SIWAREX MS称重模块输入输出地址分配
每个SIWAREX MS占用4个模拟量输入和4个模拟量输出，如下图所示：

[image: image1.png]Modde [ Type [in [stat [ou[stat [Status I

FLC_— Discisle 15100 15000 MNoero
4

Not present
Not present
Not present
Not present
Not present
Not present





下面分别介绍这些输入、输出变量的含义。

[image: image2.png]! 2 ! 3 4 ! ! 6 7
Addess Famat CunentValie NewValie

T [/ MMicroscals V20 Sigred

2 |AwD Sigred B

ERCA Sigred B

T [Awe Sigred 1402

5 |AWE Sigred )

6 |0_51_Actual_Frosess ValVB200 Unsigned [0

7051 _Lb_Eror_BisVw218 Sigred )

8 [A0w0 Sigred )

5 _[a0w2 Sigred )

10_|Aawd Sigred )

T |AGwWE Signed )





AIW0：过程值，包括净重、毛重…，通过VB n+10设置，默认为0，即没有执行去皮操作，显示毛重；执行去皮操作后，显示净重；
[image: image3.png]



AIW0中的数值与VW n+2中的数据相同；

AIW2：模块状态，可以根据DS30中的描述，了解每个状态位的含义，如下图所示：

[image: image4.png]5.7.1DS 30 - FHRE
SRR BB T 6 TREATPRS 194075

s | &% BAETEE R

0 BB 1= AR CLEN

1 B2 1= (R0 NN

2 O R 1= EEAMBRESE (# 0)

3 kit B T 1= AR AT SR AL

4 A +9e BB T B oA, A T BBk
5 = BEAT+ 0.25d  (dfCABGEMECTHT)

6 A1

7 C b L i 11

8 Bz S AP TR BGE: (N BERIE 1 S DSkl 1 i %)
9 /TR B 1= AT SN EGH

10 - -

1 - -

12 - -

13 - -

14 318 SIWAREX e IEE i £

15 Bebeii = A i (SF)





比如执行去皮指令后，AIW2=228，即11100100，可以看到bit2已经为1
[image: image5.png]Address Fomat Curent Value
T [/ MMicroscals V20 Sigred

2 |AwD Sigred ]

ERCA Sigred 2%

T [Awe Sigred 278

5 |aweE Signed 0





[image: image6.png]Status
W Limit 1 [l write protection on
I uimit2 T Low weight

I Tared -

W preset Tara -

I Max. 49 -

I % il -

I standstil I startup

I calibrated I Eror





AIW4:库文件MicroScale与称重模块SIWAREX MS之间的握手信号（如命令的执行、 启动等）+更新计数器，称重模块内部使用；
AIW6：同步和异步错误代码，正常情况下应该为0

AQW0：库文件MicroScale与称重模块SIWAREX MS之间的握手信号（如命令的执行、 启动等）
AQW2：预设皮重，通过VW n+14设置的预设皮重，通过AQW2发送给SIWAREX MS称重模块。模块内部使用，对用户没有实际意义（以FirstVB_Pointer为&VB200为例说明）
[image: image7.png]Address Fomat Curent Value
T [AwD Sigred =

7 |aw2 Sigred 208
RN Sigred pEd
T |AWE Sigred )

5 [a0w0 Sigred 0
6 _[a0w2 Sigred 200
7_|Aawa Sigred ]

8 |A0ws Sigred )

g Sigred

0_[vzis Sigred 200
il Sigred

1z Signed





AQW4：保留


AQW6：保留


