## DF FA
| 名称 | 数量 | 订货号 | 备注
1 | CPU ST20 DC/DC/DC | 1 | 6ES7288-1ST20-0AA0 | 其中一台要求为DC/DC/DC类型CPU，用于运动控制实验，另一台可以是其他任意类型标准型（集成以太网口）CPU。CPU之间可以进行串口通信，Modbus通信，以太网通信实验。
2 | CPU ST40 DC/DC/DC | 1 | 6ES7288-1ST40-0AA0
3 | EM DP01 PROFIBUS DP | 1 | 6ES7288-7DP01-0AA0 | DP从站模块，用于PROFIBUS DP通信实验。
4 | 脉冲序列版本V90驱动器 | 1 | 6SL3210-5FB10-1UA1 | 100 W | V90 脉冲版伺服，可用于运动控制实验。
5 | 增量编码器、无抱闸、光轴低惯量电机 | 1 | 1FL6024-2AF21-1AG1 | 100 W
6 | 动力电缆 | 1 | 6FX3002-5CK01-1AD0 | 3m
7 | 增量式编码器电缆 | 1 | 6FX3002-2CT20-1AD0 | 3m
8 | X8控制/设定值电缆（50芯） | 1 | 6SL3260-4NA00-1VA5 | 0.5m，两端带连接器并带有单独的端子排
9 | PROFIBUS 连接器 | 2 | 6ES7972-0BA61-0XA0 | RS485 网络连接器 | 作为通信电缆，可用于DP通信，串口通信，Modbus 通信实验。
10 | PROFIBUS 电缆 | 1 | 6XV1830-0EH10 | DP电缆
11 | 商用MicroSD存储卡 | 1 |  | 4G、8G、16G容量，用于程序传递，恢复出厂设置，固件升级。
12 | SINAMICS V20 | 1 | 6SL3210-5BB17-5UV1 | 0.75kW | 可用于USS通信实验。
13 | SIMOTICS 电机 | 1 | 1LE0001-0DB22-1AA4
14 | CPU 315-2 PN/DP | 1 | 6ES7 315-2EH14-0AB0 | 用于DP通信实验，作为DP主站，也可以选用其他DP主站设备，例如：S7-1200 CPU+CM1243-5。
15 | SITOP 电源 | 1 | 6EP1333-2BA20 | 用于提供24 DC电源
16 | PN版本V90驱动器 | 1 | 6SL3210-5FB10-1UF1 | V90 PN版伺服，可用于EPOS实验。
17 | 增量编码器、无抱闸、光轴低惯量电机 | 1 | 1FL6024-2AF21-1AG1
18 | 动力电缆 | 1 | 6FX3002-5CK01-1AD0
19 | 增量式编码器电缆 | 1 | 6FX3002-2CT20-1AD0
注：可根据要做的实验选择硬件，推荐仅供参考。