西门子plc CAN通讯项目目前很少有人做到过也不知到怎么，我把我做的分享一下：

第一步 硬件组态：

图1

第二步 设置发送消息定义：

图2

这里你有多少消息需要发送，就在索引这里添加多少个，其他都先默认，不管它。

然后增加每一个消息的数据定义：

图3

索引这里选择你建立好的消息ID，确认如图4。

图4

1、名称可以写也可以用默认的，这个和你的消息中的变量名有关

3、先修改消息ID的格式，默认是11位的，我选择的是29位的，这和你需要通讯的设备有关，对方用11位的，你就选择11位的，否则就是选择29位的。

2、修改了ID的格式后，消息ID输入对方提供的消息ID，

4、字节顺序：我这的选择是CAN的小端对应西门子的大端（西门子低字高位），根据你的需要选择

5、我这里的意思是周期发送。

6、发送周期是100ms

7、一个消息中的字节数据格式。地址默认，不需要改。

第三步 设定接收消息定义：

图5

和发送消息一样，先增加索引，有多少需要接收的消息，就增加多少条索引，一个消息最多8个字节，CAN通讯是255个字节，所以最多是30个消息

图6

接收数据定义和发送消息定义一样，先选择消息ID格式，在输入消息ID，其他和发送的一样设置，

图7

定义变量表：

图8

图9

CAN通讯配置编程：

CAN库下载连接

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109775840/library-for-can-communication-module-tia-portal-v15-1-or-higher-?dti=0&lc=en-WW

下载库导入到你的项目中，然后拖动库文件到你的项目中：

图10

图11

注意图11中的这个参数，程序中要用到。下面编程调用CAN配置

图12

修改CAN配置的背景db中的参数

图13

图13中的硬件标识符和图11中的设置一致。

激活通讯

图14

发送数据

图15

接收数据

有了这些，剩下的就是一般控制编程了。