问题：
控件“Siemens HMI Symbol Library 1.3” 在WinCC V5.1 中文版中，如果在线语言为中文，则属性显示乱码，在运行状态下，显示白框“未知对象”

 解答：
注册V6的OCX控件可以解决这个问题。

步骤：1、把Zip文件中的文件解压到本地硬盘的任意文件夹

            
[image: image1.wmf]Ptsymlib.zip


2、在WinCC图形编辑器的对象选项板中的控件页上的右键菜单中选择“添加/删除”


[image: image2.png][ HRIETE (D)

kR

@ WInCC Digital/Ana
® WInCC Gauge Con
B WInCC Online Tab
24 WInCC Online Trer
11 WInCC Push Buttor
1 WInCC Slider Cont
EEE WINCC User Archit
I WInCC Alarm Conf
2 WIRCC Function Tr
 Siemens HVI Syl
1 WInCC Slider Cont
EEE WINCC User Archit

AR
1]

EE]

o

2 FiR

|





3、选择“Siemens HMI Symbol Library 1.3”，然后按“取消注册OCX”按钮


[image: image3.png]EEXEET 2|

IR 00X 2 GIT)

GWiscC Alarn Control
[¥isCC Digital/Analog Clock Control
[FWinCC Fanction Trend Control

[ WisCC Gange Contral

[WisCC Oaline Table Control
[FWisCC Oaline Trend Contral

[ WisCC Push Button Control

[GWisCC Slider Control

[WsCC User Archive - Table Elanent
Qa2

O °) VidsoSoft Flexhrray Contral

0 ) VideoSoft FlexString Control B
4 | B

[ PHERER O
G C:\PROGRA™1\COMHON"1 i emens\PtSymLibAFHSTIF 1. OCK

ProglD SienensHIL SymbelLibrary. 1

R ocx ) FEAf 0cx ®).
)





4、按“注册OCX”按钮，选择步骤1中的OCX并注册。先注册“FwSymFacXProp.ocx”，再注册“FwSymFacX.ocx”

_1132640642

_1133073293/Ptsymlib.zip


PTSymLib/1AC.cat





PTSymLib/1ac404.ctx

			2129956386			空气调节装置 1


			323545854			空气调节装置 2


			1082556058			空气调节装置 3


			1492765435			空气调节装置 4


			1858933907			空气调节装置 5


			280916620			空气调节装置 6


			1037151848			空气调节装置 7


			106097714			空气调节装置 8


			1683037909			空气调节装置 9


			1874779812			空气调节装置 10


			963323633			空气调节装置 11


			1140222434			空气调节装置 12


			726376600			空气调节装置 13


			1734337471			空气调节装置 14


			136255733			空气调节装置 15


			1700152615			空气调节装置 16


			334851563			空气调节装置 17


			1732091935			空气调节装置 18


			2049492945			空气调节装置 19


			1553143493			空气调节装置 20


			1602176395			空气调节装置 21


			622818439			空气调节装置 22


			1111728094			空气调节装置 23


			1430310838			空气调节装置 24


			2143157994			空气调节装置 25


			769075667			空气调节装置 26


			1393054139			空气调节装置 27


			1818857020			空气调节装置 28


			2132654922			空气调节装置 29


			2104156209			空气调节装置 30


			645467510			空气调节装置 31


			701774414			空气调节装置 32


			618358290			空气调节装置 33


			1651613586			空气调节装置 34


			601673249			空气调节装置 35


			512116844			空气调节装置 36


			695759372			空气调节装置 37


			817864309			空气调节装置 38


			398902987			空气调节装置 39


			1284109987			空气调节装置 40


			258484000			空气调节装置 41


			121943227			空气调节装置 42


			1920588523			空气调节装置 43


			1005388500			空气调节装置 44


			1946888672			空气调节装置 45


			758209282			空气调节装置 46


			1081049889			空气调节装置 47


			1628288616			空气调节装置 48


			1826553525			空气调节装置 49


			1247620091			空气调节装置 50


			288840329			空气调节装置 51


			940868923			空气调节装置 52


			1156821413			空气调节装置 53


			2129190414			空气调节装置 54


			1082131464			空气调节装置 55


			968832353			空气调节装置 56


			782133636			空气调节装置 57


			505322863			空气调节装置 58


			1433718088			空气调节装置 59


			224720890			空气调节装置 60


			278814608			空气调节装置 61


			1816648210			空气调节装置 62


			473106758			空气调节装置 63


			1013659989			空气调节装置 64


			565934020			空气调节装置 65


			1578087603			空气调节装置 66


			1773933437			空气调节装置 67


			879578695			空气调节装置 68


			1008906598			空气调节装置 69


			450287511			空气调节装置 70


			1437664146			空气调节装置 71


			921513485			空气调节装置 72


			1505597450			空气调节装置 73


			1777192146			空气调节装置 74


			720239676			空气调节装置 75


			1089348974			空气调节装置 76


			718821118			空气调节装置 77


			75793255			空气调节装置 78


			532068838			空气调节装置 79


			1244714597			空气调节装置 80


			948125684			空气调节装置 81


			1048080936			空气调节装置 82


			725588606			空气调节装置 83


			1420085352			空气调节装置 84


			104331933			空气调节装置 85


			829172615			空气调节装置 86


			1416715433			空气调节装置 87


			270699979			空气调节装置 88


			1992080803			空气调节装置 89


			505148286			空气调节装置 90


			1575693401			空气调节装置 91


			1717471112			空气调节装置 92


			2018097102			空气调节装置 93


			2012014228			空气调节装置 94


			1934103073			空气调节装置 95


			52017366			空气调节装置 96


			1005514251			空气调节装置 97


			1321749289			空气调节装置 98


			1000375794			空气调节装置 99


			747946062			空气调节装置 100


			2083516894			空气调节装置 101


			187179556			空气调节装置 102


			1968265873			空气调节装置 103


			4885756			空气调节装置 104


			385008837			空气调节装置 105


			812841521			空气调节装置 106


			2130652921			空气调节装置 107


			1742625909			空气调节装置 108


			2124122993			空气调节装置 109


			428194030			空气调节装置 110


			1910107134			空气调节装置 111


			1515417365			空气调节装置 112


			1182112693			空气调节装置 113


			1670564475			空气调节装置 114


			824050024			空气调节装置 115


			1031485195			空气调节装置 116


			1314155420			空气调节装置 117


			2066717885			空气调节装置 118


			316720678			空气调节装置 119


			2075326829			空气调节装置 120


			1366828722			空气调节装置 121


			2141608167			空气调节装置 122


			101288786			空气调节装置 123


			567066924			空气调节装置 124


			1555428852			空气调节装置 125


			1888717365			空气调节装置 126


			1503376835			空气调节装置 127


			424404489			空气调节装置 128


			1875972338			空气调节装置 129


			1504598336			空气调节装置 130


			154961431			空气调节装置 131


			1389738773			空气调节装置 132


			1311701545			空气调节装置 133


			1894065701			空气调节装置 134


			854677484			空气调节装置 135


			1961264817			空气调节装置 136


			1118353528			空气调节装置 137


			1521413659			空气调节装置 138


			1656958475			空气调节装置 139


			1522622307			空气调节装置 140









PTSymLib/1AC407.ctx

			2129956386			Klimatechnik 1


			323545854			Klimatechnik 2


			1082556058			Klimatechnik 3


			1492765435			Klimatechnik 4


			1858933907			Klimatechnik 5


			280916620			Klimatechnik 6


			1037151848			Klimatechnik 7


			106097714			Klimatechnik 8


			1683037909			Klimatechnik 9


			1874779812			Klimatechnik 10


			963323633			Klimatechnik 11


			1140222434			Klimatechnik 12


			726376600			Klimatechnik 13


			1734337471			Klimatechnik 14


			136255733			Klimatechnik 15


			1700152615			Klimatechnik 16


			334851563			Klimatechnik 17


			1732091935			Klimatechnik 18


			2049492945			Klimatechnik 19


			1553143493			Klimatechnik 20


			1602176395			Klimatechnik 21


			622818439			Klimatechnik 22


			1111728094			Klimatechnik 23


			1430310838			Klimatechnik 24


			2143157994			Klimatechnik 25


			769075667			Klimatechnik 26


			1393054139			Klimatechnik 27


			1818857020			Klimatechnik 28


			2132654922			Klimatechnik 29


			2104156209			Klimatechnik 30


			645467510			Klimatechnik 31


			701774414			Klimatechnik 32


			618358290			Klimatechnik 33


			1651613586			Klimatechnik 34


			601673249			Klimatechnik 35


			512116844			Klimatechnik 36


			695759372			Klimatechnik 37


			817864309			Klimatechnik 38


			398902987			Klimatechnik 39


			1284109987			Klimatechnik 40


			258484000			Klimatechnik 41


			121943227			Klimatechnik 42


			1920588523			Klimatechnik 43


			1005388500			Klimatechnik 44


			1946888672			Klimatechnik 45


			758209282			Klimatechnik 46


			1081049889			Klimatechnik 47


			1628288616			Klimatechnik 48


			1826553525			Klimatechnik 49


			1247620091			Klimatechnik 50


			288840329			Klimatechnik 51


			940868923			Klimatechnik 52


			1156821413			Klimatechnik 53


			2129190414			Klimatechnik 54


			1082131464			Klimatechnik 55


			968832353			Klimatechnik 56


			782133636			Klimatechnik 57


			505322863			Klimatechnik 58


			1433718088			Klimatechnik 59


			224720890			Klimatechnik 60


			278814608			Klimatechnik 61


			1816648210			Klimatechnik 62


			473106758			Klimatechnik 63


			1013659989			Klimatechnik 64


			565934020			Klimatechnik 65


			1578087603			Klimatechnik 66


			1773933437			Klimatechnik 67


			879578695			Klimatechnik 68


			1008906598			Klimatechnik 69


			450287511			Klimatechnik 70


			1437664146			Klimatechnik 71


			921513485			Klimatechnik 72


			1505597450			Klimatechnik 73


			1777192146			Klimatechnik 74


			720239676			Klimatechnik 75


			1089348974			Klimatechnik 76


			718821118			Klimatechnik 77


			75793255			Klimatechnik 78


			532068838			Klimatechnik 79


			1244714597			Klimatechnik 80


			948125684			Klimatechnik 81


			1048080936			Klimatechnik 82


			725588606			Klimatechnik 83


			1420085352			Klimatechnik 84


			104331933			Klimatechnik 85


			829172615			Klimatechnik 86


			1416715433			Klimatechnik 87


			270699979			Klimatechnik 88


			1992080803			Klimatechnik 89


			505148286			Klimatechnik 90


			1575693401			Klimatechnik 91


			1717471112			Klimatechnik 92


			2018097102			Klimatechnik 93


			2012014228			Klimatechnik 94


			1934103073			Klimatechnik 95


			52017366			Klimatechnik 96


			1005514251			Klimatechnik 97


			1321749289			Klimatechnik 98


			1000375794			Klimatechnik 99


			747946062			Klimatechnik 100


			2083516894			Klimatechnik 101


			187179556			Klimatechnik 102


			1968265873			Klimatechnik 103


			4885756			Klimatechnik 104


			385008837			Klimatechnik 105


			812841521			Klimatechnik 106


			2130652921			Klimatechnik 107


			1742625909			Klimatechnik 108


			2124122993			Klimatechnik 109


			428194030			Klimatechnik 110


			1910107134			Klimatechnik 111


			1515417365			Klimatechnik 112


			1182112693			Klimatechnik 113


			1670564475			Klimatechnik 114


			824050024			Klimatechnik 115


			1031485195			Klimatechnik 116


			1314155420			Klimatechnik 117


			2066717885			Klimatechnik 118


			316720678			Klimatechnik 119


			2075326829			Klimatechnik 120


			1366828722			Klimatechnik 121


			2141608167			Klimatechnik 122


			101288786			Klimatechnik 123


			567066924			Klimatechnik 124


			1555428852			Klimatechnik 125


			1888717365			Klimatechnik 126


			1503376835			Klimatechnik 127


			424404489			Klimatechnik 128


			1875972338			Klimatechnik 129


			1504598336			Klimatechnik 130


			154961431			Klimatechnik 131


			1389738773			Klimatechnik 132


			1311701545			Klimatechnik 133


			1894065701			Klimatechnik 134


			854677484			Klimatechnik 135


			1961264817			Klimatechnik 136


			1118353528			Klimatechnik 137


			1521413659			Klimatechnik 138


			1656958475			Klimatechnik 139


			1522622307			Klimatechnik 140









PTSymLib/1AC409.ctx

			2129956386			Air Conditioning 1


			323545854			Air Conditioning 2


			1082556058			Air Conditioning 3


			1492765435			Air Conditioning 4


			1858933907			Air Conditioning 5


			280916620			Air Conditioning 6


			1037151848			Air Conditioning 7


			106097714			Air Conditioning 8


			1683037909			Air Conditioning 9


			1874779812			Air Conditioning 10


			963323633			Air Conditioning 11


			1140222434			Air Conditioning 12


			726376600			Air Conditioning 13


			1734337471			Air Conditioning 14


			136255733			Air Conditioning 15


			1700152615			Air Conditioning 16


			334851563			Air Conditioning 17


			1732091935			Air Conditioning 18


			2049492945			Air Conditioning 19


			1553143493			Air Conditioning 20


			1602176395			Air Conditioning 21


			622818439			Air Conditioning 22


			1111728094			Air Conditioning 23


			1430310838			Air Conditioning 24


			2143157994			Air Conditioning 25


			769075667			Air Conditioning 26


			1393054139			Air Conditioning 27


			1818857020			Air Conditioning 28


			2132654922			Air Conditioning 29


			2104156209			Air Conditioning 30


			645467510			Air Conditioning 31


			701774414			Air Conditioning 32


			618358290			Air Conditioning 33


			1651613586			Air Conditioning 34


			601673249			Air Conditioning 35


			512116844			Air Conditioning 36


			695759372			Air Conditioning 37


			817864309			Air Conditioning 38


			398902987			Air Conditioning 39


			1284109987			Air Conditioning 40


			258484000			Air Conditioning 41


			121943227			Air Conditioning 42


			1920588523			Air Conditioning 43


			1005388500			Air Conditioning 44


			1946888672			Air Conditioning 45


			758209282			Air Conditioning 46


			1081049889			Air Conditioning 47


			1628288616			Air Conditioning 48


			1826553525			Air Conditioning 49


			1247620091			Air Conditioning 50


			288840329			Air Conditioning 51


			940868923			Air Conditioning 52


			1156821413			Air Conditioning 53


			2129190414			Air Conditioning 54


			1082131464			Air Conditioning 55


			968832353			Air Conditioning 56


			782133636			Air Conditioning 57


			505322863			Air Conditioning 58


			1433718088			Air Conditioning 59


			224720890			Air Conditioning 60


			278814608			Air Conditioning 61


			1816648210			Air Conditioning 62


			473106758			Air Conditioning 63


			1013659989			Air Conditioning 64


			565934020			Air Conditioning 65


			1578087603			Air Conditioning 66


			1773933437			Air Conditioning 67


			879578695			Air Conditioning 68


			1008906598			Air Conditioning 69


			450287511			Air Conditioning 70


			1437664146			Air Conditioning 71


			921513485			Air Conditioning 72


			1505597450			Air Conditioning 73


			1777192146			Air Conditioning 74


			720239676			Air Conditioning 75


			1089348974			Air Conditioning 76


			718821118			Air Conditioning 77


			75793255			Air Conditioning 78


			532068838			Air Conditioning 79


			1244714597			Air Conditioning 80


			948125684			Air Conditioning 81


			1048080936			Air Conditioning 82


			725588606			Air Conditioning 83


			1420085352			Air Conditioning 84


			104331933			Air Conditioning 85


			829172615			Air Conditioning 86


			1416715433			Air Conditioning 87


			270699979			Air Conditioning 88


			1992080803			Air Conditioning 89


			505148286			Air Conditioning 90


			1575693401			Air Conditioning 91


			1717471112			Air Conditioning 92


			2018097102			Air Conditioning 93


			2012014228			Air Conditioning 94


			1934103073			Air Conditioning 95


			52017366			Air Conditioning 96


			1005514251			Air Conditioning 97


			1321749289			Air Conditioning 98


			1000375794			Air Conditioning 99


			747946062			Air Conditioning 100


			2083516894			Air Conditioning 101


			187179556			Air Conditioning 102


			1968265873			Air Conditioning 103


			4885756			Air Conditioning 104


			385008837			Air Conditioning 105


			812841521			Air Conditioning 106


			2130652921			Air Conditioning 107


			1742625909			Air Conditioning 108


			2124122993			Air Conditioning 109


			428194030			Air Conditioning 110


			1910107134			Air Conditioning 111


			1515417365			Air Conditioning 112


			1182112693			Air Conditioning 113


			1670564475			Air Conditioning 114


			824050024			Air Conditioning 115


			1031485195			Air Conditioning 116


			1314155420			Air Conditioning 117


			2066717885			Air Conditioning 118


			316720678			Air Conditioning 119


			2075326829			Air Conditioning 120


			1366828722			Air Conditioning 121


			2141608167			Air Conditioning 122


			101288786			Air Conditioning 123


			567066924			Air Conditioning 124


			1555428852			Air Conditioning 125


			1888717365			Air Conditioning 126


			1503376835			Air Conditioning 127


			424404489			Air Conditioning 128


			1875972338			Air Conditioning 129


			1504598336			Air Conditioning 130


			154961431			Air Conditioning 131


			1389738773			Air Conditioning 132


			1311701545			Air Conditioning 133


			1894065701			Air Conditioning 134


			854677484			Air Conditioning 135


			1961264817			Air Conditioning 136


			1118353528			Air Conditioning 137


			1521413659			Air Conditioning 138


			1656958475			Air Conditioning 139


			1522622307			Air Conditioning 140









PTSymLib/1AC40a.ctx

			2129956386			Climatización 1


			323545854			Climatización 2


			1082556058			Climatización 3


			1492765435			Climatización 4


			1858933907			Climatización 5


			280916620			Climatización 6


			1037151848			Climatización 7


			106097714			Climatización 8


			1683037909			Climatización 9


			1874779812			Climatización 10


			963323633			Climatización 11


			1140222434			Climatización 12


			726376600			Climatización 13


			1734337471			Climatización 14


			136255733			Climatización 15


			1700152615			Climatización 16


			334851563			Climatización 17


			1732091935			Climatización 18


			2049492945			Climatización 19


			1553143493			Climatización 20


			1602176395			Climatización 21


			622818439			Climatización 22


			1111728094			Climatización 23


			1430310838			Climatización 24


			2143157994			Climatización 25


			769075667			Climatización 26


			1393054139			Climatización 27


			1818857020			Climatización 28


			2132654922			Climatización 29


			2104156209			Climatización 30


			645467510			Climatización 31


			701774414			Climatización 32


			618358290			Climatización 33


			1651613586			Climatización 34


			601673249			Climatización 35


			512116844			Climatización 36


			695759372			Climatización 37


			817864309			Climatización 38


			398902987			Climatización 39


			1284109987			Climatización 40


			258484000			Climatización 41


			121943227			Climatización 42


			1920588523			Climatización 43


			1005388500			Climatización 44


			1946888672			Climatización 45


			758209282			Climatización 46


			1081049889			Climatización 47


			1628288616			Climatización 48


			1826553525			Climatización 49


			1247620091			Climatización 50


			288840329			Climatización 51


			940868923			Climatización 52


			1156821413			Climatización 53


			2129190414			Climatización 54


			1082131464			Climatización 55


			968832353			Climatización 56


			782133636			Climatización 57


			505322863			Climatización 58


			1433718088			Climatización 59


			224720890			Climatización 60


			278814608			Climatización 61


			1816648210			Climatización 62


			473106758			Climatización 63


			1013659989			Climatización 64


			565934020			Climatización 65


			1578087603			Climatización 66


			1773933437			Climatización 67


			879578695			Climatización 68


			1008906598			Climatización 69


			450287511			Climatización 70


			1437664146			Climatización 71


			921513485			Climatización 72


			1505597450			Climatización 73


			1777192146			Climatización 74


			720239676			Climatización 75


			1089348974			Climatización 76


			718821118			Climatización 77


			75793255			Climatización 78


			532068838			Climatización 79


			1244714597			Climatización 80


			948125684			Climatización 81


			1048080936			Climatización 82


			725588606			Climatización 83


			1420085352			Climatización 84


			104331933			Climatización 85


			829172615			Climatización 86


			1416715433			Climatización 87


			270699979			Climatización 88


			1992080803			Climatización 89


			505148286			Climatización 90


			1575693401			Climatización 91


			1717471112			Climatización 92


			2018097102			Climatización 93


			2012014228			Climatización 94


			1934103073			Climatización 95


			52017366			Climatización 96


			1005514251			Climatización 97


			1321749289			Climatización 98


			1000375794			Climatización 99


			747946062			Climatización 100


			2083516894			Climatización 101


			187179556			Climatización 102


			1968265873			Climatización 103


			4885756			Climatización 104


			385008837			Climatización 105


			812841521			Climatización 106


			2130652921			Climatización 107


			1742625909			Climatización 108


			2124122993			Climatización 109


			428194030			Climatización 110


			1910107134			Climatización 111


			1515417365			Climatización 112


			1182112693			Climatización 113


			1670564475			Climatización 114


			824050024			Climatización 115


			1031485195			Climatización 116


			1314155420			Climatización 117


			2066717885			Climatización 118


			316720678			Climatización 119


			2075326829			Climatización 120


			1366828722			Climatización 121


			2141608167			Climatización 122


			101288786			Climatización 123


			567066924			Climatización 124


			1555428852			Climatización 125


			1888717365			Climatización 126


			1503376835			Climatización 127


			424404489			Climatización 128


			1875972338			Climatización 129


			1504598336			Climatización 130


			154961431			Climatización 131


			1389738773			Climatización 132


			1311701545			Climatización 133


			1894065701			Climatización 134


			854677484			Climatización 135


			1961264817			Climatización 136


			1118353528			Climatización 137


			1521413659			Climatización 138


			1656958475			Climatización 139


			1522622307			Climatización 140









PTSymLib/1AC40c.ctx

			2129956386			Génie climatique 1


			323545854			Génie climatique 2


			1082556058			Génie climatique 3


			1492765435			Génie climatique 4


			1858933907			Génie climatique 5


			280916620			Génie climatique 6


			1037151848			Génie climatique 7


			106097714			Génie climatique 8


			1683037909			Génie climatique 9


			1874779812			Génie climatique 10


			963323633			Génie climatique 11


			1140222434			Génie climatique 12


			726376600			Génie climatique 13


			1734337471			Génie climatique 14


			136255733			Génie climatique 15


			1700152615			Génie climatique 16


			334851563			Génie climatique 17


			1732091935			Génie climatique 18


			2049492945			Génie climatique 19


			1553143493			Génie climatique 20


			1602176395			Génie climatique 21


			622818439			Génie climatique 22


			1111728094			Génie climatique 23


			1430310838			Génie climatique 24


			2143157994			Génie climatique 25


			769075667			Génie climatique 26


			1393054139			Génie climatique 27


			1818857020			Génie climatique 28


			2132654922			Génie climatique 29


			2104156209			Génie climatique 30


			645467510			Génie climatique 31


			701774414			Génie climatique 32


			618358290			Génie climatique 33


			1651613586			Génie climatique 34


			601673249			Génie climatique 35


			512116844			Génie climatique 36


			695759372			Génie climatique 37


			817864309			Génie climatique 38


			398902987			Génie climatique 39


			1284109987			Génie climatique 40


			258484000			Génie climatique 41


			121943227			Génie climatique 42


			1920588523			Génie climatique 43


			1005388500			Génie climatique 44


			1946888672			Génie climatique 45


			758209282			Génie climatique 46


			1081049889			Génie climatique 47


			1628288616			Génie climatique 48


			1826553525			Génie climatique 49


			1247620091			Génie climatique 50


			288840329			Génie climatique 51


			940868923			Génie climatique 52


			1156821413			Génie climatique 53


			2129190414			Génie climatique 54


			1082131464			Génie climatique 55


			968832353			Génie climatique 56


			782133636			Génie climatique 57


			505322863			Génie climatique 58


			1433718088			Génie climatique 59


			224720890			Génie climatique 60


			278814608			Génie climatique 61


			1816648210			Génie climatique 62


			473106758			Génie climatique 63


			1013659989			Génie climatique 64


			565934020			Génie climatique 65


			1578087603			Génie climatique 66


			1773933437			Génie climatique 67


			879578695			Génie climatique 68


			1008906598			Génie climatique 69


			450287511			Génie climatique 70


			1437664146			Génie climatique 71


			921513485			Génie climatique 72


			1505597450			Génie climatique 73


			1777192146			Génie climatique 74


			720239676			Génie climatique 75


			1089348974			Génie climatique 76


			718821118			Génie climatique 77


			75793255			Génie climatique 78


			532068838			Génie climatique 79


			1244714597			Génie climatique 80


			948125684			Génie climatique 81


			1048080936			Génie climatique 82


			725588606			Génie climatique 83


			1420085352			Génie climatique 84


			104331933			Génie climatique 85


			829172615			Génie climatique 86


			1416715433			Génie climatique 87


			270699979			Génie climatique 88


			1992080803			Génie climatique 89


			505148286			Génie climatique 90


			1575693401			Génie climatique 91


			1717471112			Génie climatique 92


			2018097102			Génie climatique 93


			2012014228			Génie climatique 94


			1934103073			Génie climatique 95


			52017366			Génie climatique 96


			1005514251			Génie climatique 97


			1321749289			Génie climatique 98


			1000375794			Génie climatique 99


			747946062			Génie climatique 100


			2083516894			Génie climatique 101


			187179556			Génie climatique 102


			1968265873			Génie climatique 103


			4885756			Génie climatique 104


			385008837			Génie climatique 105


			812841521			Génie climatique 106


			2130652921			Génie climatique 107


			1742625909			Génie climatique 108


			2124122993			Génie climatique 109


			428194030			Génie climatique 110


			1910107134			Génie climatique 111


			1515417365			Génie climatique 112


			1182112693			Génie climatique 113


			1670564475			Génie climatique 114


			824050024			Génie climatique 115


			1031485195			Génie climatique 116


			1314155420			Génie climatique 117


			2066717885			Génie climatique 118


			316720678			Génie climatique 119


			2075326829			Génie climatique 120


			1366828722			Génie climatique 121


			2141608167			Génie climatique 122


			101288786			Génie climatique 123


			567066924			Génie climatique 124


			1555428852			Génie climatique 125


			1888717365			Génie climatique 126


			1503376835			Génie climatique 127


			424404489			Génie climatique 128


			1875972338			Génie climatique 129


			1504598336			Génie climatique 130


			154961431			Génie climatique 131


			1389738773			Génie climatique 132


			1311701545			Génie climatique 133


			1894065701			Génie climatique 134


			854677484			Génie climatique 135


			1961264817			Génie climatique 136


			1118353528			Génie climatique 137


			1521413659			Génie climatique 138


			1656958475			Génie climatique 139


			1522622307			Génie climatique 140









PTSymLib/1AC410.ctx

			2129956386			Tecnica di climatizzazione 1


			323545854			Tecnica di climatizzazione 2


			1082556058			Tecnica di climatizzazione 3


			1492765435			Tecnica di climatizzazione 4


			1858933907			Tecnica di climatizzazione 5


			280916620			Tecnica di climatizzazione 6


			1037151848			Tecnica di climatizzazione 7


			106097714			Tecnica di climatizzazione 8


			1683037909			Tecnica di climatizzazione 9


			1874779812			Tecnica di climatizzazione 10


			963323633			Tecnica di climatizzazione 11


			1140222434			Tecnica di climatizzazione 12


			726376600			Tecnica di climatizzazione 13


			1734337471			Tecnica di climatizzazione 14


			136255733			Tecnica di climatizzazione 15


			1700152615			Tecnica di climatizzazione 16


			334851563			Tecnica di climatizzazione 17


			1732091935			Tecnica di climatizzazione 18


			2049492945			Tecnica di climatizzazione 19


			1553143493			Tecnica di climatizzazione 20


			1602176395			Tecnica di climatizzazione 21


			622818439			Tecnica di climatizzazione 22


			1111728094			Tecnica di climatizzazione 23


			1430310838			Tecnica di climatizzazione 24


			2143157994			Tecnica di climatizzazione 25


			769075667			Tecnica di climatizzazione 26


			1393054139			Tecnica di climatizzazione 27


			1818857020			Tecnica di climatizzazione 28


			2132654922			Tecnica di climatizzazione 29


			2104156209			Tecnica di climatizzazione 30


			645467510			Tecnica di climatizzazione 31


			701774414			Tecnica di climatizzazione 32


			618358290			Tecnica di climatizzazione 33


			1651613586			Tecnica di climatizzazione 34


			601673249			Tecnica di climatizzazione 35


			512116844			Tecnica di climatizzazione 36


			695759372			Tecnica di climatizzazione 37


			817864309			Tecnica di climatizzazione 38


			398902987			Tecnica di climatizzazione 39


			1284109987			Tecnica di climatizzazione 40


			258484000			Tecnica di climatizzazione 41


			121943227			Tecnica di climatizzazione 42


			1920588523			Tecnica di climatizzazione 43


			1005388500			Tecnica di climatizzazione 44


			1946888672			Tecnica di climatizzazione 45


			758209282			Tecnica di climatizzazione 46


			1081049889			Tecnica di climatizzazione 47


			1628288616			Tecnica di climatizzazione 48


			1826553525			Tecnica di climatizzazione 49


			1247620091			Tecnica di climatizzazione 50


			288840329			Tecnica di climatizzazione 51


			940868923			Tecnica di climatizzazione 52


			1156821413			Tecnica di climatizzazione 53


			2129190414			Tecnica di climatizzazione 54


			1082131464			Tecnica di climatizzazione 55


			968832353			Tecnica di climatizzazione 56


			782133636			Tecnica di climatizzazione 57


			505322863			Tecnica di climatizzazione 58


			1433718088			Tecnica di climatizzazione 59


			224720890			Tecnica di climatizzazione 60


			278814608			Tecnica di climatizzazione 61


			1816648210			Tecnica di climatizzazione 62


			473106758			Tecnica di climatizzazione 63


			1013659989			Tecnica di climatizzazione 64


			565934020			Tecnica di climatizzazione 65


			1578087603			Tecnica di climatizzazione 66


			1773933437			Tecnica di climatizzazione 67


			879578695			Tecnica di climatizzazione 68


			1008906598			Tecnica di climatizzazione 69


			450287511			Tecnica di climatizzazione 70


			1437664146			Tecnica di climatizzazione 71


			921513485			Tecnica di climatizzazione 72


			1505597450			Tecnica di climatizzazione 73


			1777192146			Tecnica di climatizzazione 74


			720239676			Tecnica di climatizzazione 75


			1089348974			Tecnica di climatizzazione 76


			718821118			Tecnica di climatizzazione 77


			75793255			Tecnica di climatizzazione 78


			532068838			Tecnica di climatizzazione 79


			1244714597			Tecnica di climatizzazione 80


			948125684			Tecnica di climatizzazione 81


			1048080936			Tecnica di climatizzazione 82


			725588606			Tecnica di climatizzazione 83


			1420085352			Tecnica di climatizzazione 84


			104331933			Tecnica di climatizzazione 85


			829172615			Tecnica di climatizzazione 86


			1416715433			Tecnica di climatizzazione 87


			270699979			Tecnica di climatizzazione 88


			1992080803			Tecnica di climatizzazione 89


			505148286			Tecnica di climatizzazione 90


			1575693401			Tecnica di climatizzazione 91


			1717471112			Tecnica di climatizzazione 92


			2018097102			Tecnica di climatizzazione 93


			2012014228			Tecnica di climatizzazione 94


			1934103073			Tecnica di climatizzazione 95


			52017366			Tecnica di climatizzazione 96


			1005514251			Tecnica di climatizzazione 97


			1321749289			Tecnica di climatizzazione 98


			1000375794			Tecnica di climatizzazione 99


			747946062			Tecnica di climatizzazione 100


			2083516894			Tecnica di climatizzazione 101


			187179556			Tecnica di climatizzazione 102


			1968265873			Tecnica di climatizzazione 103


			4885756			Tecnica di climatizzazione 104


			385008837			Tecnica di climatizzazione 105


			812841521			Tecnica di climatizzazione 106


			2130652921			Tecnica di climatizzazione 107


			1742625909			Tecnica di climatizzazione 108


			2124122993			Tecnica di climatizzazione 109


			428194030			Tecnica di climatizzazione 110


			1910107134			Tecnica di climatizzazione 111


			1515417365			Tecnica di climatizzazione 112


			1182112693			Tecnica di climatizzazione 113


			1670564475			Tecnica di climatizzazione 114


			824050024			Tecnica di climatizzazione 115


			1031485195			Tecnica di climatizzazione 116


			1314155420			Tecnica di climatizzazione 117


			2066717885			Tecnica di climatizzazione 118


			316720678			Tecnica di climatizzazione 119


			2075326829			Tecnica di climatizzazione 120


			1366828722			Tecnica di climatizzazione 121


			2141608167			Tecnica di climatizzazione 122


			101288786			Tecnica di climatizzazione 123


			567066924			Tecnica di climatizzazione 124


			1555428852			Tecnica di climatizzazione 125


			1888717365			Tecnica di climatizzazione 126


			1503376835			Tecnica di climatizzazione 127


			424404489			Tecnica di climatizzazione 128


			1875972338			Tecnica di climatizzazione 129


			1504598336			Tecnica di climatizzazione 130


			154961431			Tecnica di climatizzazione 131


			1389738773			Tecnica di climatizzazione 132


			1311701545			Tecnica di climatizzazione 133


			1894065701			Tecnica di climatizzazione 134


			854677484			Tecnica di climatizzazione 135


			1961264817			Tecnica di climatizzazione 136


			1118353528			Tecnica di climatizzazione 137


			1521413659			Tecnica di climatizzazione 138


			1656958475			Tecnica di climatizzazione 139


			1522622307			Tecnica di climatizzazione 140









PTSymLib/1AC411.ctx

			2129956386			ｴｱｺﾝ1


			323545854			ｴｱｺﾝ2


			1082556058			ｴｱｺﾝ3


			1858933907			ｴｱｺﾝ4


			1492765435			ｴｱｺﾝ5


			280916620			ｴｱｺﾝ6


			1037151848			ｴｱｺﾝ7


			106097714			ｴｱｺﾝ8


			1683037909			ｴｱｺﾝ9


			1874779812			ｴｱｺﾝ10


			963323633			ｴｱｺﾝ11


			1140222434			ｴｱｺﾝ12


			726376600			ｴｱｺﾝ13


			1734337471			ｴｱｺﾝ14


			136255733			ｴｱｺﾝ15


			1700152615			ｴｱｺﾝ16


			334851563			ｴｱｺﾝ17


			1732091935			ｴｱｺﾝ18


			2049492945			ｴｱｺﾝ19


			1553143493			ｴｱｺﾝ20


			1602176395			ｴｱｺﾝ21


			622818439			ｴｱｺﾝ22


			1111728094			ｴｱｺﾝ23


			1430310838			ｴｱｺﾝ24


			2143157994			ｴｱｺﾝ25


			769075667			ｴｱｺﾝ26


			1393054139			ｴｱｺﾝ27


			1818857020			ｴｱｺﾝ28


			2132654922			ｴｱｺﾝ29


			2104156209			ｴｱｺﾝ30


			645467510			ｴｱｺﾝ31


			701774414			ｴｱｺﾝ32


			618358290			ｴｱｺﾝ33


			1651613586			ｴｱｺﾝ34


			601673249			ｴｱｺﾝ35


			512116844			ｴｱｺﾝ36


			695759372			ｴｱｺﾝ37


			817864309			ｴｱｺﾝ38


			398902987			ｴｱｺﾝ39


			1284109987			ｴｱｺﾝ40


			258484000			ｴｱｺﾝ41


			121943227			ｴｱｺﾝ42


			1920588523			ｴｱｺﾝ43


			1005388500			ｴｱｺﾝ44


			1946888672			ｴｱｺﾝ45


			758209282			ｴｱｺﾝ46


			1081049889			ｴｱｺﾝ47


			1628288616			ｴｱｺﾝ48


			1826553525			ｴｱｺﾝ49


			1247620091			ｴｱｺﾝ50


			288840329			ｴｱｺﾝ51


			940868923			ｴｱｺﾝ52


			1156821413			ｴｱｺﾝ53


			2129190414			ｴｱｺﾝ54


			1082131464			ｴｱｺﾝ55


			968832353			ｴｱｺﾝ56


			782133636			ｴｱｺﾝ57


			505322863			ｴｱｺﾝ58


			1433718088			ｴｱｺﾝ59


			224720890			ｴｱｺﾝ60


			278814608			ｴｱｺﾝ61


			1816648210			ｴｱｺﾝ62


			473106758			ｴｱｺﾝ63


			1013659989			ｴｱｺﾝ64


			565934020			ｴｱｺﾝ65


			1578087603			ｴｱｺﾝ66


			1773933437			ｴｱｺﾝ67


			879578695			ｴｱｺﾝ68


			1008906598			ｴｱｺﾝ69


			450287511			ｴｱｺﾝ70


			1437664146			ｴｱｺﾝ71


			921513485			ｴｱｺﾝ72


			1505597450			ｴｱｺﾝ73


			1777192146			ｴｱｺﾝ74


			720239676			ｴｱｺﾝ75


			1089348974			ｴｱｺﾝ76


			718821118			ｴｱｺﾝ77


			75793255			ｴｱｺﾝ78


			532068838			ｴｱｺﾝ79


			1244714597			ｴｱｺﾝ80


			948125684			ｴｱｺﾝ81


			1048080936			ｴｱｺﾝ82


			725588606			ｴｱｺﾝ83


			1420085352			ｴｱｺﾝ84


			104331933			ｴｱｺﾝ85


			829172615			ｴｱｺﾝ86


			1416715433			ｴｱｺﾝ87


			270699979			ｴｱｺﾝ88


			1992080803			ｴｱｺﾝ89


			505148286			ｴｱｺﾝ90


			1575693401			ｴｱｺﾝ91


			1717471112			ｴｱｺﾝ92


			2018097102			ｴｱｺﾝ93


			2012014228			ｴｱｺﾝ94


			1934103073			ｴｱｺﾝ95


			52017366			ｴｱｺﾝ96


			1005514251			ｴｱｺﾝ97


			1321749289			ｴｱｺﾝ98


			1000375794			ｴｱｺﾝ99


			747946062			ｴｱｺﾝ100


			2083516894			ｴｱｺﾝ101


			187179556			ｴｱｺﾝ102


			1968265873			ｴｱｺﾝ103


			4885756			ｴｱｺﾝ104


			385008837			ｴｱｺﾝ105


			812841521			ｴｱｺﾝ106


			2130652921			ｴｱｺﾝ107


			1742625909			ｴｱｺﾝ108


			2124122993			ｴｱｺﾝ109


			428194030			ｴｱｺﾝ110


			1910107134			ｴｱｺﾝ111


			1515417365			ｴｱｺﾝ112


			1182112693			ｴｱｺﾝ113


			1670564475			ｴｱｺﾝ114


			824050024			ｴｱｺﾝ115


			1031485195			ｴｱｺﾝ116


			1314155420			ｴｱｺﾝ117


			2066717885			ｴｱｺﾝ118


			316720678			ｴｱｺﾝ119


			2075326829			ｴｱｺﾝ120


			1366828722			ｴｱｺﾝ121


			2141608167			ｴｱｺﾝ122


			101288786			ｴｱｺﾝ123


			567066924			ｴｱｺﾝ124


			1555428852			ｴｱｺﾝ125


			1888717365			ｴｱｺﾝ126


			1503376835			ｴｱｺﾝ127


			424404489			ｴｱｺﾝ128


			1875972338			ｴｱｺﾝ129


			1521413659			ｴｱｺﾝ138


			1504598336			ｴｱｺﾝ130


			154961431			ｴｱｺﾝ131


			1389738773			ｴｱｺﾝ132


			1311701545			ｴｱｺﾝ133


			1894065701			ｴｱｺﾝ134


			854677484			ｴｱｺﾝ135


			1961264817			ｴｱｺﾝ136


			1118353528			ｴｱｺﾝ137


			1656958475			ｴｱｺﾝ139


			1522622307			ｴｱｺﾝ140









PTSymLib/1ac412.ctx

			2129956386			에어 컨디셔닝 1


			323545854			에어 컨디셔닝 2


			1082556058			에어 컨디셔닝 3


			1492765435			에어 컨디셔닝 4


			1858933907			에어 컨디셔닝 5


			280916620			에어 컨디셔닝 6


			1037151848			에어 컨디셔닝 7


			106097714			에어 컨디셔닝 8


			1683037909			에어 컨디셔닝 9


			1874779812			에어 컨디셔닝 10


			963323633			에어 컨디셔닝 11


			1140222434			에어 컨디셔닝 12


			726376600			에어 컨디셔닝 13


			1734337471			에어 컨디셔닝 14


			136255733			에어 컨디셔닝 15


			1700152615			에어 컨디셔닝 16


			334851563			에어 컨디셔닝 17


			1732091935			에어 컨디셔닝 18


			2049492945			에어 컨디셔닝 19


			1553143493			에어 컨디셔닝 20


			1602176395			에어 컨디셔닝 21


			622818439			에어 컨디셔닝 22


			1111728094			에어 컨디셔닝 23


			1430310838			에어 컨디셔닝 24


			2143157994			에어 컨디셔닝 25


			769075667			에어 컨디셔닝 26


			1393054139			에어 컨디셔닝 27


			1818857020			에어 컨디셔닝 28


			2132654922			에어 컨디셔닝 29


			2104156209			에어 컨디셔닝 30


			645467510			에어 컨디셔닝 31


			701774414			에어 컨디셔닝 32


			618358290			에어 컨디셔닝 33


			1651613586			에어 컨디셔닝 34


			601673249			에어 컨디셔닝 35


			512116844			에어 컨디셔닝 36


			695759372			에어 컨디셔닝 37


			817864309			에어 컨디셔닝 38


			398902987			에어 컨디셔닝 39


			1284109987			에어 컨디셔닝 40


			258484000			에어 컨디셔닝 41


			121943227			에어 컨디셔닝 42


			1920588523			에어 컨디셔닝 43


			1005388500			에어 컨디셔닝 44


			1946888672			에어 컨디셔닝 45


			758209282			에어 컨디셔닝 46


			1081049889			에어 컨디셔닝 47


			1628288616			에어 컨디셔닝 48


			1826553525			에어 컨디셔닝 49


			1247620091			에어 컨디셔닝 50


			288840329			에어 컨디셔닝 51


			940868923			에어 컨디셔닝 52


			1156821413			에어 컨디셔닝 53


			2129190414			에어 컨디셔닝 54


			1082131464			에어 컨디셔닝 55


			968832353			에어 컨디셔닝 56


			782133636			에어 컨디셔닝 57


			505322863			에어 컨디셔닝 58


			1433718088			에어 컨디셔닝 59


			224720890			에어 컨디셔닝 60


			278814608			에어 컨디셔닝 61


			1816648210			에어 컨디셔닝 62


			473106758			에어 컨디셔닝 63


			1013659989			에어 컨디셔닝 64


			565934020			에어 컨디셔닝 65


			1578087603			에어 컨디셔닝 66


			1773933437			에어 컨디셔닝 67


			879578695			에어 컨디셔닝 68


			1008906598			에어 컨디셔닝 69


			450287511			에어 컨디셔닝 70


			1437664146			에어 컨디셔닝 71


			921513485			에어 컨디셔닝 72


			1505597450			에어 컨디셔닝 73


			1777192146			에어 컨디셔닝 74


			720239676			에어 컨디셔닝 75


			1089348974			에어 컨디셔닝 76


			718821118			에어 컨디셔닝 77


			75793255			에어 컨디셔닝 78


			532068838			에어 컨디셔닝 79


			1244714597			에어 컨디셔닝 80


			948125684			에어 컨디셔닝 81


			1048080936			에어 컨디셔닝 82


			725588606			에어 컨디셔닝 83


			1420085352			에어 컨디셔닝 84


			104331933			에어 컨디셔닝 85


			829172615			에어 컨디셔닝 86


			1416715433			에어 컨디셔닝 87


			270699979			에어 컨디셔닝 88


			1992080803			에어 컨디셔닝 89


			505148286			에어 컨디셔닝 90


			1575693401			에어 컨디셔닝 91


			1717471112			에어 컨디셔닝 92


			2018097102			에어 컨디셔닝 93


			2012014228			에어 컨디셔닝 94


			1934103073			에어 컨디셔닝 95


			52017366			에어 컨디셔닝 96


			1005514251			에어 컨디셔닝 97


			1321749289			에어 컨디셔닝 98


			1000375794			에어 컨디셔닝 99


			747946062			에어 컨디셔닝 100


			2083516894			에어 컨디셔닝 101


			187179556			에어 컨디셔닝 102


			1968265873			에어 컨디셔닝 103


			4885756			에어 컨디셔닝 104


			385008837			에어 컨디셔닝 105


			812841521			에어 컨디셔닝 106


			2130652921			에어 컨디셔닝 107


			1742625909			에어 컨디셔닝 108


			2124122993			에어 컨디셔닝 109


			428194030			에어 컨디셔닝 110


			1910107134			에어 컨디셔닝 111


			1515417365			에어 컨디셔닝 112


			1182112693			에어 컨디셔닝 113


			1670564475			에어 컨디셔닝 114


			824050024			에어 컨디셔닝 115


			1031485195			에어 컨디셔닝 116


			1314155420			에어 컨디셔닝 117


			2066717885			에어 컨디셔닝 118


			316720678			에어 컨디셔닝 119


			2075326829			에어 컨디셔닝 120


			1366828722			에어 컨디셔닝 121


			2141608167			에어 컨디셔닝 122


			101288786			에어 컨디셔닝 123


			567066924			에어 컨디셔닝 124


			1555428852			에어 컨디셔닝 125


			1888717365			에어 컨디셔닝 126


			1503376835			에어 컨디셔닝 127


			424404489			에어 컨디셔닝 128


			1875972338			에어 컨디셔닝 129


			1504598336			에어 컨디셔닝 130


			154961431			에어 컨디셔닝 131


			1389738773			에어 컨디셔닝 132


			1311701545			에어 컨디셔닝 133


			1894065701			에어 컨디셔닝 134


			854677484			에어 컨디셔닝 135


			1961264817			에어 컨디셔닝 136


			1118353528			에어 컨디셔닝 137


			1521413659			에어 컨디셔닝 138


			1656958475			에어 컨디셔닝 139


			1522622307			에어 컨디셔닝 140









PTSymLib/1ac804.ctx

			2129956386			空气调节装置 1


			323545854			空气调节装置 2


			1082556058			空气调节装置 3


			1492765435			空气调节装置 4


			1858933907			空气调节装置 5


			280916620			空气调节装置 6


			1037151848			空气调节装置 7


			106097714			空气调节装置 8


			1683037909			空气调节装置 9


			1874779812			空气调节装置 10


			963323633			空气调节装置 11


			1140222434			空气调节装置 12


			726376600			空气调节装置 13


			1734337471			空气调节装置 14


			136255733			空气调节装置 15


			1700152615			空气调节装置 16


			334851563			空气调节装置 17


			1732091935			空气调节装置 18


			2049492945			空气调节装置 19


			1553143493			空气调节装置 20


			1602176395			空气调节装置 21


			622818439			空气调节装置 22


			1111728094			空气调节装置 23


			1430310838			空气调节装置 24


			2143157994			空气调节装置 25


			769075667			空气调节装置 26


			1393054139			空气调节装置 27


			1818857020			空气调节装置 28


			2132654922			空气调节装置 29


			2104156209			空气调节装置 30


			645467510			空气调节装置 31


			701774414			空气调节装置 32


			618358290			空气调节装置 33


			1651613586			空气调节装置 34


			601673249			空气调节装置 35


			512116844			空气调节装置 36


			695759372			空气调节装置 37


			817864309			空气调节装置 38


			398902987			空气调节装置 39


			1284109987			空气调节装置 40


			258484000			空气调节装置 41


			121943227			空气调节装置 42


			1920588523			空气调节装置 43


			1005388500			空气调节装置 44


			1946888672			空气调节装置 45


			758209282			空气调节装置 46


			1081049889			空气调节装置 47


			1628288616			空气调节装置 48


			1826553525			空气调节装置 49


			1247620091			空气调节装置 50


			288840329			空气调节装置 51


			940868923			空气调节装置 52


			1156821413			空气调节装置 53


			2129190414			空气调节装置 54


			1082131464			空气调节装置 55


			968832353			空气调节装置 56


			782133636			空气调节装置 57


			505322863			空气调节装置 58


			1433718088			空气调节装置 59


			224720890			空气调节装置 60


			278814608			空气调节装置 61


			1816648210			空气调节装置 62


			473106758			空气调节装置 63


			1013659989			空气调节装置 64


			565934020			空气调节装置 65


			1578087603			空气调节装置 66


			1773933437			空气调节装置 67


			879578695			空气调节装置 68


			1008906598			空气调节装置 69


			450287511			空气调节装置 70


			1437664146			空气调节装置 71


			921513485			空气调节装置 72


			1505597450			空气调节装置 73


			1777192146			空气调节装置 74


			720239676			空气调节装置 75


			1089348974			空气调节装置 76


			718821118			空气调节装置 77


			75793255			空气调节装置 78


			532068838			空气调节装置 79


			1244714597			空气调节装置 80


			948125684			空气调节装置 81


			1048080936			空气调节装置 82


			725588606			空气调节装置 83


			1420085352			空气调节装置 84


			104331933			空气调节装置 85


			829172615			空气调节装置 86


			1416715433			空气调节装置 87


			270699979			空气调节装置 88


			1992080803			空气调节装置 89


			505148286			空气调节装置 90


			1575693401			空气调节装置 91


			1717471112			空气调节装置 92


			2018097102			空气调节装置 93


			2012014228			空气调节装置 94


			1934103073			空气调节装置 95


			52017366			空气调节装置 96


			1005514251			空气调节装置 97


			1321749289			空气调节装置 98


			1000375794			空气调节装置 99


			747946062			空气调节装置 100


			2083516894			空气调节装置 101


			187179556			空气调节装置 102


			1968265873			空气调节装置 103


			4885756			空气调节装置 104


			385008837			空气调节装置 105


			812841521			空气调节装置 106


			2130652921			空气调节装置 107


			1742625909			空气调节装置 108


			2124122993			空气调节装置 109


			428194030			空气调节装置 110


			1910107134			空气调节装置 111


			1515417365			空气调节装置 112


			1182112693			空气调节装置 113


			1670564475			空气调节装置 114


			824050024			空气调节装置 115


			1031485195			空气调节装置 116


			1314155420			空气调节装置 117


			2066717885			空气调节装置 118


			316720678			空气调节装置 119


			2075326829			空气调节装置 120


			1366828722			空气调节装置 121


			2141608167			空气调节装置 122


			101288786			空气调节装置 123


			567066924			空气调节装置 124


			1555428852			空气调节装置 125


			1888717365			空气调节装置 126


			1503376835			空气调节装置 127


			424404489			空气调节装置 128


			1875972338			空气调节装置 129


			1504598336			空气调节装置 130


			154961431			空气调节装置 131


			1389738773			空气调节装置 132


			1311701545			空气调节装置 133


			1894065701			空气调节装置 134


			854677484			空气调节装置 135


			1961264817			空气调节装置 136


			1118353528			空气调节装置 137


			1521413659			空气调节装置 138


			1656958475			空气调节装置 139


			1522622307			空气调节装置 140









PTSymLib/1arc.cat





PTSymLib/1arc404.ctx

			291669725			窗（关闭）


			1191898246			窗（打开）


			1697888291			窗格玻璃


			224297633			带防撞击棒的门，关闭


			2051319579			带防撞击棒的门，打开


			1710225492			带防撞击棒的一扇门，关闭


			279107716			带防撞击棒的一扇门，打开


			1966671664			门，关闭


			2134515952			门，打开


			826932149			出口标志


			2059424111			车库门，关闭


			744371018			车库门，打开


			38293150			卷升门，关闭


			112979449			卷升门，打开


			1187734513			储藏柜


			934065738			架子 1


			2115337939			架子 2


			1905828576			架子 3


			43203825			混凝土屏障 1


			1835738591			混凝土屏障 2


			1554812526			混凝土板层


			1710939043			带栏杆的混凝土屏障


			19478584			栅栏


			1482498219			I型标


			145758837			建筑横梁


			1179570571			I型标，短


			1686906946			美国国旗


			863634962			旗杆


			542039411			带保护装置的灯


			837183977			灯柱


			486705231			吊灯 1


			295291363			吊灯 2


			471333992			高杆柱


			58661765			装饰柱


			1188085073			街道和车行道柱


			1548406780			吊桥


			341332692			桥









PTSymLib/1arc407.ctx

291669725,Fenster (geschlossen)

1191898246,Fenster (geöffnet)

1697888291,Glasscheibe

224297633,Türen mit Prallschutz, geschl.

2051319579,Türen mit Prallschutz, geöffnet

1710225492,Tür mit Prallschutz, geschlossen

279107716,Tür mit Prallschutz, geöffnet

1966671664,Tür, geschlossen

2134515952,Tür, geöffnet

826932149,Zeichen "Ausgang"

2059424111,Garagentor, geschlossen

744371018,Garagentor, geöffnet

38293150,Rolltor, geschlossen

112979449,Rolltor, geöffnet

1187734513,Ablageschrank

934065738,Regaleinheit 1

2115337939,Regaleinheit 2

1905828576,Regaleinheit 3

43203825,Betonbarriere 1

1835738591,Betonbarriere 2

1554812526,Betonplatte

1710939043,Betonbarriere mit Geländer

19478584,Zaun

1482498219,I-Träger

145758837,Konstruktionsträger

1179570571,I-Träger, kurz

1686906946,Flagge der USA

863634962,Fahnenstange

542039411,Lampenbefest. m. Schutzgitter

837183977,Lichtmast

486705231,Hängeleuchte 1

295291363,Hängeleuchte  2

471333992,Hoher Mast

58661765,Ziermast

1188085073,Straßenmast

1548406780,Hängebrücke

341332692,Brücke








PTSymLib/1arc409.ctx

291669725,Window (closed)

1191898246,Window (open)

1697888291,Pane of glass

224297633,Doors with crashbars, closed

2051319579,Doors with crashbars, open

1710225492,Door with crashbar, closed

279107716,Door with crashbar, open

1966671664,Door, closed

2134515952,Door, open

826932149,Exit sign

2059424111,Garage door, closed

744371018,Garage door, open

38293150,Roll-up door, closed

112979449,Roll-up door, open

1187734513,Storage cabinet

934065738,Shelving unit 1

2115337939,Shelving unit 2

1905828576,Shelving unit 3

43203825,Concrete barrier 1

1835738591,Concrete barrier 2

1554812526,Concrete slab

1710939043,Concrete barrier with railing

19478584,Fence

1482498219,I-beam

145758837,Structural beam

1179570571,I-beam, short

1686906946,American flag

863634962,Flag pole

542039411,Light fixture with guard

837183977,Light pole

486705231,Hanging lamp 1

295291363,Hanging lamp 2

471333992,High mast pole

58661765,Decorative pole

1188085073,Street and roadway pole

1548406780,Suspension bridge

341332692,Bridge








PTSymLib/1arc40a.ctx

291669725,Ventana (cerrada)

1191898246,Ventana (abierta)

1697888291,Vidrio

224297633,Puertas con barras de presión, cerradas

2051319579,Puertas con barras de presión, abiertas

1710225492,Puerta con barra de presión, cerrada

279107716,Puerta con barra de presión, abierta

1966671664,Puerta, cerrada

2134515952,Puerta, abierta

826932149,Signo de salida

2059424111,Puerta de garaje, cerrada

744371018,Puerta de garaje, abierta

38293150,Puerta corrediza, cerrada

112979449,Puerta corrediza, abierta

1187734513,Armario

934065738,Estante 1

2115337939,Estante 2

1905828576,Estante 3

43203825,Barra de hormigón 1

1835738591,Barra de hormigón 2

1554812526,Placa de hormigón 

1710939043,Barra de hormigón con barandilla

19478584,Valla

1482498219,Viga en doble T

145758837,Viga de celosía

1179570571,Viga en doble T, corta

1686906946,Bandera estadounidense

863634962,Poste de bandera

542039411,Lámpara con protección

837183977,Poste de alumbrado

486705231,Lámpara colgante 1

295291363,Lámpara colgante 2

471333992,Poste alto

58661765,Poste decorativo

1188085073,Poste de calle

1548406780,Puente colgante

341332692,Puente








PTSymLib/1arc40c.ctx

291669725,Fenêtre (fermée)

1191898246,Fenêtre (ouverte)

1697888291,Vitre

224297633,Portes fermées avec protection

2051319579,Portes ouvertes avec protection

1710225492,Porte fermée avec protection

279107716,Porte ouverte avec protection

1966671664,Porte fermée

2134515952,Porte ouverte

826932149,Panneau "Sortie"

2059424111,Porte de garage fermée

744371018,Porte de garage ouverte

38293150,Store fermé

112979449,Store ouvert

1187734513,Armoire

934065738,Rayonnages 1

2115337939,Rayonnages 2

1905828576,Rayonnages 3

43203825,Poteau en béton 1

1835738591,Poteau en béton 2

1554812526,Plaque en béton

1710939043,Barrière en béton avec balustrade

19478584,Clôture

1482498219,Poutrelle en I

145758837,Poutrelle

1179570571,Poutrelle en I, court segment

1686906946,Drapeau des Etats-Unis

863634962,Mât de drapeau

542039411,Lampe avec grille de protection

837183977,Lampadaire

486705231,Plafonnier 1

295291363,Plafonnier 2

471333992,Mât haut

58661765,Mât décoratif

1188085073,Lampadaire

1548406780,Pont suspendu

341332692,Pont








PTSymLib/1arc410.ctx

291669725,Finestra (chiusa)

1191898246,Finestra (aperta)

1697888291,Lastra di vetro

224297633,Porte con protezione antiurto, chiuse

2051319579,Porte con protezione antiurto, aperte

1710225492,Porta con protezione antiurto chiusa

279107716,Porta con protezione antiurto, aperta

1966671664,Porta, chiusa

2134515952,Porta, aperta

826932149,Insegna "uscita"

2059424111,Porta del garage, chiusa 

744371018,porta del garage, aperta

38293150,Porta scorrevole, chiusa

112979449,Porta scorrevole, aperta

1187734513,Armadio per pratiche

934065738,Pezzo di scaffale 1

2115337939,Pezzo di scaffale 2

1905828576,Pezzo di scaffale 3

43203825,Barriera di cemento 1

1835738591,Barriera di cemento 2

1554812526,Piastra di cemento

1710939043,Barriera di cemento con scorrimano

19478584,Recinto

1482498219,Supporto-I

145758837,Supporto da costruzione

1179570571,Supporto-I, corto

1686906946,Bandiera degli Stati Uniti d'America

863634962,Portabandiera

542039411,Fissaggio per lampada con protezione

837183977,Palo della luce

486705231,Lampadario da soffitto 1

295291363,Lampadario da soffitto 2

471333992,Palo più alto

58661765,Palo con ornamenti

1188085073,Palo per illuminazione stradale

1548406780,Ponte sospeso

341332692,Ponte








PTSymLib/1ARC411.ctx

			291669725			窓(閉)


			1191898246			窓(開)


			1697888291			窓ｶﾞﾗｽ


			224297633			ｸﾗｯｼｭﾊﾞｰ付ﾄﾞｱ1(閉)


			2051319579			ｸﾗｯｼｭﾊﾞｰ付ﾄﾞｱ1(開)


			1710225492			ｸﾗｯｼｭﾊﾞｰ付ﾄﾞｱ2(閉)


			279107716			ｸﾗｯｼｭﾊﾞｰ付ﾄﾞｱ2(開)


			2134515952			ﾄﾞｱ(開)


			1966671664			ﾄﾞｱ(閉)


			826932149			非常口


			2059424111			ｶﾞﾚｰｼﾞﾄﾞｱ(閉)


			744371018			ｶﾞﾚｰｼﾞﾄﾞｱ(開)


			38293150			ｼｬｯﾀｰ(閉)


			112979449			ｼｬｯﾀｰ(開)


			1187734513			ﾛｯｶｰ


			934065738			棚1


			2115337939			棚2


			1905828576			棚3


			43203825			ｺﾝｸﾘｰﾄ柱1


			1835738591			ｺﾝｸﾘｰﾄ柱2


			1554812526			ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ


			1710939043			ｺﾝｸﾘｰﾄ柵(ﾚｰﾙ付)


			295291363			吊りﾗﾝﾌﾟ2


			19478584			ﾌｪﾝｽ


			1482498219			I-ﾋﾞｰﾑ


			145758837			梁


			1179570571			I-ﾋﾞｰﾑ(短)


			1686906946			星条旗


			863634962			旗竿


			542039411			　ｶﾞｰﾄﾞ付照明　


			837183977			街灯


			486705231			吊りﾗﾝﾌﾟ1


			471333992			ﾏｽﾄ


			58661765			装飾ﾏｽﾄ


			1188085073			街灯


			1548406780			吊り橋


			341332692			橋









PTSymLib/1arc412.ctx

291669725,창문 (닫힘)

1191898246,창문 (열림)

1697888291,유리판

224297633,손잡이 달린 문, 닫힘

2051319579,손잡이 달린 문, 열림

1710225492,손잡이 달린 문, 닫힘

279107716,손잡이 달린 문, 열림

1966671664,문, 닫힘

2134515952,문, 열림

826932149,비상구 표시

2059424111,차고 문, 닫힘

744371018,차고 문, 열림

38293150,셧터 문, 닫힘

112979449,셧터 문, 열림

1187734513,저장 케비넷

934065738,선반 유닛 1

2115337939,선반 유닛 2

1905828576,선반 유닛 3

43203825,콘크리트 차단물 1

1835738591,콘크리트 차단물 2

1554812526,콘크리트 석판

1710939043,레일이 있는 콘크리트 차단물

19478584,울타리

1482498219,I-형 강재

145758837,건축용 강재

1179570571,짧은 I-형 강재

1686906946,성조기

863634962,깃대

542039411,보호대가 있는 붙박이 전등

837183977,전등대

486705231,갓전등 1

295291363,갓 전등 2

471333992,계류등

58661765,장식등

1188085073,가로등

1548406780,서스펜션 브리지

341332692,다리








PTSymLib/1arc804.ctx

			291669725			窗（关闭）


			1191898246			窗（打开）


			1697888291			窗格玻璃


			224297633			带防撞击棒的门，关闭


			2051319579			带防撞击棒的门，打开


			1710225492			带防撞击棒的一扇门，关闭


			279107716			带防撞击棒的一扇门，打开


			1966671664			门，关闭


			2134515952			门，打开


			826932149			出口标志


			2059424111			车库门，关闭


			744371018			车库门，打开


			38293150			卷升门，关闭


			112979449			卷升门，打开


			1187734513			储藏柜


			934065738			架子 1


			2115337939			架子 2


			1905828576			架子 3


			43203825			混凝土屏障 1


			1835738591			混凝土屏障 2


			1554812526			混凝土板层


			1710939043			带栏杆的混凝土屏障


			19478584			栅栏


			1482498219			I型标


			145758837			建筑横梁


			1179570571			I型标，短


			1686906946			美国国旗


			863634962			旗杆


			542039411			带保护装置的灯


			837183977			灯柱


			486705231			吊灯 1


			295291363			吊灯 2


			471333992			高杆柱


			58661765			装饰柱


			1188085073			街道和车行道柱


			1548406780			吊桥


			341332692			桥









PTSymLib/1ARW.cat





PTSymLib/1ARW404.ctx

			297187182			水平箭头框


			1122630952			斜角箭头框


			1244281367			垂直箭头框


			1738011703			水平箭头框（远距离）


			1499757574			斜角箭头框（远距离）


			123586005			垂直箭头框 （远距离）


			1644630834			水平气球


			2108057475			斜角气球


			2026159665			垂直气球


			270806889			水平引线（小）


			399157685			斜角引线（小）


			532280634			垂直引线（小）


			1387481209			水平引线（大）


			589335896			斜角引线（大）


			1488321659			垂直引线（大）


			39992			直箭头 1


			7016			直箭头 2


			17435			直箭头 3


			36063			直半边箭头


			42265			直箭头 4


			6549			双向箭头


			18355			方向箭头


			37985			双向箭头，斜角


			56644			劈叉箭头


			32315			正交箭头


			16480			弯曲箭头


			3318			弯形箭头


			43470			气候风向标 1


			-573028436			气候风向标 2


			36697			细羽毛状箭头


			-240079696			羽毛状箭头


			28495			粗羽毛状箭头


			13417			折断的箭头


			45729			完整镰形箭头


			52600			半镰形箭头


			34436			非镰形箭头


			59644			加速箭头 （细）


			537445221			加速箭头 （粗）


			11311			普通箭头


			33008			普通箭头，斜角


			32026			普通箭头，伸长


			-1271519625			普通箭头，斜角（粗）


			3054			迂回箭头


			57653			迅速箭头


			60465			填充的箭头


			64958			动作箭头


			35624			双箭头


			58979			印第安箭头


			6386			半圆镰形箭头


			11978			转向箭头


			30092			翻转箭头


			15653			波纹箭头


			1211068154			简易箭头


			168477505			墁刀形箭头


			-1484399630			箭头记号


			-843695805			箭头


			-129184713			插入箭头


			-1480376276			反向V字形


			50530			指示手指


			39436			指示手指（粗）


			55431			3-D 双向箭头


			58194			直箭头


			1694274519			渐减箭头









PTSymLib/1ARW407.ctx

297187182,Alarmpfeil, horizontal 

1122630952,Alarmpfeil, diagonal

1244281367,Alarmpfeil, vertikal

1738011703,Alarmpfeil, horiz. (Ausg. weit entf.)

1499757574,Alarmpfeil, diag. (Ausg. weit entf.)

123586005,Alarmpfeil, vertikal (Ausg. weit entf.)

1644630834,Ballon, horizontal

2108057475,Ballon, diagonal

2026159665,Ballon, vertikal

270806889,Leitpfeil, horizontal (klein)

399157685,Leitpfeil, diagonal (klein)

532280634,Leitpfeil, vertikal (klein)

1387481209,Leitpfeil, horizontal (groß)

589335896,Leitpfeil, diagonal (groß)

1488321659,Leitpfeil, vertikal (groß)

39992,Geradeauspfeil 1

7016,Geradeauspfeil  2

17435,Geradeauspfeil 3

36063,Geradeaus-Halbpfeil

42265,Geradeauspfeil 4

6549,Pfeile in entgegengesetzte Richtungen

18355,Richtungspfeile

37985,Pfeile in entgegenges. Richt. (diag.)

56644,Teilungspfeil

32315,Rechtw. zueinander stehende Pfeile

16480,Biegungspfeil

3318,Kurvenpfeil

43470,Wetterfahne 1

-573028436,Wetterfahne  2

36697,Dünner Pfeil mit Feder

-240079696,Pfeil mit Feder

28495,Dicker Pfeil mit Feder

13417,Unterbrochener Pfeil

45729,Vollst. sichelförmiger Pfeil

52600,Halbsichelförmiger Pfeil

34436,Dreieckspfeil

59644,Beschleunigungspfeil (dünn)

537445221,Beschleunigungspfeil (dick)

11311,Allg. Pfeil

33008,Allg. Pfeil, diagonal

32026,Allg. Pfeil, gestreckt

-1271519625,Allg. Pfeil, diagonal (dick)

3054,Umleitungspfeil

57653,Pfeil "Rapide Richtungsänderung"

60465,Ausgefüllter Pfeil

64958,Bewegungspfeil

35624,Doppelpfeil

58979,Indianerpfeilspitze

6386,Halbrunder, sichelförmiger Pfeil

11978,Abbiegepfeil

30092,Flip-Pfeil

15653,Wellenförmiger Pfeil

1211068154,Einfacher Pfeil

168477505,Glatter Pfeil

-1484399630,Fahrtrichtungspfeil

-843695805,Pfeilspitze

-129184713,Einfügepfeil

-1480376276,Umgekehrtes V

50530,Zeigefinger

39436,Zeigefinger (dick)

55431,3-D Pfeile in entgegenges. Richtungen

58194,Gerader Pfeil

1694274519,Sich verjüngender Pfeil








PTSymLib/1ARW409.ctx

			297187182			Horizontal call-out


			1122630952			Diagonal call-out


			1244281367			Vertical call-out


			1738011703			Horizontal call-out (far)


			1499757574			Diagonal call-out (far)


			123586005			Vertical call-out (far)


			1644630834			Horizontal balloon


			2108057475			Diagonal balloon


			2026159665			Vertical balloon


			270806889			Horizontal leader (small)


			399157685			Diagonal leader (small)


			532280634			Vertical leader (small)


			1387481209			Horizontal leader (large)


			589335896			Diagonal leader (large)


			1488321659			Vertical leader (large)


			39992			Straight arrow 1


			7016			Straight arrow 2


			17435			Straight arrow 3


			36063			Straight half-arrow


			42265			Straight arrow 4


			6549			Opposite arrows


			18355			Directional arrows


			37985			Opposite arrows			 diagonal


			56644			Splitting arrow


			32315			Perpendicular arrows


			16480			Curving arrow


			3318			Bent arrow


			43470			Weather vane 1


			-573028436			Weather vane 2


			36697			Thin feathered arrow


			-240079696			Feathered arrow


			28495			Thick feathered arrow


			13417			Snapped arrow


			45729			Full crescent arrow


			52600			Half crescent arrow


			34436			No crescent arrow


			59644			Accelerating arrow (thin)


			537445221			Accelerating arrow (thick)


			11311			Generic arrow


			33008			Generic arrow			 diagonal


			32026			Generic arrow			 stretched


			-1271519625			Generic arrow			 diagonal (thick)


			3054			By-pass arrow


			57653			Rapid arrow


			60465			Filled arrow


			64958			Motion arrow


			35624			Double arrow


			58979			Indian arrowhead


			6386			Half rounded crescent arrow


			11978			Turn arrow


			30092			Flip arrow


			15653			Ripple arrow


			1211068154			Simple arrow


			168477505			Sleek arrow


			-1484399630			Arrow sign


			-843695805			Arrowhead


			-129184713			Inset arrow


			-1480376276			Inverted vee


			50530			Pointing finger


			39436			Pointing finger (thick)


			55431			3-D Opposite arrows


			58194			Straight arrow


			1694274519			Decreasing arrow









PTSymLib/1ARW40a.ctx

			297187182			Flecha de alarma horizontal


			1122630952			Flecha de alarma diagonal


			1244281367			Flecha de alarma vertical


			1738011703			Flecha de alarma horizontal (lejana)


			1499757574			Flecha de alarma diagonal (lejana)


			123586005			Flecha de alarma vertical (lejana)


			1644630834			Globo horizontal


			2108057475			Globo diagonal


			2026159665			Globo vertical


			270806889			Flecha guía horizontal (pequeña)


			399157685			Flecha guía diagonal (pequeña)


			532280634			Flecha guía vertical (pequeña)


			1387481209			Flecha guía horizontal (grande)


			589335896			Flecha guía diagonal (grande)


			1488321659			Flecha guía vertical (grande)


			39992			Flecha recta 1


			7016			Flecha recta 2


			17435			Flecha recta 3


			36063			Semiflecha recta


			42265			Flecha recta 4


			6549			Flechas opuestas


			18355			Flechas de dirección


			37985			Flechas opuestas			 diagonal


			56644			Flecha divisoria


			32315			Flechas perpendiculares


			16480			Flecha de curva


			3318			Flecha acodada


			43470			Veleta 1


			-573028436			Veleta 2


			36697			Flecha con plumas delgada


			-240079696			Flecha con plumas


			28495			Flecha con plumas gruesa


			13417			Flecha interrumpida


			45729			Flecha creciente


			52600			Flecha semicreciente


			34436			Flecha no creciente


			59644			Flecha de aceleración (delgada)


			537445221			Flecha de aceleración (gruesa)


			11311			Flecha genérica


			33008			Flecha genérica			 diagonal


			32026			Flecha genérica			 estirada


			-1271519625			Flecha genérica			 diagonal (gruesa)


			3054			Flecha de desviación


			57653			Flecha rápida


			60465			Flecha rellena


			64958			Flecha de movimiento


			35624			Flecha doble


			58979			Punta de flecha india


			6386			Flecha creciente semirredonda


			11978			Flecha de viraje


			30092			Flecha de vuelco


			15653			Flecha ondulada


			1211068154			Flecha simple


			168477505			Flecha tersa


			-1484399630			Señal de flecha


			-843695805			Punta de flecha


			-129184713			Flecha de aplicación


			-1480376276			Uve invertida


			50530			Indicador


			39436			Indicador (grueso)


			55431			Flechas opuestas 3-D


			58194			Flecha recta


			1694274519			Flecha decreciente









PTSymLib/1ARW40c.ctx

			297187182			Flèche d'alarme horizontale


			1122630952			Flèche d'alarme diagonale


			1244281367			Flèche d'alarme verticale


			1738011703			Flèche d'alarme horizontale (longue)


			1499757574			Flèche d'alarme diagonale (longue)


			123586005			Flèche d'alarme verticale (longue)


			1644630834			Ballon horizontal


			2108057475			Ballon diagonal


			2026159665			Ballon vertical


			270806889			Guidage horizontal (petite flèche)


			399157685			Guidage diagonal (petite flèche)


			532280634			Guidage vertical (petite flèche)


			1387481209			Guidage horizontal (grande flèche)


			589335896			Guidage diagonal (grande flèche)


			1488321659			Guidage vertical (grande flèche)


			39992			Tout droit 1


			7016			Tout droit 2


			17435			Tout droit 3


			36063			Tout droit (demi-flèche)


			42265			Tout droit 4


			6549			Flèche double


			18355			Flèche à quatre pointes


			37985			Flèche double (diagonale)


			56644			Flèche divisée


			32315			Flèche double à 90°


			16480			Flèche de direction


			3318			Flèche de direction


			43470			Girouette 1


			-573028436			Girouette 2


			36697			Flèche mince avec empenne


			-240079696			Flèche avec empenne


			28495			Grosse flèche avec empenne


			13417			Flèche interrompue


			45729			Pointe de flèche à forte concavité


			52600			Pointe de flèche concave


			34436			Pointe de flèche triangulaire


			59644			Flèche d'accélération (étroite)


			537445221			Flèche d'accélération (large)


			11311			Flèche standard


			33008			Flèche standard diagonale


			32026			Flèche standard allongée


			-1271519625			Flèche standard diagonale (large)


			3054			Flèche de dérivation


			57653			Changement de direction rapide


			60465			Flèche pleine


			64958			Flèche de déplacement


			35624			Flèche dédoublée


			58979			Pointe de flèche indienne


			6386			Flèche à base incurvée


			11978			Flèche de changement de direction


			30092			Flèche plongeante


			15653			Flèche ondulée


			1211068154			Flèche stylisée


			168477505			Flèche lisse


			-1484399630			Flèche de direction


			-843695805			Pointe de flèche


			-129184713			Flèche d'insertion


			-1480376276			V inversé


			50530			Index


			39436			Index (large)


			55431			Flèche double 3D


			58194			Flèche droite 3D


			1694274519			Flèche s'affinant









PTSymLib/1ARW410.ctx

			297187182			Freccia d'allarme orizzontale


			1122630952			Freccia d'allarme diagonale


			1244281367			Freccia d'allarme verticale


			1738011703			Freccia d'allarme orizzontale (lontana]


			1499757574			Freccia d'allarme diagonale (lontana)


			123586005			Freccia d'allarme verticale (lontana)


			1644630834			Pallone orizzontale


			2108057475			Pallone diagonale


			2026159665			Pallone verticale


			270806889			Freccia di guida orizz. (piccola)


			399157685			Freccia di guida diagonale (piccola)


			532280634			Freccia di guida verticale (piccola)


			1387481209			Freccia di guida orizzontale (grande)


			589335896			Freccia di guida diagonale (grande)


			1488321659			Freccia di guida verticale (grande)


			39992			Freccia diritta 1


			7016			Freccia diritta 2


			17435			Freccia diritta 3


			36063			Mezza freccia diritta


			42265			Freccia diritta 4


			6549			Frecce in direzioni opposte


			18355			Frecce direzionali


			37985			Frecce in direzioni opposte (diag.)


			56644			Freccia divisoria


			32315			Frecce perpendicolari


			16480			Freccia incurvata


			3318			Freccia angolata


			43470			Banderuola 1


			-573028436			Banderuola 2


			36697			Frecce a piume fini


			-240079696			Frecce a piume


			28495			Freccia a piume grosse


			13417			Freccia interrotta


			45729			Freccia crescente


			52600			Freccia semicrescente


			34436			Freccia non-crescente


			59644			Freccia di accelerazione (fine)


			537445221			Freccia di accelerazione (grossa)


			11311			Freccia generica


			33008			Freccia generica diagonale


			32026			Freccia generica			 tesa


			-1271519625			Freccia generica diagonale (grossa)


			3054			Freccia di deviazione


			57653			Freccia rapida


			60465			Freccia piena


			64958			Freccia di movimento


			35624			Freccia doppia


			58979			Punta di freccia indiana


			6386			Freccia crescente semirotonda


			11978			Freccia di svolta


			30092			Freccia di capovolgimento


			15653			Freccia ondulata


			1211068154			Freccia semplice


			168477505			Freccia liscia


			-1484399630			Segno di freccia


			-843695805			Punta di freccia


			-129184713			Freccia di applicazione


			-1480376276			V capovolta


			50530			Indicatore


			39436			Indicatore (grosso)


			55431			Frecce in direzioni opposte 3-D


			58194			Freccia diritta


			1694274519			Freccia decrescente









PTSymLib/1ARW411.ctx

			297187182			吹き出し1


			1122630952			吹き出し2


			1244281367			吹き出し3


			1738011703			吹き出し4


			1499757574			吹き出し5


			123586005			吹き出し6


			1644630834			ﾊﾞﾙｰﾝ1


			2108057475			ﾊﾞﾙｰﾝ2


			2026159665			ﾊﾞﾙｰﾝ3


			270806889			ﾘｰﾀﾞ1


			399157685			ﾘｰﾀﾞ2


			532280634			ﾘｰﾀﾞ3


			1387481209			ﾘｰﾀﾞ4


			589335896			ﾘｰﾀﾞ5


			1488321659			ﾘｰﾀﾞ6


			39992			矢印1


			7016			矢印2


			17435			矢印3


			36063			半矢印


			42265			矢印4


			6549			2方向矢印


			18355			4方向矢印


			37985			2方向矢印(斜め)


			56644			矢印(先割れ)


			32315			2方向矢印(直角)


			16480			矢印(ｶｰﾌﾞ)


			3318			矢印(屈折)


			43470			風見1


			-573028436			風見2


			36697			羽矢印1


			-240079696			羽矢印2


			28495			羽矢印3


			13417			途中省略


			45729			半月1


			52600			半月2


			34436			半月3


			59644			破線1


			537445221			破線2


			11311			一般矢印1


			33008			一般矢印2


			32026			一般矢印3


			-1271519625			一般矢印4


			3054			ﾊﾞｲﾊﾟｽ


			57653			ﾗﾋﾟｯﾄﾞ


			60465			ﾌｨﾙ


			64958			ﾓｰｼｮﾝ


			35624			ﾀﾞﾌﾞﾙ


			58979			ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ


			6386			くさび形1


			11978			ﾀｰﾝ


			30092			ﾌﾘｯﾌﾟ


			15653			ﾘﾎﾞﾝ形


			1211068154			ｼﾝﾌﾟﾙ


			168477505			くさび形2


			-1484399630			ﾏｰｸ


			-843695805			くさび形3


			-129184713			二重線


			-1480376276			山型


			50530			指1


			39436			指2


			55431			影付き1


			58194			影付き2


			1694274519			ﾃﾞｨｸﾘｰｽ









PTSymLib/1arw412.ctx

			297187182			수평 콜아웃


			1122630952			대각 콜아웃


			1244281367			수직 콜아웃


			1738011703			수평 콜아웃 (먼)


			1499757574			대각 콜아웃 (먼)


			123586005			수직 콜아웃 (먼)


			1644630834			수평 풍선


			2108057475			대각 풍선


			2026159665			수직 풍선


			270806889			수평 리더 (작은)


			399157685			대각 리더 (작은)


			532280634			수직 리더 (작은)


			1387481209			수평 리더 (큰)


			589335896			대각 리더 (큰)


			1488321659			수직 리더 (큰)


			39992			곧은 화살표 1


			7016			곧은 화살표 2


			17435			곧은 화살표 3


			36063			곧은 반쪽 화살표


			42265			곧은 화살표 4


			6549			양방향 화살표


			18355			네방향 화살표


			37985			양방향 화살표			 대각


			56644			스플릿팅 화살표


			32315			퍼펜디귤라 화살표


			16480			굽은 화살표


			3318			꺽인 화살표


			43470			기후 밴 1


			-573028436			기후 밴 2


			36697			얇은 깃털 화살표


			-240079696			깃털 화살표


			28495			굵은은 긱털 화살표


			13417			스냅드 화살표


			45729			풀 크리센트 화살표


			52600			하프 크리센트 화살표


			34436			노 크리센트 화살표


			59644			증가 화살표 (얇은)


			537445221			증가 화살표 (굵은)


			11311			일반 화살표


			33008			일반 화살표			 대각


			32026			일반 화살표			 스트래치


			-1271519625			일반 화살표			 대각 (굵은)


			3054			바이패스 화살표


			57653			반복 화살표


			60465			채워진 화살표


			64958			동작 화살표


			35624			이중 화살표


			58979			인디안 화살촉


			6386			하프 라운디드 크리센트 화살표


			11978			회전 화살표


			30092			플립 화살표


			15653			리플 화살표


			1211068154			단순 화살표


			168477505			슬리크 화살표


			-1484399630			화살표


			-843695805			화살촉


			-129184713			추가 화살표


			-1480376276			반대 화살표


			50530			지적하는 손


			39436			지적하는 손 (굵은)


			55431			3차원 양방향 화살표


			58194			3차원 곧은 화살표


			1694274519			감소 화살표









PTSymLib/1ARW804.ctx

			297187182			水平箭头框


			1122630952			斜角箭头框


			1244281367			垂直箭头框


			1738011703			水平箭头框（远距离）


			1499757574			斜角箭头框（远距离）


			123586005			垂直箭头框 （远距离）


			1644630834			水平气球


			2108057475			斜角气球


			2026159665			垂直气球


			270806889			水平引线（小）


			399157685			斜角引线（小）


			532280634			垂直引线（小）


			1387481209			水平引线（大）


			589335896			斜角引线（大）


			1488321659			垂直引线（大）


			39992			直箭头 1


			7016			直箭头 2


			17435			直箭头 3


			36063			直半边箭头


			42265			直箭头 4


			6549			双向箭头


			18355			方向箭头


			37985			双向箭头，斜角


			56644			劈叉箭头


			32315			正交箭头


			16480			弯曲箭头


			3318			弯形箭头


			43470			气候风向标 1


			-573028436			气候风向标 2


			36697			细羽毛状箭头


			-240079696			羽毛状箭头


			28495			粗羽毛状箭头


			13417			折断的箭头


			45729			完整镰形箭头


			52600			半镰形箭头


			34436			非镰形箭头


			59644			加速箭头 （细）


			537445221			加速箭头 （粗）


			11311			普通箭头


			33008			普通箭头，斜角


			32026			普通箭头，伸长


			-1271519625			普通箭头，斜角（粗）


			3054			迂回箭头


			57653			迅速箭头


			60465			填充的箭头


			64958			动作箭头


			35624			双箭头


			58979			印第安箭头


			6386			半圆镰形箭头


			11978			转向箭头


			30092			翻转箭头


			15653			波纹箭头


			1211068154			简易箭头


			168477505			墁刀形箭头


			-1484399630			箭头记号


			-843695805			箭头


			-129184713			插入箭头


			-1480376276			反向V字形


			50530			指示手指


			39436			指示手指（粗）


			55431			3-D 双向箭头


			58194			直箭头


			1694274519			渐减箭头









PTSymLib/1ash1.cat





PTSymLib/1ash1404.ctx

			393870597			壁装式温度调节器


			1405579006			管装式均分温度调节器


			1928246350			手动复位下限温度调节器


			1278686644			导管温度调节器，井装式


			1129115556			平面或缚带式温度调节器


			531451461			手动复位上限温度调节器


			643369905			远程球形温度调节器


			1557679715			远程球形井内温度调节器


			1073824348			壁装式湿度控制器


			16750792			管装式湿度控制器


			1410596799			热函控制器


			207276222			压力控制器


			2116966985			差动压力控制器


			187090368			温度和湿度控制器


			1704293481			双重功能的温度控制器


			405767758			手动开关


			685846531			最低位置开关


			2000093101			两种位置开关


			1562195359			单相位手动电动起动器


			48455967			瞬时按钮


			663616635			维持接触性按钮


			1649312938			比例手动控制器


			935297957			时钟


			1719983695			烟雾探测器


			1281016735			管装式烟雾探测器


			826108885			流量开关，左


			1866635402			流量开关，右


			14143337			壁装式温度传感器


			1901811281			管装式温度传感器


			1467333931			管装式均分温度传感器


			1206225749			导管温度传感器，井装式


			1901096322			温度传感器


			470595709			壁装式湿度传感器


			559094408			管装式湿度传感器


			1371080084			压力传感器


			1304930391			差动压力传感器


			135080985			变压器


			190487089			模拟控制数字量输出


			1925719521			数字控制模拟量输出


			292302480			低信号选择器


			2078450994			高信号选择器


			1506737063			信号转向器


			1456806308			平均器


			256608823			定序器，比率继电器


			997641082			比率功能


			1237081624			模拟输入功能


			1816829060			数字输入功能


			1265761081			模拟输出功能


			213090696			数字输出功能


			1396318987			总额计算机（脉冲计数）输入


			762492150			软件模拟点


			1867588215			软件数字点


			1584721848			软件可指挥模拟点


			977755686			软件可模拟数字点


			1677815715			和


			110043431			或


			687211970			异或


			2021706414			加


			651531857			减


			1097514354			乘


			534924663			除


			1443729610			大于


			2010379609			小于


			2141150213			等于


			856645446			平方根


			1102442403			执行器，弹性返回


			1049769271			执行器，带定位器弹性返回


			578513862			模拟压力指示器


			678812054			模拟压力+温度指示器


			2111487974			空气压缩机


			308464410			湿气阱


			1989382346			压缩空气过滤器


			80834237			操作员工作台（CRT，键盘）


			367665344			打印机


			285744170			计算机（PC)


			152298090			带键盘，CRT的中心计算机


			1613692584			电话插座


			689372923			闪电保护装置


			2146921692			气式管线节流器


			746106528			气式管线


			1343165467			冷却器


			1915650298			泵


			636208126			热交换器


			345571974			板级热交换器


			1649052731			冷却塔


			1169729087			部件加热器


			1044997435			离心鼓风机


			1272605299			带可变插入叶片的离心鼓风机


			1516673159			管道式湿度调节器


			1727401655			叶片轴向风扇


			1054546656			叶片轴向风扇，可变斜度


			199109397			螺旋型风扇


			2121286472			过滤器


			1390193757			加热线圈


			1717540310			冷却线圈


			2046144845			电子管道加热线圈


			327354644			空气流量元件


			1306023216			空气流量站


			1040998228			平行刀片式阻尼器 1


			860462400			平行刀片式阻尼器 2









PTSymLib/1ash1407.ctx

393870597,Thermostat, wandmontiert

1405579006,Mittelungsthermostat, leitungsmontiert

1928246350,Thermostat "Unt. Limit", man. zur.-setzb

1278686644,Rohrthermostat, rohrmontiert

1129115556,Oberfl.- od. festgeb. Therm.

531451461,Therm. "Ob. Limit", man. zurücksetzbar

643369905,Entfernter Glühlampenthermostat

1557679715,Entf. Glühlampenthermostat in Rohr

1073824348,Feuchtigkeitsregler, wandmontiert

16750792,Feuchtigkeitsregler, leitungsmontiert

1410596799,Enthalpieregler

207276222,Druckregler

2116966985,Differentialdruckregler

187090368,Temperatur- und Feuchtigkeitsregler

1704293481,Temperaturregler mit Doppelfunktion

405767758,Handschalter

685846531,Umschalter in Mindestposition

2000093101,Zweipositionsschalter

1562195359,Einphasiger Handstarter für Motor

48455967,Augenblickstaster

663616635,Taster mit Dauerkontakt

1649312938,Proportional wirkender man. Regler

935297957,Uhr

1719983695,Rauchmelder

1281016735,Rauchmelder, leitungsmontiert

826108885,Strömungsschalter, links

1866635402,Strömungsschalter, rechts

14143337,Temperaturfühler, wandmontiert

1901811281,Temperaturfühler, leitungsmontiert

1467333931,Mittelw.-bild. Temp.-Fühler, leit.-mont.

1206225749,Temp.-Fühler f. Rohrleitung, wandmont.

1901096322,Temperaturfühler

470595709,Feuchtigkeitssensor, wandmontiert

559094408,Feuchtigkeitssensor, leitungsmontiert

1371080084,Druckfühler

1304930391,Differentialdruckfühler

135080985,Spannungswandler

190487089,Analog geregelter Digitalausgang

1925719521,Digital geregelter Analogausgang

292302480,Tiefpegel-Signalwähler

2078450994,Hochpegel-Signalwähler

1506737063,Signalwender

1456806308,Mittelungsrechner

256608823,Verhältnisablaufsteuerung, Relais

997641082,Verhältnisfunktion

1237081624,Analoge Eingabefunktion

1816829060,Digitale Eingabefunktion

1265761081,Analoge Ausgabefunktion

213090696,Digitale Ausgabefunktion

1396318987,Eingang Ereigniszähler (Impulszähler)

762492150,Software, Analogpunkt

1867588215,Software, Digitalpunkt

1584721848,Software, kommandogesteuerter Analogp.

977755686,Software, kommandogest. Digitalpunkt

1677815715,Und

110043431,Oder

687211970,EXKLUSIV-ODER

2021706414,Addieren

651531857,Subtrahieren

1097514354,Multiplizieren

534924663,Dividieren

1443729610,Größer als

2010379609,Kleiner als

2141150213,Gleich

856645446,Quadratwurzel

1102442403,Stellglied, Rückholfeder

1049769271,Stellgl., Rückholf. m. Positionierer

578513862,Analoge Druckanzeige

678812054,Analoge Druck- und Temperaturanzeige

2111487974,Luftkompressor

308464410,Tasche

1989382346,Druckluftfilter

80834237,Bedienerkonsole (CRT, Tastatur)

367665344,Drucker

285744170,Computer (PC)

152298090,Zentralcomputer mit Tastatur, CRT

1613692584,Telefonausgang

689372923,Überspannungsschutz

2146921692,Drosselscheibe für Pneumatikleitg.

746106528,Pneumatikleitung

1343165467,Kühler

1915650298,Pumpe

636208126,Wärmetauscher

345571974,Plattenwärmetauscher

1649052731,Kühlturm

1169729087,Blockheizer

1044997435,Radialgebläse

1272605299,Zentrif.-Gebl. m. var. Einlaßschaufeln

1516673159,Leitungsbefeuchter

1727401655,Schaufel, Axialgebläse

1054546656,Schaufel, Axialgebl., Verstellpropeller

199109397,Propellergebläse

2121286472,Filter

1390193757,Heizspule

1717540310,Kühlspule

2046144845,Heizspule, el. Leitung

327354644,Luftstromelement

1306023216,Luftstromstation

1040998228,Parallelblattdämpfer 1

860462400,Parallelblattdämpfer 2








PTSymLib/1ash1409.ctx

			393870597			Wall-mounted thermostat


			1405579006			Duct-mounted averaging thermostat


			1928246350			Manually reset low limit thermostat


			1278686644			Pipe thermostat			 well-mounted


			1129115556			Surface or strap-on thermostat


			531451461			Manually reset high limit thermostat


			643369905			Remote bulb thermostat


			1557679715			Remote bulb thermostat in well


			1073824348			Wall-mounted humidity controller


			16750792			Duct-mounted humidity controller


			1410596799			Enthalpy controller


			207276222			Pressure controller


			2116966985			Differential pressure controller


			187090368			Temperature and humidity controller


			1704293481			Dual function temperature controller


			405767758			Manual switch


			685846531			Minimum position switch


			2000093101			Two position switch


			1562195359			Single phase manual motor starter


			48455967			Momentary pushbutton


			663616635			Maintained contact pushbutton


			1649312938			Proportional manual controller


			935297957			Time clock


			1719983695			Smoke detector


			1281016735			Duct-mounted smoke detector


			826108885			Flow switch			 left


			1866635402			Flow switch			 right


			14143337			Wall-mounted temperature sensor


			1901811281			Duct-mounted temperature sensor


			1467333931			Duct-mounted averaging temp sensor


			1206225749			Pipe temperature sensor			 well-mounted


			1901096322			Temperature sensor


			470595709			Wall-mounted humidity sensor


			559094408			Duct-mounted humidity sensor


			1371080084			Pressure sensor


			1304930391			Differential pressure sensor


			135080985			Voltage transformer


			190487089			Analog controlled digital output


			1925719521			Digital controlled analog output


			292302480			Low signal selector


			2078450994			High signal selector


			1506737063			Signal reverser


			1456806308			Averager


			256608823			Sequencer			 ratio relay


			997641082			Ratio function


			1237081624			Analog input function


			1816829060			Digital input function


			1265761081			Analog output function


			213090696			Digital output function


			1396318987			Totalizer (pulse count) input


			762492150			Software analog point


			1867588215			Software digital point


			1584721848			Software commandable analog point


			977755686			Software commandable digit point


			1677815715			And


			110043431			Or


			687211970			Exclusive or


			2021706414			Add


			651531857			Subtract


			1097514354			Multiply


			534924663			Divide


			1443729610			Greater than


			2010379609			Less than


			2141150213			Equal


			856645446			Square root


			1102442403			Actuator			 spring return


			1049769271			Actuator			 spring ret with positioner


			578513862			Analog pressure indicator


			678812054			Analog pressure + temperature indicator


			2111487974			Air compressor


			308464410			Moisture trap


			1989382346			Compressed air filter


			80834237			Operator console (CRT			 keyboard)


			367665344			Printer


			285744170			Computer (PC)


			152298090			Central computer with keyboard			 CRT


			1613692584			Telephone outlet


			689372923			Lightning protector


			2146921692			Pneumatic line restrictor


			746106528			Pneumatic line


			1343165467			Chiller


			1915650298			Pump


			636208126			Heat exchanger


			345571974			Plate heat exchanger


			1649052731			Cooling tower


			1169729087			Unit heater


			1044997435			Centrifugal fan


			1272605299			Centrifugal fan with variable inlet vanes


			1516673159			Duct humidifier


			1727401655			Vane axial fan


			1054546656			Vane axial fan			 variable pitch


			199109397			Propeller fan


			2121286472			Filter


			1390193757			Heating coil


			1717540310			Cooling coil


			2046144845			Electric duct heating coil


			327354644			Air flow element


			1306023216			Air flow station


			1040998228			Parallel blade damper 1


			860462400			Parallel blade damper 2









PTSymLib/1ash140a.ctx

			393870597			Termostato montado en pared


			1405579006			Termostato valor medio mont. en tubería


			1928246350			Termostato límite inferior repos. a mano


			1278686644			Termostato tubular montado en tubo


			1129115556			Termostato de superficie o fijado


			531451461			Termostato límite superior repos. a mano


			643369905			Termostato de ampolla remoto


			1557679715			Termostato de ampolla remoto en tubo


			1073824348			Higrostato montado en pared


			16750792			Higrostato montado en tubería


			1410596799			Regulador de entalpia


			207276222			Regulador de presión


			2116966985			Regulador de presión diferencial


			187090368			Regulador de temperatura y de humedad


			1704293481			Regulador de temperatura doble función


			405767758			Interruptor manual


			685846531			Conmutador de posición mínima


			2000093101			Conmutador de dos posiciones


			1562195359			Arrancador manual de motor monofásico


			48455967			Pulsador momentáneo


			663616635			Pulsador continuo


			1649312938			Regulador manual proporcional


			935297957			Reloj


			1719983695			Detector de humos


			1281016735			Detector de humos montado en tubería


			826108885			Conmutador de flujo			 izquierda


			1866635402			Conmutador de flujo			 derecha


			14143337			Termosonda montada en pared


			1901811281			Termosonda montada en tubería


			1467333931			Termosonda valor medio mont. en tubería


			1206225749			Termosonda tubular montada en tubo


			1901096322			Termosonda


			470595709			Sensor de humedad montado en pared


			559094408			Sensor de humedad montado en tubería


			1371080084			Sensor de presión


			1304930391			Sensor de presión diferencial


			135080985			Transformador de tensión


			190487089			Salida digital de control analógico


			1925719521			Salida analógica de control digital


			292302480			Selector de señales bajas


			2078450994			Selector de señales altas


			1506737063			Inversor de señales


			1456806308			Calculador de valor medio


			256608823			Secuenciador de relación			 relé


			997641082			Función de relación


			1237081624			Función de entrada analógica


			1816829060			Función de entrada digital


			1265761081			Función de salida analógica


			213090696			Función de salida digital


			1396318987			Entrada totalizador (cómputo impulsos)


			762492150			Software			 punto analógico


			1867588215			Software			 punto digital


			1584721848			Software			 punto analógico controlable


			977755686			Software			 punto digital controlable


			1677815715			Y


			110043431			O


			687211970			O exclusivo


			2021706414			Adición


			651531857			Sustracción


			1097514354			Multiplicación


			534924663			División


			1443729610			Mayor que


			2010379609			Menor que


			2141150213			Igual


			856645446			Raíz cuadrada


			1102442403			Actuador			 muelle recuperador


			1049769271			Actuador			 muelle recuper. con posicion.


			578513862			Indicación de presión analógica


			678812054			Indicación presión y temper. analógica


			2111487974			Compresor de aire


			308464410			Protección hidrófuga


			1989382346			Filtro de aire comprimido


			80834237			Puesto de operador (monitor			 teclado)


			367665344			Impresora


			285744170			Ordenador (PC)


			152298090			Ordenador central con teclado			 monitor


			1613692584			Salida telefónica


			689372923			Protector contra sobretensión


			2146921692			Limitador para tubería neumática


			746106528			Tubería neumática


			1343165467			Refrigerador


			1915650298			Bomba


			636208126			Termocambiador


			345571974			Termocambiador de placas


			1649052731			Torre de refrigeración


			1169729087			Calentador de bloque


			1044997435			Soplador centrífugo


			1272605299			Soplador centrífugo con aletas variables


			1516673159			Humectador de tubería


			1727401655			Aletas			 soplador axial


			1054546656			Aletas			 soplador axial			 ajustables


			199109397			Soplador de hélice


			2121286472			Filtro


			1390193757			Bobina de calefacción


			1717540310			Bobina de refrigeración


			2046144845			Bobina calefacción conductor eléctrico


			327354644			Elemento de corriente de aire


			1306023216			Estación de corriente de aire


			1040998228			Atenuador de hojas paralelas 1


			860462400			Atenuador de hojas paralelas 2









PTSymLib/1ash140c.ctx

393870597,Thermostat sur mur

1405579006,Thermostat pour moyenne sur conduite

1928246350,Thermostat "Limite inférieure''

1278686644,Thermostat tubulaire monté sur tube

1129115556,Thermostat de surface ou fixe

531451461,Thermostat "Limite supérieure"

643369905,Thermostat avec lampe à distance

1557679715,Thermostat, lampe à distance dans tube

1073824348,Régulateur d'humidité sur mur

16750792,Régulateur d'humidité sur conduite

1410596799,Régulateur d'enthalpie

207276222,Régulateur de pression

2116966985,Régulateur de pression différentiel

187090368,Régulateur de température et d'humidité

1704293481,Régulateur de température deux fonctions

405767758,Interrupteur manuel

685846531,Commutateur en position inf.

2000093101,Sélecteur à 2 positions

1562195359,Démarreur monophasé manuel

48455967,Poussoir à retour automatique

663616635,Poussoir à contact permanent

1649312938,Régulation à effet proportionnel

935297957,Horloge

1719983695,Détecteur de fumée

1281016735,Détecteur de fumée sur conduite

826108885,Commutateur de flux gauche

1866635402,Commutateur de flux droit

14143337,Capteur de température sur mur

1901811281,Capteur de température sur conduite

1467333931,Capteur de température sur conduite

1206225749,Capteur de température sur mur 

1901096322,Capteur de température

470595709,Capteur d'humidité sur mur

559094408,Capteur d'humidité sur conduite

1371080084,Capteur de pression

1304930391,Capteur de pression différentiel

135080985,Convertisseur de tension

190487089,Sortie numérique à rég. analogique

1925719521,Sortie analogique à rég. numérique

292302480,Sélecteur de signal niveau bas

2078450994,Sélecteur de signal niveau haut

1506737063,Inverseur de signal

1456806308,Calculateur de moyenne

256608823,Relais de commande proportionnelle

997641082,Fonction proportionnelle

1237081624,Fonction d'entrée analogique

1816829060,Fonction d'entrée numérique

1265761081,Fonction de sortie analogique

213090696,Fonction de sortie numérique

1396318987,Entrée compteur d'événements

762492150,Logiciel, point analogique

1867588215,Logiciel, point numérique

1584721848,Logiciel, point anal. com. par instr.

977755686,Logiciel, point num. com. par instr.

1677815715,Et

110043431,Ou

687211970,Ou exclusif

2021706414,Addition

651531857,Soustraction

1097514354,Multiplication

534924663,Division

1443729610,Supérieur à

2010379609,Inférieur à

2141150213,Egal

856645446,Racine carrée

1102442403,Actionneur, ressort de retour

1049769271,Actionneur, ressort de retour et pos.

578513862,Affichage analogique pression

678812054,Affich. anal. pression et température

2111487974,Compresseur

308464410,Pochette

1989382346,Filtre pour air comprimé

80834237,Console (écran, clavier)

367665344,Imprimante

285744170,Ordinateur (PC)

152298090,Ordinateur central avec clavier et écran

1613692584,Sortie téléphone

689372923,Protection contre les surtensions

2146921692,Clapet de réglage pour conduite pneum.

746106528,Conduite pneumatique

1343165467,Refroidisseur

1915650298,Pompe

636208126,Echangeur de chaleur

345571974,Echangeur de chaleur à plaques

1649052731,Tour de refroidissement

1169729087,Chauffage d'ilôts

1044997435,Soufflante radiale

1272605299,Soufflante centrif. à aubes variables

1516673159,Humidificateur de conduite

1727401655,Roue à aubes, soufflante axiale

1054546656,Roue à aubes soufflante axiale

199109397,Soufflante à pales

2121286472,Filtre

1390193757,Bobine de chauffage

1717540310,Bobine de refroidissement

2046144845,Bobine de chauffage, conduite électrique

327354644,Elément flux d'air

1306023216,Station flux d'air

1040998228,Amortisseur pales parall. 1

860462400,Amortisseur pales parall. 2








PTSymLib/1ash1410.ctx

393870597,Termostato montato su parete

1405579006,Termostato di com. montato su colleg.

1928246350,Termostato "Limite inf." a ritorno man.

1278686644,Termostato tubolare, montato nel tubo

1129115556,Termostato di superficie o mont. fisso

531451461,Termostato "Limite sup." a ritorno man.

643369905,Termostato lampadina rimosso

1557679715,Termostato lampadina nel tubo rimosso

1073824348,Regolatore umidità, montato in parete

16750792,Regolatore umidità, montato in colleg.

1410596799,Regolatore entalpia

207276222,Regolatore pressione

2116966985,Regolatore di pressione differenziale

187090368,Regolatore dell'umidità e temp.

1704293481,Regolatore temp. con doppia funzione

405767758,Interruttore manuale

685846531,Commutatore in posizione minima

2000093101,Interruttore a due posizioni

1562195359,Avviamento manuale a una fase per motore

48455967,Pulsante momentaneo

663616635,Pulsante a contatto continuo

1649312938,Regolatore manuale a effetto proporzion.

935297957,Orologio

1719983695,Segnalatore presenza fumo

1281016735,Segnalat. pres. fumo, montato su colleg.

826108885,Interruttore corrente, sinistra

1866635402,Interruttore corrente, destra

14143337,Sensore temp. montato in parete

1901811281,Sensore temp. montato su collegamento

1467333931,Sens. temp. val. medio montato su coll.

1206225749,Sens. temp. per tubaz. montato in parete

1901096322,Sensore temperatura

470595709,Sensore umidità montato in parete

559094408,Sensore umidità montato su collegamento

1371080084,Sensore pressione

1304930391,Sensore pressione differenziale

135080985,Convertitore di tensione

190487089,Uscita digitale regolata analogamente

1925719521,Uscita analoga regolata digitalmente

292302480,Segnalatore segnali basso livello

2078450994,Segnalatore segnali alto livello

1506737063,Invertitore di segnale

1456806308,Calcolatore del valore medio

256608823,Sequenziatore di relazione, relais

997641082,Funzione di relazione

1237081624,Funzione immissione analoga

1816829060,Funzione immissione digitale

1265761081,Funzione emissione analoga

213090696,Funzione emissione digitale

1396318987,Entrata totalizzatore (contat. impulsi)

762492150,Software, punto analogo

1867588215,Software, punto digitale

1584721848,Software, punto analogo controllabile

977755686,Software, punto digitale controllabile

1677815715,E

110043431,Oppure

687211970,OPPURE ESCLUSIVO

2021706414,Addizionare

651531857,Sottrarre

1097514354,Moltiplicare

534924663,Dividere

1443729610,Maggiore di

2010379609,Inferiore di

2141150213,Uguale

856645446,Radice quadrata

1102442403,Regolatore, molla di richiamo

1049769271,Regolat., molla di rich. con posizionat.

578513862,Segnalazione analoga di pressione

678812054,Segnalaz. analoga press. e temp.

2111487974,Compressore ad aria

308464410,Tasca per la raccolta dell'umidità

1989382346,Filtro a pressione aria

80834237,Quadro di comando (CRT, Tastiera)

367665344,Stampante

285744170,Computer (PC)

152298090,Computer centrale con tastiera, CRT

1613692584,Uscita telefono

689372923,Protezione di sovratensione

2146921692,Disco di strozzamento per colleg. pneum.

746106528,Collegamento pneumatico

1343165467,Radiatore

1915650298,Pompa

636208126,Scambiatore di calore

345571974,Scambiatore di calore a piastre

1649052731,Torre di refrigerazione

1169729087,Riscaldatore di blocco

1044997435,Scatola radiale

1272605299,Ventola centrifuga con alette variabili

1516673159,Indumiditore di collegamenti

1727401655,Alette, ventola assiale

1054546656,Alette, vent. assiale, elica regolabile

199109397,Ventola a elica

2121286472,Filtro

1390193757,Bobina di riscaldamento

1717540310,Bobina di raffreddamento

2046144845,Bobina di risc., linea elettrica

327354644,Elemento di corrente d'aria

1306023216,Stazione di corrente d'aria

1040998228,Ammortizzatore fogli paralleli 1

860462400,Ammortizzatore fogli paralleli 2








PTSymLib/1ASH1411.ctx

			393870597			壁取付けｻｰﾓｽﾀｯﾄ


			1405579006			ﾀﾞｸﾄ取付け平均ｻｰﾓｽﾀｯﾄ


			1928246350			下限手動ﾘｾｯﾄ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ


			1278686644			ﾊﾟｲﾌﾟｻｰﾓｽﾀｯﾄ(縦穴取付け)


			1129115556			外部取付け式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ


			531451461			上限手動ﾘｾｯﾄ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ


			643369905			ﾘﾓｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞｻｰﾓｽﾀｯﾄ


			1557679715			ﾘﾓｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞｻｰﾓｽﾀｯﾄ(縦穴取付け)


			1073824348			壁取付け湿度ｺﾝﾄﾛｰﾗ


			16750792			壁ﾀﾞｸﾄ取付け湿度ｺﾝﾄﾛｰﾗ


			1410596799			ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰｺﾝﾄﾛｰﾗ


			207276222			圧力ｺﾝﾄﾛｰﾗ


			2116966985			差圧ｺﾝﾄﾛｰﾗ


			187090368			温度/湿度ｺﾝﾄﾛｰﾗ


			1704293481			ﾃﾞｨｱﾙﾌｧﾝｸｼｮﾝ温度ｺﾝﾄﾛｰﾗ


			405767758			手動ｽｲｯﾁ


			685846531			最小ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ切換器


			2000093101			2ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ切換器


			1562195359			単相手動ﾓｰﾀｽﾀｰﾀ


			48455967			　ﾓﾒﾝﾀﾘ押しﾎﾞﾀﾝ　


			663616635			保持接点付押しﾎﾞﾀﾝ　


			1649312938			比例型手動ｺﾝﾄﾛｰﾗ


			935297957			ｸﾛｯｸ


			1719983695			煙探知器


			1281016735			ﾀﾞｸﾄ取付け煙探知機


			826108885			ﾌﾛｰｽｲｯﾁ(左)


			1866635402			ﾌﾛｰｽｲｯﾁ(右)


			14143337			壁取付け温度ｾﾝｻ


			1901811281			ﾀﾞｸﾄ取付け温度ｾﾝｻ


			1467333931			ﾀﾞｸﾄ取付け温度ｾﾝｻ


			1206225749			ﾊﾟｲﾌﾟ温度ｾﾝｻ(壁取付け)


			1901096322			温度ｾﾝｻ


			470595709			壁取付け湿度ｾﾝｻ


			559094408			ﾀﾞｸﾄ取付け湿度ｾﾝｻ


			1371080084			圧力ｾﾝｻ


			1304930391			差圧ｾﾝｻ


			135080985			変圧器


			190487089			ｱﾅﾛｸﾞ式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ出力


			1925719521			ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式ｱﾅﾛｸﾞ出力


			292302480			低信号ｾﾚｸﾀ


			2078450994			高信号ｾﾚｸﾀ


			1506737063			信号変流器


			1456806308			ｱﾍﾞﾚｰｼﾞｬ


			256608823			ｼｰｹﾝｻ(比率設定器)　-->　


			997641082			ﾚｼｵﾌｧﾝｸｼｮﾝ


			1237081624			ｱﾅﾛｸﾞ入力機能


			1816829060			ﾃﾞｼﾞﾀﾙ入力機能


			1265761081			ｱﾅﾛｸﾞ出力機能


			213090696			ﾃﾞｼﾞﾀﾙ出力機能


			1396318987			ﾄｰﾀﾗｲｻﾞ(ﾊﾟﾙｽ計数)入力


			762492150			ｿﾌﾄｳｪｱｱﾅﾛｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ


			1867588215			ｿﾌﾄｳｪｱﾃﾞｼﾞﾀﾙﾎﾟｲﾝﾄ


			1584721848			ｿﾌﾄｳｪｱ命令ｱﾅﾛｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ


			977755686			ｿﾌﾄｳｪｱ命令ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾎﾟｲﾝﾄ


			1677815715			AND


			110043431			OR


			687211970			XOR


			2021706414			ﾌﾟﾗｽ


			651531857			ﾏｲﾅｽ


			1097514354			かける


			534924663			わる


			1443729610			大なり


			2010379609			小なり


			2141150213			ｲｺｰﾙ


			856645446			平方根


			1102442403			ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ式ｱｸﾁｭｴｰﾀ


			1049769271			ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ式ｱｸﾁｭｴｰﾀ(ﾎﾟｼﾞｼｮﾅ付)


			578513862			ｱﾅﾛｸﾞ式圧力計


			678812054			ｱﾅﾛｸﾞ式圧力計および温度計


			2111487974			ｴｱｺﾝﾌﾟﾚｯｻ


			308464410			ﾓｲｽﾁｬﾄﾗｯﾌﾟ　----->　


			1989382346			圧縮空気ﾌｨﾙﾀ


			80834237			ｵﾍﾟﾚｰﾀｺﾝｿｰﾙ(CRT､ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ)


			367665344			ﾌﾟﾘﾝﾀ


			285744170			PC


			152298090			中央ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ(ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ､CRT付)


			1613692584			電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ


			689372923			避雷器


			2146921692			空気圧系ﾘｽﾄﾘｸﾀ


			746106528			空気圧系


			1343165467			ﾁﾗｰ


			1915650298			ﾎﾟﾝﾌﾟ


			636208126			熱交換器


			345571974			ﾌﾟﾚｰﾄ熱交換器


			1649052731			冷却塔


			1169729087			ﾕﾆｯﾄﾋｰﾀ


			1044997435			遠心ﾌｧﾝ


			1272605299			遠心ﾌｧﾝ(変動吸入ﾍﾞｰﾝ付)


			1516673159			ﾀﾞｸﾄ加湿器


			1727401655			ﾍﾞｰﾝ軸流ﾌｧﾝ


			1054546656			ﾍﾞｰﾝ軸流ﾌｧﾝ(変動ﾋﾟｯﾁ)


			199109397			ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾌｧﾝ


			2121286472			ﾌｨﾙﾀ


			1390193757			熱線


			1717540310			冷却ｺｲﾙ


			2046144845			電動ﾀﾞｸﾄ熱線


			327354644			ｴｱﾌﾛｰｴﾚﾒﾝﾄ


			1306023216			ｴｱﾌﾛｰｽﾃｰｼｮﾝ


			1040998228			ﾊﾟﾗﾚﾙﾌﾞﾚｰﾄﾞﾀﾞﾝﾊﾟｰ1


			860462400			ﾊﾟﾗﾚﾙﾌﾞﾚｰﾄﾞﾀﾞﾝﾊﾟｰ2









PTSymLib/1ash1412.ctx

			393870597			벽걸이형 온도계


			1405579006			덕트 고정식 평균 온도계


			1928246350			수동 리셋 하한 온도계


			1278686644			벽걸이식 덕트 온도계


			1129115556			표면 또는 스트랩 온도계


			531451461			수동 리셋 상한 온도계


			643369905			리모트 벌브 온도계


			1557679715			벽속의 리모트 벌브 온도계


			1073824348			벽걸이형 습도 조절기


			16750792			덕트부착용 습도 조절기


			1410596799			엔탈피 제어기


			207276222			압력 조절기


			2116966985			차압 조절기


			187090368			온도/습도 조절기


			1704293481			이중 기능 온도 조절기


			405767758			수동 스위치


			685846531			미니멈 포지션 스위치


			2000093101			투 포지션 스위치


			1562195359			단상 수동 모터 스타터


			48455967			모맨타리 푸시버튼


			663616635			메인테인드 접점 푸시버튼


			1649312938			프로포셔날 수동 컨트롤러


			935297957			시계


			1719983695			연기 감지기


			1281016735			덕트 고정 연기 감지기


			826108885			좌측 플로우 스위치


			1866635402			우측 플로우 스위치


			14143337			벽걸이형 온도 센서


			1901811281			덕트 고정 온도 센서


			1467333931			덕트고정 평균 온도 센서


			1206225749			벽걸이형 배관 온도 센서


			1901096322			온도 센서


			470595709			벽걸이형 습도 센서


			559094408			덕트고정 습도센서


			1371080084			압력 센서


			1304930391			차압센서


			135080985			전압 변압기


			190487089			아날로그 컨트롤드 디지탈 아웃풋


			1925719521			디지탈 컨트롤드 아날로그 아웃풋


			292302480			작은값 선택기


			2078450994			큰값 선택기


			1506737063			신호 반전기


			1456806308			평균


			256608823			시퀜서			 비율 릴레이


			997641082			비율 함수


			1237081624			아날로그 입력 함수


			1816829060			디지탈 입력 함수


			1265761081			아날로그 출력 함수


			213090696			디지탈 출력 함수


			1396318987			적산기 (펄스 카운트) 압력


			762492150			소프트웨어 아날로그 포인트


			1867588215			소프트웨어 디지탈 포인트


			1584721848			소프트웨어 코맨디드 아날로그 포인트


			977755686			소프트웨어 코맨디드 아날로그 포인트


			1677815715			And


			110043431			Or


			687211970			익스클루시브 or


			2021706414			더하기


			651531857			빼기


			1097514354			곱하기


			534924663			나누기


			1443729610			크다


			2010379609			작다


			2141150213			같다


			856645446			스퀘어루트


			1102442403			스프링 리턴식 액츄에이터


			1049769271			포지셔너가 있는 스프링 렛식 액츄에이터


			578513862			아날로그 압력 표시기


			678812054			아날로그 압력+온도 표시기


			2111487974			에어 콤푸레서


			308464410			모이스처 트랩


			1989382346			압축 에어필터


			80834237			운전자 콘솔 (CRT			 키보드)


			367665344			프린터


			285744170			컴퓨터 (PC)


			152298090			키보드가 있는 중앙 컴퓨터			 CRT


			1613692584			텔레폰 아웃렛


			689372923			라이트닝 프로텍터


			2146921692			공압라인 리스트랙터


			746106528			공압라인


			1343165467			칠러


			1915650298			펌프


			636208126			열교환기


			345571974			플레이트 열교환기


			1649052731			쿨링타워


			1169729087			유닛히터


			1044997435			센트리퓨갈 팬


			1272605299			다양한 인렛 밴이 있는 센트리퓨갈 팬


			1516673159			덕트 휴미디파이어


			1727401655			밴 액시얼 팬


			1054546656			다양힌 피치의 밴 액시얼 팬


			199109397			프로펠러 팬


			2121286472			필터


			1390193757			히팅 코일


			1717540310			쿨링 코일


			2046144845			전기 덕트 히팅코일


			327354644			에어 플로우 엘레먼트


			1306023216			에어 플로우 스테이션


			1040998228			병렬 블래드 댐퍼 1


			860462400			병렬 블래드 댐퍼 2









PTSymLib/1ash1804.ctx

			393870597			壁装式温度调节器


			1405579006			管装式均分温度调节器


			1928246350			手动复位下限温度调节器


			1278686644			导管温度调节器，井装式


			1129115556			平面或缚带式温度调节器


			531451461			手动复位上限温度调节器


			643369905			远程球形温度调节器


			1557679715			远程球形井内温度调节器


			1073824348			壁装式湿度控制器


			16750792			管装式湿度控制器


			1410596799			热函控制器


			207276222			压力控制器


			2116966985			差动压力控制器


			187090368			温度和湿度控制器


			1704293481			双重功能的温度控制器


			405767758			手动开关


			685846531			最低位置开关


			2000093101			两种位置开关


			1562195359			单相位手动电动起动器


			48455967			瞬时按钮


			663616635			维持接触性按钮


			1649312938			比例手动控制器


			935297957			时钟


			1719983695			烟雾探测器


			1281016735			管装式烟雾探测器


			826108885			流量开关，左


			1866635402			流量开关，右


			14143337			壁装式温度传感器


			1901811281			管装式温度传感器


			1467333931			管装式均分温度传感器


			1206225749			导管温度传感器，井装式


			1901096322			温度传感器


			470595709			壁装式湿度传感器


			559094408			管装式湿度传感器


			1371080084			压力传感器


			1304930391			差动压力传感器


			135080985			变压器


			190487089			模拟控制数字量输出


			1925719521			数字控制模拟量输出


			292302480			低信号选择器


			2078450994			高信号选择器


			1506737063			信号转向器


			1456806308			平均器


			256608823			定序器，比率继电器


			997641082			比率功能


			1237081624			模拟输入功能


			1816829060			数字输入功能


			1265761081			模拟输出功能


			213090696			数字输出功能


			1396318987			总额计算机（脉冲计数）输入


			762492150			软件模拟点


			1867588215			软件数字点


			1584721848			软件可指挥模拟点


			977755686			软件可模拟数字点


			1677815715			和


			110043431			或


			687211970			异或


			2021706414			加


			651531857			减


			1097514354			乘


			534924663			除


			1443729610			大于


			2010379609			小于


			2141150213			等于


			856645446			平方根


			1102442403			执行器，弹性返回


			1049769271			执行器，带定位器弹性返回


			578513862			模拟压力指示器


			678812054			模拟压力+温度指示器


			2111487974			空气压缩机


			308464410			湿气阱


			1989382346			压缩空气过滤器


			80834237			操作员工作台（CRT，键盘）


			367665344			打印机


			285744170			计算机（PC)


			152298090			带键盘，CRT的中心计算机


			1613692584			电话插座


			689372923			闪电保护装置


			2146921692			气式管线节流器


			746106528			气式管线


			1343165467			冷却器


			1915650298			泵


			636208126			热交换器


			345571974			板级热交换器


			1649052731			冷却塔


			1169729087			部件加热器


			1044997435			离心鼓风机


			1272605299			带可变插入叶片的离心鼓风机


			1516673159			管道式湿度调节器


			1727401655			叶片轴向风扇


			1054546656			叶片轴向风扇，可变斜度


			199109397			螺旋型风扇


			2121286472			过滤器


			1390193757			加热线圈


			1717540310			冷却线圈


			2046144845			电子管道加热线圈


			327354644			空气流量元件


			1306023216			空气流量站


			1040998228			平行刀片式阻尼器 1


			860462400			平行刀片式阻尼器 2









PTSymLib/1ash2.cat





PTSymLib/1ash2404.ctx

			414364654			管道空气流方向


			1230311863			管肘朝内 - 供给管道 1


			811837020			管肘朝外 - 供给管道 1


			473361715			管肘朝内 - 反向管道 1


			1256322666			管肘朝外 - 反向管道 1


			1385352649			管肘朝内 - 排气管道 1


			716744493			管肘朝外 - 排气管道 1


			1825211569			管道仰角改变 - 上升 1


			1746768996			管道仰角改变 - 下降 1


			597859685			管道剖面，供给


			2130990415			管道剖面，反向


			591722840			管道剖面，排气


			632653907			管肘朝内 - 供给管道 2


			109614034			管肘朝外 - 供给管道 2


			736685369			管肘朝内 - 反向管道 2


			367830263			管肘朝外 - 反向管道 2


			532673284			管肘朝内 - 排气管道 2


			756457688			管肘朝外 - 排气管道 2


			1515068668			管道仰角改变 - 上升 2


			962635073			管道仰角改变 - 下降 2


			1955396414			管肘朝内 - 供给管道 3


			1740186694			管肘朝外 - 供给管道 3


			1152521686			管肘朝内 - 反向管道 3


			1659618727			管肘朝外 - 反向管道 3


			1888438836			管肘朝内 - 排气管道 3


			477224404			管肘朝外 - 排气管道 3


			1191082344			管道仰角改变 - 上升 3


			2024568037			管道仰角改变 - 下降 3


			1536034319			过渡


			374656817			半径肘形管 1


			300262358			半径肘形管 2


			1622461185			半径肘形管 3


			489438274			半径肘形管 4


			189477268			半径肘形管 5


			1651375345			半径肘形管 6


			532371080			半径肘形管 7


			1332202939			半径肘形管 8


			1828211743			角肘形管 1


			516187688			角肘形管 2


			927864279			角肘形管 3


			1012609720			角肘形管 4


			400814715			角肘形管 5


			151246087			角肘形管 6


			1017100113			角肘形管 7


			2123010241			角肘形管 8


			1208898275			角肘形管 9


			1815359834			角肘形管 10


			177096432			角肘形管 11


			2086827072			角肘形管 12


			700175870			角肘形管 13


			123714364			角肘形管 14


			832377080			角肘形管 15


			1325397062			角肘形管 16


			1973816296			带旋转叶片的肘形管 1


			485306544			带旋转叶片的肘形管 2


			860335389			不带旋转叶片的肘形管 1


			741662383			不带旋转叶片的肘形管 2


			1822291942			三通 1


			296585626			三通 2


			1554767240			分枝输出装置 1


			1931392523			分枝输出装置 2


			300833534			分枝输出装置 3


			123203849			分枝输出装置 4


			609038464			手动分裂机 1


			1608059112			手动分裂机 2


			1081075184			圆锥形分枝 1


			713620701			圆锥形分枝 2


			1613541728			带侧门的管道 1


			1858746387			带侧门的管道 2


			336848187			带顶门的管道 1


			1800539543			带顶门的管道 2


			77150694			带底门的管道 1


			557346988			带底门的管道 2


			987532678			软连接 1


			2141699154			软连接 2


			2055282131			管道内层 1


			1907154093			管道内层 2


			1719040427			声音执行器 1


			1796477061			声音执行器 2


			1801197758			阻尼器 1


			966221308			阻尼器 2


			1712014891			手动阻尼器 1


			1752501884			手动阻尼器 2


			1717393059			双管道的终端部件


			902671357			单管道的终端部件


			847598900			软管









PTSymLib/1ash2407.ctx

			414364654			Strömungsrichtg. d. Luft im Kanal


			1230311863			L-Stück in Richtung Versorgungskanal 1


			811837020			L-Stück von Versorgungskanal 1


			473361715			L-Stück in Richtung Rückführkanal 1


			1256322666			L-Stück von Rückführkanal 1


			1385352649			L-Stück in Richtung Auslaßkanal 1


			716744493			L-Stück von Auslaßkanal 1


			1825211569			Veränderung in der Kanalhöhe - Anstieg 1


			1746768996			Veränderung in d. Kanalhöhe - Abs. 1


			597859685			Kanalabschnitt			 Versorgung


			2130990415			Kanalabschnitt			 Rückführung


			591722840			Kanalabschnitt			 Auslaß


			632653907			L-Stück in Richtung Versorgungskanal 2


			109614034			L-Stück von Versorgungskanal  2


			736685369			L-Stück in Richtung Rückführkanal 2


			367830263			L-Stück von Rückführkanal 2


			532673284			L-Stück in Richtung Auslaßkanal 2


			756457688			L-Stück von Auslaßkanal 2


			1515068668			Veränderung in Kanalhöhe - Anstieg 2


			962635073			Veränderung in Kanalhöhe - Absenkung 2


			1955396414			L-Stück in Richtung Versorgungskanal 3


			1740186694			L-Stück von Versorgungskanal 3


			1152521686			L-Stück in Richtung Rückführkanal 3


			1659618727			L-Stück von Rückführkanal 3


			1888438836			L-Stück in Richtung Auslaßkanal 3


			477224404			L-Stück von Auslaßkanal 3


			1191082344			Veränderung in Kanalhöhe - Anstieg 3


			2024568037			Veränderung in Kanalhöhe - Absenkung 3


			1536034319			Übergang


			374656817			Abgerundetes L-Stück 1


			300262358			Abgerundetes L-Stück 2


			1622461185			Abgerundetes L-Stück 3


			489438274			Abgerundetes L-Stück 4


			189477268			Abgerundetes L-Stück  5


			1651375345			Abgerundetes L-Stück 6


			532371080			Abgerundetes L-Stück  7


			1332202939			Abgerundetes L-Stück 8


			1828211743			Winkliges L-Stück 1


			516187688			Winkliges L-Stück 2


			927864279			Winkliges L-Stück 3


			1012609720			Winkliges L-Stück 4


			400814715			Winkliges L-Stück 5


			151246087			Winkliges L-Stück 6


			1017100113			Winkliges L-Stück 7


			2123010241			Winkliges L-Stück 8


			1208898275			Winkliges L-Stück 9


			1815359834			Winkliges L-Stück 10


			177096432			Winkliges L-Stück 11


			2086827072			Winkliges L-Stück 12


			700175870			Winkliges L-Stück 13


			123714364			Winkliges L-Stück 14


			832377080			Winkliges L-Stück 15


			1325397062			Winkliges L-Stück 16


			1973816296			L-Stück mit Umlenkblechen 1


			485306544			L-Stück mit Umlenkblechen 2


			860335389			L-Stück ohne Umlenkbleche 1


			741662383			L-Stück ohne Umlenkbleche 2


			1822291942			Hosenstück 1


			296585626			Hosenstück 2


			1554767240			Abgang Abzweigstück 1


			1931392523			Abgang Abzweigstück  2


			300833534			Abgang Abzweigstück 3


			123203849			Abgang Abzweigstück 4


			609038464			Manueller Splitter 1


			1608059112			Manueller Splitter 2


			1081075184			Konisches Abzweigstück 1


			713620701			Konisches Abzweigstück 2


			1613541728			Kanal mit seitlicher Zugangsklappe 1


			1858746387			Kanal mit seitlicher Zugangsklappe 2


			336848187			Kanal mit oberer Zugangsklappe 1


			1800539543			Kanal mit oberer Zugangsklappe 2


			77150694			Kanal mit unterer Zugangsklappe 1


			557346988			Kanal mit unterer Zugangsklappe 2


			987532678			Flexible Verbindung 1


			2141699154			Flexible Verbindung 2


			2055282131			Kanalauskleidung 1


			1907154093			Kanalauskleidung 2


			1719040427			Akustisches Stellglied 1


			1796477061			Akustisches Stellglied 2


			1801197758			Dämpfer 1


			966221308			Dämpfer 2


			1712014891			Manueller Dämpfer 1


			1752501884			Manueller Dämpfer 2


			1717393059			Anschlußeinheit für dualen Kanal


			902671357			Anschlußeinheit für einzelnen Kanal


			847598900			Flexibler Kanal









PTSymLib/1ash2409.ctx

			414364654			Duct air flow direction


			1230311863			Duct elbow turning toward - supply duct 1


			811837020			Duct elbow turning away - supply duct 1


			473361715			Duct elbow turning toward - return duct 1


			1256322666			Duct elbow turning away - return duct 1


			1385352649			Duct elbow turning toward - exhaust duct 1


			716744493			Duct elbow turning away - exhaust duct 1


			1825211569			Change in duct elevation - rise 1


			1746768996			Change in duct elevation - drop 1


			597859685			Duct section			 supply


			2130990415			Duct section			 return


			591722840			Duct section			 exhaust


			632653907			Duct elbow turning toward - supply duct 2


			109614034			Duct elbow turning away - supply duct 2


			736685369			Duct elbow turning toward - return duct 2


			367830263			Duct elbow turning away - return duct 2


			532673284			Duct elbow turning toward - exhaust duct 2


			756457688			Duct elbow turning away - exhaust duct 2


			1515068668			Change in duct elevation - rise 2


			962635073			Change in duct elevation - drop 2


			1955396414			Duct elbow turning toward - supply duct 3


			1740186694			Duct elbow turning away - supply duct 3


			1152521686			Duct elbow turning toward - return duct 3


			1659618727			Duct elbow turning away - return duct 3


			1888438836			Duct elbow turning toward - exhaust duct 3


			477224404			Duct elbow turning away - exhaust duct 3


			1191082344			Change in duct elevation - rise 3


			2024568037			Change in duct elevation - drop 3


			1536034319			Transition


			374656817			Radius elbow 1


			300262358			Radius elbow 2


			1622461185			Radius elbow 3


			489438274			Radius elbow 4


			189477268			Radius elbow 5


			1651375345			Radius elbow 6


			532371080			Radius elbow 7


			1332202939			Radius elbow 8


			1828211743			Angle elbow 1


			516187688			Angle elbow 2


			927864279			Angle elbow 3


			1012609720			Angle elbow 4


			400814715			Angle elbow 5


			151246087			Angle elbow 6


			1017100113			Angle elbow 7


			2123010241			Angle elbow 8


			1208898275			Angle elbow 9


			1815359834			Angle elbow 10


			177096432			Angle elbow 11


			2086827072			Angle elbow 12


			700175870			Angle elbow 13


			123714364			Angle elbow 14


			832377080			Angle elbow 15


			1325397062			Angle elbow 16


			1973816296			Elbow with turning vanes 1


			485306544			Elbow with turning vanes 2


			860335389			Elbow without turning vanes 1


			741662383			Elbow without turning vanes 2


			1822291942			Wye 1


			296585626			Wye 2


			1554767240			Branch takeoff 1


			1931392523			Branch takeoff 2


			300833534			Branch takeoff 3


			123203849			Branch takeoff 4


			609038464			Manual splitter 1


			1608059112			Manual splitter 2


			1081075184			Conical branch 1


			713620701			Conical branch 2


			1613541728			Duct with side access door 1


			1858746387			Duct with side access door 2


			336848187			Duct with top access door 1


			1800539543			Duct with top access door 2


			77150694			Duct with bottom access door 1


			557346988			Duct with bottom access door 2


			987532678			Flexible connection 1


			2141699154			Flexible connection 2


			2055282131			Duct lining 1


			1907154093			Duct lining 2


			1719040427			Sound actuator 1


			1796477061			Sound actuator 2


			1801197758			Damper 1


			966221308			Damper 2


			1712014891			Manual damper 1


			1752501884			Manual damper 2


			1717393059			Terminal unit for dual duct


			902671357			Terminal unit for single duct


			847598900			Flexible duct









PTSymLib/1ash240a.ctx

			414364654			Dirección corriente de aire en el canal


			1230311863			Codo hacia el canal de abastecimiento 1


			811837020			Codo desde el canal de abastecimiento 1


			473361715			Codo hacia el canal de retroceso 1


			1256322666			Codo desde el canal de retroceso 1


			1385352649			Codo hacia el canal de evacuación 1


			716744493			Codo desde el canal de evacuación 1


			1825211569			Cambio en altura del canal - aumento 1


			1746768996			Cambio en altura canal - disminución 1


			597859685			Sección de canal			 abastecimiento


			2130990415			Sección de canal			 retroceso


			591722840			Sección de canal			 evacuación


			632653907			Codo hacia el canal de abastecimiento 2


			109614034			Codo desde el canal de abastecimiento 2


			736685369			Codo hacia el canal de retroceso 2


			367830263			Codo desde el canal de retroceso 2


			532673284			Codo hacia el canal de evacuación 2


			756457688			Codo desde el canal de evacuación 2


			1515068668			Cambio en altura del canal - aumento 2


			962635073			Cambio en altura canal - disminución 2


			1955396414			Codo hacia el canal de abastecimiento 3


			1740186694			Codo desde el canal de abastecimiento 3


			1152521686			Codo hacia el canal de retroceso 3


			1659618727			Codo desde el canal de retroceso 3


			1888438836			Codo hacia el canal de evacuación 3


			477224404			Codo desde el canal de evacuación 3


			1191082344			Cambio en altura del canal - aumento 3


			2024568037			Cambio en altura canal - disminución 3


			1536034319			Transición


			374656817			Codo redondo 1


			300262358			Codo redondo 2


			1622461185			Codo redondo 3


			489438274			Codo redondo 4


			189477268			Codo redondo 5


			1651375345			Codo redondo 6


			532371080			Codo redondo 7


			1332202939			Codo redondo 8


			1828211743			Codo angular 1


			516187688			Codo angular 2


			927864279			Codo angular 3


			1012609720			Codo angular 4


			400814715			Codo angular 5


			151246087			Codo angular 6


			1017100113			Codo angular 7


			2123010241			Codo angular 8


			1208898275			Codo angular 9


			1815359834			Codo angular 10


			177096432			Codo angular 11


			2086827072			Codo angular 12


			700175870			Codo angular 13


			123714364			Codo angular 14


			832377080			Codo angular 15


			1325397062			Codo angular 16


			1973816296			Codo con chapas de desviación 1


			485306544			Codo con chapas de desviación 2


			860335389			Codo sin chapas de desviación 1


			741662383			Codo sin chapas de desviación 2


			1822291942			Pieza en Y 1


			296585626			Pieza en Y 2


			1554767240			Salida bifurcación 1


			1931392523			Salida bifurcación 2


			300833534			Salida bifurcación 3


			123203849			Salida bifurcación 4


			609038464			Derivación manual 1


			1608059112			Derivación manual 2


			1081075184			Bifurcación cónica 1


			713620701			Bifurcación cónica 2


			1613541728			Canal con escotilla de acceso lateral 1


			1858746387			Canal con escotilla de acceso lateral 2


			336848187			Canal con escotilla de acceso superior 1


			1800539543			Canal con escotilla de acceso superior 2


			77150694			Canal con escotilla de acceso inferior 1


			557346988			Canal con escotilla de acceso inferior 2


			987532678			Unión flexible 1


			2141699154			Unión flexible 2


			2055282131			Revestimiento de canal 1


			1907154093			Revestimiento de canal 2


			1719040427			Actuador acústico 1


			1796477061			Actuador acústico 2


			1801197758			Atenuador 1


			966221308			Atenuador 2


			1712014891			Atenuador manual 1


			1752501884			Atenuador manual 2


			1717393059			Terminal para canal doble


			902671357			Terminal para canal individual


			847598900			Canal flexible









PTSymLib/1ash240c.ctx

			414364654			Sens du flux d'air


			1230311863			L (vers conduite d'alimentation) 1


			811837020			L (de conduite d'alimentation) 1


			473361715			L (vers conduite de retour) 1


			1256322666			L (de conduite de retour) 1


			1385352649			L (vers conduite de sortie) 1


			716744493			L (de conduite de sortie) 1


			1825211569			Déclivité modifiée montée 1


			1746768996			Déclivité modifiée descente 1


			597859685			Section de conduite			 alimentation


			2130990415			Section de conduite			 retour


			591722840			Section de conduite			 retour


			632653907			L (vers conduite d'alimentation) 2


			109614034			L (de conduite d'alimentation) 2


			736685369			L (vers conduite de retour) 2


			367830263			L (de conduite de retour) 2


			532673284			L (vers conduite de sortie) 2


			756457688			L (de conduite de sortie) 2


			1515068668			Déclivité modifiée montée 2


			962635073			Déclivité modifiée descente 2


			1955396414			L (vers conduite d'alimentation) 3


			1740186694			L (de conduite d'alimentation) 3


			1152521686			L (vers conduite de retour) 3


			1659618727			L (de conduite de retour) 3


			1888438836			L (vers conduite de sortie) 3


			477224404			L (de conduite de sortie) 3


			1191082344			Déclivité modifiée montée 3


			2024568037			Déclivité modifiée descente 3


			1536034319			Transition


			374656817			L arrondi 1


			300262358			L arrondi 2


			1622461185			L arrondi 3


			489438274			L arrondi 4


			189477268			L arrondi 5


			1651375345			L arrondi 6


			532371080			L arrondi 7


			1332202939			L arrondi 8


			1828211743			Segment de L 1


			516187688			Segment de L 2


			927864279			Segment de L 3


			1012609720			Segment de L 4


			400814715			Segment de L 5


			151246087			Segment de L 6


			1017100113			Segment de L 7


			2123010241			Segment de L 8


			1208898275			Segment de L 9


			1815359834			Segment de L 10


			177096432			Segment de L 11


			2086827072			Segment de L 12


			700175870			Segment de L 13


			123714364			Segment de L 14


			832377080			Segment de L 15


			1325397062			Segment de L 16


			1973816296			L avec déflecteurs 1


			485306544			L avec déflecteurs 2


			860335389			L sans déflecteurs 1


			741662383			L sans déflecteurs 2


			1822291942			Culotte double 1


			296585626			Culotte double 2


			1554767240			Départ embranchement 1


			1931392523			Départ embranchement 2


			300833534			Départ embranchement 3


			123203849			Départ embranchement 4


			609038464			Embranchement repiqué 1


			1608059112			Embranchement repiqué 2


			1081075184			Embranchement conique 1


			713620701			Embranchement conique 2


			1613541728			Conduite avec clapet latéral 1


			1858746387			Conduite avec clapet latéral 2


			336848187			Conduite avec clapet en haut 1


			1800539543			Conduite avec clapet en haut 2


			77150694			Conduite avec clapet en bas 1


			557346988			Conduite avec clapet en bas 2


			987532678			Racord flexible 1


			2141699154			Racord flexible 2


			2055282131			Revêtement des parois 1


			1907154093			Revêtement des parois 2


			1719040427			Actionneur acoustique 1


			1796477061			Actionneur acoustique 2


			1801197758			Amortisseur 1


			966221308			Amortisseur 2


			1712014891			Amortisseur manuel 1


			1752501884			Amortisseur manuel 2


			1717393059			Raccord pour conduite double


			902671357			Raccord pour conduite simple


			847598900			Conduite flexible









PTSymLib/1ash2410.ctx

			414364654			Direzione del flusso aria nel canale


			1230311863			Pezzo L in direzione canale aliment. 1


			811837020			Pezzo L del canale di aliment. 1


			473361715			Pezzo L in direzione canale di ritorno 1


			1256322666			Pezzo L del canale di ritorno 1


			1385352649			Pezzo L in direzone canale d'uscita 1


			716744493			Pezzo L del canale d'uscita 1


			1825211569			Modifica all'altezza canale - Aumento 1


			1746768996			Modifica all'altezza  canale - Dim. 1


			597859685			Parte del canale			 alimentazione 


			2130990415			Parte del canale			 ritorno


			591722840			Parte del canale			 uscita


			632653907			Pezzo L in direzione canale aliment. 2


			109614034			Pezzo L del canale di aliment. 2


			736685369			Pezzo L in direzione canale di ritorno 2


			367830263			Pezzo L del canale di ritorno 2


			532673284			Pezzo L in direzione canale d'uscita 2


			756457688			Pezzo L del canale d'uscita 2


			1515068668			Modifica all'altezza canale - Aumento 1


			962635073			Modifica altezza canale - Dim. 2


			1955396414			Pezzo L in direzione canale aliment. 3


			1740186694			Pezzo L del canale di aliment. 3


			1152521686			Pezzo L in direzione canale di ritorno 3


			1659618727			Pezzo L del canale di ritorno 3


			1888438836			Pezzo L in direzione canale d'uscita 3


			477224404			Pezzo L del canale d'uscita 3


			1191082344			Modifica all'altezza canale - Aumento 3


			2024568037			Modifica altezza canale - Dim. 2


			1536034319			Passaggio


			374656817			Pezzo L arrotondato 1


			300262358			Pezzo L arrotondato 2


			1622461185			Pezzo L arrotondato 3


			489438274			Pezzo L arrotondato 4


			189477268			Pezzo L arrotondato 5


			1651375345			Pezzo L arrotondato 6


			532371080			Pezzo L arrotondato 7


			1332202939			Pezzo L arrotondato 8


			1828211743			Pezzo L angolato 1


			516187688			Pezzo L angolato 2


			927864279			Pezzo L angolato 3


			1012609720			Pezzo L angolato 4


			400814715			Pezzo L angolato 5


			151246087			Pezzo L angolato 6


			1017100113			Pezzo L angolato 7


			2123010241			Pezzo L angolato 8


			1208898275			Pezzo L angolato 9


			1815359834			Pezzo L angolato 10


			177096432			Pezzo L angolato 11


			2086827072			Pezzo L angolato 12


			700175870			Pezzo L angolato 13


			123714364			Pezzo L angolato 14


			832377080			Pezzo L angolato 15


			1325397062			Pezzo L angolato 16


			1973816296			Pezzo L con deflettore di lamiera 1


			485306544			Pezzo L con deflettore di lamiera 2


			860335389			Pezzo L senza deflettore di lamiera 1


			741662383			Pezzo L senza deflettore di lamiera 2


			1822291942			Pezzo biforcato 1


			296585626			Pezzo biforcato 2


			1554767240			Scarico			 raccordo di derivazione 1


			1931392523			Scarico			 raccordo di derivazione


			300833534			Scarico			 raccordo di derivazione 3


			123203849			Scarico			 raccordo di derivazione 4


			609038464			Deviazione manuale 1


			1608059112			Deviazione manuale 2


			1081075184			Pezzo di derivazione conico 1


			713620701			Pezzo di derivazione conico 2


			1613541728			Canale con bocca di accesso laterale 1


			1858746387			Canale con bocca di accesso laterale 2


			336848187			Canale con bocca di accesso superiore 1


			1800539543			Canale con bocca di accesso superiore 2


			77150694			Canale con bocca di accesso inferiore 1


			557346988			Canale con bocca di accesso superiore 2


			987532678			Collegamento flessibile 1


			2141699154			Collegamento flessibile 2


			2055282131			Rivestimento del canale 1


			1907154093			Rivestimento del canale 2


			1719040427			Strumento di regolazone acustico 1


			1796477061			Strumento di regolazione acustico 2


			1801197758			Smorzatore 1


			966221308			Smorzatore 2


			1712014891			Smorzatore manuale 1


			1752501884			Smorzatore manuale 2


			1717393059			Unità di raccordo per canali duali


			902671357			Unità di raccordo per canale singolo


			847598900			Canale flessibile









PTSymLib/1ASH2411.ctx

			414364654			ｴｱﾌﾛｰ方向


			1230311863			ｴﾙﾎﾞ(往)､給気ﾀﾞｸﾄ1


			811837020			ｴﾙﾎﾞ(復)､給気ﾀﾞｸﾄ1


			473361715			ｴﾙﾎﾞ(往)､返りﾀﾞｸﾄ1


			1256322666			ｴﾙﾎﾞ(復)､返りﾀﾞｸﾄ1


			1385352649			ｴﾙﾎﾞ(往)､排気ﾀﾞｸﾄ1


			716744493			ｴﾙﾎﾞ(復)､排気ﾀﾞｸﾄ1


			1825211569			上下方向(昇)1


			1746768996			上下方向(降)1


			597859685			断面(給気)


			2130990415			断面(返り)


			591722840			断面(排気)


			632653907			ｴﾙﾎﾞ(往)､給気ﾀﾞｸﾄ2


			109614034			ｴﾙﾎﾞ(復)､給気ﾀﾞｸﾄ2


			736685369			ｴﾙﾎﾞ(往)､返りﾀﾞｸﾄ2


			367830263			ｴﾙﾎﾞ(復)､返りﾀﾞｸﾄ2


			532673284			ｴﾙﾎﾞ(往)､排気ﾀﾞｸﾄ2


			756457688			ｴﾙﾎﾞ(復)､排気ﾀﾞｸﾄ2


			1515068668			上下方向(昇)2


			962635073			上下方向(降)2


			1955396414			ｴﾙﾎﾞ(往)､給気ﾀﾞｸﾄ3


			1740186694			ｴﾙﾎﾞ(復)､給気ﾀﾞｸﾄ3


			1152521686			ｴﾙﾎﾞ(往)､返りﾀﾞｸﾄ3


			1659618727			ｴﾙﾎﾞ(復)､返りﾀﾞｸﾄ3


			1888438836			ｴﾙﾎﾞ(往)､排気ﾀﾞｸﾄ3


			477224404			ｴﾙﾎﾞ(復)､排気ﾀﾞｸﾄ3


			1191082344			上下方向(昇)3


			2024568037			上下方向(降)3


			1536034319			遷移部


			374656817			ﾗｼﾞｱｽｴﾙﾎﾞ1


			300262358			ﾗｼﾞｱｽｴﾙﾎﾞ2


			1622461185			ﾗｼﾞｱｽｴﾙﾎﾞ3


			489438274			ﾗｼﾞｱｽｴﾙﾎﾞ4


			189477268			ﾗｼﾞｱｽｴﾙﾎﾞ5


			1651375345			ﾗｼﾞｱｽｴﾙﾎﾞ6


			532371080			ﾗｼﾞｱｽｴﾙﾎﾞ7


			1332202939			ﾗｼﾞｱｽｴﾙﾎﾞ8


			1828211743			ｱﾝｸﾞﾙｴﾙﾎﾞ1


			516187688			ｱﾝｸﾞﾙｴﾙﾎﾞ2


			927864279			ｱﾝｸﾞﾙｴﾙﾎﾞ3


			1012609720			ｱﾝｸﾞﾙｴﾙﾎﾞ4


			400814715			ｱﾝｸﾞﾙｴﾙﾎﾞ5


			151246087			ｱﾝｸﾞﾙｴﾙﾎﾞ6


			1017100113			ｱﾝｸﾞﾙｴﾙﾎﾞ7


			2123010241			ｱﾝｸﾞﾙｴﾙﾎﾞ8


			1208898275			ｱﾝｸﾞﾙｴﾙﾎﾞ9


			1815359834			ｱﾝｸﾞﾙｴﾙﾎﾞ10


			177096432			ｱﾝｸﾞﾙｴﾙﾎﾞ11


			2086827072			ｱﾝｸﾞﾙｴﾙﾎﾞ12


			700175870			ｱﾝｸﾞﾙｴﾙﾎﾞ13


			123714364			ｱﾝｸﾞﾙｴﾙﾎﾞ14


			832377080			ｱﾝｸﾞﾙｴﾙﾎﾞ15


			1325397062			ｱﾝｸﾞﾙｴﾙﾎﾞ16


			1973816296			ｴﾙﾎﾞ(方向転換ﾍﾞｰﾝ付)1


			485306544			ｴﾙﾎﾞ(方向転換ﾍﾞｰﾝ付)2


			860335389			ｴﾙﾎﾞ(方向転換ﾍﾞｰﾝなし)1


			741662383			ｴﾙﾎﾞ(方向転換ﾍﾞｰﾝなし)2


			1822291942			Y型1


			296585626			Y型2


			1554767240			分岐(ﾃｲｸｵﾌ)1


			1931392523			分岐(ﾃｲｸｵﾌ)2


			300833534			分岐(ﾃｲｸｵﾌ)3


			123203849			分岐(ﾃｲｸｵﾌ)4


			609038464			分岐(ｽﾌﾟﾘｯﾄ)1


			1608059112			分岐(ｽﾌﾟﾘｯﾄ)2


			1081075184			分岐(ｺﾆｶﾙ)1


			713620701			分岐(ｺﾆｶﾙ)2


			1613541728			側面ﾄﾞｱ付1


			1858746387			側面ﾄﾞｱ付2


			336848187			上面ﾄﾞｱ付1


			1800539543			上面ﾄﾞｱ付2


			77150694			下面ﾄﾞｱ付1


			557346988			下面ﾄﾞｱ付2


			987532678			ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｺﾈｸｼｮﾝ1


			2141699154			ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｺﾈｸｼｮﾝ2


			2055282131			ﾗｲﾆﾝｸﾞ1


			1907154093			ﾗｲﾆﾝｸﾞ2


			1719040427			ｻｳﾝﾄﾞｱｸﾁｭｴｰﾀ1


			1796477061			ｻｳﾝﾄﾞｱｸﾁｭｴｰﾀ2


			1801197758			ﾀﾞﾝﾊﾟｰ1


			966221308			ﾀﾞﾝﾊﾟｰ2


			1712014891			ﾏﾆｭｱﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ1


			1752501884			ﾏﾆｭｱﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ2


			1717393059			二重ﾀﾞｸﾄ用端末


			902671357			単一ﾀﾞｸﾄ用端末


			847598900			ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ









PTSymLib/1ash2412.ctx

			414364654			덕트 에어 흐름 방향


			1230311863			덕트 엘보 터닝 투워드 - 서플라이 덕트 1


			811837020			덕트 엘보 터닝 투워드 - 서플라이 덕트 1


			473361715			덕트 엘보 터닝 투워드 - 리턴 덕트 1


			1256322666			덕트 엘보 터닝 어웨이 - 리턴 덕트 1


			1385352649			덕트 엘보 터닝 투워드 - 익스하우스트 덕트 1


			716744493			덕트 엘보 터닝 어워이 - 익스하우스트 덕트 1


			1825211569			덕트 엘레베이션 변경 - 상승 1


			1746768996			덕트 엘레베이션 변경 - 하강 1


			597859685			덕트 섹션			 서플라이


			2130990415			덕트 섹션			 리턴


			591722840			덕트 섹션			 익스하우스트


			632653907			덕트 엘보 터닝 투워드 - 서플라이 덕트 2


			109614034			덕트 엘보 터닝 투워드 - 서플라이 덕트 2


			736685369			덕트 엘보 터닝 투워드 - 리턴 덕트 2


			367830263			덕트 엘보 터닝 어웨이 - 리턴 덕트 2


			532673284			덕트 엘보 터닝 투워드 - 익스하우스트 덕트 2


			756457688			덕트 엘보 터닝 어워이 - 익스하우스트 덕트 2


			1515068668			덕트 엘레베이션 변경 - 상승 2


			962635073			덕트 엘레베이션 변경 - 하강 2


			1955396414			덕트 엘보 터닝 투워드 - 서플라이 덕트 3


			1740186694			덕트 엘보 터닝 투워드 - 서플라이 덕트 3


			1152521686			덕트 엘보 터닝 투워드 - 리턴 덕트 3


			1659618727			덕트 엘보 터닝 어웨이 - 리턴 덕트 3


			1888438836			덕트 엘보 터닝 투워드 - 익스하우스트 덕트 3


			477224404			덕트 엘보 터닝 어워이 - 익스하우스트 덕트 3


			1191082344			덕트 엘레베이션 변경 - 상승 3


			2024568037			덕트 엘레베이션 변경 - 하강 3


			1536034319			트랜지션


			374656817			반지름 엘보 1


			300262358			반지름 엘보 2


			1622461185			반지름 엘보 3


			489438274			반지름 엘보 4


			189477268			반지름 엘보 5


			1651375345			반지름 엘보 6


			532371080			반지름 엘보 7


			1332202939			반지름 엘보 8


			1828211743			각 엘보 1


			516187688			각 엘보 2


			927864279			각 엘보 3


			1012609720			각 엘보 4


			400814715			각 엘보 5


			151246087			각 엘보 6


			1017100113			각 엘보 7


			2123010241			각 엘보 8


			1208898275			각 엘보 9


			1815359834			각 엘보 10


			177096432			각 엘보 11


			2086827072			각 엘보 12


			700175870			각 엘보 13


			123714364			각 엘보 14


			832377080			각 엘보 15


			1325397062			각 엘보 16


			1973816296			터닝 밴드 엘보 1


			860335389			터닝 밴드없는 엘보 1


			485306544			터닝 밴드 엘보 2


			741662383			터닝 밴드없는 엘보 2


			1822291942			Wye 1


			296585626			Wye 2


			1554767240			브랜치 테이크오프 1


			1931392523			브랜치 테이크오프 2


			300833534			브랜치 테이크오프 3


			123203849			브랜치 테이크오프 4


			609038464			매뉴얼 스플릿터 1


			1608059112			매뉴얼 스플릿터 2


			1081075184			코니칼 브랜치 1


			713620701			코니칼 브랜치 2


			1613541728			사이드 엑세스 도어 덕트 1


			1858746387			사이드 엑세스 도어 덕트 2


			336848187			탑 엑세스 도어 덕트 1


			1800539543			탑 엑세스 도어 덕트 2


			77150694			바닥 엑세스 도어 덕트 1


			557346988			바닥 엑세스 도어 덕트 2


			987532678			플렉시블 컨넥션 1


			2141699154			플렉시블 컨넥션 2


			2055282131			덕트 라이닝 1


			1907154093			덕트 라이닝 2


			1719040427			사운드 액츄에이터 1


			1796477061			사운드 액츄에이터 2


			1801197758			댐퍼 1


			966221308			댐퍼 2


			1712014891			수동 댐퍼 1


			1752501884			수동 댐퍼 2


			1717393059			이중 덕트용 터미날 유닛


			902671357			단일 덕트용 터미날 유닛


			847598900			플렉시블 덕트









PTSymLib/1ash2804.ctx

			414364654			管道空气流方向


			1230311863			管肘朝内 - 供给管道 1


			811837020			管肘朝外 - 供给管道 1


			473361715			管肘朝内 - 反向管道 1


			1256322666			管肘朝外 - 反向管道 1


			1385352649			管肘朝内 - 排气管道 1


			716744493			管肘朝外 - 排气管道 1


			1825211569			管道仰角改变 - 上升 1


			1746768996			管道仰角改变 - 下降 1


			597859685			管道剖面，供给


			2130990415			管道剖面，反向


			591722840			管道剖面，排气


			632653907			管肘朝内 - 供给管道 2


			109614034			管肘朝外 - 供给管道 2


			736685369			管肘朝内 - 反向管道 2


			367830263			管肘朝外 - 反向管道 2


			532673284			管肘朝内 - 排气管道 2


			756457688			管肘朝外 - 排气管道 2


			1515068668			管道仰角改变 - 上升 2


			962635073			管道仰角改变 - 下降 2


			1955396414			管肘朝内 - 供给管道 3


			1740186694			管肘朝外 - 供给管道 3


			1152521686			管肘朝内 - 反向管道 3


			1659618727			管肘朝外 - 反向管道 3


			1888438836			管肘朝内 - 排气管道 3


			477224404			管肘朝外 - 排气管道 3


			1191082344			管道仰角改变 - 上升 3


			2024568037			管道仰角改变 - 下降 3


			1536034319			过渡


			374656817			半径肘形管 1


			300262358			半径肘形管 2


			1622461185			半径肘形管 3


			489438274			半径肘形管 4


			189477268			半径肘形管 5


			1651375345			半径肘形管 6


			532371080			半径肘形管 7


			1332202939			半径肘形管 8


			1828211743			角肘形管 1


			516187688			角肘形管 2


			927864279			角肘形管 3


			1012609720			角肘形管 4


			400814715			角肘形管 5


			151246087			角肘形管 6


			1017100113			角肘形管 7


			2123010241			角肘形管 8


			1208898275			角肘形管 9


			1815359834			角肘形管 10


			177096432			角肘形管 11


			2086827072			角肘形管 12


			700175870			角肘形管 13


			123714364			角肘形管 14


			832377080			角肘形管 15


			1325397062			角肘形管 16


			1973816296			带旋转叶片的肘形管 1


			485306544			带旋转叶片的肘形管 2


			860335389			不带旋转叶片的肘形管 1


			741662383			不带旋转叶片的肘形管 2


			1822291942			三通 1


			296585626			三通 2


			1554767240			分枝输出装置 1


			1931392523			分枝输出装置 2


			300833534			分枝输出装置 3


			123203849			分枝输出装置 4


			609038464			手动分裂机 1


			1608059112			手动分裂机 2


			1081075184			圆锥形分枝 1


			713620701			圆锥形分枝 2


			1613541728			带侧门的管道 1


			1858746387			带侧门的管道 2


			336848187			带顶门的管道 1


			1800539543			带顶门的管道 2


			77150694			带底门的管道 1


			557346988			带底门的管道 2


			987532678			软连接 1


			2141699154			软连接 2


			2055282131			管道内层 1


			1907154093			管道内层 2


			1719040427			声音执行器 1


			1796477061			声音执行器 2


			1801197758			阻尼器 1


			966221308			阻尼器 2


			1712014891			手动阻尼器 1


			1752501884			手动阻尼器 2


			1717393059			双管道的终端部件


			902671357			单管道的终端部件


			847598900			软管









PTSymLib/1ash3.cat





PTSymLib/1ash3404.ctx

			1223500813			法兰管道接头


			1969061246			攻丝管道接头


			2130287410			专利接头


			2003943099			钟式和套管接头


			259365672			焊接管道接头


			1682151668			焊接的管道接头


			1709905297			导管部件


			487639753			凹槽机械接头


			1191019526			蝶阀


			1358298120			关闭的蝶阀


			2078465766			隔膜阀


			276602530			关闭的隔膜阀


			926609566			旋塞阀


			1733066947			关闭的旋塞阀


			878726189			圆形弯头肘形管


			381292953			方形弯头肘形管


			782390425			45 度肘形管


			385176826			弯头朝上


			1191681944			弯头朝下


			1344392031			基座肘形管


			2066896552			导管帽


			352918460			偏心渐缩管


			1618155808			同心渐缩管


			1276717136			分支管


			359242494			T 形管


			1927435719			T 形管，向上


			1403630965			T 形管，向下


			503249380			十字形管


			2126372321			地面排水管


			2106044159			漏斗状排水管


			1959296041			切断开关


			1729698337			带切断开关的压力表


			1656163950			带缓冲器+切断开关的压力表


			1001216544			带螺旋蒸汽虹吸管的压力表


			46347458			自动通风孔


			1261320949			带手动释放器的自动通风孔


			736462777			空气离析器


			1565717568			导管支架


			227484867			管道球形接头


			1297663009			管道扩展接头


			1753548881			管道软连接


			2041740285			皮托管装置


			1891498604			弹簧挂架


			1406633539			温度计井


			973395872			温度计在井中


			1618781773			温度和压力计接口


			3735390			足球门柱


			1891073979			Y 型过滤器


			77715003			双篮过滤器









PTSymLib/1ash3407.ctx

1223500813,Rohrmuffe mit Flansch

1969061246,Rohrmuffe, geschraubt

2130287410,Geschützte Muffe

2003943099,Muffenverbindung

259365672,Rohrmuffe, geschweißt

1682151668,Rohrmuffe, gelötet

1709905297,Rohrverbindung mit Überwurfmutter

487639753,Mechanische Verbindung mit Nut

1191019526,Drosselventil

1358298120,Drosselventil, geschlossen

2078465766,Membranarmatur

276602530,Membranarmatur, geschlossen

926609566,Kegelventil

1733066947,Kegelventil, geschlossen

878726189,L-Stück, abgerundet

381292953,L-Stück, quadratisch

782390425,L-Stück 45°

385176826,L-Stück, nach oben zeigend

1191681944,L-Stück, nach unten zeigend

1344392031,L-Stück, abgestützt

2066896552,Rohrkappe

352918460,Reduzierstück, exzentrisch

1618155808,Reduzierstück, konzentrisch

1276717136,Seitenzweig

359242494,T-Stück

1927435719,T-Stück, nach oben zeigend

1403630965,T-Stück, nach unten zeigend

503249380,Kreuzstück

2126372321,Bodenablauf

2106044159,Trichterablauf

1959296041,Absperrhahn

1729698337,Druckmesser mit Absperrhahn

1656163950,Druckmesser mit Dämpfer und Absperrhahn

1001216544,Druckmesser mit Sauschwanz-Dampfheber

46347458,Automatische Entlüftung

1261320949,Autom. Entlüftung mit man. Freigabe

736462777,Luftabscheider

1565717568,Rohranker

227484867,Kugelgelenk für Rohrleitung

1297663009,Ausgleichrohrverbindung

1753548881,Flexible Rohrverbindung

2041740285,Pitot-Vorrichtung

1891498604,Federlager

1406633539,Thermometer-Schutzrohr

973395872,Thermometer in einem Schutzrohr

1618781773,Temperatur- und Druckhahn

3735390,Rollball-Türstock

1891073979,Y-Strainer

77715003,Doppelkorb-Strainer








PTSymLib/1ash3409.ctx

			1223500813			Flanged pipe joint


			1969061246			Screwed pipe joint


			2130287410			Proprietary joint


			2003943099			Bell and spigot joint


			259365672			Welded pipe joint


			1682151668			Soldered pipe joint


			1709905297			Pipe union


			487639753			Grooved mechanical joint


			1191019526			Butterfly valve


			1358298120			Closed butterfly valve


			2078465766			Diaphragm valve


			276602530			Closed diaphragm valve


			926609566			Plug valve


			1733066947			Closed plug valve


			878726189			Round elbow


			381292953			Square elbow


			782390425			45° elbow


			385176826			Elbow facing up


			1191681944			Elbow facing down


			1344392031			Based-supported elbow


			2066896552			Pipe cap


			352918460			Eccentric reducer


			1618155808			Concentric reducer


			1276717136			Lateral


			359242494			Tee


			1927435719			Tee up


			1403630965			Tee down


			503249380			Cross


			2126372321			Floor drain


			2106044159			Funnel drain


			1959296041			Shutoff cock


			1729698337			Pressure gauge with shutoff cock


			1656163950			Pressure gauge with snubber + shutoff cock


			1001216544			Pressure gauge with pigtail steam siphon


			46347458			Automatic air vent


			1261320949			Automatic air vent with manual release


			736462777			Air separator


			1565717568			Pipe anchor


			227484867			Piping ball joint


			1297663009			Piping expansion joint


			1753548881			Piping flexible connection


			2041740285			Pitot device


			1891498604			Spring hanger


			1406633539			Thermometer well


			973395872			Thermometer in a well


			1618781773			Temperature and pressure tap


			3735390			Football goalpost


			1891073979			Y-type strainer


			77715003			Double basket strainer









PTSymLib/1ash340a.ctx

			1223500813			Manguito de tubo con brida


			1969061246			Manguito de tubo atornillado


			2130287410			Manguito protegido


			2003943099			Unión por manguito


			259365672			Manguito de tubo			 soldado


			1682151668			Manguito de tubo			 soldado estaño


			1709905297			Unión de tubería


			487639753			Unión mecánica acanalada


			1191019526			Válvula de mariposa


			1358298120			Válvula de mariposa			 cerrada


			2078465766			Válvula de membrana


			276602530			Válvula de membrana			 cerrada


			926609566			Válvula cónica


			1733066947			Válvula cónica			 cerrada


			878726189			Codo redondo


			381292953			Codo rectangular


			782390425			Codo 45°


			385176826			Codo visto por arriba


			1191681944			Codo visto por arbajo


			1344392031			Codo apoyado


			2066896552			Cubierta de tubo


			352918460			Reductor excéntrico


			1618155808			Reductor concéntrico


			1276717136			Ramal


			359242494			Pieza en T


			1927435719			Pieza en T			 vista por arriba


			1403630965			Pieza en T			 vista por abajo


			503249380			Pieza en cruz


			2126372321			Drenaje en piso


			2106044159			Drenaje en embudo


			1959296041			Espita de cierre


			1729698337			Manómetro con espita de cierre


			1656163950			Manómetro con atenuador y espita cierre


			1001216544			Manómetro con sifón de vapor


			46347458			Evacuación de aire automática


			1261320949			Evacuación aire autom.con desencl.manual


			736462777			Separador de aire


			1565717568			Anclaje de tubería


			227484867			Articulación esférica para tubería


			1297663009			Unión expansiva de tubería


			1753548881			Unión flexible de tubería


			2041740285			Equipo Pitot


			1891498604			Soporte elástico


			1406633539			Tubo protector de termómetro


			973395872			Termómetro en tubo protector


			1618781773			Llave de temperatura y presión


			3735390			Puntal de bola rodante


			1891073979			Tensor en Y


			77715003			Tensor de cesto doble









PTSymLib/1ash340c.ctx

			1223500813			Manchon avec bride


			1969061246			Manchon vissé


			2130287410			Manchon protégé


			2003943099			Raccord par manchon


			259365672			Manchon soudé


			1682151668			Manchon étamé


			1709905297			Assemblage par écrou-raccord


			487639753			Assemblage mécanique avec rainure


			1191019526			Clapet de réglage


			1358298120			Clapet de réglage fermé


			2078465766			Robinet à membrane


			276602530			Robinet à membrane fermé


			926609566			Boisseau conique


			1733066947			Boisseau conique fermé


			878726189			Segment en L arrondi


			381292953			Segment en L


			782390425			Segment en L 45°


			385176826			Segment en L tourné vers le haut


			1191681944			Segment en L tourné vers le bas


			1344392031			Segment en L avec support


			2066896552			Obturateur


			352918460			Réducteur excentrique


			1618155808			Réducteur concentrique


			1276717136			Dérivation


			359242494			T


			1927435719			T tourné vers le haut


			1403630965			T tourné vers le bas


			503249380			Croix


			2126372321			Ecoulement au sol


			2106044159			Ecoulement de trémie


			1959296041			Robinet d'arrêt


			1729698337			Manomètre avec robinet d'arrêt


			1656163950			Manomètre avec amort. et robinet d'arrêt


			1001216544			Manomètre


			46347458			Dégazage automatique


			1261320949			Dégazage autom. avec validation manuelle


			736462777			Séparateur d'air


			1565717568			Fixation du tube


			227484867			Rotule pour tube


			1297663009			Compensateur


			1753548881			Raccord flexible


			2041740285			Dispositif de Pitot


			1891498604			Palier d'amortissement


			1406633539			Tube de protection pour thermomètre


			973395872			Thermomètre dans tube de protection


			1618781773			Robinet de température et pression


			3735390			Rotule pour ébrasement de porte


			1891073979			Filtreur en Y


			77715003			Filtreur double









PTSymLib/1ash3410.ctx

			1223500813			Giunto a bicchiere con flangia


			1969061246			Giunto a bicchiere			 avvitato


			2130287410			Manicotto protetto


			2003943099			Giunto a bicchiere


			259365672			Giunto a bicchiere			 saldato


			1682151668			Giunto a bicchiere			 saldato a lega


			1709905297			Collegamento di tubi con dado a risvolto


			487639753			Collegamento meccanico con scanalatura


			1191019526			Valvola di strozzamento


			1358298120			Valvola di strozz. chiusa


			2078465766			Valvola a membrana


			276602530			Valvola a membrana chiusa


			926609566			Valvola a conica


			1733066947			Valvola conica chiusa


			878726189			Pezzo a L arrotondato


			381292953			Pezzo a L quadrato


			782390425			Pezzo a L a 45°


			385176826			Pezzo a L			 impostato verso l'alto


			1191681944			Pezzo a L			 impostato verso il basso


			1344392031			Pezzo a L con sostegno


			2066896552			Sportello del tubo


			352918460			Riduzione			 eccentrica


			1618155808			Riduzione			 concentrica


			1276717136			Diramazione laterale


			359242494			Pezzo a T


			1927435719			Pezzo a T impostato verso l'alto


			1403630965			Pezzo a T impostato verso il basso


			503249380			Pezzo a croce


			2126372321			Scarico sul pavimento


			2106044159			Scarico a imbuto


			1959296041			Rubinetto di chiusura


			1729698337			Manometro con rubinetto di chiusura


			1656163950			Manometro con smorz. e rubin. chiusura


			1001216544			Manometro con sifone a vapore


			46347458			Spurgo dall'aria automatico


			1261320949			Spurgo aria autom. con disp. manuale


			736462777			Separatore dell'aria


			1565717568			Ancoraggio tubolare


			227484867			Snodo a sfera per tubazione


			1297663009			Collegamento di tubazione a espansione


			1753548881			Collegamento flessibile di tubazione


			2041740285			Dispositivo Pitot


			1891498604			Supporto a molla


			1406633539			Tubo di protez. per il termometro


			973395872			Termometro in un tubo di protezione


			1618781773			Rubinetto di temp. e pressione


			3735390			Puntello a sfera rotante


			1891073979			Tensore a Y


			77715003			Tensore a doppio cesto









PTSymLib/1ASH3411.ctx

			1223500813			ﾌﾗﾝｼﾞ付管ｼﾞｮｲﾝﾄ


			1969061246			ねじ込み管ｼﾞｮｲﾝﾄ


			2130287410			特殊ｼﾞｮｲﾝﾄ


			2003943099			ﾍﾞﾙ-ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ型ｼﾞｮｲﾝﾄ


			259365672			溶接ｼﾞｮｲﾝﾄ


			1682151668			はんだ付ｼﾞｮｲﾝﾄ


			1709905297			ﾊﾟｲﾌﾟ結合部


			487639753			溝付き結合


			1191019526			ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ


			1358298120			ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ(閉)


			2078465766			ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑﾊﾞﾙﾌﾞ


			276602530			ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑﾊﾞﾙﾌﾞ(閉)


			926609566			ﾌﾟﾗｸﾞﾊﾞﾙﾌﾞ


			1733066947			ﾌﾟﾗｸﾞﾊﾞﾙﾌﾞ(閉)


			878726189			ﾗｳﾝﾄﾞｴﾙﾎﾞ


			381292953			ｽｸｴｱｴﾙﾎﾞ


			782390425			45°ｴﾙﾎﾞ


			385176826			ｴﾙﾎﾞ(上向き)


			1191681944			ｴﾙﾎﾞ(下向き)


			1344392031			固定済ｴﾙﾎﾞ


			2066896552			ﾊﾟｲﾌﾟｷｬｯﾌﾟ


			352918460			ｴｷｾﾝﾄﾘｯｸﾘﾃﾞｭｰｻ


			1618155808			ｺﾝｾﾝﾄﾘｯｸﾘﾃﾞｭｰｻ


			1276717136			側面


			359242494			T型


			1927435719			T型(上向き)


			1403630965			T型(下向き)


			503249380			ｸﾛｽ


			2126372321			床ﾄﾞﾚﾝ


			2106044159			煙突ﾄﾞﾚﾝ


			1959296041			ｺｯｸ


			1729698337			圧力計(ｺｯｸ付)


			1656163950			圧力計(ｽﾅｯﾊﾞｰ､ｺｯｸ付)


			1001216544			圧力計(ﾋﾟｸﾞﾃｰﾙｽﾁｰﾑｻｲﾌｫﾝ付)


			46347458			自動通気孔


			1261320949			自動通気孔(手動ﾘﾘｰｽ付)


			736462777			ｴｱｾﾊﾟﾚｰﾀ


			1565717568			ｱﾝｶｰ


			227484867			ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ


			1297663009			伸縮ｼﾞｮｲﾝﾄ


			1753548881			ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｺﾈｸｼｮﾝ


			2041740285			ﾋﾟﾄｰ管


			1891498604			ﾊﾞﾈ取付け具


			1406633539			ｻｰﾓﾒｰﾀ用縦穴


			973395872			ｻｰﾓﾒｰﾀ(縦穴取付け)


			1618781773			温度/圧力ﾀｯﾌﾟ


			3735390			ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｺﾞｰﾙ


			1891073979			Y形ｽﾄﾚｰﾅ


			77715003			ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾞｽｹｯﾄｽﾄﾚｰﾅ









PTSymLib/1ash3412.ctx

			1223500813			프랜지 파이프 조인트


			1969061246			스크류 파이프 조인트


			2130287410			프로프리어타리 조인트


			2003943099			벨 앤 스피갓 조인트


			259365672			웰디드 파이프 조인트


			1682151668			솔더드 파이프 조인트


			1709905297			파이프 유니온


			487639753			그루브트 메카니컬 조인트


			1191019526			버터플라이 밸브


			1358298120			닫힌 버터플라이 밸브


			2078465766			다이아프램 밸브


			276602530			닫힌 다이아프램 밸브


			926609566			플러그 밸브


			1733066947			닫힌 플러그 밸브


			878726189			굽은 엘보


			381292953			사각 엘보


			782390425			45도 엘보


			385176826			엘보 페이싱 업


			1191681944			엘보 페이싱 다운


			1344392031			바닥 지지 엘보


			2066896552			파이프 캡


			352918460			엑센트릭 리듀서


			1618155808			콘센트릭 리듀서


			1276717136			래터랄


			359242494			티


			1927435719			티업


			1403630965			티다운


			503249380			크로스


			2126372321			플로어 드레인


			2106044159			푼넬 드레인


			1959296041			셧업 코크


			1729698337			셧업 코크가 달린 압력 게이지


			1656163950			스누버 + 셧업 코크가 달린 압력 게이지


			1001216544			돼지꼬리 스팀 사이폰이 달린 압력 게이지


			46347458			자동 에어 벤트


			1261320949			매뉴얼 릴리즈 자동 에어 벤트


			736462777			자동 분리기


			1565717568			파이프 앵커


			227484867			파이핑 볼 조인트


			1297663009			파이프 확장 조인트


			1753548881			파이프 플렉시블 컨넥션


			2041740285			피토트 디바이스


			1891498604			스프링 행거


			1406633539			써모메타 웰


			973395872			웰속의 써모메타


			1618781773			온도와 압력 탭


			3735390			풋볼 골대


			1891073979			Y-타입 스트레이너


			77715003			더블 바스켓 스트레이너









PTSymLib/1ash3804.ctx

			1223500813			法兰管道接头


			1969061246			攻丝管道接头


			2130287410			专利接头


			2003943099			钟式和套管接头


			259365672			焊接管道接头


			1682151668			焊接的管道接头


			1709905297			导管部件


			487639753			凹槽机械接头


			1191019526			蝶阀


			1358298120			关闭的蝶阀


			2078465766			隔膜阀


			276602530			关闭的隔膜阀


			926609566			旋塞阀


			1733066947			关闭的旋塞阀


			878726189			圆形弯头肘形管


			381292953			方形弯头肘形管


			782390425			45 度肘形管


			385176826			弯头朝上


			1191681944			弯头朝下


			1344392031			基座肘形管


			2066896552			导管帽


			352918460			偏心渐缩管


			1618155808			同心渐缩管


			1276717136			分支管


			359242494			T 形管


			1927435719			T 形管，向上


			1403630965			T 形管，向下


			503249380			十字形管


			2126372321			地面排水管


			2106044159			漏斗状排水管


			1959296041			切断开关


			1729698337			带切断开关的压力表


			1656163950			带缓冲器+切断开关的压力表


			1001216544			带螺旋蒸汽虹吸管的压力表


			46347458			自动通风孔


			1261320949			带手动释放器的自动通风孔


			736462777			空气离析器


			1565717568			导管支架


			227484867			管道球形接头


			1297663009			管道扩展接头


			1753548881			管道软连接


			2041740285			皮托管装置


			1891498604			弹簧挂架


			1406633539			温度计井


			973395872			温度计在井中


			1618781773			温度和压力计接口


			3735390			足球门柱


			1891073979			Y 型过滤器


			77715003			双篮过滤器









PTSymLib/1BAS.cat





PTSymLib/1BAS404.ctx

			1101442115			等边三角形


			31368			圆角等腰三角形


			53707			直角三角形


			64181			月牙形三角形


			53129			五边形


			20507			圆角五边形


			62973			六边形


			15641			八边形


			3117			拼板形


			6137			多边形


			17393			斜方形


			19408			圆角斜方形


			10373			平形四边形


			3060			眼形


			64773			八分之一度饼图


			54236			四分之一饼图


			32046			二分之一饼图


			59293			四分之三饼图


			275401586			二分之一开放饼图


			1010			二分之一开放饼图（无线）


			14535			圆角矩形


			2788			矩形（圆缺角）


			32564			矩形（无角）


			2001			羊皮纸 1


			31796			羊皮纸 2


			62084			流程图作业 1


			451			流程图作业 1


			510			聚会帽


			40147			顶部


			38095			横幅


			60230			流程图作业 3


			36355			流程图作业 4


			17881			流程图作业 5


			10332			流程图作业 6


			8579			流程图作业 7


			32789			流程图作业 8


			43536			矩形


			31442			流程图作业 9


			40638			漏斗


			58658			5边多边形


			9582			流程图作业 10


			25428			六角形


			4143			菱形


			439			分离的菱形


			23071			倒转的两个三角形


			11196			槽形


			12655			图表形


			22444			框形


			13088			镜像矩形


			42851			3-D 立方体 1


			781470538			3-D 立方体 2


			1508446821			3-D 立方体 3


			1399411394			3-D 立方体 4


			643875621			3-D 矩形 1


			1360591213			3-D 矩形 2


			877998499			3-D 矩形 3


			1381837300			3-D 平行四边形 1


			961898485			3-D 平行四边形 2


			1973663291			3-D 平行四边形 3


			1897337798			3-D 平行四边形 4


			2135741223			圆锥形


			1458508676			3-D 漏斗


			59051			3-D 圆柱体（低） 


			2104990328			3-D 圆柱体（高）


			620214611			3-D 塔


			853304128			3-D 滚筒 1


			989113888			3-D 滚筒 2


			238988712			3-D 三角形 1


			1096035160			3-D 三角形 2


			277159840			3-D 三角形 3


			1930527886			棱锥 1


			910937473			棱锥 2


			2092070697			棱锥 3


			1996169946			3-D 斜方形 1


			449208979			3-D 斜方形 2


			788834306			3-D 五边形 1


			534308410			3-D 五边形 2


			2137009360			3-D 六边形 1


			1521447014			3-D 六边形 2


			1294939938			3-D 八边形 1


			826631797			3-D 八边形 2


			1799339646			厚木板形 1


			1636298766			厚木板形 2


			50044			4行4列栅格


			39252			4行8列栅格


			1948			报表栅格









PTSymLib/1BAS407.ctx

			1101442115			Gleichseitiges Dreieck


			31368			Abgerundetes			 gleichschenkliges Dreieck


			53707			Rechtwinkliges Dreieck


			64181			Dreieck mit sichelförmiger Wölbung


			53129			Fünfeck


			20507			Abgerundetes Fünfeck


			62973			Sechseck


			15641			Achteck


			3117			Puzzleausschnitt


			6137			Polygon


			17393			Rhombus


			19408			Abgerundeter Rhombus


			10373			Parallelogramm


			3060			Auge


			64773			Achtelkreis


			54236			Viertelkreis


			32046			Halbkreis


			59293			Dreiviertelkreis


			275401586			Halbkreis			 offen


			1010			Halbkreis			 offen (ohne Linie)


			14535			Abgerundetes Rechteck


			2788			Rechteck (Ecken nach innen abgerundet)


			32564			Rechteck (ohne Ecken)


			2001			Pergament 1


			31796			Pergament 2


			62084			Schaubild 1


			451			Schaubild 2


			510			Partyhut


			40147			Aufsatz


			38095			Banner


			60230			Schaubild 3


			36355			Schaubild 4


			17881			Schaubild 5


			10332			Schaubild 6


			8579			Schaubild 7


			32789			Schaubild 8


			43536			Rechteck


			31442			Schaubild 9


			40638			Trichter


			58658			5seitiges Polygon


			9582			Schaubild 10


			25428			Sechseck


			4143			Diamant


			439			Geteilter Diamant


			23071			Kopfstehende Dreiecke


			11196			Mulde


			12655			Chart


			22444			Rahmen


			13088			Gespiegelte Rechtecke


			42851			3-D-Würfel 1


			781470538			3-D-Würfel 2


			1508446821			3-D-Würfel 3


			1399411394			3-D-Würfel 4


			643875621			3-D-Rechteck 1


			1360591213			3-D-Rechteck 2


			877998499			3-D-Rechteck 3


			1381837300			3-D-Parallelogramm 1


			961898485			3-D-Parallelogramm 2


			1973663291			3-D-Parallelogramm 3


			1897337798			3-D-Parallelogramm 4


			2135741223			Kegel


			1458508676			3-D-Trichter


			59051			3-D-Zylinder (kurz)


			2104990328			3-D-Zylinder (groß)


			620214611			3-D-Turm


			853304128			3-D-Walze 1


			989113888			3-D-Walze 2


			238988712			3-D-Dreieck 1


			1096035160			3-D-Dreieck 2


			277159840			3-D-Dreieck 3


			1930527886			Pyramide 1


			910937473			Pyramide 2


			2092070697			Pyramide 3


			1996169946			3-D-Rhombus 1


			449208979			3-D-Rhombus 2


			788834306			3-D-Fünfeck 1


			534308410			3-D-Fünfeck 2


			2137009360			3-D-Sechseck 1


			1521447014			3-D-Sechseck 2


			1294939938			3-D-Achteck  1


			826631797			3-D-Achteck  2


			1799339646			Planke 1


			1636298766			Planke 2


			50044			Raster 4x4


			39252			Raster 8x4


			1948			Berichtsraster









PTSymLib/1BAS409.ctx

			1101442115			Equilateral triangle


			31368			Rounded isosceles triangle


			53707			Right triangle


			64181			Crescent triangle


			53129			Pentagon


			20507			Rounded pentagon


			62973			Hexagon


			15641			Octagon


			3117			Puzzle cut


			6137			Polygon


			17393			Rhombus


			19408			Rounded rhombus


			10373			Parallelogram


			3060			Eye


			64773			One-eighth pie


			54236			One-fourth pie


			32046			One-half pie


			59293			Three-fourths pie


			275401586			One-half open pie


			1010			One-half open pie (no line)


			14535			Rounded rectangle


			2788			Rectangle (rounded bites)


			32564			Rectangle (no corners)


			2001			Parchment 1


			31796			Parchment 2


			62084			Flowcharting 1


			451			Flowcharting 2


			510			Party hat


			40147			Top


			38095			Banner


			60230			Flowcharting 3


			36355			Flowcharting 4


			17881			Flowcharting 5


			10332			Flowcharting 6


			8579			Flowcharting 7


			32789			Flowcharting 8


			43536			Rectangle


			31442			Flowcharting 9


			40638			Funnel


			58658			5-sided polygon


			9582			Flowcharting 10


			25428			Hexagon-ish


			4143			Diamond


			439			Split diamond


			23071			Inverted triangles


			11196			Trough


			12655			Chart


			22444			Frame


			13088			Mirrored rectangles


			42851			3-D Cube 1


			781470538			3-D Cube 2


			1508446821			3-D Cube 3


			1399411394			3-D Cube 4


			643875621			3-D Rectangle 1


			1360591213			3-D Rectangle 2


			877998499			3-D Rectangle 3


			1381837300			3-D Parallelogram 1


			961898485			3-D Parallelogram 2


			1973663291			3-D Parallelogram 3


			1897337798			3-D Parallelogram 4


			2135741223			Cone


			1458508676			3-D Funnel


			59051			3-D Cylinder (short)


			2104990328			3-D Cylinder (tall)


			620214611			3-D Tower


			853304128			3-D Roller 1


			989113888			3-D Roller 2


			238988712			3-D Triangle 1


			1096035160			3-D Triangle 2


			277159840			3-D Triangle 3


			1930527886			Pyramid 1


			910937473			Pyramid 2


			2092070697			Pyramid 3


			1996169946			3-D Rhombus 1


			449208979			3-D Rhombus 2


			788834306			3-D Pentagon 1


			534308410			3-D Pentagon 2


			2137009360			3-D Hexagon 1


			1521447014			3-D Hexagon 2


			1294939938			3-D Octagon 1


			826631797			3-D Octagon 2


			1799339646			Plank 1


			1636298766			Plank 2


			50044			4 by 4 Grid


			39252			8 by 4 Grid


			1948			Report grid









PTSymLib/1BAS40a.ctx

			1101442115			Triángulo equilátero


			31368			Triángulo isósceles redondeado


			53707			Triángulo rectángulo


			64181			Triángulo falciforme


			53129			Pentágono


			20507			Pentágono redondeado


			62973			Hexágono


			15641			Octágono


			3117			Recorte de puzle


			6137			Polígono


			17393			Rombo


			19408			Rombo redondeado


			10373			Paralelogramo


			3060			Ojo


			64773			Sector un octavo


			54236			Sector un cuarto


			32046			Sector una mitad


			59293			Sector tres cuartos


			275401586			Sector una mitad abierto


			1010			Sector una mitad abierto (sin línea)


			14535			Rectángulo redondeado


			2788			Rectángulo (extremos redondeados)


			32564			Rectángulo (sin esquinas)


			2001			Pergamento 1


			31796			Pergamento 2


			62084			Símbolo de organigrama 1


			451			Símbolo de organigrama 2


			510			Cono


			40147			Cúspide


			38095			Estandarte


			60230			Símbolo de organigrama 3


			36355			Símbolo de organigrama 4


			17881			Símbolo de organigrama 5


			10332			Símbolo de organigrama 6


			8579			Símbolo de organigrama 7


			32789			Símbolo de organigrama 8


			43536			Rectángulo


			31442			Símbolo de organigrama 9


			40638			Embudo


			58658			Polígono pentagonal


			9582			Símbolo de organigrama 10


			25428			Hexágono


			4143			Diamante


			439			Diamante partido


			23071			Triángulos invertidos


			11196			Canal


			12655			Gráfico


			22444			Marco


			13088			Rectángulos reflejados


			42851			Cubo tridimensional 1


			781470538			Cubo tridimensional 2


			1508446821			Cubo tridimensional 3


			1399411394			Cubo tridimensional 4


			643875621			Rectángulo tridimensional 1


			1360591213			Rectángulo tridimensional 2


			877998499			Rectángulo tridimensional 3


			1381837300			Paralelogramo tridimensional 1


			961898485			Paralelogramo tridimensional 2


			1973663291			Paralelogramo tridimensional 3


			1897337798			Paralelogramo tridimensional 4


			2135741223			Cono


			1458508676			Embudo tridimensional 


			59051			Cilindro tridimensional (corto)


			2104990328			Cilindro tridimensional (largo)


			620214611			Torre tridimensional


			853304128			Rodillo tridimensional 1


			989113888			Rodillo tridimensional 2


			238988712			Triángulo tridimensional 1


			1096035160			Triángulo tridimensional 2


			277159840			Triángulo tridimensional 3


			1930527886			Pirámide 1


			910937473			Pirámide 2


			2092070697			Pirámide 3


			1996169946			Rombo tridimensional 1


			449208979			Rombo tridimensional 2


			788834306			Pentágono tridimensional 1


			534308410			Pentágono tridimensional 2


			2137009360			Hexágono tridimensional 1


			1521447014			Hexágono tridimensional 2


			1294939938			Octágono tridimensional 1


			826631797			Octágono tridimensional 2


			1799339646			Tabla 1


			1636298766			Tabla 2


			50044			Cuadrícula 4 × 4


			39252			Cuadrícula 8 × 4


			1948			Cuadrícula de informe









PTSymLib/1BAS40c.ctx

			1101442115			Triangle équilatéral


			31368			Triangle équilatéral curviligne


			53707			Triangle rectangle


			64181			Triangle avec un côté concave


			53129			Pentagone


			20507			Pentagone curviligne


			62973			Hexagone


			15641			Octogone


			3117			Pièce de puzzle


			6137			Polygone


			17393			Rhombe


			19408			Rhombe curviligne


			10373			Parallélogramme


			3060			Oeil


			64773			Huitième de cercle


			54236			Quart de cercle


			32046			Demi-cercle


			59293			Trois-quarts de cercle


			275401586			Demi-cercle ouvert


			1010			Demi-cercle sans ligne de délimitation


			14535			Rectangle à angles arrondis


			2788			Rectangle (sans angles)


			32564			Rectangle (sans angles)


			2001			Parchemin 1


			31796			Parchemin 2


			62084			Symbole 1


			451			Symbole 2


			510			Chapeau en papier


			40147			Pointe de flèche


			38095			Oriflamme


			60230			Symbole 3


			36355			Symbole 4


			17881			Symbole 5


			10332			Symbole 6


			8579			Symbole 7


			32789			Symbole 8


			43536			Rectangle


			31442			Symbole 9


			40638			Entonnoir


			58658			Polygone à 5 côtés


			9582			Symbole 10


			25428			Hexagone


			4143			Diamant


			439			Diamant divisé


			23071			Triangles se touchant aux sommets


			11196			Creux


			12655			Diagramme


			22444			Cadre


			13088			Rectangle dédoublé


			42851			Cube 3D 1


			781470538			Cube 3D 2


			1508446821			Cube 3D 3


			1399411394			Cube 3D 4


			643875621			Parallélipipède 3D 1


			1360591213			Parallélipipède 3D 2


			877998499			Parallélipipède 3D 3


			1381837300			Parallélogramme 3D 1


			961898485			Parallélogramme 3D 2


			1973663291			Parallélogramme 3D 3


			1897337798			Parallélogramme 3D 4


			2135741223			Cône


			1458508676			Entonnoir 3D


			59051			Cylindre 3D (court)


			2104990328			Cylindre 3D (grand)


			620214611			Tour 3D


			853304128			Rouleau 3D 1


			989113888			Rouleau 3D 2


			238988712			Triangle 3D 1


			1096035160			Triangle 3D 2


			277159840			Triangle 3D 3


			1930527886			Pyramide 3D 1


			910937473			Pyramide 3D 2


			2092070697			Pyramide 3D 3


			1996169946			Rhombe 3D 1


			449208979			Rhombe 3D 2


			788834306			Pentagone 3D 1


			534308410			Pentagone 3D 2


			2137009360			Hexagone 3D 1


			1521447014			Hexagone 3D 2


			1294939938			Polygone 3D 1


			826631797			Polygone 3D 2


			1799339646			Plaque 3D 1


			1636298766			Plaque 3D 2


			50044			Grille 4 x 4


			39252			Grille 8 x 4


			1948			Grille pour compte rendu









PTSymLib/1BAS410.ctx

			1101442115			Triangolo con i lati uguali


			31368			Triangolo arrotondato con forme uguali


			53707			Triangolo rettangolo


			64181			Triangolo con incurvatura a falce


			53129			Pentagono


			20507			Pentagono arrotondato


			62973			Esagono


			15641			Ottagono


			3117			Pezzo di puzzle


			6137			Poligono


			17393			Rombo


			19408			Rombo arrotondato


			10373			Parallelogramma


			3060			Occhio


			64773			Ottante


			54236			Quadrante


			32046			Semicerchio


			59293			Tre quarti di cerchio


			275401586			Semicerchio			 aperto


			1010			Semicerchio			 aperto (senza linee)


			14535			Rettangolo arrotondato


			2788			Rettangolo (angoli arrotondati interno)


			32564			Rettangolo (senza angoli)


			2001			Pergamena 1


			31796			Pergamena 2


			62084			Disegno in prospettiva 1


			451			Disegno in prospettiva 2


			510			Cappello da party


			40147			Mirino


			38095			Stendardo


			60230			Disegno in prospettiva 3


			36355			Disegno in prospettiva 4


			17881			Disegno in prospettiva 5


			10332			Disegno in prospettiva 6


			8579			Disegno in prospettiva 7


			32789			Disegno in prospettiva 8


			43536			Rettangolo


			31442			Disegno in prospettiva 9


			40638			Imbuto


			58658			Poligono a 5 lati


			9582			Disegno in prospettiva 10


			25428			Esagono


			4143			Diamante


			439			Diamante diviso


			23071			Triangoli capovolti


			11196			Conca


			12655			Chart


			22444			Cornice


			13088			Rettangoli riflessi


			42851			Dado 3-D 1


			781470538			Dado 3-D 2


			1508446821			Dado 3-D 3


			1399411394			Dado 3-D 4


			643875621			Rettangolo 3-D 1


			1360591213			Rettangolo 3-D 2


			877998499			Rettangolo 3-D 3


			1381837300			Parallelogramma 3-D 1


			961898485			Parallelogramma 3-D 2


			1973663291			Parallelogramma 3-D 3


			1897337798			Parallelogramma 3-D 4


			2135741223			Cono


			1458508676			Imbuto 3-D


			59051			Cilindro 3-D (corto)


			2104990328			Cilindro 3-D (grande)


			620214611			Torre 3-D


			853304128			Rullo 3-D 1


			989113888			Rullo 3-D 2


			238988712			Triangolo 3-D 1


			1096035160			Triangolo 3-D 2


			277159840			Triangolo 3-D 3


			1930527886			Piramide 1


			910937473			Piramide 2


			2092070697			Piramide 3


			1996169946			Rombo 3-D 1


			449208979			Rombo 3-D 2


			788834306			Pentagono 3-D 1


			534308410			Pentagono 3-D 2


			2137009360			Esagono 3-D 1


			1521447014			Esagono 3-D 2


			1294939938			Ottagono 3-D 1


			826631797			Ottagono 3-D 2


			1799339646			Tavola 1


			1636298766			Tavola 2


			50044			Retino 4x4


			39252			Retino 8x4


			1948			Retino per rapporti









PTSymLib/1BAS411.ctx

			1101442115			正三角形


			31368			二等辺三角形(角なし)


			53707			直角三角形


			64181			三日月型三角形


			53129			五角形


			20507			五角形(角なし)


			62973			六角形


			15641			八角形


			3117			ﾊﾟｽﾞﾙ


			6137			多角形


			17393			ひし形


			19408			ひし形(角なし)


			10373			平行四辺形


			3060			目


			64773			1/8円


			54236			1/4円


			32046			1/2円


			59293			3/4円


			275401586			1/2円(ｵｰﾌﾟﾝ)


			1010			1/2円(ｵｰﾌﾟﾝ､線なし)　


			14535			長方形(角なし1)


			2788			長方形(角なし2)


			32564			長方形(角なし3)


			2001			ﾊﾟｰﾁﾒﾝﾄ1


			31796			ﾊﾟｰﾁﾒﾝﾄ2


			62084			ﾌﾛｰﾁｬｰﾄ1


			451			ﾌﾛｰﾁｬｰﾄ2


			510			ﾊｯﾄ


			40147			ﾄｯﾌﾟ


			38095			ﾊﾞﾅｰ


			60230			ﾌﾛｰﾁｬｰﾄ3


			36355			ﾌﾛｰﾁｬｰﾄ4


			17881			ﾌﾛｰﾁｬｰﾄ5


			10332			ﾌﾛｰﾁｬｰﾄ6


			8579			ﾌﾛｰﾁｬｰﾄ7


			32789			ﾌﾛｰﾁｬｰﾄ8


			43536			長方形


			31442			ﾌﾛｰﾁｬｰﾄ9


			40638			じょうご


			58658			ﾍﾞｰｽ


			9582			ﾌﾛｰﾁｬｰﾄ10


			25428			六角形(変形)


			4143			ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ


			439			ｽﾌﾟﾘｯﾄﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ


			23071			逆三角形


			11196			ﾄﾗﾌ


			12655			ﾁｬｰﾄ


			22444			ﾌﾚｰﾑ


			13088			長方形(影付)


			42851			立方体1


			781470538			立方体2


			1508446821			立方体3


			1399411394			立方体4


			643875621			直方体1


			1360591213			直方体2


			877998499			直方体3


			1381837300			3-D平行四辺形1


			961898485			3-D平行四辺形2


			1973663291			3-D平行四辺形3


			1897337798			3-D平行四辺形4


			2135741223			円すい


			1458508676			3-Dじょうご


			59051			円筒(短)


			2104990328			円筒(長)


			620214611			3-Dﾀﾜｰ


			853304128			3-Dﾛｰﾗｰ1


			989113888			3-Dﾛｰﾗｰ2


			238988712			3-D三角形1


			1096035160			3-D三角形2


			277159840			3-D三角形3


			1930527886			角すい1


			910937473			角すい2


			2092070697			角すい3


			1996169946			3-D台形1


			449208979			3-D台形2


			788834306			3-D五角形1


			534308410			3-D五角形2


			2137009360			3-D六角形1


			1521447014			3-D六角形2


			1294939938			3-D八角形1


			826631797			3-D八角形2


			1799339646			板1


			1636298766			板2


			50044			ﾏｽ目(4×4)


			39252			ﾏｽ目(8×4)


			1948			表









PTSymLib/1bas412.ctx

			1101442115			정삼각형


			31368			둥근 정삼각형


			53707			직삼각형


			64181			오목한 삼각형


			53129			정오각형


			20507			둥근 오각형


			62973			정육각형


			15641			정팔각형


			3117			퍼즐 컷


			6137			사각형


			17393			사다리꼴


			19408			둥근 사다리꼴


			10373			마름모


			3060			눈모양


			64773			부채꼴


			54236			90도 부채꼴


			32046			반원


			59293			270도 부채꼴


			275401586			열린 반원 


			1010			열린 반원 (선 없음)


			14535			둥근 사각형


			2788			사각형 (둥글게 파인)


			32564			사각형 (모서리 없는)


			2001			파차먼트 1


			31796			파차먼트 2


			62084			플로우 차트 1


			451			플로우 차트 2


			510			파티 모자


			40147			톱


			38095			배너


			60230			플로우 차트 3


			36355			플로우 차트 4


			17881			플로우 차트 5


			10332			플로우 차트 6


			8579			플로우 차트 7


			32789			플로우 차트 8


			43536			사각형


			31442			플로우 차트 9


			40638			푼넬


			58658			오각형


			9582			플로우 차트 10


			25428			육각형


			4143			다이아몬드


			439			나눠진 다이아몬드


			23071			반전된 삼각형


			11196			트루그


			12655			차트


			22444			프래임


			13088			반사된 사각형


			42851			3차원 정육면체 1


			781470538			3차원 정육면체 2


			1508446821			3차원 정육면체 3


			1399411394			3차원 정육면체 4


			643875621			3차원 직육면체 1


			1360591213			3차원 직육면체 2


			877998499			3차원 육면체 3


			1381837300			3차원 육면체 1


			961898485			3차원 육면체 2


			1973663291			3차원 육면체 3


			1897337798			3차원 육면체 4


			2135741223			콘형


			1458508676			3차원 깔데기형


			59051			원기둥 (짧은)


			2104990328			원기둥 (긴)


			620214611			3차원 타워


			853304128			3차원 롤러 1


			989113888			3차원 롤러 2


			238988712			삼각기둥 1


			1096035160			삼각기둥 2


			277159840			사면체 3


			1930527886			정사면체 1


			910937473			정사면체 2


			2092070697			피라미드 3


			1996169946			육면체 1


			449208979			육면체 2


			788834306			오각기둥 1


			534308410			오각기둥 2


			2137009360			육각기둥 1


			1521447014			육각기둥 2


			1294939938			팔각기둥 1


			826631797			팔각기둥 2


			1799339646			판자 1


			1636298766			판자 2


			50044			4 대 4 격자


			39252			8 대 4 격자


			1948			보고서 격자









PTSymLib/1BAS804.ctx

			1101442115			等边三角形


			31368			圆角等腰三角形


			53707			直角三角形


			64181			月牙形三角形


			53129			五边形


			20507			圆角五边形


			62973			六边形


			15641			八边形


			3117			拼板形


			6137			多边形


			17393			斜方形


			19408			圆角斜方形


			10373			平形四边形


			3060			眼形


			64773			八分之一度饼图


			54236			四分之一饼图


			32046			二分之一饼图


			59293			四分之三饼图


			275401586			二分之一开放饼图


			1010			二分之一开放饼图（无线）


			14535			圆角矩形


			2788			矩形（圆缺角）


			32564			矩形（无角）


			2001			羊皮纸 1


			31796			羊皮纸 2


			62084			流程图作业 1


			451			流程图作业 1


			510			聚会帽


			40147			顶部


			38095			横幅


			60230			流程图作业 3


			36355			流程图作业 4


			17881			流程图作业 5


			10332			流程图作业 6


			8579			流程图作业 7


			32789			流程图作业 8


			43536			矩形


			31442			流程图作业 9


			40638			漏斗


			58658			5边多边形


			9582			流程图作业 10


			25428			六角形


			4143			菱形


			439			分离的菱形


			23071			倒转的两个三角形


			11196			槽形


			12655			图表形


			22444			框形


			13088			镜像矩形


			42851			3-D 立方体 1


			781470538			3-D 立方体 2


			1508446821			3-D 立方体 3


			1399411394			3-D 立方体 4


			643875621			3-D 矩形 1


			1360591213			3-D 矩形 2


			877998499			3-D 矩形 3


			1381837300			3-D 平行四边形 1


			961898485			3-D 平行四边形 2


			1973663291			3-D 平行四边形 3


			1897337798			3-D 平行四边形 4


			2135741223			圆锥形


			1458508676			3-D 漏斗


			59051			3-D 圆柱体（低） 


			2104990328			3-D 圆柱体（高）


			620214611			3-D 塔


			853304128			3-D 滚筒 1


			989113888			3-D 滚筒 2


			238988712			3-D 三角形 1


			1096035160			3-D 三角形 2


			277159840			3-D 三角形 3


			1930527886			棱锥 1


			910937473			棱锥 2


			2092070697			棱锥 3


			1996169946			3-D 斜方形 1


			449208979			3-D 斜方形 2


			788834306			3-D 五边形 1


			534308410			3-D 五边形 2


			2137009360			3-D 六边形 1


			1521447014			3-D 六边形 2


			1294939938			3-D 八边形 1


			826631797			3-D 八边形 2


			1799339646			厚木板形 1


			1636298766			厚木板形 2


			50044			4行4列栅格


			39252			4行8列栅格


			1948			报表栅格









PTSymLib/1BLD.cat





PTSymLib/1BLD404.ctx

			1255112821			工厂 1


			60064			工厂 2


			1923420571			工厂 3


			1431081495			工厂 4


			1679858675			工厂 5


			1038312955			工厂 6


			435050141			工厂 7


			1035864337			工厂 8


			658677835			工厂 9


			38641852			工业建筑 1


			1934156607			工业建筑 2


			238561859			带烟囱的工业建筑


			444529528			工业建筑 3


			1411471705			工业建筑 4


			874396818			工业建筑 5


			293807260			工业建筑 6


			1875946525			工业建筑 7


			2109949071			工业建筑 8


			305482055			工业建筑 9


			2119940662			工业建筑 10


			585424600			工业建筑 11


			885819994			工业建筑 12


			1350621234			工业建筑 13


			1931491027			工业建筑 14


			838102366			工业建筑 15


			247957900			工业建筑 16


			2071421817			工业建筑 17


			824453152			标准办公室 1


			1283043456			标准办公室 2


			2128580453			标准办公室 3


			891996185			标准办公室 4


			1510227536			标准办公室 5


			277392862			掩护房


			1320553992			户外封闭房


			1976711641			拱形建筑


			1442128414			斜顶的工业建筑


			2058669499			实用建筑(灰色)


			1642336158			实用建筑(绿色)


			1415839569			商用建筑 1


			1600482095			商用建筑 2


			1932425630			商用建筑 3


			1730910463			商用建筑 4









PTSymLib/1BLD407.ctx

			1255112821			Fabrik 1


			60064			Fabrik 2


			1923420571			Fabrik 3


			1431081495			Fabrik 4


			1679858675			Fabrik 5


			1038312955			Fabrik 6


			435050141			Fabrik 7


			1035864337			Fabrik 8


			658677835			Fabrik 9


			38641852			Industriegebäude 1


			1934156607			Industriegebäude 2


			238561859			Industriegebäude mit Schornstein


			444529528			Industriegebäude 3


			1411471705			Industriegebäude 4


			874396818			Industriegebäude 5


			293807260			Industriegebäude 6


			1875946525			Industriegebäude 7


			2109949071			Industriegebäude 8


			305482055			Industriegebäude 9


			2119940662			Industriegebäude 10


			585424600			Industriegebäude 11


			885819994			Industriegebäude 12


			1350621234			Industriegebäude 13


			1931491027			Industriegebäude 14


			838102366			Industriegebäude 15


			247957900			Industriegebäude 16


			2071421817			Industriegebäude  17


			824453152			Modulares Büro 1


			1283043456			Modulares Büro 2


			2128580453			Modulares Büro 3


			891996185			Modulares Büro 4


			1510227536			Modulares Büro 5


			277392862			Schuppen


			1320553992			Schutzhäuschen im Freien


			1976711641			Gebäude mit Bogenform


			1442128414			Industriegebäude mit Schrägdach


			2058669499			Mehrzweckgebäude (grau)


			1642336158			Mehrzweckgebäude (grün)


			1415839569			Bürogebäude 1


			1600482095			Bürogebäude 2


			1932425630			Bürogebäude 3


			1730910463			Bürogebäude 4









PTSymLib/1BLD409.ctx

			1255112821			Factory 1


			60064			Factory 2


			1923420571			Factory 3


			1431081495			Factory 4


			1679858675			Factory 5


			1038312955			Factory 6


			435050141			Factory 7


			1035864337			Factory 8


			658677835			Factory 9


			38641852			Industrial building 1


			1934156607			Industrial building 2


			238561859			Industrial building with smoke stack


			444529528			Industrial building 3


			1411471705			Industrial building 4


			874396818			Industrial building 5


			293807260			Industrial building 6


			1875946525			Industrial building 7


			2109949071			Industrial building 8


			305482055			Industrial building 9


			2119940662			Industrial building 10


			585424600			Industrial building 11


			885819994			Industrial building 12


			1350621234			Industrial building 13


			1931491027			Industrial building 14


			838102366			Industrial building 15


			247957900			Industrial building 16


			2071421817			Industrial building 17


			824453152			Modular office 1


			1283043456			Modular office 2


			2128580453			Modular office 3


			891996185			Modular office 4


			1510227536			Modular office 5


			277392862			Shelter


			1320553992			Outdoor enclosure


			1976711641			Arch-style building


			1442128414			Industrial building with slanted roof


			2058669499			Utility building (gray)


			1642336158			Utility building (green)


			1415839569			Commercial building 1


			1600482095			Commercial building 2


			1932425630			Commercial building 3


			1730910463			Commercial building 4









PTSymLib/1BLD40a.ctx

			1255112821			Factoría 1


			60064			Factoría 2


			1923420571			Factoría 3


			1431081495			Factoría 4


			1679858675			Factoría 5


			1038312955			Factoría 6


			435050141			Factoría 7


			1035864337			Factoría 8


			658677835			Factoría 9


			38641852			Edificio industrial 1


			1934156607			Edificio industrial 2


			238561859			Edificio industrial con chimenea


			444529528			Edificio industrial 3


			1411471705			Edificio industrial 4


			874396818			Edificio industrial 5


			293807260			Edificio industrial 6


			1875946525			Edificio industrial 7


			2109949071			Edificio industrial 8


			305482055			Edificio industrial 9


			2119940662			Edificio industrial 10


			585424600			Edificio industrial 11


			885819994			Edificio industrial 12


			1350621234			Edificio industrial 13


			1931491027			Edificio industrial 14


			838102366			Edificio industrial 15


			247957900			Edificio industrial 16


			2071421817			Edificio industrial 17


			824453152			Oficina modular 1


			1283043456			Oficina modular 2


			2128580453			Oficina modular 3


			891996185			Oficina modular 4


			1510227536			Oficina modular 5


			277392862			Cobertizo


			1320553992			Cercado al aire libre


			1976711641			Edificio abovedado


			1442128414			Edificio industrial con techo inclinado


			2058669499			Edificio utilitario (gris)


			1642336158			Edificio utilitario (verde)


			1415839569			Edificio comercial 1


			1600482095			Edificio comercial 2


			1932425630			Edificio comercial 3


			1730910463			Edificio comercial 4









PTSymLib/1BLD40c.ctx

			1255112821			Usine 1


			60064			Usine 2


			1923420571			Usine 3


			1431081495			Usine 4


			1679858675			Usine 5


			1038312955			Usine 6


			435050141			Usine 7


			1035864337			Usine 8


			658677835			Usine 9


			38641852			Bâtiment industriel 1


			1934156607			Bâtiment industriel 2


			238561859			Bâtiment industriel avec cheminée


			444529528			Bâtiment industriel 3


			1411471705			Bâtiment industriel 4


			874396818			Bâtiment industriel 5


			293807260			Bâtiment industriel 6


			1875946525			Bâtiment industriel 7


			2109949071			Bâtiment industriel 8


			305482055			Bâtiment industriel 9


			2119940662			Bâtiment industriel 10


			585424600			Bâtiment industriel 11


			885819994			Bâtiment industriel 12


			1350621234			Bâtiment industriel 13


			1931491027			Bâtiment industriel 14


			838102366			Bâtiment industriel 15


			247957900			Bâtiment industriel 16


			2071421817			Bâtiment industriel 17


			824453152			Module de bureaux 1


			1283043456			Module de bureaux 2


			2128580453			Module de bureaux 3


			891996185			Module de bureaux 4


			1510227536			Module de bureaux 5


			277392862			Abri


			1320553992			Abri


			1976711641			Hangar


			1442128414			Bâtiment industriel à toit en pente


			2058669499			Bâtiment polyvalent (gris)


			1642336158			Bâtiment polyvalent (vert)


			1415839569			Bureaux 1


			1600482095			Bureaux 2


			1932425630			Bureaux 3


			1730910463			Bureaux 4









PTSymLib/1BLD410.ctx

			1255112821			Fabbrica 1


			60064			Fabbrica 2


			1923420571			Fabbrica 3


			1431081495			Fabbrica 4


			1679858675			Fabbrica 5


			1038312955			Fabbrica 6


			435050141			Fabbrica 7


			1035864337			Fabbrica 8


			658677835			Fabbrica 9


			38641852			Edificio industriale 1


			1934156607			Edificio industriale 2


			238561859			Edificio industriale con ciminiera


			444529528			Edificio industriale 3


			1411471705			Edificio industriale 4


			874396818			Edificio industriale 5


			293807260			Edificio industriale 6


			1875946525			Edificio industriale 7


			2109949071			Edificio industriale 8


			305482055			Edificio industriale 9


			2119940662			Edificio industriale 10


			585424600			Edificio industriale 11


			885819994			Edificio industriale 12


			1350621234			Edificio industriale 13


			1931491027			Edificio industriale 14


			838102366			Edificio industriale 15


			247957900			Edificio industriale 16


			2071421817			Edificio industriale 17


			824453152			Ufficio modulare 1


			1283043456			Ufficio modulare 2


			2128580453			Ufficio modulare 3


			891996185			Ufficio modulare 4


			1510227536			Ufficio modulare 5


			277392862			Capannone


			1320553992			Casetta di protezione


			1976711641			Edificio a forma di arco


			1442128414			Edificio industriale con tetto spiovente


			2058669499			Edificio multiuso (grigio)


			1642336158			Edificio multiuso (verde)


			1415839569			Edificio con uffici 1


			1600482095			Edificio con uffici 2


			1932425630			Edificio con uffici 3


			1730910463			Edificio con uffici 4









PTSymLib/1BLD411.ctx

			1255112821			工場1


			60064			工場2


			1923420571			工場3


			1431081495			工場4


			1679858675			工場5


			1038312955			工場6


			435050141			工場7


			1035864337			工場8


			658677835			工場9


			38641852			工業用建物1


			1934156607			工業用建物2


			238561859			工業用建物(煙突付)


			1411471705			工業用建物3


			874396818			工業用建物4


			293807260			工業用建物5


			1875946525			工業用建物6


			2109949071			工業用建物7


			305482055			工業用建物8


			2119940662			工業用建物9


			585424600			工業用建物10


			885819994			工業用建物11


			444529528			工業用建物12


			1350621234			工業用建物13


			1931491027			工業用建物14


			838102366			工業用建物15


			247957900			工業用建物16


			2071421817			工業用建物17


			824453152			事務所建物1


			1283043456			事務所建物2


			2128580453			事務所建物3


			891996185			事務所建物4


			1510227536			事務所建物5


			277392862			ｼｪﾙﾀ


			1320553992			屋外用簡易建物


			1976711641			ｱｰﾁ形建物


			1442128414			工業用建物(傾斜屋根付)


			2058669499			多目的建物(ｸﾞﾚｰ)


			1642336158			多目的建物(緑)


			1415839569			商用建物1


			1600482095			商用建物2


			1932425630			商用建物3


			1730910463			商用建物4









PTSymLib/1bld412.ctx

			1255112821			공장 1


			60064			공장 2


			1923420571			공장 3


			1431081495			공장 4


			1679858675			공장 5


			1038312955			공장 6


			435050141			공장 7


			1035864337			공장 8


			658677835			공장 9


			38641852			산업용 빌딩 1


			1934156607			산업용 빌딩 2


			238561859			굴뚝있는 산업용 빌딩


			444529528			산업용 빌딩 3


			1411471705			산업용 빌딩 4


			874396818			산업용 빌딩 5


			293807260			산업용 빌딩 6


			1875946525			산업용 빌딩 7


			2109949071			산업용 빌딩 8


			305482055			산업용 빌딩 9


			2119940662			산업용 빌딩 10


			585424600			산업용 빌딩 11


			885819994			산업용 빌딩 12


			1350621234			산업용 빌딩 13


			1931491027			산업용 빌딩 14


			838102366			산업용 빌딩 15


			247957900			산업용 빌딩 16


			2071421817			산업용 빌딩 17


			824453152			모듈러 오피스 1


			1283043456			모듈러 오피스 2


			2128580453			모듈러 오피스 3


			891996185			모듈러 오피스 4


			1510227536			모듈러 오피스 5


			277392862			셀터


			1320553992			아웃도어 엔클로저


			1976711641			원형 빌딩


			1442128414			슬랜티드 지붕을 가진 산업용 빌딩


			2058669499			유틸리티 빌딩 (회색)


			1642336158			유틸리티 빌딩 (녹색)


			1415839569			커머셜 빌딩 1


			1600482095			커머셜 빌딩 2


			1932425630			커머셜 빌딩 3


			1730910463			커머셜 빌딩 4









PTSymLib/1BLD804.ctx

			1255112821			工厂 1


			60064			工厂 2


			1923420571			工厂 3


			1431081495			工厂 4


			1679858675			工厂 5


			1038312955			工厂 6


			435050141			工厂 7


			1035864337			工厂 8


			658677835			工厂 9


			38641852			工业建筑 1


			1934156607			工业建筑 2


			238561859			带烟囱的工业建筑


			444529528			工业建筑 3


			1411471705			工业建筑 4


			874396818			工业建筑 5


			293807260			工业建筑 6


			1875946525			工业建筑 7


			2109949071			工业建筑 8


			305482055			工业建筑 9


			2119940662			工业建筑 10


			585424600			工业建筑 11


			885819994			工业建筑 12


			1350621234			工业建筑 13


			1931491027			工业建筑 14


			838102366			工业建筑 15


			247957900			工业建筑 16


			2071421817			工业建筑 17


			824453152			标准办公室 1


			1283043456			标准办公室 2


			2128580453			标准办公室 3


			891996185			标准办公室 4


			1510227536			标准办公室 5


			277392862			掩护房


			1320553992			户外封闭房


			1976711641			拱形建筑


			1442128414			斜顶的工业建筑


			2058669499			实用建筑(灰色)


			1642336158			实用建筑(绿色)


			1415839569			商用建筑 1


			1600482095			商用建筑 2


			1932425630			商用建筑 3


			1730910463			商用建筑 4









PTSymLib/1BLOW.cat





PTSymLib/1BLOW404.ctx

			476308520			涡流鼓风机


			423764016			离心式空气鼓风机


			616179744			气动泵


			1122135847			涡轮鼓风机


			21356372			再生鼓风机


			1647845437			灰色阴影的风扇


			194019207			单级压缩机


			1342260123			排烟装置


			2063445584			玻璃纤维风扇


			1783521071			放射烟排气装置


			10767542			压力鼓风机


			158270772			离心方形直列式风扇


			425091			简易压缩机


			2048815278			简易风扇 1


			2976426			简易风扇 2


			295568078			3-D ISA 鼓风机


			51099			简易鼓风机









PTSymLib/1BLOW407.ctx

			476308520			Wirbelgebläse


			423764016			Zentrifugalgebläse


			616179744			Gaspumpe


			1122135847			Turbogebläse


			21356372			Selbstansaugendes Gebläse


			1647845437			Grau schattierter Lüfter


			194019207			Einstufiger Kompressor


			1342260123			Rauchabsauger


			2063445584			Glasfaserlüfter


			1783521071			Radialer Rauchabsauger


			10767542			Druckgebläse


			158270772			Quadratischer Inline-Zentrifugallüfter


			425091			Einfacher Kompressor


			2048815278			Einfacher Lüfter 1


			2976426			Einfacher Lüfter 2


			295568078			3-D ISA-Gebläse


			51099			Einfaches Gebläse









PTSymLib/1BLOW409.ctx

			476308520			Vortex blower


			423764016			Centrifugal air blower


			616179744			Gas pump


			1122135847			Turbo blower


			21356372			Regenerative blower


			1647845437			Gray shaded fan


			194019207			Single stage compressor


			1342260123			Fume exhauster


			2063445584			Fiberglass fan


			1783521071			Radial fume exhauster


			10767542			Pressure blower


			158270772			Centrifugal square inline fan


			425091			Simple compressor


			2048815278			Simple fan 1


			2976426			Simple fan 2


			295568078			3-D ISA Blower


			51099			Simple blower









PTSymLib/1BLOW40a.ctx

			476308520			Soplador de torbellino


			423764016			Soplador centrífugo


			616179744			Bomba de gas


			1122135847			Turbosoplador


			21356372			Soplador regenerativo


			1647845437			Ventilador sombreado en gris


			194019207			Compresor monoetapa


			1342260123			Aspirador de humo


			2063445584			Ventilador de fibra de vidrio


			1783521071			Aspirador de humo radial


			10767542			Soplador de presión


			158270772			Ventilador centrífugo cuadrado


			425091			Compresor sencillo


			2048815278			Ventilador sencillo 1


			2976426			Ventilador sencillo 2


			295568078			Soplador ISA tridimensional


			51099			Soplador sencillo









PTSymLib/1BLOW40c.ctx

			476308520			Soufflante à turbulences


			423764016			Ventilateur centrifuge


			616179744			Pompe à gaz


			1122135847			Turbo-soufflante


			21356372			Soufflante à amorçage automatique


			1647845437			Ventilateur gris


			194019207			Compresseur à 1 étage


			1342260123			Extracteur de fumées


			2063445584			Ventilateur pour fibres de verre


			1783521071			Extracteur de fumées radial


			10767542			Ventilateur refoulant


			158270772			Ventilateur centrifuge carré


			425091			Compresseur simple


			2048815278			Ventilateur simple 1


			2976426			Ventilateur simple 2


			295568078			Soufflante 3D ISA


			51099			Soufflante simple









PTSymLib/1BLOW410.ctx

			476308520			Pompa pneumofora centrifuga


			423764016			Compressore centrifugo


			616179744			Pompa a gas


			1122135847			Turbocompressore


			21356372			Compressore autoadescante


			1647845437			Ventilatore a ombreggiatura grigia


			194019207			Compressore a una velocità


			1342260123			Aspiratore per il fumo


			2063445584			Ventilatore in fibra di vetro


			1783521071			Aspiratore radiale per il fumo


			10767542			Pompa pneumofora di pressione


			158270772			Ventilatore centrifugo quadrato in linea


			425091			Compressore semplice


			2048815278			Ventilatore semplice 1


			2976426			Ventilatore semplice 2


			295568078			Pompa pneumofora a 3-D ISA


			51099			Pompa pneumofora semplice









PTSymLib/1BLOW411.ctx

			476308520			渦流ﾌﾞﾛﾜ


			423764016			遠心ｴｱﾌﾞﾛﾜ


			616179744			ｶﾞｽﾎﾟﾝﾌﾟ


			1122135847			ﾀｰﾎﾞﾌﾞﾛﾜ


			21356372			再生式ﾌﾞﾛﾜ


			1647845437			ﾌｧﾝ(ｸﾞﾚｰ)


			194019207			単段ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ


			1342260123			排煙装置


			2063445584			ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾞﾗｽﾌｧﾝ


			1783521071			排煙装置(ﾗｼﾞｱﾙ)


			10767542			加圧式ﾌﾞﾛﾜ


			158270772			遠心ｲﾝﾗｲﾝﾌｧﾝ(ｽｸｴｱ型)


			425091			ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ


			2048815278			ﾌｧﾝ1


			2976426			ﾌｧﾝ2


			295568078			3-D ISAﾌﾞﾛﾜ


			51099			ﾌﾞﾛﾜ









PTSymLib/1blow412.ctx

			476308520			볼텍스 블로어


			423764016			센트리퓨갈 에어 블로어


			616179744			가스 펌프


			1122135847			터보 블로어


			21356372			리제너레이티브 블로어


			1647845437			회색 셰이드 팬


			194019207			싱클 스테이지 콤프레셔


			1342260123			품 익스하우스터


			2063445584			피버글라스 팬


			1783521071			래디얼 품 익스하우스터


			10767542			압력 블로어


			158270772			사각 센트리퓨갈 인라인 팬


			425091			단순 콤프레셔


			2048815278			단순 팬 1


			2976426			단순 팬 2


			295568078			3차원 ISA 블로어


			51099			단순 블로어









PTSymLib/1BLOW804.ctx

			476308520			涡流鼓风机


			423764016			离心式空气鼓风机


			616179744			气动泵


			1122135847			涡轮鼓风机


			21356372			再生鼓风机


			1647845437			灰色阴影的风扇


			194019207			单级压缩机


			1342260123			排烟装置


			2063445584			玻璃纤维风扇


			1783521071			放射烟排气装置


			10767542			压力鼓风机


			158270772			离心方形直列式风扇


			425091			简易压缩机


			2048815278			简易风扇 1


			2976426			简易风扇 2


			295568078			3-D ISA 鼓风机


			51099			简易鼓风机









PTSymLib/1BMP.cat





PTSymLib/1BMP404.ctx

			26674			PC扩展卡图标


			53620			文件夹图标


			63099			打开的文件夹图标


			50742			多个文件夹图标


			36462			多色文件夹图标


			64990			封袋图标


			28041			文件柜图标


			6924			废纸篓图标


			63639			PC 图标


			32198			计算机图标


			3169			硬盘图标 1


			9763			3.5 寸软盘驱动器图标


			6053			磁带驱动器图标


			61641			硬盘驱动器图标 2


			12604			带磁盘的3.5 寸软盘驱动器图标


			37820			CD-ROM 驱动器图标


			58084			CD 图标


			1730			键盘图标


			56866			鼠标图标（小）


			18788			鼠标图标（大）


			55832			端口图标


			45965			PC 卡图标


			16718			网络驱动器图标


			5813			备份到软盘图标


			30171			硬盘图标


			35886			从软盘恢复图标


			8224			网络图标


			53274			打印机图标 1


			53668			打印机图标 2


			22434			打印机图标 3


			42539			传真图标


			28048			磁带图标


			29608			抽取式的硬盘图标


			9203			外置调制解调器图标


			47685			PC 显视器图标


			9822			PLC 图标


			58307			CPU 图标


			40291			文档图标 1


			52173			文档图标 2


			23481			文档图标 3


			61767			文档图标 4


			36280			记录图标


			38848			数据表图标


			52622			计算器图标 1


			58050			计算器图标 2


			35779			计算器图标 3


			33660			棒图图标 1


			6483			棒图图标 2


			62037			图形图标 1


			50515			图形图标 2


			50636			图表图标（小）


			26294			图表图标（大）


			26961			书籍图标


			43678			书架图标


			47478			通知图标


			30084			地图图标


			10844			注意图标（爆炸）


			60867			问题图标


			36895			注意图标


			57335			大的黄色惊叹号！


			9337			帮助图标（黄色）


			35108			帮助图标（蓝色）


			306			大的绿色问号


			6314			大的蓝色信息图标


			12906			停止符号图标


			27335			退出符号图标


			53589			红色 X


			61658			绿色复选标记


			22100			红色“禁止”符号


			30496			国际“禁止”图标


			43384			闪电图标 1


			50404			闪电图标 2


			42334			工具图标


			40363			多种工具图标


			19203			建设图标


			39170			工具箱图标


			64570			工具包图标


			60604			笑脸图标


			51528			愁脸图标


			5166			提醒图标


			19886			不要忘记图标


			23755			握手图标


			48638			指示手指


			13393			Cool up 箭头


			1167			快退箭头


			22956			快进箭头


			19789			向上箭头


			49422			向下箭头


			55804			向左箭头


			32261			向右箭头


			38401			复选框


			40462			未选中的复选框


			45292			选中的菱形


			25118			未选中的菱形


			8721			美国国旗图标


			16294			世界图标


			14380			地球图标


			14888			交通信号（红）


			30735			交通信号（黄）


			39776			交通信号（绿）


			27187			彩虹图标


			905			危险图标


			18599			鼠标图标


			20397			Novell 网络图标


			47475			钱币图标


			25002			保险箱图标


			31952			瑞士军刀图标


			31668			开始图标


			53720			照相机图标


			3493			注射器图标


			1022			秒表图标


			12711			时钟图标


			7308			红色的大手


			4742			火灾图标


			41676			炸药图标


			17640			组合锁图标


			61869			电压表图标


			61103			回形针图标


			14044			碟形卫星天线图标


			56084			扬声器图标


			-1819990			喇叭图标


			2009003456			品尝了实验的可乐后的可林


			12335			Borland 确定按钮


			21568			Borland 取消按钮


			62776			Borland 异常中断按钮


			37987			Borland 重试按钮


			51225			Borland 忽略按钮


			13559			Borland 是按钮


			52034			Borland 否按钮


			65066			Borland 帮助按钮


			38172			Jean-Luc Picard


			649746746			钢珠


			55294			流量计图标


			56202			高位罐图标


			61685			泵图标


			41346			大口杯图标


			34469			报表图标


			65117			诊断图标


			50906			紧急淋浴图标


			29582			Word 图标


			47990			Excel 图标


			14881			文件管理器图标


			25384			写字板图标


			21271			Access 图标


			32656			MS-DOS 图标


			28689			PLC 数据监控图标


			21146			DXF 文件阅读器图标


			45606			历史数据图标


			16818			记事簿图标


			50875			媒体播放器图标


			55686			控制面板图标


			11344			纸牌图标


			3002			纸牌图标


			46950			钥匙孔


			20872			水平旋转的钥匙孔


			7891			垂直旋转的钥匙孔


			-1937924			带执行器的阀


			-1731493			带标签的桶


			-1777928			无标签的桶


			25403			左转选择器开关


			29197			右转选择器开关


			63054			泵（绿）


			46790			泵（红）









PTSymLib/1BMP407.ctx

			26674			Symbol: PC-Erweiterungskarte


			53620			Symbol: Ordner


			63099			Symbol: Offener Ordner


			50742			Symbol: Ordner (Plural)


			36462			Symbol: Mehrfarbige Ordner


			64990			Symbol: Umschlag mit Verschlußband


			28041			Symbol: Aktenschrank


			6924			Symbol: Papierkorb


			63639			Symbol: PC


			32198			Symbol: Computer


			3169			Symbol: Festplatte 1


			9763			Symbol: 3			5-Zoll-Laufwerk


			6053			Symbol: Bandlaufwerk


			61641			Symbol: Festplatte 2


			12604			Symbol: 3			5-Zoll-Laufwerk mit Diskette


			37820			Symbol: CD-ROM-Laufwerk


			58084			Symbol: CD


			1730			Symbol: Tastatur


			56866			Symbol: Maus (klein)


			18788			Symbol: Maus (groß)


			55832			Symbol: Anschluß


			45965			Symbol: PC-Karte


			16718			Symbol: Netzlaufwerk


			5813			Symbol: Backup auf Magnetdiskette


			30171			Symbol: Festplatte


			35886			Symbol: Umspeichern von Magnetdiskette


			8224			Symbol: Netzwerk


			53274			Symbol: Drucker 1


			53668			Symbol: Drucker 2


			22434			Symbol: Drucker 3


			42539			Symbol: Fax


			28048			Symbol: Magnetbandcartridge


			29608			Symbol: Wechselplatte


			9203			Symbol: Externes Modem


			47685			Symbol: PC-Monitor


			9822			Symbol: SPS


			58307			Symbol: Zentraleinheit


			40291			Symbol: Dokument 1


			52173			Symbol: Dokument 2


			23481			Symbol: Dokument 3


			61767			Symbol: Dokument 4


			36280			Symbol: Register


			38848			Symbol: Arbeitsblatt


			52622			Symbol: Rechner 1


			58050			Symbol: Rechner 2


			35779			Symbol: Rechner 3


			33660			Symbol: Balkengraphik 1


			6483			Symbol: Balkengraphik 2


			62037			Symbol: Schaubild 1


			50515			Symbol: Schaubild 2


			50636			Symbol: Chart (klein)


			26294			Symbol: Chart (groß)


			26961			Symbol: Bücher


			43678			Symbol: Bücherregal


			47478			Symbol: Notiz


			30084			Symbol: Landkarte


			10844			Symbol: Achtung! (explosiv)


			60867			Symbol: Frage


			36895			Symbol: Achtung


			57335			Großes gelbes Ausrufezeichen


			9337			Symbol: Hilfe (gelb)


			35108			Symbol: Hilfe (blau)


			306			Großes grünes Fragezeichen


			6314			Großes blaues Info-Zeichen


			12906			Symbol: Stop-Zeichen


			27335			Symbol: Ausgang


			53589			Rotes X


			61658			Grünes Häkchen


			22100			Rotes Nein-Symbol


			30496			Internationales Nein-Symbol


			43384			Symbol: Blitz 1


			50404			Symbol: Blitz 2


			42334			Symbol: Werkzeug


			40363			Symbol: Werkzeuge


			19203			Symbol: Baustelle


			39170			Symbol: Werkzeugkiste


			64570			Symbol: Werkzeugsatz


			60604			Symbol: Lächelndes Gesicht


			51528			Symbol: Trauriges Gesicht


			5166			Symbol: Erinnerungshilfe


			19886			Symbol: Nicht vergessen!


			23755			Symbol: Handschlag


			48638			Zeigefinger


			13393			Aufwärtspfeil


			1167			Pfeile: Zurückspulen


			22956			Pfeile: Schneller Vorlauf


			19789			Aufwärtspfeil


			49422			Abwärtspfeil


			55804			Linkspfeil


			32261			Rechtspfeil


			38401			Aktiviertes Kontrollkästchen


			40462			Deaktiviertes Kontrollkästchen


			45292			Aktivierte Raute-Schaltfläche


			25118			Deaktivierte Raute-Schaltfläche


			8721			Symbol: Flagge der USA


			16294			Symbol: Welt


			14380			Symbol: Erdglobus


			14888			Ampel (rot)


			30735			Ampel (gelb)


			39776			Ampel (grün)


			27187			Symbol: Regenbogen


			905			Symbol: Gefahr


			18599			Symbol: Maus


			20397			Symbol: Novell-Netz


			47475			Symbol: Geld


			25002			Symbol: Safe


			31952			Symbol: Schweizer Taschenmesser


			31668			Symbol: Klappe


			53720			Symbol: Kamera


			3493			Symbol: Spritze


			1022			Symbol: Stoppuhr


			12711			Symbol: Uhr


			7308			Große rote Hand


			4742			Symbol: Feuer


			41676			Symbol: Dynamit


			17640			Symbol: Schloß mit Zahlenkombination


			61869			Symbol: Voltmeter


			61103			Symbol: Büroklammer


			14044			Symbol: Satellitenschüssel


			56084			Symbol: Lautsprecher


			-1819990			Symbol: Trompete


			12335			Schaltfläche OK (Borland)


			21568			Schaltfläche Beenden (Borland)


			62776			Schaltfläche Abbrechen (Borland)


			37987			Schaltfläche Erneut versuchen (Borland)


			51225			Schaltfläche Ignorieren (Borland)


			13559			Schaltfläche Ja (Borland)


			52034			Schaltfläche Nein (Borland)


			65066			Schaltfläche Hilfe (Borland)


			649746746			Stahlkugel


			55294			Symbol: Durchflußmesser


			56202			Symbol: Hochbehälter


			61685			Symbol: Pumpe


			41346			Symbol: Kelchglas


			34469			Symbol: Bericht


			65117			Symbol: Diagnose


			50906			Symbol: Notdusche


			29582			Symbol: Word


			47990			Symbol: Excel


			14881			Symbol: Dateimanager


			25384			Symbol: Write


			21271			Symbol: Access


			32656			Symbol: MS-DOS


			28689			Symbol: SPS-Datenmonitor


			21146			Symbol: DXF File Viewer


			45606			Symbol: HistData


			16818			Symbol: Notepad 


			50875			Symbol: Media Player


			55686			Symbol: Systemsteuerung


			11344			Symbol: Solitaire


			3002			Hängender Schlüssel


			46950			Schlüsselschlitz


			20872			Schlitz mit hor. eingef. Schlüssel


			7891			Schlitz m. senkr. eingeführtem Schl.


			-1937924			Ventil mit Stellglied


			-1731493			Faß mit Etikett


			-1777928			Faß ohne Etikett


			25403			Wählschalter (nach links gedreht)


			29197			Wählschalter (nach rechts gedreht)


			63054			Pumpe (grün)


			46790			Pumpe (rot)









PTSymLib/1BMP409.ctx

			26674			PC expansion card icon


			53620			Folder icon


			63099			Open folder icon


			50742			Folders icon


			36462			Multicolored folders icon


			64990			Clasp envelope icon


			28041			Filing cabinet icon


			6924			Wastebasket icon


			63639			PC icon


			32198			Computer icon


			3169			Hard drive icon 1


			9763			3.5 floppy drive icon


			6053			Tape drive icon


			61641			Hard drive icon 2


			12604			3.5 floppy drive icon with disk


			37820			CD-ROM drive icon


			58084			CD icon


			1730			Keyboard icon


			56866			Mouse icon (small)


			18788			Mouse icon (large)


			55832			Port icon


			45965			PC card icon


			16718			Networked drive icon


			5813			Backup to floppy icon


			30171			Hard disk icon


			35886			Restore from floppy icon


			8224			Network icon


			53274			Printer icon 1


			53668			Printer icon 2


			22434			Printer icon 3


			42539			Fax icon


			28048			Tape cartridge icon


			29608			Removable hard disk icon


			9203			External modem icon


			47685			PC monitor icon


			9822			PLC icon


			58307			CPU icon


			40291			Document icon 1


			52173			Document icon 2


			23481			Document icon 3


			61767			Document icon 4


			36280			Register icon


			38848			Spreadsheet icon


			52622			Calculator icon 1


			58050			Calculator icon 2


			35779			Calculator Icon 3


			33660			Bar graph icon 1


			6483			Bar graph icon 2


			62037			Graph icon 1


			50515			Graph icon 2


			50636			Chart icon (small)


			26294			Chart icon (large)


			26961			Books icon


			43678			Bookshelf icon


			47478			Notice icon


			30084			Map icon


			10844			Attention icon (explosive)


			60867			Question icon


			36895			Attention icon


			57335			Big yellow exclamation point!


			9337			Help icon (yellow)


			35108			Help icon (blue)


			306			Big green question mark


			6314			Big blue information icon


			12906			Stop sign icon


			27335			Exit sign icon


			53589			Red X


			61658			Green check mark


			22100			Red 'No' symbol


			30496			International 'No' icon


			43384			Lightning Bolt Icon 1


			50404			Lightning bolt icon 2


			42334			Tool icon


			40363			Tools icon


			19203			Construction icon


			39170			Toolbox icon


			64570			Toolkit icon


			60604			Smiley face icon


			51528			Sad face icon


			5166			Reminder icon


			19886			Don't forget icon


			23755			Handshake icon


			48638			Pointing finger


			13393			Cool up arrow


			1167			Rewind arrows


			22956			Fast-forward arrows


			19789			Up arrow


			49422			Down arrow


			55804			Left arrow


			32261			Right arrow


			38401			Checked box


			40462			Unchecked box


			45292			Checked diamond


			25118			Unchecked diamond


			8721			USA flag icon


			16294			World icon


			14380			Globe icon


			14888			Traffic signal (Red)


			30735			Traffic signal (Yellow)


			39776			Traffic signal (Green)


			27187			Rainbow icon


			905			Danger icon


			18599			Mouse icon


			20397			Novell network icon


			47475			Money icon


			25002			Safe icon


			31952			Swiss army knife icon


			31668			Action icon


			53720			Camera icon


			3493			Syringe icon


			1022			Stopwatch icon


			12711			Clock Icon


			7308			Big red hand


			4742			Fire icon


			41676			Dynamite icon


			17640			Combination lock icon


			61869			Voltage meter icon


			61103			Paperclip icon


			14044			Satellite dish icon


			56084			Speaker icon


			-1819990			Trumpet icon


			12335			Borland OK button


			21568			Borland Cancel button


			62776			Borland Abort button


			37987			Borland Retry button


			51225			Borland Ignore button


			13559			Borland Yes button


			52034			Borland No button


			65066			Borland help button


			649746746			Steel ball


			55294			Flowmeter Icon


			56202			Elevated Tank Icon


			61685			Pump Icon


			41346			Beaker Icon


			34469			Report Icon


			65117			Diagnostics Icon


			50906			Emergency Shower Icon


			29582			Word Icon


			47990			Excel Icon


			14881			File Manager Icon


			25384			Write Icon


			21271			Access Icon


			32656			MS-DOS Icon


			28689			PLC Data Monitor Icon


			21146			DXF File Viewer Icon


			45606			HistData Icon


			16818			Notepad Icon


			50875			Media Player Icon


			55686			Control Panel Icon


			11344			Solitaire Icon


			3002			Hanging key


			46950			Key slot


			20872			Slot with key turned horizontal


			7891			Slot with key turned vertical


			-1937924			Valve with actuator


			-1731493			Barrel with label


			-1777928			Barrel with no label


			25403			Selector switch turned left


			29197			Selector switch turned right


			63054			Pump (green)


			46790			Pump (red)









PTSymLib/1BMP40a.ctx

			26674			Icono tarjeta de ampliación PC


			53620			Icono carpeta


			63099			Icono abrir carpeta


			50742			Icono carpetas


			36462			Icono carpetas multicolor


			64990			Icono sobre con hebilla


			28041			Icono archivador


			6924			Icono papelera


			63639			Icono PC


			32198			Icono ordenador


			3169			Icono unidad de disco duro 1


			9763			Icono unidad de disquete 3			5


			6053			Icono unidad de cinta


			61641			Icono unidad de disco duro 2


			12604			Icono unidad disquete 3			5 con disquete


			37820			Icono unidad de CD-ROM


			58084			Icono CD


			1730			Icono teclado


			56866			Icono ratón (pequeño)


			18788			Icono ratón (grande)


			55832			Icono puerta


			45965			Icono tarjeta de PC


			16718			Icono unidad interconectada


			5813			Icono salvaguardar en disquete


			30171			Icono disco duro


			35886			Icono restaurar desde disquete


			8224			Icono red


			53274			Icono impresora 1


			53668			Icono impresora 2


			22434			Icono impresora 3


			42539			Icono fax


			28048			Icono cartucho de cinta


			29608			Icono disco duro cambiable


			9203			Icono modem externo


			47685			Icono monitor de PC


			9822			Icono PLC


			58307			Icono CPU


			40291			Icono documento 1


			52173			Icono documento 2


			23481			Icono documento 3


			61767			Icono documento 4


			36280			Icono registro


			38848			Icono tabla de cálculo


			52622			Icono calculadora 1


			58050			Icono calculadora 2


			35779			Icono calculadora 3


			33660			Icono histograma 1


			6483			Icono histograma 2


			62037			Icono gráfico 1


			50515			Icono gráfico 2


			50636			Icono diagrama (pequeño)


			26294			Icono diagrama (grande)


			26961			Icono libros


			43678			Icono estantería de libros


			47478			Icono nota


			30084			Icono mapa


			10844			Icono atención (explosivo)


			60867			Icono interrogación


			36895			Icono atención


			57335			Gran signo de admiración amarillo


			9337			Icono ayuda (amarillo)


			35108			Icono ayuda (azul)


			306			Gran signo de interrogación verde


			6314			Gran signo de información azul


			12906			Icono signo STOP


			27335			Icono signo salida


			53589			X roja


			61658			Signo de control verde


			22100			Símbolo 'No' rojo


			30496			Icono internacional 'No'


			43384			Icono rayo 1


			50404			Icono rayo 2


			42334			Icono herramienta


			40363			Icono herramientas


			19203			Icono construcción


			39170			Icono caja de herramientas


			64570			Icono juego de herramientas


			60604			Icono semblante risueño


			51528			Icono semblante triste


			5166			Icono recordatorio


			19886			Icono 'No olvidar'


			23755			Icono apretón de manos


			48638			Indicación


			13393			Refrigeración flecha arriba


			1167			Flechas rebobinado


			22956			Flechas avance rápido


			19789			Flecha arriba


			49422			Flecha abajo


			55804			Flecha izquierda


			32261			Flecha derecha


			38401			Casilla verificada


			40462			Casilla no verificada


			45292			Diamante verificado


			25118			Diamante no verificado


			8721			Icono bandera estadounidense


			16294			Icono mundo


			14380			Icono globo terráqueo


			14888			Semáforo (rojo)


			30735			Semáforo (amarillo)


			39776			Semáforo (verde)


			27187			Icono arcoiris


			905			Icono peligro


			18599			Icono ratón


			20397			Icono red Novell


			47475			Icono dinero


			25002			Icono caja fuerte


			31952			Icono navaja suiza


			31668			Icono acción


			53720			Icono cámara fotográfica


			3493			Icono jeringa


			1022			Icono cronómetro


			12711			Icono reloj


			7308			Gran mano roja


			4742			Icono fuego


			41676			Icono dinamita


			17640			Icono cerradura de combinación


			61869			Icono voltímetro


			61103			Icono clip


			14044			Icono antena de satélite


			56084			Icono altavoz


			-1819990			Icono trompeta


			12335			Botón Borland OK


			21568			Botón Borland Cancelar


			62776			Botón Borland Suspender


			37987			Botón Borland Reintentar


			51225			Botón Borland Ignorar


			13559			Botón Borland Sí


			52034			Botón Borland No


			65066			Botón Borland Ayuda


			649746746			Bola de acero


			55294			Icono fluidómetro


			56202			Icono depósito elevado


			61685			Icono bomba


			41346			Icono probeta


			34469			Icono informe


			65117			Icono diagnóstico


			50906			Icono ducha de emergencia


			29582			Icono Word


			47990			Icono Excel


			14881			Icono gestor de ficheros


			25384			Icono Write


			21271			Icono Access


			32656			Icono MS-DOS


			28689			Icono monitor de datos PLC


			21146			Icono visualizador de ficheros DXF


			45606			Icono HistData


			16818			Icono Notepad


			50875			Icono reproductor de medios


			55686			Icono panel de control


			11344			Icono Solitario


			3002			Llave colgante


			46950			Ojo de cerradura


			20872			Ojo con llave en posición horizontal


			7891			Ojo con llave en posición vertical


			-1937924			Válvula con actuador


			-1731493			Barril con rótulo


			-1777928			Barril sin rótulo


			25403			Selector girado a la izquierda


			29197			Selector girado a la derecha


			63054			Bomba (verde)


			46790			Bomba (roja)









PTSymLib/1BMP40c.ctx

26674,Carte d'extension pour PC

53620,Classeur

63099,Classeur ouvert

50742,Classeurs

36462,Classeurs de couleur

64990,Enveloppe fermée

28041,Armoire

6924,Corbeille à papiers

63639,PC

32198,Ordinateur

3169,Disque dur 1

9763,Lecteur de disquettes 3,5"

6053,Lecteur à bande magnétique

61641,Disque dur 2

12604,Lecteur avec disquette 3,5"

37820,Lecteur de CD-ROM

58084,CD

1730,Clavier

56866,Souris (petite taille)

18788,Souris (grande taille)

55832,Connexion

45965,Carte de PC

16718,Lecteur pour réseau

5813,Sauvegarde sur disquettes

30171,Disque dur

35886,Lecture des disquettes

8224,Réseau

53274,Imprimante 1

53668,Imprimante 2

22434,Imprimante 3

42539,Télécopieur

28048,Cassette à bande magnétique

29608,Disque magnétique amovible

9203,Modem externe

47685,Ecran de PC

9822,AP

58307,Unité centrale

40291,Document 1

52173,Document 2

23481,Document 3

61767,Document 4

36280,Registre

38848,Feuille de travail

52622,Calculatrice 1

58050,Calculatrice 2

35779,Calculatrice 3

33660,Diagramme à colonnes

6483,Diagramme à colonnes 2

62037,Diagramme 1

50515,Diagramme 2

50636,Diagramme (petit)

26294,Diagramme (grand)

26961,Livres

43678,Etagère

47478,Note

30084,Carte

10844,Attention! (Explosif!)

60867,Question

36895,Attention

57335,Grand point d'exclamation jaune

9337,Aide (jaune)

35108,Aide (bleu)

306,Grand point d'interrogation vert

6314,Information (grand i bleu)

12906,Panneau de stop

27335,Sortie

53589,X rouge

61658,Crochet vert

22100,Symbole d'interdiction rouge

30496,Symbole d'interdiction international

43384,Eclair 1

50404,Eclair 2

42334,Outil

40363,Outils

19203,Chantier

39170,Boîte à outils

64570,Jeu d'outillage

60604,Visage joyeux

51528,Visage triste

5166,Rappel

19886,Ne pas oublier!

23755,Poignée de main

48638,Index

13393,Flèche vers le haut

1167,Marche arrière

22956,Avance rapide

19789,Flèche vers le haut

49422,Flèche vers le bas

55804,Flèche vers la gauche

32261,Flèche vers la droite

38401,Option activée

40462,Option désactivée

45292,Bouton de commande activé

25118,Bouton de commande désactivé

8721,Drapeau des Etats-Unis

16294,Monde

14380,Globe

14888,Feu rouge

30735,Feu orange

39776,Feu vert

27187,Arc-en-ciel

905,Tête de mort

18599,Souris

20397,Réseau Novell

47475,Argent

25002,Coffre-fort

31952,Couteau d'officier suisse

31668,Clap

53720,Appareil photo

3493,Seringue

1022,Chronomètre

12711,Horloge

7308,Grande main rouge

4742,Feu

41676,Dynamite

17640,Cadenas à combinaison

61869,Voltmètre

61103,Attache-trombone

14044,Antenne parabolique

56084,Haut-parleur

-1819990,Trompette

12335,Bouton OK (Borland)

21568,Bouton Quitter (Borland)

62776,Bouton Interrompre (Borland)

37987,Bouton Répéter (Borland)

51225,Bouton Ignorer (Borland)

13559,Bouton Oui (Borland)

52034,Bouton Non (Borland)

65066,Bouton Aide (Borland)

649746746,Bille en acier

55294,Débitmètre

56202,Cuve surélevée

61685,Pompe

41346,Eprouvette

34469,Compte rendu

65117,Diagnostic

50906,Douche d'appoint

29582,Word

47990,Excel

14881,Gestionnaire de fichiers

25384,Write

21271,Access

32656,MS-DOS

28689,Ecran de données AP

21146,DXF File Viewer

45606,Histogrammes

16818,Bloc-notes

50875,Enregistreur de médias

55686,Panneau de configuration

11344,Solitaire

3002,Clé accrochée

46950,Fente de serrure

20872,Fente avec clé à l'horizontale

7891,Fente avec clé à la verticale

-1937924,Vanne avec actionneur

-1731493,Tonneau avec étiquette

-1777928,Tonneau sans étiquette

25403,Interrupteur (clé tournée à gauche)

29197,Interrupteur (clé tournée à droite)

63054,Pompe (verte)

46790,Pompe (rouge)








PTSymLib/1BMP410.ctx

			26674			Icona: scheda di ampliamento PC


			53620			Icona: cartella


			63099			Icona: cartella aperta


			50742			Icona: cartelle (plurale)


			36462			Icona: cartelle a più colori


			64990			Icona: busta con nastro di chiusura


			28041			Icona: armadietto per pratiche


			6924			Icona: cestino


			63639			Icona: PC


			32198			Icona: computer


			3169			Icona: disco rigido 1


			9763			Icona: drive 3			5 Zoll


			6053			Icona: drive per nastro


			61641			Icona: disco rigido 2


			12604			Icona: drive 3			5 Zoll con dischetto


			37820			Icona: drive per CD-ROM


			58084			Icona: CD


			1730			Icona: tastiera


			56866			Icona: mouse (piccolo)


			18788			Icona: mouse (grande)


			55832			Icona: collegamento


			45965			Icona: scheda PC


			16718			Icona: colleg. in rete


			5813			Icona: backup su dischetti


			30171			Icona: disco rigido


			35886			Icona: passaggio di dati dai dischetti


			8224			Icona: rete operativa


			53274			Icona: stampante 1


			53668			Icona: stampante 2


			22434			Icona: stampante 3


			42539			Icona: fax


			28048			Icona: nastro magnetico cartdrige


			29608			Icona: disco di sostituzione


			9203			Icona: modem esterno


			47685			Icona: schermo PC


			9822			Icona: SPS


			58307			Icona: unità centrale


			40291			Icona: Documento 1


			52173			Icona: Documento 2


			23481			Icona: Documento 3


			61767			Icona: Documento 4


			36280			Icona: Registro


			38848			Icona: tabella calcolazioni


			52622			Icona: calcolattrice 1


			58050			Icona: calcolatrice 2


			35779			Icona: calcolatrice 3


			33660			Icona: istogramma 1


			6483			Icona: istogramma 2


			62037			Icona: grafico 1


			50515			Icona: grafico 2


			50636			Icona: diagramma (piccolo)


			26294			Symbol: diagramma (grande)


			26961			Icona: libri


			43678			Icona: scaffale dei libri


			47478			Icona: notizia


			30084			Icona: cartina geografica


			10844			Icona: attenzione! (esplosivo)


			60867			Icona: domanda


			36895			Icona: attenzione


			57335			Grande punto esclamativo giallo


			9337			Icona: aiuto (giallo)


			35108			Icona: aiuto (blu)


			306			Icona: Grande punto interrogativo verde


			6314			Grande simbolo informazioni blu


			12906			Icona: segnale dello stop


			27335			Icona: uscita


			53589			 X rossa


			61658			Segno del visto verde


			22100			Simbolo No rosso


			30496			Icona internazionale No


			43384			Icona: lampo 1


			50404			Icona: lampo 2


			42334			Icona: attrezzi da lavoro


			40363			Icona: attrezzi


			19203			Icona: cantiere


			39170			Icona: cassetta degli attrezzi


			64570			Icona: kit di attrezzi


			60604			Icona: viso sorridente


			51528			Icona: viso triste


			5166			Icona: promemoria


			19886			Icona: non dimenticare!


			23755			Icona: stretta di mano


			48638			Icona: dito indice


			13393			Freccia in avanti


			1167			Freccia: ritorno veloce


			22956			Freccia: avanzamento veloce


			19789			Freccia verso l'alto


			49422			Freccia verso il basso


			55804			Freccia verso sinsitra


			32261			Freccia verso destra


			38401			Casella di controllo attivata


			40462			Casella di controllo disattivata


			45292			Bottone a rombo attivato


			25118			Bottone a rombo disattivato


			8721			Icona: bandiera americana


			16294			Icona: il mondo


			14380			Icona: globo terrestre


			14888			Semaforo (rosso)


			30735			Semaforo (giallo)


			39776			Semaforo (verde)


			27187			Icona: arcobaleno


			905			Icona: pericolo


			18599			Icona: mouse


			20397			Icona: Rete Novell


			47475			Icona: rete


			25002			Icona: cassaforte


			31952			Icona: coltello tascabile svizzero


			31668			Icona: ciack


			53720			Icona: macchina fotografica


			3493			Icona: iniezione


			1022			Icona: cronometro


			12711			Icona: orologio


			7308			grande mano rossa


			4742			Icona: fuoco


			41676			Icona: dinamite


			17640			Icona: lucchetto a combinazione


			61869			Icona: voltometro


			61103			Icona: fermaglio


			14044			Icona: antenna satellitare


			56084			Icona: altoparlante


			-1819990			Icona: tromba


			12335			Bottone di comando OK (Borland)


			21568			Terminare la seduta (Borland)


			62776			Bottone d'interruzione (Borland)


			37987			Bottone nuovo tentativo (Borland)


			51225			Bottone di comando ignorare


			13559			Bottone di comando sì (borland)


			52034			Bottone di comando No (Borland)


			65066			Bottone di comando aiuto (Borland)


			649746746			Sfera d'acciaio


			55294			Icona: misuratore portata


			56202			Icona: cisterna sopraelevata


			61685			Icona: pompa


			41346			Icona: calice


			34469			Icona: rapporto


			65117			Icona: diagnosi


			50906			Icona: doccia d'emergenza


			29582			Icona: Word


			47990			Icona: Excel


			14881			Icona: amministratore files


			25384			Icona: scrivi


			21271			Icona: accesso


			32656			Icona: MS-DOS


			28689			Icona: Monitor di dati SPS


			21146			Icona: Visualizzatore File DXF


			45606			Icona: Histdata


			16818			Îcona: Notepad 


			50875			Icona: Media Player


			55686			Icona: Comando sistema


			11344			Icona: solitario


			3002			Chiavi appese


			46950			Serratura della chiave


			20872			Serratura con chiave inserita orizz.


			7891			Serratura con chiave inserita vert.


			-1937924			Valvola con disp. di regolazione


			-1731493			Fusto con etichetta


			-1777928			Fusto senza etichetta


			25403			Selettore (girato a sinistra)


			29197			Selettore (girato a destra)


			63054			Pompa (verde)


			46790			Pompa (rossa)









PTSymLib/1BMP411.ctx

			26674			PC拡張ｶｰﾄﾞ


			53620			ﾌｫﾙﾀﾞ1


			63099			ﾌｫﾙﾀﾞを開く


			50742			ﾌｫﾙﾀﾞ2


			36462			ｶﾗｰﾌｫﾙﾀﾞ


			64990			書類封筒


			28041			ﾌｧｲﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ


			6924			ごみ箱


			63639			PC


			32198			ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ


			3169			ﾊｰﾄﾞｳｪｱ1


			9763			3.5ﾌﾛｯﾋﾟｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ


			6053			ﾃｰﾌﾟﾄﾞﾗｲﾌﾞ


			61641			ﾊｰﾄﾞｳｪｱ2


			12604			3.5ﾌﾛｯﾋﾟｰﾄﾞﾗｲﾌﾞおよびﾃﾞｨｽｸ


			37820			CD-ROMﾄﾞﾗｲﾌﾞ


			58084			CD


			1730			ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ


			56866			ﾏｳｽ(小)


			18788			ﾏｳｽ(大)


			55832			ﾎﾟｰﾄ


			45965			PCｶｰﾄﾞ


			16718			ﾈｯﾄﾜｰｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ


			5813			ﾌﾛｯﾋﾟｰへのﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ


			30171			ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ


			35886			ﾌﾛｯﾋﾟｰからの復元


			8224			ﾈｯﾄﾜｰｸ


			53274			ﾌﾟﾘﾝﾀ1


			53668			ﾌﾟﾘﾝﾀ2


			22434			ﾌﾟﾘﾝﾀ3


			42539			ﾌｧｯｸｽ


			28048			ﾃｰﾌﾟｶｰﾄﾘｯｼﾞ


			29608			ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ


			9203			外部ﾓﾃﾞﾑ


			47685			ﾓﾆﾀ


			9822			PLC


			58307			CPU


			40291			ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ1


			52173			ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ2


			23481			ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ3


			61767			ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ4


			36280			登録


			38848			ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞｼｰﾄ


			52622			電卓1


			58050			電卓2


			35779			電卓3


			33660			棒ｸﾞﾗﾌ1


			6483			棒ｸﾞﾗﾌ2


			62037			ｸﾞﾗﾌ1


			50515			ｸﾞﾗﾌ2


			50636			表(小)


			26294			表(大)


			26961			本


			43678			本棚


			47478			注記


			30084			地図


			10844			注意1


			60867			疑問


			36895			注意2


			57335			注意3


			9337			ﾍﾙﾌﾟ(黄)


			35108			ﾍﾙﾌﾟ(青)


			306			疑問(緑)


			6314			情報(青)


			12906			ｽﾄｯﾌﾟ


			27335			終了


			53589			×ﾏｰｸ(赤)


			61658			ﾁｪｯｸﾏｰｸ(緑)


			22100			禁止ﾏｰｸ(赤)


			30496			禁止ﾏｰｸ(国際)


			43384			稲妻1


			50404			稲妻2


			42334			ﾂｰﾙ1


			40363			ﾂｰﾙ2


			19203			建設中


			39170			ﾂｰﾙﾎﾞｯｸｽ


			64570			ﾂｰﾙｷｯﾄ


			60604			ｽﾏｲﾙ


			51528			不機嫌


			5166			ﾒﾓ


			19886			約束


			23755			握手


			48638			指


			13393			上昇


			1167			巻き戻し


			22956			早送り


			19789			ｱｯﾌﾟ


			49422			ﾀﾞｳﾝ


			55804			左


			32261			右


			38401			ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ(ﾁｪｯｸあり)


			40462			ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ(ﾁｪｯｸなし)


			45292			ひし形(ﾁｪｯｸあり)


			25118			ひし形(ﾁｪｯｸなし)


			8721			ｱﾒﾘｶ国旗


			16294			地球儀1


			14380			地球儀2


			14888			信号機(赤)


			30735			信号機(黄)


			39776			信号機(青)


			27187			虹


			905			危険


			18599			ﾏｳｽ


			20397			ﾉﾍﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ


			47475			お金


			25002			金庫


			31952			ｱｰﾐｰﾅｲﾌ


			31668			ｱｸｼｮﾝ


			53720			ｶﾒﾗ


			3493			注射器


			1022			ｽﾄｯﾌﾟｳｫｯﾁ


			12711			時計


			7308			手(赤)


			4742			火


			41676			ﾀﾞｲﾅﾏｲﾄ


			17640			ﾀﾞｲﾔﾙ錠


			61869			電圧計


			61103			ｸﾘｯﾌﾟ


			14044			ﾊﾟﾗﾎﾞﾗｱﾝﾃﾅ


			56084			ｽﾋﾟｰｶ


			-1819990			ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ


			12335			OKﾎﾞﾀﾝ(Borland)


			21568			ｷｬﾝｾﾙﾎﾞﾀﾝ(Borland)


			62776			中断ﾎﾞﾀﾝ(Borland)


			37987			再実行ﾎﾞﾀﾝ(Borland)


			51225			無視ﾎﾞﾀﾝ(Borland)


			13559			Yesﾎﾞﾀﾝ(Borland)


			52034			Noﾎﾞﾀﾝ(Borland)


			65066			ﾍﾙﾌﾟ(Borland)


			649746746			鋼球


			55294			流量計


			56202			高架ﾀﾝｸ


			61685			ﾎﾟﾝﾌﾟ


			41346			ﾋﾞｰｶｰ


			34469			ﾚﾎﾟｰﾄ


			65117			診断


			50906			ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ


			29582			Word


			47990			Excel


			14881			ﾌｧｲﾙﾏﾈｰｼﾞｬ


			25384			書き込み


			21271			ｱｸｾｽ


			32656			MS-DOS


			28689			PLCﾃﾞｰﾀﾓﾆﾀ


			21146			DXFﾌｧｲﾙﾋﾞｭｰｱ


			45606			HistData


			16818			ﾒﾓ帳


			50875			Media Player


			55686			ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ


			11344			ｿﾘﾃｨｱ


			3002			鍵


			46950			鍵穴


			20872			鍵と鍵穴(横)


			7891			鍵と鍵穴(縦)


			-1937924			ｱｸﾁｭｴｰﾀ付ﾊﾞﾙﾌﾞ


			-1731493			ﾄﾞﾗﾑ缶(ﾗﾍﾞﾙ付)


			-1777928			ﾄﾞﾗﾑ缶(ﾗﾍﾞﾙなし)


			25403			切換ｽｲｯﾁ(左)


			29197			切換ｽｲｯﾁ(右)


			63054			ﾎﾟﾝﾌﾟ(緑)


			46790			ﾎﾟﾝﾌﾟ(赤)









PTSymLib/1bmp412.ctx

			26674			PC 확장 카드 아이콘


			53620			폴더 아이콘


			63099			열린 폴더 아이콘


			50742			폴더들 아이콘


			36462			다양한 색상의 폴더들 아이콘


			64990			서류 봉투 아이콘


			28041			서류함 아이콘


			6924			휴지통 아이콘


			63639			PC 아이콘


			32198			컴퓨터 아이콘


			3169			하드 드라이버 아이콘 1


			9763			3.5 플로피 드라이버 아이콘


			6053			테이프 드라이버 아이콘


			61641			하드 드라이버 아이콘 2


			12604			디스크가 있는 3.5 플로피 드라이버 아이콘


			37820			CD-ROM 드라이버 아이콘


			58084			CD 아이콘


			1730			키보드 아이콘


			56866			마우스 아이콘 (작은)


			18788			마우스 아이콘 (큰)


			55832			포트 아이콘


			45965			PC 카드 아이콘


			16718			네트워크 드라이버 아이콘


			5813			플로피로 백업 아이콘


			30171			하드 디스크 아이콘


			35886			플로피에서 재저장 아이콘


			8224			네트워크 아이콘


			53274			프린터 아이콘 1


			53668			프린터 아이콘 2


			22434			프린터 아이콘 3


			42539			팩스 아이콘


			28048			테이프 카트릿지 아이콘


			29608			이동식 하드 디스크 아이콘


			9203			외부 모뎀 아이콘


			47685			PC 모니터 아이콘


			9822			PLC 아이콘


			58307			CPU 아이콘


			40291			문서 아이콘 1


			52173			문서 아이콘 2


			23481			문서 아이콘 3


			61767			문서 아이콘 4


			36280			등록 아이콘


			38848			스프레드 시트 아이콘


			52622			계산기 아이콘 1


			58050			계산기 아이콘 2


			35779			계산기 아이콘 3


			33660			바그래프 아이콘 1


			6483			바그래프 아이콘 2


			62037			그래프 아이콘 1


			50515			그래프 아이콘 2


			50636			차트 아이콘 (작은)


			26294			차트 아이콘 (큰)


			26961			책 아이콘


			43678			책장 아이콘


			47478			주의 아이콘


			30084			지도 아이콘


			10844			주목 아이콘 (폭발)


			60867			질문 아이콘


			36895			주목 아이콘


			57335			큰 노랑 느낌표 아이콘


			9337			도움말 아이콘 (노랑)


			35108			도움말 아이콘 (청색)


			306			큰 녹색 물음표 아이콘


			6314			큰 청색 정보 아이콘


			12906			정지 표시 아이콘


			27335			비상구 표시 아이콘


			53589			적색 X


			61658			녹색 체크 마크


			22100			적색 '금지' 심볼


			30496			국제 '금지' 아이콘


			43384			번개 아이콘 1


			50404			번개 아이콘 2


			42334			도구 아이콘


			40363			도구들 아이콘


			19203			건축중 아이콘


			39170			도구상자 아이콘


			64570			도구키트 아이콘


			60604			웃는 얼굴 아이콘


			51528			슬픈 얼굴 아이콘


			5166			라마인더 아이콘


			19886			잊지말자 아이콘


			23755			악수 아이콘


			48638			손으로 지적 아이콘


			13393			쿨업 아이콘


			1167			되돌리기 아이콘


			22956			빠르게 전진 아이콘


			19789			위로 화살표


			49422			아래로 화살표


			55804			좌로 화살표


			32261			우로 화살표


			38401			체크된 박스


			40462			체크안된 박스


			45292			체크된 다이아몬드


			25118			체크안된 다이아몬드


			8721			USA 국기 아이콘


			16294			지구 아이콘


			14380			글로브 아이콘


			14888			교통 신호 (적색)


			30735			교통 신호 (황색)


			39776			교통 신호 (녹색)


			27187			무지개 아이콘


			905			위험 아이콘


			18599			마우스 아이콘


			20397			노벨 네트워크 아이콘


			47475			돈 아이콘


			25002			안전 아이콘


			31952			스위스 만능칼 아이콘


			31668			액션 아이콘


			53720			카메라 아이콘


			3493			주사기 아이콘


			1022			스톱와치 아이콘


			12711			시계 아이콘


			7308			큰 붉은 손


			4742			화재 아이콘


			41676			다이나마이트 아이콘


			17640			자물쇠 아이콘


			61869			전압 메타 아이콘


			61103			종이클립 아이콘


			14044			접시형 안테나 아이콘


			56084			스피커 아이콘


			-1819990			트럼펫 아이콘


			12335			볼랜드 OK 버튼


			21568			볼랜드 취소 버튼


			62776			볼랜드 중지 버튼


			37987			볼랜드 재시도 버튼


			51225			볼랜드 무시 버튼


			13559			볼랜드 예 버튼


			52034			볼랜드 아니오 버튼


			65066			볼랜드 도움말 버튼


			649746746			쇠구슬


			55294			유량계 아이콘


			56202			엘레베이티드 탱크 아이콘


			61685			펌프 아이콘


			41346			비이커 아이콘


			34469			보고서 아이콘


			65117			진단 아이콘


			50906			비상 샤워 아이콘


			29582			MS 워드 아이콘


			47990			엑셀 아이콘


			14881			파일 관리자 아이콘


			25384			문서 작성기 아이콘


			21271			MS Access 아이콘


			32656			MS-DOS 아이콘


			28689			PLC 데이터 모니터 아이콘


			21146			DXF 파일 보기 아이콘


			45606			히스토리 데이터 아이콘


			16818			노트패드 아이콘


			50875			멀티미디어 플레이어 아이콘


			55686			제어판 아이콘


			11344			포커 게임 아이콘


			3002			걸린 열쇠


			46950			열쇠 구멍


			20872			열쇠가 구멍에서 수평으로 돌려진 


			7891			열쇠가 구멍에서 수직으로 돌려진


			-1937924			액츄에이터가 달린 밸브


			-1731493			라벨이 붙은 드럼통


			-1777928			라벨이 없는 드럼통


			25403			왼쪽으로 돌려진 선택 스위치


			29197			오른쪽으로 돌려진 선택 스위치


			63054			펌프 (녹색)


			46790			펌프 (적색)









PTSymLib/1BMP804.ctx

			26674			PC扩展卡图标


			53620			文件夹图标


			63099			打开的文件夹图标


			50742			多个文件夹图标


			36462			多色文件夹图标


			64990			封袋图标


			28041			文件柜图标


			6924			废纸篓图标


			63639			PC 图标


			32198			计算机图标


			3169			硬盘图标 1


			9763			3.5 寸软盘驱动器图标


			6053			磁带驱动器图标


			61641			硬盘驱动器图标 2


			12604			带磁盘的3.5 寸软盘驱动器图标


			37820			CD-ROM 驱动器图标


			58084			CD 图标


			1730			键盘图标


			56866			鼠标图标（小）


			18788			鼠标图标（大）


			55832			端口图标


			45965			PC 卡图标


			16718			网络驱动器图标


			5813			备份到软盘图标


			30171			硬盘图标


			35886			从软盘恢复图标


			8224			网络图标


			53274			打印机图标 1


			53668			打印机图标 2


			22434			打印机图标 3


			42539			传真图标


			28048			磁带图标


			29608			抽取式的硬盘图标


			9203			外置调制解调器图标


			47685			PC 显视器图标


			9822			PLC 图标


			58307			CPU 图标


			40291			文档图标 1


			52173			文档图标 2


			23481			文档图标 3


			61767			文档图标 4


			36280			记录图标


			38848			数据表图标


			52622			计算器图标 1


			58050			计算器图标 2


			35779			计算器图标 3


			33660			棒图图标 1


			6483			棒图图标 2


			62037			图形图标 1


			50515			图形图标 2


			50636			图表图标（小）


			26294			图表图标（大）


			26961			书籍图标


			43678			书架图标


			47478			通知图标


			30084			地图图标


			10844			注意图标（爆炸）


			60867			问题图标


			36895			注意图标


			57335			大的黄色惊叹号！


			9337			帮助图标（黄色）


			35108			帮助图标（蓝色）


			306			大的绿色问号


			6314			大的蓝色信息图标


			12906			停止符号图标


			27335			退出符号图标


			53589			红色 X


			61658			绿色复选标记


			22100			红色“禁止”符号


			30496			国际“禁止”图标


			43384			闪电图标 1


			50404			闪电图标 2


			42334			工具图标


			40363			多种工具图标


			19203			建设图标


			39170			工具箱图标


			64570			工具包图标


			60604			笑脸图标


			51528			愁脸图标


			5166			提醒图标


			19886			不要忘记图标


			23755			握手图标


			48638			指示手指


			13393			Cool up 箭头


			1167			快退箭头


			22956			快进箭头


			19789			向上箭头


			49422			向下箭头


			55804			向左箭头


			32261			向右箭头


			38401			复选框


			40462			未选中的复选框


			45292			选中的菱形


			25118			未选中的菱形


			8721			美国国旗图标


			16294			世界图标


			14380			地球图标


			14888			交通信号（红）


			30735			交通信号（黄）


			39776			交通信号（绿）


			27187			彩虹图标


			905			危险图标


			18599			鼠标图标


			20397			Novell 网络图标


			47475			钱币图标


			25002			保险箱图标


			31952			瑞士军刀图标


			31668			开始图标


			53720			照相机图标


			3493			注射器图标


			1022			秒表图标


			12711			时钟图标


			7308			红色的大手


			4742			火灾图标


			41676			炸药图标


			17640			组合锁图标


			61869			电压表图标


			61103			回形针图标


			14044			碟形卫星天线图标


			56084			扬声器图标


			-1819990			喇叭图标


			2009003456			品尝了实验的可乐后的可林


			12335			Borland 确定按钮


			21568			Borland 取消按钮


			62776			Borland 异常中断按钮


			37987			Borland 重试按钮


			51225			Borland 忽略按钮


			13559			Borland 是按钮


			52034			Borland 否按钮


			65066			Borland 帮助按钮


			38172			Jean-Luc Picard


			649746746			钢珠


			55294			流量计图标


			56202			高位罐图标


			61685			泵图标


			41346			大口杯图标


			34469			报表图标


			65117			诊断图标


			50906			紧急淋浴图标


			29582			Word 图标


			47990			Excel 图标


			14881			文件管理器图标


			25384			写字板图标


			21271			Access 图标


			32656			MS-DOS 图标


			28689			PLC 数据监控图标


			21146			DXF 文件阅读器图标


			45606			历史数据图标


			16818			记事簿图标


			50875			媒体播放器图标


			55686			控制面板图标


			11344			纸牌图标


			3002			纸牌图标


			46950			钥匙孔


			20872			水平旋转的钥匙孔


			7891			垂直旋转的钥匙孔


			-1937924			带执行器的阀


			-1731493			带标签的桶


			-1777928			无标签的桶


			25403			左转选择器开关


			29197			右转选择器开关


			63054			泵（绿）


			46790			泵（红）









PTSymLib/1CHM.cat





PTSymLib/1CHM404.ctx

			1837719751			蒸发工艺


			1527247679			蒸馏塔 1


			1845467020			蒸馏塔 2


			1467218443			蒸馏塔 3


			1610532261			蒸馏塔 4


			1935531791			蒸煮器 1


			459018662			蒸煮器 2


			440801851			蒸煮器 3


			742890634			蒸煮器 4


			977633815			工艺塔 1


			1195274190			工艺塔 2


			789450528			工艺塔 3


			1150013491			工艺塔 4


			890919939			工艺塔 5


			1930635255			工艺塔 6


			1285583925			工艺塔 7


			395471444			工艺塔 8


			107943288			燃烧塔


			1400849486			热氧化器


			104147210			造纸业热氧化器


			14475188			气体处理器


			1208669461			精炼塔


			1891319835			原油装置


			1176747139			干燥塔


			713070468			无热干燥器


			1947297093			热干燥器


			423192149			分馏器


			2060761876			剥离器


			571477174			汽提塔 1


			1578466246			汽提塔 2


			4551442			简易汽提塔


			1311132264			蒸发器 1


			744948661			蒸发器 2


			1558040759			简易通风管隔板结晶器


			1659351510			简易液化分层结晶器


			693414209			结晶器


			1698088319			化学工艺


			1408778571			分割熔剂电容器


			1459510165			干燥器


			1003081793			电子流体净化罩 1


			624365593			电子流体净化罩 2


			834559502			排气罩


			1096844260			烟罩


			1106999696			气体和流体离析器


			3865595			涤气器


			504480874			过滤系统 1


			1564918273			过滤系统 2


			837558034			过滤器


			231696487			搅拌器









PTSymLib/1CHM407.ctx

			1837719751			Verdampfungsprozeß


			1527247679			Destillationskolonne 1


			1845467020			Destillationskolonne 2


			1467218443			Destillationskolonne 3


			1610532261			Destillationskolonne 4


			1935531791			Digestor 1


			459018662			Digestor 2


			440801851			Digestor 3


			742890634			Digestor 4


			977633815			Prozeßkolonne 1


			1195274190			Prozeßkolonne 2


			789450528			Prozeßkolonne 3


			1150013491			Prozeßkolonne  4


			890919939			Prozeßkolonne 5


			1930635255			Prozeßkolonne 6


			1285583925			Prozeßkolonne  7


			395471444			Prozeßkolonne  8


			107943288			Brennturm


			1400849486			Thermooxidator


			104147210			Thermooxidator für die Papierindustrie


			14475188			Gasreiniger


			1208669461			Raffinerieturm


			1891319835			Roheinheit


			1176747139			Trocknerturm


			713070468			Unbeheizter Trockenmitteltrockner


			1947297093			Beheizter Trockenmitteltrockner


			423192149			Fraktionierkolonne


			2060761876			Abtreiber


			571477174			Luftstripper 1


			1578466246			Luftstripper 2


			4551442			Einfacher Luftstripper 


			1311132264			Verdampfer 1


			744948661			Verdampfer 2


			1558040759			Einfacher Saugrohr-Baffle-Kristallisator


			1659351510			Einfacher Fließbettkristallisator


			693414209			Kristallisator


			1698088319			Chemischer Prozeß


			1408778571			Segmentierter Flußmittelkondensator


			1459510165			Trocknereinheit


			1003081793			Elektronische Strömungshaube 1


			624365593			Elektronische Strömungshaube 2


			834559502			Ablufthaube


			1096844260			Abzugsschrank


			1106999696			Gas- und Flüssigkeitsabscheider


			3865595			Luftwäscher


			504480874			Filtersystem 1


			1564918273			Filtersystem 2


			837558034			Filter


			231696487			Prozeßmischer









PTSymLib/1CHM409.ctx

			1837719751			Evaporation process


			1527247679			Distillation column 1


			1845467020			Distillation column 2


			1467218443			Distillation column 3


			1610532261			Distillation column 4


			1935531791			Digester 1


			459018662			Digester 2


			440801851			Digester 3


			742890634			Digester 4


			977633815			Process column 1


			1195274190			Process column 2


			789450528			Process column 3


			1150013491			Process column 4


			890919939			Process column 5


			1930635255			Process column 6


			1285583925			Process column 7


			395471444			Process column 8


			107943288			Burn tower


			1400849486			Thermal oxidizer


			104147210			Thermal oxidizer for paper industry


			14475188			Gas processor


			1208669461			Refinery tower


			1891319835			Crude unit


			1176747139			Dryer tower


			713070468			Heatless desiccant dryer


			1947297093			Heated desiccant dryer


			423192149			Fractionator


			2060761876			Stripper


			571477174			Air stripper 1


			1578466246			Air stripper 2


			4551442			Simple air stripper


			1311132264			Evaporator 1


			744948661			Evaporator 2


			1558040759			Simple draft-tube baffle crystallizer


			1659351510			Simple fluidized bed crystallizer


			693414209			Crystallizer


			1698088319			Chemical process


			1408778571			Segmented flux capacitor


			1459510165			Dryer unit


			1003081793			Electronic flowhood 1


			624365593			Electronic flowhood 2


			834559502			Exhaust hood


			1096844260			Fume hood


			1106999696			Gas and liquid separator


			3865595			Air scrubber


			504480874			Filter system 1


			1564918273			Filter system 2


			837558034			Filter


			231696487			Process mixer









PTSymLib/1CHM40a.ctx

			1837719751			Proceso de evaporación


			1527247679			Columna de destilación 1


			1845467020			Columna de destilación 2


			1467218443			Columna de destilación 3


			1610532261			Columna de destilación 4


			1935531791			Campana de chimenea 1


			459018662			Campana de chimenea 2


			440801851			Campana de chimenea 3


			742890634			Campana de chimenea 4


			977633815			Columna de proceso 1


			1195274190			Columna de proceso 2


			789450528			Columna de proceso 3


			1150013491			Columna de proceso 4


			890919939			Columna de proceso 5


			1930635255			Columna de proceso 6


			1285583925			Columna de proceso 7


			395471444			Columna de proceso 8


			107943288			Torre de combustión


			1400849486			Oxidador térmico


			104147210			Oxidador térmico para industria papelera


			14475188			Depurador de gas


			1208669461			Torre de refinería


			1891319835			Unidad de crudos


			1176747139			Torre secadora


			713070468			Desecadora sin calefacción


			1947297093			Desecadora con calefacción


			423192149			Torre de fraccionamiento


			2060761876			Stripper


			571477174			Stripper de aire 1


			1578466246			Stripper de aire 2


			4551442			Stripper de aire sencillo


			1311132264			Evaporador 1


			744948661			Evaporador 2


			1558040759			Cristalizador Baffle tubo aspir.sencillo


			1659351510			Cristalizador lecho fluidizado sencillo


			693414209			Cristalizador


			1698088319			Proceso químico


			1408778571			Condensador fundente con segmentos


			1459510165			Unidad secadora


			1003081793			Campana de circulación electrónica 1


			624365593			Campana de circulación electrónica 2


			834559502			Campana de escape


			1096844260			Extractor de humo


			1106999696			Separador de gas y líquido


			3865595			Lavadero de aire


			504480874			Sistema filtrante 1


			1564918273			Sistema filtrante 2


			837558034			Filtro


			231696487			Mezcladora de proceso









PTSymLib/1CHM40c.ctx

			1837719751			Evaporateur


			1527247679			Colonne de distillation 1


			1845467020			Colonne de distillation 2


			1467218443			Colonne de distillation 3


			1610532261			Colonne de distillation 4


			1935531791			Digesteur 1


			459018662			Digesteur 2


			440801851			Digesteur 3


			742890634			Digesteur 4


			977633815			Colonne de processus 1


			1195274190			Colonne de processus 2


			789450528			Colonne de processus 3


			1150013491			Colonne de processus 4


			890919939			Colonne de processus 5


			1930635255			Colonne de processus 6


			1285583925			Colonne de processus 7


			395471444			Colonne de processus 8


			107943288			Tour de combustion


			1400849486			Thermo-oxydateur


			104147210			Thermo-oxydateur pour papeterie


			14475188			Epurateur


			1208669461			Tour de raffinerie


			1891319835			Unité de matière brute


			1176747139			Tour de séchage


			713070468			Sécheur de dessiccatif non chauffé


			1947297093			Sécheur de dessiccatif chauffé


			423192149			Colonne de fractionnement


			2060761876			Colonne d'extraction


			571477174			Rectificateur d'air 1


			1578466246			Rectificateur d'air 2


			4551442			Rectificateur d'air simple


			1311132264			Evaporateur 1


			744948661			Evaporateur 2


			1558040759			Cristallisoir à tube d'aspiration


			1659351510			Cristallisoir à lit fluidisé simple


			693414209			Cristallisoir


			1698088319			Processus chimique


			1408778571			Condenseur de fluant segmenté


			1459510165			Unité de séchage


			1003081793			Hotte d'écoulement électronique 1


			624365593			Hotte d'écoulement électronique 2


			834559502			Hotte d'aération


			1096844260			Hotte de laboratoire


			1106999696			Séparateur de gaz et de liquide


			3865595			Epurateur d'air


			504480874			Système de filtrage 1


			1564918273			Système de filtrage 2


			837558034			Filtre


			231696487			Mélangeur









PTSymLib/1CHM410.ctx

			1837719751			Processo di evaporazione


			1527247679			Colonna di distillazione 1


			1845467020			Colonna di distillazione 2


			1467218443			Colonna di distillazione 3


			1610532261			Colonna di distillazione 4


			1935531791			Digestore 1


			459018662			Digestore 2


			440801851			Digestore 3


			742890634			Digestore 4


			977633815			Colonna di processo 1


			1195274190			Colonna di processo 2


			789450528			Colonna di processo 3


			1150013491			Colonna di processo 4


			890919939			Colonna di processo 5


			1930635255			Colonna di processo 6


			1285583925			Colonna di processo 7


			395471444			Colonna di processo 8


			107943288			Torre di combustione


			1400849486			Ossidante termico


			104147210			Ossidante termico per la prod. di carta


			14475188			Depuratore del gas


			1208669461			Torre raffineria


			1891319835			Unità tubolare


			1176747139			Torre essicatrice


			713070468			Essicatoio non risc. a essicativo


			1947297093			Essicatoio a essicativo riscaldato


			423192149			Colonna di frazionamento


			2060761876			Distillatore


			571477174			Estrattore d'aria 1


			1578466246			Estrattore d'aria 2


			4551442			Estrattore d'aria semplice


			1311132264			Evaporatore 1


			744948661			Evaporatore 2


			1558040759			Cristallizz. Baffle tubo di asp. sempl.


			1659351510			Cristallizzatore a letto fluido semplice


			693414209			Cristallizzatore


			1698088319			Processo chimico


			1408778571			Condensatore fondente segmentato


			1459510165			Unità essicatrice


			1003081793			Cappa di circolazione elettronica 1


			624365593			Cappa di circolazione elettronica 2


			834559502			Cappa aspirante


			1096844260			Aspiratore


			1106999696			Separatore di gas e liquido


			3865595			Apparecchio per il lavaggio dell'aria


			504480874			Sistema filtro 1


			1564918273			Sistema filtro 2


			837558034			Filtro


			231696487			Mescolatore di processi









PTSymLib/1CHM411.ctx

			1837719751			蒸発処理施設


			1527247679			蒸留塔1


			1845467020			蒸留塔2


			1467218443			蒸留塔3


			1610532261			蒸留塔4


			1935531791			ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾀ1


			459018662			ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾀ2


			440801851			ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾀ3


			742890634			ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾀ4


			977633815			ﾌﾟﾛｾｽｺﾗﾑ1


			1195274190			ﾌﾟﾛｾｽｺﾗﾑ2


			789450528			ﾌﾟﾛｾｽｺﾗﾑ3


			1150013491			ﾌﾟﾛｾｽｺﾗﾑ4


			890919939			ﾌﾟﾛｾｽｺﾗﾑ5


			1930635255			ﾌﾟﾛｾｽｺﾗﾑ6


			1285583925			ﾌﾟﾛｾｽｺﾗﾑ7


			395471444			ﾌﾟﾛｾｽｺﾗﾑ8


			107943288			燃焼塔


			1400849486			熱酸化施設


			104147210			熱酸化施設(製紙業用)


			14475188			ｶﾞｽ処理施設


			1208669461			精製塔


			1891319835			原料塔


			1176747139			乾燥塔


			713070468			非加熱式乾燥塔


			1947297093			過熱式乾燥塔


			423192149			ﾌﾗｸｼｮﾈｰﾀ


			2060761876			ｽﾄﾘｯﾊﾟ


			571477174			ｴｱｽﾄﾘｯﾊﾟ1


			1578466246			ｴｱｽﾄﾘｯﾊﾟ2


			4551442			ｴｱｽﾄﾘｯﾊﾟ略図


			1311132264			蒸発装置1


			744948661			蒸発装置2


			1558040759			ﾊﾞｯﾌﾙ晶出装置略図


			1659351510			流動層晶出装置略図　


			693414209			晶出装置　


			1698088319			化学処理装置


			1408778571			流量ｷｬﾊﾟｼﾀ(線付)


			1459510165			ﾄﾞﾗｲﾔ


			1003081793			電子ﾌﾛｰﾌｰﾄﾞ1


			624365593			電子ﾌﾛｰﾌｰﾄﾞ2


			834559502			排気ﾌｰﾄﾞ


			1096844260			ﾋｭｰﾑﾌｰﾄﾞ


			1106999696			ｶﾞｽ/液体分離器


			3865595			空気洗浄装置


			504480874			ﾌｨﾙﾀｼｽﾃﾑ1


			1564918273			ﾌｨﾙﾀｼｽﾃﾑ2


			837558034			ﾌｨﾙﾀ


			231696487			ﾌﾟﾛｾｽﾐｷｻ









PTSymLib/1chm412.ctx

			1837719751			애바포레이션 프로세싱


			1527247679			디스틸레이션 컬럼 1


			1845467020			디스틸레이션 컬럼 2


			1467218443			디스틸레이션 컬럼 3


			1610532261			디스틸레이션 컬럼 4


			1935531791			디게스터 1


			459018662			디게스터 2


			440801851			디게스터 3


			742890634			디게스터 4


			977633815			프로세스 컬럼 1


			1195274190			프로세스 컬럼 2


			789450528			프로세스 컬럼 3


			1150013491			프로세스 컬럼 4


			890919939			프로세스 컬럼 5


			1930635255			프로세스 컬럼 6


			1285583925			프로세스 컬럼 7


			395471444			프로세스 컬럼 8


			107943288			불타는 타워


			1400849486			써말 옥시다이저


			104147210			제지산업용 써말 옥시다이저


			14475188			가스 프로세서


			1208669461			리피너리 타워


			1891319835			크루드 유닛


			1176747139			드라이어 타워


			713070468			히트레스 디시칸트 드라이어


			1947297093			히트드 디시칸트 드라이어


			423192149			프랙셔네이터


			2060761876			스트립퍼


			571477174			에어 스트립퍼 1


			1578466246			에어 스트립퍼 2


			4551442			단순 에어 스트립퍼


			1311132264			에바포레이터 1


			744948661			에바포레이터 2


			1558040759			단순 드라프 튜브 배플 크리스탈라이저


			1659351510			단순 프루이다이즈드 베드 크리스탈라이저


			693414209			크리스탈라이저


			1698088319			화학 프로세스


			1408778571			세그먼티드 플럭스 커패시터


			1459510165			드라이어 유닛


			1003081793			전자 플로우후드 1


			624365593			전자 플로우후드 2


			834559502			익스하우스트 후드


			1096844260			품 후드


			1106999696			가스 액체 분리기


			3865595			에어 스크러바


			504480874			필터 시스템 1


			1564918273			필터 시스템 2


			837558034			필터


			231696487			프로세스 믹서









PTSymLib/1CHM804.ctx

			1837719751			蒸发工艺


			1527247679			蒸馏塔 1


			1845467020			蒸馏塔 2


			1467218443			蒸馏塔 3


			1610532261			蒸馏塔 4


			1935531791			蒸煮器 1


			459018662			蒸煮器 2


			440801851			蒸煮器 3


			742890634			蒸煮器 4


			977633815			工艺塔 1


			1195274190			工艺塔 2


			789450528			工艺塔 3


			1150013491			工艺塔 4


			890919939			工艺塔 5


			1930635255			工艺塔 6


			1285583925			工艺塔 7


			395471444			工艺塔 8


			107943288			燃烧塔


			1400849486			热氧化器


			104147210			造纸业热氧化器


			14475188			气体处理器


			1208669461			精炼塔


			1891319835			原油装置


			1176747139			干燥塔


			713070468			无热干燥器


			1947297093			热干燥器


			423192149			分馏器


			2060761876			剥离器


			571477174			汽提塔 1


			1578466246			汽提塔 2


			4551442			简易汽提塔


			1311132264			蒸发器 1


			744948661			蒸发器 2


			1558040759			简易通风管隔板结晶器


			1659351510			简易液化分层结晶器


			693414209			结晶器


			1698088319			化学工艺


			1408778571			分割熔剂电容器


			1459510165			干燥器


			1003081793			电子流体净化罩 1


			624365593			电子流体净化罩 2


			834559502			排气罩


			1096844260			烟罩


			1106999696			气体和流体离析器


			3865595			涤气器


			504480874			过滤系统 1


			1564918273			过滤系统 2


			837558034			过滤器


			231696487			搅拌器









PTSymLib/1COMP.cat





PTSymLib/1COMP404.ctx

			368273746			计算机


			371107533			办公PC


			32176			PC显示器


			1194146044			PC


			930803327			显示器


			57941978			网络


			17135			调制解调器


			350097255			无线调制解调器


			1242955310			黑色无线调制解调器


			40186			迷你计算机


			1036149537			主机（立式）


			18511			塔式主机


			60685			桌面PC


			47785			大型打印机


			63755			PC终端


			1317608175			点阵式打印机


			22457			老式点阵式打印机


			32456			扩展卡


			18283			磁带盒


			1189047515			电涌保护器


			15688			不间断电源


			337957350			工业鼠标


			21437			鼠标


			15196			软盘


			110402478			磁盘


			1448611675			IBM AS400


			1761781518			主机（卧式）


			9499			PC (白色)


			5680			塔式主机(白色)


			1067822285			膝上型电脑，面向左


			38334			膝上型电脑，面向右


			49862			LaserJet打印机


			1577318538			激光打印机


			1360114375			碟形卫星天线（兰色）


			38381			碟形卫星天线（白色）









PTSymLib/1COMP407.ctx

			368273746			Computer


			371107533			Office PC


			32176			PC-Monitor


			1194146044			PC			 Bildschirm abgewinkelt


			930803327			Monitor


			57941978			Netzwerk


			17135			Modem


			350097255			Funkmodem


			1242955310			Funkmodem			 schwarz


			40186			Minicomputer


			1036149537			Großrechner (senkrecht)


			18511			Tower-Gehäuse


			60685			Tisch-PC


			47785			Großdrucker			 alt


			63755			PC-Endstelle


			1317608175			Matrixdrucker


			22457			Matrixdrucker			 alt


			32456			Erweiterungskarte


			18283			Magnetband-Cartridge


			1189047515			Spannungsableiter


			15688			Unterbrechungsfreie Stromversorgung


			337957350			Maus für Industrieanwendungen


			21437			Maus


			15196			Magnetdiskette


			110402478			Diskette


			1448611675			IBM AS400


			1761781518			Großrechner (horizontal)


			9499			PC (weiß)


			5680			Tower-Gehäuse (weiß)


			1067822285			Laptop			 nach links gerichtet


			38334			Laptop			 nach rechts gerichtet


			49862			LaserJet


			1577318538			Laserdrucker


			1360114375			Satellitenschüssel (blau)


			38381			Satellitenschüssel (weiß)









PTSymLib/1COMP409.ctx

			368273746			Computer


			371107533			Office PC


			32176			PC monitor


			1194146044			Angled PC


			930803327			Monitor


			57941978			Network


			17135			Modem


			350097255			Radio modem


			1242955310			Black radio modem


			40186			Mini computer


			1036149537			Mainframe (vertical)


			18511			Tower case


			60685			Desktop PC


			47785			Big ol' printer


			63755			PC terminal


			1317608175			Dot matrix printer


			22457			Old dot matrix printer


			32456			Expansion card


			18283			Tape cartridge


			1189047515			Surge protector


			15688			UPS


			337957350			Industrial mouse


			21437			Mouse


			15196			Floppy disk


			110402478			Diskette


			1448611675			IBM AS400


			1761781518			Mainframe (horizontal)


			9499			PC (white)


			5680			Tower case (white)


			1067822285			Laptop facing left


			38334			Laptop facing right


			49862			LaserJet


			1577318538			Laser printer


			1360114375			Satellite dish (blue)


			38381			Satellite dish (white)









PTSymLib/1COMP40a.ctx

			368273746			Ordenador


			371107533			PC de oficina


			32176			Monitor de PC


			1194146044			PC ladeado


			930803327			Monitor


			57941978			Red


			17135			Módem


			350097255			Módem de radiotransmisión


			1242955310			Módem de radiotransmisión			 negro


			40186			Miniordenador


			1036149537			Ordenador central (vertical)


			18511			Torre


			60685			PC de sobremesa


			47785			Impresora grande			 antigua


			63755			Terminal de PC


			1317608175			Impresora matricial


			22457			Impresora matricial			 antigua


			32456			Tarjeta de ampliación


			18283			Cartucho de cinta magnética


			1189047515			Descargador de tensión


			15688			Fuente de alimentación ininterrumpida


			337957350			Ratón industrial


			21437			Ratón


			15196			Disco flexible


			110402478			Disquete


			1448611675			IBM AS400


			1761781518			Ordenador central (horizontal)


			9499			PC (blanco)


			5680			Torre (blanca)


			1067822285			Ordenador portátil			 inclinado izquierda


			38334			Ordenador portátil			 inclinado derecha


			49862			LaserJet


			1577318538			Impresora láser


			1360114375			Antena de satélite (azul)


			38381			Antena de satélite (blanca)









PTSymLib/1COMP40c.ctx

			368273746			Ordinateur


			371107533			PC de bureau


			32176			Ecran de PC


			1194146044			PC avec écran tourné sur le côté


			930803327			Ecran


			57941978			Réseau


			17135			Modem


			350097255			Modem radio


			1242955310			Modem radio noir


			40186			Mini-ordinateur


			1036149537			Calculateur (debout)


			18511			Tour


			60685			PC de table


			47785			Ancienne imprimante de grande taille


			63755			PC terminal


			1317608175			Imprimante matricielle


			22457			Ancienne imprimante matricielle


			32456			Carte d'extension


			18283			Cassette à bande magnétique


			1189047515			Déperditeur de potentiel


			15688			Alimentation électrique permanente


			337957350			Souris pour applications industrielles


			21437			Souris


			15196			Disquette souple


			110402478			Disquette


			1448611675			IBM AS400


			1761781518			Calculateur (horizontal)


			9499			PC (blanc)


			5680			Tour (blanche)


			1067822285			Ordinateur portable (tourné à gauche)


			38334			Ordinateur portable (tourné à droite)


			49862			LaserJet


			1577318538			Imprimante à laser


			1360114375			Antenne parabolique (bleue)


			38381			Antenne parabolique (blanche)









PTSymLib/1COMP410.ctx

			368273746			Computer


			371107533			PC da ufficio


			32176			Schermo PC


			1194146044			PC			 Schermo con angolatura verso l'alto


			930803327			Schermo


			57941978			Rete operativa


			17135			Modem


			350097255			Modem per radiotrasmissioni


			1242955310			Mode per radiotrasmissioni			 nero


			40186			Minicomputer


			1036149537			Calcolatore (verticale)


			18511			Contenitore a torre


			60685			Tavolino per il pc


			47785			Stampante			 modello vecchio


			63755			Terminal PC


			1317608175			Stampante a matrice


			22457			Stampante a matrice			 tipo vecchio


			32456			Scheda di ampliamento


			18283			Nastro magnetico cartridge


			1189047515			Deviatore di tensione


			15688			Alimentazione continua di tensione


			337957350			Maus per applicazioni industriali


			21437			Maus


			15196			Dischetto magnetico


			110402478			Dischetto


			1448611675			IBM AS400


			1761781518			Calcolatore (orizzontale)


			9499			PC (bianco)


			5680			Contenitore a torre (bianco)


			1067822285			Laptop			 orientato a sinistra


			38334			Laptop			 orientato a destra


			49862			LaserJet


			1577318538			Stampante laser


			1360114375			Ricevitore via satellite (blu)


			38381			Ricevitore via satellite (bianco)









PTSymLib/1COMP411.ctx

			368273746			ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ


			371107533			ｵﾌｨｽ用PC


			32176			ﾓﾆﾀ


			1194146044			PC(立体)


			930803327			ﾓﾆﾀ(立体)


			57941978			ﾈｯﾄﾜｰｸ


			17135			ﾓﾃﾞﾑ


			350097255			無線ﾓﾃﾞﾑ


			1242955310			無線ﾓﾃﾞﾑ(黒)


			40186			ﾐﾆｺﾝﾋﾟｭｰﾀ


			1036149537			ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ(縦型)


			18511			ﾀﾜｰ


			60685			ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ


			47785			旧式大型ﾌﾟﾘﾝﾀ


			63755			端末


			1317608175			ﾄﾞｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ


			22457			ﾄﾞｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ(旧式)


			32456			拡張ｶｰﾄﾞ


			18283			ﾃｰﾌﾟｶｰﾄﾘｯｼﾞ


			1189047515			ｻｰｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀ


			15688			UPS


			337957350			工業用ﾏｳｽ


			21437			ﾏｳｽ


			15196			ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ


			110402478			ﾃﾞｨｽｹｯﾄ


			1448611675			IBM AS400


			1761781518			ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ(横型)


			9499			PC(白)


			5680			ﾀﾜｰ(白)


			1067822285			ﾗｯﾌﾟﾄｯﾌﾟ(左向き)


			38334			ﾗｯﾌﾟﾄｯﾌﾟ(右向き)


			49862			ﾚｰｻﾞｰｼﾞｪｯﾄ


			1577318538			ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀ


			1360114375			ﾊﾟﾗﾎﾞﾗｱﾝﾃﾅ(青)


			38381			ﾊﾟﾗﾎﾞﾗｱﾝﾃﾅ(白)









PTSymLib/1comp412.ctx

			368273746			컴퓨터


			371107533			사무용 PC


			32176			PC 모니터


			1194146044			회전된 PC


			930803327			모니터


			57941978			네트워크


			17135			모뎀


			350097255			라디오 모뎀


			1242955310			검은 라디오 모뎀


			40186			미니 컴퓨터


			1036149537			본체 (수직)


			18511			타워형 케이스


			60685			데스크톱 PC


			47785			큰 구형 프린터


			63755			PC 터미날


			1317608175			도트 매트릭스 프린터


			22457			구형 도트 매트릭스 프린터


			32456			확장 카드


			18283			테이프 카트릿지


			1189047515			써지 프로텍터


			15688			UPS


			337957350			산업용 마우스


			21437			마우스


			15196			플로피 디스켓


			110402478			디스켓


			1448611675			IBM AS400


			1761781518			본체 (수평)


			9499			PC (흰색)


			5680			타워형 케이스 (흰색)


			1067822285			좌측에서본 노트북


			38334			우측에서본 노트북


			49862			레이저젯


			1577318538			레이저 프린터


			1360114375			접시형 안테나 (청색)


			38381			접시형 안테나 (흰색)









PTSymLib/1COMP804.ctx

			368273746			计算机


			371107533			办公PC


			32176			PC显示器


			1194146044			PC


			930803327			显示器


			57941978			网络


			17135			调制解调器


			350097255			无线调制解调器


			1242955310			黑色无线调制解调器


			40186			迷你计算机


			1036149537			主机（立式）


			18511			塔式主机


			60685			桌面PC


			47785			大型打印机


			63755			PC终端


			1317608175			点阵式打印机


			22457			老式点阵式打印机


			32456			扩展卡


			18283			磁带盒


			1189047515			电涌保护器


			15688			不间断电源


			337957350			工业鼠标


			21437			鼠标


			15196			软盘


			110402478			磁盘


			1448611675			IBM AS400


			1761781518			主机（卧式）


			9499			PC (白色)


			5680			塔式主机(白色)


			1067822285			膝上型电脑，面向左


			38334			膝上型电脑，面向右


			49862			LaserJet打印机


			1577318538			激光打印机


			1360114375			碟形卫星天线（兰色）


			38381			碟形卫星天线（白色）









PTSymLib/1CTL.cat





PTSymLib/1CTL404.ctx

			1714810862			PID控制器


			25031			PID循环控制器 1


			59344			PID循环控制器 2


			47254054			基本循环控制器


			533597086			动作控制器


			1183381436			侍服控制器


			24305			小型PLC


			48245			微型PLC 1


			6175			微型PLC 2


			916809912			微型PLC 3


			18561011			微型PLC 4


			1003750197			微型PLC 5


			827689798			PLC 1


			1051160332			PLC 2


			1370253784			Simatic 505


			553491676			PLC控制器


			1804192761			SLC控制器


			14972407			简易PLC 1


			6440057			简易PLC 2


			8579725			简易PLC 3


			237639166			I-O模块 1


			1597117456			I-O模块 2


			164001822			I-O模块 3


			2130404763			I-O模块 4


			5614548			简易I-O模块


			5876899			简易控制器


			367806228			设备网I-O模块


			425008175			数据存储单元


			32260549			过磅站


			241489090			PC卡









PTSymLib/1CTL407.ctx

1714810862,PID-Regler

25031,PID-Schleifenregler 1

59344,PID-Schleifenregler 2

47254054,Grundschleifenregler

533597086,Bewegungsregler

1183381436,Servosteuerung

24305,SPS, klein

48245,SPS 1, mikro

6175,SPS 2, mikro

916809912,SPS 3, mikro

18561011,SPS 4, mikro

1003750197,SPS 5, mikro

827689798,SPS 1

1051160332,SPS 2

1370253784,Simatic 505

553491676,SPS-Steuereinheit

1804192761,Steuereinh. f. Teiln.-Multiplexsyst.

14972407,SPS 1, einfach

6440057,SPS 2, einfach

8579725,SPS 3, einfach

237639166,E/A-Modul 1

1597117456,E/A-Modul 2

164001822,E/A-Modul 3

2130404763,E/A-Modul 4

5614548,E/A-Modul, einfach

5876899,Steuereinheit, einfach

367806228,E/A-Modul, Gerätenetz

425008175,Datenspeichereinheit

32260549,Wägestation

241489090,PC-Karte








PTSymLib/1CTL409.ctx

			1714810862			PID controller


			25031			PID Loop Controller 1


			59344			PID Loop Controller 2


			47254054			Basic loop controller


			533597086			Motion controller


			1183381436			Servo controller


			24305			Small PLC


			48245			Micro PLC 1


			6175			Micro PLC 2


			916809912			Micro PLC 3


			18561011			Micro PLC 4


			1003750197			Micro PLC 5


			827689798			PLC 1


			1051160332			PLC 2


			1370253784			Simatic 505


			553491676			PLC controller


			1804192761			SLC controller


			14972407			Simple PLC 1


			6440057			Simple PLC 2


			8579725			Simple PLC 3


			237639166			I-O module 1


			1597117456			I-O module 2


			164001822			I-O module 3


			2130404763			I-O module 4


			5614548			Simple I-O module


			5876899			Simple controller


			367806228			Device net I-O module


			425008175			Data storage unit


			32260549			Weigh station


			241489090			PC card









PTSymLib/1CTL40a.ctx

			1714810862			Controlador PID


			25031			Controlador de bucle PID 1


			59344			Controlador de bucle PID 2


			47254054			Controlador de bucle básico


			533597086			Controlador de movimiento


			1183381436			Servocontrolador


			24305			PLC pequeño


			48245			Microcontrolador PLC 1


			6175			Microcontrolador PLC 2


			916809912			Microcontrolador PLC 3


			18561011			Microcontrolador PLC 4


			1003750197			Microcontrolador PLC 5


			827689798			PLC 1


			1051160332			PLC 2


			1370253784			Simatic 505


			553491676			Controlador PLC


			1804192761			Controlador SLC


			14972407			PLC sencillo 1


			6440057			PLC sencillo 2


			8579725			PLC sencillo 3


			237639166			Módulo E/S 1


			1597117456			Módulo E/S 2


			164001822			Módulo E/S 3


			2130404763			Módulo E/S 4


			5614548			Módulo E/S sencillo


			5876899			Controlador sencillo


			367806228			Módulo E/S red equipos


			425008175			Unidad de almacenamiento


			32260549			Estación de ponderación


			241489090			Tarjeta de PC









PTSymLib/1CTL40c.ctx

1714810862,Régulateur à triple action

25031,Régulateur de boucle à triple action 1

59344,Régulateur de boucle à triple action 2

47254054,Régulateur de boucle de base

533597086,Régulateur de mouvement

1183381436,Servocommande

24305,AP, petit modèle

48245,AP 1, modèle micro

6175,AP 2, modèle micro

916809912,AP 3, modèle micro

18561011,AP 4, modèle micro

1003750197,AP 5, modèle micro

827689798,AP 1

1051160332,AP 2

1370253784,Simatic 505

553491676,Unité de commande AP

1804192761,Commande pour système de multiplexage

14972407,AP 1 simple

6440057,AP 2 simple

8579725,AP 3 simple

237639166,Module E/S 1

1597117456,Module E/S 2

164001822,Module E/S 3

2130404763,Module E/S 4

5614548,Module E/S simple

5876899,Unité de commande simple

367806228,Module E/S, transformateur

425008175,Unité de mémorisation des données

32260549,Station de pesage

241489090,Carte pour PC








PTSymLib/1CTL410.ctx

1714810862,Regolatore PID

25031,Regolatore rettifica PID 1

59344,Regolatore rettifica PID 2

47254054,Regolatore rettifica di fondo

533597086,Regolatore movimento

1183381436,Servocomando

24305,SPS, piccolo

48245,SPS 1, micro

6175,SPS 2, micro

916809912,SPS 3, micro

18561011,SPS 4, micro

1003750197,SPS 5, micro

827689798,SPS 1

1051160332,SPS 2

1370253784,Simatic 505

553491676,Unità di comando SPS

1804192761,Unità di comando SLC

14972407,SPS 1, semplice

6440057,SPS 2, semplice

8579725,SPS 3, semplice

237639166,Modulo 1 E/U

1597117456,Modulo 2 E/U

164001822,Modulo 3 E/U

2130404763,Modulo 4 E/U

5614548,Modulo E/U, semplice

5876899,Unità di comando, semplice

367806228,Modulo E/A, rete apparecchi

425008175,Unità memorizzazione dati

32260549,Stazione di pesatura

241489090,Scheda PC








PTSymLib/1CTL411.ctx

			1714810862			PIDｺﾝﾄﾛｰﾗ


			25031			PIDﾙｰﾌﾟｺﾝﾄﾛｰﾗ1


			59344			PIDﾙｰﾌﾟｺﾝﾄﾛｰﾗ2


			47254054			ﾍﾞｰｼｯｸﾙｰﾌﾟｺﾝﾄﾛｰﾗ


			533597086			ﾓｰｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ


			1183381436			ｻｰﾎﾞｺﾝﾄﾛｰﾗ


			24305			ｽﾓｰﾙPLC


			48245			ﾏｲｸﾛPLC 1


			6175			ﾏｲｸﾛPLC 2


			916809912			ﾏｲｸﾛPLC 3


			18561011			ﾏｲｸﾛPLC 4


			1003750197			ﾏｲｸﾛPLC 5


			827689798			PLC 1


			1051160332			PLC 2


			1370253784			Simatic 505


			553491676			PLCｺﾝﾄﾛｰﾗ


			1804192761			SLCｺﾝﾄﾛｰﾗ


			14972407			PLC略図1


			6440057			PLC略図2


			8579725			PLC略図3


			237639166			I-Oﾓｼﾞｭｰﾙ1


			1597117456			I-Oﾓｼﾞｭｰﾙ2


			164001822			I-Oﾓｼﾞｭｰﾙ3


			2130404763			I-Oﾓｼﾞｭｰﾙ4


			5614548			I-Oﾓｼﾞｭｰﾙ略図


			5876899			ｺﾝﾄﾛｰﾗ略図


			367806228			ﾃﾞﾊﾞｲｽﾈｯﾄI-Oﾓｼﾞｭｰﾙ


			425008175			ﾃﾞｰﾀ格納ﾕﾆｯﾄ


			32260549			ｳｪｲｽﾃｰｼｮﾝ


			241489090			PCｶｰﾄﾞ









PTSymLib/1ctl412.ctx

			1714810862			PID 컨트롤러


			25031			PID 루프 컨트롤러 1


			59344			PID 루프 컨트롤러 2


			47254054			기본 루프 컨트롤러


			533597086			모션 컨트롤러


			1183381436			서보 컨트롤러


			24305			소형 PLC


			48245			마이크로 PLC 1


			6175			마이크로 PLC 2


			916809912			마이크로 PLC 3


			18561011			마이크로 PLC 4


			1003750197			마이크로 PLC 5


			827689798			PLC 1


			1051160332			PLC 2


			1370253784			Simatic 505


			553491676			PLC 컨트롤러


			1804192761			SLC 컨트롤러


			14972407			단순 PLC 1


			6440057			단순 PLC 2


			8579725			단순 PLC 3


			237639166			I-O 모듈 1


			1597117456			I-O 모듈 2


			164001822			I-O 모듈 3


			2130404763			I-O 모듈 4


			5614548			단순 I-O 모듈


			5876899			단순 컨트롤러


			367806228			디바이스 넷 I-O 모듈


			425008175			데이터 저장 장치


			32260549			웨잉 시스템


			241489090			PC 카드









PTSymLib/1CTL804.ctx

			1714810862			PID控制器


			25031			PID循环控制器 1


			59344			PID循环控制器 2


			47254054			基本循环控制器


			533597086			动作控制器


			1183381436			侍服控制器


			24305			小型PLC


			48245			微型PLC 1


			6175			微型PLC 2


			916809912			微型PLC 3


			18561011			微型PLC 4


			1003750197			微型PLC 5


			827689798			PLC 1


			1051160332			PLC 2


			1370253784			Simatic 505


			553491676			PLC控制器


			1804192761			SLC控制器


			14972407			简易PLC 1


			6440057			简易PLC 2


			8579725			简易PLC 3


			237639166			I-O模块 1


			1597117456			I-O模块 2


			164001822			I-O模块 3


			2130404763			I-O模块 4


			5614548			简易I-O模块


			5876899			简易控制器


			367806228			设备网I-O模块


			425008175			数据存储单元


			32260549			过磅站


			241489090			PC卡









PTSymLib/1ctn.cat





PTSymLib/1ctn404.ctx

			1264478722			板条箱 1


			82422040			板条箱 2


			2127511801			平板架


			1716923252			密封纸板箱1


			1985617102			3-D密封纸板箱


			362311958			纸板箱，关闭


			977079945			纸板箱，打开


			1269276349			无盖纸板箱


			736211867			带向上指示箭头的纸板箱，打开


			2043165978			带向上指示箭头的纸板箱，密封


			1016863085			密封纸板箱 2


			510107163			纸板箱，上盖视图，关闭


			992790306			纸板箱，上盖视图，密封


			113017958			带条形码的密封箱


			1306863856			用职业安全和健康署专用带密封的箱子


			2022452664			纸板箱，上盖视图，打开


			1767168565			简易箱，上盖视图，关闭


			1896563668			简易箱，上盖视图，密封


			1502566330			带条形码的简易密封箱


			350757736			用职业安全和健康署专用带密封的简易箱


			685880965			简易箱，上盖视图，打开


			2076871148			容器 1


			116421521			容器 2


			1283732132			黄颜色的桶


			1941557546			兰颜色的桶


			817533199			绿颜色的桶


			1568289295			灰颜色的桶


			260318913			污物桶


			619527725			桶


			1322014096			罐


			1165573251			瓶









PTSymLib/1ctn407.ctx

1264478722,Kiste 1

82422040,Kiste 2

2127511801,Palette

1716923252,Versandschachtel 1, dicht verschlossen

1985617102,3-D-Versandschachtel, dicht verschlossen

362311958,Versandschachtel, verschlossen

977079945,Versandschachtel, offen

1269276349,Versandschachtel, ohne Klapplaschen

736211867,Versandschachtel mit Pfeilen, geschlosse

2043165978,Vers.-Schachtel, Pfeile n. ob., dicht ve

1016863085,Versandschachtel 2, dicht verschlossen

510107163,Versandschachtel, Draufsicht, verschloss

992790306,Vers.-Schachtel, Draufsicht, dicht versc

113017958,Schachtel, dicht vers.,  m. Strichcode

1306863856,Schachtel, dicht verschl. m. OSHA-Band

2022452664,Versandschachtel, Draufsicht, offen

1767168565,Einf. Schachtel, Draufs., geschlossen

1896563668,Einf. Schachtel, Draufs., dicht verschl.

1502566330,Einf. Sch., dicht versl., m. Strichcode

350757736,Einf. Sch., dicht verschl., m. OSHA-Band

685880965,Einf. Schachtel, Draufsicht, offen

2076871148,Behälter 1

116421521,Behälter 2

1283732132,Faß, gelb

1941557546,Faß, blau

817533199,Faß, grün

1568289295,Faß, grau

260318913,Faß, normal

619527725,Eimer

1322014096,Dose

1165573251,Flasche








PTSymLib/1ctn409.ctx

1264478722,Crate 1

82422040,Crate 2

2127511801,Pallet

1716923252,Cardboard box 1, sealed

1985617102,3-D cardboard box, sealed

362311958,Cardboard box, closed

977079945,Cardboard box, open

1269276349,Cardboard box, no flaps

736211867,Cardboard box with up arrows, closed

2043165978,Cardboard box with up arrows, sealed

1016863085,Cardboard box 2, sealed

510107163,Cardboard box, top view, closed

992790306,Cardboard box, top view, sealed

113017958,Sealed box with bar code

1306863856,Box sealed with OSHA tape

2022452664,Cardboard box, top view, open

1767168565,Simple box, top view, closed

1896563668,Simple box, top view, sealed

1502566330,Simple sealed box with bar code

350757736,Simple box sealed with OSHA tape

685880965,Simple box, top view, open

2076871148,Container 1

116421521,Container 2

1283732132,Yellow barrel

1941557546,Blue barrel

817533199,Green barrel

1568289295,Gray barrel

260318913,Lousy barrel

619527725,Bucket

1322014096,Can

1165573251,Bottle








PTSymLib/1ctn40a.ctx

1264478722,Cajón 1

82422040,Cajón 2

2127511801,Paleta

1716923252,Caja de cartón 1, cerrada

1985617102,Caja de cartón 3-D, cerrada

362311958,Caja de cartón, tapada

977079945,Caja de cartón, abierta

1269276349,Caja de cartón, sin tapas

736211867,Caja cartón flechas arriba, tapada

2043165978,Caja cartón flechas arriba, cerrada

1016863085,Caja de cartón 2, cerrada

510107163,Caja de cartón por arriba, tapada

992790306,Caja de cartón por arriba, cerrada

113017958,Caja cerrada con código de barras

1306863856,Caja cerrada con cinta OSHA

2022452664,Caja de cartón por arriba, abierta

1767168565,Caja sencilla por arriba, tapada

1896563668,Caja sencilla por arriba, cerrada

1502566330,Caja sencilla cerrada con código barras

350757736,Caja sencilla cerrada cinta OSHA

685880965,Caja sencilla por arriba, abierta

2076871148,Recipiente 1

116421521,Recipiente 2

1283732132,Barril amarillo

1941557546,Barril azul

817533199,Barril verde

1568289295,Barril gris

260318913,Barril común

619527725,Cubo

1322014096,Bote

1165573251,Botella








PTSymLib/1ctn40c.ctx

1264478722,Caisse 1

82422040,Caisse 2

2127511801,Palette

1716923252,Carton prêt à expédier

1985617102,Carton prêt à expédier 3D 

362311958,Carton d'expédition fermé

977079945,Carton d'expédition ouvert

1269276349,Carton d'expédition sans rabats

736211867,Carton d'expédition fermé avec flèches

2043165978,Carton avec flèches prêt à expédier

1016863085,Carton prêt à expédier 2

510107163,Carton d'expédition fermé, vu d'en haut

992790306,Carton prêt à expédier vu d'en haut

113017958,Carton prêt à expédier, code à barres

1306863856,Caisse fermée, bande OSHA

2022452664,Carton ouvert, vu d'en haut

1767168565,Carton fermé, vu d'en haut

1896563668,Carton prêt à expédier

1502566330,Carton prêt à expédier, code à barres

350757736,Carton simple fermé, bande OSHA

685880965,Carton ouvert, vu d'en haut

2076871148,Récipient 1

116421521,Récipient 2

1283732132,Fût jaune

1941557546,Fût bleu

817533199,Fût vert

1568289295,Fût gris

260318913,Fût normal

619527725,Seau

1322014096,Boîte

1165573251,Bouteille








PTSymLib/1ctn410.ctx

1264478722,Cassa 1

82422040,Cassa 2

2127511801,Paletta

1716923252,Scatola da spediz. chiusa ermeticamente

1985617102,Scatola da sped. 3-D, chiusa ermetic.

362311958,Scatola da spedizione, chiusa

977079945,Scatola da spedizione, aperta

1269276349,Scatola da sped. senza le linguette

736211867,Scatola da spedizione con frecce, chiusa

2043165978,Scatola spediz. frecce alto, chiusa erm.

1016863085,Scatola da sped. 2, chiusa ermeticamente

510107163,Scat. da sped., vista dall'alto, chiusa

992790306,Scat. sped., vista alto, chiusa erm.

113017958,Scat. sped., chius. erm. con cod. barre

1306863856,Scatola, chiusa erm. con nastro OSHA

2022452664,Scat. da sped., vista dall'alto, aperta

1767168565,Scatola sempl., vista dall'alto, chiusa

1896563668,Scatola sempl., vista alto, chiusa erm.

1502566330,Scat. sempl., ch. erm. con cod. a barre

350757736,Scat. sempl., ch. erm. con nastro OSHA

685880965,Scatola semplice, vista alto, aperta

2076871148,Contenitore 1

116421521,Contenitore 2

1283732132,Fusto, giallo

1941557546,Fusto, blu

817533199,Fusto, verde

1568289295,Fusto, grigio

260318913,Fusto, normale

619527725,Secchio

1322014096,Lattina

1165573251,Bottiglia








PTSymLib/1CTN411.ctx

			1264478722			木箱1


			82422040			木箱2


			2127511801			ﾊﾟﾚｯﾄ


			1716923252			ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ箱1(封済)


			1985617102			3-Dﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ箱(封済)


			362311958			ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ箱(閉)


			977079945			ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ箱(開)


			1269276349			ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ箱(蓋なし)


			736211867			ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ箱(閉､天地無用)


			2043165978			ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ箱(封済､天地無用)


			1016863085			ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ箱2(封済)


			510107163			ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ箱(閉､上面図)


			992790306			ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ箱(封済､上面図)


			113017958			ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ箱(ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ付)


			1306863856			ﾎﾞｯｸｽ(OSHAﾃｰﾌﾟ封済)


			2022452664			ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ箱(開､上面図)


			1767168565			箱平面図(閉､上面図)


			1896563668			箱平面図(封済､上面図)


			1502566330			箱平面図(ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ付)


			350757736			ﾎﾞｯｸｽ略図(OSHAﾃｰﾌﾟ封済)


			685880965			箱平面図(開､上面図)


			2076871148			ｺﾝﾃﾅ1


			116421521			ｺﾝﾃﾅ2


			1283732132			ﾄﾞﾗﾑ缶(黄)


			1941557546			ﾄﾞﾗﾑ缶(青)


			817533199			ﾄﾞﾗﾑ缶(緑)


			1568289295			ﾄﾞﾗﾑ缶(ｸﾞﾚｰ)


			260318913			ﾄﾞﾗﾑ缶


			619527725			ﾊﾞｹﾂ


			1322014096			缶


			1165573251			ﾋﾞﾝ









PTSymLib/1ctn412.ctx

			1264478722			수출용 포장 1


			82422040			수출용 포장 2


			2127511801			팔레트


			1716923252			포장된 카드보드 상자 1


			1985617102			3차원 포장된 카드보드 상자


			362311958			닫힌 카드보드 상자


			977079945			열린 카드보드 상자


			1269276349			덮개없는 카드보드 상자


			736211867			위쪽 화살표가 있는 닫힌 카드보드 상자


			2043165978			위쪽 화살표가 있는 포장된 카드보드 상자


			1016863085			포장된 카드보드 상자 2


			510107163			위에서 본 닫힌 카드보드 상자


			992790306			위에서 본 포장된 카드보드 상자


			113017958			바코드가 찍힌 포장된 상자


			1306863856			OSHA로 테이핑 포장된 상자


			2022452664			위에서 본 열린 카드보드 상자


			1767168565			위에서 본 닫힌 일반 상자


			1896563668			위에서 본 포장된 일반 상자


			1502566330			바코드가 찍힌 닫힌 일반 상자


			350757736			OSHA로 테이핑 포장된 일반 상자


			685880965			위에서 본 열린 일반 상자


			2076871148			콘테이너 1


			116421521			콘테이너 2


			1283732132			노란 드럼통


			1941557546			청색 드럼통


			817533199			녹색 드럼통


			1568289295			회색 드럼통


			260318913			푸른색 드럼통


			619527725			버켓


			1322014096			캔


			1165573251			병









PTSymLib/1ctn804.ctx

			1264478722			板条箱 1


			82422040			板条箱 2


			2127511801			平板架


			1716923252			密封纸板箱1


			1985617102			3-D密封纸板箱


			362311958			纸板箱，关闭


			977079945			纸板箱，打开


			1269276349			无盖纸板箱


			736211867			带向上指示箭头的纸板箱，打开


			2043165978			带向上指示箭头的纸板箱，密封


			1016863085			密封纸板箱 2


			510107163			纸板箱，上盖视图，关闭


			992790306			纸板箱，上盖视图，密封


			113017958			带条形码的密封箱


			1306863856			用职业安全和健康署专用带密封的箱子


			2022452664			纸板箱，上盖视图，打开


			1767168565			简易箱，上盖视图，关闭


			1896563668			简易箱，上盖视图，密封


			1502566330			带条形码的简易密封箱


			350757736			用职业安全和健康署专用带密封的简易箱


			685880965			简易箱，上盖视图，打开


			2076871148			容器 1


			116421521			容器 2


			1283732132			黄颜色的桶


			1941557546			兰颜色的桶


			817533199			绿颜色的桶


			1568289295			灰颜色的桶


			260318913			污物桶


			619527725			桶


			1322014096			罐


			1165573251			瓶









PTSymLib/1cvb.cat





PTSymLib/1cvb404.ctx

			788260951			长垂直段


			1213493347			长水平段 


			652122903			长斜角段 1


			1932450308			长斜角段 2


			1600490225			中等垂直段


			1283048893			中等水平段


			1082135005			中等斜角段 1


			21965602			中等斜角段 2


			1009137610			短垂直段


			1477011722			短水平段


			312320749			短斜角段 1


			500758575			短斜角段 2


			1513254929			90度弯曲 1


			506701802			90度弯曲 2


			1836311812			90度弯曲 3


			1520048895			90度弯曲 4


			1194843786			45度弯曲 1


			782233841			45度弯曲 2


			411239292			45度弯曲 3


			472913626			45度弯曲 4


			671754907			45度弯曲 5


			1862680164			45度弯曲 6


			216354881			45度弯曲 7


			58811336			45度弯曲 8


			1013214167			直马刺形 1


			762872920			直马刺形 2


			542218303			直马刺形 3


			423145149			直马刺形 4


			253758756			直马刺形 5


			1287463785			直马刺形 6


			844643159			直马刺形 7


			1893617207			直马刺形 8


			1962090516			合并 1


			251475561			合并 2


			1798457907			合并 3


			927357873			合并 4


			1373663761			合并 5


			1656849743			合并 6


			914462882			合并 7


			1858776020			合并 8









PTSymLib/1cvb407.ctx

			788260951			Langes vertikales Segment


			1213493347			Langes horizontales Segment


			652122903			Langes diagonales Segment 1


			1932450308			Langes diagonales Segment 2


			1600490225			Mittelgroßes vertikales Segment


			1283048893			Mittelgroßes horizontales Segment


			1082135005			Mittelgroßes diagonales Segment 1


			21965602			Mittelgroßes diagonales Segment 2


			1009137610			Kurzes vertikales Segment


			1477011722			Kurzes horizontales Segment


			312320749			Kurzes diagonales Segment 1


			500758575			Kurzes diagonales Segment 2


			1513254929			90°-Kurve 1


			506701802			90°-Kurve 2


			1836311812			90°-Kurve 3


			1520048895			90°-Kurve 4


			1194843786			45°-Kurve 1


			782233841			45°-Kurve 2


			411239292			45°-Kurve 3


			472913626			45°-Kurve 4


			671754907			45°-Kurve 5


			1862680164			45°-Kurve 6


			216354881			45°-Kurve 7


			58811336			45°-Kurve 8


			1013214167			Gerade Stichbahn 1


			762872920			Gerade Stichbahn 2


			542218303			Gerade Stichbahn 3


			423145149			Gerade Stichbahn 4


			253758756			Gerade Stichbahn 5


			1287463785			Gerade Stichbahn 6


			844643159			Gerade Stichbahn 7


			1893617207			Gerade Stichbahn 8


			1962090516			Zusammenfluß 1


			251475561			Zusammenfluß 2


			1798457907			Zusammenfluß 3


			927357873			Zusammenfluß 4


			1373663761			Zusammenfluß 5


			1656849743			Zusammenfluß 6


			914462882			Zusammenfluß 7


			1858776020			Zusammenfluß 8









PTSymLib/1cvb409.ctx

			788260951			Long vertical segment


			1213493347			Long horizontal segment


			652122903			Long diagonal segment 1


			1932450308			Long diagonal segment 2


			1600490225			Medium vertical segment


			1283048893			Medium horizontal segment


			1082135005			Medium diagonal segment 1


			21965602			Medium diagonal segment 2


			1009137610			Short vertical segment


			1477011722			Short horizontal segment


			312320749			Short diagonal segment 1


			500758575			Short diagonal segment 2


			1513254929			90° curve 1


			506701802			90° curve 2


			1836311812			90° curve 3


			1520048895			90° curve 4


			1194843786			45° curve 1


			782233841			45° curve 2


			411239292			45° curve 3


			472913626			45° curve 4


			671754907			45° curve 5


			1862680164			45° curve 6


			216354881			45° curve 7


			58811336			45° curve 8


			1013214167			Straight spur 1


			762872920			Straight spur 2


			542218303			Straight spur 3


			423145149			Straight spur 4


			253758756			Straight spur 5


			1287463785			Straight spur 6


			844643159			Straight spur 7


			1893617207			Straight spur 8


			1962090516			Merge 1


			251475561			Merge 2


			1798457907			Merge 3


			927357873			Merge 4


			1373663761			Merge 5


			1656849743			Merge 6


			914462882			Merge 7


			1858776020			Merge 8









PTSymLib/1cvb40a.ctx

			788260951			Segmento vertical largo


			1213493347			Segmento horizontal largo


			652122903			Segmento diagonal largo 1


			1932450308			Segmento diagonal largo 2


			1600490225			Segmento vertical mediano


			1283048893			Segmento horizontal mediano


			1082135005			Segmento diagonal mediano 1


			21965602			Segmento diagonal mediano 2


			1009137610			Segmento vertical corto


			1477011722			Segmento horizontal corto


			312320749			Segmento diagonal corto 1


			500758575			Segmento diagonal corto 2


			1513254929			Curva de 90° 1


			506701802			Curva de 90° 2


			1836311812			Curva de 90° 3


			1520048895			Curva de 90° 4


			1194843786			Curva de 45° 1


			782233841			Curva de 45° 2


			411239292			Curva de 45° 3


			472913626			Curva de 45° 4


			671754907			Curva de 45° 5


			1862680164			Curva de 45° 6


			216354881			Curva de 45° 7


			58811336			Curva de 45° 8


			1013214167			Ramal recto 1


			762872920			Ramal recto 2


			542218303			Ramal recto 3


			423145149			Ramal recto 4


			253758756			Ramal recto 5


			1287463785			Ramal recto 6


			844643159			Ramal recto 7


			1893617207			Ramal recto 8


			1962090516			Confluencia 1


			251475561			Confluencia 2


			1798457907			Confluencia 3


			927357873			Confluencia 4


			1373663761			Confluencia 5


			1656849743			Confluencia 6


			914462882			Confluencia 7


			1858776020			Confluencia 8









PTSymLib/1cvb40c.ctx

			788260951			Long segment vertical


			1213493347			Long segment horizontal


			652122903			Long segment diagonal 1


			1932450308			Long segment diagonal 2


			1600490225			Segment vertical moyen


			1283048893			Segment horizontal moyen


			1082135005			Segment diagonal moyen 1


			21965602			Segment diagonal moyen 2


			1009137610			Court segment vertical


			1477011722			Court segment horizontal


			312320749			Court segment diagonal 1


			500758575			Court segment diagonal 2


			1513254929			Courbe de 90° 1


			506701802			Courbe de 90° 2


			1836311812			Courbe de 90° 3


			1520048895			Courbe de 90° 4


			1194843786			Courbe de 45° 1


			782233841			Courbe de 45° 2


			411239292			Courbe de 45° 3


			472913626			Courbe de 45° 4


			671754907			Courbe de 45° 5


			1862680164			Courbe de 45° 6


			216354881			Courbe de 45° 7


			58811336			Courbe de 45° 8


			1013214167			Embranchement droit 1


			762872920			Embranchement droit 2


			542218303			Embranchement droit 3


			423145149			Embranchement droit 4


			253758756			Embranchement droit 5


			1287463785			Embranchement droit 6


			844643159			Embranchement droit 7


			1893617207			Embranchement droit 8


			1962090516			Jonction 1


			251475561			Jonction 2


			1798457907			Jonction 3


			927357873			Jonction 4


			1373663761			Jonction 5


			1656849743			Jonction 6


			914462882			Jonction 7


			1858776020			Jonction 8









PTSymLib/1cvb410.ctx

			788260951			Segmento verticale lungo


			1213493347			Segmento orizzontale lungo


			652122903			Segemento diagonale lungo 1


			1932450308			Segemento diagonale lungo 2


			1600490225			Segmento verticale medio


			1283048893			Segmento orizzontale medio


			1082135005			Segmento diagonale medio 1


			21965602			Segmento diagonale medio 2


			1009137610			Segmento verticale corto


			1477011722			Segmento orizzontale corto


			312320749			Segmento diagonale corto 1


			500758575			Segmento diagonale corto 2


			1513254929			Curva a 90° 1


			506701802			Curva a 90° 2


			1836311812			Curva a 90° 3


			1520048895			Curva a 90° 4


			1194843786			Curva a 45° 1


			782233841			Curva a 45° 2


			411239292			Curva a 45° 3


			472913626			Curva a 45° 4


			671754907			Curva a 45° 5


			1862680164			Curva a 45° 6


			216354881			Curva a 45° 7


			58811336			Curva a 45° 8


			1013214167			Collegamento diritto 1


			762872920			Collegamento diritto 2


			542218303			Collegamento diritto 3


			423145149			Collegamento diritto 4


			253758756			Collegamento diritto 5


			1287463785			Collegamento diritto 6


			844643159			Collegamento diritto 7


			1893617207			Collegamento diritto 8


			1962090516			Confluenza 1


			251475561			Confluenza 2


			1798457907			Confluenza 3


			927357873			Confluenza 4


			1373663761			Confluenza 5


			1656849743			Confluenza 6


			914462882			Confluenza 7


			1858776020			Confluenza 8









PTSymLib/1CVB411.ctx

			788260951			ﾛﾝｸﾞ､縦


			1213493347			ﾛﾝｸﾞ､横


			652122903			ﾛﾝｸﾞ､斜め1


			1932450308			ﾛﾝｸﾞ､斜め2


			1600490225			ﾐﾃﾞｨｱﾑ､縦


			1283048893			ﾐﾃﾞｨｱﾑ､横


			1082135005			ﾐﾃﾞｨｱﾑ､斜め1


			21965602			ﾐﾃﾞｨｱﾑ､斜め2


			1009137610			ｼｮｰﾄ､縦


			1477011722			ｼｮｰﾄ､横


			312320749			ｼｮｰﾄ､斜め1


			500758575			ｼｮｰﾄ､斜め2


			1513254929			ｶｰﾌﾞ90° 1


			506701802			ｶｰﾌﾞ90° 2


			1836311812			ｶｰﾌﾞ90° 3


			1520048895			ｶｰﾌﾞ90° 4


			1194843786			ｶｰﾌﾞ45° 1


			782233841			ｶｰﾌﾞ45° 2


			411239292			ｶｰﾌﾞ45° 3


			472913626			ｶｰﾌﾞ45° 4


			671754907			ｶｰﾌﾞ45° 5


			1862680164			ｶｰﾌﾞ45° 6


			216354881			ｶｰﾌﾞ45° 7


			58811336			ｶｰﾌﾞ45° 8


			1013214167			突出部1


			762872920			突出部2


			542218303			突出部3


			423145149			突出部4


			253758756			突出部5


			1287463785			突出部6


			844643159			突出部7


			1893617207			突出部8


			1962090516			結合部1


			251475561			結合部2


			1798457907			結合部3


			927357873			結合部4


			1373663761			結合部5


			1656849743			結合部6


			914462882			結合部7


			1858776020			結合部8









PTSymLib/1cvb412.ctx

			788260951			긴 수직 세그먼트


			1213493347			긴 수평 세그먼트


			652122903			긴 다이아고날 세그먼트 1


			1932450308			긴 다이아고날 세그먼트 2


			1600490225			중간 수평 세그먼트


			1283048893			중간 수직 세그먼트


			1082135005			중간 다이아고날 세그먼트 1


			21965602			중간 다이아고날 세그먼트 2


			1009137610			짧은 수직 세그먼트


			1477011722			짧은 수평 세그먼트


			312320749			짧은 다이아고날 세그먼트 1


			500758575			짧은 다이아고날 세그먼트 2


			1513254929			90도 굽은 1


			506701802			90도 굽은 2


			1836311812			90도 굽은 3


			1520048895			90도 굽은 4


			1194843786			45도 굽은 1


			782233841			45도 굽은 2


			411239292			45도 굽은 3


			472913626			45도 굽은 4


			671754907			45도 굽은 5


			1862680164			45도 굽은 6


			216354881			45도 굽은 7


			58811336			45도 굽은8


			1013214167			곧은 스풀 1


			762872920			곧은 스풀 2


			542218303			곧은 스풀 3


			423145149			곧은 스풀 4


			253758756			곧은 스풀 5


			1287463785			곧은 스풀 6


			844643159			곧은 스풀 7


			1893617207			곧은 스풀 8


			1962090516			머지 1


			251475561			머지 2


			1798457907			머지 3


			927357873			머지 4


			1373663761			머지 5


			1656849743			머지 6


			914462882			머지 7


			1858776020			머지 8









PTSymLib/1cvb804.ctx

			788260951			长垂直段


			1213493347			长水平段 


			652122903			长斜角段 1


			1932450308			长斜角段 2


			1600490225			中等垂直段


			1283048893			中等水平段


			1082135005			中等斜角段 1


			21965602			中等斜角段 2


			1009137610			短垂直段


			1477011722			短水平段


			312320749			短斜角段 1


			500758575			短斜角段 2


			1513254929			90度弯曲 1


			506701802			90度弯曲 2


			1836311812			90度弯曲 3


			1520048895			90度弯曲 4


			1194843786			45度弯曲 1


			782233841			45度弯曲 2


			411239292			45度弯曲 3


			472913626			45度弯曲 4


			671754907			45度弯曲 5


			1862680164			45度弯曲 6


			216354881			45度弯曲 7


			58811336			45度弯曲 8


			1013214167			直马刺形 1


			762872920			直马刺形 2


			542218303			直马刺形 3


			423145149			直马刺形 4


			253758756			直马刺形 5


			1287463785			直马刺形 6


			844643159			直马刺形 7


			1893617207			直马刺形 8


			1962090516			合并 1


			251475561			合并 2


			1798457907			合并 3


			927357873			合并 4


			1373663761			合并 5


			1656849743			合并 6


			914462882			合并 7


			1858776020			合并 8









PTSymLib/1cvm.cat





PTSymLib/1cvm404.ctx

			2065787901			水平传送带（透视）


			98096214			倾斜传送带（透视）


			470947008			简易水平传送带


			1687705940			小型过磅带


			1821892081			大型过磅带


			997962559			水平传送机


			1286531200			装料机


			334438833			倾斜传送机


			2093286210			螺旋传送机


			1864595123			螺旋滑槽


			2120499328			收缩式推动器 1


			147401038			延伸式推动器 1


			1615099507			收缩式推动器 2


			118791320			延伸式推动器 2


			1100962296			收缩式推动器 3


			1442280568			延伸式推动器 3


			779059708			收缩式推动器 4


			1579791042			延伸式推动器 4


			1260842805			简易收缩式推动器 1


			895676777			简易延伸式推动器 1


			2127828868			简易收缩式推动器 2


			613489520			简易延伸式推动器 2


			2132751703			简易收缩式推动器 3


			1120811731			简易延伸式推动器 3


			552423806			简易收缩式推动器 4


			275863291			简易延伸式推动器 4









PTSymLib/1cvm407.ctx

			2065787901			Horizontalband			 Perspektive


			98096214			Geneigtes Band			 Perspektive


			470947008			Horizontalband			 einfach


			1687705940			Wägeband			 klein


			1821892081			Wägeband			 groß


			997962559			Horizontalbandsegment


			1286531200			Sammelanlage


			334438833			Geneigte Fördereinrichtung


			2093286210			Spiral-Fördereinrichtung


			1864595123			Spiralrutsche


			2120499328			Zurückgezogene Schubvorrichtung 1


			147401038			Ausgefahrene Schubvorrichtung 1


			1615099507			Zurückgezogene Schubvorrichtung 2


			118791320			Ausgefahrene Schubvorrichtung  2


			1100962296			Zurückgezogene Schubvorrichtung 3


			1442280568			Ausgefahrene Schubvorrichtung 3


			779059708			Zurückgezogene Schubvorrichtung 4


			1579791042			Ausgefahrene Schubvorrichtung 4


			1260842805			Zurückgezogene einfache Schubvorr. 1


			895676777			Ausgefahrene einfache Schubvorrichtung 1


			2127828868			Zurückgezogene einfache Schubvorr. 2


			613489520			Ausgefahrene einfache Schubvorrichtung 2


			2132751703			Zurückgezogene einfache Schubvorr. 3


			1120811731			Ausgefahrene einfache Schubvorr. 3


			552423806			Zurückgezogene einfache Schubvorr. 4


			275863291			Ausgefahrene einfache Schubvorr. 4









PTSymLib/1cvm409.ctx

			2065787901			Horizontal conveyor with perspective


			98096214			Inclined conveyor with perspective


			470947008			Simple horizontal conveyor


			1687705940			Small weigh belt


			1821892081			Large weigh belt


			997962559			Horizontal conveyor segment


			1286531200			Aggregate plant


			334438833			Inclined conveyor


			2093286210			Spiral conveyor


			1864595123			Spiral chute


			2120499328			Retracted pusher 1


			147401038			Extended pusher 1


			1615099507			Retracted pusher 2


			118791320			Extended pusher 2


			1100962296			Retracted pusher 3


			1442280568			Extended pusher 3


			779059708			Retracted pusher 4


			1579791042			Extended pusher 4


			1260842805			Simple retracted pusher 1


			895676777			Simple extended pusher 1


			2127828868			Simple retracted pusher 2


			613489520			Simple extended pusher 2


			2132751703			Simple retracted pusher 3


			1120811731			Simple extended pusher 3


			552423806			Simple retracted pusher 4


			275863291			Simple extended pusher 4









PTSymLib/1cvm40a.ctx

			2065787901			Cinta horizontal en perspectiva


			98096214			Cinta inclinada en perspectiva


			470947008			Cinta horizontal			 sencilla


			1687705940			Cinta pesadora			 pequeña


			1821892081			Cinta pesadora			 grande


			997962559			Segmento de cinta horizontal


			1286531200			Instalación colectora


			334438833			Transportador inclinado


			2093286210			Transportador espiral


			1864595123			Resbaladera espiral


			2120499328			Impulsor retraído 1


			147401038			Impulsor extraído 1


			1615099507			Impulsor retraído 2


			118791320			Impulsor extraído 2


			1100962296			Impulsor retraído 3


			1442280568			Impulsor extraído 3


			779059708			Impulsor retraído 4


			1579791042			Impulsor extraído 4


			1260842805			Impulsor sencillo retraído 1


			895676777			Impulsor sencillo extraído 1


			2127828868			Impulsor sencillo retraído 2


			613489520			Impulsor sencillo extraído 2


			2132751703			Impulsor sencillo retraído 3


			1120811731			Impulsor sencillo extraído 3


			552423806			Impulsor sencillo retraído 4


			275863291			Impulsor sencillo extraído 4









PTSymLib/1cvm40c.ctx

			2065787901			Bande horizontale			 vue en perspective


			98096214			Bande inclinée			 vue en perspective


			470947008			Bande horizontale simple


			1687705940			Petite bande de pesage


			1821892081			Grande bande de pesage


			997962559			Segment de bande horizontale


			1286531200			Collecteur


			334438833			Convoyeur incliné


			2093286210			Convoyeur à vis


			1864595123			Descente spirale


			2120499328			Dispositif d'avance rentré 1


			147401038			Dispositif d'avance sorti 1


			1615099507			Dispositif d'avance rentré 2


			118791320			Dispositif d'avance sorti 2


			1100962296			Dispositif d'avance rentré 3


			1442280568			Dispositif d'avance sorti 3


			779059708			Dispositif d'avance rentré 4


			1579791042			Dispositif d'avance sorti 4


			1260842805			Dispositif d'avance simple rentré 1


			895676777			Dispositif d'avance simple sorti 1


			2127828868			Dispositif d'avance simple rentré 2


			613489520			Dispositif d'avance simple sorti 2


			2132751703			Dispositif d'avance simple rentré 3


			1120811731			Dispositif d'avance simple sorti 3


			552423806			Dispositif d'avance simple rentré 4


			275863291			Dispositif d'avance simple sorti 4









PTSymLib/1cvm410.ctx

			2065787901			Nastro orizzontale in prospettiva


			98096214			Nastro inclinato in prospettiva


			470947008			Nastro orizzontale			 semplice


			1687705940			Nastro trasportatore da pesa			 piccolo


			1821892081			Nastro trasportatore grande


			997962559			Segmento orizzontale di nastro


			1286531200			Impianto di raccolta


			334438833			Impianto nastro trasportatore inclinato


			2093286210			Impianto di trasporto a spirale


			1864595123			Scivolamento a spirale


			2120499328			Dispositivo di spinta retratto 1


			147401038			Dispositivo di spinta estratto 1


			1615099507			Dispositivo di spinta retratto 2


			118791320			Dispositivo di spinta estratto  2


			1100962296			Dispositivo di spinta retratto 3


			1442280568			Dispositivo di spinta estratto 3


			779059708			Dispositivo di spinta retratto 4


			1579791042			Dispositivo di spinta estratto 4


			1260842805			Semplice dispositivo di spinta retr. 1


			895676777			Semplice dispositivo di spinta estr. 1


			2127828868			Semplice dispositivo di spinta retr. 2


			613489520			Semplice dispositivo di spinta estr. 2


			2132751703			Semplice dispositivo di spinta retr. 3


			1120811731			Semplice dispositivo di spinta estr. 3


			552423806			Semplice dispositivo di spinta retr. 4


			275863291			Semplice dispositivo di spinta estr. 4









PTSymLib/1CVM411.ctx

			2065787901			ｺﾝﾍﾞｱ(立体図)


			98096214			傾斜ｺﾝｴﾍﾞｱ(立体図)


			470947008			ｺﾝﾍﾞｱ略図


			1687705940			小型ﾍﾞﾙﾄ


			1821892081			大型ﾍﾞﾙﾄ


			997962559			ｺﾝﾍﾞｱ


			1286531200			骨材生産ﾌﾟﾗﾝﾄ


			334438833			傾斜ｺﾝﾍﾞｱ


			2093286210			ﾈｼﾞｺﾝﾍﾞｱ


			1864595123			ﾈｼﾞｼｭｰﾄ


			2120499328			ﾌﾟｯｼｬ(縮)1


			147401038			ﾌﾟｯｼｬ(伸)1


			1615099507			ﾌﾟｯｼｬ(縮)2


			118791320			ﾌﾟｯｼｬ(伸)2


			1100962296			ﾌﾟｯｼｬ(縮)3


			1442280568			ﾌﾟｯｼｬ(伸)3


			779059708			ﾌﾟｯｼｬ(縮)4


			1579791042			ﾌﾟｯｼｬ(伸)4


			1260842805			ﾌﾟｯｼｬ略図(縮)1


			895676777			ﾌﾟｯｼｬ略図(伸)1


			2127828868			ﾌﾟｯｼｬ略図(縮)2


			613489520			ﾌﾟｯｼｬ略図(伸)2


			2132751703			ﾌﾟｯｼｬ略図(縮)3


			1120811731			ﾌﾟｯｼｬ略図(伸)3


			552423806			ﾌﾟｯｼｬ略図(縮)4


			275863291			ﾌﾟｯｼｬ略図(伸)4









PTSymLib/1cvm412.ctx

			2065787901			퍼스펙티브 수평 컨베어


			98096214			퍼스펙티브 인클라인 컨베어


			470947008			단순 수평 컨베어


			1687705940			소형 웨이트 벨트


			1821892081			대형 웨이트 벨트


			997962559			수평 컨베어 세그먼트


			1286531200			애그래게이트 컨베어


			334438833			인클라인 컨베어


			2093286210			스프리얼 커베어


			1864595123			스프리얼 처트


			2120499328			리트렉티드 푸셔 1


			147401038			익스텐디드 푸셔 1


			1615099507			리트렉티드 푸셔 2


			118791320			익스텐디드 푸셔 2


			1100962296			리트렉티드 푸셔 3


			1442280568			익스텐디드 푸셔 3


			779059708			리트렉티드 푸셔 4


			1579791042			익스텐디드 푸셔 4


			1260842805			단순 리트렉티드 푸셔 1


			895676777			단순 익스텐디드 푸셔 1


			2127828868			단순 리트렉티드 푸셔 2


			613489520			단순 익스텐디드 푸셔 2


			2132751703			단순 리트렉티드 푸셔 3


			1120811731			단순 익스텐디드 푸셔 3


			552423806			단순 리트렉티드 푸셔 4


			275863291			단순 익스텐디드 푸셔 4









PTSymLib/1cvm804.ctx

			2065787901			水平传送带（透视）


			98096214			倾斜传送带（透视）


			470947008			简易水平传送带


			1687705940			小型过磅带


			1821892081			大型过磅带


			997962559			水平传送机


			1286531200			装料机


			334438833			倾斜传送机


			2093286210			螺旋传送机


			1864595123			螺旋滑槽


			2120499328			收缩式推动器 1


			147401038			延伸式推动器 1


			1615099507			收缩式推动器 2


			118791320			延伸式推动器 2


			1100962296			收缩式推动器 3


			1442280568			延伸式推动器 3


			779059708			收缩式推动器 4


			1579791042			延伸式推动器 4


			1260842805			简易收缩式推动器 1


			895676777			简易延伸式推动器 1


			2127828868			简易收缩式推动器 2


			613489520			简易延伸式推动器 2


			2132751703			简易收缩式推动器 3


			1120811731			简易延伸式推动器 3


			552423806			简易收缩式推动器 4


			275863291			简易延伸式推动器 4









PTSymLib/1cvs.cat





PTSymLib/1cvs404.ctx

			1704853537			长垂直段


			51146606			长水平段 


			319765072			长斜角段 1


			1352247809			长斜角段 2


			89056768			中等垂直段


			492192700			中等水平段


			2016482210			中等斜角段 1


			1643147631			中等斜角段 2


			800305828			短垂直段


			407307160			短水平段


			212326999			短斜角段 1


			1851731106			短斜角段 2


			534823550			90度弯曲 1


			1807532952			90度弯曲 2


			1408391592			90度弯曲 3


			1915132915			90度弯曲 4


			941039966			45度弯曲 1


			1185169455			45度弯曲 2


			592471608			45度弯曲 3


			180586583			45度弯曲 4


			737332448			45度弯曲 5


			1488301924			45度弯曲 6


			1644105106			45度弯曲 7


			1563554221			45度弯曲 8


			2108286486			直马刺形 1


			291309813			直马刺形 2


			1116557857			直马刺形 3


			861484686			直马刺形 4


			1344989147			直马刺形 5


			1704132601			直马刺形 6


			1523654573			直马刺形 7


			1243889284			直马刺形 8


			11192386			曲线马刺形 1


			982445457			曲线马刺形 2


			1940852202			曲线马刺形 3


			1448225822			曲线马刺形 4


			1459604053			曲线马刺形 5


			1023978870			曲线马刺形 6


			283676614			曲线马刺形 7


			1929736196			曲线马刺形 8


			1594175422			短曲线马刺形 1


			1919322803			短曲线马刺形 2


			1851370102			短曲线马刺形 3


			1861078285			短曲线马刺形 4


			198698850			短曲线马刺形 5


			626655701			短曲线马刺形 6


			1669274199			短曲线马刺形 7


			917649634			短曲线马刺形 8


			728230285			合并 1


			403899007			合并 2


			2110986737			合并 3


			1542861545			合并 4


			458910104			合并 5


			1496226885			合并 6


			2012709399			合并 7


			974043151			合并 8









PTSymLib/1cvs407.ctx

			1704853537			Langes vertikales Segment


			51146606			Langes horizontales Segment


			319765072			Langes diagonales Segment 1


			1352247809			Langes diagonales Segment 2


			89056768			Mittelgroßes vertikales Segment


			492192700			Mittelgroßes horizontales Segment


			2016482210			Mittelgroßes diagonales Segment 1


			1643147631			Mittelgroßes diagonales Segment 2


			800305828			Kurzes vertikales Segment


			407307160			Kurzes horizontales Segment


			212326999			Kurzes diagonales Segment 1


			1851731106			Kurzes diagonales Segment 2


			534823550			90°-Kurve 1


			1807532952			90°-Kurve 2


			1408391592			90°-Kurve 3


			1915132915			90°-Kurve 4


			941039966			45°-Kurve 1


			1185169455			45°-Kurve 2


			592471608			45°-Kurve 3


			180586583			45°-Kurve 4


			737332448			45°-Kurve 5


			1488301924			45°-Kurve 6


			1644105106			45°-Kurve 7


			1563554221			45°-Kurve 8


			2108286486			Gerade Stichbahn 1


			291309813			Gerade Stichbahn 2


			1116557857			Gerade Stichbahn 3


			861484686			Gerade Stichbahn 4


			1344989147			Gerade Stichbahn 5


			1704132601			Gerade Stichbahn 6


			1523654573			Gerade Stichbahn 7


			1243889284			Gerade Stichbahn 8


			11192386			Gekrümmte Stichbahn 1


			982445457			Gekrümmte Stichbahn 2


			1940852202			Gekrümmte Stichbahn 3


			1448225822			Gekrümmte Stichbahn 4


			1459604053			Gekrümmte Stichbahn 5


			1023978870			Gekrümmte Stichbahn 6


			283676614			Gekrümmte Stichbahn 7


			1929736196			Gekrümmte Stichbahn 8


			1594175422			Kurze gekrümmte Stichbahn 1


			1919322803			Kurze gekrümmte Stichbahn 2


			1851370102			Kurze gekrümmte Stichbahn 3


			1861078285			Kurze gekrümmte Stichbahn 4


			198698850			Kurze gekrümmte Stichbahn 5


			626655701			Kurze gekrümmte Stichbahn 6


			1669274199			Kurze gekrümmte Stichbahn 7


			917649634			Kurze gekrümmte Stichbahn 8


			728230285			Zusammenfluß 1


			403899007			Zusammenfluß 2


			2110986737			Zusammenfluß 3


			1542861545			Zusammenfluß 4


			458910104			Zusammenfluß 5


			1496226885			Zusammenfluß 6


			2012709399			Zusammenfluß 7


			974043151			Zusammenfluß 8









PTSymLib/1cvs409.ctx

			1704853537			Long vertical segment


			51146606			Long horizontal segment


			319765072			Long diagonal segment 1


			1352247809			Long diagonal segment 2


			89056768			Medium vertical segment


			492192700			Medium horizontal segment


			2016482210			Medium diagonal segment 1


			1643147631			Medium diagonal segment 2


			800305828			Short vertical segment


			407307160			Short horizontal segment


			212326999			Short diagonal segment 1


			1851731106			Short diagonal segment 2


			534823550			90° curve 1


			1807532952			90° curve 2


			1408391592			90° curve 3


			1915132915			90° curve 4


			941039966			45° curve 1


			1185169455			45° curve 2


			592471608			45° curve 3


			180586583			45° curve 4


			737332448			45° curve 5


			1488301924			45° curve 6


			1644105106			45° curve 7


			1563554221			45° curve 8


			2108286486			Straight spur 1


			291309813			Straight spur 2


			1116557857			Straight spur 3


			861484686			Straight spur 4


			1344989147			Straight spur 5


			1704132601			Straight spur 6


			1523654573			Straight spur 7


			1243889284			Straight spur 8


			11192386			Curved spur 1


			982445457			Curved spur 2


			1940852202			Curved spur 3


			1448225822			Curved spur 4


			1459604053			Curved spur 5


			1023978870			Curved spur 6


			283676614			Curved spur 7


			1929736196			Curved spur 8


			1594175422			Short curved spur 1


			1919322803			Short curved spur 2


			1851370102			Short curved spur 3


			1861078285			Short curved spur 4


			198698850			Short curved spur 5


			626655701			Short curved spur 6


			1669274199			Short curved spur 7


			917649634			Short curved spur 8


			728230285			Merge 1


			403899007			Merge 2


			2110986737			Merge 3


			1542861545			Merge 4


			458910104			Merge 5


			1496226885			Merge 6


			2012709399			Merge 7


			974043151			Merge 8









PTSymLib/1cvs40a.ctx

			1704853537			Segmento vertical largo


			51146606			Segmento horizontal largo


			319765072			Segmento diagonal largo 1


			1352247809			Segmento diagonal largo 2


			89056768			Segmento vertical mediano


			492192700			Segmento horizontal mediano


			2016482210			Segmento diagonal mediano 1


			1643147631			Segmento diagonal mediano 2


			800305828			Segmento vertical corto


			407307160			Segmento horizontal corto


			212326999			Segmento diagonal corto 1


			1851731106			Segmento diagonal corto 2


			534823550			Curva de 90° 1


			1807532952			Curva de 90° 2


			1408391592			Curva de 90° 3


			1915132915			Curva de 90° 4


			941039966			Curva de 45° 1


			1185169455			Curva de 45° 2


			592471608			Curva de 45° 3


			180586583			Curva de 45° 4


			737332448			Curva de 45° 5


			1488301924			Curva de 45° 6


			1644105106			Curva de 45° 7


			1563554221			Curva de 45° 8


			2108286486			Ramal recto 1


			291309813			Ramal recto 2


			1116557857			Ramal recto 3


			861484686			Ramal recto 4


			1344989147			Ramal recto 5


			1704132601			Ramal recto 6


			1523654573			Ramal recto 7


			1243889284			Ramal recto 8


			11192386			Ramal curvado 1


			982445457			Ramal curvado 2


			1940852202			Ramal curvado 3


			1448225822			Ramal curvado 4


			1459604053			Ramal curvado 5


			1023978870			Ramal curvado 6


			283676614			Ramal curvado 7


			1929736196			Ramal curvado 8


			1594175422			Ramal curvado corto 1


			1919322803			Ramal curvado corto 2


			1851370102			Ramal curvado corto 3


			1861078285			Ramal curvado corto 4


			198698850			Ramal curvado corto 5


			626655701			Ramal curvado corto 6


			1669274199			Ramal curvado corto 7


			917649634			Ramal curvado corto 8


			728230285			Confluencia 1


			403899007			Confluencia 2


			2110986737			Confluencia 3


			1542861545			Confluencia 4


			458910104			Confluencia 5


			1496226885			Confluencia 6


			2012709399			Confluencia 7


			974043151			Confluencia 8









PTSymLib/1cvs40c.ctx

			1704853537			Long segment vertical


			51146606			Long segment horizontal


			319765072			Long segment diagonal 1


			1352247809			Long segment diagonal 2


			89056768			Segment vertical moyen 


			492192700			Segment horizontal moyen


			2016482210			Segment diagonal moyen 1


			1643147631			Segment diagonal moyen 2


			800305828			Court segment vertical


			407307160			Court segment horizontal


			212326999			Court segment diagonal 1


			1851731106			Court segment diagonal 2


			534823550			Courbe de 90° 1


			1807532952			Courbe de 90° 2


			1408391592			Courbe de 90° 3


			1915132915			Courbe de 90° 4


			941039966			Courbe de 45° 1


			1185169455			Courbe de 45° 2


			592471608			Courbe de 45° 3


			180586583			Courbe de 45° 4


			737332448			Courbe de 45° 5


			1488301924			Courbe de 45° 6


			1644105106			Courbe de 45° 7


			1563554221			Courbe de 45° 8


			2108286486			Embranchement droit 1


			291309813			Embranchement droit 2


			1116557857			Embranchement droit 3


			861484686			Embranchement droit 4


			1344989147			Embranchement droit 5


			1704132601			Embranchement droit 6


			1523654573			Embranchement droit 7


			1243889284			Embranchement droit 8


			11192386			Embranchement coudé 1


			982445457			Embranchement coudé 2


			1940852202			Embranchement coudé 3


			1448225822			Embranchement coudé 4


			1459604053			Embranchement coudé 5


			1023978870			Embranchement coudé 6


			283676614			Embranchement coudé 7


			1929736196			Embranchement coudé 8


			1594175422			Court embranchement coudé 1


			1919322803			Court embranchement coudé 2


			1851370102			Court embranchement coudé 3


			1861078285			Court embranchement coudé 4


			198698850			Court embranchement coudé 5


			626655701			Court embranchement coudé 6


			1669274199			Court embranchement coudé 7


			917649634			Court embranchement coudé 8


			728230285			Jonction 1


			403899007			Jonction 2


			2110986737			Jonction 3


			1542861545			Jonction 4


			458910104			Jonction 5


			1496226885			Jonction 6


			2012709399			Jonction 7


			974043151			Jonction 8









PTSymLib/1cvs410.ctx

			1704853537			Segmento verticale lungo


			51146606			Segmento orizzontale corto


			319765072			Segemento diagonale lungo 1


			1352247809			Segemento diagonale lungo 2


			89056768			Segmento verticale medio 1


			492192700			Segmento orizzontale medio 2


			2016482210			Segmento diagonale medio 1


			1643147631			Segmento diagonale medio 2


			800305828			Segmento verticale corto


			407307160			Segmento orizzontale corto


			212326999			Segmento diagonale corto 1


			1851731106			Segmento diagonale corto 2


			534823550			Curva a 90° 1


			1807532952			Curva a 90° 2


			1408391592			Curva a 90° 3


			1915132915			Curva a 90° 4


			941039966			Curva a 45° 1


			1185169455			Curva a 45° 2


			592471608			Curva a 45° 3


			180586583			Curva a 45° 4


			737332448			Curva a 45° 5


			1488301924			Curva a 45° 6


			1644105106			Curva a 45° 7


			1563554221			Curva a 45° 8


			2108286486			Collegamento diritto 1


			291309813			Collegamento diritto 2


			1116557857			Collegamento diritto 3


			861484686			Collegamento diritto 4


			1344989147			Collegamento diritto 5


			1704132601			Collegamento diritto 6


			1523654573			Collegamento diritto 7


			1243889284			Collegamento diritto 8


			11192386			Collegamento incurvato 1


			982445457			Collegamento incurvato 2


			1940852202			Collegamento incurvato 3


			1448225822			Collegamento incurvato 4


			1459604053			Collegamento incurvato 5


			1023978870			Collegamento incurvato 6


			283676614			Collegamento incurvato 7


			1929736196			Collegamento incurvato 8


			1594175422			Collegamento incurvato corto 1


			1919322803			Collegamento incurvato corto 2


			1851370102			Collegamento incurvato corto 3


			1861078285			Collegamento incurvato corto 4


			198698850			Collegamento incurvato corto 5


			626655701			Collegamento incurvato corto 6


			1669274199			Collegamento incurvato corto 7


			917649634			Collegamento incurvato corto 8


			728230285			Confluenza 1


			403899007			Confluenza 2


			2110986737			Confluenza 3


			1542861545			Zusammenfluß 4


			458910104			Confluenza 5


			1496226885			Confluenza 6


			2012709399			Confluenza 7


			974043151			Confluenza 8









PTSymLib/1CVS411.ctx

			1704853537			ﾛﾝｸﾞ､縦


			51146606			ﾛﾝｸﾞ､横


			319765072			ﾛﾝｸﾞ､斜め1


			1352247809			ﾛﾝｸﾞ､斜め2


			89056768			ﾐﾃﾞｨｱﾑ､縦


			492192700			ﾐﾃﾞｨｱﾑ､横


			2016482210			ﾐﾃﾞｨｱﾑ､斜め1


			1643147631			ﾐﾃﾞｨｱﾑ､斜め2


			800305828			ｼｮｰﾄ､縦


			407307160			ｼｮｰﾄ､横


			212326999			ｼｮｰﾄ､斜め1


			1851731106			ｼｮｰﾄ､斜め2


			534823550			ｶｰﾌﾞ90° 1


			1807532952			ｶｰﾌﾞ90° 2


			1408391592			ｶｰﾌﾞ90° 3


			1915132915			ｶｰﾌﾞ90° 4


			941039966			ｶｰﾌﾞ45° 1


			1185169455			ｶｰﾌﾞ45° 2


			592471608			ｶｰﾌﾞ45° 3


			180586583			ｶｰﾌﾞ45° 4


			737332448			ｶｰﾌﾞ45° 5


			1488301924			ｶｰﾌﾞ45° 6


			1644105106			ｶｰﾌﾞ45° 7


			1563554221			ｶｰﾌﾞ45° 8


			2108286486			突出部1


			291309813			突出部2


			1116557857			突出部3


			861484686			突出部4


			1344989147			突出部5


			1704132601			突出部6


			1523654573			突出部7


			1243889284			突出部8


			11192386			ｶｰﾌﾞ突出部1


			982445457			ｶｰﾌﾞ突出部2


			1940852202			ｶｰﾌﾞ突出部3


			1448225822			ｶｰﾌﾞ突出部4


			1459604053			ｶｰﾌﾞ突出部5


			1023978870			ｶｰﾌﾞ突出部6


			283676614			ｶｰﾌﾞ突出部7


			1929736196			ｶｰﾌﾞ突出部8


			1594175422			ｶｰﾌﾞ突出部(短)1


			1919322803			ｶｰﾌﾞ突出部(短)2


			1851370102			ｶｰﾌﾞ突出部(短)3


			1861078285			ｶｰﾌﾞ突出部(短)4


			198698850			ｶｰﾌﾞ突出部(短)5


			626655701			ｶｰﾌﾞ突出部(短)6


			1669274199			ｶｰﾌﾞ突出部(短)7


			917649634			ｶｰﾌﾞ突出部(短)8


			728230285			結合部1


			403899007			結合部2


			2110986737			結合部3


			1542861545			結合部4


			458910104			結合部5


			1496226885			結合部6


			2012709399			結合部7


			974043151			結合部8









PTSymLib/1cvs412.ctx

			1704853537			긴 수직 세그먼트


			51146606			긴 수평 세그먼트


			319765072			긴 다이아고날 세그먼트 1


			1352247809			긴 다이아고날 세그먼트 2


			89056768			중간 수평 세그먼트


			492192700			중간 수직 세그먼트


			2016482210			중간 다이아고날 세그먼트 1


			1643147631			중간 다이아고날 세그먼트 2


			800305828			짧은 수직 세그먼트


			407307160			짧은 수평 세그먼트


			212326999			짧은 다이아고날 세그먼트 1


			1851731106			짧은 다이아고날 세그먼트 2


			534823550			90도 굽은 1


			1807532952			90도 굽은 2


			1408391592			90도 굽은 3


			1915132915			90도 굽은 4


			941039966			45도 굽은 1


			1185169455			45도 굽은 2


			592471608			45도 굽은 3


			180586583			45도 굽은 4


			737332448			45도 굽은 5


			1488301924			45도 굽은 6


			1644105106			45도 굽은 7


			1563554221			45도 굽은 8


			2108286486			곧은 스풀 1


			291309813			곧은 스풀 2


			1116557857			곧은 스풀 3


			861484686			곧은 스풀 4


			1344989147			곧은 스풀 5


			1704132601			곧은 스풀 6


			1523654573			곧은 스풀 7


			1243889284			곧은 스풀 8


			11192386			굽은 스풀 1


			982445457			굽은 스풀 2


			1940852202			굽은 스풀 3


			1448225822			굽은 스풀 4


			1459604053			굽은 스풀 5


			1023978870			굽은 스풀 6


			283676614			굽은 스풀 7


			1929736196			굽은 스풀 8


			1594175422			짧은 굽은 스풀 1


			1919322803			짧은 굽은 스풀 2


			1851370102			짧은 굽은 스풀 3


			1861078285			짧은 굽은 스풀 4


			198698850			짧은 굽은 스풀 5


			626655701			짧은 굽은 스풀 6


			1669274199			짧은 굽은 스풀 7


			917649634			짧은 굽은 스풀 8


			728230285			머지 1


			403899007			머지 2


			2110986737			머지 3


			1542861545			머지 4


			458910104			머지 5


			1496226885			머지 6


			2012709399			머지 7


			974043151			머지 8









PTSymLib/1cvs804.ctx

			1704853537			长垂直段


			51146606			长水平段 


			319765072			长斜角段 1


			1352247809			长斜角段 2


			89056768			中等垂直段


			492192700			中等水平段


			2016482210			中等斜角段 1


			1643147631			中等斜角段 2


			800305828			短垂直段


			407307160			短水平段


			212326999			短斜角段 1


			1851731106			短斜角段 2


			534823550			90度弯曲 1


			1807532952			90度弯曲 2


			1408391592			90度弯曲 3


			1915132915			90度弯曲 4


			941039966			45度弯曲 1


			1185169455			45度弯曲 2


			592471608			45度弯曲 3


			180586583			45度弯曲 4


			737332448			45度弯曲 5


			1488301924			45度弯曲 6


			1644105106			45度弯曲 7


			1563554221			45度弯曲 8


			2108286486			直马刺形 1


			291309813			直马刺形 2


			1116557857			直马刺形 3


			861484686			直马刺形 4


			1344989147			直马刺形 5


			1704132601			直马刺形 6


			1523654573			直马刺形 7


			1243889284			直马刺形 8


			11192386			曲线马刺形 1


			982445457			曲线马刺形 2


			1940852202			曲线马刺形 3


			1448225822			曲线马刺形 4


			1459604053			曲线马刺形 5


			1023978870			曲线马刺形 6


			283676614			曲线马刺形 7


			1929736196			曲线马刺形 8


			1594175422			短曲线马刺形 1


			1919322803			短曲线马刺形 2


			1851370102			短曲线马刺形 3


			1861078285			短曲线马刺形 4


			198698850			短曲线马刺形 5


			626655701			短曲线马刺形 6


			1669274199			短曲线马刺形 7


			917649634			短曲线马刺形 8


			728230285			合并 1


			403899007			合并 2


			2110986737			合并 3


			1542861545			合并 4


			458910104			合并 5


			1496226885			合并 6


			2012709399			合并 7


			974043151			合并 8









PTSymLib/1DUCT.cat





PTSymLib/1DUCT404.ctx

			184855456			4节垂直输送管


			1073236591			2节垂直输送管


			646193754			单节垂直输送管


			1120785089			单节垂直无缝输送管


			399958109			4节水平输送管


			235770766			2节水平输送管


			1760838260			单节水平输送管


			1947660140			单节水平无缝输送管


			2050752236			4节45度输送管


			651150480			2节45度输送管


			2006086354			单节45度输送管


			1343700820			单节45度无缝输送管


			691648938			4节135度输送管


			281508666			2节135度输送管


			257443882			单节135度输送管


			1118435803			单节135度无缝输送管


			637362535			90度（左上）直弯输送管


			341222322			90度（右上）直弯输送管


			156953600			90度（左下）直弯输送管


			1800543632			90度（右下）直弯输送管


			1053783706			T形输送管（左）


			1658824306			T形输送管（右）


			990500097			T形输送管（上）


			1168770155			T形输送管（下）


			198457321			无缝交叉输送管


			1759544065			交叉输送管


			1578020934			45度弯曲输送管 1


			1220474918			45度弯曲输送管 2


			477243115			45度弯曲输送管 3


			1321095911			45度弯曲输送管 4


			898730122			45度弯曲输送管 5


			908507015			45度弯曲输送管 6


			1252847275			45度弯曲输送管 7


			1778131442			45度弯曲输送管 8


			1336899579			Y形输送管（左）


			1448235027			Y形输送管（右）


			283748746			Y形输送管（上）


			1274534737			Y形输送管（下）


			1250888324			45度分离式输送管 1


			2075212381			45度分离式输送管 2


			1828154733			45度分离式输送管 3


			684954800			45度分离式输送管 4


			757643836			45度分离式输送管 5


			60678637			45度分离式输送管 6


			1951337686			45度分离式输送管 7


			716521282			45度分离式输送管 8


			92055			垂直输送管接缝


			550932077			水平输送管接缝


			87163794			45度输送管接缝


			2107355549			135度输送管接缝


			1714911296			A duck (weighs the same as a witch)









PTSymLib/1DUCT407.ctx

184855456,Vertikaler Kanal, vierteilig

1073236591,Vertikaler Kanal, zweiteilig

646193754,Vertikaler Kanal, einteilig

1120785089,Vertikaler Kanal, einteilig, ohne Fugen

399958109,Horizontaler Kanal, vierteilig

235770766,Horizontaler Kanal, zweiteilig

1760838260,Horizontaler Kanal, einteilig

1947660140,Horizontaler Kanal, einteilig, ohne Fuge

2050752236,45°-Kanal, vierteilig

651150480,45°-Kanal, zweiteilig

2006086354,45°-Kanal, einteilig

1343700820,45°-Kanal, einteilig, ohne Fugen

691648938,135°-Kanal, vierteilig

281508666,135°-Kanal, zweiteilig

257443882,135°-Kanal, einteilig

1118435803,135°-Kanal, einteilig, ohne Fugen

637362535,Kanalbiegung 90° (links-oben)

341222322,Kanalbiegung 90° (rechts-oben)

156953600,Kanalbiegung 90° (links-unten)

1800543632,Kanalbiegung 90° (rechts-unten)

1053783706,Kanal-T-Stück (links)

1658824306,Kanal-T-Stück (rechts)

990500097,Kanal-T-Stück (oben)

1168770155,Kanal-T-Stück (unten)

198457321,Kanalkreuzung ohne Fugen

1759544065,Kanalkreuzung

1578020934,Kanalbiegung 1/45°

1220474918,Kanalbiegung 2/45°

477243115,Kanalbiegung 3/45°

1321095911,Kanalbiegung 4/45°

898730122,Kanalbiegung 5/45°

908507015,Kanalbiegung 6/45°

1252847275,Kanalbiegung 7/45°

1778131442,Kanalbiegung 8/45°

1336899579,C-Kanalstück links

1448235027,C-Kanalstück rechts

283748746,C-Kanalstück oben

1274534737,C-Kanalstück unten

1250888324,Kanalabzweig 1/45°

2075212381,Kanalabzweig 2/45°

1828154733,Kanalabzweig 3/45°

684954800,Kanalabzweig 4/45°

757643836,Kanalabzweig 4/45°

60678637,Kanalabzweig 6/45°

1951337686,Kanalabzweig 7/45°

716521282,Kanalabzweig 8/45°

92055,Kanalfuge, vertikal

550932077,Kanalfuge, horizontal

87163794,Kanalfuge 45°

2107355549,Kanalfuge 135°








PTSymLib/1DUCT409.ctx

			184855456			4-piece vertical duct


			1073236591			2-piece vertical duct


			646193754			1-piece vertical duct


			1120785089			1-piece vertical duct without joints


			399958109			4-piece horizontal duct


			235770766			2-piece horizontal duct


			1760838260			1-piece horizontal duct


			1947660140			1-piece horizontal duct without joints


			2050752236			4-piece 45° duct


			651150480			2-piece 45° duct


			2006086354			1-piece 45° duct


			1343700820			1-piece 45° duct without joints


			691648938			4-piece 135° duct


			281508666			2-piece 135° duct


			257443882			1-piece 135° duct


			1118435803			1-piece 135° duct without joints


			637362535			90° bend (left-top) duct


			341222322			90° bend (right-top) duct


			156953600			90° bend (left-bottom) duct


			1800543632			90° bend (right-bottom) duct


			1053783706			Duct tee left


			1658824306			Duct tee right


			990500097			Duct tee up


			1168770155			Duct tee down


			198457321			Duct intersection without joints


			1759544065			Duct intersection


			1578020934			45° bend duct 1


			1220474918			45° bend duct 2


			477243115			45° bend duct 3


			1321095911			45° bend duct 4


			898730122			45° bend duct 5


			908507015			45° bend duct 6


			1252847275			45° bend duct 7


			1778131442			45° bend duct 8


			1336899579			Wye left duct


			1448235027			Wye right duct


			283748746			Wye top duct


			1274534737			Wye bottom duct


			1250888324			45° split duct 1


			2075212381			45° split duct 2


			1828154733			45° split duct 3


			684954800			45° split duct 4


			757643836			45° split duct 5


			60678637			45° split duct 6


			1951337686			45° split duct 7


			716521282			45° split duct 8


			92055			Vertical duct joint


			550932077			Horizontal duct joint


			87163794			45° duct joint


			2107355549			135° duct joint









PTSymLib/1DUCT40a.ctx

184855456,Canal vertical, 4 piezas

1073236591,Canal vertical, 2 piezas

646193754,Canal vertical, 1 pieza

1120785089,Canal vertical, 1 pieza, sin juntas

399958109,Canal horizontal, 4 piezas

235770766,Canal horizontal, 2 piezas

1760838260,Canal horizontal, 1 pieza

1947660140,Canal horizontal, 1 pieza, sin juntas

2050752236,Canal de 45°, 4 piezas

651150480,Canal de 45°, 2 piezas

2006086354,Canal de 45°, 1 pieza

1343700820,Canal de 45°, 1 pieza, sin juntas

691648938,Canal de 135°, 4 piezas

281508666,Canal de 135°, 2 piezas

257443882,Canal de 135°, 1 pieza

1118435803,Canal de 135°, 1 pieza, sin juntas

637362535,Canal curvo 90° (arriba-izquierda)

341222322,Canal curvo 90° (arriba-derecha)

156953600,Canal curvo 90° (abajo-izquierda)

1800543632,Canal curvo 90° (abajo-derecha)

1053783706,Canal en T (izquierda)

1658824306,Canal en T (derecha)

990500097,Canal en T (arriba)

1168770155,Canal en T (abajo)

198457321,Intersección de canal sin juntas

1759544065,Intersección de canal

1578020934,Canal curvo 45° 1

1220474918,Canal curvo 45° 2

477243115,Canal curvo 45° 3

1321095911,Canal curvo 45° 4

898730122,Canal curvo 45° 5

908507015,Canal curvo 45° 6

1252847275,Canal curvo 45° 7

1778131442,Canal curvo 45° 8

1336899579,Canal en Y (izquierda)

1448235027,Canal en Y (derecha)

283748746,Canal en Y (arriba)

1274534737,Canal en Y (abajo)

1250888324,Bifurcación de canal 45° 1

2075212381,Bifurcación de canal 45° 2

1828154733,Bifurcación de canal 45° 3

684954800,Bifurcación de canal 45° 4

757643836,Bifurcación de canal 45° 5

60678637,Bifurcación de canal 45° 6

1951337686,Bifurcación de canal 45° 7

716521282,Bifurcación de canal 45° 8

92055,Junta de canal vertical

550932077,Junta de canal horizontal

87163794,Junta de canal 45°

2107355549,Junta de canal 135°








PTSymLib/1DUCT40c.ctx

184855456,Conduite vert., 4 segments

1073236591,Conduite vert., 2 segments

646193754,Conduite vert., 1 segment

1120785089,Conduite vert. sans joint, 1 segment

399958109,Conduite horiz., 4 segments

235770766,Conduite horiz., 2 segments

1760838260,Conduite horiz., 1 segment

1947660140,Conduite horiz. sans joint, 1 segment

2050752236,Conduite à 45°, 4 segments

651150480,Conduite à 45°, 2 segments

2006086354,Conduite à 45°, 1 segment

1343700820,Conduite à 45° sans joint, 1 segment

691648938,Conduite à 135°, 4 segments

281508666,Conduite à 135°, 2 segments

257443882,Conduite à 135°, 1 segment

1118435803,Conduite à 135° sans joint, 1 segment

637362535,Coude à 90° (en haut à gauche)

341222322,Coude à 90° (en haut à droite)

156953600,Coude à 90° (en bas à gauche)

1800543632,Coude à 90° (en bas à droite)

1053783706,T (à gauche)

1658824306,T (à droite)

990500097,T (en haut)

1168770155,T (en bas)

198457321,Croisement sans joint

1759544065,Croisement

1578020934,Coude 1/45°

1220474918,Coude 2/45°

477243115,Coude 3/45°

1321095911,Coude 4/45°

898730122,Coude 5/45°

908507015,Coude 6/45°

1252847275,Coude 7/45°

1778131442,Coude 8/45°

1336899579,Raccord en C à gauche

1448235027,Raccord en C à droite

283748746,Raccord en C en haut

1274534737,Raccord en C en bas

1250888324,Embranchement 1/45°

2075212381,Embranchement 2/45°

1828154733,Embranchement 3/45°

684954800,Embranchement 4/45°

757643836,Embranchement 4/45°

60678637,Embranchement 6/45°

1951337686,Embranchement 7/45°

716521282,Embranchement 8/45°

92055,Joint vertical

550932077,Joint horizontal

87163794,Joint à 45°

2107355549,Joint à 135°








PTSymLib/1DUCT410.ctx

184855456,Canale verticale, 4 pezzi

1073236591,Canale verticale, 2 pezzi

646193754,Canale verticale, un pezzo

1120785089,Canale verticale, un pezzo, senza coll.

399958109,Canale orizzontale, 4 pezzi

235770766,Canale orizzontale, 2 pezzi

1760838260,Canale orizzontale, un pezzo

1947660140,Canale orizzont., un pezzo, senza coll.

2050752236,Canale a 45°, 4 pezzi

651150480,Canale a 45°, 2 pezzi

2006086354,Canale a 45°, un pezzo

1343700820,Canale a 45°, un pezzo senza coll.

691648938,Canale a 135°, 4 pezzi

281508666,Canale a 135°, 2 pezzi

257443882,Canale a 135°, un pezzo

1118435803,Canale a 135°, un pezzo, senza coll.

637362535,Curvatura del canale di 90° (alto six.)

341222322,Curvatura del canale di 90° (alto dx.)

156953600,Curvatura del canale di 90° (basso six.)

1800543632,Curvatura del canale di 90° (basso dx.)

1053783706,Pezzo a T del canale (sinistra)

1658824306,Pezzo a T del canale (destra)

990500097,Pezzo a T del canale (alto)

1168770155,Pezzo a T del canale (basso)

198457321,Incrocio del canale senza raccordi

1759544065,Incrocio del canale

1578020934,Curvatura canale 1/45°

1220474918,Curvatura canale 2/45°

477243115,Curvatura canale 3/45°

1321095911,Curvatura canale 4/45°

898730122,Curvatura canale 5/45°

908507015,Curvatura canale 6/45°

1252847275,Curvatura canale 7/45°

1778131442,Curvatura canale 8/45°

1336899579,Pezzo del canale a C a sinistra

1448235027,Pezzo del canale a C a destra

283748746,Pezzo del canale a C in alto

1274534737,Pezzo del canale a C in basso

1250888324,Diramazione del canale 1/45°

2075212381,Diramazione del canale 2/45°

1828154733,Diramazione del canale 3/45°

684954800,Diramazione del canale 4/45°

757643836,Diramazione del canale 4/45°

60678637,Diramazione del canale 6/45°

1951337686,Diramazione del canale 7/45°

716521282,Diramazione del canale 8/45°

92055,Racordo canale, verticale

550932077,Raccordo canale, orizzontale

87163794,Raccordo canale 45°

2107355549,Raccordo canale 135°








PTSymLib/1DUCT411.ctx

			184855456			4連縦


			1073236591			2連縦


			646193754			1連縦


			1120785089			1連縦(ｼﾞｮｲﾝﾄなし)


			399958109			4連横


			235770766			2連横


			1760838260			1連横


			1947660140			1連横(ｼﾞｮｲﾝﾄなし)


			2050752236			4連45°


			651150480			2連45°


			2006086354			1連45°


			1343700820			1連45°(ｼﾞｮｲﾝﾄなし)


			691648938			4連135°


			281508666			2連135°


			257443882			1連135°


			1118435803			1連135°(ｼﾞｮｲﾝﾄなし)


			637362535			直角(左上)


			341222322			直角(右上)


			156953600			直角(左下)


			1800543632			直角(右下)


			1053783706			T型(左)


			1658824306			T型(右)


			990500097			T型(上)


			1168770155			T型(下)


			198457321			交点(ｼﾞｮｲﾝﾄなし)


			1759544065			交点


			1578020934			45°  1


			1220474918			45°  2


			477243115			45°  3


			1321095911			45°  4


			898730122			45°  5


			908507015			45°  6


			1252847275			45°  7


			1778131442			45°  8


			1336899579			Y型(左)


			1448235027			Y型(右)


			283748746			Y型(上)


			1274534737			Y型(下)


			1250888324			45°分岐1


			2075212381			45°分岐2


			1828154733			45°分岐3


			684954800			45°分岐4


			757643836			45°分岐5


			60678637			45°分岐6


			1951337686			45°分岐7


			716521282			45°分岐8


			92055			ｼﾞｮｲﾝﾄ(縦)


			550932077			ｼﾞｮｲﾝﾄ(横)


			87163794			ｼﾞｮｲﾝﾄ(45°)


			2107355549			ｼﾞｮｲﾝﾄ(135°)









PTSymLib/1duct412.ctx

			184855456			4-조각 수직 덕트


			1073236591			2-조각 수직 덕트


			646193754			1-조각 수직 덕트


			1120785089			연결없는 1-조각 수직 덕트


			399958109			4-조각 수평 덕트


			235770766			2-조각 수평 덕트


			1760838260			1-조각 수평 덕트


			1947660140			연결없는 1-조각 수평 덕트


			2050752236			4-조각 45도 덕트


			651150480			2-조각 45도 덕트


			2006086354			1-조각 45도 덕트


			1343700820			연결 없는 1-조각 45도 덕트


			691648938			4-조각 135도 덕트


			281508666			2-조각 135도 덕트


			257443882			1-조각 135도 덕트


			1118435803			연결 없는 1-조각 135도 덕트


			637362535			90도 밴드 (좌측상단) 덕트


			341222322			90도 밴드 (우측상단) 덕트


			156953600			90도 밴드 (좌측하단) 덕트


			1800543632			90도 밴드 (우측하단) 덕트


			1053783706			좌측 덕트 티


			1658824306			우측 덕트 티


			990500097			상단 덕트 티


			1168770155			하단 덕트 티


			198457321			조인트 없는 인터섹션 덕트


			1759544065			인터섹션 덕트


			1578020934			45도 밴드 덕트 1


			1220474918			45도 밴드 덕트 2


			477243115			45도 밴드 덕트 3


			1321095911			45도 밴드 덕트 4


			898730122			45도 밴드 덕트 5


			908507015			45도 밴드 덕트 6


			1252847275			45도 밴드 덕트 7


			1778131442			45도 밴드 덕트 8


			1336899579			Wye 좌측 덕트


			1448235027			Wye 우측 덕트


			283748746			Wye 상단 덕트


			1274534737			Wye 하단 덕트


			1250888324			45도 스플리트 덕트 1


			2075212381			45도 스플리트 덕트 2


			1828154733			45도 스플리트 덕트 3


			684954800			45도 스플리트 덕트 4


			757643836			45도 스플리트 덕트 5


			60678637			45도 스플리트 덕트 6


			1951337686			45도 스플리트 덕트 7


			716521282			45도 스플리트 덕트 8


			92055			수직 덕트 조인트


			550932077			수평 덕트 조인트


			87163794			45도 덕트 조인트


			2107355549			135도 덕트 조인트









PTSymLib/1DUCT804.ctx

			184855456			4节垂直输送管


			1073236591			2节垂直输送管


			646193754			单节垂直输送管


			1120785089			单节垂直无缝输送管


			399958109			4节水平输送管


			235770766			2节水平输送管


			1760838260			单节水平输送管


			1947660140			单节水平无缝输送管


			2050752236			4节45度输送管


			651150480			2节45度输送管


			2006086354			单节45度输送管


			1343700820			单节45度无缝输送管


			691648938			4节135度输送管


			281508666			2节135度输送管


			257443882			单节135度输送管


			1118435803			单节135度无缝输送管


			637362535			90度（左上）直弯输送管


			341222322			90度（右上）直弯输送管


			156953600			90度（左下）直弯输送管


			1800543632			90度（右下）直弯输送管


			1053783706			T形输送管（左）


			1658824306			T形输送管（右）


			990500097			T形输送管（上）


			1168770155			T形输送管（下）


			198457321			无缝交叉输送管


			1759544065			交叉输送管


			1578020934			45度弯曲输送管 1


			1220474918			45度弯曲输送管 2


			477243115			45度弯曲输送管 3


			1321095911			45度弯曲输送管 4


			898730122			45度弯曲输送管 5


			908507015			45度弯曲输送管 6


			1252847275			45度弯曲输送管 7


			1778131442			45度弯曲输送管 8


			1336899579			Y形输送管（左）


			1448235027			Y形输送管（右）


			283748746			Y形输送管（上）


			1274534737			Y形输送管（下）


			1250888324			45度分离式输送管 1


			2075212381			45度分离式输送管 2


			1828154733			45度分离式输送管 3


			684954800			45度分离式输送管 4


			757643836			45度分离式输送管 5


			60678637			45度分离式输送管 6


			1951337686			45度分离式输送管 7


			716521282			45度分离式输送管 8


			92055			垂直输送管接缝


			550932077			水平输送管接缝


			87163794			45度输送管接缝


			2107355549			135度输送管接缝


			1714911296			A duck (weighs the same as a witch)









PTSymLib/1ELEC.cat





PTSymLib/1ELEC404.ctx

			1612571875			常闭限制开关


			1118335724			常闭保持打开限制开关


			1949354723			常开限制开关


			634340215			常开保持关闭限制开关


			649024982			常闭浮动开关


			892127665			常开浮动开关


			1933946863			常闭流动开关


			1756965050			常开流动开关


			821983723			常闭空压开关


			929892614			常开空压开关


			210849308			常闭接近开关


			1912447707			常开接近开关


			1244065022			急停按钮


			1531723837			常闭按钮


			1336515931			常开按钮


			1630103691			五点选择开关


			898762905			开 - 关选择开关


			1068069526			手动 - 关 - 自动选择开关


			1751974366			电位计


			1932777513			常闭温度开关


			1652050400			常开温度开关


			1585502898			定时关常闭开关


			1255293633			定时开常闭开关


			1791597514			定时关常开开关


			160250401			定时开常开开关


			1760757565			拨动开关


			2971			单刀单掷开关


			55265			单刀双掷开关


			34979			双刀双掷开关


			56920			断路器


			1364962876			三相断路器


			1984377061			断路开关


			1292742413			电机过载保护器


			922065738			3相交流电动机


			583654252			电机控制中心线


			49942			保险丝 1


			1943168040			保险丝 2


			256075272			接地


			1926217105			机壳接地


			1683331836			跳线


			155226072			直流电机


			1429331770			旁路直流电机


			1067807414			桥式整流器


			642787152			标灯


			584713535			继电器盘


			1981607080			继电器 1


			2049494346			继电器 2


			1432379283			常闭继电器触点


			43034373			常开继电器触点


			1134652115			锣线管


			305277536			热电偶


			1398235294			二极管 1


			7331			二极管 2


			7409			齐纳击穿二极管 1


			748031811			齐纳击穿二极管 2


			61773			发光二极管


			32322			电阻器


			9377			可调电阻器


			3585			变阻器


			105201948			电容器 1


			631157074			电容器 2


			2654			电容器 3


			574326641			变容器 1


			11254			变容器 2


			53843			感应器


			41915			接地


			919832618			电池 1


			6369			电池 2


			54350			时钟


			59370			灯 1


			973221704			报警喇叭


			921			扬声器


			131888496			电插头 1


			291678751			电插头 2


			45870			防护插头


			-2012929188			变压器


			1162307924			晶体管


			-856622882			风扇


			618500059			灯 2


			43171			“和”门


			10282			“异”门


			18029			“或”门


			18123			“非”门









PTSymLib/1ELEC407.ctx

			1612571875			Ruhestrom-Endschalter


			1118335724			Ruhestrom-Endschalter			 geöffnet


			1949354723			Arbeitskontakt-Endschalter


			634340215			Arbeitskontakt - Endschalter			 geschlosse


			649024982			Ruhekontaktschalter			 potentialfrei


			892127665			Arbeitskontaktschalter			 potentialfrei


			1933946863			Ruhekontakt-Strömungsschalter


			1756965050			Arbeitskontakt-Strömungsschalter


			821983723			Ruhekontakt-Unterdruckschalter


			929892614			Arbeitskontakt-Unterdruckschalter


			210849308			Ruhekontakt-Näherungsschalter


			1912447707			Arbeitskontakt-Näherungsschalter


			1244065022			Notaus-Taster


			1531723837			Ruhekontakttaster


			1336515931			Arbeitskontakttaster


			1630103691			Auswahlschalter			 5 Positionen


			898762905			Auswahlschalter Ein/Aus


			1068069526			Auswahlschalter Manuell-Aus-Auto


			1751974366			Potentiometer


			1932777513			Ruhekontakt-Temperaturschalter


			1652050400			Arbeitskontakt-Temperaturschalter


			1585502898			Ruhekontakt			 eingestellt auf Schließen


			1255293633			Ruhekontakt			 eingestellt auf Öffnen


			1791597514			Arbeitskontakt			 eingestellt auf Schließe


			160250401			Arbeitskontakt			 eingestellt auf Öffnen


			1760757565			Kippschalter


			2971			SPST-Schalter


			55265			SPDT-Schalter


			34979			DPDT-Schalter


			56920			Trennschalter


			1364962876			Dreiphasen-Trennschalter


			1984377061			Ausschalten


			1292742413			Überlastung Motor


			922065738			Dreiphasen-Wechselstrommotor


			583654252			Mittelstabilisatoren			 Motorstrg.


			49942			Sicherung 1


			1943168040			Sicherung 2


			256075272			Masse (Erde)


			1926217105			Masse (Fahrgestell)


			1683331836			Jumper


			155226072			Gleichstrommotor


			1429331770			Gleichstrommotor mit Nebenwiderstand


			1067807414			Brückengleichrichter


			642787152			Kontrollampe


			584713535			Relaisspule


			1981607080			Relaisart 1


			2049494346			Relaisart 2


			1432379283			Relais-Ruhekontakt


			43034373			Relais-Arbeitskontakt


			1134652115			Magnetspule


			305277536			Thermoelement


			1398235294			Diode 1


			7331			Diode 2


			7409			Zenerdiode 1


			748031811			Zenerdiode 2


			61773			LED


			32322			Widerstand


			9377			Regelbarer Widerstand


			3585			Variabler Widerstand


			105201948			Kondensator 1


			631157074			Kondensator 2


			2654			Kondensator 3


			574326641			Variabler Kondensator 1


			11254			Variabler Kondensator 2


			53843			Induktor


			41915			Masse


			919832618			Batterie 1


			6369			Batterie 2


			54350			Takt


			59370			Lampe 1


			973221704			Signalhorn


			921			Lautsprecher


			131888496			Elektrischer Stecker 1


			291678751			Elektrischer Stecker 2


			45870			Abgeschirmter Stecker


			-2012929188			Transformator


			1162307924			Quarz


			-856622882			Lüfter


			618500059			Lampe 2


			43171			UND-Glied


			10282			EXKLUSIV-ODER-Glied


			18029			ODER-Glied


			18123			NICHT-Glied









PTSymLib/1ELEC409.ctx

			1612571875			Normally closed limit switch


			1118335724			Normally closed held open limit switch


			1949354723			Normally open limit switch


			634340215			Normally open held closed limit switch


			649024982			Normally closed float switch


			892127665			Normally open float switch


			1933946863			Normally closed flow switch


			1756965050			Normally open flow switch


			821983723			Normally closed pressure-vacuum switch


			929892614			Normally open pressure-vacuum switch


			210849308			Normally closed proximity switch


			1912447707			Normally open proximity switch


			1244065022			Emergency stop pushbutton


			1531723837			Normally closed pushbutton


			1336515931			Normally open pushbutton


			1630103691			5-position selector switch


			898762905			On-Off selector switch


			1068069526			Hand-Off-Auto selector switch


			1751974366			Potentiometer


			1932777513			Normally closed temperature switch


			1652050400			Normally open temperature switch


			1585502898			Normally closed timed to close


			1255293633			Normally closed timed to open


			1791597514			Normally open timed to close


			160250401			Normally open timed to open


			1760757565			Toggle switch


			2971			SPST Switch


			55265			SPDT Switch


			34979			DPDT Switch


			56920			Circuit breaker


			1364962876			Three-phase circuit breaker


			1984377061			Disconnect


			1292742413			Motor overload


			922065738			3-phase AC motor


			583654252			Motor control center stabs


			49942			Fuse 1


			1943168040			Fuse 2


			256075272			Earth ground


			1926217105			Chassis ground


			1683331836			Jumper


			155226072			DC motor


			1429331770			DC motor with shunt


			1067807414			Bridge rectifier


			642787152			Pilot light


			584713535			Relay coil


			1981607080			Relay style 1


			2049494346			Relay style 2


			1432379283			Normally closed relay contact


			43034373			Normally open relay contact


			1134652115			Solenoid


			305277536			Thermocouple


			1398235294			Diode 1


			7331			Diode 2


			7409			Zener diode 1


			748031811			Zener diode 2


			61773			LED


			32322			Resistor


			9377			Adjustable resistor


			3585			Variable resistor


			105201948			Capacitor 1


			631157074			Capacitor 2


			2654			Capacitor 3


			574326641			Variable capacitor 1


			11254			Variable capacitor 2


			53843			Inductor


			41915			Ground


			919832618			Battery 1


			6369			Battery 2


			54350			Clock


			59370			Lamp 1


			973221704			Alarm horn


			921			Speaker


			131888496			Electrical plug 1


			291678751			Electrical plug 2


			45870			Shielded Plug


			-2012929188			Transformer


			1162307924			Crystal


			-856622882			Fan


			618500059			Lamp 2


			43171			AND Gate


			10282			XOR Gate


			18029			OR Gate


			18123			NOT Gate









PTSymLib/1ELEC40a.ctx

			1612571875			Interruptor final de reposo


			1118335724			Interruptor final de reposo abierto


			1949354723			Interruptor final de trabajo


			634340215			Interruptor final de trabajo cerrado


			649024982			Interruptor flotante de reposo


			892127665			Interruptor flotante de trabajo


			1933946863			Interruptor de flujo de reposo


			1756965050			Interruptor de flujo de trabajo


			821983723			Interruptor por depresión de reposo


			929892614			Interruptor por depresión de trabajo


			210849308			Interruptor de aproximación de reposo


			1912447707			Interruptor de aproximación de trabajo


			1244065022			Interruptor de emergencia


			1531723837			Pulsador de reposo


			1336515931			Pulsador de trabajo


			1630103691			Selector con 5 posiciones


			898762905			Selector con./desc.


			1068069526			Selector manual/desc./autom.


			1751974366			Potenciómetro


			1932777513			Termointerruptor de reposo


			1652050400			Termointerruptor de trabajo


			1585502898			Contacto de reposo ajustado a cerrar


			1255293633			Contacto de reposo ajustado a abrir


			1791597514			Contacto de trabajo ajustado a cerrar


			160250401			Contacto de trabajo ajustado a abrir


			1760757565			Interruptor basculante


			2971			Interruptor SPST


			55265			Conmutador SPDT


			34979			Conmutador DPDT


			56920			Seccionador


			1364962876			Seccionador trifásico


			1984377061			Desconectar


			1292742413			Sobrecarga motor


			922065738			Motor de c.a. trifásico


			583654252			Estabilizadores control del motor


			49942			Fusible 1


			1943168040			Fusible 2


			256075272			Masa (tierra)


			1926217105			Masa (chasis)


			1683331836			Puente


			155226072			Motor de c.c.


			1429331770			Motor de c.c. con shunt


			1067807414			Rectificador en puente


			642787152			Lámpara piloto


			584713535			Bobina de relé


			1981607080			Relé tipo 1


			2049494346			Relé tipo 2


			1432379283			Contacto de relé de reposo


			43034373			Contacto de relé de trabajo


			1134652115			Solenoide


			305277536			Termoelemento


			1398235294			Diodo 1


			7331			Diodo 2


			7409			Diodo Zener 1


			748031811			Diodo Zener 2


			61773			LED


			32322			Resistencia


			9377			Resistencia ajustable


			3585			Resistencia variable


			105201948			Condensador 1


			631157074			Condensador 2


			2654			Condensador 3


			574326641			Condensador variable 1


			11254			Condensador variable 2


			53843			Inductor


			41915			Masa


			919832618			Batería 1


			6369			Batería 2


			54350			Cadencia


			59370			Lámpara 1


			973221704			Sirena


			921			Altavoz


			131888496			Conector eléctrico 1


			291678751			Conector eléctrico 2


			45870			Conector blindado


			-2012929188			Transformador


			1162307924			Cristal de cuarzo


			-856622882			Ventilador


			618500059			Lámpara 2


			43171			Puerta Y


			10282			Puerta O EXCLUSIVO


			18029			Puerta O


			18123			Puerta NI









PTSymLib/1ELEC40c.ctx

			1612571875			Fin de course norm. ouvert


			1118335724			Fin de course norm. ouvert			 ouvert


			1949354723			Fin de course norm. fermé


			634340215			Fin de course norm. fermé			 fermé


			649024982			Fin de course norm. ouvert			 sans potent.


			892127665			Fin de course norm. fermé			 sans potent.


			1933946863			Commutateur de flux norm. ouvert


			1756965050			Commutateur de flux norm. fermé


			821983723			Interrupteur à dépression norm. ouvert


			929892614			Interrupteur à dépression norm. fermé


			210849308			Détecteur de proximité norm. ouvert


			1912447707			Détecteur de proximité norm. fermé


			1244065022			Poussoir arrêt d'urgence


			1531723837			Poussoir normalement ouvert


			1336515931			Poussoir normalement fermé


			1630103691			Sélecteur à 5 positions


			898762905			Marche/arrêt sélecteur


			1068069526			Marche/arrêt manuel sélecteur


			1751974366			Potentiomètre


			1932777513			Automate thermostatique norm. ouvert


			1652050400			Automate thermostatique norm. fermé


			1585502898			Contact fermé au repos


			1255293633			Contact ouvert au repos


			1791597514			Contact fermé en travail


			160250401			Contact ouvert en travail


			1760757565			Interrupteur à bascule


			2971			Interrupteur SPST


			55265			Interrupteur SPDT


			34979			Interrupteur DPDT


			56920			Disjoncteur


			1364962876			Disjoncteur triphasé


			1984377061			Mise hors tension


			1292742413			Surcharge moteur


			922065738			Moteur triphasé


			583654252			Stabilisateurs commande moteur


			49942			Fusible 1


			1943168040			Fusible 2


			256075272			Masse (terre)


			1926217105			Masse (châssis)


			1683331836			Cavalier


			155226072			Moteur à courant continu


			1429331770			Moteur à courant continu avec shunt


			1067807414			Redresseur à pont


			642787152			Témoin de contrôle


			584713535			Bobine de relais


			1981607080			Type de relais 1


			2049494346			Type de relais 2


			1432379283			Contact de repos du relais


			43034373			Contact de travail du relais


			1134652115			Bobine d'excitation


			305277536			Thermo-élément


			1398235294			Diode 1


			7331			Diode 2


			7409			Diode Zener 1


			748031811			Diode Zener 2


			61773			DEL


			32322			Résistance


			9377			Résistance ajustable


			3585			Résistance variable


			105201948			Condensateur 1


			631157074			Condensateur 2


			2654			Condensateur 3


			574326641			Condensateur variable 1


			11254			Condensateur variable 2


			53843			Bobine d'induction


			41915			Masse


			919832618			Pile 1


			6369			Pile 2


			54350			Fréquence


			59370			Lampe 1


			973221704			Avertisseur


			921			Haut-parleur


			131888496			Connecteur électrique 1


			291678751			Connecteur électrique 2


			45870			Connecteur blindé


			-2012929188			Transformateur


			1162307924			Quartz


			-856622882			Ventilateur


			618500059			Lampe 2


			43171			ET


			10282			OU EXCLUSIF


			18029			OU


			18123			NON









PTSymLib/1ELEC410.ctx

			1612571875			Interruttore finale corrente di riposo


			1118335724			Corrente di riposo-interr.finale			 ins.


			1949354723			Contatto di lavoro-interruttore finale


			634340215			Contatto di lavoro-interr.finale			 dis.


			649024982			Interr.cont.di riposo			 senza potenziale


			892127665			Interr.cont.di lavoro			 senza potenziale


			1933946863			Cont.di riposo-interr.corrente


			1756965050			Contatto di lavoro-interruttore corrente


			821983723			Cont.di riposo-interr.minima press.


			929892614			Cont.di lavoro-interr.minima press.


			210849308			Cont.di riposo-interr.fine corsa


			1912447707			Cont.di lavoro-interr.fine corsa


			1244065022			Pulsante di arresto di emergenza


			1531723837			Pulsante contatto di riposo


			1336515931			Pulsante contatto di lavoro


			1630103691			Selettore			 5 posizioni


			898762905			Selettore inserito/disinserito


			1068069526			Selettore manuale-disinserito-automatico


			1751974366			Potenziometro


			1932777513			Contatto di riposo-interr. temperatura


			1652050400			Contatto di lavoro-interr. temperatura


			1585502898			Contatto di riposo			 disposto su chiusura


			1255293633			Contatto di riposo			 disposto su apertura


			1791597514			Contatto di lavoro			 disposto su chiusura


			160250401			Contatto di lavoro			 disposto su apertura


			1760757565			Interruttore a levetta


			2971			Interruttore SPST


			55265			Interruttore SPDT


			34979			Interruttore DPDT


			56920			Sezionatore


			1364962876			Sezionatore a tre fasi


			1984377061			Disinserire


			1292742413			Sovraccarico motore


			922065738			Motore a corrente alternata a tre fasi


			583654252			Stabilizzatori centrali			 comando motore


			49942			Fusibile 1


			1943168040			Fusibile 2


			256075272			Massa (terra)


			1926217105			Massa (telaio)


			1683331836			Jumper


			155226072			Motore a corrente continua


			1429331770			Motore corr.cont.con resist. parallela


			1067807414			Raddrizzatore a ponte


			642787152			Spia luminosa di controllo


			584713535			Bobina relais


			1981607080			Tipo relais 1


			2049494346			Tipo relais 2


			1432379283			Relais-contatto di riposo


			43034373			Relais-contatto di lavoro


			1134652115			Bobina magnetica


			305277536			Elemento termico


			1398235294			Diodo 1


			7331			Diodo 2


			7409			Diodo Zener 1


			748031811			Diodo Zener 2


			61773			LED


			32322			Resistenza


			9377			Resistenza regolabile


			3585			Resistenza regolabile


			105201948			Condensatore 1


			631157074			Condensatore 2


			2654			Condensatore 3


			574326641			Condensatore variabile 1


			11254			Condensatore variabile 2


			53843			Induttore


			41915			Massa


			919832618			Batteria 1


			6369			Batteria 2


			54350			Frequenza


			59370			Lampadina 1


			973221704			Segnale acustico


			921			Altoparlante


			131888496			Spina elettrica 1


			291678751			Spina elettrica 2


			45870			Spina protetta


			-2012929188			Trasformatore


			1162307924			Quarzo


			-856622882			Ventilatore


			618500059			Lampadina 2


			43171			Circuito AND


			10282			Circuito ESCLUSIVO OR


			18029			Circuito OR


			18123			Circuito NOT









PTSymLib/1ELEC411.ctx

			1612571875			ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ(ﾉｰﾏﾙｸﾛｰｽﾞ)


			1118335724			ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ(ﾉｰﾏﾙｸﾛｰｽﾞ､ﾎｰﾙﾄﾞ時ｵｰﾌﾟﾝ)


			1949354723			ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ(ﾉｰﾏﾙｵｰﾌﾟﾝ)


			634340215			ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ(ﾉｰﾏﾙｵｰﾌﾟﾝ､ﾎｰﾙﾄﾞ時ｸﾛｰｽﾞ)


			649024982			ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ(ﾉｰﾏﾙｸﾛｰｽﾞ)


			892127665			ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ(ﾉｰﾏﾙｵｰﾌﾟﾝ)


			1933946863			ﾌﾛｰｽｲｯﾁ(ﾉｰﾏﾙｸﾛｰｽﾞ)


			1756965050			ﾌﾛｰｽｲｯﾁ(ﾉｰﾏﾙｵｰﾌﾟﾝ)


			821983723			ﾌﾟﾚｯｼｬ/ﾊﾞｷｭｰﾑｽｲｯﾁ(ﾉｰﾏﾙｸﾛｰｽﾞ)


			929892614			ﾌﾟﾚｯｼｬ/ﾊﾞｷｭｰﾑｽｲｯﾁ(ﾉｰﾏﾙｵｰﾌﾟﾝ)


			210849308			近接ｽｲｯﾁ(ﾉｰﾏﾙｸﾛｰｽﾞ)


			1912447707			近接ｽｲｯﾁ(ﾉｰﾏﾙｵｰﾌﾟﾝ)


			1244065022			非常停止ﾎﾞﾀﾝ


			1531723837			押ﾎﾞﾀﾝ(ﾉｰﾏﾙｸﾛｰｽﾞ)


			1336515931			押ﾎﾞﾀﾝ(ﾉｰﾏﾙｵｰﾌﾟﾝ)


			1630103691			5ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ切換ｽｲｯﾁ


			898762905			ｵﾝ/ｵﾌ切換ｽｲｯﾁ


			1068069526			ﾊﾝﾄﾞｵﾌ自動切換ｽｲｯﾁ


			1751974366			ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ


			1932777513			温度ｽｲｯﾁ(ﾉｰﾏﾙｸﾛｰｽﾞ)


			34979			DPDTｽｲｯﾁ


			1652050400			温度ｽｲｯﾁ(ﾉｰﾏﾙｵｰﾌﾟﾝ)


			1585502898			ｸﾛｰｽﾞ時間設定ｽｲｯﾁ(ﾉｰﾏﾙｸﾛｰｽﾞ)


			1255293633			ｵｰﾌﾟﾝ時間設定ｽｲｯﾁ(ﾉｰﾏﾙｸﾛｰｽﾞ)


			1791597514			ｸﾛｰｽﾞ時間設定ｽｲｯﾁ(ﾉｰﾏﾙｵｰﾌﾟﾝ)


			160250401			ｵｰﾌﾟﾝ時間設定ｽｲｯﾁ(ﾉｰﾏﾙｵｰﾌﾟﾝ)


			1760757565			ﾄｸﾞﾙｽｲｯﾁ


			2971			SPSTｽｲｯﾁ


			55265			SPDTｽｲｯﾁ


			56920			ﾌﾞﾚｰｶ


			1364962876			三相回路


			1984377061			切断


			1292742413			ﾓｰﾀ過負荷


			922065738			三相ACﾓｰﾀ


			583654252			ﾓｰﾀｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰｽﾀﾌﾞ


			49942			ﾋｭｰｽﾞ1


			1943168040			ﾋｭｰｽﾞ2


			256075272			ｱｰｽ


			1926217105			ｼｬｰｼｸﾞﾗｳﾝﾄ


			1683331836			ｼﾞｬﾝﾊﾟ


			155226072			DCﾓｰﾀ


			1429331770			DCﾓｰﾀ(分流あり)


			1067807414			ﾌﾞﾘｯｼﾞﾚｸﾃｨﾌｧｲｱ


			642787152			ﾊﾟｲﾛｯﾄ灯


			584713535			ﾘﾚｰｺｲﾙ


			1981607080			ﾘﾚｰｽﾀｲﾙ1


			2049494346			ﾘﾚｰｽﾀｲﾙ2


			1432379283			ﾘﾚｰ接点(ﾉｰﾏﾙｸﾛｰｽﾞ)


			43034373			ﾘﾚｰ接点(ﾉｰﾏﾙｵｰﾌﾟﾝ)


			1134652115			ｿﾚﾉｲﾄﾞ


			305277536			ｻｰﾓｶｯﾌﾟﾙ


			1398235294			ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ1


			7331			ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ2


			7409			ﾂｪﾅｰﾀﾞｲｵｰﾄﾞ1


			748031811			ﾂｪﾅｰﾀﾞｲｵｰﾄﾞ2


			61773			LED


			32322			抵抗器


			9377			調節抵抗器


			3585			可変抵抗器


			105201948			ｷｬﾊﾟｼﾀ1


			631157074			ｷｬﾊﾟｼﾀ2


			2654			ｷｬﾊﾟｼﾀ3


			574326641			可変ｺﾝﾃﾞﾝｻ1


			11254			可変ｺﾝﾃﾞﾝｻ2


			53843			ｲﾝﾀﾞｸﾀ


			41915			ｱｰｽ


			919832618			ﾊﾞｯﾃﾘ1


			6369			ﾊﾞｯﾃﾘ2


			54350			ｸﾛｯｸ


			59370			ﾗﾝﾌﾟ1


			973221704			ｱﾗｰﾑ


			921			ｽﾋﾟｰｶ


			131888496			電気ﾌﾟﾗｸﾞ1


			291678751			電気ﾌﾟﾗｸﾞ2


			45870			ｼｰﾙﾄﾞﾌﾟﾗｸﾞ


			-2012929188			ﾄﾗﾝｽ


			1162307924			水晶振動子


			-856622882			ﾌｧﾝ


			618500059			ﾗﾝﾌﾟ2


			43171			ANDｹﾞｰﾄ


			10282			XORｹﾞｰﾄ


			18029			OR Gate


			18123			NOTｹﾞｰﾄ









PTSymLib/1elec412.ctx

			1612571875			노말 클로우즈 리미트 스위치


			1118335724			노말 클로우즈 헬드 오픈 리미트 스위치


			1949354723			노말 오픈 리미트 스위치


			634340215			노말 오픈 헬드 클로우즈 리미트 스위치


			649024982			노말 클로우즈 플롯 스위치


			892127665			노말 오픈 플롯 스위치


			1933946863			노말 클로우즈 플로우 스위치


			1756965050			노말 오픈 플로우 스위치


			821983723			노말 클로우즈 압력-진공 스위치


			929892614			노말 오픈 압력-진공 스위치


			210849308			노말 클로우즈 프록시미트 스위치


			1912447707			노말 오픈 프록시미트 스위치


			1244065022			비상정시 푸시버튼


			1531723837			노말 클로우즈 푸시버튼


			1336515931			노말 오픈 푸시버튼


			1630103691			5단 선택 스위치


			898762905			온-오프 선택 스위치


			1068069526			수동-오프-자동 선택 스위치


			1751974366			포텐션메터


			1932777513			노말 클로우즈 온도 스위치


			1652050400			노말 오픈 온도 스위치


			1585502898			노말 클우즈 타임 투 클로우즈


			1255293633			노말 클로우즈 타임 투 오픈


			1791597514			노말 오픈 타임 투 클로우즈


			160250401			노말 오픈 타임 투 오픈


			1760757565			토글 스위치


			2971			SPST 스위치


			55265			SPDT 스위치


			34979			DPDT 스위치


			56920			써키트 브레커


			1364962876			3상 써키트 브레커


			1984377061			디스컨넥트


			1292742413			모터 과부하


			922065738			3상 AC 모터


			583654252			모터 컨트롤 센터 스텝


			49942			퓨즈 1


			1943168040			퓨즈 2


			256075272			접지


			1926217105			클래식 그라운드


			1683331836			점퍼


			155226072			DC 모터


			1429331770			순트를 가진 DC 모터


			1067807414			브릿지 렉티파이어


			642787152			파일롯 라이트


			584713535			릴레이 코일


			1981607080			릴레이 유형 1


			2049494346			릴레이 유형 2


			1432379283			노말 클로우즈 릴레이 접점


			43034373			노말 오픈 릴레이 접점


			1134652115			솔레노이드


			305277536			써모커플


			1398235294			다이오드 1


			7331			다이오드 2


			7409			제너 다이오드 1


			748031811			제너 다이오드 2


			61773			LED


			32322			저항


			9377			조정하는 저항


			3585			가변 저항


			105201948			커페시터 1


			631157074			커페시터 2


			2654			커페시터 3


			574326641			가변 커페시터 1


			11254			가변 커페시터 2


			53843			인덕터


			41915			그라운드


			919832618			배터리 1


			6369			배터리 2


			54350			클럭


			59370			램프 1


			973221704			알람 혼


			921			스피커


			131888496			전기 플러그 1


			291678751			전기 플러그 2


			45870			차폐된 플러그


			-2012929188			변압기


			1162307924			크리스탈


			-856622882			팬


			618500059			램프 2


			43171			AND 게이트


			10282			XOR 게이트


			18029			OR 게이트


			18123			NOT 게이트









PTSymLib/1ELEC804.ctx

			1612571875			常闭限制开关


			1118335724			常闭保持打开限制开关


			1949354723			常开限制开关


			634340215			常开保持关闭限制开关


			649024982			常闭浮动开关


			892127665			常开浮动开关


			1933946863			常闭流动开关


			1756965050			常开流动开关


			821983723			常闭空压开关


			929892614			常开空压开关


			210849308			常闭接近开关


			1912447707			常开接近开关


			1244065022			急停按钮


			1531723837			常闭按钮


			1336515931			常开按钮


			1630103691			五点选择开关


			898762905			开 - 关选择开关


			1068069526			手动 - 关 - 自动选择开关


			1751974366			电位计


			1932777513			常闭温度开关


			1652050400			常开温度开关


			1585502898			定时关常闭开关


			1255293633			定时开常闭开关


			1791597514			定时关常开开关


			160250401			定时开常开开关


			1760757565			拨动开关


			2971			单刀单掷开关


			55265			单刀双掷开关


			34979			双刀双掷开关


			56920			断路器


			1364962876			三相断路器


			1984377061			断路开关


			1292742413			电机过载保护器


			922065738			3相交流电动机


			583654252			电机控制中心线


			49942			保险丝 1


			1943168040			保险丝 2


			256075272			接地


			1926217105			机壳接地


			1683331836			跳线


			155226072			直流电机


			1429331770			旁路直流电机


			1067807414			桥式整流器


			642787152			标灯


			584713535			继电器盘


			1981607080			继电器 1


			2049494346			继电器 2


			1432379283			常闭继电器触点


			43034373			常开继电器触点


			1134652115			锣线管


			305277536			热电偶


			1398235294			二极管 1


			7331			二极管 2


			7409			齐纳击穿二极管 1


			748031811			齐纳击穿二极管 2


			61773			发光二极管


			32322			电阻器


			9377			可调电阻器


			3585			变阻器


			105201948			电容器 1


			631157074			电容器 2


			2654			电容器 3


			574326641			变容器 1


			11254			变容器 2


			53843			感应器


			41915			接地


			919832618			电池 1


			6369			电池 2


			54350			时钟


			59370			灯 1


			973221704			报警喇叭


			921			扬声器


			131888496			电插头 1


			291678751			电插头 2


			45870			防护插头


			-2012929188			变压器


			1162307924			晶体管


			-856622882			风扇


			618500059			灯 2


			43171			“和”门


			10282			“异”门


			18029			“或”门


			18123			“非”门









PTSymLib/1FLEX.cat





PTSymLib/1FLEX404.ctx

			744142528			短垂直变形管


			979112576			短平行变形管


			927577664			中垂直变形管


			1603644032			中平行变形管


			229131392			长垂直变形管


			1107094016			长平行变形管


			952395840			90度弯管 1


			252056512			90度弯管 2


			1546174336			90度弯管 3


			1452368960			90度弯管 4


			165236480			短45度变形管


			629864576			短135度变形管


			642512256			中45度变形管


			1949122560			中135度变形管


			1046813568			45度弯管 1


			337793216			45度弯管 2


			1466633728			45度弯管 3


			1766059328			45度弯管 4


			402543872			45度弯管 5


			1860335680			45度弯管 6


			1751554752			45度弯管 7


			530610304			45度弯管 8


			908336576			垂直配件


			65103424			水平配件









PTSymLib/1FLEX407.ctx

744142528,Vertikale flexible Rohrleitung, kurz

979112576,Horizontale flexible Rohrleitung, kurz

927577664,Vertikale flexible Rohrleitung, mittel

1603644032,Horizontale flexible Rohrleitung, mittel

229131392,Vertikale flexible Rohrleitung, lang

1107094016,Horizontale flexible Rohrleitung, lang

952395840,90-Grad-Krümmung 1

252056512,90-Grad-Krümmung 2

1546174336,90-Grad-Krümmung 3

1452368960,90-Grad-Krümmung 4

165236480,Flexible Rohrleitung, 45 Grad, kurz

629864576,Flexible Rohrleitung, 135 Grad, kurz

642512256,Flexible Rohrleitung, 45 Grad, mittel

1949122560,Flexible Rohrleitung, 135 Grad, mittel

1046813568,45-Grad-Krümmung 1

337793216,45-Grad-Krümmung 2

1466633728,45-Grad-Krümmung 3

1766059328,45-Grad-Krümmung 4

402543872,45-Grad-Krümmung 5

1860335680,45-Grad-Krümmung 6

1751554752,45-Grad-Krümmung 7

530610304,45-Grad-Krümmung 8

908336576,Fitting, vertikal

65103424,Fitting, horizontal








PTSymLib/1FLEX409.ctx

			744142528			Short vertical flexible tubing


			979112576			Short horizontal flexible tubing


			927577664			Medium vertical flexible tubing


			1603644032			Medium horizontal flexible tubing


			229131392			Long vertical flexible tubing


			1107094016			Long horizontal flexible tubing


			952395840			90 degree bend 1


			252056512			90 degree bend 2


			1546174336			90 degree bend 3


			1452368960			90 degree bend 4


			165236480			Short 45 degree flexible tube


			629864576			Short 135 degree flexible tube


			642512256			Medium 45 degree flexible tube


			1949122560			Medium 135 degree flexible tube


			1046813568			45 degree bend 1


			337793216			45 degree bend 2


			1466633728			45 degree bend 3


			1766059328			45 degree bend 4


			402543872			45 degree bend 5


			1860335680			45 degree bend 6


			1751554752			45 degree bend 7


			530610304			45 degree bend 8


			908336576			Vertical fitting


			65103424			Horizontal fitting









PTSymLib/1FLEX40a.ctx

			744142528			Tubo flexible vertical corto


			979112576			Tubo flexible horizontal corto


			927577664			Tubo flexible vertical medio


			1603644032			Tubo flexible horizontal medio


			229131392			Tubo flexible vertical largo


			1107094016			Tubo flexible horizontal largo


			952395840			Codo 90 grados 1


			252056512			Codo 90 grados 2


			1546174336			Codo 90 grados 3


			1452368960			Codo 90 grados 4


			165236480			Tubo flexible 45 grados corto


			629864576			Tubo flexible 135 grados corto


			642512256			Tubo flexible 45 grados medio


			1949122560			Tubo flexible 135 grados medio


			1046813568			Codo 45 grados 1


			337793216			Codo 45 grados 2


			1466633728			Codo 45 grados 3


			1766059328			Codo 45 grados 4


			402543872			Codo 45 grados 5


			1860335680			Codo 45 grados 6


			1751554752			Codo 45 grados 7


			530610304			Codo 45 grados 8


			908336576			Soporte vertical


			65103424			Soporte horizontal









PTSymLib/1FLEX40c.ctx

			744142528			Conduite flexible verticale (court)


			979112576			Conduite flexible horizontale (court)


			927577664			Conduite flexible verticale (moyen)


			1603644032			Conduite flexible horizontale (moyen)


			229131392			Conduite flexible verticale (long)


			1107094016			Conduite flexible horizontale (long)


			952395840			Coude à 90° 1


			252056512			Coude à 90° 2


			1546174336			Coude à 90° 3


			1452368960			Coude à 90° 4


			165236480			Conduite flexible à 45° (court)


			629864576			Conduite flexible à 135° (court)


			642512256			Conduite flexible à 45° (moyen)


			1949122560			Conduite flexible à 135° (moyen)


			1046813568			Coude à 45° 1


			337793216			Coude à 45° 2


			1466633728			Coude à 45° 3


			1766059328			Coude à 45° 4


			402543872			Coude à 45° 5


			1860335680			Coude à 45° 6


			1751554752			Coude à 45° 7


			530610304			Coude à 45° 8


			908336576			Raccord vertical


			65103424			Raccord horizontal









PTSymLib/1FLEX410.ctx

744142528,Tubo flessibile verticale, corto

979112576,Tubo flessibile orizzontale, corto

927577664,Tubo flessibile verticale, medio

1603644032,Tubo flessibile orizzontale, medio

229131392,Tubo flessibile verticale, lungo

1107094016,Tubo flessibile orizzontale, lungo

952395840,Curvatura di 90 gradi 1

252056512,Curvatura di 90 gradi 2

1546174336,Curvatura di 90 gradi 3

1452368960,Curvatura di 90 gradi 4

165236480,Tubo flessibile, 45 gradi, corto

629864576,Tubo flessibile, 135 gradi, corto

642512256,Tubo flessibile, 45 gradi, medio

1949122560,Tubo flessibile, 135 gradi, medio

1046813568,Curvatura di 45 gradi 1

337793216,Curvatura di 45 gradi 2

1466633728,Curvatura di 45 gradi 3

1766059328,Curvatura di 45 gradi 4

402543872,Curvatura di 45 gradi 5

1860335680,Curvatura di 45 gradi 6

1751554752,Curvatura di 45 gradi 7

530610304,Curvatura di 45 gradi 8

908336576,Fitting, verticale

65103424,Fitting, orizzontale








PTSymLib/1FLEX411.ctx

			744142528			ｼｮｰﾄ､縦


			979112576			ｼｮｰﾄ､横


			927577664			ﾐﾃﾞｨｱﾑ､縦


			1603644032			ﾐﾃﾞｨｱﾑ､横


			229131392			ﾛﾝｸﾞ､縦


			1107094016			ﾛﾝｸﾞ､横


			952395840			直角1


			252056512			直角2


			1546174336			直角3


			1452368960			直角4


			165236480			ｼｮｰﾄ45°


			629864576			ｼｮｰﾄ135°


			642512256			ﾐﾃﾞｨｱﾑ45°


			1949122560			ﾐﾃﾞｨｱﾑ135°


			1046813568			45°  1


			337793216			45°  2


			1466633728			45°  3


			1766059328			45°  4


			402543872			45°  5


			1860335680			45°  6


			1751554752			45°  7


			530610304			45°  8


			908336576			取付け具(縦)


			65103424			取付け具(横)









PTSymLib/1flex412.ctx

			744142528			짧은 수직 프렉시블 듀브


			979112576			짧은 수평 프렉시블 듀브


			927577664			중간 수직 프렉시블 듀브


			1603644032			중간 수평 프렉시블 듀브


			229131392			긴 수직 프렉시블 듀브


			1107094016			긴 수평 프렉시블 듀브


			952395840			90 도 밴드 1


			252056512			90 도 밴드 2


			1546174336			90 도 밴드 3


			1452368960			90 도 밴드 4


			165236480			짧은 45 도 프렉시블 튜브


			629864576			짧은 135 도 프렉시블 튜브


			642512256			중간 45 도 프렉시블 튜브


			1949122560			중간 135 도 프렉시블 튜브


			1046813568			45 도 밴드 1


			337793216			45 도 밴드 2


			1466633728			45 도 밴드 3


			1766059328			45 도 밴드 4


			402543872			45 도 밴드 5


			1860335680			45 도 밴드 6


			1751554752			45 도 밴드 7


			530610304			45 도 밴드 8


			908336576			수직 피팅


			65103424			수평 피팅









PTSymLib/1FLEX804.ctx

			744142528			短垂直变形管


			979112576			短平行变形管


			927577664			中垂直变形管


			1603644032			中平行变形管


			229131392			长垂直变形管


			1107094016			长平行变形管


			952395840			90度弯管 1


			252056512			90度弯管 2


			1546174336			90度弯管 3


			1452368960			90度弯管 4


			165236480			短45度变形管


			629864576			短135度变形管


			642512256			中45度变形管


			1949122560			中135度变形管


			1046813568			45度弯管 1


			337793216			45度弯管 2


			1466633728			45度弯管 3


			1766059328			45度弯管 4


			402543872			45度弯管 5


			1860335680			45度弯管 6


			1751554752			45度弯管 7


			530610304			45度弯管 8


			908336576			垂直配件


			65103424			水平配件









PTSymLib/1FLW.cat





PTSymLib/1FLW404.ctx

			2002586820			超声波流量计


			388046310			流量计 2


			362179593			流量计 3


			2044873304			流量计 4


			361210812			流量计 5


			1132585127			流量计 6


			823992581			流量计 7


			1053736665			流量计 8


			954805325			质量流量计


			1867411613			热量流量计


			1579174394			智能磁流测量计


			150132326			磁流测量计 1


			1277576936			磁流测量计 2


			976615921			灵敏coriolis质量流量计


			1106645696			流量计算器


			2124438568			模拟输出流量传感器


			1623953343			涡流表


			1670493491			流量元件 1


			1274906643			流量元件 2


			1306417469			多点流量计


			57297915			带锥形物的流量计


			1328499058			流量系统


			910707563			涡轮表 1


			1402901707			涡轮表 2


			772682007			流量管道


			955535936			文丘里流量计 1


			311367658			文丘里流量计


			1605928270			3-D文丘里管


			208684947			3-D流量管嘴









PTSymLib/1FLW407.ctx

			2002586820			Ultaschall-Durchflußmengenwandler


			388046310			Durchflußmesser 2


			362179593			Durchflußmesser 3


			2044873304			Durchflußmesser 4


			361210812			Durchflußmesser 5


			1132585127			Durchflußmesser 6


			823992581			Durchflußmesser 7


			1053736665			Durchflußmesser 8


			954805325			Massendurchsatzmesser


			1867411613			Massendurchsatzmesser			 thermisch


			1579174394			Intellig. magnetischer Durchflußmesser


			150132326			Magnetischer Durchflußmesser 1


			1277576936			Magnetischer Durchflußmesser 2


			976615921			Intellig. Coriolis-Massendurchsatzmesser


			1106645696			Durchflußmengenzähler


			2124438568			Analoger Auslaßsensor


			1623953343			Wirbelmesser


			1670493491			Durchflußelement 1


			1274906643			Durchflußelement 2


			1306417469			Vielstellen-Durchflußmesser


			57297915			Durchflußmesser mit Kegel


			1328499058			Durchflußsystem


			910707563			Turbinenmeßgerät 1


			1402901707			Turbinenmeßgerät 2


			772682007			Durchflußrohr


			955535936			Venturimesser 1


			311367658			Venturimesser


			1605928270			3-D-Venturirohr


			208684947			3-D-Durchflußdüse









PTSymLib/1FLW409.ctx

			2002586820			Ultrasonic flow transmitter


			388046310			Flowmeter 2


			362179593			Flowmeter 3


			2044873304			Flowmeter 4


			361210812			Flowmeter 5


			1132585127			Flowmeter 6


			823992581			Flowmeter 7


			1053736665			Flowmeter 8


			954805325			Mass flowmeter


			1867411613			Thermal mass flowmeter


			1579174394			Smart magnetic flowmeter


			150132326			Magnetic flow meter 1


			1277576936			Magnetic flowmeter 2


			976615921			Smart coriolis mass flowmeter


			1106645696			Flow totalizer


			2124438568			Analog output flow sensor


			1623953343			Vortex meter


			1670493491			Flow element 1


			1274906643			Flow element 2


			1306417469			Multi-point flow meter


			57297915			Flow meter with cone


			1328499058			Flow system


			910707563			Turbine meter 1


			1402901707			Turbine meter 2


			772682007			Flow tube


			955535936			Venturi flow meter 1


			311367658			Venturi flow meter


			1605928270			3-D Venturi tube


			208684947			3-D Flow nozzle









PTSymLib/1FLW40a.ctx

			2002586820			Transmisor de caudal por ultrasonido


			388046310			Flujómetro 2


			362179593			Flujómetro 3


			2044873304			Flujómetro 4


			361210812			Flujómetro 5


			1132585127			Flujómetro 6


			823992581			Flujómetro 7


			1053736665			Flujómetro 8


			954805325			Flujómetro de masas


			1867411613			Flujómetro de masas térmico


			1579174394			Flujómetro magnético inteligente


			150132326			Flujómetro magnético 1


			1277576936			Flujómetro magnético 2


			976615921			Flujómetro de masas coriolis inteligente


			1106645696			Totalizador de caudal


			2124438568			Sensor de caudal de salida analógico


			1623953343			Medidor de torbellinos


			1670493491			Elemento de paso 1


			1274906643			Elemento de paso 2


			1306417469			Flujómetro multipunto


			57297915			Flujómetro con cono


			1328499058			Sistema de paso


			910707563			Medidor de turbina 1


			1402901707			Medidor de turbina 2


			772682007			Tubo de paso


			955535936			Flujómetro venturi 1


			311367658			Flujómetro venturi


			1605928270			Tubo venturi tridimensional


			208684947			Tobera de paso tridimensional









PTSymLib/1FLW40c.ctx

			2002586820			Débitmètre ultrasonique


			388046310			Débitmètre 2


			362179593			Débitmètre 3


			2044873304			Débitmètre 4


			361210812			Débitmètre 5


			1132585127			Débitmètre 6


			823992581			Débitmètre 7


			1053736665			Débitmètre 8


			954805325			Débitmètre massique


			1867411613			Débitmètre massique thermique


			1579174394			Débitmètre magnétique intelligent


			150132326			Débitmètre magnétique 1


			1277576936			Débitmètre magnétique 2


			976615921			Débitmètre massique intelligent


			1106645696			Débitmètre à compteur


			2124438568			Capteur de sortie analogique


			1623953343			Capteur de turbulences


			1670493491			Elément de débitmètre 1


			1274906643			Elément de débitmètre 2


			1306417469			Débitmètre multipoints


			57297915			Débitmètre à cône


			1328499058			Débitmètre


			910707563			Jaugeur pour turbine 1


			1402901707			Jaugeur pour turbine 2


			772682007			Jaugeur


			955535936			Débitmètre Venturi


			311367658			Débitmètre Venturi


			1605928270			Tube Venturi 3D


			208684947			Buse 3D









PTSymLib/1FLW410.ctx

			2002586820			Convertitore di portata a ultrasuoni


			388046310			Misuratore di portata 2


			362179593			Misuratore di portata 3


			2044873304			Misuratore di portata 4


			361210812			Misuratore di portata 5


			1132585127			Misuratore di portata 6


			823992581			Misuratore di portata 7


			1053736665			Misuratore di portata 8


			954805325			Misuratore consumo combustibile


			1867411613			Misuratore consumo combustibile			 termico


			1579174394			Misuratore di portata magn.			 intell. 


			150132326			Misuratore di portata magnetico 1


			1277576936			Misuratore di portata magnetico 2


			976615921			Misur.Coriolis intell.consumo combustib.


			1106645696			Contatore quantità portata


			2124438568			Sensore di scarico analogo


			1623953343			Misuratore delle turbolenze


			1670493491			Elemento di passaggio 1


			1274906643			Elemento di passaggio 2


			1306417469			Misuratore di portata in diversi punti


			57297915			Misuratore di portata con cono


			1328499058			Sistema di flusso


			910707563			Apperecchio di misura a turbina 1


			1402901707			Apperecchio di misura a turbina 2


			772682007			Tubo di passaggio


			955535936			Misuratore Venturi 1


			311367658			Misuratore Venturi


			1605928270			Tubo Venturi 3-D


			208684947			Ugello di passaggio 3-D









PTSymLib/1FLW411.ctx

			2002586820			超音波ﾌﾛｰﾄﾗﾝｽﾐｯﾀ


			388046310			流量計2


			362179593			流量計3


			2044873304			流量計4


			361210812			流量計5


			1132585127			流量計6


			823992581			流量計7


			1053736665			流量計8


			954805325			質量流量計


			1867411613			熱質量流量計


			1579174394			高性能電磁流量計


			150132326			電磁流量計1


			1277576936			電磁流量計2


			976615921			高性能ｺﾘｵﾘ質量流量計


			1106645696			流量ﾄｰﾀﾗｲｻﾞ


			2124438568			ｱﾅﾛｸﾞ出力流量ｾﾝｻ


			1623953343			渦流計


			1670493491			流量検出器 1


			1274906643			流量検出器 2


			1306417469			ﾏﾙﾁﾎﾟｲﾝﾄ渦流計


			57297915			円すい付渦流計


			1328499058			ﾌﾛｰｼｽﾃﾑ


			910707563			ﾀｰﾋﾞﾝ流量計1


			1402901707			ﾀｰﾋﾞﾝ流量計2


			772682007			流管


			955535936			ﾍﾞﾝﾁｭﾘ流量計1


			311367658			ﾍﾞﾝﾁｭﾘ流量計


			1605928270			3-Dﾍﾞﾝﾁｭﾘ管


			208684947			3-Dﾉｽﾞﾙ流量計









PTSymLib/1flw412.ctx

			2002586820			울트라소닉 유량 트랜스메터


			388046310			유량계 2


			362179593			유량계 3


			2044873304			유량계 4


			361210812			유량계 5


			1132585127			유량계 6


			823992581			유량계 7


			1053736665			유량계 8


			954805325			매스 플로우메터


			1867411613			써말 매스 플로우메터


			1579174394			스마트 마그네틱 플로우 메터


			150132326			마그네틱 플로우 메터 1


			1277576936			마그네틱 플로우 메터 2


			976615921			스마트 코리올리 매스 플로우메터


			1106645696			유량 적산계


			2124438568			아날로그 출력 유량 센서


			1623953343			볼텍스 메터


			1670493491			플로우 엘레먼트 1


			1274906643			플로우 엘레먼트 2


			1306417469			멀티 포인트 플로우 메터


			57297915			콘형 플로우메터


			1328499058			유량 시스템


			910707563			터빈 메터 1


			1402901707			터빈 메터 2


			772682007			플로우 튜브


			955535936			벤츄리 유량계 1


			311367658			벤츄리 유량계


			1605928270			3차원 벤츄리 유량계


			208684947			3차원 플로우 노즐









PTSymLib/1FLW804.ctx

			2002586820			超声波流量计


			388046310			流量计 2


			362179593			流量计 3


			2044873304			流量计 4


			361210812			流量计 5


			1132585127			流量计 6


			823992581			流量计 7


			1053736665			流量计 8


			954805325			质量流量计


			1867411613			热量流量计


			1579174394			智能磁流测量计


			150132326			磁流测量计 1


			1277576936			磁流测量计 2


			976615921			灵敏coriolis质量流量计


			1106645696			流量计算器


			2124438568			模拟输出流量传感器


			1623953343			涡流表


			1670493491			流量元件 1


			1274906643			流量元件 2


			1306417469			多点流量计


			57297915			带锥形物的流量计


			1328499058			流量系统


			910707563			涡轮表 1


			1402901707			涡轮表 2


			772682007			流量管道


			955535936			文丘里流量计 1


			311367658			文丘里流量计


			1605928270			3-D文丘里管


			208684947			3-D流量管嘴









PTSymLib/1HEAT.cat





PTSymLib/1HEAT404.ctx

			1968494074			供暖 1


			825492881			供暖 2


			1269681652			供暖 3


			1826950738			供暖 4


			1720148698			供暖 5


			338808133			供暖 6


			1680614607			供暖 7


			792867236			供暖 8


			186543543			供暖 9


			899589119			供暖 10


			1536415008			供暖 11


			440997191			供暖 12


			697715874			供暖 13


			1104185525			供暖 14


			1835865460			供暖 15


			2041019504			供暖 16


			603312376			供暖 17


			59124391			供暖 18


			655385034			供暖 19


			481074543			供暖 20


			1717438921			供暖 21


			1747604814			供暖 22


			1792080009			供暖 23


			481039616			供暖 24


			601970014			供暖 25


			424976721			供暖 26


			863161786			供暖 27


			1654990477			供暖 28


			1435987181			供暖 29


			1334893968			供暖 30


			736375760			供暖 31


			807499237			供暖 32


			804236443			供暖 33


			1113711002			供暖 34


			1865094808			供暖 35


			794709930			供暖 36


			37983918			供暖 37


			1502010363			供暖 38


			77335947			供暖 39


			1319979257			供暖 40


			883915565			供暖 41


			58436742			供暖 42


			1817176382			供暖 43


			1796779846			供暖 44


			1478640684			供暖 45


			1430498197			供暖 46


			1339153976			供暖 47


			239537241			供暖 48


			2092255175			供暖 49


			1466270847			供暖 50


			723114522			供暖 51


			1134890117			供暖 52


			1111242991			供暖 53


			607480281			供暖 54


			29212478			供暖 55


			1220448300			供暖 56


			849286528			供暖 57


			1069631852			供暖 58


			298678266			供暖 59


			906219615			供暖 60


			641859035			供暖 61


			2064792651			供暖 62


			392917596			供暖 63


			263127030			供暖 64


			636369270			供暖 65


			1900322875			供暖 66


			57859370			供暖 67


			1426397556			供暖 68


			1508396384			供暖 69


			1754889363			供暖 70


			99265753			供暖 71


			763277538			供暖 72


			1696490340			供暖 73


			1817685353			供暖 74


			1624243129			供暖 75


			1739863463			供暖 76


			1577821221			供暖 77


			1914561172			供暖 78


			1209219998			供暖 79


			1767864625			供暖 80


			1323087447			供暖 81


			1769401174			供暖 82


			48712839			供暖 83


			1535414520			供暖 84


			13761324			供暖 85


			1773093039			供暖 86


			842508258			供暖 87


			1726603673			供暖 88


			384113323			供暖 89


			1910925453			供暖 90


			1618189652			供暖 91


			348972670			供暖 92


			1001479899			供暖 93


			1868873795			供暖 94


			1050017073			供暖 95


			668222518			供暖 96


			1720614545			供暖 97


			2116942813			供暖 98


			845185525			供暖 99


			21560110			供暖 100


			2080026581			供暖 101


			399780604			供暖 102


			434461341			供暖 103


			1719637680			供暖 104


			1295899151			供暖 105


			613683946			供暖 106


			1749837847			供暖 107


			983081147			供暖 108









PTSymLib/1HEAT407.ctx

			1968494074			Heizung 1


			825492881			Heizung 2


			1269681652			Heizung 3


			1826950738			Heizung 4


			1720148698			Heizung 5


			338808133			Heizung 6


			1680614607			Heizung 7


			792867236			Heizung 8


			186543543			Heizung 9


			899589119			Heizung 10


			1536415008			Heizung 11


			440997191			Heizung 12


			697715874			Heizung 13


			1104185525			Heizung 14


			1835865460			Heizung 15


			2041019504			Heizung 16


			603312376			Heizung 17


			59124391			Heizung 18


			655385034			Heizung 19


			481074543			Heizung 20


			1717438921			Heizung 21


			1747604814			Heizung 22


			1792080009			Heizung 23


			481039616			Heizung 24


			601970014			Heizung 25


			424976721			Heizung 26


			863161786			Heizung 27


			1654990477			Heizung 28


			1435987181			Heizung 29


			1334893968			Heizung 30


			736375760			Heizung 31


			807499237			Heizung 32


			804236443			Heizung 33


			1113711002			Heizung 34


			1865094808			Heizung 35


			794709930			Heizung 36


			37983918			Heizung 37


			1502010363			Heizung 38


			77335947			Heizung 39


			1319979257			Heizung 40


			883915565			Heizung 41


			58436742			Heizung 42


			1817176382			Heizung 43


			1796779846			Heizung 44


			1478640684			Heizung 45


			1430498197			Heizung 46


			1339153976			Heizung 47


			239537241			Heizung 48


			2092255175			Heizung 49


			1466270847			Heizung 50


			723114522			Heizung 51


			1134890117			Heizung 52


			1111242991			Heizung 53


			607480281			Heizung 54


			29212478			Heizung 55


			1220448300			Heizung 56


			849286528			Heizung 57


			1069631852			Heizung 58


			298678266			Heizung 59


			906219615			Heizung 60


			641859035			Heizung 61


			2064792651			Heizung 62


			392917596			Heizung 63


			263127030			Heizung 64


			636369270			Heizung 65


			1900322875			Heizung 66


			57859370			Heizung 67


			1426397556			Heizung 68


			1508396384			Heizung 69


			1754889363			Heizung 70


			99265753			Heizung 71


			763277538			Heizung 72


			1696490340			Heizung 73


			1817685353			Heizung 74


			1624243129			Heizung 75


			1739863463			Heizung 76


			1577821221			Heizung 77


			1914561172			Heizung 78


			1209219998			Heizung 79


			1767864625			Heizung 80


			1323087447			Heizung 81


			1769401174			Heizung 82


			48712839			Heizung 83


			1535414520			Heizung 84


			13761324			Heizung 85


			1773093039			Heizung 86


			842508258			Heizung 87


			1726603673			Heizung 88


			384113323			Heizung 89


			1910925453			Heizung 90


			1618189652			Heizung 91


			348972670			Heizung 92


			1001479899			Heizung 93


			1868873795			Heizung 94


			1050017073			Heizung 95


			668222518			Heizung 96


			1720614545			Heizung 97


			2116942813			Heizung 98


			845185525			Heizung 99


			21560110			Heizung 100


			2080026581			Heizung 101


			399780604			Heizung 102


			434461341			Heizung 103


			1719637680			Heizung 104


			1295899151			Heizung 105


			613683946			Heizung 106


			1749837847			Heizung 107


			983081147			Heizung 108









PTSymLib/1HEAT409.ctx

			1968494074			Heating 1


			825492881			Heating 2


			1269681652			Heating 3


			1826950738			Heating 4


			1720148698			Heating 5


			338808133			Heating 6


			1680614607			Heating 7


			792867236			Heating 8


			186543543			Heating 9


			899589119			Heating 10


			1536415008			Heating 11


			440997191			Heating 12


			697715874			Heating 13


			1104185525			Heating 14


			1835865460			Heating 15


			2041019504			Heating 16


			603312376			Heating 17


			59124391			Heating 18


			655385034			Heating 19


			481074543			Heating 20


			1717438921			Heating 21


			1747604814			Heating 22


			1792080009			Heating 23


			481039616			Heating 24


			601970014			Heating 25


			424976721			Heating 26


			863161786			Heating 27


			1654990477			Heating 28


			1435987181			Heating 29


			1334893968			Heating 30


			736375760			Heating 31


			807499237			Heating 32


			804236443			Heating 33


			1113711002			Heating 34


			1865094808			Heating 35


			794709930			Heating 36


			37983918			Heating 37


			1502010363			Heating 38


			77335947			Heating 39


			1319979257			Heating 40


			883915565			Heating 41


			58436742			Heating 42


			1817176382			Heating 43


			1796779846			Heating 44


			1478640684			Heating 45


			1430498197			Heating 46


			1339153976			Heating 47


			239537241			Heating 48


			2092255175			Heating 49


			1466270847			Heating 50


			723114522			Heating 51


			1134890117			Heating 52


			1111242991			Heating 53


			607480281			Heating 54


			29212478			Heating 55


			1220448300			Heating 56


			849286528			Heating 57


			1069631852			Heating 58


			298678266			Heating 59


			906219615			Heating 60


			641859035			Heating 61


			2064792651			Heating 62


			392917596			Heating 63


			263127030			Heating 64


			636369270			Heating 65


			1900322875			Heating 66


			57859370			Heating 67


			1426397556			Heating 68


			1508396384			Heating 69


			1754889363			Heating 70


			99265753			Heating 71


			763277538			Heating 72


			1696490340			Heating 73


			1817685353			Heating 74


			1624243129			Heating 75


			1739863463			Heating 76


			1577821221			Heating 77


			1914561172			Heating 78


			1209219998			Heating 79


			1767864625			Heating 80


			1323087447			Heating 81


			1769401174			Heating 82


			48712839			Heating 83


			1535414520			Heating 84


			13761324			Heating 85


			1773093039			Heating 86


			842508258			Heating 87


			1726603673			Heating 88


			384113323			Heating 89


			1910925453			Heating 90


			1618189652			Heating 91


			348972670			Heating 92


			1001479899			Heating 93


			1868873795			Heating 94


			1050017073			Heating 95


			668222518			Heating 96


			1720614545			Heating 97


			2116942813			Heating 98


			845185525			Heating 99


			21560110			Heating 100


			2080026581			Heating 101


			399780604			Heating 102


			434461341			Heating 103


			1719637680			Heating 104


			1295899151			Heating 105


			613683946			Heating 106


			1749837847			Heating 107


			983081147			Heating 108









PTSymLib/1HEAT40a.ctx

			1968494074			Calentamiento 1


			825492881			Calentamiento 2


			1269681652			Calentamiento 3


			1826950738			Calentamiento 4


			1720148698			Calentamiento 5


			338808133			Calentamiento 6


			1680614607			Calentamiento 7


			792867236			Calentamiento 8


			186543543			Calentamiento 9


			899589119			Calentamiento 10


			1536415008			Calentamiento 11


			440997191			Calentamiento 12


			697715874			Calentamiento 13


			1104185525			Calentamiento 14


			1835865460			Calentamiento 15


			2041019504			Calentamiento 16


			603312376			Calentamiento 17


			59124391			Calentamiento 18


			655385034			Calentamiento 19


			481074543			Calentamiento 20


			1717438921			Calentamiento 21


			1747604814			Calentamiento 22


			1792080009			Calentamiento 23


			481039616			Calentamiento 24


			601970014			Calentamiento 25


			424976721			Calentamiento 26


			863161786			Calentamiento 27


			1654990477			Calentamiento 28


			1435987181			Calentamiento 29


			1334893968			Calentamiento 30


			736375760			Calentamiento 31


			807499237			Calentamiento 32


			804236443			Calentamiento 33


			1113711002			Calentamiento 34


			1865094808			Calentamiento 35


			794709930			Calentamiento 36


			37983918			Calentamiento 37


			1502010363			Calentamiento 38


			77335947			Calentamiento 39


			1319979257			Calentamiento 40


			883915565			Calentamiento 41


			58436742			Calentamiento 42


			1817176382			Calentamiento 43


			1796779846			Calentamiento 44


			1478640684			Calentamiento 45


			1430498197			Calentamiento 46


			1339153976			Calentamiento 47


			239537241			Calentamiento 48


			2092255175			Calentamiento 49


			1466270847			Calentamiento 50


			723114522			Calentamiento 51


			1134890117			Calentamiento 52


			1111242991			Calentamiento 53


			607480281			Calentamiento 54


			29212478			Calentamiento 55


			1220448300			Calentamiento 56


			849286528			Calentamiento 57


			1069631852			Calentamiento 58


			298678266			Calentamiento 59


			906219615			Calentamiento 60


			641859035			Calentamiento 61


			2064792651			Calentamiento 62


			392917596			Calentamiento 63


			263127030			Calentamiento 64


			636369270			Calentamiento 65


			1900322875			Calentamiento 66


			57859370			Calentamiento 67


			1426397556			Calentamiento 68


			1508396384			Calentamiento 69


			1754889363			Calentamiento 70


			99265753			Calentamiento 71


			763277538			Calentamiento 72


			1696490340			Calentamiento 73


			1817685353			Calentamiento 74


			1624243129			Calentamiento 75


			1739863463			Calentamiento 76


			1577821221			Calentamiento 77


			1914561172			Calentamiento 78


			1209219998			Calentamiento 79


			1767864625			Calentamiento 80


			1323087447			Calentamiento 81


			1769401174			Calentamiento 82


			48712839			Calentamiento 83


			1535414520			Calentamiento 84


			13761324			Calentamiento 85


			1773093039			Calentamiento 86


			842508258			Calentamiento 87


			1726603673			Calentamiento 88


			384113323			Calentamiento 89


			1910925453			Calentamiento 90


			1618189652			Calentamiento 91


			348972670			Calentamiento 92


			1001479899			Calentamiento 93


			1868873795			Calentamiento 94


			1050017073			Calentamiento 95


			668222518			Calentamiento 96


			1720614545			Calentamiento 97


			2116942813			Calentamiento 98


			845185525			Calentamiento 99


			21560110			Calentamiento 100


			2080026581			Calentamiento 101


			399780604			Calentamiento 102


			434461341			Calentamiento 103


			1719637680			Calentamiento 104


			1295899151			Calentamiento 105


			613683946			Calentamiento 106


			1749837847			Calentamiento 107


			983081147			Calentamiento 108









PTSymLib/1HEAT40c.ctx

			1968494074			Chauffage 1


			825492881			Chauffage 2


			1269681652			Chauffage 3


			1826950738			Chauffage 4


			1720148698			Chauffage 5


			338808133			Chauffage 6


			1680614607			Chauffage 7


			792867236			Chauffage 8


			186543543			Chauffage 9


			899589119			Chauffage 10


			1536415008			Chauffage 11


			440997191			Chauffage 12


			697715874			Chauffage 13


			1104185525			Chauffage 14


			1835865460			Chauffage 15


			2041019504			Chauffage 16


			603312376			Chauffage 17


			59124391			Chauffage 18


			655385034			Chauffage 19


			481074543			Chauffage 20


			1717438921			Chauffage 21


			1747604814			Chauffage 22


			1792080009			Chauffage 23


			481039616			Chauffage 24


			601970014			Chauffage 25


			424976721			Chauffage 26


			863161786			Chauffage 27


			1654990477			Chauffage 28


			1435987181			Chauffage 29


			1334893968			Chauffage 30


			736375760			Chauffage 31


			807499237			Chauffage 32


			804236443			Chauffage 33


			1113711002			Chauffage 34


			1865094808			Chauffage 35


			794709930			Chauffage 36


			37983918			Chauffage 37


			1502010363			Chauffage 38


			77335947			Chauffage 39


			1319979257			Chauffage 40


			883915565			Chauffage 41


			58436742			Chauffage 42


			1817176382			Chauffage 43


			1796779846			Chauffage 44


			1478640684			Chauffage 45


			1430498197			Chauffage 46


			1339153976			Chauffage 47


			239537241			Chauffage 48


			2092255175			Chauffage 49


			1466270847			Chauffage 50


			723114522			Chauffage 51


			1134890117			Chauffage 52


			1111242991			Chauffage 53


			607480281			Chauffage 54


			29212478			Chauffage 55


			1220448300			Chauffage 56


			849286528			Chauffage 57


			1069631852			Chauffage 58


			298678266			Chauffage 59


			906219615			Chauffage 60


			641859035			Chauffage 61


			2064792651			Chauffage 62


			392917596			Chauffage 63


			263127030			Chauffage 64


			636369270			Chauffage 65


			1900322875			Chauffage 66


			57859370			Chauffage 67


			1426397556			Chauffage 68


			1508396384			Chauffage 69


			1754889363			Chauffage 70


			99265753			Chauffage 71


			763277538			Chauffage 72


			1696490340			Chauffage 73


			1817685353			Chauffage 74


			1624243129			Chauffage 75


			1739863463			Chauffage 76


			1577821221			Chauffage 77


			1914561172			Chauffage 78


			1209219998			Chauffage 79


			1767864625			Chauffage 80


			1323087447			Chauffage 81


			1769401174			Chauffage 82


			48712839			Chauffage 83


			1535414520			Chauffage 84


			13761324			Chauffage 85


			1773093039			Chauffage 86


			842508258			Chauffage 87


			1726603673			Chauffage 88


			384113323			Chauffage 89


			1910925453			Chauffage 90


			1618189652			Chauffage 91


			348972670			Chauffage 92


			1001479899			Chauffage 93


			1868873795			Chauffage 94


			1050017073			Chauffage 95


			668222518			Chauffage 96


			1720614545			Chauffage 97


			2116942813			Chauffage 98


			845185525			Chauffage 99


			21560110			Chauffage 100


			2080026581			Chauffage 101


			399780604			Chauffage 102


			434461341			Chauffage 103


			1719637680			Chauffage 104


			1295899151			Chauffage 105


			613683946			Chauffage 106


			1749837847			Chauffage 107


			983081147			Chauffage 108









PTSymLib/1HEAT410.ctx

			1968494074			Riscaldamento 1


			825492881			Riscaldamento 2


			1269681652			Riscaldamento 3


			1826950738			Riscaldamento 4


			1720148698			Riscaldamento 5


			338808133			Riscaldamento 6


			1680614607			Riscaldamento 7


			792867236			Riscaldamento 8


			186543543			Riscaldamento 9


			899589119			Riscaldamento 10


			1536415008			Riscaldamento 11


			440997191			Riscaldamento 12


			697715874			Riscaldamento 13


			1104185525			Riscaldamento 14


			1835865460			Riscaldamento 15


			2041019504			Riscaldamento 16


			603312376			Riscaldamento 17


			59124391			Riscaldamento 18


			655385034			Riscaldamento 19


			481074543			Riscaldamento 20


			1717438921			Riscaldamento 21


			1747604814			Riscaldamento 22


			1792080009			Riscaldamento 23


			481039616			Riscaldamento 24


			601970014			Riscaldamento 25


			424976721			Riscaldamento 26


			863161786			Riscaldamento 27


			1654990477			Riscaldamento 28


			1435987181			Riscaldamento 29


			1334893968			Riscaldamento 30


			736375760			Riscaldamento 31


			807499237			Riscaldamento 32


			804236443			Riscaldamento 33


			1113711002			Riscaldamento 34


			1865094808			Riscaldamento 35


			794709930			Riscaldamento 36


			37983918			Riscaldamento 37


			1502010363			Riscaldamento 38


			77335947			Riscaldamento 39


			1319979257			Riscaldamento 40


			883915565			Riscaldamento 41


			58436742			Riscaldamento 42


			1817176382			Riscaldamento 43


			1796779846			Riscaldamento 44


			1478640684			Riscaldamento 45


			1430498197			Riscaldamento 46


			1339153976			Riscaldamento 47


			239537241			Riscaldamento 48


			2092255175			Riscaldamento 49


			1466270847			Riscaldamento 50


			723114522			Riscaldamento 51


			1134890117			Riscaldamento 52


			1111242991			Riscaldamento 53


			607480281			Riscaldamento 54


			29212478			Riscaldamento 55


			1220448300			Riscaldamento 56


			849286528			Riscaldamento 57


			1069631852			Riscaldamento 58


			298678266			Riscaldamento 59


			906219615			Riscaldamento 60


			641859035			Riscaldamento 61


			2064792651			Riscaldamento 62


			392917596			Riscaldamento 63


			263127030			Riscaldamento 64


			636369270			Riscaldamento 65


			1900322875			Riscaldamento 66


			57859370			Riscaldamento 67


			1426397556			Riscaldamento 68


			1508396384			Riscaldamento 69


			1754889363			Riscaldamento 70


			99265753			Riscaldamento 71


			763277538			Riscaldamento 72


			1696490340			Riscaldamento 73


			1817685353			Riscaldamento 74


			1624243129			Riscaldamento 75


			1739863463			Riscaldamento 76


			1577821221			Riscaldamento 77


			1914561172			Riscaldamento 78


			1209219998			Riscaldamento 79


			1767864625			Riscaldamento 80


			1323087447			Riscaldamento 81


			1769401174			Riscaldamento 82


			48712839			Riscaldamento 83


			1535414520			Riscaldamento 84


			13761324			Riscaldamento 85


			1773093039			Riscaldamento 86


			842508258			Riscaldamento 87


			1726603673			Riscaldamento 88


			384113323			Riscaldamento 89


			1910925453			Riscaldamento 90


			1618189652			Riscaldamento 91


			348972670			Riscaldamento 92


			1001479899			Riscaldamento 93


			1868873795			Riscaldamento 94


			1050017073			Riscaldamento 95


			668222518			Riscaldamento 96


			1720614545			Riscaldamento 97


			2116942813			Riscaldamento 98


			845185525			Riscaldamento 99


			21560110			Riscaldamento 100


			2080026581			Riscaldamento 101


			399780604			Riscaldamento 102


			434461341			Riscaldamento 103


			1719637680			Riscaldamento 104


			1295899151			Riscaldamento 105


			613683946			Riscaldamento 106


			1749837847			Riscaldamento 107


			983081147			Riscaldamento 108









PTSymLib/1HEAT411.ctx

			1968494074			加熱装置1


			825492881			加熱装置2


			1269681652			加熱装置3


			1826950738			加熱装置4


			1720148698			加熱装置5


			338808133			加熱装置6


			1680614607			加熱装置7


			792867236			加熱装置8


			186543543			加熱装置9


			899589119			加熱装置10


			1536415008			加熱装置11


			440997191			加熱装置12


			697715874			加熱装置13


			1104185525			加熱装置14


			1835865460			加熱装置15


			2041019504			加熱装置16


			603312376			加熱装置17


			59124391			加熱装置18


			655385034			加熱装置19


			481074543			加熱装置20


			1717438921			加熱装置21


			1747604814			加熱装置22


			1792080009			加熱装置23


			481039616			加熱装置24


			601970014			加熱装置25


			424976721			加熱装置26


			863161786			加熱装置27


			1654990477			加熱装置28


			1435987181			加熱装置29


			1334893968			加熱装置30


			736375760			加熱装置31


			807499237			加熱装置32


			804236443			加熱装置33


			1113711002			加熱装置34


			1865094808			加熱装置35


			794709930			加熱装置36


			37983918			加熱装置37


			1502010363			加熱装置38


			77335947			加熱装置39


			1319979257			加熱装置40


			883915565			加熱装置41


			58436742			加熱装置42


			1817176382			加熱装置43


			1796779846			加熱装置44


			1478640684			加熱装置45


			1430498197			加熱装置46


			1339153976			加熱装置47


			239537241			加熱装置48


			2092255175			加熱装置49


			1466270847			加熱装置50


			723114522			加熱装置51


			1134890117			加熱装置52


			1111242991			加熱装置53


			607480281			加熱装置54


			29212478			加熱装置55


			1220448300			加熱装置56


			849286528			加熱装置57


			1069631852			加熱装置58


			298678266			加熱装置59


			906219615			加熱装置60


			641859035			加熱装置61


			2064792651			加熱装置62


			392917596			加熱装置63


			263127030			加熱装置64


			636369270			加熱装置65


			1900322875			加熱装置66


			57859370			加熱装置67


			1426397556			加熱装置68


			1508396384			加熱装置69


			1754889363			加熱装置70


			99265753			加熱装置71


			763277538			加熱装置72


			1696490340			加熱装置73


			1817685353			加熱装置74


			1624243129			加熱装置75


			1739863463			加熱装置76


			1577821221			加熱装置77


			1914561172			加熱装置78


			1209219998			加熱装置79


			1767864625			加熱装置80


			1323087447			加熱装置81


			1769401174			加熱装置82


			48712839			加熱装置83


			1535414520			加熱装置84


			13761324			加熱装置85


			1773093039			加熱装置86


			842508258			加熱装置87


			1726603673			加熱装置88


			384113323			加熱装置89


			1910925453			加熱装置90


			1618189652			加熱装置91


			348972670			加熱装置92


			1001479899			加熱装置93


			1868873795			加熱装置94


			1050017073			加熱装置95


			668222518			加熱装置96


			1720614545			加熱装置97


			2116942813			加熱装置98


			845185525			加熱装置99


			21560110			加熱装置100


			2080026581			加熱装置101


			399780604			加熱装置102


			434461341			加熱装置103


			1719637680			加熱装置104


			1295899151			加熱装置105


			613683946			加熱装置106


			1749837847			加熱装置107


			983081147			加熱装置108









PTSymLib/1heat412.ctx

			1968494074			히팅 1


			825492881			히팅 2


			1269681652			히팅 3


			1826950738			히팅 4


			1720148698			히팅 5


			338808133			히팅 6


			1680614607			히팅 7


			792867236			히팅 8


			186543543			히팅 9


			899589119			히팅 10


			1536415008			히팅 11


			440997191			히팅 12


			697715874			히팅 13


			1104185525			히팅 14


			1835865460			히팅 15


			2041019504			히팅 16


			603312376			히팅 17


			59124391			히팅 18


			655385034			히팅 19


			481074543			히팅 20


			1717438921			히팅 21


			1747604814			히팅 22


			1792080009			히팅 23


			481039616			히팅 24


			601970014			히팅 25


			424976721			히팅 26


			863161786			히팅 27


			1654990477			히팅 28


			1435987181			히팅 29


			1334893968			히팅 30


			736375760			히팅 31


			807499237			히팅 32


			804236443			히팅 33


			1113711002			히팅 34


			1865094808			히팅 35


			794709930			히팅 36


			37983918			히팅 37


			1502010363			히팅 38


			77335947			히팅 39


			1319979257			히팅 40


			883915565			히팅 41


			58436742			히팅 42


			1817176382			히팅 43


			1796779846			히팅 44


			1478640684			히팅 45


			1430498197			히팅 46


			1339153976			히팅 47


			239537241			히팅 48


			2092255175			히팅 49


			1466270847			히팅 50


			723114522			히팅 51


			1134890117			히팅 52


			1111242991			히팅 53


			607480281			히팅 54


			29212478			히팅 55


			1220448300			히팅 56


			849286528			히팅 57


			1069631852			히팅 58


			298678266			히팅 59


			906219615			히팅 60


			641859035			히팅 61


			2064792651			히팅 62


			392917596			히팅 63


			263127030			히팅 64


			636369270			히팅 65


			1900322875			히팅 66


			57859370			히팅 67


			1426397556			히팅 68


			1508396384			히팅 69


			1754889363			히팅 70


			99265753			히팅 71


			763277538			히팅 72


			1696490340			히팅 73


			1817685353			히팅 74


			1624243129			히팅 75


			1739863463			히팅 76


			1577821221			히팅 77


			1914561172			히팅 78


			1209219998			히팅 79


			1767864625			히팅 80


			1323087447			히팅 81


			1769401174			히팅 82


			48712839			히팅 83


			1535414520			히팅 84


			13761324			히팅 85


			1773093039			히팅 86


			842508258			히팅 87


			1726603673			히팅 88


			384113323			히팅 89


			1910925453			히팅 90


			1618189652			히팅 91


			348972670			히팅 92


			1001479899			히팅 93


			1868873795			히팅 94


			1050017073			히팅 95


			668222518			히팅 96


			1720614545			히팅 97


			2116942813			히팅 98


			845185525			히팅 99


			21560110			히팅 100


			2080026581			히팅 101


			399780604			히팅 102


			434461341			히팅 103


			1719637680			히팅 104


			1295899151			히팅 105


			613683946			히팅 106


			1749837847			히팅 107


			983081147			히팅 108









PTSymLib/1HEAT804.ctx

			1968494074			供暖 1


			825492881			供暖 2


			1269681652			供暖 3


			1826950738			供暖 4


			1720148698			供暖 5


			338808133			供暖 6


			1680614607			供暖 7


			792867236			供暖 8


			186543543			供暖 9


			899589119			供暖 10


			1536415008			供暖 11


			440997191			供暖 12


			697715874			供暖 13


			1104185525			供暖 14


			1835865460			供暖 15


			2041019504			供暖 16


			603312376			供暖 17


			59124391			供暖 18


			655385034			供暖 19


			481074543			供暖 20


			1717438921			供暖 21


			1747604814			供暖 22


			1792080009			供暖 23


			481039616			供暖 24


			601970014			供暖 25


			424976721			供暖 26


			863161786			供暖 27


			1654990477			供暖 28


			1435987181			供暖 29


			1334893968			供暖 30


			736375760			供暖 31


			807499237			供暖 32


			804236443			供暖 33


			1113711002			供暖 34


			1865094808			供暖 35


			794709930			供暖 36


			37983918			供暖 37


			1502010363			供暖 38


			77335947			供暖 39


			1319979257			供暖 40


			883915565			供暖 41


			58436742			供暖 42


			1817176382			供暖 43


			1796779846			供暖 44


			1478640684			供暖 45


			1430498197			供暖 46


			1339153976			供暖 47


			239537241			供暖 48


			2092255175			供暖 49


			1466270847			供暖 50


			723114522			供暖 51


			1134890117			供暖 52


			1111242991			供暖 53


			607480281			供暖 54


			29212478			供暖 55


			1220448300			供暖 56


			849286528			供暖 57


			1069631852			供暖 58


			298678266			供暖 59


			906219615			供暖 60


			641859035			供暖 61


			2064792651			供暖 62


			392917596			供暖 63


			263127030			供暖 64


			636369270			供暖 65


			1900322875			供暖 66


			57859370			供暖 67


			1426397556			供暖 68


			1508396384			供暖 69


			1754889363			供暖 70


			99265753			供暖 71


			763277538			供暖 72


			1696490340			供暖 73


			1817685353			供暖 74


			1624243129			供暖 75


			1739863463			供暖 76


			1577821221			供暖 77


			1914561172			供暖 78


			1209219998			供暖 79


			1767864625			供暖 80


			1323087447			供暖 81


			1769401174			供暖 82


			48712839			供暖 83


			1535414520			供暖 84


			13761324			供暖 85


			1773093039			供暖 86


			842508258			供暖 87


			1726603673			供暖 88


			384113323			供暖 89


			1910925453			供暖 90


			1618189652			供暖 91


			348972670			供暖 92


			1001479899			供暖 93


			1868873795			供暖 94


			1050017073			供暖 95


			668222518			供暖 96


			1720614545			供暖 97


			2116942813			供暖 98


			845185525			供暖 99


			21560110			供暖 100


			2080026581			供暖 101


			399780604			供暖 102


			434461341			供暖 103


			1719637680			供暖 104


			1295899151			供暖 105


			613683946			供暖 106


			1749837847			供暖 107


			983081147			供暖 108









PTSymLib/1HVAC.cat





PTSymLib/1HVAC404.ctx

			900299712			熔炉


			1766375437			BTU 计算器


			439099371			空调 1


			1158768552			空调 2


			1748888738			空调 3


			1618410091			平顶空调


			1594714515			压缩机


			1671235362			水冷冷却盘


			1124993573			大楼加热构造单元


			621125254			散热圈


			1772885016			栅格热交换器


			249883878			扩散器


			1913498360			排气风扇


			1454234810			空气处理单元 1


			689603828			空气处理单元 2


			2007827297			空气处理单元 3


			313766596			空气处理单元 4


			1067125119			天然气压缩机


			1211866263			增压单元


			373982845			重型热水器


			891311669			热水器









PTSymLib/1HVAC407.ctx

			900299712			Ofen


			1766375437			kWh-Zähler


			439099371			Klimaanlage 1


			1158768552			Klimaanlage 2


			1748888738			Klimaanlage 3


			1618410091			Klimaanlage			 Dachfläche


			1594714515			Kompressor


			1671235362			Rohrkühler für Kaltwasser


			1124993573			Gebäudeheizung


			621125254			Heizschlange


			1772885016			Wärmetauscher mit Grill


			249883878			Diffusor


			1913498360			Sauggebläse


			1454234810			Klimaeinheit 1


			689603828			Klimaeinheit 2


			2007827297			Klimaeinheit 3


			313766596			Klimaeinheit 4


			1067125119			Erdgasverdichter


			1211866263			Druckeinheit


			373982845			Hochleistungs-Wasserheizer


			891311669			Wasserheizer









PTSymLib/1HVAC409.ctx

			900299712			Furnace


			1766375437			BTU totalizer


			439099371			Air conditioner 1


			1158768552			Air conditioner 2


			1748888738			Air conditioner 3


			1618410091			Rooftop air conditioner


			1594714515			Compressor


			1671235362			Chilled water cooling coils


			1124993573			Building heat make-up unit


			621125254			Radiator coil


			1772885016			Grilled heat exchanger


			249883878			Diffuser


			1913498360			Exhaust fan


			1454234810			Air handling unit 1


			689603828			Air handling unit 2


			2007827297			Air handling unit 3


			313766596			Air handling unit 4


			1067125119			Natural gas compressor


			1211866263			Pressurization unit


			373982845			Heavy-duty water heater


			891311669			Water heater









PTSymLib/1HVAC40a.ctx

			900299712			Horno


			1766375437			Contador de kWh


			439099371			Climatizador 1


			1158768552			Climatizador 2


			1748888738			Climatizador 3


			1618410091			Climatizador de techo


			1594714515			Compresor


			1671235362			Serpentín refrigerante agua fría


			1124993573			Calefacción de edificio


			621125254			Serpentín de calefacción


			1772885016			Termocambiador con parrilla


			249883878			Difusor


			1913498360			Soplador de aspiración


			1454234810			Unidad de climatización 1


			689603828			Unidad de climatización 2


			2007827297			Unidad de climatización 3


			313766596			Unidad de climatización 4


			1067125119			Compresor de gas natural


			1211866263			Unidad de presurización


			373982845			Calentador agua alto rendimiento


			891311669			Calentador de agua









PTSymLib/1HVAC40c.ctx

			900299712			Four


			1766375437			Compteur kWh


			439099371			Climatisation 1


			1158768552			Climatisation 2


			1748888738			Climatisation 3


			1618410091			Climatisation


			1594714515			Compresseur


			1671235362			Radiateur à tubes pour l'eau froide


			1124993573			Chauffage de bâtiment


			621125254			Serpentin


			1772885016			Echangeur de chaleur avec grillage


			249883878			Diffuseur


			1913498360			Aspirateur


			1454234810			Installation de climatisation 1


			689603828			Installation de climatisation 2


			2007827297			Installation de climatisation 3


			313766596			Installation de climatisation 4


			1067125119			Condenseur pour gaz naturel


			1211866263			Unité de pression


			373982845			Chauffe-eau haute performance


			891311669			Chauffe-eau









PTSymLib/1HVAC410.ctx

			900299712			Forno


			1766375437			Contatore kilowattore


			439099371			Impianto aria condizionata 1


			1158768552			Impianto aria condizionata 2


			1748888738			Impianto aria condizionata 3


			1618410091			Imp. aria condiz.			 parte sul tetto


			1594714515			Compressore


			1671235362			Radiatore a tubi per acqua fredda


			1124993573			Riscaldamento per edificio


			621125254			Serpentino di riscaldamento


			1772885016			Scambiatore di calore con griglia


			249883878			Diffusore


			1913498360			Ventola aspirante


			1454234810			Unità imp. aria condizionata 1


			689603828			Unità imp. aria condizionata 2


			2007827297			Unità imp. aria condizionata 3


			313766596			Unità imp. aria condizionata 4


			1067125119			Compressore di gas metano


			1211866263			Unità di pressurizzazione


			373982845			Riscaldatore d'acqua ad alto rendimento


			891311669			Riscaldatore d'acqua









PTSymLib/1HVAC411.ctx

			900299712			加熱炉


			1766375437			BTUﾄｰﾀﾗｲｻﾞ


			439099371			ｴｱｺﾝ1


			1158768552			ｴｱｺﾝ2


			1748888738			ｴｱｺﾝ3


			1618410091			屋上用ｴｱｺﾝ


			1594714515			ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ


			1671235362			冷水冷却ｺｲﾙ


			1124993573			ﾋﾞﾙ暖房構成ﾕﾆｯﾄ


			621125254			ﾗｼﾞｴｰﾀ


			1772885016			ｸﾞﾘﾙ熱交換器


			249883878			ﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞ


			1913498360			排気ﾌｧﾝ


			1454234810			ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ1


			689603828			ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ2


			2007827297			ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ3


			313766596			ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ4


			1067125119			天然ｶﾞｽ圧縮装置


			1211866263			加圧装置


			373982845			大型温水装置


			891311669			温水装置









PTSymLib/1hvac412.ctx

			900299712			보일러


			1766375437			BTU 적산기


			439099371			에어컨디셔너 1


			1158768552			에어컨디셔너 2


			1748888738			에어컨디셔너 3


			1618410091			루프탑 에어컨디셔너


			1594714515			콤푸레셔


			1671235362			칠드워터 쿨링코일


			1124993573			빌딩 히트 메이크업 시스템


			621125254			라디에이터 코일


			1772885016			그릴드 열교환기


			249883878			디퓨저


			1913498360			익스하우스트 팬


			1454234810			에어 조절 유닛 1


			689603828			에어 조절 유닛 2


			2007827297			에어 조절 유닛 3


			313766596			에어 조절 유닛 4


			1067125119			천연가스 콤푸레서


			1211866263			프레셔라이제이션 유닛


			373982845			헤비듀티 워터히터


			891311669			워터 히터









PTSymLib/1HVAC804.ctx

			900299712			熔炉


			1766375437			BTU 计算器


			439099371			空调 1


			1158768552			空调 2


			1748888738			空调 3


			1618410091			平顶空调


			1594714515			压缩机


			1671235362			水冷冷却盘


			1124993573			大楼加热构造单元


			621125254			散热圈


			1772885016			栅格热交换器


			249883878			扩散器


			1913498360			排气风扇


			1454234810			空气处理单元 1


			689603828			空气处理单元 2


			2007827297			空气处理单元 3


			313766596			空气处理单元 4


			1067125119			天然气压缩机


			1211866263			增压单元


			373982845			重型热水器


			891311669			热水器









PTSymLib/1IND.cat





PTSymLib/1IND404.ctx

			659000871			链条


			57133			齿轮


			1776920824			公用图像


			838586299			设计图


			1945566224			安全帽


			19020293			市长 Mccheese


			1430218912			木材


			865781226			丁字尺


			1281735571			砖


			1981593026			试管


			855293244			药丸


			523314565			注意标签


			2088774694			机器人（橙色）


			678528413			机器人（灰色）


			1321594176			条形码









PTSymLib/1IND407.ctx

			659000871			Kettenglieder


			57133			Zahnräder


			1776920824			Symbole für Versorgungseinrichtungen


			838586299			Blaupausen


			1945566224			Schutzhelm


			19020293			Chef


			1430218912			Schnittholz


			865781226			Zeichenschiene


			1281735571			Ziegel


			1981593026			Prüfröhrchen


			855293244			Pillen


			523314565			Warnanhänger


			2088774694			Roboter (orange)


			678528413			Roboter (grau)


			1321594176			Barcode









PTSymLib/1IND409.ctx

			659000871			Chain links


			57133			Gears


			1776920824			Utility images


			838586299			Blueprints


			1945566224			Hardhat


			19020293			Mayor McCheese


			1430218912			Lumber


			865781226			T-square


			1281735571			Bricks


			1981593026			Test tubes


			855293244			Pills


			523314565			Caution tag


			2088774694			Robot (orange)


			678528413			Robot (gray)


			1321594176			Barcode









PTSymLib/1IND40a.ctx

			659000871			Eslabones de cadena


			57133			Ruedas dentadas


			1776920824			Símbolos de abastecimiento


			838586299			Calcos azules


			1945566224			Casco protector


			19020293			Jefe


			1430218912			Tablas


			865781226			Regla de dibujo


			1281735571			Ladrillos


			1981593026			Probetas


			855293244			Píldoras


			523314565			Etiqueta de advertencia


			2088774694			Robot (naranja)


			678528413			Robot (gris)


			1321594176			Código de barras









PTSymLib/1IND40c.ctx

			659000871			Maillons de chaîne


			57133			Roues dentées


			1776920824			Symboles pour alimentations


			838586299			Copies diazo


			1945566224			Casque de protection


			19020293			Chef


			1430218912			Planches


			865781226			Règle à dessiner


			1281735571			Briques


			1981593026			Eprouvettes


			855293244			Comprimés


			523314565			Panneau d'avertissement


			2088774694			Robot (orange)


			678528413			Robot (gris)


			1321594176			Code à barres









PTSymLib/1IND410.ctx

			659000871			Maglie di catena


			57133			Ruote dentate


			1776920824			Simboli per impianti di alimentazione


			838586299			Copie cianografiche


			1945566224			Casco di protezione


			19020293			Capo


			1430218912			Tavole di legno


			865781226			Righello d'appoggio


			1281735571			Mattoni


			1981593026			Provette


			855293244			Pillole


			523314565			Cartellino d'avviso


			2088774694			Robot (arancione)


			678528413			Robot (grigio)


			1321594176			Codice a sbarre









PTSymLib/1IND411.ctx

			659000871			ﾁｪｰﾝ


			57133			ｷﾞｱ


			1776920824			電気､ｶﾞｽ､水道


			838586299			青写真


			1945566224			ﾍﾙﾒｯﾄ


			19020293			ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰ


			1430218912			材木


			865781226			T定規


			1281735571			ﾚﾝｶﾞ


			1981593026			試験管


			855293244			薬


			523314565			警告ﾀｸﾞ


			2088774694			ﾛﾎﾞｯﾄ(ｵﾚﾝｼﾞ)


			678528413			ﾛﾎﾞｯﾄ(ｸﾞﾚｰ)


			1321594176			ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ









PTSymLib/1ind412.ctx

			659000871			체인 링크


			57133			기어


			1776920824			유틸리티 이미지


			838586299			청사진


			1945566224			안전모


			19020293			메이어 맥치즈


			1430218912			룸버


			865781226			T-자


			1281735571			벽돌


			1981593026			시험관


			855293244			약


			523314565			주의 태그


			2088774694			로보트 (오렌지색)


			678528413			로보트 (회색)


			1321594176			바코드









PTSymLib/1IND804.ctx

			659000871			链条


			57133			齿轮


			1776920824			公用图像


			838586299			设计图


			1945566224			安全帽


			19020293			市长 Mccheese


			1430218912			木材


			865781226			丁字尺


			1281735571			砖


			1981593026			试管


			855293244			药丸


			523314565			注意标签


			2088774694			机器人（橙色）


			678528413			机器人（灰色）


			1321594176			条形码









PTSymLib/1INTL.cat





PTSymLib/1INTL404.ctx

			28347			危险


			2891			禁止！


			1507818394			日圆


			250099824			英磅


			51055			生物危害


			28114			有放射性


			36245			易碎的


			6582			信息


			56983			急救


			935387866			危险符号（黄）


			639775491			危险！高压


			1357873150			危险符号 1


			2087447766			危险符号 2


			308174593			女


			872079848			男


			1344293782			残疾人


			1459626004			原子能


			1043704680			人行道


			507245688			餐馆


			426124467			旅馆


			1718340492			不准吸烟


			1410824073			野餐区域


			1051175961			机场


			2036492169			停车场


			1742771736			不准停车


			1952445487			停止！


			1307472706			开


			1672725870			关


			753140427			空


			1447442762			满


			502362057			小


			1131124272			大


			1169775342			时间


			1846514524			增加


			285326477			减少


			1639652288			左箭头键符号


			1480685568			右箭头键符号


			1442435520			向上箭头键符号


			48496960			向下箭头键符号


			1813721344			空白白色符号


			2046859840			带右箭头键黄色符号


			1734734016			空白黑色符号


			1055582464			白旗









PTSymLib/1INTL407.ctx

			28347			Gefahr


			2891			Nein!


			1507818394			Yen


			250099824			Pfund


			51055			Biologische Gefahrenquelle


			28114			Radioaktiv


			36245			Zerbrechlich


			6582			Information


			56983			Erste Hilfe


			935387866			Gefahrenzeichen (gelb)


			639775491			Vorsicht! Hochspannung


			1357873150			Gefahrenzeichen 1


			2087447766			Gefahrenzeichen 2


			308174593			Damen


			872079848			Herren


			1344293782			Behinderte


			1459626004			Kernenergie


			1043704680			Vorsicht			 Personenverkehr!


			507245688			Restaurant


			426124467			Hotel


			1718340492			Rauchen verboten!


			1410824073			Picknickbereich


			1051175961			Flughafen


			2036492169			Parken


			1742771736			Parkverbot


			1952445487			Stop!


			1307472706			Ein


			1672725870			Aus


			753140427			Leer


			1447442762			Voll


			502362057			Klein


			1131124272			Groß


			1169775342			Zeit


			1846514524			Zunahme


			285326477			Abnahme


			1639652288			Zeichen mit Linkspfeil


			1480685568			Zeichen mit Rechtspfeil


			1442435520			Zeichen mit Pfeil nach oben


			48496960			Zeichen mit Pfeil nach unten


			1813721344			Weißes			 leeres Zeichen


			2046859840			Gelbes Zeichen mit Rechtspfeil


			1734734016			Schwarzes			 leeres Zeichen


			1055582464			Weiße Flagge









PTSymLib/1INTL409.ctx

			28347			Danger


			2891			No!


			1507818394			Yen


			250099824			Pound


			51055			Biohazard


			28114			Radioactive


			36245			Fragile


			6582			Information


			56983			First Aid


			935387866			Danger sign (yellow)


			639775491			Danger! High voltage


			1357873150			Danger sign 1


			2087447766			Danger sign 2


			308174593			Women


			872079848			Men


			1344293782			Handicapped


			1459626004			Atomic energy


			1043704680			People crossing


			507245688			Restaurant


			426124467			Hotel


			1718340492			No smoking


			1410824073			Picnic area


			1051175961			Airport


			2036492169			Parking


			1742771736			No parking


			1952445487			Stop!


			1307472706			On


			1672725870			Off


			753140427			Empty


			1447442762			Full


			502362057			Small


			1131124272			Large


			1169775342			Time


			1846514524			Increase


			285326477			Decrease


			1639652288			Sign with left arrow


			1480685568			Sign with right arrow


			1442435520			Sign with up arrow


			48496960			Sign with down arrow


			1813721344			Blank white sign


			2046859840			Yellow sign with right arrow


			1734734016			Blank black sign


			1055582464			White flag









PTSymLib/1INTL40a.ctx

			28347			Peligro


			2891			¡No!


			1507818394			Yen


			250099824			Libra


			51055			Peligro biológico


			28114			Radioactivo


			36245			Frágil


			6582			Información


			56983			Primeros auxilios


			935387866			Signo de peligro (amarillo)


			639775491			¡Peligro! Alta tensión


			1357873150			Signo de peligro 1


			2087447766			Signo de peligro 2


			308174593			Señoras


			872079848			Caballeros


			1344293782			Minusválidos


			1459626004			Energía nuclear


			1043704680			Paso de peatones


			507245688			Restaurante


			426124467			Hotel


			1718340492			Prohibido fumar


			1410824073			Zona de picnic


			1051175961			Aeropuerto


			2036492169			Aparcamiento


			1742771736			Prohibido aparcar


			1952445487			¡Alto!


			1307472706			Conectado


			1672725870			Desconectado


			753140427			Vacío


			1447442762			Lleno


			502362057			Pequeño


			1131124272			Grande


			1169775342			Tiempo


			1846514524			Incremento


			285326477			Decremento


			1639652288			Signo con flecha izquierda


			1480685568			Signo con flecha derecha


			1442435520			Signo con flecha arriba


			48496960			Signo con flecha abajo


			1813721344			Signo vacío blanco


			2046859840			Signo amarillo con flecha derecha


			1734734016			Signo vacío negro


			1055582464			Bandera blanca









PTSymLib/1INTL40c.ctx

			28347			Danger


			2891			Interdiction


			1507818394			Yen


			250099824			Livre


			51055			Source de danger biologique


			28114			Radioactivité


			36245			Fragile


			6582			Information


			56983			Premiers secours


			935387866			Panneau de danger (jaune)


			639775491			Attention! Haute tension!


			1357873150			Panneau de danger 1


			2087447766			Panneau de danger 2


			308174593			Femmes


			872079848			Hommes


			1344293782			Handicapés


			1459626004			Energie nucléaire


			1043704680			Attention			 piétons!


			507245688			Restaurant


			426124467			Hôtel


			1718340492			Interdiction de fumer


			1410824073			Aire de repos


			1051175961			Aéroport


			2036492169			Stationnement


			1742771736			Stationnement interdit


			1952445487			Stop!


			1307472706			Marche


			1672725870			Arrêt


			753140427			Vide


			1447442762			Plein


			502362057			Petit


			1131124272			Grand


			1169775342			Temps


			1846514524			Augmentation


			285326477			Diminution


			1639652288			Panneau avec flèche à gauche


			1480685568			Panneau avec flèche à droite


			1442435520			Panneau avec flèche vers le haut


			48496960			Panneau avec flèche vers le bas


			1813721344			Panneau blanc vierge


			2046859840			Panneau jaune avec flèche à droite


			1734734016			Panneau noir vierge


			1055582464			Drapeau blanc









PTSymLib/1INTL410.ctx

			28347			Pericolo


			2891			No!


			1507818394			Yen


			250099824			Lira sterlina


			51055			Fonte di pericolo biologica


			28114			Presenza di radiazioni


			36245			Fragile


			6582			Informazioni


			56983			Pronto soccorso


			935387866			Segnale di pericolo (giallo)


			639775491			Attenzione! Alta tensione


			1357873150			Segnale di pericolo 1


			2087447766			Segnale di pericolo 2


			308174593			Donne


			872079848			Uomini


			1344293782			Inabili


			1459626004			Energia nucleare


			1043704680			Attenzione			 circolazione pedoni!


			507245688			Ristorante


			426124467			Albergo


			1718340492			Vietato fumare!


			1410824073			Zona pic-nic


			1051175961			Aeroporto


			2036492169			Parcheggio


			1742771736			Divieto di sosta


			1952445487			Stop!


			1307472706			Entrata


			1672725870			Uscita


			753140427			Vuoto


			1447442762			Pieno


			502362057			Piccolo


			1131124272			Grande


			1169775342			Tempo


			1846514524			Aumento


			285326477			Diminuzione


			1639652288			Segnale con freccia a sinistra


			1480685568			Segnale con freccia a destra


			1442435520			Segnale con freccia in alto


			48496960			Segnale con freccia in basso


			1813721344			Segnale bianco			 vuoto


			2046859840			Segnale giallo con freccia verso destra


			1734734016			Segnale nero			 vuoto


			1055582464			Bandiera bianca









PTSymLib/1INTL411.ctx

			28347			危険


			2891			禁止


			1507818394			円


			250099824			ﾎﾟﾝﾄﾞ


			51055			ﾊﾞｲｵﾊｻﾞｰﾄﾞ


			28114			放射性物質


			36245			壊れ物


			6582			ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ


			56983			救急施設


			935387866			危険ﾏｰｸ(黄)


			639775491			高圧危険


			1357873150			危険ﾏｰｸ1


			2087447766			危険ﾏｰｸ2


			308174593			女性


			872079848			男性


			1344293782			障害者


			1459626004			原子力


			1043704680			横断者あり


			507245688			ﾚｽﾄﾗﾝ


			426124467			ﾎﾃﾙ


			1718340492			禁煙


			1410824073			ﾋﾟｸﾆｯｸ地域


			1051175961			空港


			2036492169			駐車場


			1742771736			駐車禁止


			1952445487			ｽﾄｯﾌﾟ


			1307472706			ｵﾝ


			1672725870			ｵﾌ


			753140427			空


			1447442762			ﾌﾙ


			502362057			小


			1131124272			大


			1169775342			時間


			1846514524			ﾌﾟﾗｽ


			285326477			ﾏｲﾅｽ


			1639652288			左矢印


			1480685568			右矢印


			1442435520			上矢印


			48496960			下矢印


			1813721344			標識(白)


			2046859840			右矢印(黄)


			1734734016			標識(黒)


			1055582464			白旗









PTSymLib/1intl412.ctx

			28347			위험


			2891			금지!


			1507818394			엔


			250099824			파운드


			51055			바이오헤자드


			28114			핵물질


			36245			깨짐


			6582			정보


			56983			적십자


			935387866			주의 표지 (노랑색)


			639775491			위험! 고전압


			1357873150			위험 표시 1


			2087447766			위험 표시 2


			308174593			여성


			872079848			남성


			1344293782			장애인


			1459626004			원자력


			1043704680			건널목


			507245688			식당


			426124467			호텔


			1718340492			금연


			1410824073			피크닉 영역


			1051175961			공항


			2036492169			주차


			1742771736			주차금지


			1952445487			정지!


			1307472706			켜짐


			1672725870			꺼짐


			753140427			비어있음


			1447442762			가득참


			502362057			작음


			1131124272			큰


			1169775342			시간


			1846514524			증가


			285326477			감소


			1639652288			좌측 화살표


			1480685568			우측 화살표


			1442435520			상단 화살표


			48496960			하단 화살표


			1813721344			블랙 화이트 표시


			2046859840			노란 우측 화살표


			1734734016			블랙 블랙 표시


			1055582464			백기









PTSymLib/1INTL804.ctx

			28347			危险


			2891			禁止！


			1507818394			日圆


			250099824			英磅


			51055			生物危害


			28114			有放射性


			36245			易碎的


			6582			信息


			56983			急救


			935387866			危险符号（黄）


			639775491			危险！高压


			1357873150			危险符号 1


			2087447766			危险符号 2


			308174593			女


			872079848			男


			1344293782			残疾人


			1459626004			原子能


			1043704680			人行道


			507245688			餐馆


			426124467			旅馆


			1718340492			不准吸烟


			1410824073			野餐区域


			1051175961			机场


			2036492169			停车场


			1742771736			不准停车


			1952445487			停止！


			1307472706			开


			1672725870			关


			753140427			空


			1447442762			满


			502362057			小


			1131124272			大


			1169775342			时间


			1846514524			增加


			285326477			减少


			1639652288			左箭头键符号


			1480685568			右箭头键符号


			1442435520			向上箭头键符号


			48496960			向下箭头键符号


			1813721344			空白白色符号


			2046859840			带右箭头键黄色符号


			1734734016			空白黑色符号


			1055582464			白旗









PTSymLib/1ISA.cat





PTSymLib/1ISA3.cat





PTSymLib/1ISA3404.ctx

			2085456439			3-D 断裂盘 (压力)


			1423158302			3-D 断裂盘 (真空)


			1841046112			3-D 带护套的容器


			56779959			3-D 蒸馏塔


			794447891			3-D 反应堆


			233863548			3-D 容器


			1468853152			3-D 气罐


			462034075			3-D 箱柜


			978141993			3-D 浮顶罐


			1983999122			3-D 气体托架 1


			811308374			3-D 称重料斗


			1411104062			3-D 短路器


			1591928706			3-D 手动电流接触器 (开)


			1474563836			3-D 手动电流接触器 (关)


			1854355996			3-D 三脚连接


			2090035096			3-D 保险丝


			386590638			3-D 变压器


			1448808837			3-D Y字形连接


			1874671981			3-D 液体过滤器


			789013205			3-D 真空过滤器


			1519160437			3-D 强迫空气交换器


			952417247			3-D 熔炉


			1693705324			3-D 旋转炉


			273815420			3-D 冷却塔


			824131868			3-D 蒸发器 1


			233662724			3-D 带散热片交换器


			35033379			3-D 传送带


			1834072440			3-D 压榨机


			1579999969			3-D 滚动架


			384174793			3-D 旋转进料器


			570766056			3-D 螺旋传送带 1


			456483081			3-D 搅拌器


			1890424218			3-D 直列式搅拌器


			991286665			3-D 往复式压缩机


			1781674333			3-D 压缩机


			1725528601			3-D 涡轮


			64461933			3-D 静电沉淀器


			423280211			3-D 洗涤器 1


			1118692538			3-D 气旋式离析器


			1030621766			3-D 旋转式离析器


			201994524			3-D 喷雾干燥器 1


			923491388			3-D 限制孔


			571586466			3-D 流量伸直阀板


			311548516			3-D 阱


			561664584			3-D 鼓式搅拌器


			1550087818			3-D 螺旋状搅拌器


			733134662			3-D 带状掺和器


			33415248			3-D 滚动掺和器


			1544749897			3-D 静态搅拌器


			1478304687			3-D 混合T型管


			562709744			3-D 快速装配孔金属板


			928278066			3-D 单口皮托管或皮托－文丘里管


			695575878			3-D 均分皮托管


			1123271888			3-D 液槽


			336323564			3-D 坝


			50096845			3-D 涡轮或螺旋型主器件


			514568493			3-D 可变区域流量指示器


			613076955			3-D 正排水量类型流量总计指示器


			283046557			3-D 涡流传感器


			2013209809			3-D 对电极型传感器


			1929535300			3-D 吸附柱


			1283752828			3-D 压紧柱


			1491185473			3-D 旋转煅烧炉


			323738868			3-D 固体滚转离心机


			116981795			3-D 立式离心机


			1054617431			3-D 搅动（间隙）结晶器


			727208135			3-D 架式分类器


			44486328			3-D 真空结晶器


			1525086461			3-D 空气搅拌浸出槽结晶器


			1515986678			3-D 旋流器


			457851979			3-D 蒸馏器，压紧柱


			1388276568			3-D 带板的蒸馏柱


			1427280264			3-D 吸附干燥器


			1163171591			3-D 垫型软过滤器


			1687731951			3-D 金属板和机座过滤压机


			151315854			3-D 旋转过滤器


			692653045			3-D 沉淀器


			592130378			3-D 振动滤网


			1518425704			3-D 水滤网


			1679785058			3-D 洗涤器


			481862730			3-D 沉淀浓缩器


			151184057			3-D 滚动压碎器


			2123304080			3-D 夹爪压碎器


			949760814			3-D 旋转压碎器


			1407483572			3-D 气焊研磨机


			1787581701			3-D 带式运送机


			584872389			3-D 螺旋传送机 2


			200523137			3-D 升降机


			249824520			3-D 锅


			980624969			3-D 带护套的锅


			271270281			3-D 锥型顶罐


			411459310			3-D 敞开式罐


			1793227089			3-D 浮顶容器


			1505204443			3-D 卧式容器


			585676901			3-D 料斗


			1878578579			3-D 球体


			298710026			3-D 敞开式存储桩


			1215313604			3-D 气体托架 2


			79149069			3-D 电机


			1303558897			3-D 间歇式干燥器


			939188733			3-D 带式干燥器


			1138297372			3-D 鼓式干燥器


			713310143			3-D 旋转干燥器


			1482385759			3-D 旋转搁板干燥器


			1732421033			3-D 喷雾干燥器


			2004405539			3-D 强制真空蒸发器


			1031930346			3-D 自然对流蒸发器


			1058417107			3-D 蒸发器


			1479953501			3-D 柱


			678654331			3-D 垂直电子管


			478960516			3-D 球头杆压榨机


			1191841289			3-D 离散器械，主要场所


			1864905181			3-D 离散器械，现场安装


			1878742614			3-D 离散器械，辅助场所


			1059813766			3-D 均分显示，均分控制，主要场所


			1695784502			3-D 均分显示，均分控制，现场安装


			1604305419			3-D 均分显示，均分控制，辅助场所


			1998907616			3-D 计算机功能，主要场所


			2001345520			3-D 计算机功能，现场安装


			1311392838			3-D 计算机功能，辅助场所


			20933184			3-D 可编程逻辑控制器，主要场所


			1204981708			3-D 可编程逻辑控制器，现场安装


			2144778548			3-D 可编程逻辑控制器，辅助场所









PTSymLib/1ISA3407.ctx

			2085456439			3-D Berstplatte (Druck)


			1423158302			3-D Berstplatte (Unterdruck)


			1841046112			3-D Ummantelter Behälter


			56779959			3-D Destillationsturm


			794447891			3-D Reaktor


			233863548			3-D Behälter


			1468853152			3-D Behälter im Freien


			462034075			3-D Behälter


			978141993			3-D Tank mit Schwimmdach


			1983999122			3-D Gasbehälter 1


			811308374			3-D Wägetrichter


			1411104062			3-D Unterbrecher


			1591928706			3-D Manueller Schütz (geöffnet)


			1474563836			3-D Manueller Schütz (geschlossen)


			1854355996			3-D Dreieckschaltung


			2090035096			3-D Sicherung


			386590638			3-D Transformator


			1448808837			3-D Hosenstückverbinder


			1874671981			3-D Flüssigkeitsfilter


			789013205			3-D Vakuumfilter


			1519160437			3-D Fremdluftzufuhr


			952417247			3-D Ofen


			1693705324			3-D Drehofen


			273815420			3-D Kühlturm


			824131868			3-D Verdampfer 1


			233662724			3-D Rippen-Austauscher


			35033379			3-D Förderband


			1834072440			3-D Mahlwerk


			1579999969			3-D Walzgerüst


			384174793			3-D Rundvorschub


			570766056			3-D Schneckenförderer 1


			456483081			3-D Rührer


			1890424218			3-D Reihenmischwerk


			991286665			3-D Kolbenverdichter


			1781674333			3-D Verdichter


			1725528601			3-D Turbine


			64461933			3-D Elektrofilter


			423280211			3-D Naßabscheider 1


			1118692538			3-D Zyklon-Abscheider


			1030621766			3-D Rotationsabscheider


			201994524			3-D Sprühturm 1


			923491388			3-D Drosselblende


			571586466			3-D Schieber/Gleichrichter


			311548516			3-D Abscheider


			561664584			3-D Trommelmischer


			1550087818			3-D Spiralmischer


			733134662			3-D Bandmischer


			33415248			3-D Walzenmischer


			1544749897			3-D Statischer Mischer


			1478304687			3-D T-förmiger Mischer


			562709744			3-D Drosselbl. in Schnellwechselfitting


			928278066			3-D Pitot-Rohr od. Pitot-Venturi-Rohr


			695575878			3-D Pitot-Rohr zur Mittelwertbildung


			1123271888			3-D Ablaufkanal


			336323564			3-D Meßwehr


			50096845			3-D Meßfühler (Turbine oder Propeller)


			514568493			3-D Variabler Strömungswächter


			613076955			3-D Rotations-Durchflußzähler


			283046557			3-D Wirbelsensor


			2013209809			3-D Targetsensor


			1929535300			3-D Adsorptionssäule


			1283752828			3-D Gepackte Säule


			1491185473			3-D Rotations-Kalzinierofen


			323738868			3-D Vollmantelzentrifuge


			116981795			3-D Vertikalzentrifuge


			1054617431			3-D Kristallisator für Rührchargen


			727208135			3-D Rack-Klassierer


			44486328			3-D Vakuumkristallisator


			1525086461			3-D Pachuca-Kristallisator


			1515986678			3-D Zyklon


			457851979			3-D Destillation			 gepackte Säule


			1388276568			3-D Destillationssäule mit Böden


			1427280264			3-D Adsorptionstrockner


			1163171591			3-D Beutelfilter


			1687731951			3-D Platte und Rahmenfilterpresse


			151315854			3-D Drehfilter


			692653045			3-D Elektrofilter


			592130378			3-D Vibrationssieb


			1518425704			3-D Hydrosieb


			1679785058			3-D Wäscher


			481862730			3-D Absitztank/Eindicker


			151184057			3-D Walzenbrecher


			2123304080			3-D Backenbrecher


			949760814			3-D Rundbrecher


			1407483572			3-D Autogenschleifer


			1787581701			3-D Gurtbandförderer


			584872389			3-D Schneckenförderer 2


			200523137			3-D Elevator


			249824520			3-D Kochkessel


			980624969			3-D Ummantelter Kochkessel


			271270281			3-D Tank mit Spitzdach


			411459310			3-D Offener Tank


			1793227089			3-D Tank mit Schwimmdach


			1505204443			3-D Horizontalbehälter


			585676901			3-D Fülltrichter


			1878578579			3-D Kugel


			298710026			3-D Offener Lagerhaufen


			1215313604			3-D Gasbehälter 2


			79149069			3-D Motor


			1303558897			3-D Chargentrockner


			939188733			3-D Bandtrockner


			1138297372			3-D Walzentrockner


			713310143			3-D Rotationstrockner


			1482385759			3-D Rotations-Hordentrockner


			1732421033			3-D Sprühturm


			2004405539			3-D Verdampfer mit Zwangsvakuum


			1031930346			3-D Verdampfer mit natürlicher Konvektio


			1058417107			3-D Verdampfer


			1479953501			3-D Säule


			678654331			3-D Vertikalventil


			478960516			3-D Stabkugelmühle


			1191841289			3-D Diskretes Instrument			 primäre Positi


			1864905181			3-D Diskretes Instrument			 vor Ort montie


			1878742614			3-D Diskretes Instrument			 Hilfsposition


			1059813766			3-D Gemeins.  Anz. u. Strg.			 primäre Pos


			1695784502			3-D Gemeins. Anz. u. Strg.			 vor Ort mont


			1604305419			3-D Gemeins. Anzeige und Strg.			 Hilfspos


			1998907616			3-D Computerfunktion			 primäre Position


			2001345520			3-D Computerfunktion			 vor Ort montiert


			1311392838			3-D Computerfunktion			 Hilfsposition


			20933184			3-D SPS			 Primärposition


			1204981708			3-D SPS			 vor Ort mont.


			2144778548			3-D SPS			 Hilfspos.









PTSymLib/1ISA3409.ctx

			2085456439			3-D Rupture disc (pressure)


			1423158302			3-D Rupture disc (vacuum)


			1841046112			3-D Jacketed vessel


			56779959			3-D Distillation tower


			794447891			3-D Reactor


			233863548			3-D Vessel


			1468853152			3-D Atmospheric tank


			462034075			3-D Bin


			978141993			3-D Floating roof tank


			1983999122			3-D Gas holder 1


			811308374			3-D Weigh hopper


			1411104062			3-D Circuit breaker


			1591928706			3-D Manual contactor (open)


			1474563836			3-D Manual contactor (closed)


			1854355996			3-D Delta connection


			2090035096			3-D Fuse


			386590638			3-D Transformer


			1448808837			3-D WYE connection


			1874671981			3-D Liquid filter


			789013205			3-D Vacuum filter


			1519160437			3-D Forced air exchanger


			952417247			3-D Furnace


			1693705324			3-D Rotary kiln


			273815420			3-D Cooling tower


			824131868			3-D Evaporator 1


			233662724			3-D Finned exchanger


			35033379			3-D Conveyor


			1834072440			3-D Mill


			1579999969			3-D Roll stand


			384174793			3-D Rotary feeder


			570766056			3-D Screw conveyor 1


			456483081			3-D Agitator


			1890424218			3-D Inline mixer


			991286665			3-D Reciprocating compressor


			1781674333			3-D Compressor


			1725528601			3-D Turbine


			64461933			3-D Electrostatic precipitator


			423280211			3-D Scrubber 1


			1118692538			3-D Cyclone separator


			1030621766			3-D Rotary separator


			201994524			3-D Spray dryer 1


			923491388			3-D Restriction orifice


			571586466			3-D Flow straightening vane


			311548516			3-D Trap


			561664584			3-D Drum mixer


			1550087818			3-D Helical mixer


			733134662			3-D Ribbon blender


			33415248			3-D Roll blender


			1544749897			3-D Static mixer


			1478304687			3-D Mixing tee


			562709744			3-D Orifice plate in quick-change fitting


			928278066			3-D Single port pitot tube or pitot-venturi tube


			695575878			3-D Averaging pitot tube


			1123271888			3-D Flume


			336323564			3-D Weir


			50096845			3-D Turbine- or propeller-type primary element


			514568493			3-D Variable area flow indicator


			613076955			3-D Positive displacement type flow totalizing indicator


			283046557			3-D Vortex sensor


			2013209809			3-D Target type sensor


			1929535300			3-D Adsorption column


			1283752828			3-D Packed column


			1491185473			3-D Rotary calciner


			323738868			3-D Solid bowl centrifuge


			116981795			3-D Vertical centrifuge


			1054617431			3-D Agitated batch crystallizer


			727208135			3-D Rack classifier


			44486328			3-D Vacuum crystallizer


			1525086461			3-D pachuca crystallizer


			1515986678			3-D Cyclone


			457851979			3-D Distillation			 packed column


			1388276568			3-D Distillation column with trays


			1427280264			3-D Adsorption dryer


			1163171591			3-D Bag filter


			1687731951			3-D Plate and frame filter press


			151315854			3-D Rotary filter


			692653045			3-D Precipitator


			592130378			3-D Vibrating screen


			1518425704			3-D Hydro screen


			1679785058			3-D Scrubber


			481862730			3-D Settler thickener


			151184057			3-D Roll crusher


			2123304080			3-D Jaw crusher


			949760814			3-D Gyratory crusher


			1407483572			3-D Autogenous grinder


			1787581701			3-D Belt conveyor


			584872389			3-D Screw conveyor 2


			200523137			3-D Elevator


			249824520			3-D Kettle


			980624969			3-D Jacketed kettle


			271270281			3-D Cone roof tank


			411459310			3-D Open tank


			1793227089			3-D Floating roof vessel


			1505204443			3-D Horizontal vessel


			585676901			3-D Hopper


			1878578579			3-D Sphere


			298710026			3-D Open storage pile


			1215313604			3-D Gas holder 2


			79149069			3-D Motor


			1303558897			3-D Batch dryer


			939188733			3-D Belt dryer


			1138297372			3-D Drum dryer


			713310143			3-D Rotary dryer


			1482385759			3-D Rotary shelf dryer


			1732421033			3-D Spray dryer


			2004405539			3-D Evaporator forced vacuum


			1031930346			3-D Evaporator natural convection


			1058417107			3-D Evaporator


			1479953501			3-D Column


			678654331			3-D Vertical valve


			478960516			3-D Rod ball mill


			1191841289			3-D Discrete instrument			 primary location


			1864905181			3-D Discrete instrument			 field mounted


			1878742614			3-D Discrete instrument			 auxiliary location


			1059813766			3-D Shared display			 shared control			 primary location


			1695784502			3-D Shared display			 shared control			 field mounted


			1604305419			3-D Shared display			 shared control			 auxiliary location


			1998907616			3-D Computer function			 primary location


			2001345520			3-D Computer function			 field mounted


			1311392838			3-D Computer function			 auxiliary location


			20933184			3-D Programmable logic control			 primary location


			1204981708			3-D Programmable logic control			 field mounted


			2144778548			3-D Programmable logic control			 auxiliary location









PTSymLib/1ISA340a.ctx

			2085456439			Disco de ruptura 3-D (presión)


			1423158302			Disco de ruptura 3-D (depresión)


			1841046112			Recipiente revestido 3-D


			56779959			Torre de destilación 3-D


			794447891			Reactor 3-D


			233863548			Recipiente 3-D


			1468853152			Depósito al aire libre 3-D


			462034075			Recipiente 3-D


			978141993			Depósito con techo flotante 3-D


			1983999122			Depósito de gas 3-D 1


			811308374			Tolva pesadora 3-D


			1411104062			Interruptor 3-D


			1591928706			Contactor manual 3-D (abierto)


			1474563836			Contactor manual 3-D (cerrado)


			1854355996			Conexión en delta 3-D


			2090035096			Fusible 3-D


			386590638			Transformador 3-D


			1448808837			Conexión en Y 3-D


			1874671981			Filtro líquido 3-D


			789013205			Filtro de vacío 3-D


			1519160437			Ventilación forzada 3-D


			952417247			Horno 3-D


			1693705324			Horno giratorio 3-D


			273815420			Torre de refrigeración 3-D


			824131868			Evaporador 3-D 1


			233662724			Cambiador de aletas 3-D


			35033379			Cinta transportadora 3-D


			1834072440			Molino 3-D


			1579999969			Laminador 3-D


			384174793			Alimentador rotatorio 3-D


			570766056			Transportador helicoidal 3-D 1


			456483081			Agitador 3-D


			1890424218			Mezclador en serie 3-D


			991286665			Compresor de émbolo 3-D


			1781674333			Compresor 3-D


			1725528601			Turbina 3-D


			64461933			Precipitador electrostático 3-D


			423280211			Separador 3-D 1


			1118692538			Separador tipo ciclón 3-D


			1030621766			Separador rotatorio 3-D


			201994524			Secador pulverizador 3-D 1


			923491388			Estrangulación 3-D


			571586466			Rectificador de flujo 3-D


			311548516			Separador 3-D


			561664584			Mezclador de tambor 3-D


			1550087818			Mezclador helicoidal 3-D


			733134662			Mezclador de cinta 3-D


			33415248			Mezclador de rodillos 3-D


			1544749897			Mezclador estático 3-D


			1478304687			Mezclador en T 3-D


			562709744			Estrangulación de cambio rápido 3-D


			928278066			Tubo Pitot o tubo Pitot-Venturi 3-D


			695575878			Tubo Pitot para valor medio 3-D


			1123271888			Canal de salida 3-D


			336323564			Presa 3-D


			50096845			Sensor tipo turbina o hélice 3-D


			514568493			Indicador de flujo variable 3-D


			613076955			Flujómetro rotatorio 3-D


			283046557			Sensor de turbulencia 3-D


			2013209809			Sensor tipo target 3-D


			1929535300			Columna de adsorción 3-D


			1283752828			Columna de cuerpos llenadores 3-D


			1491185473			Horno de calcinación rotatorio 3-D


			323738868			Centrífuga de camisa maciza 3-D


			116981795			Centrífuga vertical 3-D


			1054617431			Cristalizador de agitación 3-D


			727208135			Clasificador de bastidor 3-D


			44486328			Cristalizador de vacío 3-D


			1525086461			Cristalizador Pachuca 3-D


			1515986678			Ciclón 3-D


			457851979			Destilación			 columna llenadores 3-D


			1388276568			Columna de destilación con artesas 3-D


			1427280264			Secador de adsorción 3-D


			1163171591			Filtro de bolsas 3-D


			1687731951			Placa y filtro-prensa de bastidor 3-D


			151315854			Filtro rotatorio 3-D


			692653045			Precipitador 3-D


			592130378			Criba vibratoria 3-D


			1518425704			Criba hidráulica 3-D


			1679785058			Lavador 3-D


			481862730			Depositador espesador 3-D


			151184057			Quebrantador de cilindros 3-D


			2123304080			Quebrantador de mandíbulas 3-D


			949760814			Quebrantador cónico 3-D


			1407483572			Amolador autógeno 3-D


			1787581701			Transportador de cinta 3-D


			584872389			Transportador helicoidal 3-D 2


			200523137			Elevador 3-D


			249824520			Caldera 3-D


			980624969			Caldera revestida 3-D


			271270281			Depósito con techo puntiagudo 3-D


			411459310			Depósito abierto 3-D


			1793227089			Recipiente con techo flotante 3-D


			1505204443			Recipiente horizontal 3-D


			585676901			Tolva de carga 3-D


			1878578579			Bola 3-D


			298710026			Montón almacenado no cubierto 3-D


			1215313604			Recipiente de gas 3-D 2


			79149069			Motor 3-D


			1303558897			Secador de cargas 3-D


			939188733			Secador de cinta 3-D


			1138297372			Secador de rodillos 3-D


			713310143			Secador rotatorio 3-D


			1482385759			Secador de rejilla rotatorio 3-D


			1732421033			Secador pulverizador 3-D


			2004405539			Evaporador de vacío forzado 3-D


			1031930346			Evaporador por convección natural 3-D


			1058417107			Evaporador 3-D


			1479953501			Columna 3-D


			678654331			Válvula vertical 3-D


			478960516			Molino de bolas 3-D


			1191841289			Instrumento discreto			 posic.primaria 3-D


			1864905181			Instrumento discreto			 mont. in situ 3-D


			1878742614			Instrumento discreto			 posic.auxiliar 3-D


			1059813766			Display y control común			 posic.prim. 3-D


			1695784502			Display y control común			 mont.in situ3-D


			1604305419			Display y control común			 pos. aux. 3-D


			1998907616			Función informática			 posic. primaria 3-D


			2001345520			Función informática			 mont. in situ 3-D


			1311392838			Función informática			 posic. auxiliar 3-D


			20933184			Control lógico programable			 pos.prim.3-D


			1204981708			Control lógico programable			 m.in situ3-D


			2144778548			Control lógico programable			 pos.aux.3-D









PTSymLib/1ISA340c.ctx

			2085456439			Disque de rupture 3D (pression)


			1423158302			Disque de rupture 3D (dépression)


			1841046112			Réservoir 3D avec enveloppe


			56779959			Tour de distillation 3D


			794447891			Réacteur 3D


			233863548			Réservoir 3D


			1468853152			Cuve 3D à ciel ouvert


			462034075			Cuve 3D


			978141993			Cuve 3D à toit flottant


			1983999122			Réservoir de gaz 3D 1


			811308374			Trémie de pesée 3D


			1411104062			Disjoncteur 3D


			1591928706			Contacteur 3D à com. mécanique (ouvert)


			1474563836			Contacteur 3D à com. mécanique (fermé)


			1854355996			Montage en triangle 3D


			2090035096			Fusible 3D


			386590638			Transformateur 3D


			1448808837			Culotte double 3D


			1874671981			Filtre pour fluides 3D


			789013205			Filtre sous vide 3D


			1519160437			Alimentation en air extérieur 3D


			952417247			Four 3D


			1693705324			Four rotatif 3D


			273815420			Tour de refroidissement 3D


			824131868			Evaporateur 3D 1


			233662724			Echangeur à ailettes 3D


			35033379			Convoyeur 3D


			1834072440			Broyeur 3D


			1579999969			Cage de laminoir 3D


			384174793			Avance en rotation 3D


			570766056			Convoyeur à vis 3D 1


			456483081			Agitateur 3D


			1890424218			Agitateurs 3D en rangée


			991286665			Compresseur à piston 3D


			1781674333			Compresseur 3D


			1725528601			Turbine 3D


			64461933			Electrofiltre 3D


			423280211			Séparateur de liquide 3D 1


			1118692538			Séparateur à cyclones 3D


			1030621766			Séparateur par rotation 3D


			201994524			Tour de pulvérisation 3D 1


			923491388			Clapet de réglage 3D


			571586466			Vanne/redresseur 3D


			311548516			Séparateur 3D


			561664584			Mélangeur à tambour 3D


			1550087818			Mélangeur à vis 3D


			733134662			Mélangeur à ruban 3D


			33415248			Mélangeur à rouleaux 3D


			1544749897			Mélangeur statique 3D


			1478304687			Mélangeur en T 3D


			562709744			Clapet de réglage 3D à serrage rapide


			928278066			Tube de Pitot ou tube Pitot-Venturi 3D


			695575878			Tube de Pitot 3D pour calcul de moyenne


			1123271888			Canal d'évacuation 3D


			336323564			Déversoir de mesure 3D


			50096845			Capteur de mesure 3D (turbine ou hélice)


			514568493			Jaugeur 3D


			613076955			Débitmètre par rotation 3D


			283046557			Capteur de turbulences 3D


			2013209809			Capteur d'impacts 3D


			1929535300			Colonne d'adsorption 3D


			1283752828			Colonne garnie 3D


			1491185473			Four de calcination rotatif 3D


			323738868			Centrifugeuse à bol plein 3D


			116981795			Centrifugeuse verticale 3D


			1054617431			Mélangeur-cristallisoir 3D


			727208135			Classeur de racks 3D


			44486328			Cristallisoir par le vide 3D


			1525086461			Cristallisoir Pachuca 3D


			1515986678			Cyclone 3D


			457851979			Colonne de distillation garnie 3D


			1388276568			Colonne de distillation 3D à plateaux


			1427280264			Séchoir à adsorption garni 3D


			1163171591			Filtre à manches 3D


			1687731951			Plaque et presse filtrante 3D


			151315854			Filtre rotatif 3D


			692653045			Electrofiltre 3D


			592130378			Crible vibrant 3D


			1518425704			Filtre hydraulique 3D


			1679785058			Laveur 3D


			481862730			Cuve de sédimentation/épaississeur 3D


			151184057			Broyeur à cylindres 3D


			2123304080			Concasseur à mâchoires 3D


			949760814			Concasseur rond 3D


			1407483572			Polisseur autogène 3D


			1787581701			Convoyeur à bande 3D


			584872389			Convoyeur à vis 3D 2


			200523137			Elévateur 3D


			249824520			Cuve de cuisson 3D


			980624969			Cuve de cuisson 3D avec enveloppe


			271270281			Cuve 3D avec toit


			411459310			Cuve ouverte 3D


			1793227089			Cuve 3D avec toit flottant


			1505204443			Réservoir horizontal 3D


			585676901			Trémie 3D


			1878578579			Bille 3D


			298710026			Pile de stockage 3D


			1215313604			Réservoir de gaz 3D 2


			79149069			Moteur 3D


			1303558897			Séchoir de charges 3D


			939188733			Séchoir à bande transporteuse 3D


			1138297372			Séchoir à tambour 3D


			713310143			Séchoir rotatif 3D


			1482385759			Séchoir rotatif à claies 3D


			1732421033			Tour de pulvérisation 3D


			2004405539			Evaporateur 3D avec vide forcé


			1031930346			Evaporateur 3D à convection naturelle


			1058417107			Evaporateur 3D


			1479953501			Colonne 3D


			678654331			Vanne verticale 3D


			478960516			Broyeur à barres et boulets 3D


			1191841289			Instrument discret 3D			 pos. primaire


			1864905181			Instrument discret 3D			 monté sur place


			1878742614			Instrument discret 3D			 pos. auxiliaire


			1059813766			Affichage/commande 3D			 pos. primaire


			1695784502			Affichage/commande 3D			 monté sur place


			1604305419			Affichage/commande 3D			 pos. auxiliaire


			1998907616			Fonction ordinateur 3D			 pos. primaire


			2001345520			Fonction ordinateur 3D			 monté sur place


			1311392838			Fonction ordinateur 3D			 pos. auxiliaire


			20933184			AP 3D			 pos. primaire


			1204981708			AP 3D			 monté sur place


			2144778548			AP 3D			 pos. auxiliaire









PTSymLib/1ISA3410.ctx

			2085456439			Disco antiscoppio 3-D (pressione)


			1423158302			Disco antiscoppio 3-D (Depressione)


			1841046112			Contenitore senza rivestimento 3-D


			56779959			Torre di distillazione 3-D


			794447891			Reattore 3-D


			233863548			Contenitore 3-D


			1468853152			Contenitore 3-D all'aperto


			462034075			Contenitore 3-D


			978141993			Serbatoio con tetto galleggiante 3-D


			1983999122			Cisterna gas 3-D


			811308374			Imbuto bilanciato 3-D


			1411104062			Ruttore 3-D


			1591928706			Protezione manuale aperta 3-D


			1474563836			Protezione manuale (chiusa) 3-D


			1854355996			Collegamento a triangolo 3-D


			2090035096			Fusibile 3-D


			386590638			Trasformatore 3-D


			1448808837			Pezzo biforcato di collegamento 3-D


			1874671981			Filtro per liquidi 3-D


			789013205			Filtro sotto vuoto 3-D


			1519160437			Convogliamento esterno d'aria 3-D


			952417247			Forno 3-D


			1693705324			Forno rotante 3-D


			273815420			Refrigeratore a torre 3-D


			824131868			Evaporatore 3-D 1


			233662724			Scambiatore di calore a nervature 3-D


			35033379			Nastro trasportatore 3-D


			1834072440			Mulino 3-D


			1579999969			Gabbia di laminazione 3-D


			384174793			Avanzamento circolare


			570766056			Coclea 3-D 1


			456483081			Agitatore 3-D


			1890424218			Mescolatore in fila 1


			991286665			Compressore a stantuffo 3-D


			1781674333			Compressore 3-D


			1725528601			Turbina 3-D


			64461933			Filtro elettrostatico 3-D


			423280211			Separatore a umido 3-D 1


			1118692538			Separatore a ciclone 3-D


			1030621766			Separatore a rotazione 3-D


			201994524			Essicatore polverizzatore 1


			571586466			Scorrevole / Raddrizzatore 3-D


			923491388			Mascherina di strozzamento 3-D


			311548516			Separatore 3-D


			561664584			Mescolatore a tamburo 3-D


			1550087818			Mescolatore a spirale 3-D


			733134662			Mescolatore a nastro 3-D


			33415248			Mescolatore a rulli 3-D


			1544749897			Mescolatore statico 3-D


			1478304687			Mescolatore a forma di T 3-D


			562709744			Masch. di strozzam. a innesto rapido 3-D


			928278066			Tubo Pitot (1 Ans) o Pitot-Venturi 3-D


			695575878			Tubo Pitot per una valutazone media 3-D


			1123271888			Canale di scarico 3-D


			336323564			Stramazzo di misura 3-D


			50096845			Sensore di misura (turbina o elica) 3-D


			514568493			Regolatore di portata variabile 3-D


			613076955			Contatore di portata a rotazione


			283046557			Sensore di turbolenze 3-D


			2013209809			Sensore target 3-D


			1929535300			Colonna di adsorbimento 3-D


			1283752828			Colonna per corpi di riempimento 3-D


			1491185473			Forno per calcinazione a rotazione 3-D


			323738868			Centrifuga con rivestimento completo 3-D


			116981795			Centrifuga verticale 3-D


			1054617431			Cristallizzatore di agitazione 3-D


			727208135			Scaffalatura per classificatori 3-D


			44486328			Cristallizzatore sotto vuoto


			1525086461			Cristallizzatore Pachuca 3-D


			1515986678			Ciclone 3-D


			457851979			Distillazione			 colonna di riemp. 3-D


			1388276568			Colonna di distillazione con fondo 3-D


			1427280264			Essicatore ad adsorbimento 3-D


			1163171591			Filtro a busta 3-D


			1687731951			Piastra e pressa-filtro 3-D


			151315854			Filtro rotante 3-D


			692653045			Filtro elettrostatico 3-D


			592130378			Vibrovaglio 3-D


			1518425704			Vaglio idraulico 3-D


			1679785058			Gorgogliatore di lavaggio 3-D


			481862730			Cisterna di sedimentaz./addensatore 3-D


			151184057			Frantumatore a rulli 3-D


			2123304080			Frangenti 3-D


			949760814			Frantoio rotante 3-D


			1407483572			Rettificatore autogeno 3-D


			1787581701			Nastro trasportatore a cinghie 3-D


			584872389			Coclea 3-D 2


			200523137			Elevatore 3-D


			249824520			Caldaia 3-D


			980624969			Caldaia senza rivestimento 3-D


			271270281			Cisterna con tetto spiovente 3-D


			411459310			Cisterna aperta 3-D


			1793227089			Cisterna con tetto galleggiante 3-D


			1505204443			Contenitore orizzontale 3-D


			585676901			Tramoggia 3-D


			1878578579			Sfera 3-D


			298710026			Materiale depositato all'aperto 3-D


			1215313604			Cisterna gas 3-D 2


			79149069			Motore 3-D


			1303558897			Essicatore di carica 3-D


			939188733			Essicatore a nastro 3-D


			1138297372			Essicatore a cilindri 3-D


			713310143			Essicatore a rotazione 3-D


			1482385759			Essicatore reticolato a rotazione 3-D


			1732421033			Essicatore polverizzatore 3-D


			2004405539			Evaporat. con sotto vuoto obbligato 3-D


			1031930346			Evaporatore con convez. naturali 3-D


			1058417107			Evaporatore 3-D


			1479953501			Colonna 3-D


			678654331			Valvola verticale 3-D


			478960516			Frantoio a sfere e a sbarre


			1191841289			Strum. discreto pos. primaria 3-D


			1864905181			Strum. discreto			 montato sul luogo 3-D


			1878742614			Strum. discreto			 posiz. aiuto 3-D


			1059813766			Segnal. comune e com.			 pos. primaria 3-D


			1695784502			Segn. comune e com. mont. sul luogo 3-D


			1604305419			Segn. comune e comando			 pos. aiuto 3-D


			1998907616			Funzione computer			 pos. primaria 3-D


			2001345520			Funz. computer			 montato sul luogo 3-D


			1311392838			Funzione computer			 pos. aiuto 3-D


			20933184			Posiz. primaria SPS 3-D


			1204981708			Montato sul luogo			 SPS 3--D


			2144778548			Posiz. aiuto			 SPS 3-D









PTSymLib/1ISA3411.ctx

			2085456439			3-Dﾗﾌﾟﾁｬﾃﾞｨｽｸ(加圧)


			1423158302			3-Dﾗﾌﾟﾁｬﾃﾞｨｽｸ(真空)


			1841046112			3-Dｼﾞｬｹｯﾄ付ﾍﾞｯｾﾙ


			56779959			3-D蒸留塔


			794447891			3-Dﾘｱｸﾀ


			233863548			3-Dﾍﾞｯｾﾙ


			1468853152			3-D空気ﾀﾝｸ


			462034075			3-D廃棄箱


			978141993			3-Dﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾌﾀﾝｸ


			1983999122			3-Dｶﾞｽﾎﾙﾀﾞ


			811308374			3-Dｳｪｲﾎｯﾊﾟ


			1411104062			3-Dﾌﾞﾚｰｶ


			1591928706			3-Dﾏﾆｭｱﾙｺﾝﾀｸﾀ(開)


			1474563836			3-Dﾏﾆｭｱﾙｺﾝﾀｸﾀ(閉)


			1854355996			3-Dﾃﾞﾙﾀ結線


			2090035096			3-Dﾋｭｰｽﾞ


			386590638			3-D変圧器


			1448808837			3-D Y結線


			1874671981			3-Dﾘｷｯﾄﾞﾌｨﾙﾀ


			789013205			3-D真空ﾌｨﾙﾀ


			1519160437			3-D強制換気装置


			952417247			3-D加熱炉


			1693705324			3-D回転炉


			273815420			3-D冷却炉


			824131868			3-D蒸発装置


			233662724			3-D熱交換器(ﾌｨﾝ付)


			35033379			3-Dｺﾝﾍﾞｱ


			1834072440			3-Dﾐﾙ


			1579999969			3-Dﾛｰﾙｽﾀﾝﾄﾞ


			384174793			3-Dﾛｰﾀﾘﾌｨｰﾀﾞ


			570766056			3-Dﾈｼﾞｺﾝﾍﾞｱ1


			456483081			3-D攪拌器


			1890424218			3-Dｲﾝﾗｲﾝﾐｷｻ


			991286665			3-Dﾚｼﾌﾟﾛｺﾝﾌﾟﾚｯｻ


			1781674333			3-Dｺﾝﾌﾟﾚｯｻ


			1725528601			3-Dﾀｰﾋﾞﾝ


			64461933			3-D電気集塵機　


			423280211			3-Dｶﾞｽ洗浄機１　


			1118692538			3-Dｻｲｸﾛﾝ分離器


			1030621766			3-D回転分離器


			201994524			3-D噴霧乾燥器1


			923491388			3-D制限ｵﾘﾌｨｽ


			571586466			3-D　整流板　


			311548516			3-D防臭ﾊﾞﾙﾌﾞ


			561664584			3-Dﾄﾞﾗﾑﾐｷｻ


			1550087818			3-Dら旋型ﾐｷｻ


			733134662			3-Dﾘﾎﾞﾝﾌﾞﾚﾝﾀﾞ


			33415248			3-Dﾛｰﾙﾌﾞﾚﾝﾀﾞ


			1544749897			3-Dｽﾀﾃｨｯｸﾐｷｻ


			1478304687			3-Dﾐｷｼﾝｸﾞﾃｨｰ


			562709744			3-Dｵﾘﾌｨｽﾌﾟﾚｰﾄ(簡易取付け)


			928278066			3-Dﾋﾟﾄｰ管/ﾋﾟﾄｰﾍﾞﾝﾁｭﾘ管(ｼﾝｸﾞﾙﾎﾟｰﾄ)


			695575878			3-D平均ﾋﾟﾄｰ管


			1123271888			3-Dとい


			336323564			3-D堰


			50096845			3-Dﾀｰﾋﾞﾝ/ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型検出器


			514568493			3-D面積流量計


			613076955			3-D容積流量計


			283046557			3-D渦流形ｾﾝｻ


			2013209809			3-Dﾀｰｹﾞｯﾄﾀｲﾌﾟｾﾝｻ


			1929535300			3-D吸着塔


			1283752828			3-D充填塔


			1491185473			3-Dﾛｰﾀﾘ焼炉


			323738868			3-Dｿﾘｯﾄﾞﾎﾞｰﾙ遠心器


			116981795			3-D縦型遠心器


			1054617431			3-D攪拌ﾊﾞｯﾁ晶出装置　


			1687731951			3-Dラック　選別機　


			727208135			3-Dﾊﾞｷｭｰﾑ晶出装置　


			44486328			3-Dﾊﾟﾁｭｰｶ晶出装置


			1525086461			3-Dｻｲｸﾛﾝ


			1515986678			3-D蒸留充填塔


			457851979			3-Dﾄﾚｰ付蒸留塔


			1388276568			3-D吸着ﾄﾞﾗｲﾔ


			1427280264			3-Dﾊﾞｯｸﾞﾌｨﾙﾀ


			1163171591			3-Dプレートアンドフレーム圧濾器


			151315854			ロータリーフィルター


			692653045			3-D沈降分離装置


			592130378			3-D振動ふるい


			1518425704			3-Dﾊｲﾄﾞﾛｽｸﾘｰﾝ


			1679785058			3-Dｶﾞｽ洗浄機　


			481862730			3-Dｾﾄﾗｰｼｯｸﾅ


			151184057			3-Dﾛｰﾙｸﾗｯｼｬ


			2123304080			3-Dｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ


			949760814			3-Dｼﾞｬｲﾚﾄﾘｸﾗｯｼｬ


			1407483572			3-D自生粉砕器


			1787581701			3-Dﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ


			584872389			3-Dスクリューｺﾝﾍﾞｱ2　


			200523137			3-Dｴﾚﾍﾞｰﾀ


			249824520			3-Dｹﾄﾙ


			980624969			3-Dｼﾞｬｹｯﾄ付ｹﾄﾙ


			271270281			3-D円すい屋根付タンク　


			411459310			3-Dﾀﾝｸ(開)


			1793227089			3-Dﾍﾞｯｾﾙ(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾌ付)


			1505204443			3-Dﾍﾞｯｾﾙ(横型)


			585676901			3-Dﾎｯﾊﾟｰ


			1878578579			3-D球体　


			298710026			3-D貯蔵場


			1215313604			3-Dｶﾞｽﾎﾙﾀﾞ2


			79149069			3-Dﾓｰﾀ


			1303558897			3-Dﾊﾞｯﾁﾄﾞﾗｲﾔ


			939188733			3-Dﾍﾞﾙﾄﾄﾞﾗｲﾔ


			1138297372			3-Dﾄﾞﾗﾑﾄﾞﾗｲﾔ


			713310143			3-Dﾛｰﾀﾘﾄﾞﾗｲﾔ


			1482385759			3-Dﾛｰﾀﾘｼｪﾙﾌﾄﾞﾗｲﾔ


			1732421033			3-Dｽﾌﾟﾚｰﾄﾞﾗｲﾔ


			2004405539			3-D蒸発装置(強制ﾊﾞｷｭｰﾑ)


			1031930346			3-D蒸発装置(自然対流)


			1058417107			3-D蒸発装置


			1479953501			3-Dｶﾗﾑ


			678654331			3-D縦型ﾊﾞﾙﾌﾞ


			478960516			3-Dﾛｯﾄﾞﾎﾞｰﾙﾐﾙ


			1191841289			3-D離散装置(ﾌﾟﾗｲﾏﾘ位置)


			1864905181			3-D離散装置(ﾌｨｰﾙﾄﾞﾏｳﾝﾄ)


			1878742614			3-D離散装置(補助位置)


			1059813766			3-D共有ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ、ｺﾝﾄﾛｰﾙ(ﾌﾟﾗｲﾏﾘ位置)


			1695784502			3-D共有ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ、ｺﾝﾄﾛｰﾙ(ﾌｨｰﾙﾄﾞﾏｳﾝﾄ)


			1604305419			3-D共有ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ、ｺﾝﾄﾛｰﾙ(補助位置)


			1998907616			3-Dｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機能(ﾌﾟﾗｲﾏﾘ位置)


			2001345520			3-Dｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機能(ﾌｨｰﾙﾄﾞﾏｳﾝﾄ)


			1311392838			3-Dｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機能(補助位置)


			20933184			3-Dｼｰｹﾝｽ制御(ﾌﾟﾗｲﾏﾘ位置)


			1204981708			3-Dｼｰｹﾝｽ制御(ﾌｨｰﾙﾄﾞﾏｳﾝﾄ)


			2144778548			3-Dｼｰｹﾝｽ制御(補助位置)









PTSymLib/1isa3412.ctx

			2085456439			3차원 파열판 (압력)


			1423158302			3차원 파열판 (진공)


			1841046112			3차원 자켓 용기


			56779959			3차원 증류탑


			794447891			3차원 반응로


			233863548			3차원 용기


			1468853152			3차원 대기 탱크


			462034075			3차원 통


			978141993			3차원 유동 루프 탱크


			1983999122			3차원 가스 홀더 1


			811308374			3차원 계량 호퍼


			1411104062			3차원 회로 차단기


			1591928706			3차원 수동 접속기 (열림)


			1474563836			3차원 수동 접속기 (닫힘)


			1854355996			3차원 델타 연결


			2090035096			3차원 퓨즈


			386590638			3차원 변압기


			1448808837			3차원 WYE 연결


			1874671981			3차원 액상 필터


			789013205			3차원 진공 필터


			1519160437			3차원 강제 공기 교환기


			952417247			3차원 보일러


			1693705324			3차원 회전로


			273815420			3차원 냉각탑


			824131868			3차원 증발기 1


			233662724			3차원 날개형 교환기


			35033379			3차원 컨베어


			1834072440			3차원 밀


			1579999969			3차원 롤 스탠드


			384174793			3차원 로타리 피더


			570766056			3차원 스크류 컨베어 1


			456483081			3차원 아지테이터


			1890424218			3차원 인라인 믹서


			991286665			3차원 왕복식 콤푸레서


			1781674333			3차원 콤푸레서


			1725528601			3차원 터빈


			64461933			3차원 전기 집진기


			423280211			3차원 스크라버 1


			1118692538			3차원 싸이클론 분리기


			1030621766			3차원 회전 분리기


			201994524			3차원 분사식 건조기 1


			923491388			3차원 레스트릭션 오리피스


			571586466			3차원 수평 유량 날개


			311548516			3차원 트랩


			561664584			3차원 드럼 믹서


			1550087818			3차원 헬리칼 믹서


			733134662			3차원 리본 브랜더


			33415248			3차원 롤 브랜더


			1544749897			3차원 스터틱 믹서


			1478304687			3차원 믹싱 티


			562709744			3차원 급변 피팅 오리피스


			928278066			3차원 단일 포트 피토트 또는 피토트 벤추리 튜브


			695575878			3차원 평균적 피토트 튜브


			1123271888			3차원 플룸


			336323564			3차원 둑


			50096845			3차원 터빈- 또는 프로펠러 타입 프라이머리 엘레먼트


			514568493			3차원 변동 영역 유량 표시기


			613076955			3차원 포지티브 디스플레이스먼트 타입 유량 적산 표시기


			283046557			3차원 볼텍스 센서


			2013209809			3차원 타겟 타입 센서


			1929535300			3차원 어드솝션 컬럼


			1283752828			3차원 팩트 컬럼


			1491185473			3차원 로타리 칼시너


			323738868			3차원 솔리드 보울 원심분리기


			116981795			3-D 수직 원심분리기


			1054617431			3차원 혼합된 배치 크리스탈라이저


			727208135			3차원 랙 분류기


			44486328			3차원 진공 결정기


			1525086461			3차원 배치카 결정기


			1515986678			3차원 사이클론


			457851979			3차원 증류			 팩트 컬럼


			1388276568			3차원 트레이 증류 컬럼


			1427280264			3차원 어두솝션 건조기


			1163171591			3차원 백필터


			1687731951			3차원 플레이트와 프레임 필터 프레스


			151315854			3차원 로타리 필터


			692653045			3차원 프리시피테이션


			592130378			3차원 진동 스크린


			1518425704			3차원 산화 스크린


			1679785058			3차원 스크러버


			481862730			3차원 세틀러 시크너


			151184057			3차원 롤식 분쇄기


			2123304080			3차원 조타입 분쇄기


			949760814			3차원 자이라토리 타입 분쇄기


			1407483572			3차원 자동인지 그라인더


			1787581701			3차원 벨트 컨베어


			584872389			3차원 스크류 컨베어 2


			200523137			3차원 엘리베이터


			249824520			3차원 케틀


			980624969			3차원 자켓 케틀


			271270281			3차원 원추식 지붕 텡크


			411459310			3차원 개방된 탱크


			1793227089			3차원 유동식 지붕 탱크


			1505204443			3차원 수평 용기


			585676901			3차원 호퍼


			1878578579			3차원 스피어


			298710026			3차원 개방된 저장소


			1215313604			3차원 가스 홀더 2


			79149069			3차원 모터


			1303558897			3차원 배치 드라이어


			939188733			3차원 벨트 드라이어


			1138297372			3차원 드럼 드라이어


			713310143			3차원 로타리 드라이어


			1482385759			3차원 로타리 선반식 드라이어


			1732421033			3차원 분사식 드라이어


			2004405539			3차원 강제식 진공 탈수기


			1031930346			3차원 자연 대류 탈수기


			1058417107			3차원 탈수기


			1479953501			3차원 컬럼


			678654331			3차원 수직 밸브


			478960516			3차원 로드 볼 밀


			1191841289			3차원 디지탈 계기			 중요 위치


			1864905181			3차원 디지탈 계기			 현장 설치


			1878742614			3차원 디지탈 계기			 보조 위치


			1059813766			3차원 공유된 디스플레이			 공유된 제어			 중요 위치


			1695784502			3차원 공유된 디스플레이			 공유된 제어			 현장 설치


			1604305419			3차원 공유된 디스플레이			 공유된 제어			 보조 위치


			1998907616			3차원 컴퓨터 기능			 중요 위치


			2001345520			3차원 컴퓨터 기능			 현장 설치


			1311392838			3차원 컴퓨터 기능			 보조 위치


			20933184			3차원 프로그램 가능 로직 제어			 중요 위치


			1204981708			3차원 프로그램 가능 로직 제어			 현장 설치


			2144778548			3차원 프로그램 가능 로직 제어			 보조 위치









PTSymLib/1ISA3804.ctx

			2085456439			3-D 断裂盘 (压力)


			1423158302			3-D 断裂盘 (真空)


			1841046112			3-D 带护套的容器


			56779959			3-D 蒸馏塔


			794447891			3-D 反应堆


			233863548			3-D 容器


			1468853152			3-D 气罐


			462034075			3-D 箱柜


			978141993			3-D 浮顶罐


			1983999122			3-D 气体托架 1


			811308374			3-D 称重料斗


			1411104062			3-D 短路器


			1591928706			3-D 手动电流接触器 (开)


			1474563836			3-D 手动电流接触器 (关)


			1854355996			3-D 三脚连接


			2090035096			3-D 保险丝


			386590638			3-D 变压器


			1448808837			3-D Y字形连接


			1874671981			3-D 液体过滤器


			789013205			3-D 真空过滤器


			1519160437			3-D 强迫空气交换器


			952417247			3-D 熔炉


			1693705324			3-D 旋转炉


			273815420			3-D 冷却塔


			824131868			3-D 蒸发器 1


			233662724			3-D 带散热片交换器


			35033379			3-D 传送带


			1834072440			3-D 压榨机


			1579999969			3-D 滚动架


			384174793			3-D 旋转进料器


			570766056			3-D 螺旋传送带 1


			456483081			3-D 搅拌器


			1890424218			3-D 直列式搅拌器


			991286665			3-D 往复式压缩机


			1781674333			3-D 压缩机


			1725528601			3-D 涡轮


			64461933			3-D 静电沉淀器


			423280211			3-D 洗涤器 1


			1118692538			3-D 气旋式离析器


			1030621766			3-D 旋转式离析器


			201994524			3-D 喷雾干燥器 1


			923491388			3-D 限制孔


			571586466			3-D 流量伸直阀板


			311548516			3-D 阱


			561664584			3-D 鼓式搅拌器


			1550087818			3-D 螺旋状搅拌器


			733134662			3-D 带状掺和器


			33415248			3-D 滚动掺和器


			1544749897			3-D 静态搅拌器


			1478304687			3-D 混合T型管


			562709744			3-D 快速装配孔金属板


			928278066			3-D 单口皮托管或皮托－文丘里管


			695575878			3-D 均分皮托管


			1123271888			3-D 液槽


			336323564			3-D 坝


			50096845			3-D 涡轮或螺旋型主器件


			514568493			3-D 可变区域流量指示器


			613076955			3-D 正排水量类型流量总计指示器


			283046557			3-D 涡流传感器


			2013209809			3-D 对电极型传感器


			1929535300			3-D 吸附柱


			1283752828			3-D 压紧柱


			1491185473			3-D 旋转煅烧炉


			323738868			3-D 固体滚转离心机


			116981795			3-D 立式离心机


			1054617431			3-D 搅动（间隙）结晶器


			727208135			3-D 架式分类器


			44486328			3-D 真空结晶器


			1525086461			3-D 空气搅拌浸出槽结晶器


			1515986678			3-D 旋流器


			457851979			3-D 蒸馏器，压紧柱


			1388276568			3-D 带板的蒸馏柱


			1427280264			3-D 吸附干燥器


			1163171591			3-D 垫型软过滤器


			1687731951			3-D 金属板和机座过滤压机


			151315854			3-D 旋转过滤器


			692653045			3-D 沉淀器


			592130378			3-D 振动滤网


			1518425704			3-D 水滤网


			1679785058			3-D 洗涤器


			481862730			3-D 沉淀浓缩器


			151184057			3-D 滚动压碎器


			2123304080			3-D 夹爪压碎器


			949760814			3-D 旋转压碎器


			1407483572			3-D 气焊研磨机


			1787581701			3-D 带式运送机


			584872389			3-D 螺旋传送机 2


			200523137			3-D 升降机


			249824520			3-D 锅


			980624969			3-D 带护套的锅


			271270281			3-D 锥型顶罐


			411459310			3-D 敞开式罐


			1793227089			3-D 浮顶容器


			1505204443			3-D 卧式容器


			585676901			3-D 料斗


			1878578579			3-D 球体


			298710026			3-D 敞开式存储桩


			1215313604			3-D 气体托架 2


			79149069			3-D 电机


			1303558897			3-D 间歇式干燥器


			939188733			3-D 带式干燥器


			1138297372			3-D 鼓式干燥器


			713310143			3-D 旋转干燥器


			1482385759			3-D 旋转搁板干燥器


			1732421033			3-D 喷雾干燥器


			2004405539			3-D 强制真空蒸发器


			1031930346			3-D 自然对流蒸发器


			1058417107			3-D 蒸发器


			1479953501			3-D 柱


			678654331			3-D 垂直电子管


			478960516			3-D 球头杆压榨机


			1191841289			3-D 离散器械，主要场所


			1864905181			3-D 离散器械，现场安装


			1878742614			3-D 离散器械，辅助场所


			1059813766			3-D 均分显示，均分控制，主要场所


			1695784502			3-D 均分显示，均分控制，现场安装


			1604305419			3-D 均分显示，均分控制，辅助场所


			1998907616			3-D 计算机功能，主要场所


			2001345520			3-D 计算机功能，现场安装


			1311392838			3-D 计算机功能，辅助场所


			20933184			3-D 可编程逻辑控制器，主要场所


			1204981708			3-D 可编程逻辑控制器，现场安装


			2144778548			3-D 可编程逻辑控制器，辅助场所









PTSymLib/1ISA404.ctx

			13915			泵


			51099			鼓风机


			59806			带护套的容器


			14640			蒸馏塔


			9834			反应堆


			17467			容器


			59323			气罐


			41110			箱柜


			57846			浮顶罐


			51545			气体托架 1


			642			称重料斗


			35229			短路器


			29137			手动电流接触器开


			12570			手动电流接触器关


			9736			三脚连接


			554			保险丝


			31408			电动机


			22051			变压器


			25850			Y字形连接


			27744			液体过滤器


			3926			真空过滤器


			23997			强迫空气交换器


			5769			熔炉


			35340			旋转炉


			2883			冷却塔


			22352			蒸发器 1


			49525			带散热片交换器


			23719			传送带


			31657			压榨机


			38117			滚动架


			17358			旋转给料器


			26839			螺旋传送带 1


			54578			搅拌刀


			2725			直列式搅拌器 1


			11247			往复式压缩机


			15163			压缩机


			31999			涡轮


			58932			静电沉淀器


			36439			洗涤器 1


			4049			气旋式离析器


			29105			旋转式离析器


			61195			喷雾干燥器 1


			39198			限制孔


			29159			阀上钻限制口


			57402			流量伸直阀板


			2486			阱


			46965			搅拌器


			44621			鼓式搅拌器


			22040			螺旋状搅拌器


			5106			直列式搅拌器 2


			59707			带状掺和器


			6837			滚动掺和器


			63010			静态搅拌器


			832228871			混合T型管


			39047			快速装配孔金属板


			56200			单口皮托管或皮托－文丘里管


			30354			文丘里管


			60777			均分皮托管


			44912			液槽


			44155			坝


			3450			涡轮或螺旋型主器件


			20500			可变区域流量指示器


			16301			正排水量类型流量总计指示器


			26394			涡流传感器


			13082			对电极型传感器


			1798			流量管口


			4828			吸附柱


			34884			压紧吸附柱


			55539			旋转煅烧炉


			25474			固体滚转离心机


			58434			立式离心机


			50217			搅动（间隙）结晶器


			34513			架式分类器


			25700			真空结晶器


			37398			空气搅拌浸出槽结晶器


			9808			旋流器


			54275			蒸馏器，压紧柱


			45695			带板的蒸馏柱


			13062			吸附干燥器


			25139			间歇式干燥器


			60840			带式干燥器


			36901			鼓式干燥器


			54609			旋转干燥器


			37619			旋转搁板干燥器


			61599			喷雾干燥器 2


			33400			强制循环蒸发器


			27192			自然对流蒸发器


			23938			蒸发器


			24987			压紧柱


			50793			垫型软过滤器


			22611			金属板和机座过滤压机


			35160			旋转过滤器


			36709			沉淀器


			21272			振动滤网


			52859			水滤网


			17162			洗涤器


			1507			沉淀浓缩器


			39708			滚动压碎器


			16317			夹爪压碎器


			57937			旋转压碎器


			28503			球头杆压榨机


			43971			气焊研磨机


			60354			带式运送机


			6674			螺旋传送机 2


			16251			升降机


			20514			锅


			38961			带护套的锅


			52649			锥型顶罐


			43077			敞开式罐


			12697			浮顶容器


			60221			卧式容器


			7863			料斗


			63792			球体


			34343			敞开式存储桩


			9826			气体托架 2


			61763			带长轴的阀


			1745898775			阀


			719533476			带执行器的阀


			5699			圆柱形启动阀（双作用）


			6417			校准器（独立的）


			30732			带外部压力活栓的校准器


			52869			流量校准器（独立的）


			59853			带复位的3路螺线管


			36117			压力平衡膜板启动


			61374			旋转插入式阀


			29859			4路螺线管阀


			40104			旋转启动


			10199			带手动执行器的控制阀


			47721			带定位器的膜板启动阀


			13415			阀，故障锁定


			47069			阀，故障不明确


			38369			门阀


			15326			止回阀


			61068			插入式阀


			25950			手控阀


			26821			球阀


			53201			蝶阀或节气阀


			29060			停止止回阀


			2345			排污阀


			470			角裂阀


			41917			带排放或净化连接底盘的阀


			55047			4路阀


			62111			3路阀


			59234			角阀


			43813			膜板阀


			6221			压力安全阀


			40614			真空安全阀


			12438			断裂盘 (压力)


			25314			断裂盘 (真空)


			30061			离散器械，主要场所


			9069			离散器械，现场安装


			42738			离散器械，辅助场所


			45748			均分显示，均分控制，主要场所


			50012			均分显示，均分控制，现场安装


			26713			均分显示，均分控制，辅助场所


			62963			计算机功能，主要场所


			29668			计算机功能，现场安装


			16366			计算机功能，辅助场所


			64206			可编程逻辑控制器，主要场所


			24155			可编程逻辑控制器，现场安装


			11292			可编程逻辑控制器，辅助场所


			210741601			未定义信号（短）


			1901680031			未定义信号（长）


			232678731			气动信号（短）


			1779287401			气动信号（长）


			1689384632			电子信号（短）


			912153322			电子信号（长）


			665663894			水力信号（短）


			1419227416			水力信号（长）


			73950743			毛细管（短）


			595126300			毛细管（长）


			70060133			电磁或音速信号（导向）（短）


			202269753			电磁或音速信号（导向）（长）


			190452699			电磁或音速信号（无导向）（短）


			1239123675			电磁或音速信号（无导向）（长）


			362453549			内部系统链接（软件或数据链接）（短）


			658769487			内部系统链接（软件或数据链接）（长）


			864175318			机械链接（短）


			726307237			机械链接（长）


			1861999593			气动二元信号（短）


			619395114			气动二元信号（长）


			1773183417			电子二元信号（短）


			365888674			电子二元信号（长）









PTSymLib/1ISA407.ctx

			13915			Pumpe


			51099			Gebläse


			59806			Ummantelter Behälter


			14640			Destillationsturm


			9834			Reaktor


			17467			Behälter


			59323			Behälter im Freien


			41110			Behälter


			57846			Tank mit Schwimmdach


			51545			Gasbehälter 1


			642			Wägetrichter


			35229			Unterbrecher


			29137			Manueller Schütz (geöffnet)


			12570			Manueller Schütz (geschlossen)


			9736			Dreieckschaltung


			554			Sicherung


			31408			Motor


			22051			Transformator


			25850			Hosenstückverbinder


			27744			Flüssigkeitsfilter


			3926			Vakuumfilter


			23997			Fremdluftzufuhr


			5769			Ofen


			35340			Drehofen


			2883			Kühlturm


			22352			Verdampfer 1


			49525			Rippen-Austauscher


			23719			Förderband


			31657			Mühle


			38117			Walzgerüst


			17358			Rundvorschub


			26839			Schneckenförderer 1


			54578			Rührer


			2725			Reihen-Mischwerk 1


			11247			Kolbenverdichter


			15163			Kompressor


			31999			Turbine


			58932			Elektrofilter


			36439			Naßabscheider 1


			4049			Zyklon-Abscheider


			29105			Rotationsabscheider


			61195			Sprühturm 1


			39198			Drosselblende


			29159			Drosselblende			 in Ventil eingebohrt


			57402			Schieber/Gleichrichter


			2486			Abscheider


			46965			Rührer


			44621			Trommelmischer


			22040			Spiralmischer


			5106			Reihenmischer 2


			59707			Bandmischer


			6837			Walzenmischer


			63010			Statischer Mischer 


			832228871			T-förmiger Mischer


			39047			Drosselblende in Schnellwechselfitting


			56200			Pitot-Rohr (1 Anschluß) oder Pitot-Venturi-Rohr


			30354			Venturi-Rohr


			60777			Pitot-Rohr zur Mittelwertbildung


			44912			Ablaufkanal


			44155			Meßwehr


			3450			Meßfühler (Turbine oder Propeller)


			20500			Variabler Strömungswächter


			16301			Rotations-Durchflußzähler


			26394			Wirbelsensor


			13082			Targetsensor


			1798			Normdüse


			4828			Adsorptionssäule


			34884			Gepackte Adsorptionssäule


			55539			Rotations-Kalzinierofen


			25474			Vollmantelzentrifuge


			58434			Vertikalzentrifuge


			50217			Kristallisator für Rührchargen


			34513			Rack-Klassierer


			25700			Vakuumkristallisator


			37398			Pachuca-Kristallisator


			9808			Zyklon


			54275			Destillation			 gepackte Säule


			45695			Destillationssäule mit Böden


			13062			Adsorptionstrockner


			25139			Chargentrockner


			60840			Bandtrockner


			36901			Walzentrockner


			54609			Rotationstrockner


			37619			Rotations-Hordentrockner


			61599			Sprühturm 2


			33400			Verdampfer mit Zwangsvakuum


			27192			Verdampfer mit natürlicher Konvektion


			23938			Verdampfer


			24987			Gepackte Säule


			50793			Beutelfilter


			22611			Platte und Rahmenfilterpresse


			35160			Drehfilter


			36709			Elektrofilter


			21272			Vibrationssieb


			52859			Hydrosieb


			17162			Wäscher


			1507			Absitztank/Eindicker


			39708			Walzenbrecher


			16317			Backenbrecher


			57937			Rundbrecher


			28503			Stabkugelmühle


			43971			Autogenschleifer


			60354			Gurtbandförderer


			6674			Schneckenförderer 2


			16251			Elevator


			20514			Kochkessel


			38961			Ummantelter Kochkessel


			52649			Tank mit Spitzdach


			43077			Offener Tank


			12697			Tank mit Schwimmdach


			60221			Horizontalbehälter


			7863			Fülltrichter


			63792			Kugel


			34343			Offener Lagerhaufen


			9826			Gasbehälter 2


			61763			Ventil mit langem Schaft


			1745898775			Ventil


			719533476			Ventil mit Stellglied


			5699			Zylindergesteuertes Ventil (doppeltwirkend)


			6417			Regler (in sich geschlossen)


			30732			Regler mit externem Druckventil


			52869			Durchflußregler (in sich geschlossen)


			59853			3-Wege-Magnetventil mit Reset


			36117			Druckgeregelte Membran			 betätigt


			61374			Drehstopfenventil


			29859			4-Wege-Magnetventil


			40104			Rotationsgesteuert


			10199			Regelventil mit Handbetätigung


			47721			Membrangesteuertes Ventil mit Positionierer


			13415			Ventil			 ausfallsicher


			47069			Ventil			 nicht ausfallsicher


			38369			Schieber


			15326			Rückschlagventil


			61068			Kegelventil


			25950			Ventil mit Handregelung


			26821			Kugelventil


			53201			Absperrklappe oder Schieber


			29060			Rückschlagventil


			2345			Schlammausblaseventil


			470			Schlammausblase-Eckventil


			41917			Ventil mit Abdampf- oder Auslaßanschluß


			55047			Vierwegeventil


			62111			Dreiwegeventil


			59234			Eckventil


			43813			Membranventil


			6221			Drucksicherheitsventil


			40614			Unterdrucksicherheitsventil


			12438			Berstplatte (Druck)


			25314			Berstplatte (Unterdruck)


			30061			Diskretes Instrument			 primäre Position


			9069			Diskretes Instrument			 vor Ort montiert


			42738			Diskretes Instrument			 Hilfsposition


			45748			Gemeinsame Anzeige und Steuerung			 primäre Position 


			50012			Gemeinsame Anzeige und Steuerung			 vor Ort montiert


			26713			Gemeinsame Anzeige und Steuerung			 Hilfsposition


			62963			Computerfunktion			 primäre Position


			29668			Computerfunktion			 vor Ort montiert


			16366			Computerfunktion			 Hilfsposition


			64206			SPS			 primäre Position


			24155			SPS			 vor Ort montiert


			11292			SPS			 Hilfsposition


			210741601			Undefiniertes Signal (kurz)


			1901680031			Undefiniertes Signal (lang)


			232678731			Pneumatisches Signal (kurz)


			1779287401			Pneumatisches Signal (lang)


			1689384632			Elektrisches Signal (kurz)


			912153322			Elektrisches Signal (lang)


			665663894			Hydraulisches Signal (kurz)


			1419227416			Hydraulisches Signal (lang)


			73950743			Kapillarrohr (kurz)


			595126300			Kapillarrohr (lang)


			70060133			Elektromagnetisches Signal oder Schallsignal (transversal			 kurz)


			202269753			Elektomagnetisches Signal oder Schallsignal (transversal			 lang)


			190452699			Elektromagnetisches Signal oder Schallsignal (nicht transversal			 kurz)


			1239123675			Elektromagnetisches Signal oder Schallsignal (nicht transversal			 lang)


			362453549			Interne Systemverknüpfung (Software- oder Datenverknüpfung			 kurz)


			658769487			Interne Systemverknüpfung (Software- oder Datenverknüpfung			 lang)


			864175318			Mechanische Verbindung (kurz)


			726307237			Mechanische Verbindung (lang)


			1861999593			Pneumatisches Binärsignal (kurz)


			619395114			Pneumatisches Binärsignal (lang)


			1773183417			Elektrisches Binärsignal (kurz)


			365888674			Elektrisches Binärsignal (lang)









PTSymLib/1ISA409.ctx

			13915			Pump


			51099			Blower


			59806			Jacketed vessel


			14640			Distillation tower


			9834			Reactor


			17467			Vessel


			59323			Atmospheric tank


			41110			Bin


			57846			Floating roof tank


			51545			Gas holder 1


			642			Weigh hopper


			35229			Circuit breaker


			29137			Manual contactor open


			12570			Manual contactor closed


			9736			Delta connection


			554			Fuse


			31408			Motor


			22051			Transformer


			25850			WYE connection


			27744			Liquid filter


			3926			Vacuum filter


			23997			Forced air exchanger


			5769			Furnace


			35340			Rotary kiln


			2883			Cooling tower


			22352			Evaporator 1


			49525			Finned exchanger


			23719			Conveyor


			31657			Mill


			38117			Roll stand


			17358			Rotary feeder


			26839			Screw conveyor 1


			54578			Agitator blade


			2725			Inline mixer 1


			11247			Reciprocating compressor


			15163			Compressor


			31999			Turbine


			58932			Electrostatic precipitator


			36439			Scrubber 1


			4049			Cyclone separator


			29105			Rotary separator


			61195			Spray dryer 1


			39198			Restriction orifice


			29159			Restriction orifice drilled in valve


			57402			Flow straightening vane


			2486			Trap


			46965			Agitator


			44621			Drum mixer


			22040			Helical mixer


			5106			Inline mixer 2


			59707			Ribbon blender


			6837			Roll blender


			63010			Static mixer


			832228871			Mixing tee


			39047			Orifice plate in quick-change fitting


			56200			Single port pitot tube or pitot-venturi tube


			30354			Venturi tube


			60777			Averaging pitot tube


			44912			Flume


			44155			Weir


			3450			Turbine- or propeller-type primary element


			20500			Variable area flow indicator


			16301			Positive-displacement-type flow totalizing indicator


			26394			Vortex sensor


			13082			Target type sensor


			1798			Flow nozzle


			4828			Adsorption column


			34884			Packed adsorption column


			55539			Rotary calciner


			25474			Solid bowl centrifuge


			58434			Vertical centrifuge


			50217			Agitated batch crystallizer


			34513			Rack classifier


			25700			Vacuum crystallizer


			37398			Pachuca crystallizer


			9808			Cyclone


			54275			Distillation			 packed column


			45695			Distillation column with trays


			13062			Adsorption dryer


			25139			Batch dryer


			60840			Belt dryer


			36901			Drum dryer


			54609			Rotary dryer


			37619			Rotary shelf dryer


			61599			Spray dryer 2


			33400			Evaporator forced circulation


			27192			Evaporator natural convection


			23938			Evaporator


			24987			Packed column


			50793			Bag filter


			22611			Plate and frame filter press


			35160			Rotary filter


			36709			Precipitator


			21272			Vibrating screen


			52859			Hydroscreen


			17162			Scrubber


			1507			Settler thickener


			39708			Roll crusher


			16317			Jaw crusher


			57937			Gyratory crusher


			28503			Rod ball mill


			43971			Autogenous grinder


			60354			Belt conveyor


			6674			Screw conveyor 2


			16251			Elevator


			20514			Kettle


			38961			Jacketed kettle


			52649			Cone roof tank


			43077			Open tank


			12697			Floating roof vessel


			60221			Horizontal vessel


			7863			Hopper


			63792			Sphere


			34343			Open storage pile


			9826			Gas holder 2


			61763			Valve with long shaft


			1745898775			Valve


			719533476			Valve with actuator


			5699			Cylinder actuated valve (double acting)


			6417			Regulator			 self-contained


			30732			Regulator with external pressure tap


			52869			Flow regulator			 self-contained


			59853			3-way solenoid valve with reset


			36117			Pressure-balanced diaphragm actuated


			61374			Rotary plug valve


			29859			4-way solenoid valve


			40104			Rotary actuated


			10199			Control valve with hand actuator


			47721			Diaphragm actuated valve with positioner


			13415			Valve			 fail locked


			47069			Valve			 fail indeterminate


			38369			Gate valve


			15326			Check valve


			61068			Plug valve


			25950			Hand control valve


			26821			Ball valve


			53201			Butterfly valve or damper


			29060			Stop check valve


			2345			Blowdown valve


			470			Angle blowdown valve


			41917			Valve with bleed or purge connection under disc


			55047			Four way valve


			62111			Three way valve


			59234			Angle valve


			43813			Diaphragm valve


			6221			Pressure safety valve


			40614			Vacuum safety valve


			12438			Rupture disc (pressure)


			25314			Rupture disc (vacuum)


			30061			Discrete Instrument			 Primary Location


			9069			Discrete Instrument			 Field Mounted


			42738			Discrete Instrument			 Auxiliary Location


			45748			Shared Display			 Shared Control			 Primary Location


			50012			Shared Display			 Shared Control			 Field Mounted


			26713			Shared Display			 Shared Control			 Auxiliary Location


			62963			Computer Function			 Primary Location


			29668			Computer Function			 Field Mounted


			16366			Computer Function			 Auxiliary Location


			64206			Programmable Logic Control			 Primary Location


			24155			Programmable Logic Control			 Field Mounted


			11292			Programmable Logic Control			 Auxiliary Location


			210741601			Undefined signal (short)


			1901680031			Undefined signal (long)


			232678731			Pneumatic signal (short)


			1779287401			Pneumatic signal (long)


			1689384632			Electric signal (short)


			912153322			Electric signal (long)


			665663894			Hydraulic signal (short)


			1419227416			Hydraulic signal (long)


			73950743			Capillary tube (short)


			595126300			Capillary tube (long)


			70060133			Electromagnetic or sonic signal (guided) (short)


			202269753			Electromagnetic or sonic signal (guided) (long)


			190452699			Electromagnetic or sonic signal (not guided) (short)


			1239123675			Electromagnetic or sonic signal (not guided) (long)


			362453549			Internal system link (software or data link) (short)


			658769487			Internal system link (software or data link) (long)


			864175318			Mechanical link (short)


			726307237			Mechanical link (long)


			1861999593			Pneumatic binary signal (short)


			619395114			Pneumatic binary signal (long)


			1773183417			Electric binary signal (short)


			365888674			Electric binary signal (long)









PTSymLib/1ISA40a.ctx

			13915			Bomba


			51099			Soplador


			59806			Recipiente revestido


			14640			Torre de destilación


			9834			Reactor


			17467			Recipiente


			59323			Recipiente al aire libre


			41110			Recipiente


			57846			Depósito con techo flotante


			51545			Depósito de gas 1


			642			Tolva pesadora


			35229			Interruptor


			29137			Contactor manual abierto


			12570			Contactor manual cerrado


			9736			Conexión en delta


			554			Fusible


			31408			Motor


			22051			Transformador


			25850			Conexión en Y


			27744			Filtro líquido


			3926			Filtro de vacío


			23997			Ventilación forzada


			5769			Horno


			35340			Horno giratorio


			2883			Torre de refrigeración


			22352			Evaporador 1


			49525			Cambiador de aletas


			23719			Cinta transportadora


			31657			Molino


			38117			Laminador


			17358			Alimentador rotatorio


			26839			Transportador helicoidal 1


			54578			Agitador


			2725			Mezclador en serie 1


			11247			Compresor de émbolo


			15163			Compresor


			31999			Turbina


			58932			Precipitador electrostático


			36439			Separador 1


			4049			Separador tipo ciclón


			29105			Separador rotatorio


			61195			Secador pulverizador 1


			39198			Estrangulación


			29159			Estrangulación taladrada en válvula


			57402			Rectificador de flujo


			2486			Separador


			46965			Agitador


			44621			Mezclador de tambor


			22040			Mezclador helicoidal


			5106			Mezclador en serie 2


			59707			Mezclador de cinta


			6837			Mezclador de rodillos


			63010			Mezclador estático


			832228871			Mezclador en T


			39047			Estrangulación de cambio rápido


			56200			Tubo Pitot o tubo Pitot-Venturi


			30354			Tubo Venturi


			60777			Tubo Pitot para valor medio


			44912			Canal de salida


			44155			Presa


			3450			Sensor tipo turbina o hélice


			20500			Indicador de flujo variable


			16301			Flujómetro rotatorio


			26394			Sensor de turbulencia


			13082			Sensor tipo target


			1798			Tobera normal


			4828			Columna de adsorción


			34884			Columna adsorción cuerpos llenadores


			55539			Horno de calcinación rotatorio


			25474			Centrífuga de camisa maciza


			58434			Centrífuga vertical


			50217			Cristalizador de agitación


			34513			Clasificador de bastidor


			25700			Cristalizador de vacío


			37398			Cristalizador Pachuca


			9808			Ciclón


			54275			Destilación			 columna con llenadores


			45695			Columna de destilación con artesas


			13062			Secador de adsorción


			25139			Secador de cargas


			60840			Secador de cinta


			36901			Secador de rodillos


			54609			Secador rotatorio


			37619			Secador de rejilla rotatorio


			61599			Secador pulverizador 2


			33400			Evaporador de circulación forzada


			27192			Evaporador por convección natural


			23938			Evaporador


			24987			Columna de cuerpos llenadores


			50793			Filtro de bolsas


			22611			Placa y filtro-prensa de bastidor


			35160			Filtro rotatorio


			36709			Precipitador


			21272			Criba vibratoria


			52859			Criba hidráulica


			17162			Lavador


			1507			Depositador espesador


			39708			Quebrantador de cilindros


			16317			Quebrantador de mandíbulas


			57937			Quebrantador cónico


			28503			Molino de barras


			43971			Amolador autógeno


			60354			Transportador de cinta


			6674			Transportador helicoidal 2


			16251			Elevador


			20514			Caldera


			38961			Caldera revestida


			52649			Depósito con techo puntiagudo


			43077			Depósito abierto


			12697			Recipiente con techo flotante


			60221			Recipiente horizontal


			7863			Tolva de carga


			63792			Bola


			34343			Montón almacenado no cubierto


			9826			Recipiente de gas 2


			61763			Válvula con vástago largo


			1745898775			Válvula


			719533476			Válvula con actuador


			5699			Válvula de clindro (acción doble)


			6417			Regulador encapsulado


			30732			Regulador con válvula presión externa


			52869			Regulador de caudal encapsulado


			59853			Válvula solenoidal 3 vías con reposición


			36117			Membrana reguladora de presión			 accionada


			61374			Válvula tapón giratorio


			29859			Válvula solenoidal 4 vías


			40104			Accionado por rotación


			10199			Válvula reguladora accionada a mano


			47721			Válvula accionada por membrana con posicionador


			13415			Válvula			 a prueba de fallas


			47069			Válvula			 no a prueba de fallas


			38369			Válvula de compuerta


			15326			Válvula de retención


			61068			Válvula cónica


			25950			Válvula controlada a mano


			26821			Válvula de bola


			53201			Válvula de mariposa o corredera


			29060			Válvula de retención


			2345			Válvula de evacuación


			470			Válvula angular de evacuación


			41917			Válvula conexión vapor escape o purga


			55047			Válvula de 4 vías


			62111			Válvula de 3 vías


			59234			Válvula angular


			43813			Válvula de membrana


			6221			Válvula de seguridad (presión)


			40614			Válvula de seguridad (vacío)


			12438			Disco de reventamiento (presión)


			25314			Disco de reventamiento (vacío)


			30061			Instrumento discreto			 posición primaria


			9069			Instrumento discreto			 montado in situ


			42738			Instrumento discreto			 posición auxiliar


			45748			Display y control común			 posición primaria


			50012			Display y control común			 montado in situ


			26713			Display y control común			 posición auxiliar


			62963			Función informática			 posición primaria


			29668			Función informática			 montada in situ


			16366			Función informática			 posición auxiliar


			64206			Control lógico programable			 posición primaria


			24155			Control lógico programable			 montado in situ


			11292			Control lógico programable			 posición auxiliar


			210741601			Señal indefinida (breve)


			1901680031			Señal indefinida (larga)


			232678731			Señal neumática (breve)


			1779287401			Señal neumática (larga)


			1689384632			Señal eléctrica (breve)


			912153322			Señal eléctrica (larga)


			665663894			Señal hidráulica (breve)


			1419227416			Señal hidráulica (larga)


			73950743			Tubo capilar (corto)


			595126300			Tubo capilar (largo)


			70060133			Señal electromagnética o señal acústica (transversal			 breve)


			202269753			Señal electromagnética o señal acústica (transversal			 larga)


			190452699			Señal electromagnética o señal acústica (no transversal			 breve)


			1239123675			Señal electromagnética o señal acústica (no transversal			 larga)


			362453549			Relación lógica interna del sistema (enlace de software o de datos			 corto)


			658769487			Relación lógica interna del sistema (enlace de software o de datos			 largo)


			864175318			Enlace mecánico (corto)


			726307237			Enlace mecánico (largo)


			1861999593			Señal binaria neumática (breve)


			619395114			Señal binaria neumática (larga)


			1773183417			Señal binaria eléctrica (breve)


			365888674			Señal binaria eléctrica (larga)









PTSymLib/1ISA40c.ctx

			13915			Pompe


			51099			Soufflante


			59806			Réservoir avec enveloppe


			14640			Colonne de distillation


			9834			Réacteur


			17467			Réservoir


			59323			Cuve à ciel ouvert


			41110			Cuve


			57846			Cuve à toit flottant


			51545			Réservoir de gaz 1


			642			Trémie de pesage


			35229			Disjoncteur


			29137			Contacteur à commande mécanique (ouvert)


			12570			Contacteur à commande mécanique (fermé)


			9736			Montage en triangle


			554			Fusible


			31408			Moteur


			22051			Transformateur


			25850			Culotte double


			27744			Filtre pour fluides


			3926			Filtre sous vide


			23997			Alimentation en air extérieur


			5769			Four


			35340			Four rotatif


			2883			Tour de refroidissement


			22352			Evaporateur 1


			49525			Echangeur à ailettes


			23719			Convoyeur


			31657			Broyeur


			38117			Cage de laminoir


			17358			Avance en rotation


			26839			Convoyeur à vis 1


			54578			Agitateur


			2725			Agitateurs en rangée 1


			11247			Compresseur à piston


			15163			Compresseur


			31999			Turbine


			58932			Electrofiltre


			36439			Séparateur de liquide 1


			4049			Séparateur à cyclones


			29105			Séparateur à rotation


			61195			Tour de pulvérisation 1


			39198			Clapet de réglage


			29159			Clapet de réglage dans la vanne


			57402			Vanne/redresseur


			2486			Séparateur


			46965			Mélangeur


			44621			Mélangeur à tambour


			22040			Mélangeur à vis


			5106			Agitateurs en rangée 2


			59707			Mélangeur à ruban


			6837			Mélangeur à rouleaux


			63010			Mélangeur statique


			832228871			Mélangeur en T


			39047			Clapet de réglage à serrage rapide


			56200			Tube Pitot ou tube Pitot-Venturi


			30354			Tube Venturi


			60777			Tube Pitot pour calcul de moyenne


			44912			Canal d'écoulement


			44155			Déversoir de mesure


			3450			Capteur (turbine ou hélice)


			20500			Jaugeur


			16301			Débitmètre par rotation


			26394			Capteur de turbulences


			13082			Capteur d'impacts


			1798			Buse normalisée


			4828			Colonne d'adsorption


			34884			Colonne d'adsorption garnie


			55539			Four de calcination rotatif


			25474			Centrifugeuse à bol plein


			58434			Centrifugeuse verticale


			50217			Mélangeur-cristallisoir


			34513			Classeur de racks


			25700			Cristallisoir à vide


			37398			Cristallisoir Pachuca


			9808			Cyclone


			54275			Colonne de distillation garnie


			45695			Colonne de distillation à plateaux


			13062			Séchoir par adsorption garni


			25139			Séchoir de charges


			60840			Séchoir à bande transporteuse


			36901			Séchoir à tambour


			54609			Séchoir rotatif


			37619			Séchoir rotatif à claies


			61599			Tour de pulvérisation 2


			33400			Evaporateur à vide forcé


			27192			Evaporateur à convection naturelle


			23938			Evaporateur


			24987			Colonne garnie


			50793			Filtre à manches


			22611			Plaque et presse filtrante


			35160			Filtre rotatif


			36709			Electrofiltre


			21272			Crible vibrant


			52859			Filtre hydraulique


			17162			Laveur


			1507			Cuve de sédimentation/épaississeur


			39708			Broyeur à cylindres


			16317			Concasseur à mâchoires


			57937			Concasseur rond


			28503			Broyeur à barres et boulets


			43971			Polisseur autogène


			60354			Convoyeur à bande


			6674			Convoyeur à vis 2


			16251			Elévateur


			20514			Cuve de cuisson


			38961			Cuve de cuisson avec enveloppe


			52649			Cuve avec toit


			43077			Cuve ouverte


			12697			Cuve à toit flottant


			60221			Réservoir horizontal


			7863			Trémie


			63792			Bille


			34343			Pile de stockage


			9826			Réservoir de gaz 2


			61763			Vanne à longue tige


			1745898775			Vanne


			719533476			Vanne avec actionneur


			5699			Vanne à cylindre double effet


			6417			Régulateur (avec récipient)


			30732			Régulateur avec vanne extérieure


			52869			Régulateur de débit (avec récipient)


			59853			Electrovanne 3 voies et RAZ


			36117			Membrane à régulation par la pression


			61374			Vanne à bouchon


			29859			Electrovanne 4 voies


			40104			Régulation par rotation


			10199			Vanne à régulation manuelle


			47721			Vanne à membrane avec positionnement


			13415			Vanne excluant les pannes


			47069			Vanne normale


			38369			Vanne


			15326			Clapet anti-retour


			61068			Boisseau conique


			25950			Vanne à main


			26821			Boisseau sphérique


			53201			Clapet d'arrêt ou vanne


			29060			Clapet anti-retour


			2345			Vanne de sortie des boues


			470			Vanne de sortie des boues à équerre


			41917			Vanne avec raccord de sortie


			55047			Vanne à 4 voies


			62111			Vanne à 3 voies


			59234			Vanne à équerre


			43813			Robinet à membrane


			6221			Soupape de sécurité


			40614			Soupape de sécurité


			12438			Disque de rupture (pression)


			25314			Disque de rupture (dépression)


			30061			Instrument discret			 position primaire


			9069			Instrument discret			 monté sur place


			42738			Instrument discret			 position auxiliaire


			45748			Affichage/commande			 position primaire


			50012			Affichage/commande			 monté sur place


			26713			Affichage/commande			 position auxiliaire


			62963			Fonction ordinateur			 position primaire


			29668			Fonction ordinateur			 monté sur place


			16366			Fonction ordinateur			 position auxiliaire


			64206			AP			 position primaire


			24155			AP			 monté sur place


			11292			AP			 position auxiliaire


			210741601			Signal indéterminé (court)


			1901680031			Signal indéterminé (long)


			232678731			Signal pneumatique (court)


			1779287401			Signal pneumatique (long)


			1689384632			Signal électrique (court)


			912153322			Signal électrique (long)


			665663894			Signal hydraulique (court)


			1419227416			Signal hydraulique (long)


			73950743			Tube capillaire (court)


			595126300			Tube capillaire (long)


			190452699			Signal électromagnétique ou acoustique (transversal			 court)


			70060133			Signal électromagnétique ou acoustique (transversal			 long)


			202269753			Signal électromagnétique ou acoustique (non transversal			 court)


			1239123675			Signal électromagnétique ou acoustique (non transversal			 long)


			362453549			Liaison interne (logiciel ou données) (court)


			658769487			Liaison interne (logiciel ou données) (long)


			864175318			Liaison mécanique (court)


			726307237			Liaison mécanique (long)


			1861999593			Signal pneumatique binaire (court)


			619395114			Signal pneumatique binaire (long)


			1773183417			Signal électrique binaire (court)


			365888674			Signal électrique binaire (long)









PTSymLib/1ISA410.ctx

			13915			Pompa


			51099			Pompa pneumofora


			59806			Contenitore senza rivestimento


			14640			Torre di distillazione


			9834			Reattore


			17467			Contenitore


			59323			Contenitore all'aperto


			41110			Contenitore


			57846			Serbatoio con tetto galleggiante


			51545			Cisterna gas 1


			642			Imbuto bilanciato


			35229			Ruttore


			29137			Protezione manuale (aperta)


			12570			Protezione manuale (chiusa)


			9736			Collegamento a triangolo


			554			Fusibile


			31408			Motore


			22051			Trasformatore


			25850			Pezzo biforcato di collegamento


			27744			Filtro per liquidi


			3926			Filtro sotto vuoto


			23997			Convogliamento esterno d'aria


			5769			Forno


			35340			Forno rotante


			2883			Refrigeratore a torre


			22352			Evaporatore 1


			49525			Scambiatore di calore a nervature


			23719			Nastro trasportatore


			31657			Mulino


			38117			Gabbia di laminazione


			17358			Avanzamento circolare


			26839			Coclea 1


			54578			Mescolatore


			2725			Mescolatore in fila 1


			11247			Compressore a stantuffo


			15163			Compressore


			31999			Turbina


			58932			Filtro elettrostatico


			36439			Separatore a umido 1


			4049			Separatore a ciclone


			29105			Separatore a rotazione


			61195			Essicatore polverizzatore 1


			39198			Mascherina di strozzamento 


			29159			Mascherina di strozzamento inserita nella valvola


			57402			Scorrevole/raddrizzatore


			2486			Separatore


			46965			Miscelatore


			44621			Miscelatore a tamburo


			22040			Miscelatore a spirale


			5106			Miscelatore in fila 2


			59707			Miscelatore a nastro


			6837			Mescolatore a rulli


			63010			Miscelatore statico


			832228871			Miscelatore a forma di T


			39047			Mascherina di strozzamento a innesto rapido


			56200			Tubo Pitot (1 Ans) o Pitot-Venturi


			30354			Tubo Venturi


			60777			Tubo di Pitot per una valutazone media


			44912			Canale di scarico


			44155			Stramazzo di misura


			3450			Sensore di misura (turbina o elica)


			20500			Regolatore di portata variabile


			16301			Contatore di portata a rotazione


			26394			Sensore di turbolenze


			13082			Sensore target


			1798			Ugello a norma


			4828			Colonna di adsorbimento


			34884			Colonna di adsorbimento corpi di riempimento


			55539			Forno per calcinazione a rotazione


			25474			Centrifuga con rivestimento completo


			58434			Centrifuga verticale


			50217			Cristallizzatore di agitazione


			34513			Scaffalatura per classificatori


			25700			Cristallizzatore sotto vuoto


			37398			Cristallizzatore Pachuca


			9808			Ciclone


			54275			Distillazione			 colonna di riempim.


			45695			Colonna di distillazione con fondo


			13062			Essicatore ad adsorbimento


			25139			Essicatore di carica


			60840			Essicatore a nastro


			36901			Essicatore a rulli


			54609			Essicatore a rotazione


			37619			Essicatore graticolato a rotazine


			61599			Essicatore polverizzatore 2


			33400			Evaporatore con sotto vuoto obbligatorio


			27192			Evaporatore con confezione naturale


			23938			Evaporatore


			24987			Colonna per corpi di riempimento


			50793			Filtro a busta


			22611			Piastra e pressa-filtro


			35160			Filtro rotante


			36709			Filtro elettrostatico


			21272			Vibrovaglio


			52859			Vaglio idraulico


			17162			Gorgogliatore di lavaggio


			1507			Cisterna di sedimentazione/addensatore


			39708			Frantumatore a rulli


			16317			Frangente


			57937			Frantoio rotante


			28503			Frantoio a sfere e a barre


			43971			Rettificatore autogeno


			60354			Nastro trasportatore a cinghie


			6674			Coclea 2


			16251			Elevatore


			20514			Caldaia


			38961			Caldaia senza protezione


			52649			Cisterna con tetto spiovente


			43077			Cisterna aperta


			12697			Cisterna con tetto galleggiante


			60221			Contenitore orizzontale


			7863			Tramoggia


			63792			Sfera


			34343			Materiale depositato all'aperto


			9826			Cisterna gas 2


			61763			Valvola a stelo lungo


			1745898775			Valvola


			719533476			Valvola con organo di regolazione


			5699			Valvola comandata da cilindri (doppio effetto)


			6417			Regolatore (contenitore proprio)


			30732			Regolatore con valvola esterna di mandata


			52869			Regolatore di portata (contenitore proprio)


			59853			Elettrovalvola a 3 vie con reset


			36117			Membrana regolata a pressione			 azionata


			61374			Valvola a tampone girevole


			29859			Elettrovalvola a 4 vie


			40104			Comandato a rotazione


			10199			Valvola di regolazione			 azionamento manuale


			47721			Valvola a membrana con posizionatore


			13415			Valvola a prova di guasti


			47069			Valvola non a prova di guasti


			38369			Valvola a cassetto


			15326			Valvola di ritorno


			61068			Valvola conica


			25950			Valvola con regolazione manuale


			26821			Valvola a sfera


			53201			Valvola a farfalla o a cassetto


			29060			Valvola di ritorno


			2345			Valvola di scarico


			470			Valvola di scarico ad angolo


			41917			Valvola con collegamento di evaporazione o scarico


			55047			Valvola a quattro vie


			62111			Valvola a tre vie


			59234			Valvola ad angolo


			43813			Valvola a diaframma


			6221			Valvola di sicurezza pressione


			40614			Valvola di sicurezza depressione


			12438			Disco antiscoppio (pressione)


			25314			Disco antiscoppio (depressione)


			30061			Strumento discreto posizione primaria


			9069			Strumento discreto			 montato sul luogo


			42738			Strumento discreto			 posizione d'aiuto


			45748			Segnalazione e comando			 posizione primaria 


			50012			Segnalazione e comando			 montato sul luogo


			26713			Segnalazione comune e comando			 posizione d'aiuto


			62963			Funzione computer			 posizione primaria


			29668			Funzione computer			 montato sul luogo


			16366			Funzione computer			 posizione d'aiuto


			64206			Posizione primaria			 SPS


			24155			SPS			 montato sul luogo


			11292			SPS			 posizione d'aiuto


			210741601			Segnale indefinito (corto)


			1901680031			Segnale indefinito (lungo)


			232678731			Segnale pneumatico (corto)


			1779287401			Segnale pneumatico (lungo)


			1689384632			Segnale elettrico (corto)


			912153322			Segnale elettrico (lungo)


			665663894			Segnale idraulico (corto)


			1419227416			Segnale idraulico (lungo)


			73950743			Tubo capillare (corto)


			595126300			Tubo capillare (lungo)


			70060133			Segnale elettromagnetico o sonico (guidato)


			202269753			Segnale elettromangnetico o sonico (guidato)


			190452699			Segnale elettromagnetico o sonico (non guidato)


			1239123675			Segnale elettromangnetico o sonico (non guidato)


			362453549			Sistema interno di collegamento (software o dati)


			658769487			Sistema interno di collegamento (software o dati)


			864175318			Collegamento meccanico (corto)


			619395114			Segnale binario pneumatico (lungo)


			726307237			Collegamento meccanico (lungo)


			1861999593			Segnale binario pneumatico (corto)


			1773183417			Segnale binario elettrico (corto)


			365888674			Segnale binario elettrico (lungo)









PTSymLib/1ISA411.ctx

			13915			ﾎﾟﾝﾌﾟ


			51099			ﾌﾞﾛﾜｰ


			59806			ﾍﾞｯｾﾙ(ｼﾞｬｹｯﾄ付)


			14640			蒸留塔


			9834			ﾘｱｸﾀ


			17467			ﾍﾞｯｾﾙ


			59323			空気ﾀﾝｸ


			41110			廃棄箱


			57846			ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾌﾀﾝｸ


			51545			ｶﾞｽﾎﾙﾀﾞ1


			642			ｳｪｲﾎｯﾊﾟｰ


			35229			ﾌﾞﾚｰｶ


			29137			ﾏﾆｭｱﾙｺﾝﾀｸﾀ(開)


			12570			ﾏﾆｭｱﾙｺﾝﾀｸﾀ(閉)


			9736			ﾃﾞﾙﾀ結線


			554			ﾋｭｰｽﾞ


			31408			ﾓｰﾀ


			22051			変圧器


			25850			Yｺﾈｸｼｮﾝ


			27744			ﾘｷｯﾄﾞﾌｨﾙﾀ


			3926			真空ﾌｨﾙﾀ


			23997			強制換気


			5769			加熱炉


			35340			回転炉


			2883			冷却炉


			22352			蒸発装置1


			49525			熱交換器(ﾌｨﾝ付)


			23719			ｺﾝﾍﾞｱ


			31657			ﾐﾙ


			38117			ﾛｰﾙｽﾀﾝﾄﾞ


			17358			ﾛｰﾀﾘﾌｨｰﾀﾞ


			26839			ﾈｼﾞｺﾝﾍﾟｱ1


			54578			攪拌器


			2725			ｲﾝﾗｲﾝﾐｷｻ


			11247			ﾚｼﾌﾟﾛｺﾝﾌﾟﾚｯｻ


			15163			ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ


			31999			ﾀｰﾋﾞﾝ


			58932			電気集塵器


			36439			ｶﾞｽ洗浄機１　　


			4049			ｻｲｸﾛﾝ分離器


			29105			回転分離器


			61195			噴霧乾燥器1


			39198			制限ｵﾘﾌｨｽ


			29159			制限ｵﾘﾌｨｽ(ﾊﾞﾙﾌﾞ内設置)


			57402			整流壁


			2486			防臭ﾊﾞﾙﾌﾞ


			46965			攪拌器


			44621			ﾄﾞﾗﾑﾐｷｻ


			22040			ら旋型ﾐｷｻ


			5106			ｲﾝﾗｲﾝﾐｷｻ2


			59707			ﾘﾎﾞﾝﾌﾞﾚﾝﾀﾞ


			6837			ﾛｰﾙﾌﾞﾚﾝﾀﾞ


			63010			ｽﾀﾃｨｯｸﾐｷｻ


			832228871			ﾐｷｼﾝｸﾞﾃｨｰ


			39047			ｵﾘﾌｨｽﾌﾟﾚｰﾄ(簡易取付け)


			56200			ﾋﾟﾄｰ管/ﾋﾟﾄｰﾍﾞﾝﾁｭﾘ管(ｼﾝｸﾞﾙﾎﾟｰﾄ)


			30354			ﾍﾞﾝﾁｭﾘ管


			60777			平均ﾋﾟﾄｰ管


			44912			とい


			44155			堰


			3450			ﾀｰﾋﾞﾝ/ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型検出器


			20500			面積流量計


			16301			容積式流量計


			26394			渦流形ｾﾝｻ


			13082			ﾀｰｹﾞｯﾄﾀｲﾌﾟｾﾝｻ


			1798			ﾌﾛｰﾉｽﾞﾙ


			4828			吸着塔


			34884			吸着塔(ﾊﾟｯｸ済)


			55539			ﾛｰﾀﾘ焼炉


			25474			ｿﾘｯﾄﾞﾎﾞｰﾙ遠心器


			58434			縦型遠心器


			50217			攪拌ﾊﾞｯﾁ晶出装置　


			34513			ﾗｯｸ選別機　


			25700			ﾊﾞｷｭｰﾑ晶出装置　


			37398			ﾊﾟﾁｭｰｶ晶出装置　


			9808			ｻｲｸﾛﾝ


			54275			蒸留充填塔


			45695			ﾄﾚｰ付蒸留塔


			13062			吸着ﾄﾞﾗｲﾔ


			25139			ﾊﾞｯﾁﾄﾞﾗｲﾔ


			60840			ﾍﾞﾙﾄﾄﾞﾗｲﾔ


			36901			ﾄﾞﾗﾑﾄﾞﾗｲﾔ


			54609			ﾛｰﾀﾘﾄﾞﾗｲﾔ


			37619			ﾛｰﾀﾘｼｪﾙﾌﾄﾞﾗｲﾔ


			61599			ｽﾌﾟﾚｰﾄﾞﾗｲﾔ


			33400			蒸発装置(強制ﾊﾞｷｭｰﾑ)


			27192			蒸発装置(自然対流)


			23938			蒸発装置


			24987			ｶﾗﾑ(ﾊﾟｯｸ済)


			50793			ﾊﾞｯｸﾞﾌｨﾙﾀ


			22611			ﾌﾟﾚｰﾄｱﾝﾄﾞﾌﾚｰﾑ圧濾器　


			35160			ﾛｰﾀﾘﾌｨﾙﾀ


			36709			沈降分離装置


			21272			振動ふるい


			52859			ﾊｲﾄﾞﾛｽｸﾘｰﾝ


			17162			ｽｸﾗﾊﾞ


			1507			ｾﾄﾗｰｼｯｸﾅ


			39708			ﾛｰﾙｸﾗｯｼｬ


			16317			ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ


			57937			ｼﾞｬｲﾚﾄﾘｸﾗｯｼｬ


			28503			ﾛｯﾄﾞﾎﾞｰﾙﾐﾙ


			43971			自生粉砕器


			60354			ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ


			6674			ﾈｼﾞｺﾝﾍﾟｱ2


			16251			ｴﾚﾍﾞｰﾀ


			20514			ｹﾄﾙ


			38961			ｹﾄﾙ(ｼﾞｬｹｯﾄ付)


			52649			円すい屋根ﾀﾝｸ


			43077			ﾀﾝｸ(開)


			12697			ﾍﾞｯｾﾙ(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾌ付)


			60221			横置ﾍﾞｯｾﾙ


			7863			ﾎｯﾊﾟｰ


			63792			円


			34343			貯蔵場


			9826			ｶﾞｽﾎﾙﾀﾞ2


			61763			ﾛﾝｸﾞｼｬﾌﾄ付ﾊﾞﾙﾌﾞ


			1745898775			ﾊﾞﾙﾌﾞ


			719533476			ｱｸﾁｭｴｰﾀ付ﾊﾞﾙﾌﾞ


			5699			ｼﾘﾝﾀﾞ駆動ﾊﾞﾙﾌﾞ(複動)


			6417			調整ﾊﾞﾙﾌﾞ(内蔵)


			30732			調整ﾊﾞﾙﾌﾞ(圧力ﾀｯﾌﾟ外付け)


			52869			流量調整ﾊﾞﾙﾌﾞ(内蔵)


			59853			3ｳｪｲｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ(ﾘｾｯﾄ付)


			36117			圧力調整ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ駆動時


			61374			ﾛｰﾀﾘﾌﾟﾗｸﾞﾊﾞﾙﾌﾞ


			29859			4ｳｪｲｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ


			40104			ﾛｰﾀﾘ駆動時


			10199			ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ(ﾊﾝﾄﾞｱｸﾁｭｴｰﾀ付)


			47721			ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ駆動ﾊﾞﾙﾌﾞ(ﾎﾟｼﾞｼｮﾅ付)


			13415			ﾊﾞﾙﾌﾞ(異常ﾛｯｸ)


			47069			ﾊﾞﾙﾌﾞ(異常不確定)


			38369			仕切りﾊﾞﾙﾌﾞ


			15326			逆止めﾊﾞﾙﾌﾞ


			61068			ﾌﾟﾗｸﾞﾊﾞﾙﾌﾞ


			25950			手動ﾊﾞﾙﾌﾞ


			26821			ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ


			53201			ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ(ﾀﾞﾝﾊﾟｰ)


			29060			停止逆止めﾊﾞﾙﾌﾞ


			2345			排出ﾊﾞﾙﾌﾞ


			470			斜排出ﾊﾞﾙﾌﾞ


			41917			ﾃﾞｨｽｸ下ﾌﾞﾘｰﾄﾞ/ｺﾈｸｼｮﾝ付ﾊﾞﾙﾌﾞ


			55047			4ｳｪｲﾊﾞﾙﾌﾞ


			62111			3ｳｪｲﾊﾞﾙﾌﾞ


			59234			ｱﾝｸﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞ


			43813			ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑﾊﾞﾙﾌﾞ


			6221			圧力式安全ﾊﾞﾙﾌﾞ


			40614			ﾊﾞｷｭｰﾑ式安全ﾊﾞﾙﾌﾞ


			12438			ﾗﾌﾟﾁｬﾃﾞｨｽｸ(加圧)


			25314			ﾗﾌﾟﾁｬﾃﾞｨｽｸ(真空)


			30061			離散装置(ﾌﾟﾗｲﾏﾘ位置)


			9069			離散装置(ﾌｨｰﾙﾄﾞﾏｳﾝﾄ)


			42738			離散装置(補助位置)


			45748			共有ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ(ﾌﾟﾗｲﾏﾘ位置)


			50012			共有ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ(ﾌｨｰﾙﾄﾞﾏｳﾝﾄ)


			26713			共有ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ(補助位置)


			62963			ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機能(ﾌﾟﾗｲﾏﾘ位置)


			29668			ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機能(ﾌｨｰﾙﾄﾞﾏｳﾝﾄ)


			16366			ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機能(補助位置)


			64206			ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ可能ｼｰｹﾝｽ制御(ﾌﾟﾗｲﾏﾘ位置)


			24155			ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ可能ｼｰｹﾝｽｽ制御(ﾌｨｰﾙﾄﾞﾏｳﾝﾄ)


			11292			ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾑ可能ｼｰｹﾝｽ制御(補助位置)


			210741601			未定義信号(ｼｮｰﾄ)


			1901680031			未定義信号(ﾛﾝｸﾞ)


			232678731			空気信号(ｼｮｰﾄ)


			1779287401			空気信号(ﾛﾝｸﾞ)


			1689384632			電気信号(ｼｮｰﾄ)


			912153322			電気信号(ﾛﾝｸﾞ)


			665663894			水力信号(ｼｮｰﾄ)


			1419227416			水力信号(ﾛﾝｸﾞ)


			73950743			導管(ｼｮｰﾄ)


			595126300			導管(ﾛﾝｸﾞ)


			70060133			電磁/音響信号(誘導)(ｼｮｰﾄ)


			202269753			電磁/音響信号(誘導)(ﾛﾝｸﾞ)


			190452699			電磁/音響信号(非誘導)(ｼｮｰﾄ)


			1239123675			電磁/音響信号(非誘導)(ﾛﾝｸﾞ)


			362453549			内部ｼｽﾃﾑﾘﾝｸ(ｿﾌﾄｳｪｱ/ﾃﾞｰﾀﾘﾝｸ)(ｼｮｰﾄ)


			658769487			内部ｼｽﾃﾑﾘﾝｸ(ｿﾌﾄｳｪｱ/ﾃﾞｰﾀﾘﾝｸ)(ﾛﾝｸﾞ)


			864175318			ﾒｶﾆｶﾙﾘﾝｸ(ｼｮｰﾄ)


			726307237			ﾒｶﾆｶﾙﾘﾝｸ(ﾛﾝｸﾞ)


			1861999593			空気ﾊﾞｲﾅﾘ信号(ｼｮｰﾄ)


			619395114			空気ﾊﾞｲﾅﾘ信号(ﾛﾝｸﾞ)


			1773183417			電気ﾊﾞｲﾅﾘ信号(ｼｮｰﾄ)


			365888674			電気ﾊﾞｲﾅﾘ信号(ﾛﾝｸﾞ)









PTSymLib/1isa412.ctx

			13915			펌프


			51099			블로우어


			59806			자겟 베셀


			14640			디스틸레이션 타워


			9834			리액터


			17467			베셀


			59323			앹모스퍼릭 탱크


			41110			빈


			57846			프로팅 루프 탱크


			51545			가스 홀더 1


			642			계량 호퍼


			35229			써키트 브레커


			29137			열린 수동 콘텍터


			12570			닫힌 수동 콘텍터


			9736			델타 컨넥션


			554			퓨즈


			31408			모터


			22051			변압기


			25850			WYE 컨넥션


			27744			액체 필터


			3926			진공 필터


			23997			강제 에어 익스체인저


			5769			보일러


			35340			로터리 킬른


			2883			쿨링 타워


			22352			에바포레이터 1


			49525			핀드 익스체인저


			23719			컨베어


			31657			밀


			38117			롤 스탠드


			17358			로터리 피더


			26839			스크류 피더 1


			54578			아지테이터 블래드


			2725			인라인 믹서 1


			11247			리시프로케이팅 콤푸레셔


			15163			콤푸레셔


			31999			터빈


			58932			엘렉트로스터틱 프리시피테이터


			36439			스크러버 1


			4049			사이클론 분리기


			29105			로타리식 분리기


			61195			분사식 건조기 1


			39198			리스트릭션 오리피스


			29159			밸브에 삽입된 리스트릭션 오리피스


			57402			플로우 스트레이트닝 밴


			2486			트랩


			46965			아지테이터


			44621			드럼 믹서


			22040			헬리칼 믹서


			5106			인라인 믹서 2


			59707			리본 블랜더


			6837			롤 블랜더


			63010			스태틱 믹서


			832228871			믹싱 티


			39047			퀵 체인징 피팅의 오리피스 플레이트


			56200			싱글포트 피토트 튜브 또는 피토트 벤츄리 튜브


			30354			벤츄리 튜브


			60777			에버레이징 피토트 튜브


			44912			플륨


			44155			웨이어


			3450			터빈 또는 프로펠러 타입 프라이머리 엘레먼트


			20500			배리어블 애리어 유량 표시기


			16301			포지티브-디스플레이스먼트-타입 유량 적산 표시기


			26394			볼텍스 센서


			13082			타겟 타입 센서


			1798			유량 노즐


			4828			어드솝션 컬럼


			34884			팩된 어드솝션 컬럼


			55539			로터리 칼시너


			25474			솔리드 보울 센트리퓨그


			58434			수직 센트리퓨그


			50217			아지테이티드 배치 크리스탈라이저


			34513			랙 클래시파이어


			25700			진공 크리스탈라이저


			37398			배치카 크리스탈라이저


			9808			사이클론


			54275			디스틸레이션			 팩된 컬럼


			45695			트레이형 디스틸레이션 컬럼


			13062			앱솝션 드라이어


			25139			배치 드라이어


			60840			벨트 드라이어


			36901			드럼 드라이어


			54609			로터리 드라이어


			37619			로터리 쉘프 드라이어


			61599			분사식 건조기 2


			33400			강제회전식 에바포레이터


			27192			네춰랄 컨벡션 에바포레이터


			23938			에바포레이터


			24987			팩된 컬럼


			50793			백필터


			22611			플래이트 앤드 프레임 필터 프레스


			35160			로터리 필터


			36709			프리시피테이터


			21272			바이브레이팅 스크린


			52859			하이드로스크린


			17162			스크러바


			1507			세틀러 씽크너


			39708			롤 분쇄기


			16317			조우식 분쇄기


			57937			기라토리 분쇄기


			28503			로드볼 밀


			43971			오토지니우스 그라인더


			60354			벨트 컨베어


			6674			스크류 컨베어 2


			16251			엘레베이터


			20514			케틀


			38961			자겟 케틀


			52649			콘 루프 탱크


			43077			오픈탱크


			12697			프로팅 루프 탱크


			60221			수평 베셀


			7863			호퍼


			63792			스페어


			34343			열린 저장 파일


			9826			가스홀더 2


			61763			긴 샤프트를 가진 밸브


			1745898775			밸브


			719533476			액츄에이터 밸브


			5699			실린더 액츄에이트 밸브 (더블 액팅)


			6417			셀프 콘테인드 레귤레이터


			30732			외부압력탭을 가진 레귤레이터


			52869			셀프 콘테인드 플로우 레귤레이터


			59853			리셋식 3웨이 솔레노이드 밸브


			36117			압력 밸런스 다이아프램 액츄에니티드


			61374			로터리 플러그 밸브


			29859			4웨이 솔레노이드 밸브


			40104			로터리 액츄에이티드


			10199			수동 액츄에이터 컨트롤 밸브


			47721			포지셔너가 있는 다이아프램 액츄에이티드 밸브


			13415			페일시 잠기는 밸브


			47069			페일 인디터미내이트 밸브


			38369			게이트 밸브


			15326			척 밸브


			61068			플러그 밸브


			25950			수동제어 밸브


			26821			볼밸브


			53201			버터플라이 밸브나 댐퍼


			29060			스톱 척밸브


			2345			브로우다운 밸브


			470			앵글 브로우다운 밸브


			41917			블리드 밸브나 디스크 밑에 퍼지 연결


			55047			4방향 밸브


			62111			3방향 밸브


			59234			앵글 밸브


			43813			다이아프램 밸브


			6221			압력 안전밸브


			40614			진공 안전밸브


			12438			럽처 디스크 (압력)


			25314			럽처 디스크 (진공)


			30061			디지탈 계기			 중요위치


			9069			디지탈 계기			 현장 설치


			42738			디지탈 계기			 보조위치


			45748			공유 표시			 공유 제어			 중요위치


			50012			공유 표시			 공유 제어			 현장 설치


			26713			공유 표시			 공유 제어			 보조위치


			62963			컴퓨터 기능			 중요 위치


			29668			컴퓨터 기능			 현장 설치


			16366			컴퓨터 기능			 보조 위치


			64206			프로그래머블 로직 컨트롤			 중요위치


			24155			프로그래머블 로직 컨트롤			 현장 설치


			11292			프로그래머블 로직 컨트롤			 보조위치


			210741601			정의안된 신호 (짧은)


			1901680031			정의안된 신호 (긴)


			232678731			공압신호 (짧은)


			1779287401			공압신호 (긴)


			1689384632			전기신호 (짧은)


			912153322			전기신호 (긴)


			665663894			유압신호 (짧은)


			1419227416			유압신호 (긴)


			73950743			캐필라리 튜브 (짧은)


			595126300			캐필라리 튜브 (긴)


			70060133			전자기나 소닉 신호 (가이드된) (짧은)


			202269753			전자기나 소닉 신호 (가이드된) (긴)


			190452699			전자기나 소닉 신호 (가이드안된) (짧은)


			1239123675			전자기나 소닉 신호 (가이드안된) (긴)


			362453549			내부 시스템 링크 (소프트웨어나 데이터 링크) (짧은)


			658769487			내부 시스템 링크 (소프트웨어나 데이터 링크) (긴)


			864175318			기계적 링크 (짧은)


			726307237			기계적 링크 (긴)


			1861999593			공압 2진 신호 (짧은)


			619395114			공압 2진 신호 (긴)


			1773183417			전기 2진 신호 (짧은)


			365888674			전기 2진 신호 (긴)









PTSymLib/1ISA804.ctx

			13915			泵


			51099			鼓风机


			59806			带护套的容器


			14640			蒸馏塔


			9834			反应堆


			17467			容器


			59323			气罐


			41110			箱柜


			57846			浮顶罐


			51545			气体托架 1


			642			称重料斗


			35229			短路器


			29137			手动电流接触器开


			12570			手动电流接触器关


			9736			三脚连接


			554			保险丝


			31408			电动机


			22051			变压器


			25850			Y字形连接


			27744			液体过滤器


			3926			真空过滤器


			23997			强迫空气交换器


			5769			熔炉


			35340			旋转炉


			2883			冷却塔


			22352			蒸发器 1


			49525			带散热片交换器


			23719			传送带


			31657			压榨机


			38117			滚动架


			17358			旋转给料器


			26839			螺旋传送带 1


			54578			搅拌刀


			2725			直列式搅拌器 1


			11247			往复式压缩机


			15163			压缩机


			31999			涡轮


			58932			静电沉淀器


			36439			洗涤器 1


			4049			气旋式离析器


			29105			旋转式离析器


			61195			喷雾干燥器 1


			39198			限制孔


			29159			阀上钻限制口


			57402			流量伸直阀板


			2486			阱


			46965			搅拌器


			44621			鼓式搅拌器


			22040			螺旋状搅拌器


			5106			直列式搅拌器 2


			59707			带状掺和器


			6837			滚动掺和器


			63010			静态搅拌器


			832228871			混合T型管


			39047			快速装配孔金属板


			56200			单口皮托管或皮托－文丘里管


			30354			文丘里管


			60777			均分皮托管


			44912			液槽


			44155			坝


			3450			涡轮或螺旋型主器件


			20500			可变区域流量指示器


			16301			正排水量类型流量总计指示器


			26394			涡流传感器


			13082			对电极型传感器


			1798			流量管口


			4828			吸附柱


			34884			压紧吸附柱


			55539			旋转煅烧炉


			25474			固体滚转离心机


			58434			立式离心机


			50217			搅动（间隙）结晶器


			34513			架式分类器


			25700			真空结晶器


			37398			空气搅拌浸出槽结晶器


			9808			旋流器


			54275			蒸馏器，压紧柱


			45695			带板的蒸馏柱


			13062			吸附干燥器


			25139			间歇式干燥器


			60840			带式干燥器


			36901			鼓式干燥器


			54609			旋转干燥器


			37619			旋转搁板干燥器


			61599			喷雾干燥器 2


			33400			强制循环蒸发器


			27192			自然对流蒸发器


			23938			蒸发器


			24987			压紧柱


			50793			垫型软过滤器


			22611			金属板和机座过滤压机


			35160			旋转过滤器


			36709			沉淀器


			21272			振动滤网


			52859			水滤网


			17162			洗涤器


			1507			沉淀浓缩器


			39708			滚动压碎器


			16317			夹爪压碎器


			57937			旋转压碎器


			28503			球头杆压榨机


			43971			气焊研磨机


			60354			带式运送机


			6674			螺旋传送机 2


			16251			升降机


			20514			锅


			38961			带护套的锅


			52649			锥型顶罐


			43077			敞开式罐


			12697			浮顶容器


			60221			卧式容器


			7863			料斗


			63792			球体


			34343			敞开式存储桩


			9826			气体托架 2


			61763			带长轴的阀


			1745898775			阀


			719533476			带执行器的阀


			5699			圆柱形启动阀（双作用）


			6417			校准器（独立的）


			30732			带外部压力活栓的校准器


			52869			流量校准器（独立的）


			59853			带复位的3路螺线管


			36117			压力平衡膜板启动


			61374			旋转插入式阀


			29859			4路螺线管阀


			40104			旋转启动


			10199			带手动执行器的控制阀


			47721			带定位器的膜板启动阀


			13415			阀，故障锁定


			47069			阀，故障不明确


			38369			门阀


			15326			止回阀


			61068			插入式阀


			25950			手控阀


			26821			球阀


			53201			蝶阀或节气阀


			29060			停止止回阀


			2345			排污阀


			470			角裂阀


			41917			带排放或净化连接底盘的阀


			55047			4路阀


			62111			3路阀


			59234			角阀


			43813			膜板阀


			6221			压力安全阀


			40614			真空安全阀


			12438			断裂盘 (压力)


			25314			断裂盘 (真空)


			30061			离散器械，主要场所


			9069			离散器械，现场安装


			42738			离散器械，辅助场所


			45748			均分显示，均分控制，主要场所


			50012			均分显示，均分控制，现场安装


			26713			均分显示，均分控制，辅助场所


			62963			计算机功能，主要场所


			29668			计算机功能，现场安装


			16366			计算机功能，辅助场所


			64206			可编程逻辑控制器，主要场所


			24155			可编程逻辑控制器，现场安装


			11292			可编程逻辑控制器，辅助场所


			210741601			未定义信号（短）


			1901680031			未定义信号（长）


			232678731			气动信号（短）


			1779287401			气动信号（长）


			1689384632			电子信号（短）


			912153322			电子信号（长）


			665663894			水力信号（短）


			1419227416			水力信号（长）


			73950743			毛细管（短）


			595126300			毛细管（长）


			70060133			电磁或音速信号（导向）（短）


			202269753			电磁或音速信号（导向）（长）


			190452699			电磁或音速信号（无导向）（短）


			1239123675			电磁或音速信号（无导向）（长）


			362453549			内部系统链接（软件或数据链接）（短）


			658769487			内部系统链接（软件或数据链接）（长）


			864175318			机械链接（短）


			726307237			机械链接（长）


			1861999593			气动二元信号（短）


			619395114			气动二元信号（长）


			1773183417			电子二元信号（短）


			365888674			电子二元信号（长）









PTSymLib/1MAP.cat





PTSymLib/1MAP404.ctx

			64632			美国地图


			1817490304			欧洲地图


			36169125			加拿大地图


			68416936			非洲地图


			1585249842			亚洲地图


			1810378504			澳大利亚地图


			1670344773			地球


			56800			美国国旗


			15928			澳大利亚国旗


			35243			比利时国旗


			6214			加拿大国旗


			11237			法国国旗


			48902			德国国旗


			24350			意大利国旗 


			11788			日本国旗


			39943			荷兰国旗


			53306			挪威国旗


			19848			波兰国旗


			56840			俄罗斯旗


			14491			新加坡国旗


			954417748			瑞典国旗


			15850			台湾旗


			28400			英国国旗


			321717217			韩国国旗


			1051245503			中国国旗









PTSymLib/1MAP407.ctx

			64632			Landkarte der USA


			1817490304			Landkarte von Europa


			36169125			Landkarte von Kanada


			68416936			Landkarte von Afrika


			1585249842			Landkarte von Asien


			1810378504			Landkarte von Australien


			1670344773			Die Erde


			56800			Flagge der USA


			15928			Flagge von  Australien


			35243			Flagge von Belgien


			6214			Flagge von Kanada


			11237			Flagge von Frankreich


			48902			Flagge von Deutschland


			24350			Flagge von Italien


			11788			Flagge von Japan


			39943			Flagge der Niederlande


			53306			Flagge von Norwegen


			19848			Flagge von Polen


			56840			Flagge von Rußland


			14491			Flagge von Singapur


			954417748			Flagge von Schweden


			15850			Flagge von Taiwan


			28400			Flagge von Großbritannien


			321717217			Flagge von Korea


			1051245503			Flagge von China









PTSymLib/1MAP409.ctx

			1051245503			Flag of China


			15850			Flag of Taiwan


			14491			Flag of Singapore


			11788			Flag of Japan


			11237			Flag of France


			1810378504			Map of Australia


			28400			Flag of United Kingdom


			1670344773			Earth


			1585249842			Map of Asia


			24350			Flag of Italy


			35243			Flag of Belgium


			15928			Flag of Australia


			64632			Map of USA


			1817490304			Map of Europe


			36169125			Map of Canada


			954417748			Flag of Sweden


			48902			Flag of Germany


			39943			Flag of Netherlands


			6214			Flag of Canada


			56800			Flag of USA


			68416936			Map of Africa


			321717217			Flag of Korea


			56840			Flag of Russia


			19848			Flag of Poland


			53306			Flag of Norway









PTSymLib/1MAP40a.ctx

			64632			Mapa de EE.UU.


			1817490304			Mapa de Europa


			36169125			Mapa de Canadá


			68416936			Mapa de Africa


			1585249842			Mapa de Asia


			1810378504			Mapa de Australia


			1670344773			Mapamundi


			56800			Bandera de EE.UU.


			15928			Bandera de Australia


			35243			Bandera de Bélgica


			6214			Bandera de Canadá


			11237			Bandera de Francia


			48902			Bandera de Alemania


			24350			Bandera de Italia


			11788			Bandera de Japón


			39943			Bandera de Holanda


			53306			Bandera de Noruega


			19848			Bandera de Polonia


			56840			Bandera de Rusia


			14491			Bandera de Singapur


			954417748			Bandera de Suecia


			15850			Bandera de Taiwán


			28400			Bandera del Reino Unido


			1051245503			Bandera de China


			321717217			Bandera de Korea









PTSymLib/1MAP40c.ctx

			64632			Carte des Etats-Unis


			1817490304			Carte d'Europe


			36169125			Carte du Canada


			68416936			Carte d'Afrique


			1585249842			Carte d'Asie


			1810378504			Carte d'Australie


			1670344773			La Terre


			56800			Drapeau des Etats-Unis


			15928			Drapeau d'Australie


			35243			Drapeau de Belgique


			6214			Drapeau du Canada


			11237			Drapeau de France


			48902			Drapeau d'Allemagne


			24350			Drapeau d'Italie


			11788			Drapeau du Japon


			39943			Drapeau des Pays-Bas


			53306			Drapeau de Norvège


			19848			Drapeau de Pologne


			56840			Drapeau de Russie


			14491			Drapeau de Singapour


			954417748			Drapeau de Suède


			15850			Drapeau de Taïwan


			28400			Drapeau de Grande-Bretagne


			1051245503			Drapeau de Chine


			321717217			Drapeau de Corée









PTSymLib/1MAP410.ctx

			64632			Carta geografica degli USA


			1817490304			Carta geografica dell'Europa


			36169125			Carta geografica del Canada


			68416936			Carta geografica dell'Africa


			1585249842			Carta geografica dell'Asia


			1810378504			Carta geografica dell'Australia


			1670344773			La Terra


			56800			Bandiera degli USA


			15928			Bandiera dell'Australia


			35243			Bandiera del Belgio


			6214			Bandiera del Canada


			11237			Bandiera della Francia


			48902			Bandiera della Germania


			24350			Bandiera dell'Italia


			11788			Bandiera del Giappone


			39943			Bandiera dell'Olanda


			53306			Bandiera della Norvegia


			19848			Bandiera della Polonia


			56840			Bandiera della Russia


			14491			Bandiera di Singapore


			954417748			Bandiera della Svezia


			15850			Bandiera di Taiwan


			28400			Bandiera della Gran Bretagna


			1051245503			Bandiera di Cina


			321717217			Bandiera di Korea









PTSymLib/1MAP411.ctx

			64632			ｱﾒﾘｶ


			1817490304			ﾖｰﾛｯﾊﾟ


			36169125			ｶﾅﾀﾞ


			68416936			ｱﾌﾘｶ


			1585249842			ｱｼﾞｱ


			1810378504			ｵｰｽﾄﾗﾘｱ


			1670344773			世界


			56800			ｱﾒﾘｶ


			15928			ｵｰｽﾄﾗﾘｱ


			35243			ﾍﾞﾙｷﾞｰ


			6214			ｶﾅﾀﾞ


			11237			ﾌﾗﾝｽ


			48902			ﾄﾞｲﾂ


			24350			ｲﾀﾘｱ


			11788			日本


			39943			ｵﾗﾝﾀﾞ


			53306			ﾉﾙｳｪｰ


			19848			ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ


			56840			ﾛｼｱ


			14491			ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ


			2967			ｽｳｪｰﾃﾞﾝ


			15850			台湾


			28400			ｲｷﾞﾘｽ









PTSymLib/1map412.ctx

			64632			USA 지도


			1817490304			유럽 지도


			36169125			캐나다 지도


			68416936			아프리카 지도


			1585249842			아시아 지도


			1810378504			호주 지도


			1670344773			지구


			56800			USA 국기


			15928			호주 국기


			35243			벨기에 국기


			6214			캐나다 국기


			11237			프랑스 국기


			48902			독일 국기


			24350			이태리 국기


			11788			일본 국기


			39943			네덜란드 국기


			53306			노르웨이 국기


			19848			폴란드 국기


			56840			러시아 국기


			14491			싱가폴 국기


			2967			스웨덴 국기


			15850			대만 국기


			28400			영국 국기


			935411711			중국국기


			374375571			태극기









PTSymLib/1MAP804.ctx

			64632			美国地图


			1817490304			欧洲地图


			36169125			加拿大地图


			68416936			非洲地图


			1585249842			亚洲地图


			1810378504			澳大利亚地图


			1670344773			地球


			56800			美国国旗


			15928			澳大利亚国旗


			35243			比利时国旗


			6214			加拿大国旗


			11237			法国国旗


			48902			德国国旗


			24350			意大利国旗 


			11788			日本国旗


			39943			荷兰国旗


			53306			挪威国旗


			19848			波兰国旗


			56840			俄罗斯旗


			14491			新加坡国旗


			954417748			瑞典国旗


			15850			台湾旗


			28400			英国国旗


			321717217			韩国国旗


			1051245503			中国国旗









PTSymLib/1MFG.cat





PTSymLib/1MFG404.ctx

			48964366			工程材料


			1361556449			材料切割


			1206571004			材料模具


			1093267938			铸造			成型和冶金


			1996624291			铸造


			36057993			转动铸造


			1717462736			挤压成形


			1170244936			浇铸


			1823449937			吹铸


			755879427			压铸


			2132668448			热铸


			2002916121			砑光


			191181530			宽展


			1481861685			碾压


			249677485			修整和镀


			1187177765			装配


			1189872650			产品，不能适应特殊环境


			1605968348			监督和质量控制


			1466056678			登记


			1080517068			切割;剪切


			315129923			接插


			990554320			封闭


			1292159396			包装，向内包裹


			2080773692			包装，向外包裹


			1889286233			撕条


			1018648437			热封接


			431788387			冲压或焊珠封接


			1223030769			终端封接


			282793686			纵向封接


			247689964			维修


			1378451997			城市


			913419471			厂区


			1928384785			重工业


			1939860561			齿轮


			664484687			金属加工业


			178412963			炼铁工业


			2116876111			纺织


			1528567952			纺织加工


			947915299			水闸


			415575763			水力


			539840148			蒸气


			847277708			原子能


			1582535539			电力输送


			1562948569			电器


			430757366			石油


			961214648			制陶


			442767206			制药


			954742457			伐木


			1389778334			造纸


			869168754			印刷


			386833131			采煤


			1669315519			采矿


			1099684516			矾


			729807021			铬


			919541541			铜


			2030778964			钻石


			113532457			黄金


			495024873			钢铁符号


			570661436			石墨


			1627306493			镁


			175561259			锰


			922941658			镍


			1643256622			银


			219626387			硫磺


			247095144			锡


			734887501			钨


			755867095			铀


			613535042			锌









PTSymLib/1MFG407.ctx

			48964366			Verarbeitungsmittel


			1361556449			Materialentfernung


			1206571004			Umformung


			1093267938			Gießen			 Formen			 Metallurgie


			1996624291			Gießen


			36057993			Rotationsformen


			1717462736			Extrudieren


			1170244936			Spritzgießen


			1823449937			Blasformen


			755879427			Formpressen


			2132668448			Wärmeformen


			2002916121			Kalandern


			191181530			Verbreiten


			1481861685			Laminieren


			249677485			Endbearbeiten und Beschichten


			1187177765			Zusammenbau


			1189872650			Produkt			 generalisiert


			1605968348			Inspektion und Qualitätskontrolle


			1466056678			Zählen


			1080517068			Schneiden; Scheren


			315129923			Spleißen


			990554320			Schließen


			1292159396			Verpackung			 innen


			2080773692			Verpackung			 außen


			1889286233			Aufreißstreifen


			1018648437			Heißsiegeln


			431788387			Impulssiegeln


			1223030769			Endversiegeln


			282793686			Längssiegeln


			247689964			Wartung


			1378451997			Stadt


			913419471			Industriegebiet


			1928384785			Schwerindustrie


			1939860561			Zahnrad


			664484687			Metallbearbeitung


			178412963			Eisen


			2116876111			Textil


			1528567952			Textilverarbeitung


			947915299			Schleuse


			415575763			Wasserkraft


			539840148			Dampfkraft


			847277708			Kernkraft


			1582535539			Stromübertragung


			1562948569			Elektrische Geräte


			430757366			Öl


			961214648			Keramik


			442767206			Chemie


			954742457			Holz


			1389778334			Papier


			869168754			Druck


			386833131			Kohlebergbau


			1669315519			Bergbau


			1099684516			Bauxit


			729807021			Chrom


			919541541			Kupfer


			2030778964			Diamant


			113532457			Gold


			495024873			Symbol für Eisen


			570661436			Blei


			1627306493			Magnesium


			175561259			Mangan


			922941658			Nickel


			1643256622			Silber


			219626387			Schwefel


			247095144			Zinn


			734887501			Wolfram


			755867095			Uran


			613535042			Zink









PTSymLib/1MFG409.ctx

			48964366			Engineering materials


			1361556449			Material removal


			1206571004			Material forming


			1093267938			Casting			 molding			 and metallurgy


			1996624291			Casting


			36057993			Rotational casting


			1717462736			Extrusion


			1170244936			Injection molding


			1823449937			Blow molding


			755879427			Compression molding


			2132668448			Thermoforming


			2002916121			Calendering


			191181530			Spreading


			1481861685			Laminating


			249677485			Finishing and coating


			1187177765			Assembly


			1189872650			Product			 generalized


			1605968348			Inspection and quality control


			1466056678			Registering


			1080517068			Cutting; shearing


			315129923			Splicing


			990554320			Closing


			1292159396			Wrapping			 inner package


			2080773692			Wrapping			 outer package


			1889286233			Tear tape


			1018648437			Heat sealing


			431788387			Impulse or bead sealing


			1223030769			End sealing


			282793686			Longitudinal sealing


			247689964			Maintenance


			1378451997			City


			913419471			Factory district


			1928384785			Heavy manufacturing


			1939860561			Gear


			664484687			Metalworking


			178412963			Iron


			2116876111			Textile


			1528567952			Textile processing


			947915299			Sluice


			415575763			Water power


			539840148			Steam power


			847277708			Atomic power


			1582535539			Electric transmission


			1562948569			Electric appliances


			430757366			Oil


			961214648			Ceramic


			442767206			Chemical


			954742457			Lumber


			1389778334			Paper


			869168754			Printing


			386833131			Coal mining


			1669315519			Mining


			1099684516			Bauxite


			729807021			Chrome


			919541541			Copper


			2030778964			Diamond


			113532457			Gold


			495024873			Iron symbol


			570661436			Lead


			1627306493			Magnesium


			175561259			Manganese


			922941658			Nickel


			1643256622			Silver


			219626387			Sulphur


			247095144			Tin


			734887501			Tungsten


			755867095			Uranium


			613535042			Zinc









PTSymLib/1MFG40a.ctx

			48964366			Materiales de elaboración


			1361556449			Recorte de material


			1206571004			Formación de material


			1093267938			Fundición			 moldeo			 metalurgia


			1996624291			Fundición


			36057993			Moldeo por rotación


			1717462736			Extrusión


			1170244936			Moldeo por inyección


			1823449937			Moldeo por soplado


			755879427			Moldeo por compresión


			2132668448			Termoconformado


			2002916121			Calandrado


			191181530			Ensanche


			1481861685			Laminado


			249677485			Acabado y recubrimiento


			1187177765			Ensamblaje


			1189872650			Producto en general


			1605968348			Inspección y control de calidad


			1466056678			Registrar


			1080517068			Cortar; tijeras


			315129923			Empalmar


			990554320			Cerrar


			1292159396			Embalaje interior


			2080773692			Embalaje exterior


			1889286233			Cinta de apertura


			1018648437			Sellado en caliente


			431788387			Sellado por impulsos


			1223030769			Sellado final


			282793686			Sellado longitudinal


			247689964			Mantenimiento


			1378451997			Ciudad


			913419471			Zona industrial


			1928384785			Industria pesada


			1939860561			Rueda dentada


			664484687			Elaboración de metales


			178412963			Hierro


			2116876111			Productos textiles


			1528567952			Elaboración textil


			947915299			Esclusa


			415575763			Energía hidráulica


			539840148			Energía de vapor


			847277708			Energía nuclear


			1582535539			Transmisión de energía eléctrica


			1562948569			Aparatos eléctricos


			430757366			Petróleo


			961214648			Cerámica


			442767206			Química


			954742457			Madera


			1389778334			Papel


			869168754			Impresión


			386833131			Minería de carbón


			1669315519			Minería


			1099684516			Bauxita


			729807021			Cromo


			919541541			Cobre


			2030778964			Diamante


			113532457			Oro


			495024873			Símbolo para hierro


			570661436			Plomo


			1627306493			Magnesio


			175561259			Manganeso


			922941658			Níquel


			1643256622			Plata


			219626387			Azufre


			247095144			Estaño


			734887501			Tungsteno


			755867095			Uranio


			613535042			Cinc









PTSymLib/1MFG40c.ctx

			48964366			Moyens d'usinage


			1361556449			Usinage


			1206571004			Formage


			1093267938			Coulage			 formage			 métallurgie


			1996624291			Coulage


			36057993			Formage par rotation


			1717462736			Extrusion


			1170244936			Injection


			1823449937			Soufflage sur matrice


			755879427			Moulage par compression


			2132668448			Thermoformage


			2002916121			Calandrage


			191181530			Elargissement


			1481861685			Laminage


			249677485			Finition et revêtement


			1187177765			Assemblage


			1189872650			Produit (générique)


			1605968348			Inspection et contrôle de qualité


			1466056678			Comptage


			1080517068			Découpage			 cisaillage


			315129923			Epissure


			990554320			Fermeture


			1292159396			Emballage			 intérieur


			2080773692			Emballage			 extérieur


			1889286233			Bande à déchirer


			1018648437			Thermosoudage


			431788387			Thermosoudage à impulsions


			1223030769			Thermosoudage en fin


			282793686			Thermosoudage sur la longueur


			247689964			Maintenance


			1378451997			Ville


			913419471			Zone industrielle


			1928384785			Industrie lourde


			1939860561			Roue dentée


			664484687			Usinage des métaux


			178412963			Fer


			2116876111			Textile


			1528567952			Traitement des textiles


			947915299			Ecluse


			415575763			Energie hydro-électrique


			539840148			Vapeur


			847277708			Energie nucléaire


			1582535539			Distribution d'électricité


			1562948569			Appareils électriques


			430757366			Pétrole


			961214648			Céramique


			442767206			Chimie


			954742457			Bois


			1389778334			Papier


			869168754			Impression


			386833131			Extraction de charbon


			1669315519			Exploitation minière


			1099684516			Bauxite


			729807021			Chrome


			919541541			Cuivre


			2030778964			Diamant


			113532457			Or


			495024873			Symbole pour fer


			570661436			Plomb


			1627306493			Magnésium


			175561259			Manganèse


			922941658			Nickel


			1643256622			Argent


			219626387			Soufre


			247095144			Etain


			734887501			Carbure de tungstène


			755867095			Uranium


			613535042			Zinc









PTSymLib/1MFG410.ctx

			48964366			Mezzi di lavorazione


			1361556449			Eliminazione di materiale


			1206571004			Formatura


			1093267938			Fondere			 formare			 metallurgia


			1996624291			Fondere


			36057993			Forme di rotazione


			1717462736			Estrudere


			1170244936			Fusione a iniezione


			1823449937			Forme soffiate


			755879427			Stampaggio a compressione


			2132668448			Formatura termica


			2002916121			Calandre


			191181530			Allargare


			1481861685			Laminare


			249677485			Finitura e rivestimento


			1187177765			Montaggio


			1189872650			Prodotto			 generalizzato


			1605968348			Ispezione e controllo di qualità


			1466056678			Contare


			1080517068			Tagliare; tranciare


			315129923			Imbiombare


			990554320			Chiudere


			1292159396			Imballaggio			 interno


			2080773692			Imballaggio			 esterno


			1889286233			Striscie per l'apertura


			1018648437			Termosigillatura


			431788387			Sigillatura a impulsi


			1223030769			Sigillatura finale


			282793686			Sigillatura longitudinale


			247689964			Manutenzione


			1378451997			Città


			913419471			Zona industriale


			1928384785			Industria pesante


			1939860561			Ruota dentata


			664484687			Lavorazione metallo


			178412963			Ferro


			2116876111			Tessile


			1528567952			Lavorazione tessile


			947915299			Chiuse


			415575763			Centrale idroelettrica


			539840148			Centrale termoelettrica a vapore


			847277708			Energia nucleare


			1582535539			Alimentazione tensione


			1562948569			Apparecchi elettrici


			430757366			Petrolio


			961214648			Ceramica


			442767206			Chimica


			954742457			Legno


			1389778334			Carta


			869168754			Stampa


			386833131			Industria carbonifera


			1669315519			Industria estrattiva


			1099684516			Bauxite


			729807021			Cromo


			919541541			Rame


			2030778964			Diamante


			113532457			Oro


			495024873			Simbolo del ferro


			570661436			Piombo


			1627306493			Mangnesio


			175561259			Manganese


			922941658			Nichelio


			1643256622			Argento


			219626387			Zolfo


			247095144			Stagno


			734887501			Tungsteno


			755867095			Urano


			613535042			Zinco









PTSymLib/1MFG411.ctx

			48964366			資材のｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ


			1361556449			資材の除去


			1206571004			資材の形成


			1093267938			鋳造､成形､冶金


			1996624291			鋳造


			36057993			回転鋳造


			1717462736			押出し成形


			1170244936			注入成形


			1823449937			ﾌﾞﾛｰ成形


			755879427			圧縮成形


			2132668448			熱成形


			2002916121			ｶﾚﾝﾀﾞ加工


			191181530			ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ


			1481861685			ﾗﾐﾈｰﾄ加工


			249677485			仕上げ､ｺｰﾃｨﾝｸﾞ


			1187177765			ｱｾﾝﾌﾞﾘ


			1189872650			一般製品


			1605968348			検査､品質管理


			1466056678			登録


			1080517068			切削､せん断


			315129923			ｽﾌﾟﾗｲｼﾝｸﾞ


			990554320			閉じ


			1292159396			梱包(内装)


			2080773692			梱包(外装)


			1889286233			ﾃｰﾌﾟ開封


			1018648437			ﾋｰﾄｼｰﾙ


			431788387			ｲﾝﾊﾟﾙｽ/ﾋﾞｰﾄﾞｼｰﾘﾝｸﾞ


			1223030769			ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ


			282793686			長手ｼｰﾘﾝｸﾞ


			247689964			保守


			1378451997			都市


			913419471			工場地帯


			1928384785			重工業


			1939860561			ｷﾞｱ


			664484687			金属加工


			178412963			鉄


			2116876111			織物


			1528567952			繊維加工


			947915299			水門


			415575763			水力


			539840148			水力


			847277708			原子力


			1582535539			送電


			1562948569			電気関連施設


			430757366			石油


			961214648			ｾﾗﾐｯｸ


			442767206			化学薬品


			954742457			木材


			1389778334			紙


			869168754			印刷


			386833131			採炭


			1669315519			採鉱


			1099684516			ﾎﾞｰｷｻｲﾄ


			729807021			ｸﾛﾑ


			919541541			銅


			2030778964			ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ


			113532457			金


			495024873			鉄ｼﾝﾎﾞﾙﾏｰｸ


			570661436			鉛


			1627306493			マグネシウム


			175561259			ﾏﾝｶﾞﾝ


			922941658			ﾆｯｹﾙ


			1643256622			銀


			219626387			硫黄


			247095144			ｽｽﾞ


			734887501			ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ


			755867095			ｳﾗﾝ


			613535042			亜鉛









PTSymLib/1mfg412.ctx

			48964366			엔지니어링 메터리얼


			1361556449			메터리얼 리무벌


			1206571004			메터리얼 포밍


			1093267938			케이싱			 몰딩			과 메탈러지


			1996624291			케이싱


			36057993			로테이셔날 케이싱


			1717462736			익스트루션


			1170244936			인젝션 몰딩


			1823449937			블로우 몰딩


			755879427			콤프레션 몰딩


			2132668448			써모포밍


			2002916121			칼랜더링


			191181530			스프리딩


			1481861685			라미네이팅


			249677485			피니싱 과 코팅


			1187177765			어셈블리


			1189872650			프로덕트			 제너랄라이즈드


			1605968348			검수와 품질 컨트롤


			1466056678			레지스터링


			1080517068			커팅; 샤링


			315129923			스플리싱


			990554320			클로징


			1292159396			랩핑			 내부팩킹


			2080773692			랩핑			 외부팩킹


			1889286233			테어 테이프


			1018648437			히트실링


			431788387			임펄스 또는 비드 실링


			1223030769			엔드실링


			282793686			론기튜드날 실링


			247689964			정비


			1378451997			도시


			913419471			팩토리 디스트릭트


			1928384785			헤비 메뉴펙처링


			1939860561			기어


			664484687			메탈워킹


			178412963			아이론


			2116876111			텍스타일


			1528567952			텍스타일 프로세싱


			947915299			슬루이스


			415575763			수력


			539840148			증기력


			847277708			원자력


			1582535539			송전


			1562948569			전기 공급기


			430757366			기름


			961214648			세라믹


			442767206			화학


			954742457			룸버


			1389778334			종이


			869168754			프린팅


			386833131			콜 미닝


			1669315519			미닝


			1099684516			바욱사이트


			729807021			크롬


			919541541			구리


			2030778964			다이아몬드


			113532457			금


			495024873			철강 기호


			570661436			리드


			1627306493			마그네슘


			175561259			망간


			922941658			니켈


			1643256622			은


			219626387			설퓨어


			247095144			틴


			734887501			텅스텐


			755867095			우라늄


			613535042			지르콘









PTSymLib/1MFG804.ctx

			48964366			工程材料


			1361556449			材料切割


			1206571004			材料模具


			1093267938			铸造			成型和冶金


			1996624291			铸造


			36057993			转动铸造


			1717462736			挤压成形


			1170244936			浇铸


			1823449937			吹铸


			755879427			压铸


			2132668448			热铸


			2002916121			砑光


			191181530			宽展


			1481861685			碾压


			249677485			修整和镀


			1187177765			装配


			1189872650			产品，不能适应特殊环境


			1605968348			监督和质量控制


			1466056678			登记


			1080517068			切割;剪切


			315129923			接插


			990554320			封闭


			1292159396			包装，向内包裹


			2080773692			包装，向外包裹


			1889286233			撕条


			1018648437			热封接


			431788387			冲压或焊珠封接


			1223030769			终端封接


			282793686			纵向封接


			247689964			维修


			1378451997			城市


			913419471			厂区


			1928384785			重工业


			1939860561			齿轮


			664484687			金属加工业


			178412963			炼铁工业


			2116876111			纺织


			1528567952			纺织加工


			947915299			水闸


			415575763			水力


			539840148			蒸气


			847277708			原子能


			1582535539			电力输送


			1562948569			电器


			430757366			石油


			961214648			制陶


			442767206			制药


			954742457			伐木


			1389778334			造纸


			869168754			印刷


			386833131			采煤


			1669315519			采矿


			1099684516			矾


			729807021			铬


			919541541			铜


			2030778964			钻石


			113532457			黄金


			495024873			钢铁符号


			570661436			石墨


			1627306493			镁


			175561259			锰


			922941658			镍


			1643256622			银


			219626387			硫磺


			247095144			锡


			734887501			钨


			755867095			铀


			613535042			锌









PTSymLib/1MH.cat





PTSymLib/1MH404.ctx

			372525830			双出口振动箱式卸货机


			1921626752			管道搅拌机


			826226240			胶体搅拌机


			695028122			高速搅拌机


			715625595			AGI搅拌机


			1682748730			不锈钢重型搅拌机


			613234241			紧凑型喷雾干燥机


			854631505			干燥-冷却器


			1758142373			管状空气干燥器


			1097453778			铁丝网容器


			649651336			料斗 1


			1345568273			料斗 2


			724925612			料斗 3


			1161653739			料斗 4


			13575361			料斗 5


			1840537023			自卸料斗


			1728570979			筒仓 1


			685956907			筒仓 2


			760670432			筒仓 3


			1184679632			筒仓 4


			746054974			进料器


			727972528			收尘机


			1077425632			收尘器 1


			433404874			收尘器 2


			77177402			收尘器 3


			2067572538			收尘器 4


			1975805466			收尘器 5


			102704774			8-year dust collector


			1461775193			筒式收尘器


			923638911			袋式收尘器


			1431411929			大袋式装料机


			2076155292			大袋式过滤器


			1732623796			袋式倾卸器


			52908667			大袋式进料器


			506868954			大袋式填充站


			1684296610			大袋式卸货机


			1034716962			旋转切割机


			1390672807			研磨机


			581008348			切碎机 1


			686569240			切碎机 2


			527513454			锥形压碎机


			1730568432			双滚筒压碎机


			2034720637			夹爪压碎机 1


			337937510			夹爪压碎机 2


			550370813			碟式粉碎机 1


			1021927307			碟式粉碎机 2


			1074097012			气卷粉碎机


			1437411992			失重补偿给料器


			1956398786			旋转式气锁给料器 1


			391789888			定体积给料器


			830013888			定重量给料器 1


			576138615			三级湿法收集器


			843220868			定重量给料器 2


			66449322			组合式给料器


			1894783227			流量仪


			595669999			液化传送机


			1304474785			球形碾磨机


			1145465784			磨粉机


			395492016			锤磨机 1


			1285919197			锤磨机 2


			1667425161			橡胶制粒机


			331883217			粉末和压缩饲料升降机


			1878139971			撒粉机


			369900002			粉末搅拌机


			573081172			离心筛选机


			815624101			旋流器 1


			468941612			旋流器 2


			757175589			碾磨分类系统


			1226048408			高级分类系统


			1990151694			离心分离机


			679283581			澄清器


			2049108158			精练机


			1426793514			粒子


			102244661			卡车装货机


			652883063			有轨车


			1673396512			真空压力卸货机


			1058602829			高位真空传送机


			1868144427			设备真空系统


			234031475			真空推进器


			317966787			带料斗的螺旋传送机


			2057708930			航空机械传送机 1


			213320476			航空机械传送机 2


			99856750			航空机械传送机 3


			702882295			航空机械传送机 4


			1851733350			航空机械传送机 5


			204232521			航空机械传送机 6


			123243195			航空机械传送机 7


			2005971361			航空机械传送机 8


			593615831			航空机械传送机 9


			91356881			航空机械传送机 10


			1575564613			航空机械传送机 11


			183718538			航空机械传送机 12


			1672324823			简易固体处理机


			981422007			简易凝块机


			480734801			简易切碎机


			594121497			简易空气分类器


			195298591			简易振动筛


			1796138384			简易离心筛谷机


			1819586796			简易旋转气锁给料器


			1485365204			简易精磨机


			1308090004			简易锤磨机 1


			1915246963			简易锤磨机 2


			1919684597			简易滚筒碾粉机


			2043184508			简易分类碾磨机


			1721160198			简易筛选机


			1927997229			简易过滤器


			2006237788			简易动力滑动给料器


			1682342451			简易装有原料的料斗


			376782065			简易运输机


			775417914			简易称重料斗


			1265710506			Simple bag dump


			1093639461			简易筒仓


			1189576072			简易给料器


			1398404229			简易袋式漏斗









PTSymLib/1MH407.ctx

			372525830			Vibrier. Behälterentleerer mit 2 Ausg.


			1921626752			Rohrmischer


			826226240			Kolloidmischer


			695028122			Homomischer


			715625595			AGI-Mischer


			1682748730			Hochleistungsmischer (Edelstahl)


			613234241			Kompakter Sprühturm


			854631505			Kühltrockner


			1758142373			Luftstrom-Rohrtrockner


			1097453778			Drahtkorbbehälter


			649651336			Trichter 1


			1345568273			Trichter 2


			724925612			Trichter 3


			1161653739			Trichter 4


			13575361			Trichter 5


			1840537023			Selbstentleerender Trichter


			1728570979			Silo 1


			685956907			Silo 2


			760670432			Silo 3


			1184679632			Silo 4


			746054974			Aufgeber


			727972528			Staubrückgewinnung


			1077425632			Staubfänger 1


			433404874			Staubfänger 2


			77177402			Staubfänger  3


			2067572538			Staubfänger 4


			1975805466			Staubfänger 5


			1461775193			Staubfängerkassette


			923638911			Staubfängerbeutel


			1431411929			Großsackladeeinrichtung


			2076155292			Großsackfülleinrichtung


			1732623796			Sackleerstation


			52908667			Großsackfülleinheit


			506868954			Großsackfüllstation


			1684296610			Großsackentladeeinheit


			1034716962			Schneidrolle


			1390672807			Zerkleinerer


			581008348			Shredder 1


			686569240			Shredder 2


			527513454			Kegelbrecher


			1730568432			Doppelwalzenbrecher


			2034720637			Backenbrecher 1


			337937510			Backenbrecher 2


			550370813			Tellermühle 1


			1021927307			Tellermühle 2


			1074097012			Luftstrommühle


			1437411992			Mindergewicht-Zuführeinrichtung


			1956398786			Kreiselverteiler mit Luftschleuse 1


			391789888			Volumendosierer


			830013888			Gravimetrischer Dosierer 1


			576138615			Feuchtigkeitssammler			 dreistufig


			843220868			Gravimetrischer Dosierer 2


			66449322			Modularer Aufgeber


			1894783227			Durchflußmesser


			595669999			Fluidisierende Förderanlage


			1304474785			Kugelmühle


			1145465784			Feinmühle


			395492016			Hammermühle 1


			1285919197			Hammermühle 2


			1667425161			Gummigranulator


			331883217			Elevator für Pulver und Pellets


			1878139971			Pulverapplikator


			369900002			Pulvermischer


			573081172			Zentrifugalsieb


			815624101			Zyklon 1


			468941612			Zyklon 2


			757175589			Mahlklassifizierungssystem


			1226048408			Modernes Klassifizierungssystem


			1990151694			Zentrifuge


			679283581			Klärapparat


			2049108158			Raffineur


			1426793514			Partikel


			102244661			Lkw-Belader


			652883063			Massengutwaggon


			1673396512			Unterdruckentlader


			1058602829			Hochvakuum-Fördereinrichtung


			1868144427			Anlagen-Unterdrucksystem


			234031475			Unterdruckverstärker


			317966787			Schneckenförderer mit Trichter


			2057708930			Aeromechanische Förderanlage 1


			213320476			Aeromechanische Förderanlage 2


			99856750			Aeromechanische Förderanlage 3


			702882295			Aeromechanische Förderanlage 4


			1851733350			Aeromechanische Förderanlage 5


			204232521			Aeromechanische Förderanlage 6


			123243195			Aeromechanische Förderanlage 7


			2005971361			Aeromechanische Förderanlage 8


			593615831			Aeromechanische Förderanlage 9


			91356881			Aeromechanische Förderanlage 10


			1575564613			Aeromechanische Förderanlage 11


			183718538			Aeromechanische Förderanlage 12


			1672324823			Feststoffverarbeitung


			981422007			Einfache Verdichtung


			480734801			Einfacher Shredder


			594121497			Einfacher Windsichter


			195298591			Einfaches Vibratorsieb


			1796138384			Einfaches Zentrifugal-Grobsieb


			1819586796			Einf. Kreiselverteiler mit Luftschleuse


			1485365204			Einfache Feinmühle


			1308090004			Einfache Hammermühle 1


			1915246963			Einfache Hammermühle 2


			1919684597			Einfache Walzenmühle


			2043184508			Einfache Klassierermühle


			1721160198			Einfacher Knotenfänger


			1927997229			Einfacher Filter


			2006237788			Einfacher Dyna-Gleitfilter


			1682342451			Einfacher Trichter mit Material


			376782065			Einfache Transporteinrichtung


			775417914			Einfacher Wägetrichter


			1265710506			Einfacher Sackentlader


			1093639461			Einfaches Silo


			1189576072			Einfacher Aufgeber


			1398404229			Einfacher Großsackfilter









PTSymLib/1MH409.ctx

			372525830			Vibrating bin discharger with dual outlets


			1921626752			Pipeline mixer


			826226240			Colloid mixer


			695028122			Homomixer


			715625595			AGI mixer


			1682748730			Stainless steel heavy-duty mixer


			613234241			Compact spray dryer


			854631505			Dryer-cooler


			1758142373			Airswept tubular dryer


			1097453778			Wire mesh container


			649651336			Hopper 1


			1345568273			Hopper 2


			724925612			Hopper 3


			1161653739			Hopper 4


			13575361			Hopper 5


			1840537023			Self-dumping hopper


			1728570979			Silo 1


			685956907			Silo 2


			760670432			Silo 3


			1184679632			Silo 4


			746054974			Feeder


			727972528			Dust reclaim


			1077425632			Dust collector 1


			433404874			Dust collector 2


			77177402			Dust collector 3


			2067572538			Dust collector 4


			1975805466			Dust collector 5


			1461775193			Cartridge dust collector


			923638911			Baghouse dust collector


			1431411929			Bulk bag loader


			2076155292			Bulk bag filler


			1732623796			Bag dump station


			52908667			Bulk bag feeder


			506868954			Bulk bag filling station


			1684296610			Bulk bag discharger


			1034716962			Rotary cutter


			1390672807			Grinder


			581008348			Shredder 1


			686569240			Shredder 2


			527513454			Cone crusher


			1730568432			Double roll crusher


			2034720637			Jaw crusher 1


			337937510			Jaw crusher 2


			550370813			Disc pulverizer 1


			1021927307			Disc pulverizer 2


			1074097012			Air swept pulverizer


			1437411992			Loss-in-weight feeder


			1956398786			Rotary airlock feeder 1


			391789888			Volumetric feeder


			830013888			Gravimetric feeder 1


			576138615			Three-stage wet collector


			843220868			Gravimetric feeder 2


			66449322			Modular feeder


			1894783227			Flow meter


			595669999			Fluidizing conveyor


			1304474785			Ball mill


			1145465784			Grinding mill


			395492016			Hammermill 1


			1285919197			Hammermill 2


			1667425161			Rubber granulator


			331883217			Elevator for powders and pellets


			1878139971			Powder applicator


			369900002			Powder mixer


			573081172			Centrifugal type sifter


			815624101			Cyclone 1


			468941612			Cyclone 2


			757175589			Mill classification system


			1226048408			Advanced classification system


			1990151694			Centrifuge


			679283581			Clarifier


			2049108158			Refiner


			1426793514			Particles


			102244661			Truck loader


			652883063			Bulk railcar


			1673396512			Vacuum pressure unloader


			1058602829			High vacuum conveyor


			1868144427			Plant vacuum system


			234031475			Vacuum boost


			317966787			Spiral conveyor with hopper


			2057708930			Aero-mechanical conveyor 1


			213320476			Aero-mechanical conveyor 2


			99856750			Aero-mechanical conveyor 3


			702882295			Aero-mechanical conveyor 4


			1851733350			Aero-mechanical conveyor 5


			204232521			Aero-mechanical conveyor 6


			123243195			Aero-mechanical conveyor 7


			2005971361			Aero-mechanical conveyor 8


			593615831			Aero-mechanical conveyor 9


			91356881			Aero-mechanical conveyor 10


			1575564613			Aero-mechanical conveyor 11


			183718538			Aero-mechanical conveyor 12


			1672324823			Simple solids processing


			981422007			Simple agglomeration


			480734801			Simple shredder


			594121497			Simple air classifier


			195298591			Simple vibrating screen


			1796138384			Simple centrifugal scalper


			1819586796			Simple rotary airlock feeder


			1485365204			Simple fine grinding mill


			1308090004			Simple hammermill 1


			1915246963			Simple hammermill 2


			1919684597			Simple roller mill


			2043184508			Simple classifier mill


			1721160198			Simple screener


			1927997229			Simple filter


			2006237788			Simple dyna-slide feeder


			1682342451			Simple hopper with material


			376782065			Simple transporter


			775417914			Simple weigh hopper


			1265710506			Simple bag dump


			1093639461			Simple silo


			1189576072			Simple feeder


			1398404229			Simple bulk bag filler









PTSymLib/1MH40a.ctx

			372525830			Descargadora vibración con salida doble


			1921626752			Mezcladora tubular


			826226240			Mezcladora coloidal


			695028122			Mezcladora homo


			715625595			Mezcladora AGI


			1682748730			Mezcladora potente de acero fino


			613234241			Secadora pulverizadora compacta


			854631505			Secadora refrigerante


			1758142373			Secadora tubular corriente de aire


			1097453778			Recipiente cesta de alambre


			649651336			Tolva 1


			1345568273			Tolva 2


			724925612			Tolva 3


			1161653739			Tolva 4


			13575361			Tolva 5


			1840537023			Tolva descarga automática


			1728570979			Silo 1


			685956907			Silo 2


			760670432			Silo 3


			1184679632			Silo 4


			746054974			Alimentador


			727972528			Recuperación de polvo


			1077425632			Captador de polvo 1


			433404874			Captador de polvo 2


			77177402			Captador de polvo 3


			2067572538			Captador de polvo 4


			1975805466			Captador de polvo 5


			1461775193			Cartucho colector de polvo


			923638911			Bolsa colectora de polvo


			1431411929			Cargadora de sacos


			2076155292			Llenadora de sacos


			1732623796			Estación vaciadora de sacos


			52908667			Alimentador de sacos


			506868954			Estación llenadora de sacos


			1684296610			Descargadora de sacos


			1034716962			Cortadora rotatoria


			1390672807			Trituradora


			581008348			Desmenuzadora 1


			686569240			Desmenuzadora 2


			527513454			Quebrantadora cónica


			1730568432			Quebrantadora rodillo doble


			2034720637			Quebrantadora de mandíbulas 1


			337937510			Quebrantadora de mandíbulas 2


			550370813			Pulverizadora de plato 1


			1021927307			Pulverizadora de plato 2


			1074097012			Pulverizadora de corriente de aire


			1437411992			Alimentador peso deficiente


			1956398786			Alimentador rotatorio esclusa aire 1


			391789888			Dosificadora volumétrica


			830013888			Dosificadora gravimétrica 1


			576138615			Absorbedor de humedad 3 niveles


			843220868			Dosificadora gravimétrica 2


			66449322			Alimentador modular


			1894783227			Flujómetro


			595669999			Transportador fluidificante


			1304474785			Molino de bolas


			1145465784			Molino fino


			395492016			Molino de martinete 1


			1285919197			Molino de martinete 2


			1667425161			Granuladora de goma


			331883217			Elevador para polvo y pellets


			1878139971			Aplicador de polvo


			369900002			Mezcladora de polvo


			573081172			Criba centrífuga


			815624101			Ciclón 1


			468941612			Ciclón 2


			757175589			Sistema clasificador de molienda


			1226048408			Sistema clasificador moderno


			1990151694			Centrifugadora


			679283581			Clarificadora


			2049108158			Refinadora


			1426793514			Partículas


			102244661			Cargadora de camiones


			652883063			Vagón de mercancías


			1673396512			Descargadora de depresión


			1058602829			Transportador de alto vacío


			1868144427			Instalación de depresión


			234031475			Amplificador de depresión


			317966787			Transportador en espiral con tolva


			2057708930			Transportador aeromecánico 1


			213320476			Transportador aeromecánico 2


			99856750			Transportador aeromecánico 3


			702882295			Transportador aeromecánico 4


			1851733350			Transportador aeromecánico 5


			204232521			Transportador aeromecánico 6


			123243195			Transportador aeromecánico 7


			2005971361			Transportador aeromecánico 8


			593615831			Transportador aeromecánico 9


			91356881			Transportador aeromecánico 10


			1575564613			Transportador aeromecánico 11


			183718538			Transportador aeromecánico 12


			1672324823			Elaboración de sólidos sencilla


			981422007			Aglomeración sencilla


			480734801			Desmenuzadora sencilla


			594121497			Aventadora sencilla


			195298591			Criba vibratoria sencilla


			1796138384			Criba centrífuga sencilla


			1819586796			Distrib. rotatorio sencillo con esclusa


			1485365204			Molino fino sencillo


			1308090004			Molino de martinete sencillo 1


			1915246963			Molino de martinete sencillo 2


			1919684597			Molino de rodillos sencillo


			2043184508			Molino clasificador sencillo


			1721160198			Purgador de nudos sencillo


			1927997229			Filtro sencillo


			2006237788			Filtro deslizante sencillo


			1682342451			Tolva sencilla con material


			376782065			Transportador sencillo


			775417914			Tolva pesadora sencilla


			1265710506			Descargador de sacos sencillo


			1093639461			Silo sencillo


			1189576072			Alimentador sencillo


			1398404229			Llenadora de sacos sencilla









PTSymLib/1MH40c.ctx

			372525830			Videur vibrant à 2 sorties


			1921626752			Mélangeur tubulaire


			826226240			Mélangeur pour colloïdes


			695028122			Homo-mélangeur


			715625595			Mélangeur AGI


			1682748730			Mélangeur haute performance (inox)


			613234241			Tour de pulvérisation compacte


			854631505			Séchoir-refroidisseur


			1758142373			Séchoir tubulaire à flux d'air


			1097453778			Conteneur-fil


			649651336			Trémie 1


			1345568273			Trémie 2


			724925612			Trémie 3


			1161653739			Trémie 4


			13575361			Trémie 5


			1840537023			Trémie à auto-vidange


			1728570979			Silo 1


			685956907			Silo 2


			760670432			Silo 3


			1184679632			Silo 4


			746054974			Distributeur


			727972528			Récupération de la poussière


			1077425632			Collecteur de poussière 1


			433404874			Collecteur de poussière 2


			77177402			Collecteur de poussière 3


			2067572538			Collecteur de poussière 4


			1975805466			Collecteur de poussière 5


			1461775193			Collecteur de poussière  à cassette


			923638911			Collecteur de poussière à sac


			1431411929			Ensacheuse pour produits en vrac


			2076155292			Remplisseuse pour produits en vrac


			1732623796			Poste de vidage des sacs


			52908667			Remplisseuse pour produits en vrac


			506868954			Remplisseuse pour produits en vrac


			1684296610			Videuse de sacs pour produits en vrac


			1034716962			Poste de découpage


			1390672807			Concasseur


			581008348			Découpeuse 1


			686569240			Découpeuse 2


			527513454			Broyeur à cône


			1730568432			Broyeur à double cylindre


			2034720637			Concasseur à mâchoires 1


			337937510			Concasseur à mâchoires 2


			550370813			Broyeur à disque 1


			1021927307			Broyeur à disque 2


			1074097012			Broyeur à flux d'air


			1437411992			Alimentation pour produits légers


			1956398786			Distributeur gyroscopique 1


			391789888			Doseur volumétrique


			830013888			Doseur gravimétrique 1


			576138615			Collecteur d'humidité à 3 étages


			843220868			Doseur gravimétrique 2


			66449322			Distributeur modulaire


			1894783227			Débitmètre


			595669999			Convoyeur fluidisant


			1304474785			Broyeur à boulets


			1145465784			Concasseur pour fines particules


			395492016			Broyeur à marteaux 1


			1285919197			Broyeur à marteaux 2


			1667425161			Granulateur


			331883217			Elévateur pour poudres et granulés


			1878139971			Applicateur de poudre


			369900002			Mélangeur de poudre


			573081172			Tamis centrifuge


			815624101			Cyclone 1


			468941612			Cyclone 2


			757175589			Système de tri


			1226048408			Système de tri moderne


			1990151694			Centrifugeuse


			679283581			Clarificateur


			2049108158			Raffineur


			1426793514			Particules


			102244661			Chargement des camions


			652883063			Wagon pour produits en vrac


			1673396512			Déchargement par dépression


			1058602829			Convoyeur par le vide


			1868144427			Système de dépression


			234031475			Renforçateur de dépression


			317966787			Convoyeur à vis avec trémie


			2057708930			Convoyeur aéromécanique 1


			213320476			Convoyeur aéromécanique 2


			99856750			Convoyeur aéromécanique 3


			702882295			Convoyeur aéromécanique 4


			1851733350			Convoyeur aéromécanique 5


			204232521			Convoyeur aéromécanique 6


			123243195			Convoyeur aéromécanique 7


			2005971361			Convoyeur aéromécanique 8


			593615831			Convoyeur aéromécanique 9


			91356881			Convoyeur aéromécanique 10


			1575564613			Convoyeur aéromécanique 11


			183718538			Convoyeur aéromécanique 12


			1672324823			Traitement des solides


			981422007			Compression simple


			480734801			Découpeuse simple


			594121497			Capteur de poussières simple


			195298591			Crible vibrant simple


			1796138384			Tamis centrifuge simple


			1819586796			Distributeur gyroscopique


			1485365204			Pulvérisateur-trieur simple


			1308090004			Broyeur à marteaux simple 1


			1915246963			Broyeur à marteaux simple 2


			1919684597			Broyeur à cylindres simple


			2043184508			Pulvérisateur-trieur simple


			1721160198			Trieur de noeuds simple


			1927997229			Filtre simple


			2006237788			Filtre Dyna simple


			1682342451			Trémie simple garnie


			376782065			Réservoir de transport simple


			775417914			Trémie de pesée simple


			1265710506			Videuse de sacs simple


			1093639461			Silo simple


			1189576072			Distributeur simple


			1398404229			Filtre pour sacs de produits en vrac









PTSymLib/1MH410.ctx

			372525830			Imp. per vuotare cont. a vibr. 2 uscite


			1921626752			Miscelatore a tubi


			826226240			Miscelatore colloidale


			695028122			Miscelatore omogeneo


			715625595			Miscelatore AGI


			1682748730			Miscelatore alta prestaz. (acc. legato)


			613234241			Essicatrice polverizzatrice compatta


			854631505			Essicatore a freddo


			1758142373			Essicatore a tubo tensione-aria


			1097453778			Contenitore a gabbia


			649651336			Imbuto 1


			1345568273			Imbuto 2


			724925612			Imbuto 3


			1161653739			Imbuto 4


			13575361			Imbuto 5


			1840537023			Imbuto autosvuotante


			1728570979			Silo 1


			685956907			Silo 2


			760670432			Silo 3


			1184679632			Silo 4


			746054974			Alimentatore


			727972528			Recupero di polvere


			1077425632			Captatore di polvere 1


			433404874			Captatore di polvere 2


			77177402			Captatore di polvere 3


			2067572538			Captatore di polvere 4


			1975805466			Captatore di polvere 5


			1461775193			Cassa per la raccolta della polvere


			923638911			Sacco per la raccolta della polvere


			1431411929			Impianto con grande sacco di cuoio


			2076155292			Impianto con grande sacco di riempimento


			1732623796			Impianto di svuotamento sacco


			52908667			Unità di riempimento con grande sacco


			506868954			Impianto di riempimento con grande sacco


			1684296610			Unità di svuotamento con grande sacco


			1034716962			Rullo da taglio


			1390672807			Macchina frantumatrice


			581008348			Macchina tritatrice 1


			686569240			Macchina tritatrice 2


			527513454			Frantoio rotativo


			1730568432			Frantoio a doppio cilindro


			2034720637			Frantoio a mascelle 1


			337937510			Frantoio a mascelle 2


			550370813			Mulino a piatti 1


			1021927307			Mulino a piatti 2


			1074097012			Mulino a corrente d'aria


			1437411992			Disposit. per introduz. pesi minimi


			1956398786			Distrib. girosc. con chiusa per l'aria 1


			391789888			Dosatore di volume


			830013888			Dosatore gravimetrico 1


			576138615			Accumulatore d'umidità			 tre velocità


			843220868			Dosatore gravimetrico 2


			66449322			Alimentatore modulare


			1894783227			Misuratore della portata


			595669999			Trasporto a nastro fluidizzante


			1304474785			Mulino a sfere


			1145465784			Mulino fine


			395492016			Mulino a martelli 1


			1285919197			Mulino a martelli 2


			1667425161			Granulatrice per gomma


			331883217			Elevatore per polvere e trucioli


			1878139971			Applicatore per polvere


			369900002			Miscelatore di polvere


			573081172			Vaglio centrifugo


			815624101			Separatore a ciclone 1


			468941612			Separatore a ciclone 2


			757175589			Sistema di classificazione macinazione


			1226048408			Sistema moderno di classificazione


			1990151694			Centrifuga


			679283581			Impianto di depurazione


			2049108158			Raffinatore


			1426793514			Particelle


			102244661			Impianto di carico per camion


			652883063			Vagone con merce


			1673396512			Scaricatore a depressione


			1058602829			Nastro trasportatore per alto vuoto


			1868144427			Impianti sistema depressione


			234031475			Amplificatore di depressione


			317966787			Coclea con imbuto


			2057708930			Impianto di trasporto aeromeccanico 1


			213320476			Impianto di trasporto aeromeccanico 2


			99856750			Impianto di trasporto aeromeccanico 3


			702882295			Impianto di trasporto aeromeccanico 4


			1851733350			Impianto di trasporto aeromeccanico 5


			204232521			Impianto di trasporto aeromeccanico 6


			123243195			Impianto di trasporto aeromeccanico 7


			2005971361			Impianto di trasporto aeromeccanico 8


			593615831			Impianto di trasporto aeromeccanico 9


			91356881			Impianto di trasporto aeromeccanico 10


			1575564613			Impianto di trasporto aeromeccanico 11


			183718538			Impianto di trasporto aeromeccanico 12


			1672324823			Lavorazione di solidi


			981422007			Compressione semplice


			480734801			Incastro semplice


			594121497			Classificatore penumatico semplice


			195298591			Vaglio a vibrazione semplice


			1796138384			Vaglio grande centrifugo semplice


			1819586796			Distr. girosc. sempl. con presa d'aria


			1485365204			Mulino fine semplice


			1308090004			Mulino a martelli semplice 1


			1915246963			Mulino a martelli semplice 2


			1919684597			Mulino a cilindri semplice


			2043184508			Semplice mulino classificatore


			1721160198			Apparecchio semplice scioglinodi


			1927997229			Filtro semplice


			2006237788			Filtro scivolante semplice


			1682342451			Imbuto semplice con materiale


			376782065			Semplice impianto di trasporto


			775417914			Semplice imbuto bilanciato


			1265710506			Svuotatore semplice di sacchi


			1093639461			Silo semplice


			1189576072			Alimentatore semplice


			1398404229			Filtro semplice per grande sacco









PTSymLib/1MH411.ctx

			372525830			振動ﾋﾞﾝ排出装置(ﾃﾞｭｱﾙｱｳﾄﾚｯﾄ)


			1921626752			ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾐｷｻ


			826226240			ｺﾛｲﾄﾞﾐｷｻ


			695028122			ﾎﾓﾐｷｻ


			715625595			AGIﾐｷｻ


			1682748730			ｽﾃﾝﾚｽ製大型ﾐｷｻ


			613234241			小型ｽﾌﾟﾚｰﾄﾞﾗｲﾔｰ


			854631505			ﾄﾞﾗｲﾔｰ/ｸｰﾗｰ


			1758142373			空気式管状ﾄﾞﾗｲﾔｰ


			1097453778			金網ｺﾝﾃﾅ


			649651336			ﾎｯﾊﾟｰ1


			1345568273			ﾎｯﾊﾟｰ2


			724925612			ﾎｯﾊﾟｰ3


			1161653739			ﾎｯﾊﾟｰ4


			13575361			ﾎｯﾊﾟｰ5


			1840537023			自動廃棄ﾎｯﾊﾟｰ


			1728570979			ｻｲﾛ1


			685956907			ｻｲﾛ2


			760670432			ｻｲﾛ3


			1184679632			ｻｲﾛ4


			746054974			ﾌｨｰﾀﾞ


			727972528			ﾀﾞｽﾄ回収装置


			1077425632			集塵機1


			433404874			集塵機2


			77177402			集塵機3


			2067572538			集塵機4


			1975805466			集塵機5


			1461775193			ｶｰﾄﾘｯｼﾞ式集塵機


			923638911			ﾊﾞｸﾞﾊｳｽ集塵機


			1431411929			大型ﾊﾞｯｸﾞ吊上装置


			2076155292			大型ﾊﾞｯｸﾞ詰込装置


			1732623796			ﾊﾞｯｸﾞ集積装置


			52908667			大型ﾊﾞｯｸﾞﾌｨｰﾀﾞ


			506868954			大型ﾊﾞｯｸﾞ詰込ｽﾃｰｼｮﾝ


			1684296610			大型ﾊﾞｯｸﾞ排出装置


			1034716962			ﾛｰﾀﾘｶｯﾀｰ


			1390672807			ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞ


			581008348			ｼｭﾚｯﾀﾞ1


			686569240			ｼｭﾚｯﾀﾞ2


			527513454			ｺｰﾝｸﾗｯｼｬ


			1730568432			ﾀﾞﾌﾞﾙﾛｰﾙｸﾗｯｼｬ


			2034720637			ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ1


			337937510			ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ2


			550370813			ﾃﾞｨｽｸ粉砕機1


			1021927307			ﾃﾞｨｽｸ粉砕機2


			1074097012			空気式粉砕機


			1437411992			軽量ﾌｨｰﾀﾞ


			1956398786			回転ｴｱﾛｯｸﾌｨｰﾀﾞ1


			391789888			容量軽量供給装置


			830013888			重量ﾌｨｰﾀﾞ1


			576138615			3段式ｳｪｯﾄｺﾚｸﾀ


			843220868			重量ﾌｨｰﾀﾞ2


			66449322			ﾓｼﾞｭﾗｰﾌｨｰﾀﾞ


			1894783227			流量計


			595669999			流動ｺﾝﾍﾞｱ


			1304474785			ﾎﾞｰﾙﾐﾙ


			1145465784			製粉機


			395492016			ﾊﾝﾏｰﾐﾙ1


			1285919197			ﾊﾝﾏｰﾐﾙ2


			1667425161			ﾗﾊﾞｰｸﾞﾗﾆｭﾚｰﾀ


			331883217			粉末およびﾊﾟﾚｯﾄ用ｴﾚﾍﾞｰﾀ


			1878139971			粉末ｱﾌﾟﾘｹｰﾀ


			369900002			粉末ﾐｷｻ


			573081172			遠心式ｼﾌﾀｰ


			815624101			ｻｲｸﾛﾝ1


			468941612			ｻｲｸﾛﾝ2


			757175589			ﾐﾙ分類ｼｽﾃﾑ


			1226048408			高度分類ｼｽﾃﾑ


			1990151694			遠心器


			679283581			浄化器


			2049108158			精製機


			1426793514			粒子


			102244661			ﾄﾗｯｸﾛｰﾀﾞ


			652883063			大型貨物車


			1673396512			ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾟﾚｯｼｬｰｱﾝﾛｰﾀﾞ


			1058602829			高真空ｺﾝﾍﾞｱ


			1868144427			ﾌﾟﾗﾝﾄﾊﾞｷｭｰﾑｼｽﾃﾑ


			234031475			ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞｰｽﾄ


			317966787			ら旋型ｺﾝﾍﾞｱ(ﾎｯﾊﾟｰ付)


			2057708930			ｴｱ式ｺﾝﾍﾞｱ1


			213320476			ｴｱ式ｺﾝﾍﾞｱ2


			99856750			ｴｱ式ｺﾝﾍﾞｱ3


			702882295			ｴｱ式ｺﾝﾍﾞｱ4


			1851733350			ｴｱ式ｺﾝﾍﾞｱ5


			204232521			ｴｱ式ｺﾝﾍﾞｱ6


			123243195			ｴｱ式ｺﾝﾍﾞｱ7


			2005971361			ｴｱ式ｺﾝﾍﾞｱ8


			593615831			ｴｱ式ｺﾝﾍﾞｱ9


			91356881			ｴｱ式ｺﾝﾍﾞｱ10


			1575564613			ｴｱ式ｺﾝﾍﾞｱ11


			183718538			ｴｱ式ｺﾝﾍﾞｱ12


			1672324823			ｿﾘｯﾄﾞﾌﾟﾛｾｽ略図


			981422007			ｱｸﾞﾛﾒｰｼｮﾝ略図


			480734801			ｼｭﾚｯﾀﾞ略図


			594121497			空気選別機略図


			195298591			振動ふるい略図


			1796138384			遠心ｽｶﾙﾊﾟｰ略図


			1819586796			回転機密ﾌｨｰﾀﾞ略図


			1485365204			微粉砕ﾐﾙ略図


			1308090004			ﾊﾝﾏｰﾐﾙ略図1


			1915246963			ﾊﾝﾏｰﾐﾙ略図2


			1919684597			ﾛｰﾗｰﾐﾙ略図


			2043184508			選別ﾐﾙ略図


			1721160198			ｽｸﾘｰﾅ略図


			1927997229			ﾌｨﾙﾀ略図


			2006237788			ﾀﾞｲﾅｽﾗｲﾄﾞﾌｨｰﾀﾞ略図


			1682342451			ﾎｯﾊﾟｰ略図(資材あり)


			376782065			ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾀ略図


			775417914			ｳｪｲﾎｯﾊﾟｰ略図


			1265710506			ﾊﾞｯｸﾞ集積装置略図


			1093639461			ｻｲﾛ略図


			1189576072			ﾌｨｰﾀﾞ略図


			1398404229			大型ﾊﾞｯｸﾞ詰込装置略図









PTSymLib/1mh412.ctx

			372525830			이중 출구형 진동 빈 디스차저


			1921626752			파이프라인 믹서


			826226240			콜로이드 믹서


			695028122			호모 믹서


			715625595			AGI 믹서


			1682748730			스텐레스 헤비 듀티 믹서


			613234241			소형 스프레이 드라이어


			854631505			드라이어-쿨러


			1758142373			에어웝드 튜블러 드라이어


			1097453778			와이어 매쉬 콘테이너


			649651336			호퍼 1


			1345568273			호퍼 2


			724925612			호퍼 3


			1161653739			호퍼 4


			13575361			호퍼 5


			1840537023			자체 덤핑 호퍼


			1728570979			사이로 1


			685956907			사이로 2


			760670432			사이로 3


			1184679632			사이로 4


			746054974			피더


			727972528			더스트 리클레임


			1077425632			더스트 콜렉터 1


			433404874			더스트 콜렉터 2


			77177402			더스트 콜렉터 3


			2067572538			더스트 콜렉터 4


			1975805466			더스트 콜렉터 5


			1461775193			카트리지 더스트 콜렉터


			923638911			백하우스 더스트 콜렉터


			1431411929			벌크 백 로더


			2076155292			벌크 백 필터


			1732623796			백 덤프 스테이션


			52908667			벌크 백 피더


			506868954			벌크 백 필링 스테이션


			1684296610			벌크 백 디스차저


			1034716962			로터리 커터


			1390672807			그라인더


			581008348			쉬레더 1


			686569240			쉬레더 2


			527513454			원통형 분쇄기


			1730568432			이중 롤 분쇄기


			2034720637			저우 크러셔 1


			337937510			저우 크러셔 2


			550370813			디스크 풀버라이저 1


			1021927307			디스크 풀버라이저 2


			1074097012			에어 스웹드 풀버라이저


			1437411992			로스-인-웨이트 피더


			1956398786			로터리 에어록 피더 1


			391789888			볼류메틱 피더


			830013888			그라비메트릭 피더 1


			576138615			3-단 웨트 콜렉터


			843220868			그라비메트릭 피더 2


			66449322			모듈러 피더


			1894783227			프로우 메터


			595669999			플루이다이장 컨베어


			1304474785			볼 밀


			1145465784			그라인딩 밀


			395492016			햄머 밀 1


			1285919197			햄머 밀 2


			1667425161			러버 그라뉼레이터


			331883217			파우더와 펠렛용 엘리베이터


			1878139971			전원 애플리케이터


			369900002			분말 믹서


			573081172			센트리퓨갈 타입 시프터


			815624101			사이클론 1


			468941612			사이클론 2


			757175589			밀 클래시피케이션 시스템


			1226048408			어드밴스트 클래시피케이션 시스템


			1990151694			센트리퓨그


			679283581			클라리파이어


			2049108158			리파이너


			1426793514			파티클


			102244661			트럭 로더


			652883063			벌크 레일카


			1673396512			진공압 업로더


			1058602829			고진공 컨베어


			1868144427			플랜트 진공 시스템


			234031475			진공 부스터


			317966787			호퍼를 가진 스피랄 컨베어


			2057708930			에어로-메카니칼 컨베어 1


			213320476			에어로-메카니칼 컨베어 2


			99856750			에어로-메카니칼 컨베어 3


			702882295			에어로-메카니칼 컨베어 4


			1851733350			에어로-메카니칼 컨베어 5


			204232521			에어로-메카니칼 컨베어 6


			123243195			에어로-메카니칼 컨베어 7


			2005971361			에어로-메카니칼 컨베어 8


			593615831			에어로-메카니칼 컨베어 9


			91356881			에어로-메카니칼 컨베어 10


			1575564613			에어로-메카니칼 컨베어 11


			183718538			에어로-메카니칼 컨베어 12


			1672324823			단순 솔리드 프로세싱


			981422007			단순 애글로머래이션


			480734801			단순 쉬레더


			594121497			단순 에어 클래시파이어


			195298591			단순 진동 스크린


			1796138384			단순 센트리피갈 스칼퍼


			1819586796			단순 로터리 에어록 피더


			1485365204			단순 파인 그라인딩 밀


			1308090004			단순 햄머 밀 1


			1915246963			단순 햄머 밀 2


			1919684597			단순 롤러 밀


			2043184508			단순 클래시파이어 밀


			1721160198			단순 스크리너


			1927997229			단순 필터


			2006237788			단순 다이나-슬라이드 피더


			1682342451			매터리얼을 가진 단순 호퍼


			376782065			단순 트랜스포터


			775417914			단순 계량 호퍼


			1265710506			단순 백 드럼


			1093639461			단순 사이로


			1189576072			단순 피더


			1398404229			단순 벌크 백 필터









PTSymLib/1MH804.ctx

			372525830			双出口振动箱式卸货机


			1921626752			管道搅拌机


			826226240			胶体搅拌机


			695028122			高速搅拌机


			715625595			AGI搅拌机


			1682748730			不锈钢重型搅拌机


			613234241			紧凑型喷雾干燥机


			854631505			干燥-冷却器


			1758142373			管状空气干燥器


			1097453778			铁丝网容器


			649651336			料斗 1


			1345568273			料斗 2


			724925612			料斗 3


			1161653739			料斗 4


			13575361			料斗 5


			1840537023			自卸料斗


			1728570979			筒仓 1


			685956907			筒仓 2


			760670432			筒仓 3


			1184679632			筒仓 4


			746054974			进料器


			727972528			收尘机


			1077425632			收尘器 1


			433404874			收尘器 2


			77177402			收尘器 3


			2067572538			收尘器 4


			1975805466			收尘器 5


			102704774			8-year dust collector


			1461775193			筒式收尘器


			923638911			袋式收尘器


			1431411929			大袋式装料机


			2076155292			大袋式过滤器


			1732623796			袋式倾卸器


			52908667			大袋式进料器


			506868954			大袋式填充站


			1684296610			大袋式卸货机


			1034716962			旋转切割机


			1390672807			研磨机


			581008348			切碎机 1


			686569240			切碎机 2


			527513454			锥形压碎机


			1730568432			双滚筒压碎机


			2034720637			夹爪压碎机 1


			337937510			夹爪压碎机 2


			550370813			碟式粉碎机 1


			1021927307			碟式粉碎机 2


			1074097012			气卷粉碎机


			1437411992			失重补偿给料器


			1956398786			旋转式气锁给料器 1


			391789888			定体积给料器


			830013888			定重量给料器 1


			576138615			三级湿法收集器


			843220868			定重量给料器 2


			66449322			组合式给料器


			1894783227			流量仪


			595669999			液化传送机


			1304474785			球形碾磨机


			1145465784			磨粉机


			395492016			锤磨机 1


			1285919197			锤磨机 2


			1667425161			橡胶制粒机


			331883217			粉末和压缩饲料升降机


			1878139971			撒粉机


			369900002			粉末搅拌机


			573081172			离心筛选机


			815624101			旋流器 1


			468941612			旋流器 2


			757175589			碾磨分类系统


			1226048408			高级分类系统


			1990151694			离心分离机


			679283581			澄清器


			2049108158			精练机


			1426793514			粒子


			102244661			卡车装货机


			652883063			有轨车


			1673396512			真空压力卸货机


			1058602829			高位真空传送机


			1868144427			设备真空系统


			234031475			真空推进器


			317966787			带料斗的螺旋传送机


			2057708930			航空机械传送机 1


			213320476			航空机械传送机 2


			99856750			航空机械传送机 3


			702882295			航空机械传送机 4


			1851733350			航空机械传送机 5


			204232521			航空机械传送机 6


			123243195			航空机械传送机 7


			2005971361			航空机械传送机 8


			593615831			航空机械传送机 9


			91356881			航空机械传送机 10


			1575564613			航空机械传送机 11


			183718538			航空机械传送机 12


			1672324823			简易固体处理机


			981422007			简易凝块机


			480734801			简易切碎机


			594121497			简易空气分类器


			195298591			简易振动筛


			1796138384			简易离心筛谷机


			1819586796			简易旋转气锁给料器


			1485365204			简易精磨机


			1308090004			简易锤磨机 1


			1915246963			简易锤磨机 2


			1919684597			简易滚筒碾粉机


			2043184508			简易分类碾磨机


			1721160198			简易筛选机


			1927997229			简易过滤器


			2006237788			简易动力滑动给料器


			1682342451			简易装有原料的料斗


			376782065			简易运输机


			775417914			简易称重料斗


			1265710506			Simple bag dump


			1093639461			简易筒仓


			1189576072			简易给料器


			1398404229			简易袋式漏斗









PTSymLib/1MIS1.cat





PTSymLib/1MIS1404.ctx

			1375090877			文件夹


			25842			打开的文件夹


			40403			箭头框


			49034			角框


			39507			3-D 块


			51709			按钮


			10641			球形 


			24812			双边框


			1275678144			实线边框


			36433			标签


			54743			窗口


			47817			放大镜


			41953			摄影机


			1446740238			向上自动扶梯


			1965281503			向下自动扶梯


			6321			咖啡


			62123			实验室设备 1


			21921			实验室设备 2


			26796			实验室设备 3


			55351			实验室设备 4


			47684			实验室设备 5


			8532			烧杯


			1019041053			玻璃碗


			2261			垫


			23129			饼图 1


			21394			饼图 2


			43614			流程图作业


			43599			矩形叫喊框


			22070			椭圆形叫喊框


			63276			云状叫喊框


			28851			想法框


			157545208			U字形接头


			1978190885			欧米加


			43199			括号


			45482			省略符号


			18838			等号


			45676			弯曲线


			57001			左括号


			37533			右括号


			38613			加号


			3557			乘号


			403710636			星号


			54504			5角星号


			1607803206			6角星号


			25217			7角星号


			1977109809			统计图


			1826457176			重要!


			375672014			‘新’横幅


			701986612			欢迎


			595067287			哇！


			579020584			日光浴


			1347755591			愁眉苦脸


			1590266144			笑脸


			1378004411			要走的路！


			1540465801			许多硬币


			367158018			人


			2022177160			方格旗


			1485096792			秒表


			1621786251			通知


			684196755			照相机


			250932209			汽车


			1005842512			硬币


			795049163			信封


			718377711			鼓掌


			241972415			笔记板









PTSymLib/1MIS1407.ctx

1375090877,Ordner

25842,Ordner, geöffnet

40403,Pfeil (Notausgang)

49034,Eckrahmen

39507,3-D-Block

51709,Schaltfläche

10641,Glühlampe

24812,Doppelrahmen

1275678144,Fester Rahmen

36433,Anhängeetikett

54743,Fenster

47817,Lupe

41953,Videokamera

1446740238,Rolltreppe (aufwärts)

1965281503,Rolltreppe (abwärts)

6321,Kaffee

62123,Laborsymbol 1

21921,Laborsymbol 2

26796,Laborsymbol 3

55351,Laborsymbol 4

47684,Laborsymbol 5

8532,Becherglas

1019041053,Glasschale

2261,Unterlage

23129,Kreisdiagramm 1

21394,Kreisdiagramm 2

43614,Flowchart

43599,Sprechblase (Rechteck)

22070,Sprechblase (Ellipse)

63276,Sprechblase (Wolke)

28851,Gedankenblase

157545208,U-förmige Fuge

1978190885,Omega

43199,Klammern

45482,Apostroph

18838,Gleich

45676,Tilde

57001,Klammer auf

37533,Klammer zu

38613,Addieren

3557,Multiplizieren

403710636,Stern

54504,Fünfzackiger Stern

1607803206,Sechszackiger Stern

25217,Siebenzackiger Stern

1977109809,Statistische Abbildung

1826457176,Wichtig!

375672014,Zeichen "Neu"

701986612,Willkommen

595067287,Wow!

579020584,Sonnenbadende

1347755591,Trauriges Gesicht

1590266144,Fröhliches Gesicht

1378004411,Weg zum Ziel

1540465801,Münzen

367158018,Menschen

2022177160,Karierte Flagge

1485096792,Stoppuhr

1621786251,Mitteilung

684196755,Kamera

250932209,Automobil

1005842512,Münze

795049163,Umschlag

718377711,Applaus

241972415,Klemmbrett








PTSymLib/1MIS1409.ctx

			1375090877			Folder


			25842			Open folder


			40403			Call-out arrow


			49034			Corner frame


			39507			3-D block


			51709			Button


			10641			Bulb


			24812			Twin border


			1275678144			Solid border


			36433			Tag


			54743			Window


			47817			Magnifier


			41953			Video camera


			1446740238			Up escalator


			1965281503			Down escalator


			6321			Coffee


			62123			Laboratory 1


			21921			Laboratory 2


			26796			Laboratory 3


			55351			Laboratory 4


			47684			Laboratory 5


			8532			Beaker


			1019041053			Glass bowl


			2261			Pad


			23129			Pie chart 1


			21394			Pie chart 2


			43614			Flowcharting


			43599			Call-out rectangle


			22070			Call-out ellipse


			63276			Call-out cloud


			28851			Call-out thought


			157545208			U-joint


			1978190885			Omega


			43199			Parentheses


			45482			Apostrophe


			18838			Equals


			45676			Squiggle


			57001			Open bracket


			37533			Close bracket


			38613			Add


			3557			Multiply


			403710636			Asterisk


			54504			5-point asterisk


			1607803206			6-point asterisk


			25217			7-point asterisk


			1977109809			Statistics picture


			1826457176			Important!


			375672014			'New' banner


			701986612			Welcome guy


			595067287			Wow!


			579020584			Sunbather


			1347755591			Frown face


			1590266144			Smile face


			1378004411			Way to go!


			1540465801			Coins


			367158018			People


			2022177160			Checkered flag


			1485096792			Stopwatch


			1621786251			Notice


			684196755			Camera


			250932209			Automobile


			1005842512			Coin


			795049163			Envelope


			718377711			Applause


			241972415			Clipboard









PTSymLib/1MIS140a.ctx

			1375090877			Carpeta


			25842			Carpeta abierta


			40403			Flecha exclamatoria


			49034			Encuadramiento


			39507			Bloque tridimensional


			51709			Botón


			10641			Bulbo


			24812			Borde doble


			1275678144			Borde macizo


			36433			Etiqueta


			54743			Ventana


			47817			Lupa


			41953			Cámara de vídeo


			1446740238			Escalera ascendente


			1965281503			Escalera descendente


			6321			Café


			62123			Laboratorio 1


			21921			Laboratorio 2


			26796			Laboratorio 3


			55351			Laboratorio 4


			47684			Laboratorio 5


			8532			Probeta


			1019041053			Fuente de vidrio


			2261			Base


			23129			Gráfico circular 1


			21394			Gráfico circular 2


			43614			Organigrama


			43599			Cuadrilátero exclamatorio


			22070			Elipse exclamatoria


			63276			Nube exclamatoria


			28851			Idea exclamatoria


			157545208			Enlace en U


			1978190885			Omega


			43199			Paréntesis


			45482			Apóstrofo


			18838			Signo igual


			45676			Tilde


			57001			Abrir corchete


			37533			Cerrar corchete


			38613			Sumar


			3557			Multiplicar


			403710636			Asterisco


			54504			Asterisco pentagonal


			1607803206			Asterisco hexagonal


			25217			Asterisco heptagonal


			1977109809			Gráfico estadístico


			1826457176			¡Importante!


			375672014			Estandarte 'Nuevo'


			701986612			Monigote 'Bienvenido'


			595067287			¡Fantástico!


			579020584			Bañista de sol


			1347755591			Semblante hosco


			1590266144			Semblante risueño


			1378004411			Camino a seguir


			1540465801			Monedas


			367158018			Gente


			2022177160			Bandera de cuadros


			1485096792			Cronómetro


			1621786251			Nota


			684196755			Cámara fotográfica


			250932209			Automóvil


			1005842512			Moneda


			795049163			Sobre


			718377711			Aplauso


			241972415			Tablero de apuntes









PTSymLib/1MIS140c.ctx

			1375090877			Classeur


			25842			Classeur ouvert


			40403			Flèche (sortie de secours)


			49034			Coins de cadre


			39507			Bloc 3D


			51709			Bouton


			10641			Lampe à incandescence


			24812			Cadre double


			1275678144			Cadre


			36433			Etiquette à bagages


			54743			Fenêtre


			47817			Loupe


			41953			Caméscope


			1446740238			Escalier mécanique (vers le haut)


			1965281503			Escalier mécanique (vers le bas)


			6321			Café


			62123			Laboratoire 1


			21921			Laboratoire 2


			26796			Laboratoire 3


			55351			Laboratoire 4


			47684			Laboratoire 5


			8532			Bécher


			1019041053			Coupe en verre


			2261			Sous-main


			23129			Diagramme à secteurs 1


			21394			Diagramme à secteurs 2


			43614			Organigramme


			43599			Bulle (rectangle)


			22070			Bulle (ellipse)


			63276			Bulle (nuage)


			28851			Pensée


			157545208			Joint en U


			1978190885			Oméga


			43199			Parenthèses


			45482			Apostrophe


			18838			Egal


			45676			Vague


			57001			Parenthèse (début)


			37533			Parenthèse (fin)


			38613			Addition


			3557			Multiplication


			403710636			Etoile


			54504			Etoile à 5 branches


			1607803206			Etoile à 6 branches


			25217			Etoile à 7 branches


			1977109809			Statistique


			1826457176			Important!


			375672014			Nouveau


			701986612			Bienvenue


			595067287			Wow!


			579020584			Bain de soleil


			1347755591			Visage triste


			1590266144			Visage joyeux


			1378004411			Par ici


			1540465801			Monnaie


			367158018			Groupe de gens


			2022177160			Drapeau de départ


			1485096792			Chronomètre


			1621786251			Communiqué


			684196755			Appareil photo


			250932209			Automobile


			1005842512			Pièce


			795049163			Enveloppe


			718377711			Applaudissement


			241972415			Ecritoire









PTSymLib/1MIS1410.ctx

1375090877,Cartella

25842,Cartella, aperta

40403,Freccia (Uscita di sicurezza)

49034,Cornice delimitata angolarmente

39507,Blocco 3-D

51709,Bottone di comando

10641,Lampadina

24812,Cornice doppia

1275678144,Cornice più spessa

36433,Etichetta applicabile con filo

54743,Finestra

47817,Lente d'ingrandimento

41953,Videocamera

1446740238,Scala mobile (in salita)

1965281503,Scala mobile (in discesa)

6321,Caffé

62123,Simbolo di laboratorio 1

21921,Simbolo di laboratorio 2

26796,Simbolo di laboratorio 3

55351,Simbolo di laboratorio 4

47684,Simbolo di laboratorio 5

8532,Bicchiere di vetro 

1019041053,Scodella di vetro

2261,Sostrato

23129,Diagramma a cerchio 1

21394,Diagramma a cerchio 2

43614,Flowchart

43599,Fumetto (rettangolare)

22070,Fumetto (ovale)

63276,Fumetto (nuvola)

28851,Fumetto per i pensieri

157545208,Raccordo a forma di U

1978190885,Omega

43199,Parentesi

45482,Apostrofo

18838,Uguale

45676,Tilde

57001,Parentesi aperta

37533,Parentesi chiusa

38613,Addizionare

3557,Moltiplicare

403710636,Asterisco

54504,Asterisco a cinque punte

1607803206,Asterisco a sei punte

25217,Asterisco a sette punte

1977109809,Rappresentazione statistica

1826457176,Importante!

375672014,Simbolo "Nuovo"

701986612,Benvenuti

595067287,Fantastico!

579020584,Donna che si abbronza

1347755591,Viso triste

1590266144,Viso allegro

1378004411,Percorso da seguire

1540465801,Monete

367158018,Persone

2022177160,Bandiera a quadri

1485096792,Cronometro

1621786251,Comunicazione

684196755,Macchina fotografica

250932209,Automobile

1005842512,Moneta

795049163,Busta

718377711,Applauso

241972415,Tavoletta con fermaglio








PTSymLib/1MIS1411.ctx

			1375090877			ﾌｫﾙﾀﾞ


			25842			ﾌｫﾙﾀﾞを開く


			40403			吹き出し


			49034			ｺｰﾅｰﾌﾚｰﾑ


			39507			3-Dﾌﾞﾛｯｸ


			51709			ﾎﾞﾀﾝ


			10641			電球


			24812			ﾂｲﾝﾎﾞｰﾀﾞ


			1275678144			ｿﾘｯﾄﾞﾎﾞｰﾀﾞ


			36433			荷札


			54743			ｳｨﾝﾄﾞｳ


			47817			虫ﾒｶﾞﾈ


			41953			ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ


			1446740238			上りｴｽｶﾚｰﾀ


			1965281503			下りｴｽｶﾚｰﾀ


			6321			ｺｰﾋｰ


			62123			実験室1


			21921			実験室2


			26796			実験室3


			55351			実験室4


			47684			実験室5


			8532			ﾋﾞｰｶｰ


			1019041053			ｶﾞﾗｽﾎﾞｰﾙ


			2261			ﾊﾟｯﾄﾞ


			23129			円ｸﾞﾗﾌ1


			21394			円ｸﾞﾗﾌ2


			43614			ﾌﾛｰﾁｬｰﾄ


			43599			吹き出し1


			22070			吹き出し2


			63276			吹き出し3


			28851			吹き出し4


			157545208			U型ｼﾞｮｲﾝﾄ


			1978190885			ｵﾒｶﾞ


			43199			ｶｯｺ


			45482			ｱﾎﾟｽﾄﾛﾌｨ


			18838			ｲｺｰﾙ


			45676			波線


			57001			角ｶｯｺ(開)


			37533			角ｶｯｺ(閉)


			38613			ﾌﾟﾗｽ


			3557			掛ける


			403710636			ｱｽﾀﾘｽｸ


			54504			5ﾎﾟｲﾝﾄｱｽﾀﾘｽｸ


			1607803206			6ﾎﾟｲﾝﾄｱｽﾀﾘｽｸ


			25217			7ﾎﾟｲﾝﾄｱｽﾀﾘｽｸ


			1977109809			統計


			1826457176			重要


			375672014			ﾆｭｰﾊﾞﾅｰ


			701986612			ｳｪﾙｶﾑ


			595067287			Wow!


			579020584			日焼け


			1347755591			しかめっ面


			1590266144			ｽﾏｲﾙ


			1378004411			Way to go!


			1540465801			ｺｲﾝ1


			367158018			ﾋﾟｰﾌﾟﾙ


			2022177160			ﾁｪｯｶｰﾌﾗｯｸﾞ


			1485096792			ｽﾄｯﾌﾟｳｫｯﾁ


			1621786251			注意


			684196755			ｶﾒﾗ


			250932209			自動車


			1005842512			ｺｲﾝ2


			795049163			封筒


			718377711			拍手


			241972415			ｸﾘｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ









PTSymLib/1mis1412.ctx

			1375090877			폴더


			25842			열린 폴더


			40403			화살표형 설명상자


			49034			모서리 프레임


			39507			3차원 블록


			51709			버튼


			10641			불부


			24812			이중 외곽선


			1275678144			채워진 외곽선


			36433			태그


			54743			윈도우


			47817			돋보기


			41953			비디오 카메라


			1446740238			상승 에스칼레이터


			1965281503			하강 에스칼레이터


			6321			커피


			62123			실험실 1


			21921			실험실 2


			26796			실험실 3


			55351			실험실 4


			47684			실험실 5


			8532			비이커


			1019041053			유리 사발


			2261			패드


			23129			부채꼴 차트 1


			21394			부채꼴 차트 2


			43614			플로우 차트


			43599			사각형 설명상자


			22070			타원형 설명상자


			63276			구름형 설명상자


			28851			생각형 설명상자


			157545208			U자형 조인트


			1978190885			오메가


			43199			다리모양


			45482			애포스트로프


			18838			등호


			45676			스퀴글


			57001			가로열기


			37533			가로닫기


			38613			더하기


			3557			곱하기


			403710636			애스터리스크


			54504			5-점 애스터리스크


			1607803206			6-점 애스터리스크


			25217			7-점 애스터리스크


			1977109809			상태 그림


			1826457176			중요함!


			375672014			'새로운' 배너


			701986612			환영하는 사람


			595067287			우!


			579020584			일광욕


			1347755591			슬픈 얼굴


			1590266144			웃는 얼굴


			1378004411			왜 갑니까!


			1540465801			동전들


			367158018			사람들


			2022177160			체크무늬 깃발


			1485096792			스톱와치


			1621786251			주의


			684196755			카메라


			250932209			자동차


			1005842512			동전


			795049163			서류봉투


			718377711			박수


			241972415			클립보드









PTSymLib/1MIS1804.ctx

			1375090877			文件夹


			25842			打开的文件夹


			40403			箭头框


			49034			角框


			39507			3-D 块


			51709			按钮


			10641			球形 


			24812			双边框


			1275678144			实线边框


			36433			标签


			54743			窗口


			47817			放大镜


			41953			摄影机


			1446740238			向上自动扶梯


			1965281503			向下自动扶梯


			6321			咖啡


			62123			实验室设备 1


			21921			实验室设备 2


			26796			实验室设备 3


			55351			实验室设备 4


			47684			实验室设备 5


			8532			烧杯


			1019041053			玻璃碗


			2261			垫


			23129			饼图 1


			21394			饼图 2


			43614			流程图作业


			43599			矩形叫喊框


			22070			椭圆形叫喊框


			63276			云状叫喊框


			28851			想法框


			157545208			U字形接头


			1978190885			欧米加


			43199			括号


			45482			省略符号


			18838			等号


			45676			弯曲线


			57001			左括号


			37533			右括号


			38613			加号


			3557			乘号


			403710636			星号


			54504			5角星号


			1607803206			6角星号


			25217			7角星号


			1977109809			统计图


			1826457176			重要!


			375672014			‘新’横幅


			701986612			欢迎


			595067287			哇！


			579020584			日光浴


			1347755591			愁眉苦脸


			1590266144			笑脸


			1378004411			要走的路！


			1540465801			许多硬币


			367158018			人


			2022177160			方格旗


			1485096792			秒表


			1621786251			通知


			684196755			照相机


			250932209			汽车


			1005842512			硬币


			795049163			信封


			718377711			鼓掌


			241972415			笔记板









PTSymLib/1MIS2.cat





PTSymLib/1MIS2404.ctx

			60805			图钉


			39056			横幅


			378231853			丝带


			50235			拱形


			4336			月牙形


			46975			正弦波


			42215			禁止


			52596			‘注意’灯泡


			55719			大 X


			4343			金星


			52957			星


			10396			闪烁的星


			11389			6角星


			12736			7角星


			3669			星闪烁


			9648			不规则星形


			31814			爆炸形星


			44562			马勃科菌形


			56817			呼叫符


			48693			发亮的呼叫符


			60			12角星


			42329			校验标记


			1915992964			绿色校验标记


			1965756923			红 X


			595472744			在框内的校验标记


			22215			国际象棋


			2053491876			奖杯


			58767			撞击


			32314			堡垒


			1543488276			房子 1


			556562198			房子 1


			441020198			以天空为背景映出轮廓


			1179962697			建筑物 1


			1024343219			建筑物 2


			696584532			建筑物 3


			539794994			窗


			1277692772			教堂


			1886033712			城堡


			47116			原子弹


			977967863			无穷大


			674299019			圆


			574106002			瓶子


			16874			公路


			44093			州际


			587544078			钥匙


			836548386			邮箱


			1476314781			信封（打开的）


			890168159			信封（封闭的）


			1794701191			剪刀 1


			1184348108			剪刀 2


			1937486023			订书机


			327493231			橱柜（关闭的）


			648112315			橱柜（打开的）


			1494186791			钟


			1644104167			包裹


			115287842			蜡烛


			216574563			简易铃


			986139563			北


			1312090306			轨道灯


			1217161213			聚光灯


			1770890957			西瓜


			1464946198			音符


			719455209			耳机


			601668931			电话


			1490220153			扳手


			1156771931			锤


			570347996			握笔的手


			1224877854			铅笔


			1603049726			漆刷


			382877001			台历


			1767491895			金钟









PTSymLib/1MIS2407.ctx

60805,Reißnagel

39056,Banner

378231853,Band

50235,Bogen

4336,Sichel

46975,Sinuskurve

42215,Nicht

52596,Glühlampensymbol "Idee"

55719,Großes X

4343,Goldener Stern

52957,Stern

10396,Funkelnder Stern

11389,Sechszackiger Stern

12736,Siebenzackiger Stern

3669,Sternsymbol "Blitz"

9648,Sternsymbol "Platzen"

31814,Sternsymbol "Explosion"

44562,Wuschelkopf

56817,Sprechblase

48693,Grelle Sprechblase

60,12zackiger Stern

42329,Häkchen

1915992964,Häkchen (grün)

1965756923,Rotes X

595472744,Häkchen in Kontrollkästchen

22215,Schachfigur

2053491876,Trophäe

58767,Aufprall

32314,Festung

1543488276,Haus 1

556562198,Haus 2

441020198,Silhouette

1179962697,Gebäude 1

1024343219,Gebäude 2

696584532,Gebäude 3

539794994,Fenster

1277692772,Kirche

1886033712,Schloß

47116,Atombombe

977967863,Unendlichkeit

674299019,Kreise

574106002,Flasche

16874,Highway (USA)

44093,Bundesautobahn (USA)

587544078,Schlüssel

836548386,Briefkasten

1476314781,Umschlag (offen)

890168159,Umschlag (geschlossen)

1794701191,Schere 1

1184348108,Schere 2

1937486023,Hefter

327493231,Aktenschrank (geschlossen)

648112315,Aktenschrank (offen)

1494186791,Uhr

1644104167,Paket

115287842,Kerze

216574563,Einfache Glocke

986139563,Norden

1312090306,Kettenleuchten

1217161213,Strahler

1770890957,Wassermelone

1464946198,Note

719455209,Kopfhörer

601668931,Telefon

1490220153,Schraubenschlüssel

1156771931,Hammer

570347996,Hand mit Stift

1224877854,Stift

1603049726,Pinsel

382877001,Tischkalender

1767491895,Goldene Glocke








PTSymLib/1MIS2409.ctx

			60805			Thumbtack


			39056			Banner


			378231853			Ribbon


			50235			Arch


			4336			Crescent arc


			46975			Sine wave


			42215			Not


			52596			'Idea' light bulb


			55719			Big X


			4343			Gold star


			52957			Star


			10396			Twinkling star


			11389			6-point star


			12736			7-point star


			3669			Star flash


			9648			Starburst


			31814			Exploding star


			44562			Fuzzball


			56817			Call-out


			48693			Bright call-out


			60			12-point star


			42329			Checkmark


			1915992964			Green checkmark


			1965756923			Red X


			595472744			Checkmark in box


			22215			Chess


			2053491876			Trophy


			58767			Impact


			32314			Fortress


			1543488276			House 1


			556562198			House 2


			441020198			Skyline


			1179962697			Buildings 1


			1024343219			Buildings 2


			696584532			Buildings 3


			539794994			Windows


			1277692772			Church


			1886033712			Castle


			47116			A-bomb


			977967863			Infinity


			674299019			Circles


			574106002			Bottle


			16874			Highway


			44093			Interstate


			587544078			Key


			836548386			Mailbox


			1476314781			Envelope (open)


			890168159			Envelope (closed)


			1794701191			Scissors 1


			1184348108			Scissors 2


			1937486023			Stapler


			327493231			Filing cabinet (closed)


			648112315			Filing cabinet (open)


			1494186791			Clock


			1644104167			Package


			115287842			Candle


			216574563			Simple bell


			986139563			North


			1312090306			Track lights


			1217161213			Spotlights


			1770890957			Watermelon


			1464946198			Music note


			719455209			Headphones


			601668931			Telephone


			1490220153			Wrench


			1156771931			Hammer


			570347996			Hand with pencil


			1224877854			Pencil


			1603049726			Paintbrush


			382877001			Desk calendar


			1767491895			Gold bell









PTSymLib/1MIS240a.ctx

			60805			Chincheta


			39056			Estandarte


			378231853			Cinta


			50235			Arco


			4336			Arco creciente


			46975			Onda senoidal


			42215			Prohibido


			52596			Bombilla 'idea'


			55719			X grande


			4343			Estrella dorada


			52957			Estrella


			10396			Estrella resplandeciente


			11389			Estrella hexagonal


			12736			Estrella heptagonal


			3669			Relámpago de estrella


			9648			Estallido de estrella


			31814			Explosión de estrella


			44562			Ovillo revuelto


			56817			Exclamación


			48693			Exclamación radiante


			60			Estrella dodecagonal


			42329			Marca de verificación


			1915992964			Marca de verificación verde


			1965756923			X roja


			595472744			Marca de verificación en casilla


			22215			Ajedrez


			2053491876			Trofeo


			58767			Impacto


			32314			Fortaleza


			1543488276			Casa 1


			556562198			Casa 2


			441020198			Silueta


			1179962697			Edificios 1


			1024343219			Edificios 2


			696584532			Edificios 3


			539794994			Ventanas


			1277692772			Iglesia


			1886033712			Castillo


			47116			Bomba atómica


			977967863			Infinito


			674299019			Círculos


			574106002			Botella


			16874			Carretera


			44093			Autopista


			587544078			Llave


			836548386			Buzón


			1476314781			Sobre (abierto)


			890168159			Sobre (cerrado)


			1794701191			Tijeras 1


			1184348108			Tijeras 2


			1937486023			Grapadora


			327493231			Archivador (cerrado)


			648112315			Archivador (abierto)


			1494186791			Reloj


			1644104167			Paquete


			115287842			Vela


			216574563			Campana sencilla


			986139563			Norte


			1312090306			Lámparas en cadena


			1217161213			Lámparas móviles


			1770890957			Melón


			1464946198			Nota de música


			719455209			Auricular


			601668931			Teléfono


			1490220153			Llave de tuercas


			1156771931			Martillo


			570347996			Mano con lápiz


			1224877854			Lápiz


			1603049726			Brocha


			382877001			Calendario de mesa


			1767491895			Campana dorada









PTSymLib/1MIS240c.ctx

			60805			Punaise


			39056			Oriflamme


			378231853			Ruban


			50235			Arche


			4336			Croissant


			46975			Courbe des sinus


			42215			Interdiction


			52596			Idée


			55719			Grand  X


			4343			Etoile dorée


			52957			Etoile


			10396			Etoile brillante


			11389			Etoile à 6 branches


			12736			Etoile à 7 branches


			3669			Symbole pour éclair


			9648			Eclatement


			31814			Explosion


			44562			Tête chevelue


			56817			Bulle


			48693			Bulle accentuée


			60			Etoile à 12 branches


			42329			Crochet


			1915992964			Crochet (vert)


			1965756923			X rouge


			595472744			Case cochée


			22215			Pion d'échec


			2053491876			Trophée


			58767			Impact


			32314			Citadelle


			1543488276			Maison 1


			556562198			Maison 2


			441020198			Silhouette


			1179962697			Bâtiment 1


			1024343219			Bâtiment 2


			696584532			Bâtiment 3


			539794994			Fenêtre


			1277692772			Eglise


			1886033712			Château


			47116			Champignon atomique


			977967863			Infini


			674299019			Cercles


			574106002			Bouteille


			16874			Route nationale (Etats-Unis)


			44093			Autoroute fédérale (Etats-Unis)


			587544078			Clé


			836548386			Boîte à lettres


			1476314781			Enveloppe (ouverte)


			890168159			Enveloppe (fermée)


			1794701191			Ciseaux 1


			1184348108			Ciseaux 2


			1937486023			Agrafeuse


			327493231			Armoire (fermée)


			648112315			Armoire (ouverte)


			1494186791			Horloge


			1644104167			Colis


			115287842			Bougie


			216574563			Cloche simple


			986139563			Nord


			1312090306			Rampe de projecteurs


			1217161213			Projecteurs


			1770890957			Pastèque


			1464946198			Note


			719455209			Ecouteurs


			601668931			Téléphone


			1490220153			Clé


			1156771931			Marteau


			570347996			Main avec crayon


			1224877854			Crayon


			1603049726			Pinceau


			382877001			Agenda


			1767491895			Cloche dorée









PTSymLib/1MIS2410.ctx

60805,Puntina da disegno

39056,Stendardo

378231853,Fiamma

50235,Arco

4336,Falce

46975,Curva sinusoide

42215,Proibito

52596,Lampadina "Idea"

55719,Grande X

4343,Stella dorata

52957,Stella

10396,Stella brillante

11389,Stella a sei punte

12736,Stella a sette punte

3669,Simbolo stella "lampo"

9648,Simbolo stella "scoppio"

31814,Simbolo stella "esplosione"

44562,Testa con i riccioli

56817,Fumetto

48693,Fumetto raggiante

60,Stella a 12 punte

42329,Segno del "visto"

1915992964,Segno del "visto" (verde)

1965756923,X rossa

595472744,Segno del "visto" nella casella

22215,Pezzo degli scacchi

2053491876,Trofeo

58767,Scontro

32314,Fortezza

1543488276,Casa 1

556562198,Casa 2

441020198,Silhouette

1179962697,Edificio 1

1024343219,Edifcio 2

696584532,Edificio 3

539794994,Finestra

1277692772,Chiesa

1886033712,Castello

47116,Bomba atomica

977967863,Infinito

674299019,Cerchi

574106002,Bottiglia

16874,Superstrada (USA)

44093,Autostrada Federale (USA)

587544078,Chiave

836548386,Cassetta delle lettere

1476314781,Busta (aperta)

890168159,Busta (chiusa)

1794701191,Forbici 1

1184348108,Forbici 2

1937486023,Graffettatrice

327493231,Armadio per documenti (chiuso)

648112315,Armadio per documenti (aperto)

1494186791,Orologio

1644104167,Pacchetto

115287842,Candela

216574563,Campana semplice

986139563,Nord

1312090306,Serie di proiettori

1217161213,Riflettore

1770890957,Melone

1464946198,Nota

719455209,Cuffia

601668931,Telefono

1490220153,Chiave inglese

1156771931,Martello

570347996,Mano con matita

1224877854,Penna

1603049726,Pennello

382877001,Agenda da scrivania

1767491895,Campana dorata








PTSymLib/1MIS2411.ctx

			60805			画びょう


			39056			ﾊﾞﾅｰ


			378231853			ﾘﾎﾞﾝ


			50235			ｱｰﾁ


			4336			三日月


			46975			正弦波


			42215			禁止


			52596			ｱｲﾃﾞｱ


			55719			ﾊﾞﾂ


			4343			星1


			52957			星2


			10396			星3


			11389			星4


			12736			星5


			3669			星6


			9648			星7


			31814			星8


			44562			毛玉


			2053491876			ﾄﾛﾌｨｰ


			56817			吹き出し1


			48693			吹き出し2


			60			星9


			42329			ﾁｪｯｸﾏｰｸ1


			1915992964			ﾁｪｯｸﾏｰｸ2


			1965756923			×ﾏｰｸ(赤)


			595472744			ﾁｪｯｸﾏｰｸ3


			22215			ﾁｪｽ


			58767			ｲﾝﾊﾟｸﾄ


			32314			要塞


			1543488276			家1


			556562198			家2


			441020198			地平線


			1179962697			建物1


			1024343219			建物2


			696584532			建物3


			539794994			窓


			1277692772			教会


			1886033712			城


			47116			原爆


			977967863			無限


			674299019			二重丸


			574106002			びん


			16874			高速道路


			44093			州境


			587544078			鍵


			836548386			郵便箱


			1476314781			封筒(開)


			890168159			封筒(閉)


			1794701191			ﾊｻﾐ1


			1184348108			ﾊｻﾐ2


			1937486023			ﾎﾁｷｽ


			327493231			ﾌｧｲﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(閉)


			648112315			ﾌｧｲﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(開)


			1494186791			時計


			1644104167			小包


			115287842			ﾛｳｿｸ


			216574563			ﾍﾞﾙ


			986139563			北


			1312090306			ﾄﾗｯｸﾗｲﾄ


			1217161213			ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ


			1770890957			ｽｲｶ


			1464946198			音符


			719455209			ﾍｯﾄﾞﾌｫﾝ


			601668931			電話


			1490220153			ﾚﾝﾁ


			1156771931			金づち


			570347996			ﾍﾟﾝ


			1224877854			えんぴつ


			1603049726			ﾊｹ


			382877001			ｶﾚﾝﾀﾞ


			1767491895			ｺﾞｰﾙﾄﾞﾍﾞﾙ









PTSymLib/1mis2412.ctx

			60805			고정핀


			39056			배너


			378231853			리본


			50235			굽은 모양


			4336			초생달 모양


			46975			사인 파형


			42215			금지


			52596			'아이디어' 밝은 전구


			55719			큰 X


			4343			금색 별


			52957			별


			10396			빛나는 별


			11389			6-점 별


			12736			7-점 별


			3669			별 빛


			9648			불타는 별


			31814			폭발하는 별


			44562			퓨즈볼


			56817			호출


			48693			밝은 호출


			60			12-점 별


			42329			체크 표시


			1915992964			녹색 체크표시


			1965756923			붉은 X


			595472744			상자속 체크마크


			22215			체스


			2053491876			트로피


			58767			공격


			32314			포트레스


			1543488276			집 1


			556562198			집 2


			441020198			스카이 라인


			1179962697			빌딩 1


			1024343219			빌딩 2


			696584532			빌딩 3


			539794994			창문


			1277692772			교회


			1886033712			성


			47116			원자폭탄


			977967863			무한대


			674299019			원들


			574106002			병


			16874			고속도로


			44093			인터스테이트


			587544078			열쇄


			836548386			우편함


			1476314781			편지봉투 (열린)


			890168159			편지봉투 (닫힌)


			1794701191			가위 1


			1184348108			가위 2


			1937486023			스태플러


			327493231			서류함 (닫힘)


			648112315			서류함 (열림)


			1494186791			시계


			1644104167			포장된 상자


			115287842			초


			216574563			단순한 종


			986139563			북쪽


			1312090306			트랙 조명


			1217161213			스포트 라이트


			1770890957			수박


			1464946198			음악 기호


			719455209			헤드폰


			601668931			전화기


			1490220153			랜치


			1156771931			망치


			570347996			연필 쮠 손


			1224877854			연필


			1603049726			페인트 붓


			382877001			탁상용 달력


			1767491895			금으로된 종









PTSymLib/1MIS2804.ctx

			60805			图钉


			39056			横幅


			378231853			丝带


			50235			拱形


			4336			月牙形


			46975			正弦波


			42215			禁止


			52596			‘注意’灯泡


			55719			大 X


			4343			金星


			52957			星


			10396			闪烁的星


			11389			6角星


			12736			7角星


			3669			星闪烁


			9648			不规则星形


			31814			爆炸形星


			44562			马勃科菌形


			56817			呼叫符


			48693			发亮的呼叫符


			60			12角星


			42329			校验标记


			1915992964			绿色校验标记


			1965756923			红 X


			595472744			在框内的校验标记


			22215			国际象棋


			2053491876			奖杯


			58767			撞击


			32314			堡垒


			1543488276			房子 1


			556562198			房子 1


			441020198			以天空为背景映出轮廓


			1179962697			建筑物 1


			1024343219			建筑物 2


			696584532			建筑物 3


			539794994			窗


			1277692772			教堂


			1886033712			城堡


			47116			原子弹


			977967863			无穷大


			674299019			圆


			574106002			瓶子


			16874			公路


			44093			州际


			587544078			钥匙


			836548386			邮箱


			1476314781			信封（打开的）


			890168159			信封（封闭的）


			1794701191			剪刀 1


			1184348108			剪刀 2


			1937486023			订书机


			327493231			橱柜（关闭的）


			648112315			橱柜（打开的）


			1494186791			钟


			1644104167			包裹


			115287842			蜡烛


			216574563			简易铃


			986139563			北


			1312090306			轨道灯


			1217161213			聚光灯


			1770890957			西瓜


			1464946198			音符


			719455209			耳机


			601668931			电话


			1490220153			扳手


			1156771931			锤


			570347996			握笔的手


			1224877854			铅笔


			1603049726			漆刷


			382877001			台历


			1767491895			金钟









PTSymLib/1mp.cat





PTSymLib/1mp404.ctx

			218556410			短水平铜管


			1046145908			长水平铜管


			2049602665			短垂直铜管


			393224707			长垂直平铜管


			53724042			T形铜管 1


			1513514408			T形铜管 2


			1709254524			T形铜管 2


			625913434			T形铜管 4


			298785396			铜管连接


			1013131214			铜管90度弯曲 1


			1975976832			铜管90度弯曲 2


			296326325			铜管90度弯曲 3


			1198768913			铜管90度弯曲 4


			320265395			短水平煤气管


			1766231389			长水平煤气管


			168083648			短垂直煤气管


			236132119			长垂直煤气管


			1522472947			T形煤气管 1


			1287632174			T形煤气管 2


			144980876			T形煤气管 3


			692180248			T形煤气管 4


			1662939774			煤气管连接


			705819945			煤气管90度弯曲 1


			1672125001			煤气管90度弯曲 2


			1750328264			煤气管90度弯曲 3


			1547584080			煤气管90度弯曲 4


			589682467			分节短水平煤气管


			1417672513			分节长水平煤气管


			190329618			分节短垂直煤气管


			1184720791			分节长垂直煤气管


			1752128210			分节T形煤气管 1


			1218443979			分节T形煤气管 2


			772707564			分节T形煤气管 3


			1465600465			分节T形煤气管 4


			1850176689			分节煤气管连接


			1551224347			分节煤气管90度弯曲 1


			1147866088			分节煤气管90度弯曲 2


			367073769			分节煤气管90度弯曲 3


			699620943			分节煤气管90度弯曲 4









PTSymLib/1mp407.ctx

			218556410			Horizontales Kupferrohr			 kurz


			1046145908			Horizontales Kupferrohr			 lang


			2049602665			Vertikales Kupferrohr			 kurz


			393224707			Vertikales Kupferrohr			 lang


			53724042			Kupferrohr-T-Stück 1


			1513514408			Kupferrohr-T-Stück 2


			1709254524			Kupferrohr-T-Stück 3


			625913434			Kupferrohr-T-Stück 4


			298785396			Kupferrohrkreuz


			1013131214			90°-Krümmung (Kupferrohr) 1


			1975976832			90°-Krümmung (Kupferrohr)  2


			296326325			90°-Krümmung (Kupferrohr)  3


			1198768913			90°-Krümmung (Kupferrohr) 4


			320265395			Horizontales Gasrohr			 kurz


			1766231389			Horizontales Gasrohr			 lang


			168083648			Vertikales Gasrohr			 kurz


			236132119			Vertikales Gasrohr			 lang


			1522472947			Gasrohr-T-Stück 1


			1287632174			Gasrohr-T-Stück 2


			144980876			Gasrohr-T-Stück 3


			692180248			Gasrohr-T-Stück 4


			1662939774			Gasrohrkreuz


			705819945			90°-Krümmung (Gasrohr) 1


			1672125001			90°-Krümmung (Gasrohr) 2


			1750328264			90°-Krümmung (Gasrohr) 3


			1547584080			90°-Krümmung (Gasrohr) 4


			589682467			Segm. horiz. Gasrohr (kurz)


			1417672513			Segm. horiz. Gasrohr (lang)


			190329618			Segm. vertik. Gasrohr (kurz) 


			1184720791			Segm. vertik. Gasrohr (lang)


			1752128210			Segm. Gasrohr-T-Stück 1


			1218443979			Segm. Gasrohr-T-Stück 2


			772707564			Segm. Gasrohr-T-Stück 3


			1465600465			Segm. Gasrohr-T-Stück 4


			1850176689			Segm. Gasrohrkreuz


			1551224347			90°-Krümmung (segm. Gasrohr) 1


			1147866088			90°-Krümmung (segm. Gasrohr) 2


			367073769			90°-Krümmung (segm. Gasrohr) 3


			699620943			90°-Krümmung (segm. Gasrohr) 4









PTSymLib/1mp409.ctx

			218556410			Short horizontal copper pipe


			1046145908			Long horizontal copper pipe


			2049602665			Short vertical copper pipe


			393224707			Long vertical copper pipe


			53724042			Copper pipe tee 1


			1513514408			Copper pipe tee 2


			1709254524			Copper pipe tee 3


			625913434			Copper pipe tee 4


			298785396			Copper pipe junction


			1013131214			Copper pipe 90° curve 1


			1975976832			Copper pipe 90° curve 2


			296326325			Copper pipe 90° curve 3


			1198768913			Copper pipe 90° curve 4


			320265395			Short horizontal gas pipe


			1766231389			Long horizontal gas pipe


			168083648			Short vertical gas pipe


			236132119			Long vertical gas pipe


			1522472947			Gas pipe tee 1


			1287632174			Gas pipe tee 2


			144980876			Gas pipe tee 3


			692180248			Gas pipe tee 4


			1662939774			Gas pipe junction


			705819945			Gas pipe 90° curve 1


			1672125001			Gas pipe 90° curve 2


			1750328264			Gas pipe 90° curve 3


			1547584080			Gas pipe 90° curve 4


			589682467			Segmented short horizontal gas pipe


			1417672513			Segmented long horizontal gas pipe


			190329618			Segmented short vertical gas pipe


			1184720791			Segmented long vertical gas pipe


			1752128210			Segmented gas pipe tee 1


			1218443979			Segmented gas pipe tee 2


			772707564			Segmented gas pipe tee 3


			1465600465			Segmented gas pipe tee 4


			1850176689			Segmented gas pipe junction


			1551224347			Segmented gas pipe 90° curve 1


			1147866088			Segmented gas pipe 90° curve 2


			367073769			Segmented gas pipe 90° curve 3


			699620943			Segmented gas pipe 90° curve 4









PTSymLib/1mp40a.ctx

			218556410			Tubo de cobre horizontal corto


			1046145908			Tubo de cobre horizontal largo


			2049602665			Tubo de cobre vertical corto


			393224707			Tubo de cobre vertical largo


			53724042			Tubo de cobre bifurcación 1


			1513514408			Tubo de cobre bifurcación 2


			1709254524			Tubo de cobre bifurcación 3


			625913434			Tubo de cobre bifurcación 4


			298785396			Intersección de tubo de cobre


			1013131214			Tubo de cobre codo 90° 1


			1975976832			Tubo de cobre codo 90° 2


			296326325			Tubo de cobre codo 90° 3


			1198768913			Tubo de cobre codo 90° 4


			320265395			Tubo de gas horizontal corto


			1766231389			Tubo de gas horizontal largo


			168083648			Tubo de gas vertical corto


			236132119			Tubo de gas vertical largo


			1522472947			Tubo de gas bifurcación 1


			1287632174			Tubo de gas bifurcación 2


			144980876			Tubo de gas bifurcación 3


			692180248			Tubo de gas bifurcación 4


			1662939774			Intersección de tubo de gas


			705819945			Tubo de gas codo 90° 1


			1672125001			Tubo de gas codo 90° 2


			1750328264			Tubo de gas codo 90° 3


			1547584080			Tubo de gas codo 90° 4


			589682467			Tubo de gas segmentado horizontal corto


			1417672513			Tubo de gas segmentado horizontal largo


			190329618			Tubo de gas segmentado vertical corto


			1184720791			Tubo de gas segmentado vertical largo


			1752128210			Tubo de gas segmentado bifurcación 1


			1218443979			Tubo de gas segmentado bifurcación 2


			772707564			Tubo de gas segmentado bifurcación 3


			1465600465			Tubo de gas segmentado bifurcación 4


			1850176689			Intersección de tubo de gas segmentado


			1551224347			Tubo de gas segmentado codo 90° 1


			1147866088			Tubo de gas segmentado codo 90° 2


			367073769			Tubo de gas segmentado codo 90° 3


			699620943			Tubo de gas segmentado codo 90° 4









PTSymLib/1mp40c.ctx

			218556410			Tube horizontal en cuivre (court)


			1046145908			Tube horizontal en cuivre (long)


			2049602665			Tube vertical en cuivre (court)


			393224707			Tube vertical en cuivre (long)


			53724042			T en cuivre 1


			1513514408			T en cuivre 2


			1709254524			T en cuivre 3


			625913434			T en cuivre 4


			298785396			Croix en cuivre


			1013131214			Coude en cuivre à 90° 1


			1975976832			Coude en cuivre à 90° 2


			296326325			Coude en cuivre à 90° 3


			1198768913			Coude en cuivre à 90° 4


			320265395			Conduite de gaz horizontale (court)


			1766231389			Conduite de gaz horizontale (long)


			168083648			Conduite de gaz verticale (court)


			236132119			Conduite de gaz verticale (long)


			1522472947			T (conduite de gaz) 1


			1287632174			T (conduite de gaz) 2


			144980876			T (conduite de gaz) 3


			692180248			T (conduite de gaz) 4


			1662939774			Croix (conduite de gaz)


			705819945			Coude à 90° (conduite de gaz) 1


			1672125001			Coude à 90° (conduite de gaz) 2


			1750328264			Coude à 90° (conduite de gaz) 3


			1547584080			Coude à 90° (conduite de gaz) 4


			589682467			Conduite de gaz horiz. segmentée (court)


			1417672513			Conduite de gaz horiz. segmentée (long)


			190329618			Conduite de gaz vert. segmentée (court)


			1184720791			Conduite de gaz vert. segmentée (long)


			1752128210			T (conduite de gaz segmentée) 1


			1218443979			T (conduite de gaz segmentée) 2


			772707564			T (conduite de gaz segmentée) 3


			1465600465			T (conduite de gaz segmentée) 4


			1850176689			Croix (conduite de gaz segmentée) 


			1551224347			Coude à 90° (conduite de gaz segm.) 1 


			1147866088			Coude à 90° (conduite de gaz segm.) 2


			367073769			Coude à 90° (conduite de gaz segm.) 3


			699620943			Coude à 90° (conduite de gaz segm.) 4









PTSymLib/1mp410.ctx

218556410,Tubo di rame orizzontale, corto

1046145908,Tubo di rame orizzontale, lungo

2049602665,Tubo di rame verticale, corto

393224707,Tubo di rame verticale, lungo

53724042,Tubo di rame pezzo a T 1

1513514408,Tubo di rame pezzo a T 2

1709254524,Tubo di rame pezzo a T 3

625913434,Tubo di rame pezzo a T 4

298785396,Tubo di rame a croce

1013131214,Curvatura di 90° (tubo di rame) 1

1975976832,Curvatura a 90° (tubo di rame) 2

296326325,Curvatura di 90° (tubo di rame) 3

1198768913,Curvatura di 90° (tubo di rame) 4

320265395,Tubo del gas orizzontale, corto

1766231389,Tubo del gas orizzontale, lungo

168083648,Tubo del gas verticale, corto

236132119,Tubo del gas verticale, lungo

1522472947,Tubo del gas pezzo a T 1

1287632174,Tubo del gas pezzo a T 2

144980876,Tubo del gas pezzo a T 3

692180248,Tubo del gas pezzo a T 4

1662939774,Tubo del gas a croce

705819945,Curvatura di 90° (tubo del gas) 1

1672125001,Curvatura di 90° (tubo del gas) 2

1750328264,Curvatura di 90° (tubo del gas) 3

1547584080,Curvatura di 90° (tubo del gas) 4

589682467,Tubo del gas segmentato orizz., (corto}

1417672513,Tubo del gas segmentato orizzontale, (lu

190329618,Tubo del gas segmentato vertical (corto)

1184720791,Tubo del gas segmentato vertic. (lungo}

1752128210,Tubo del gas segmentato pezzo a T 1

1218443979,Tubo del gas segmentato pezzo a T 2

772707564,Tubo del gas segmentato pezzo a T 3

1465600465,Tubo del gas segmentato pezzo a T 4

1850176689,Tubo del gas segmentato a croce

1551224347,Curvatura di 90° tubo del gas segmentato

1147866088,Curvatura di 90° tubo del gas segmentato

367073769,Curvatura di 90° tubo del gas segmentato

699620943,Curvatura di 90° tubo del gas segmentato








PTSymLib/1MP411.ctx

			218556410			横型銅管(ｼｮｰﾄ)


			1046145908			横型銅管(ﾛﾝｸﾞ)


			2049602665			縦型銅管(ｼｮｰﾄ)


			393224707			縦型銅管(ﾛﾝｸﾞ)


			53724042			T型銅管1


			1513514408			T型銅管2


			1709254524			T型銅管3


			625913434			T型銅管4


			298785396			銅管(交点)


			1013131214			銅管(90°ｶｰﾌﾞ)1


			1975976832			銅管(90°ｶｰﾌﾞ)2


			296326325			銅管(90°ｶｰﾌﾞ)3


			1198768913			銅管(90°ｶｰﾌﾞ)4


			320265395			横型ｶﾞｽ管(ｼｮｰﾄ)


			1766231389			横型ｶﾞｽ管(ﾛﾝｸﾞ)


			168083648			縦型ｶﾞｽ管(ｼｮｰﾄ)


			236132119			縦型ｶﾞｽ管(ﾛﾝｸﾞ)


			1522472947			T型ｶﾞｽ管1


			1287632174			T型ｶﾞｽ管2


			144980876			T型ｶﾞｽ管3


			692180248			T型ｶﾞｽ管4


			1662939774			ｶﾞｽ管(交点)


			705819945			ｶﾞｽ管(90°ｶｰﾌﾞ)1


			1672125001			ｶﾞｽ管(90°ｶｰﾌﾞ)2


			1750328264			ｶﾞｽ管(90°ｶｰﾌﾞ)3


			1547584080			ｶﾞｽ管(90°ｶｰﾌﾞ)4


			589682467			横型ｶﾞｽ管(ｼｮｰﾄ､線付)


			1417672513			横型ｶﾞｽ管(ﾛﾝｸﾞ､線付)


			190329618			縦型ｶﾞｽ管(ｼｮｰﾄ､線付)


			1184720791			縦型ｶﾞｽ管(ﾛﾝｸﾞ､線付)


			1752128210			T型ｶﾞｽ管1(線付)


			1218443979			T型ｶﾞｽ管2(線付)


			772707564			T型ｶﾞｽ管3(線付)


			1465600465			T型ｶﾞｽ管4(線付)


			1850176689			ｶﾞｽ管(交点､線付)


			1551224347			ｶﾞｽ管(90°ｶｰﾌﾞ､線付)1


			1147866088			ｶﾞｽ管(90°ｶｰﾌﾞ､線付)2


			367073769			ｶﾞｽ管(90°ｶｰﾌﾞ､線付)3


			699620943			ｶﾞｽ管(90°ｶｰﾌﾞ､線付)4









PTSymLib/1mp412.ctx

			218556410			짧은 수평 동배관


			1046145908			긴 수평 동배관


			2049602665			짧은 수직 동배관


			393224707			긴 수직 동배관


			53724042			동배관 티 1


			1513514408			동배관 티 2


			1709254524			동배관 티 3


			625913434			동배관 티 4


			298785396			동배관 정션


			1013131214			90도 굽은 동배관 1


			1975976832			90도 굽은 동배관 2


			296326325			90도 굽은 동배관 3


			1198768913			90도 굽은 동배관 4


			320265395			짧은 수평 가스배관


			1766231389			긴 수평 가스배관


			168083648			짧은 수직 가스배관


			236132119			긴 수직 가스배관


			1522472947			가스배관 티 1


			1287632174			가스배관 티 2


			144980876			가스배관 티 3


			692180248			가스배관 티 4


			1662939774			가스배관 정션


			705819945			90도 굽은 가스배관 1


			1672125001			90도 굽은 가스배관 2


			1750328264			90도 굽은 가스배관 3


			1547584080			90도 굽은 가스배관 4


			589682467			세그먼트된 짧은 수평 가스배관


			1417672513			세그먼트된 긴 수평 가스배관


			190329618			세그먼트된 짧은 수직 가스배관


			1184720791			세그먼트된 긴 수직 가스배관


			1752128210			세그먼트된 가스배관 티 1


			1218443979			세그먼트된 가스배관 티 2


			772707564			세그먼트된 가스배관 티 3


			1465600465			세그먼트된 가스배관 티 4


			1850176689			세그먼트된 가스배관 정션


			1551224347			세그먼트된 90도 굽은 가스배관 1


			1147866088			세그먼트된 90도 굽은 가스배관 2


			367073769			세그먼트된 90도 굽은 가스배관 3


			699620943			세그먼트된 90도 굽은 가스배관 4









PTSymLib/1mp804.ctx

			218556410			短水平铜管


			1046145908			长水平铜管


			2049602665			短垂直铜管


			393224707			长垂直平铜管


			53724042			T形铜管 1


			1513514408			T形铜管 2


			1709254524			T形铜管 2


			625913434			T形铜管 4


			298785396			铜管连接


			1013131214			铜管90度弯曲 1


			1975976832			铜管90度弯曲 2


			296326325			铜管90度弯曲 3


			1198768913			铜管90度弯曲 4


			320265395			短水平煤气管


			1766231389			长水平煤气管


			168083648			短垂直煤气管


			236132119			长垂直煤气管


			1522472947			T形煤气管 1


			1287632174			T形煤气管 2


			144980876			T形煤气管 3


			692180248			T形煤气管 4


			1662939774			煤气管连接


			705819945			煤气管90度弯曲 1


			1672125001			煤气管90度弯曲 2


			1750328264			煤气管90度弯曲 3


			1547584080			煤气管90度弯曲 4


			589682467			分节短水平煤气管


			1417672513			分节长水平煤气管


			190329618			分节短垂直煤气管


			1184720791			分节长垂直煤气管


			1752128210			分节T形煤气管 1


			1218443979			分节T形煤气管 2


			772707564			分节T形煤气管 3


			1465600465			分节T形煤气管 4


			1850176689			分节煤气管连接


			1551224347			分节煤气管90度弯曲 1


			1147866088			分节煤气管90度弯曲 2


			367073769			分节煤气管90度弯曲 3


			699620943			分节煤气管90度弯曲 4









PTSymLib/1MTR.cat





PTSymLib/1MTR404.ctx

			2061852846			电机 1


			71779483			电机 2


			419646428			电机 3


			792410835			电机 4


			505836839			电机 5


			472052405			电机 6


			2146153262			电机 8


			1051595185			电机 9


			135813231			电机 10


			926035801			电机 11


			1516606798			电机 12


			1967740799			电机 13


			1946842866			电机 14


			1279188875			电机 15


			1740825944			电机 16


			804987642			电机 17


			1721594534			电机 18


			710371017			电机 19


			994167365			伺服电机 1


			1098355008			伺服电机 2


			953500719			执行器


			292952010			步进驱动器


			356403729			轴式编码器


			1520729653			无刷电机


			1928266901			防暴型电动机


			1063996545			变频驱动


			958397302			智能电动机


			1933440133			气式制动器


			2122271508			制动电动机


			981763696			减速器


			549775015			压缩机


			392197465			3-D 电动机


			79149069			3-D ISA 电动机 1


			398496056			3-D ISA 电动机 2


			31408			ISA 电动机


			1890195002			简易电动机 1


			668383922			简易电动机 2


			1924702			简易电动机 3


			32877771			简易电动机 4









PTSymLib/1MTR407.ctx

			2061852846			Motor 1


			71779483			Motor 2


			419646428			Motor 3


			792410835			Motor 4


			505836839			Motor 5


			472052405			Motor 6


			2146153262			Motor 8


			1051595185			Motor 9


			135813231			Motor 10


			926035801			Motor 11


			1516606798			Motor 12


			1967740799			Motor 13


			1946842866			Motor 14


			1279188875			Motor 15


			1740825944			Motor 16


			804987642			Motor 17


			1721594534			Motor 18


			710371017			Motor 19


			994167365			Servomotor 1


			1098355008			Servomotor 2


			953500719			Stellantrieb


			292952010			Schrittmotor


			356403729			Drehgeber


			1520729653			Stromrichtermotor


			1928266901			Explosionsgeschützter Motor


			1063996545			Wechselrichter


			958397302			Intelligenter Motor


			1933440133			Druckluftbremse


			2122271508			Bremsmotor


			981763696			Reduktionsgetriebe


			549775015			Kompressor


			392197465			3-D-Motor


			79149069			3-D-ISA-Motor 1


			398496056			3-D-ISA-Motor 2


			31408			ISA-Motor


			1890195002			Einfacher Motor 1


			668383922			Einfacher Motor 2


			1924702			Einfacher Motor 3


			32877771			Einfacher Motor 4









PTSymLib/1MTR409.ctx

			2061852846			Motor 1


			71779483			Motor 2


			419646428			Motor 3


			792410835			Motor 4


			505836839			Motor 5


			472052405			Motor 6


			2146153262			Motor 8


			1051595185			Motor 9


			135813231			Motor 10


			926035801			Motor 11


			1516606798			Motor 12


			1967740799			Motor 13


			1946842866			Motor 14


			1279188875			Motor 15


			1740825944			Motor 16


			804987642			Motor 17


			1721594534			Motor 18


			710371017			Motor 19


			994167365			Servo motor 1


			1098355008			Servo motor 2


			953500719			Actuator


			292952010			Stepping motor-driver unit


			356403729			Shaft encoder


			1520729653			Brushless motor


			1928266901			Explosion-proof motor


			1063996545			Inverter drive


			958397302			Smart motor


			1933440133			Pneumatic brake


			2122271508			Brake motor


			981763696			Speed reducer


			549775015			Compressor


			392197465			3-D Motor


			79149069			3-D ISA Motor 1


			398496056			3-D ISA Motor 2


			31408			ISA Motor


			1890195002			Simple motor 1


			668383922			Simple motor 2


			1924702			Simple motor 3


			32877771			Simple motor 4









PTSymLib/1MTR40a.ctx

			2061852846			Motor 1


			71779483			Motor 2


			419646428			Motor 3


			792410835			Motor 4


			505836839			Motor 5


			472052405			Motor 6


			2146153262			Motor 8


			1051595185			Motor 9


			135813231			Motor 10


			926035801			Motor 11


			1516606798			Motor 12


			1967740799			Motor 13


			1946842866			Motor 14


			1279188875			Motor 15


			1740825944			Motor 16


			804987642			Motor 17


			1721594534			Motor 18


			710371017			Motor 19


			994167365			Servomotor 1


			1098355008			Servomotor 2


			953500719			Actuador


			292952010			Motor paso a paso


			356403729			Captador de revoluciones


			1520729653			Motor sin escobillas


			1928266901			Motor a prueba de explosión


			1063996545			Convertidor inversor


			958397302			Motor inteligente


			1933440133			Freno neumático


			2122271508			Motor de frenado


			981763696			Engranaje reductor


			549775015			Compresor


			392197465			Motor tridimensional


			79149069			Motor ISA tridimensional 1


			398496056			Motor ISA tridimensional 2


			31408			Motor ISA


			1890195002			Motor sencillo 1


			668383922			Motor sencillo 2


			1924702			Motor sencillo 3


			32877771			Motor sencillo 4









PTSymLib/1MTR40c.ctx

			2061852846			Moteur 1


			71779483			Moteur 2


			419646428			Moteur 3


			792410835			Moteur 4


			505836839			Moteur 5


			472052405			Moteur 6


			2146153262			Moteur 8


			1051595185			Moteur 9


			135813231			Moteur 10


			926035801			Moteur 11


			1516606798			Moteur 12


			1967740799			Moteur 13


			1946842866			Moteur 14


			1279188875			Moteur 15


			1740825944			Moteur 16


			804987642			Moteur 17


			1721594534			Moteur 18


			710371017			Moteur 19


			994167365			Servomoteur 1


			1098355008			Servomoteur 2


			953500719			Actionneur


			292952010			Moteur pas-à-pas


			356403729			Encodeur


			1520729653			Moteur sans balais


			1928266901			Moteur anti-déflagrant


			1063996545			Onduleur


			958397302			Moteur intelligent


			1933440133			Frein à air comprimé


			2122271508			Moteur de frein


			981763696			Réducteur


			549775015			Compresseur


			392197465			Moteur 3D


			79149069			Moteur ISA 3D 1


			398496056			Moteur ISA 3D 2


			31408			Moteur ISA


			1890195002			Moteur simple 1


			668383922			Moteur simple 2


			1924702			Moteur simple 3


			32877771			Moteur simple 4









PTSymLib/1MTR410.ctx

			2061852846			Motore 1


			71779483			Motore 2


			419646428			Motore 3


			792410835			Motore 4


			505836839			Motore 5


			472052405			Motore 6


			2146153262			Motore 8


			1051595185			Motore 9


			135813231			Motore 10


			926035801			Motore 11


			1516606798			Motore 12


			1967740799			Motore 13


			1946842866			Motore 14


			1279188875			Motore 15


			1740825944			Motore 16


			804987642			Motore 17


			1721594534			Motore 18


			710371017			Motore 19


			994167365			Servomotore 1


			1098355008			Servomotore 2


			953500719			Comando di regolazione


			292952010			Motore passo-passo


			356403729			Trasduttore di velocità angolare


			1520729653			Motore convertitore


			1928266901			Motore protetto da esplosioni


			1063996545			Invertitore


			958397302			Motore intelligente


			1933440133			Freno ad aria compressa


			2122271508			Motore con freno


			981763696			Riduttore di giri


			549775015			Compressore


			392197465			Motore 3-D


			79149069			Motore ISA 3-D 1


			398496056			Motore ISA 3-D 2


			31408			Motore ISA 


			1890195002			Motore semplice 1


			668383922			Motore semplice 2


			1924702			Motore semplice 3


			32877771			Motore semplice 4









PTSymLib/1MTR411.ctx

			2061852846			ﾓｰﾀ1


			71779483			ﾓｰﾀ2


			419646428			ﾓｰﾀ3


			792410835			ﾓｰﾀ4


			505836839			ﾓｰﾀ5


			472052405			ﾓｰﾀ6


			2146153262			ﾓｰﾀ8


			1051595185			ﾓｰﾀ9


			135813231			ﾓｰﾀ10


			926035801			ﾓｰﾀ11


			1516606798			ﾓｰﾀ12


			1967740799			ﾓｰﾀ13


			1946842866			ﾓｰﾀ14


			1279188875			ﾓｰﾀ15


			1740825944			ﾓｰﾀ16


			804987642			ﾓｰﾀ17


			1721594534			ﾓｰﾀ18


			710371017			ﾓｰﾀ19


			994167365			ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ1


			1098355008			ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ2


			953500719			ｱｸﾁｭｴｰﾀ


			292952010			ｽﾃｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾀ駆動ﾕﾆｯﾄ


			356403729			ｼｬﾌﾄｴﾝｺｰﾀﾞ


			1520729653			ﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀ


			1928266901			防爆ﾓｰﾀ


			1063996545			ｲﾝﾊﾞｰﾀﾄﾞﾗｲﾌﾞ


			958397302			ｽﾏｰﾄﾓｰﾀ


			1933440133			ｴｱﾌﾞﾚｰｷ


			2122271508			ﾌﾞﾚｰｷﾓｰﾀ


			981763696			減速装置


			549775015			ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ


			392197465			3-Dﾓｰﾀ


			79149069			3-D ISAﾓｰﾀ1


			398496056			3-D ISA Motor 2


			31408			ISAﾓｰﾀ


			1890195002			ﾓｰﾀ略図1


			1924702			ﾓｰﾀ略図3


			668383922			ﾓｰﾀ略図2


			32877771			ﾓｰﾀ略図4









PTSymLib/1mtr412.ctx

			2061852846			모터 1


			71779483			모터 2


			419646428			모터 3


			792410835			모터 4


			505836839			모터 5


			472052405			모터 6


			2146153262			모터 8


			1051595185			모터 9


			135813231			모터 10


			926035801			모터 11


			1516606798			모터 12


			1967740799			모터 13


			1946842866			모터 14


			1279188875			모터 15


			1740825944			모터 16


			804987642			모터 17


			1721594534			모터 18


			710371017			모터 19


			994167365			서보 모터 1


			1098355008			서보 모터 2


			953500719			액츄에이터


			292952010			스텝핑 모터-드라이버 유닛


			356403729			축 엔코더


			1520729653			브러쉬형 모터


			1928266901			방폭 모터


			1063996545			인버터 드라이버


			958397302			스마트 모터


			1933440133			공기식 브레이크


			2122271508			브레이크 모터


			981763696			스피드 리듀서


			549775015			콤푸레서


			392197465			3차원 모터


			79149069			3차원 ISA 모터 1


			398496056			3차원 ISA 모터 2


			31408			ISA 모터


			1890195002			단순 모터 1


			668383922			단순 모터 2


			1924702			단순 모터 3


			32877771			단순 모터 4









PTSymLib/1MTR804.ctx

			2061852846			电机 1


			71779483			电机 2


			419646428			电机 3


			792410835			电机 4


			505836839			电机 5


			472052405			电机 6


			2146153262			电机 8


			1051595185			电机 9


			135813231			电机 10


			926035801			电机 11


			1516606798			电机 12


			1967740799			电机 13


			1946842866			电机 14


			1279188875			电机 15


			1740825944			电机 16


			804987642			电机 17


			1721594534			电机 18


			710371017			电机 19


			994167365			伺服电机 1


			1098355008			伺服电机 2


			953500719			执行器


			292952010			步进驱动器


			356403729			轴式编码器


			1520729653			无刷电机


			1928266901			防暴型电动机


			1063996545			变频驱动


			958397302			智能电动机


			1933440133			气式制动器


			2122271508			制动电动机


			981763696			减速器


			549775015			压缩机


			392197465			3-D 电动机


			79149069			3-D ISA 电动机 1


			398496056			3-D ISA 电动机 2


			31408			ISA 电动机


			1890195002			简易电动机 1


			668383922			简易电动机 2


			1924702			简易电动机 3


			32877771			简易电动机 4









PTSymLib/1MXR.cat





PTSymLib/1MXR404.ctx

			1516894464			涡轮搅拌器 1


			1333014208			涡轮搅拌器 2


			881908998			涡轮搅拌器 3


			1761639680			气动搅拌器 1


			1258471424			气动搅拌器 2


			251461952			轻便搅拌器


			1664496064			磁性搅拌器


			438125361			简易搅拌器


			281568608			3-D 搅拌器


			1466377765			搅拌器 1


			323510430			搅拌器 2


			1702574507			搅拌器 3


			1548049175			搅拌器 4


			1896038533			搅拌器 5


			1488553036			水下搅拌器


			1840371253			螺旋杆搅拌器


			2043798692			叶轮


			1497078400			搅拌刀


			342558193			3-D ISA 搅拌器


			2006162619			ISA 直列式搅拌器


			46965			ISA 搅拌器


			5106			ISA 直列式搅拌器


			1596199004			搅拌箱


			1101644943			冷凝罐









PTSymLib/1MXR407.ctx

			1516894464			Turbinenrührer  1


			1333014208			Turbinenrührer  2


			881908998			Turbinenrührer 3


			1761639680			Druckluftmischwerk 1


			1258471424			Druckluftmischwerk 2


			251461952			Transportables Mischwerk


			1664496064			Magnetisches Mischwerk


			438125361			Einfaches Mischwerk


			281568608			3-D-Mischwerk


			1466377765			Mischwerk 1


			323510430			Mischwerk 2


			1702574507			Mixer


			1548049175			Mischwerk 4


			1896038533			Mischwerk 5


			1488553036			Unterwassermischwerk


			1840371253			Schraubenmischer


			2043798692			Rührflügel


			1497078400			Mischerblatt


			342558193			3-D-ISA-Rührwerk


			2006162619			3-D-ISA-Leitungsmischer


			46965			ISA-Rührwerk


			5106			ISA-Leitungsmischer


			1596199004			Behälter mit Rührwerk


			1101644943			Kondensatsammelbehälter









PTSymLib/1MXR409.ctx

			1516894464			Turbine agitator 1


			1333014208			Turbine agitator 2


			881908998			Turbine agitator 3


			1761639680			Pneumatic mixer 1


			1258471424			Pneumatic mixer 2


			251461952			Portable mixer


			1664496064			Magnetic mixer


			438125361			Simple mixer


			281568608			3-D Mixer


			1466377765			Mixer 1


			323510430			Mixer 2


			1702574507			Mixer 3


			1548049175			Mixer 4


			1896038533			Mixer 5


			1488553036			Submersible mixer


			1840371253			Screw-type mixer


			2043798692			Impeller


			1497078400			Mixer blade


			342558193			3-D ISA Agitator


			2006162619			3-D ISA Inline mixer


			46965			ISA Agitator


			5106			ISA Inline mixer


			1596199004			Tank with agitator


			1101644943			Condensate collection tank









PTSymLib/1MXR40a.ctx

			1516894464			Agitador de turbina 1


			1333014208			Agitador de turbina 2


			881908998			Agitador de turbina 3


			1761639680			Mezcladora neumática 1


			1258471424			Mezcladora neumática 2


			251461952			Mezcladora portátil


			1664496064			Mezcladora magnética


			438125361			Mezcladora sencilla


			281568608			Mezcladora tridimensional


			1466377765			Mezcladora 1


			323510430			Mezcladora 2


			1702574507			Mezcladora 3


			1548049175			Mezcladora 4


			1896038533			Mezcladora 5


			1488553036			Mezcladora sumergible


			1840371253			Mezcladora tipo helicoidal


			2043798692			Molinete mezclador


			1497078400			Hélice mezcladora


			342558193			Agitador ISA tridimensional


			2006162619			Mezcladora lineal ISA tridimensional


			46965			Agitador ISA


			5106			Mezcladora lineal ISA


			1596199004			Depósito con agitador


			1101644943			Depósito colector de condensación









PTSymLib/1MXR40c.ctx

			1516894464			Mélangeur à turbine 1


			1333014208			Mélangeur à turbine 2


			881908998			Mélangeur à turbine 3


			1761639680			Mélangeur à air comprimé 1


			1258471424			Mélangeur à air comprimé 2


			251461952			Mélangeur portatif


			1664496064			Mélangeur magnétique


			438125361			Mélangeur simple


			281568608			Mélangeur 3D


			1466377765			Mélangeur 1


			323510430			Mélangeur 2


			1702574507			Mixer


			1548049175			Mélangeur 4


			1896038533			Mélangeur 5


			1488553036			Mélangeur sous eau


			1840371253			Mélangeur à vis


			2043798692			Aube de mélangeur


			1497078400			Pale de mélangeur


			342558193			Mélangeur 3D ISA


			2006162619			Mélangeur sur conduite 3D ISA


			46965			Mélangeur ISA


			5106			Mélangeur sur conduite ISA


			1596199004			Récipient avec mélangeur


			1101644943			Collecteur de condensation









PTSymLib/1MXR410.ctx

			1516894464			Agitatore a turbina 1


			1333014208			Agitatore a turbina 2


			881908998			Agitatore a turbina 3


			1761639680			Mescolatore ad aria compressa 1


			1258471424			Mescolatore ad aria compressa 2


			251461952			Mescolatore trasportabile


			1664496064			Mescolatore magnetico


			438125361			Mescolatore semplice


			281568608			Mescolatore 3-D


			1466377765			Mescolatore 1


			323510430			Mescolatore 2


			1702574507			Mixer


			1548049175			Mescolatore 4


			1896038533			Mescolatore 5


			1488553036			Mescolatore subacqueo


			1840371253			Mescolatore a vite


			2043798692			Mescolatore a pale


			1497078400			Mescolatore a eliche


			342558193			Agitatore ISA 3-D


			2006162619			Mescolatore lineare ISA 3-D


			46965			Agitatore ISA


			5106			Mescolatore lineare ISA


			1596199004			Contenitore con agitatore


			1101644943			Contenit. per la raccolta del condensato









PTSymLib/1MXR411.ctx

			1516894464			ﾀｰﾋﾞﾝ攪拌器1


			1333014208			ﾀｰﾋﾞﾝ攪拌器2


			881908998			ﾀｰﾋﾞﾝ攪拌器3


			1761639680			ｴｱﾐｷｻ1


			1258471424			ｴｱﾐｷｻ2


			251461952			ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾐｷｻ


			1664496064			磁気ﾐｷｻ


			438125361			ﾐｷｻ略図


			281568608			3-Dﾐｷｻ


			1466377765			ﾐｷｻ1


			323510430			ﾐｷｻ2


			1702574507			ﾐｷｻ3


			1548049175			ﾐｷｻ4


			1896038533			ﾐｷｻ5


			1488553036			水中用ﾐｷｻ


			1840371253			ｽｸﾘｭｰ式ﾐｷｻ


			2043798692			ｲﾝﾍﾟﾗ


			1497078400			ﾐｷｻの翼


			342558193			3-D ISA攪拌器


			2006162619			3-D ISAｲﾝﾗｲﾝ攪拌器


			46965			ISA攪拌器


			5106			ISAｲﾝﾗｲﾝ攪拌器


			1596199004			攪拌器付ﾀﾝｸ


			1101644943			復水回収ﾀﾝｸ









PTSymLib/1mxr412.ctx

			1516894464			터빈 아지테이터 1


			1333014208			터빈 아지테이터 2


			881908998			터빈 아지테이터 3


			1761639680			공압 믹서 1


			1258471424			공압 믹서 2


			251461952			포터블 믹서


			1664496064			마그네틱 믹서


			438125361			단순 믹서


			281568608			3차원 믹서


			1466377765			믹서 1


			323510430			믹서 2


			1702574507			믹서 3


			1548049175			믹서 4


			1896038533			믹서 5


			1488553036			섭머사이드 믹서


			1840371253			스크류 타입 믹서


			2043798692			임펠러


			1497078400			믹서 블래드


			342558193			3차원 ISA 아지테이터


			2006162619			3차원 ISA 인라인 믹서


			46965			ISA 아지테이터


			5106			ISA 인라인 믹서


			1596199004			아지테이터가 있는 탱크


			1101644943			콘덴세이트 콜렉션 탱크









PTSymLib/1MXR804.ctx

			1516894464			涡轮搅拌器 1


			1333014208			涡轮搅拌器 2


			881908998			涡轮搅拌器 3


			1761639680			气动搅拌器 1


			1258471424			气动搅拌器 2


			251461952			轻便搅拌器


			1664496064			磁性搅拌器


			438125361			简易搅拌器


			281568608			3-D 搅拌器


			1466377765			搅拌器 1


			323510430			搅拌器 2


			1702574507			搅拌器 3


			1548049175			搅拌器 4


			1896038533			搅拌器 5


			1488553036			水下搅拌器


			1840371253			螺旋杆搅拌器


			2043798692			叶轮


			1497078400			搅拌刀


			342558193			3-D ISA 搅拌器


			2006162619			ISA 直列式搅拌器


			46965			ISA 搅拌器


			5106			ISA 直列式搅拌器


			1596199004			搅拌箱


			1101644943			冷凝罐









PTSymLib/1NAT.cat





PTSymLib/1NAT404.ctx

			1785393773			岩石 1


			76170122			岩石 2


			1797759257			山


			315555919			土墩 1


			1149563272			土墩 2


			1458910670			土墩 3


			827935488			白云 1


			802389389			白云 2


			916077869			白云 3


			774383021			絮状白云


			1112329728			白云 4


			981369010			白云 5


			839032427			乌云 1


			1026447340			乌云 2


			1310840544			乌云 3


			1204476215			絮状乌云


			1961465867			有烟雾的火焰


			2108604585			燃烧的效能测量


			936523708			火 1


			728367320			火 2


			90683543			火 3


			708493318			火 4


			438857567			火 5


			1517187583			火 6


			788254813			火 7


			2031501396			火焰 1


			1510664555			火焰 2


			137712752			火焰 3


			1667619209			兰色的火 1


			1293231336			兰色的火 2


			726399994			兰色的火焰 1


			69461746			兰色的火焰 2


			487511173			油滴


			1646031216			水滴


			1879937488			泡沫 1


			786348802			泡沫 2


			183426884			泡沫 3


			1068526625			树


			10330399			常绿植物


			1766450741			土堆


			1788421944			煤堆


			463934727			鹰


			1184688040			鸭子


			1466740286			棕榈树林


			1123881684			棕榈树


			1205779987			树


			250287381			常绿树


			1271488271			圣诞树


			1427166362			装饰过的圣诞树


			962891993			树图标


			1472487803			树桩


			2087137956			室内植物


			1304723483			植物 1


			1508548412			植物 2


			1067790627			树枝


			597466718			仙人掌 1


			2054220591			仙人掌 2


			14073498			花（黄色）


			494067091			花（绿色）


			1835689481			树叶（淡褐色）


			2087105998			枫叶


			1824866088			树叶（红褐色）


			1770110333			水滴


			907408929			盈月


			1453220988			云（白色）


			1549324106			云（灰色）


			350585694			云层


			932523197			太阳


			1919111632			月球


			524765512			鱼


			1348100270			向右闪电


			1280832617			向左闪电


			166887657			雪花


			739347040			热带背景









PTSymLib/1NAT407.ctx

			1785393773			Felslandschaft 1


			76170122			Felslandschaft 2


			1797759257			Berg


			315555919			Erdhügel 1


			1149563272			Erdhügel 2


			1458910670			Erdhügel  3


			827935488			Helle Wolke 1


			802389389			Helle Wolke 2


			916077869			Helle Wolke 3


			774383021			Helle Wolkenfetzen


			1112329728			Helle Wolke 4


			981369010			Helle Wolke 5


			839032427			Dunkle Wolke 1


			1026447340			Dunkle Wolke 2


			1310840544			Dunkle Wolke 3


			1204476215			Dunkle Wolkenfetzen


			1961465867			Flammen mit Rauch


			2108604585			Flaming Moe


			936523708			Feuer 1


			728367320			Feuer 2


			90683543			Feuer 3


			708493318			Feuer 4


			438857567			Feuer 5


			1517187583			Feuer 6


			788254813			Feuer 7


			2031501396			Flamme 1


			1510664555			Flamme 2


			137712752			Flamme 3


			1667619209			Blaues Feuer 1


			1293231336			Blaues Feuer 2


			726399994			Blaue Flamme 1


			69461746			Blaue Flamme 2


			487511173			Öltropfen


			1646031216			Wassertropfen


			1879937488			Blasen 1


			786348802			Blasen 2


			183426884			Blasen 3


			1068526625			Baum


			10330399			Immergrüner Baum


			1766450741			Erdhaufen


			1788421944			Kohlehaufen


			463934727			Adler


			1184688040			Ente


			1466740286			Palmen


			1123881684			Palme


			1205779987			Einfacher Baum


			250287381			Immergrüner Baum


			1271488271			Weihnachtsbaum


			1427166362			Weihnachtsbaum			 geschmückt


			962891993			Lego-Baumsymbol


			1472487803			Baumstumpf


			2087137956			Zimmerpflanze


			1304723483			Pflanze 1


			1508548412			Pflanze 2


			1067790627			Zweig


			597466718			Kaktus 1


			2054220591			Kaktus 2


			14073498			Blume (gelb)


			494067091			Blume (grün)


			1835689481			Blatt (hellbraun)


			2087105998			Ahornblatt


			1824866088			Blatt (rotbraun)


			1770110333			Wasser


			907408929			Sichelförmiger Mond


			1453220988			Wolke (weiß)


			1549324106			Wolke (grau)


			350585694			Wolken


			932523197			Coole Sonne


			1919111632			Mond


			524765512			Fisch


			1348100270			Blitz (nach rechts gerichtet)


			1280832617			Blitz (nach links gerichtet)


			166887657			Schneeflocke


			739347040			Tropischer Hintergrund









PTSymLib/1NAT409.ctx

			1785393773			Rockscape 1


			76170122			Rockscape 2


			1797759257			Mountain


			315555919			Dirt mound 1


			1149563272			Dirt mound 2


			1458910670			Dirt mound 3


			827935488			Light cloud 1


			802389389			Light cloud 2


			916077869			Light cloud 3


			774383021			Light wispy clouds


			1112329728			Light cloud 4


			981369010			Light cloud 5


			839032427			Dark cloud 1


			1026447340			Dark cloud 2


			1310840544			Dark cloud 3


			1204476215			Wispy dark clouds


			1961465867			Flames with smoke


			2108604585			Flaming Moe


			936523708			Fire 1


			728367320			Fire 2


			90683543			Fire 3


			708493318			Fire 4


			438857567			Fire 5


			1517187583			Fire 6


			788254813			Fire 7


			2031501396			Flame 1


			1510664555			Flame 2


			137712752			Flame 3


			1667619209			Blue fire 1


			1293231336			Blue fire 2


			726399994			Blue flame 1


			69461746			Blue flame 2


			487511173			Oil drop


			1646031216			Water drop


			1879937488			Bubbles 1


			786348802			Bubbles 2


			183426884			Bubbles 3


			1068526625			Tree


			10330399			Evergreen


			1766450741			Dirt pile


			1788421944			Coal pile


			463934727			Eagle


			1184688040			Duck


			1466740286			Palm trees


			1123881684			Palm tree


			1205779987			Simple tree


			250287381			Evergreen tree


			1271488271			Christmas tree


			1427166362			Christmas tree			 decorated


			962891993			Lego tree icon


			1472487803			Tree stump


			2087137956			Houseplant


			1304723483			Plant 1


			1508548412			Plant 2


			1067790627			Stick


			597466718			Cactus 1


			2054220591			Cactus 2


			14073498			Flower (yellow)


			494067091			Flower (green)


			1835689481			Leaf (light brown)


			2087105998			Maple leaf


			1824866088			Leaf (reddish-brown)


			1770110333			Water


			907408929			Crescent moon


			1453220988			Cloud (white)


			1549324106			Cloud (gray)


			350585694			Clouds


			932523197			Cool sun


			1919111632			Moon


			524765512			Fish


			1348100270			Lightning bolt right


			1280832617			Lightning bolt left


			166887657			Snowflake


			739347040			Tropical background









PTSymLib/1NAT40a.ctx

			1785393773			Paisaje con rocas 1


			76170122			Paisaje con rocas 2


			1797759257			Montaña


			315555919			Colina 1


			1149563272			Colina 2


			1458910670			Colina 3


			827935488			Nube clara 1


			802389389			Nube clara 2


			916077869			Nube clara 3


			774383021			Nubecillas claras


			1112329728			Nube clara 4


			981369010			Nube clara 5


			839032427			Nube oscura 1


			1026447340			Nube oscura 2


			1310840544			Nube oscura 3


			1204476215			Nubecillas oscuras


			1961465867			Llamas con humo


			2108604585			Flaming Moe


			936523708			Fuego 1


			728367320			Fuego 2


			90683543			Fuego 3


			708493318			Fuego 4


			438857567			Fuego 5


			1517187583			Fuego 6


			788254813			Fuego 7


			2031501396			Llama 1


			1510664555			Llama 2


			137712752			Llama 3


			1667619209			Fuego azul 1


			1293231336			Fuego azul 2


			726399994			Llama azul 1


			69461746			Llama azul 2


			487511173			Gota de aceite


			1646031216			Gota de agua


			1879937488			Burbujas 1


			786348802			Burbujas 2


			183426884			Burbujas 3


			1068526625			Arbol


			10330399			Hoja perenne


			1766450741			Montón de tierra


			1788421944			Montón de carbón


			463934727			Aguila


			1184688040			Pato


			1466740286			Palmeras


			1123881684			Palmera


			1205779987			Arbol sencillo


			250287381			Arbol perenne


			1271488271			Arbol navideño


			1427166362			Arbol navideño			 adornado


			962891993			Símbolo de árbol


			1472487803			Tocón


			2087137956			Planta de interior


			1304723483			Planta 1


			1508548412			Planta 2


			1067790627			Rama


			597466718			Cactus 1


			2054220591			Cactus 2


			14073498			Flor (amarilla)


			494067091			Flor (verde)


			1835689481			Hoja (marrón clara)


			2087105998			Hoja de arce


			1824866088			Hoja (color castaño)


			1770110333			Agua


			907408929			Luna creciente


			1453220988			Nube (blanca)


			1549324106			Nube (gris)


			350585694			Nubes


			932523197			Sol estupendo


			1919111632			Luna


			524765512			Pez


			1348100270			Rayo (hacia la derecha)


			1280832617			Rayo (hacia la izquierda)


			166887657			Copo de nieve


			739347040			Fondo tropical









PTSymLib/1NAT40c.ctx

			1785393773			Paysage rocailleux 1


			76170122			Paysage rocailleux 2


			1797759257			Montagne


			315555919			Colline 1


			1149563272			Colline 2


			1458910670			Colline 3


			827935488			Nuage clair 1


			802389389			Nuage clair 2


			916077869			Nuage clair 3


			774383021			Cirrus clairs


			1112329728			Nuage clair 4


			981369010			Nuage clair 5


			839032427			Nuage foncé 1


			1026447340			Nuage foncé 2


			1310840544			Nuage foncé 3


			1204476215			Cirrus foncés


			1961465867			Flammes avec fumée


			2108604585			Mélange explosif


			936523708			Feu 1


			728367320			Feu 2


			90683543			Feu 3


			708493318			Feu 4


			438857567			Feu 5


			1517187583			Feu 6


			788254813			Feu 7


			2031501396			Flamme 1


			1510664555			Flamme 2


			137712752			Flamme 3


			1667619209			Flammes bleues 1


			1293231336			Flammes bleues 2


			726399994			Flamme bleue 1


			69461746			Flamme bleue 2


			487511173			Goutte d'huile


			1646031216			Goutte d'eau


			1879937488			Bulles 1


			786348802			Bulles 2


			183426884			Bulles 3


			1068526625			Arbre


			10330399			Conifère


			1766450741			Tas de terre


			1788421944			Tas de charbon


			463934727			Aigle


			1184688040			Canard


			1466740286			Palmiers


			1123881684			Palmier


			1205779987			Arbre simple


			250287381			Conifère


			1271488271			Sapin de Noël


			1427166362			Sapin de Noël décoré


			962891993			Arbre Lego


			1472487803			Souche


			2087137956			Plante verte


			1304723483			Plante 1


			1508548412			Plante 2


			1067790627			Branche


			597466718			Cactus 1


			2054220591			Cactus 2


			14073498			Fleur (jaune)


			494067091			Fleur (verte)


			1835689481			Feuille (brun clair)


			2087105998			Feuille d'érable


			1824866088			Feuille (brun rouge)


			1770110333			Eau


			907408929			Croissant de lune


			1453220988			Nuage (blanc)


			1549324106			Nuage (gris)


			350585694			Nuages


			932523197			Soleil avec lunettes de soleil


			1919111632			Lune


			524765512			Poisson


			1348100270			Eclair (dirigé vers la droite)


			1280832617			Eclair (dirigé vers la gauche)


			166887657			Flocon de neige


			739347040			Arrière-plan tropical









PTSymLib/1NAT410.ctx

			1785393773			Paesaggio roccioso 1


			76170122			Paesaggio roccioso 2


			1797759257			Montagna


			315555919			Collina di terra 1


			1149563272			Collina di terra 2


			1458910670			Collina di terra 3


			827935488			Nuvola chiara 1


			802389389			Nuvola chiara 2


			916077869			Nuvola chiara 3


			774383021			Strati nuvolosi chiari


			1112329728			Nuvola chiara 4


			981369010			Nuvola chiara 5


			839032427			Nuvola scura 1


			1026447340			Nuvola scura  2


			1310840544			Nuvola scura 3


			1204476215			Strati nuvolosi scuri


			1961465867			Fiamme con fumo


			2108604585			Flaming Moe


			936523708			Fuoco 1


			728367320			Fuoco 2


			90683543			Fuoco 3


			708493318			Fuoco 4


			438857567			Fuoco  5


			1517187583			Fuoco 6


			788254813			Fuoco 7


			2031501396			Fiamma 1


			1510664555			Fiamma 2


			137712752			Fiamma 3


			1667619209			Fuoco blu 1


			1293231336			Fuoco blu 2


			726399994			Fiamma blu 1


			69461746			Fiamma blu 2


			487511173			Goccia d'olio


			1646031216			Goccia d'acqua


			1879937488			Bolle 1


			786348802			Bolle 2


			183426884			Bolle 3


			1068526625			Albero


			10330399			Albero sempreverde


			1766450741			Mucchio di terra


			1788421944			Mucchio di carbone


			463934727			Aquila


			1184688040			Anitra


			1466740286			Palme


			1123881684			Palma


			1205779987			Albero semplice


			250287381			Albero sempreverde


			1271488271			Albero di natale


			1427166362			Albero di natale			 addobbato


			962891993			Simbolo lego per albero


			1472487803			Tronco d'albero


			2087137956			Pianta da interni


			1304723483			Pianta 1


			1508548412			Pianta 2


			1067790627			Ramo


			597466718			Cactus 1


			2054220591			Cactus 2


			14073498			Fiore (giallo)


			494067091			Fiore (verde)


			1835689481			Foglia (marrone chiaro)


			2087105998			Foglia d'edera


			1824866088			Foglia (rosso-marrone)


			1770110333			Acqua


			907408929			Luna a forma di falce


			1453220988			Nuvola (bianca)


			1549324106			Nuvola (grigia)


			350585694			Nuvole


			932523197			Sole moderno


			1919111632			Luna


			524765512			Pesce


			1348100270			Fulmine (puntato a destra)


			1280832617			Fulmine (puntato a sinistra)


			166887657			Fiocco di neve


			739347040			Sottofondo tropicale









PTSymLib/1NAT411.ctx

			1785393773			岩場1


			76170122			岩場2


			1797759257			山


			315555919			ﾀﾞｰﾄ1


			1149563272			ﾀﾞｰﾄ2


			1458910670			ﾀﾞｰﾄ3


			827935488			薄雲1


			802389389			薄雲2


			916077869			薄雲3


			774383021			うろこ雲1


			1112329728			薄雲4


			981369010			薄雲5


			839032427			暗雲1


			1026447340			暗雲2


			1310840544			暗雲3


			1204476215			うろこ雲2


			1961465867			黒煙


			2108604585			Flaming Moe


			936523708			火1


			728367320			火2


			90683543			火3


			708493318			火4


			438857567			火5


			1517187583			火6


			788254813			火7


			2031501396			炎1


			1510664555			炎2


			137712752			炎3


			1667619209			火(青)1


			1293231336			火(青)2


			726399994			炎(青)1


			69461746			炎(青)2


			487511173			ｵｲﾙ


			1646031216			水


			1879937488			泡1


			786348802			泡2


			183426884			泡3


			1068526625			木


			10330399			常緑樹


			1766450741			土砂集積場


			1788421944			石炭集積場


			463934727			ﾜｼ


			1184688040			ｶﾓ


			1466740286			ﾔｼ1


			1123881684			ﾔｼ2


			1205779987			木1


			250287381			木2


			1271488271			木3


			1427166362			木4


			962891993			木5


			1472487803			切り株


			2087137956			植木


			1304723483			植物1


			1508548412			植物2


			1067790627			小枝


			597466718			ｻﾎﾞﾃﾝ1


			2054220591			ｻﾎﾞﾃﾝ2


			14073498			花(黄)


			494067091			花(緑)


			1835689481			葉(茶)


			2087105998			ﾒｲﾌﾟﾙﾘｰﾌ


			1824866088			葉(赤茶)


			1770110333			水


			907408929			三日月


			1453220988			雲(白)


			1549324106			雲(ｸﾞﾚｰ)


			350585694			雲


			932523197			太陽


			1919111632			月


			524765512			魚


			1348100270			稲妻1


			1280832617			稲妻2


			166887657			雪


			739347040			ﾄﾛﾋﾟｶﾙ









PTSymLib/1nat412.ctx

			1785393773			바위산 1


			76170122			바위산 2


			1797759257			산


			315555919			더트 마운드 1


			1149563272			더트 마운드 2


			1458910670			더트 마운드 3


			827935488			흰 구름 1


			802389389			흰 구름 2


			916077869			흰 구름 3


			774383021			얇은 흰구름


			1112329728			흰 구름 4


			981369010			흰 구름 5


			839032427			먹 구름 1


			1026447340			먹 구름 2


			1310840544			먹 구름 3


			1204476215			얇은 먹구름


			1961465867			연기나는 불꽃


			2108604585			플레밍 모에


			936523708			불 1


			728367320			불 2


			90683543			불 3


			708493318			불 4


			438857567			불 5


			1517187583			불 6


			788254813			불 7


			2031501396			불꽃 1


			1510664555			불꽃 2


			137712752			불꽃 3


			1667619209			푸른색 불 1


			1293231336			푸른색 불 2


			726399994			청색 불꽃 1


			69461746			청색 불꽃 2


			487511173			기름 낙하


			1646031216			물 낙하


			1879937488			공기방울 1


			786348802			공기방울 2


			183426884			공기방울 3


			1068526625			나무


			10330399			사철나무


			1766450741			더트 파일


			1788421944			콜 파일


			463934727			독수리


			1184688040			오리


			1466740286			팜 나무


			1123881684			팜 나무


			1205779987			단순한 나무


			250287381			사철나무


			1271488271			크라스마스 트리


			1427166362			장식된 크리스마스 트리


			962891993			레고트리 심볼


			1472487803			트리 스텀프


			2087137956			가정용 화분식물


			1304723483			식물 1


			1508548412			식물 2


			1067790627			나뭇가지


			597466718			선인장 1


			2054220591			선인장 2


			14073498			꽃 (노랑)


			494067091			꽃 (녹색)


			1835689481			나뭇잎 (밝은 갈색)


			2087105998			매플 나뭇잎


			1824866088			나뭇잎 (고동색)


			1770110333			물


			907408929			초생달


			1453220988			구름 (흰색)


			1549324106			구름 (회색)


			350585694			구름들


			932523197			쿨선


			1919111632			달


			524765512			물고기


			1348100270			우측 번갯불


			1280832617			좌측 번갯불


			166887657			눈모양


			739347040			트로피칼 배경









PTSymLib/1NAT804.ctx

			1785393773			岩石 1


			76170122			岩石 2


			1797759257			山


			315555919			土墩 1


			1149563272			土墩 2


			1458910670			土墩 3


			827935488			白云 1


			802389389			白云 2


			916077869			白云 3


			774383021			絮状白云


			1112329728			白云 4


			981369010			白云 5


			839032427			乌云 1


			1026447340			乌云 2


			1310840544			乌云 3


			1204476215			絮状乌云


			1961465867			有烟雾的火焰


			2108604585			燃烧的效能测量


			936523708			火 1


			728367320			火 2


			90683543			火 3


			708493318			火 4


			438857567			火 5


			1517187583			火 6


			788254813			火 7


			2031501396			火焰 1


			1510664555			火焰 2


			137712752			火焰 3


			1667619209			兰色的火 1


			1293231336			兰色的火 2


			726399994			兰色的火焰 1


			69461746			兰色的火焰 2


			487511173			油滴


			1646031216			水滴


			1879937488			泡沫 1


			786348802			泡沫 2


			183426884			泡沫 3


			1068526625			树


			10330399			常绿植物


			1766450741			土堆


			1788421944			煤堆


			463934727			鹰


			1184688040			鸭子


			1466740286			棕榈树林


			1123881684			棕榈树


			1205779987			树


			250287381			常绿树


			1271488271			圣诞树


			1427166362			装饰过的圣诞树


			962891993			树图标


			1472487803			树桩


			2087137956			室内植物


			1304723483			植物 1


			1508548412			植物 2


			1067790627			树枝


			597466718			仙人掌 1


			2054220591			仙人掌 2


			14073498			花（黄色）


			494067091			花（绿色）


			1835689481			树叶（淡褐色）


			2087105998			枫叶


			1824866088			树叶（红褐色）


			1770110333			水滴


			907408929			盈月


			1453220988			云（白色）


			1549324106			云（灰色）


			350585694			云层


			932523197			太阳


			1919111632			月球


			524765512			鱼


			1348100270			向右闪电


			1280832617			向左闪电


			166887657			雪花


			739347040			热带背景









PTSymLib/1OI.cat





PTSymLib/1OI404.ctx

			30463			操作员接口面板 1


			20042			操作员接口面板 2


			2333			操作员接口面板 3


			11626			工业PC 1


			507137475			工业PC 2


			963839619			工业PC 3


			689042936			工业PC 4


			996646204			工业PC 5


			83244810			工业面板


			1885569903			简易操作员接口


			170423291			面板视图 1


			80445261			面板视图 2


			2106723691			信号器


			1876919675			操作员接口 1


			1107806756			键区 1


			732765020			键区 2


			1198702978			带螺钉的短面板


			600711150			带螺钉的长面板


			2043288251			带螺钉的中长面板


			25750			手提式编程器


			47295			仪器口径测量器


			749559757			手持式观测器


			136872000			红色信号灯


			955272870			灯开关（开）


			1685125442			灯开关（关）


			1975394066			剪贴板


			423099427			白色指针箭头


			1433149437			黑色指针箭头









PTSymLib/1OI407.ctx

			30463			Benutzerschnittstellenfeld 1


			20042			Benutzerschnittstellenfeld 2


			2333			Benutzerschnittstellenfeld 3


			11626			Industrie-PC 1


			507137475			Industrie-PC 2


			963839619			Industrie-PC 3


			689042936			Industrie-PC 4


			996646204			Industrie-PC 5


			83244810			Industrielles Bedienfeld


			1885569903			Einfache Benutzerschnittstelle


			170423291			PanelView 1


			80445261			PanelView 2


			2106723691			Signaleinrichtung


			1876919675			Benutzerschnittstelle 1


			1107806756			Tastenfeld 1


			732765020			Tastenfeld 2


			1198702978			Kurze Frontblende mit Schrauben


			600711150			Lange Frontblende mit Schrauben


			2043288251			Mehrzeilige Frontblende mit Schrauben


			25750			Handheld-Programmierer


			47295			Eichinstrument


			749559757			Handheld-Oszilloskop


			136872000			Rote Bake


			955272870			Lichtschalter (Ein)


			1685125442			Lichtschalter (Aus)


			1975394066			Klemmbrett


			423099427			Cursorpfeil (weiß)


			1433149437			Cursorpfeil (schwarz)









PTSymLib/1OI409.ctx

			30463			Operator Interface Panel 1


			20042			Operator Interface Panel 2


			2333			Operator Interface Panel 3


			11626			Industrial PC 1


			507137475			Industrial PC 2


			963839619			Industrial PC 3


			689042936			Industrial PC 4


			996646204			Industrial PC 5


			83244810			Industrial panel


			1885569903			Simple operator interface


			170423291			PanelView 1


			80445261			PanelView 2


			2106723691			Annunciator


			1876919675			Operator interface 1


			1107806756			Keypad 1


			732765020			Keypad 2


			1198702978			Short faceplate with bolts


			600711150			Long faceplate with bolts


			2043288251			Multi-line long faceplate with bolts


			25750			Handheld Programmer


			47295			Instrument Calibrator


			749559757			Hand held scope


			136872000			Red beacon


			955272870			Light switch (on)


			1685125442			Light switch (off)


			1975394066			Clipboard


			423099427			White cursor arrow


			1433149437			Black cursor arrow









PTSymLib/1OI40a.ctx

			30463			Panel de interfaz del operador 1


			20042			Panel de interfaz del operador 2


			2333			Panel de interfaz del operador 3


			11626			PC industrial 1


			507137475			PC industrial 2


			963839619			PC industrial 3


			689042936			PC industrial 4


			996646204			PC industrial 5


			83244810			Panel industrial


			1885569903			Interfaz del operador sencillo


			170423291			Vista de panel 1


			80445261			Vista de panel 2


			2106723691			Equipo de señalización


			1876919675			Interfaz del operador 1


			1107806756			Teclado 1


			732765020			Teclado 2


			1198702978			Placa frontal corta con tornillos


			600711150			Placa frontal larga con tornillos


			2043288251			Placa frontal multilínea larga tornillos


			25750			Programador portátil


			47295			Instrumento calibrador


			749559757			Osciloscopio portátil


			136872000			Baliza roja


			955272870			Interruptor de luz (con.)


			1685125442			Interruptor de luz (desc.)


			1975394066			Tablero de apuntes


			423099427			Flecha de cursor blanca


			1433149437			Flecha de cursor negra









PTSymLib/1OI40c.ctx

			30463			Clavier d'interface utilisateur 1


			20042			Clavier d'interface utilisateur 2


			2333			Clavier d'interface utilisateur 3


			11626			PC industriel 1


			507137475			PC industriel 2


			963839619			PC industriel 3


			689042936			PC industriel 4


			996646204			PC industriel 5


			83244810			Clavier industriel


			1885569903			Interface utilisateur simple


			170423291			Console 1


			80445261			Console 2


			2106723691			Dispositif de signalisation


			1876919675			Interface utilisateur 1


			1107806756			Clavier 1


			732765020			Clavier 2


			1198702978			Panneau avant avec vis


			600711150			Panneau avant allongé avec vis


			2043288251			Panneau avant multilignes avec vis


			25750			Programmeur


			47295			Instrument de calibrage


			749559757			Oscilloscope manuel


			136872000			Signal rouge


			955272870			Interrupteur (lumière allumée)


			1685125442			Interrupteur (lumière éteinte)


			1975394066			Ecritoire


			423099427			Curseur (blanc)


			1433149437			Curseur (noir)









PTSymLib/1OI410.ctx

			30463			Campo interfaccia per utente 1


			20042			Campo interfaccia per utente 2


			2333			Campo interfaccia per utente 3


			11626			PC per l'industria 1


			507137475			PC per l'industria 2


			963839619			PC per l'industria 3


			689042936			PC per l'industria 4


			996646204			PC per l'industria 5


			83244810			Campo di comando industriale


			1885569903			Interfaccia semplice per l'utente


			170423291			Pannello di controllo 1


			80445261			Pannello di controllo 2


			2106723691			Dispositivo per segnali


			1876919675			Interfaccia per l'utente 1


			1107806756			Tastiera 1


			732765020			Tastiera  2


			1198702978			Mascherina frontale corta con viti


			600711150			Mascherina frontale lunga con viti


			2043288251			Mascherina frontale a più linee con viti


			25750			Programmatore portatile


			47295			Strumento per taratura


			749559757			Oscilloscopio portatile


			136872000			Dispositivo rosso di segnalazione


			955272870			Interruttore della luce (inserito)


			1685125442			Interruttore della luce (disinserito)


			1975394066			Tavoletta con fermaglio


			423099427			Freccia cursore (bianca)


			1433149437			Freccia cursore (nera)









PTSymLib/1OI411.ctx

			30463			ｲﾝﾀﾌｪｰｽﾊﾟﾈﾙ1


			20042			ｲﾝﾀﾌｪｰｽﾊﾟﾈﾙ2


			2333			ｲﾝﾀﾌｪｰｽﾊﾟﾈﾙ3


			11626			PC 1


			507137475			PC 2


			963839619			PC 3


			689042936			PC 4


			996646204			PC 5


			83244810			ﾓﾆﾀ


			1885569903			ｵﾍﾟﾚｰﾀｲﾝﾀﾌｪｰｽ略図


			170423291			ﾊﾟﾈﾙﾋﾞｭｰ1


			80445261			ﾊﾟﾈﾙﾋﾞｭｰ2


			2106723691			呼び出し板


			1876919675			ｵﾍﾟﾚｰﾀｲﾝﾀﾌｪｰｽ1


			1107806756			ｷｰﾊﾟｯﾄﾞ1


			732765020			ｷｰﾊﾟｯﾄﾞ2


			1198702978			ﾎﾞﾙﾄ付ﾌｪｰｽﾌﾟﾚｰﾄ(短)


			600711150			ﾎﾞﾙﾄ付ﾌｪｰｽﾌﾟﾚｰﾄ(長)


			2043288251			ﾎﾞﾙﾄ付ﾌｪｰｽﾌﾟﾚｰﾄ(ﾏﾙﾁﾗｲﾝ)


			25750			ﾊﾝﾄﾞﾍﾙﾄﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏ


			47295			ｷｬﾘﾌﾞﾚｰﾀ


			749559757			ﾊﾝﾄﾞﾍﾙﾄﾞｽｺｰﾌﾟ


			136872000			ﾋﾞｰｺﾝ


			955272870			ｽｲｯﾁ(ｵﾝ)


			1685125442			ｽｲｯﾁ(ｵﾌ)


			1975394066			ｸﾘｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ


			423099427			矢印(白)


			1433149437			矢印(黒)









PTSymLib/1oi412.ctx

			30463			운전자 인터페이스 패널 1


			20042			운전자 인터페이스 패널 2


			2333			운전자 인터페이스 패널 3


			11626			산업용 PC 1


			507137475			산업용 PC 2


			963839619			산업용 3


			689042936			산업용 PC 4


			996646204			산업용 PC 5


			83244810			산업용 패널


			1885569903			단순 운전자 인터페이스


			170423291			패널뷰 1


			80445261			패널뷰 2


			2106723691			아너운쉐이터


			1876919675			운전자 인터페이스 1


			1107806756			키패드 1


			732765020			키패드 2


			1198702978			볼트가 있는 짧은 페이스플레이트


			600711150			볼트가 있는 긴 페이스플레이트


			2043288251			볼트가 있는 긴 다중라인 페이스플레이트


			25750			해드홀드 프로그램머


			47295			계기 켈리브레이터


			749559757			핸드 헬드 스코프


			136872000			적색 비콘


			955272870			전등 스위치 (켜짐)


			1685125442			전등 스위치 (꺼짐)


			1975394066			클립보드


			423099427			흰색 커서 화살표


			1433149437			검정색 커서 화살표









PTSymLib/1OI804.ctx

			30463			操作员接口面板 1


			20042			操作员接口面板 2


			2333			操作员接口面板 3


			11626			工业PC 1


			507137475			工业PC 2


			963839619			工业PC 3


			689042936			工业PC 4


			996646204			工业PC 5


			83244810			工业面板


			1885569903			简易操作员接口


			170423291			面板视图 1


			80445261			面板视图 2


			2106723691			信号器


			1876919675			操作员接口 1


			1107806756			键区 1


			732765020			键区 2


			1198702978			带螺钉的短面板


			600711150			带螺钉的长面板


			2043288251			带螺钉的中长面板


			25750			手提式编程器


			47295			仪器口径测量器


			749559757			手持式观测器


			136872000			红色信号灯


			955272870			灯开关（开）


			1685125442			灯开关（关）


			1975394066			剪贴板


			423099427			白色指针箭头


			1433149437			黑色指针箭头









PTSymLib/1PF.cat





PTSymLib/1PF404.ctx

			2077862156			精炼厂 1


			1444229045			精炼厂 2


			1085742531			石油钻探平台 1


			976450928			石油钻探平台 2


			1935511808			石油钻探平台 3


			273186175			石油钻探平台 4


			1925018167			油井


			1865127302			纸浆厂


			1754546714			处理工厂 1


			1282032978			处理工厂 2


			1408078899			工业建筑 1


			125534373			工业建筑 2


			1750513609			工业建筑 3


			33254483			入口阶梯


			248506551			工业平台 1


			35276925			工业平台 2


			363444884			工业平台 3


			1294195602			工业平台 4


			540581057			工业平台 5


			371658364			工业梯 1


			1365394698			工业梯 2


			1717262591			工业梯 3


			1504544340			分离的工业梯


			1453778798			带办公室夹层


			560615626			夹层盖板


			564207650			可爱的夹层盖板


			2119528211			垂直楼梯


			1122214859			水平扶手


			36241300			被附上的楼梯


			653205777			通讯塔


			1769718409			砖结构排气管


			1076105103			带甲板的砖结构排气管


			38401932			带警告条纹的排气管


			1300781020			排气管


			1371124237			烟囱


			1127565925			白烟 1


			1164839706			白烟 2


			817077349			黑烟 1


			804870022			黑烟 2


			1564677842			带刺铁丝网


			506072188			铁丝网


			2093654150			带刺铁丝网（绿色）


			2124286595			铁丝网（绿色）


			2089408664			紧急淋浴


			1779382286			梯子


			1067582917			起重机


			1210616403			承重桥


			1130119483			钢栅栏 1


			1659296549			钢栅栏 2


			824738591			防护屏









PTSymLib/1PF407.ctx

			2077862156			Raffinerie 1


			1444229045			Raffinerie 2


			1085742531			Ölbohrinsel 1


			976450928			Ölbohrinsel 2


			1935511808			Ölbohrinsel  3


			273186175			Ölbohrinsel 4


			1925018167			Ölquelle


			1865127302			Papiermühle


			1754546714			Verarbeitungsanlage 1


			1282032978			Verarbeitungsanlage 2


			1408078899			Industriebauwerk 1


			125534373			Industriebauwerk 2


			1750513609			Industriebauwerk 3


			33254483			Zugangsleiter


			248506551			Industrieplattform 1


			35276925			Industrieplattform  2


			363444884			Industrieplattform 3


			1294195602			Industrieplattform  4


			540581057			Industrieplattform  5


			371658364			Industrietreppe 1


			1365394698			Industrietreppe 2


			1717262591			Industrietreppe 3


			1504544340			Industrietreppe (geteilt)


			1453778798			Zwischengeschoß mit Büro


			560615626			Zwischendecke


			564207650			Lebende Zwischendecke


			2119528211			Vertikaltreppe


			1122214859			Horizontalgeländer


			36241300			Leiter in Hülle


			653205777			Funkturm


			1769718409			Ziegelschornstein


			1076105103			Ziegelschornstein mit Deck


			38401932			Schornstein mit Warnstreifen


			1300781020			Schornstein


			1371124237			Glatter Schornstein


			1127565925			Leichter Rauch 1


			1164839706			Leichter Rauch 2


			817077349			Dunkler Rauch 1


			804870022			Dunkler Rauch  2


			1564677842			Maschendrahtzaun mit Stacheldraht


			506072188			Maschendrahtzaun


			2093654150			Maschendrahtzaun mit Stacheldraht (grün


			2124286595			Maschendrahtzaun (grün)


			2089408664			Notfalldusche


			1779382286			Leiter


			1067582917			Kran


			1210616403			Wägebrücke


			1130119483			Stahlgitter 1


			1659296549			Stahlgitter 2


			824738591			Schutznetz









PTSymLib/1PF409.ctx

			2077862156			Refinery 1


			1444229045			Refinery 2


			1085742531			Oil rig 1


			976450928			Oil rig 2


			1935511808			Oil rig 3


			273186175			Oil rig 4


			1925018167			Oil well


			1865127302			Pulp mill


			1754546714			Processing plant 1


			1282032978			Processing plant 2


			1408078899			Industrial structure 1


			125534373			Industrial structure 2


			1750513609			Industrial structure 3


			33254483			Access ladder


			248506551			Industrial platform 1


			35276925			Industrial platform 2


			363444884			Industrial platform 3


			1294195602			Industrial platform 4


			540581057			Industrial platform 5


			371658364			Industrial stairs 1


			1365394698			Industrial stairs 2


			1717262591			Industrial stairs 3


			1504544340			Split industrial stairs


			1453778798			Mezzanine with office


			560615626			Mezzanine decking


			564207650			Live mezzanine decking


			2119528211			Vertical stairs


			1122214859			Horizontal railing


			36241300			Enclosed ladder


			653205777			Communications tower


			1769718409			Brick exhaust stack


			1076105103			Brick exhaust stack with deck


			38401932			Exhaust stack with warning stripes


			1300781020			Exhaust stack


			1371124237			Smooth exhaust stack


			1127565925			Light smoke 1


			1164839706			Light smoke 2


			817077349			Dark smoke 1


			804870022			Dark smoke 2


			1564677842			Chain link fence with barbed wire


			506072188			Chain link fence


			2093654150			Chain link fence with barbed wire (green)


			2124286595			Chain link fence (green)


			2089408664			Emergency shower


			1779382286			Ladder


			1067582917			Crane


			1210616403			Weigh bridge


			1130119483			Steel grating 1


			1659296549			Steel grating 2


			824738591			Guard screen









PTSymLib/1PF40a.ctx

			2077862156			Refinería 1


			1444229045			Refinería 2


			1085742531			Plataforma de sondeo 1


			976450928			Plataforma de sondeo 2


			1935511808			Plataforma de sondeo 3


			273186175			Plataforma de sondeo 4


			1925018167			Pozo petrolífero


			1865127302			Fábrica papelera


			1754546714			Planta de elaboración 1


			1282032978			Planta de elaboración 2


			1408078899			Estructura industrial 1


			125534373			Estructura industrial 2


			1750513609			Estructura industrial 3


			33254483			Escalera de acceso


			248506551			Plataforma industrial 1


			35276925			Plataforma industrial 2


			363444884			Plataforma industrial 3


			1294195602			Plataforma industrial 4


			540581057			Plataforma industrial 5


			371658364			Escalera industrial 1


			1365394698			Escalera industrial 2


			1717262591			Escalera industrial 3


			1504544340			Escalera industrial dividida


			1453778798			Entresuelo con oficina


			560615626			Falso techo


			564207650			Falso techo vivo


			2119528211			Escalera vertical


			1122214859			Barandilla horizontal


			36241300			Escalera envuelta


			653205777			Torre de comunicaciones


			1769718409			Chimenea de ladrillos


			1076105103			Chimenea de ladrillos con cubierta


			38401932			Chimenea ladrillos con franjas advert.


			1300781020			Chimenea


			1371124237			Chimenea lisa


			1127565925			Humo ligero 1


			1164839706			Humo ligero 2


			817077349			Humo denso 1


			804870022			Humo denso 2


			1564677842			Cerca de mallas con alambre de púas


			506072188			Alambrada de mallas


			2093654150			Cerca mallas con alambre púas (verde)


			2124286595			Alambrada de mallas (verde)


			2089408664			Ducha de emergencia


			1779382286			Escalera


			1067582917			Grúa


			1210616403			Puente de pesada


			1130119483			Rejilla de acero 1


			1659296549			Rejilla de acero 2


			824738591			Red protectora









PTSymLib/1PF40c.ctx

			2077862156			Raffinerie 1


			1444229045			Raffinerie 2


			1085742531			Plate-forme pétrolière 1


			976450928			Plate-forme pétrolière 2


			1935511808			Plate-forme pétrolière 3


			273186175			Plate-forme pétrolière 4


			1925018167			Puits de pétrole


			1865127302			Papeterie


			1754546714			Installation de traitement 1


			1282032978			Installation de traitement 2


			1408078899			Bâtiment industriel 1


			125534373			Bâtiment industriel 2


			1750513609			Bâtiment industriel 3


			33254483			Echelle d'accès


			248506551			Plate-forme industrielle 1


			35276925			Plate-forme industrielle 2


			363444884			Plate-forme industrielle 3


			1294195602			Plate-forme industrielle 4


			540581057			Plate-forme industrielle 5


			371658364			Escalier industriel 1


			1365394698			Escalier industriel 2


			1717262591			Escalier industriel 3


			1504544340			Escalier industriel (avec palier)


			1453778798			Etage intermédiaire avec escalier


			560615626			Plancher intermédiaire


			564207650			Plancher intermédiaire vivant


			2119528211			Escalier vertical


			1122214859			Balustrade


			36241300			Echelle à crinoline


			653205777			Tour d'antenne


			1769718409			Cheminée en briques


			1076105103			Cheminée en brique avec galerie


			38401932			Cheminée avec rayures d'avertissement


			1300781020			Cheminée


			1371124237			Cheminée lisse


			1127565925			Légère fumée 1


			1164839706			Légère fumée 2


			817077349			Fumée sombre 1


			804870022			Fumée sombre 2


			1564677842			Clôture avec fil barbelé


			506072188			Clôture


			2093654150			Clôture avec fil barbelé (vert)


			2124286595			Clôture (vert)


			2089408664			Douche d'appoint


			1779382286			Echelle


			1067582917			Grue


			1210616403			Pont-bascule


			1130119483			Grille métallique 1


			1659296549			Grille métallique 2


			824738591			Filet de protection









PTSymLib/1PF410.ctx

			2077862156			Raffineria 1


			1444229045			Raffineria 2


			1085742531			Piattaforma per trivellaz. petrolifere 1


			976450928			Piattaforma per trivellaz. petrolifere 2


			1935511808			Piattaforma per trivellaz. petrolifere 3


			273186175			Piattaforma per trivellaz. petrolifere 4


			1925018167			Pozzo petrolifero


			1865127302			Fabbrica della carta


			1754546714			Impianto di lavorazione 1


			1282032978			Impianto di lavorazione 2


			1408078899			Fabbricato industriale 1


			125534373			Fabbricato industriale 2


			1750513609			Fabbricato industriale 3


			33254483			Scala


			248506551			Piattaforma industriale 1


			35276925			Piattaforma industriale 2


			363444884			Piattaforma industriale 3


			1294195602			Piattaforma industriale 4


			540581057			Piattaforma industriale 5


			371658364			Scala industriale 1


			1365394698			Scala industriale 2


			1717262591			Scala industriale 3


			1504544340			Scala industriale (separata)


			1453778798			Piano rialzato con ufficio


			560615626			Piattaforma intermedia


			564207650			Piattaforma intermedia vivente


			2119528211			Scala verticale


			1122214859			Parapetto orizzontale


			36241300			Scala telescopica


			653205777			Pilone radio


			1769718409			Ciminera in mattoni


			1076105103			Ciminiera in mattoni con piattaforma


			38401932			Ciminiera con strisce d'avvertimento


			1300781020			Ciminiera


			1371124237			Ciminiera liscia


			1127565925			Colonna di fumo leggera 1


			1164839706			Colonna di fumo leggera 2


			817077349			Colonna di fumo scura 1


			804870022			Colonna di fumo scura 2


			1564677842			Recinto fil ferro maglia e filo spinato


			506072188			Recinto in fil di ferro a maglia


			2093654150			Rec. fil ferro verde maglia con filo sp.


			2124286595			Recinto in fil di ferro a maglia (verde)


			2089408664			Doccia d'emergenza


			1779382286			Scala


			1067582917			Gru


			1210616403			Pesa


			1130119483			Recinto d'acciaio 1


			1659296549			Recinto d'acciaio 2


			824738591			Rete protettiva









PTSymLib/1PF411.ctx

			2077862156			製油所1


			1444229045			製油所2


			1085742531			油田掘削装置1


			976450928			油田掘削装置2


			1935511808			油田掘削装置3


			273186175			油田掘削装置4


			1925018167			油田


			1865127302			ﾊﾟﾙﾌﾟ工場


			1754546714			処理工場1


			1282032978			処理工場2


			1408078899			工業用建物1


			125534373			工業用建物2


			1750513609			工業用建物3


			33254483			ﾊｼｺﾞ


			248506551			ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ1


			35276925			ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ2


			363444884			ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ3


			1294195602			ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ4


			540581057			ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ5


			371658364			階段1


			1365394698			階段2


			1717262591			階段3


			1504544340			階段(屈折)


			1453778798			中二階(事務所付)


			560615626			中二階


			564207650			中二階(ｲﾗｽﾄ付)


			2119528211			縦型階段


			1122214859			ﾚｰﾙ


			36241300			柵付ﾊｼｺﾞ


			653205777			通信塔


			1769718409			ﾌﾞﾛｯｸ排気筒


			1076105103			ﾌﾞﾛｯｸ排気筒(ﾃﾞｯｷ付)


			38401932			排気筒(警告色)


			1300781020			排気筒


			1371124237			排気筒(ｽﾑｰｽ)


			1127565925			白煙1


			1164839706			白煙2


			817077349			黒煙1


			804870022			黒煙2


			1564677842			金網ﾌｪﾝｽ(有刺鉄線付)


			506072188			金網ﾌｪﾝｽ


			2093654150			金網ﾌｪﾝｽ(緑､有刺鉄線付)


			2124286595			金網ﾌｪﾝｽ(緑)


			2089408664			ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ


			1779382286			ﾊｼｺﾞ


			1067582917			ｸﾚｰﾝ


			1210616403			橋秤


			1130119483			鉄製すのこ1


			1659296549			鉄製すのこ2


			824738591			鉄格子









PTSymLib/1pf412.ctx

			2077862156			리파이너리 1


			1444229045			리파이너리 2


			1085742531			시추선 1


			976450928			시추선 2


			1935511808			시추선 3


			273186175			시추선 4


			1925018167			오일 웰


			1865127302			제지공장


			1754546714			프로세싱 플랜트 1


			1282032978			프로세싱 플랜트 2


			1408078899			산업용 구조물 1


			125534373			산업용 구조물 2


			1750513609			산업용 구조물 3


			33254483			접근 사다리


			248506551			산업용 플렛폼 1


			35276925			산업용 플렛폼 2


			363444884			산업용 플렛폼 3


			1294195602			산업용 플렛폼 4


			540581057			산업용 플렛폼 5


			371658364			산업용 계단 1


			1365394698			산업용 계단 2


			1717262591			산업용 계단 3


			1504544340			스플릿 산업용 계단


			1453778798			사무실이 있는 메자닌


			560615626			메자닌 덱킹


			564207650			라이브 메자닌 덱킹


			2119528211			수직 계단


			1122214859			수평 레일링


			36241300			접히는 사다리


			653205777			통신탑


			1769718409			브리크 익스하우스트 스택


			1076105103			덱이 있는 브리크 익스하우스트 스택


			38401932			경고 줄무늬가 있는 익스하우스트 스택


			1300781020			익스하우스트 스택


			1371124237			곧은 익스하우스트 스택


			1127565925			흰 연기 1


			1164839706			흰 연기 2


			817077349			검은 연기 1


			804870022			검은 연기 2


			1564677842			바브드 와이어가 있는 체인 링크 펜스


			506072188			체인 링크 펜스


			2093654150			바브드 와이어가 있는 체인 링크 펜스 (녹색)


			2124286595			체인 링크 펜스 (녹색)


			2089408664			응급 샤워기


			1779382286			사다리


			1067582917			크레인


			1210616403			웨잇 브릿지


			1130119483			스틸 그리팅 1


			1659296549			스틸 그리팅 2


			824738591			보호망









PTSymLib/1PF804.ctx

			2077862156			精炼厂 1


			1444229045			精炼厂 2


			1085742531			石油钻探平台 1


			976450928			石油钻探平台 2


			1935511808			石油钻探平台 3


			273186175			石油钻探平台 4


			1925018167			油井


			1865127302			纸浆厂


			1754546714			处理工厂 1


			1282032978			处理工厂 2


			1408078899			工业建筑 1


			125534373			工业建筑 2


			1750513609			工业建筑 3


			33254483			入口阶梯


			248506551			工业平台 1


			35276925			工业平台 2


			363444884			工业平台 3


			1294195602			工业平台 4


			540581057			工业平台 5


			371658364			工业梯 1


			1365394698			工业梯 2


			1717262591			工业梯 3


			1504544340			分离的工业梯


			1453778798			带办公室夹层


			560615626			夹层盖板


			564207650			可爱的夹层盖板


			2119528211			垂直楼梯


			1122214859			水平扶手


			36241300			被附上的楼梯


			653205777			通讯塔


			1769718409			砖结构排气管


			1076105103			带甲板的砖结构排气管


			38401932			带警告条纹的排气管


			1300781020			排气管


			1371124237			烟囱


			1127565925			白烟 1


			1164839706			白烟 2


			817077349			黑烟 1


			804870022			黑烟 2


			1564677842			带刺铁丝网


			506072188			铁丝网


			2093654150			带刺铁丝网（绿色）


			2124286595			铁丝网（绿色）


			2089408664			紧急淋浴


			1779382286			梯子


			1067582917			起重机


			1210616403			承重桥


			1130119483			钢栅栏 1


			1659296549			钢栅栏 2


			824738591			防护屏









PTSymLib/1PIPE.cat





PTSymLib/1PIPE404.ctx

			2078383901			短水平管


			823526416			长水平管


			1088408125			短垂直管


			1221608394			长垂直管


			250473400			T 形管 1


			1005195368			T 形管 2


			1676819940			T 形管 3


			2115001930			T 形管 4


			358282636			T 形管 5


			250024524			T 形管 6


			465580447			T 形管 7


			1504204367			T 形管 8


			1535476804			十字形管 1


			1483449953			十字形管 2


			400152176			十字形管 3


			630871749			90度弯曲 1


			1564703331			90度弯曲 2


			328113829			90度弯曲 3


			1762314528			90度弯曲 4


			1070304572			直角 1


			104910563			直角 2


			2130178908			直角 3


			1283462851			直角 4


			1432048512			U字形向下折转


			182235968			U字形向上折转


			705612864			U字形向左折转


			1796769555			打开的管末端 1


			647254642			打开的管末端 2


			701540436			切割的管末端 1


			1035451558			切割的管末端 2


			1509218184			破裂的管道 - 水平


			1826268957			破裂的管道 - 垂直


			517812544			带向下管道扩展的法兰


			728050349			法兰- 水平


			1243828061			左边带螺钉的法兰


			285768262			右边带螺钉的法兰


			1739628003			带螺钉的双法兰- 水平


			1671481164			法兰- 垂直


			709356760			顶部带螺钉的法兰


			945887169			底部带螺钉的法兰


			1939160012			带螺钉的双法兰- 垂直


			778133518			180度角 1


			569541054			180度角 2


			1607248568			180度角 3


			256430423			180度角 4


			1839810491			30度角 1


			1413050934			30度角 2


			48338607			30度角 3


			1502922815			30度角 4


			1348988033			30度角 5


			1381567390			30度角 6


			1404120616			30度角 7


			1255233755			30度角 8


			31620985			45度角 1


			496149051			45度角 2


			89115665			45度角 3


			1700529443			45度角 4


			1750478036			45度角 5


			2067285706			45度角 6


			529555703			45度角 7


			1246003549			45度角 8


			920806492			60度角 1


			1325893131			60度角 2


			1074701222			60度角 3


			105302432			60度角 4


			1453456945			60度角 5


			1874272499			60度角 6


			1819492916			60度角 7


			721183550			60度角 8


			1465998545			30度直管（短）


			220271408			45度直管（短）


			836756256			30度直管（长）


			131872626			135度直管（短）


			1848991083			60度直管（短）


			1286717853			60度直管（长）


			1375099323			120度直管（短）


			241942766			120度直管（长）


			686632318			150度直管（短）


			196658918			150度直管（长）


			682397793			渐缩管 1


			1330212358			渐缩管 2


			1294250286			渐缩管 3









PTSymLib/1PIPE407.ctx

			2078383901			Horizontale Rohrleitung (kurz)


			823526416			Horizontale Rohrleitung (lang)


			1088408125			Vertikale Rohrleitung (kurz)


			1221608394			Vertikale Rohrleitung (lang)


			250473400			T-Stück 1


			1005195368			T-Stück 2


			1676819940			T-Stück 3


			2115001930			T-Stück 4


			358282636			T-Stück 5


			250024524			T-Stück 6


			465580447			T-Stück 7


			1504204367			T-Stück 8


			1535476804			Kreuzung 1


			1483449953			Kreuzung 2


			400152176			Kreuzung 3


			630871749			90°-Krümmung 1


			1564703331			90°-Krümmung 2


			328113829			90°-Krümmung 3


			1762314528			90°-Krümmung 4


			1070304572			Rechtwinkliges Knierohr 1


			104910563			Rechtwinkliges Knierohr 2


			2130178908			Rechtwinkliges Knierohr 3


			1283462851			Rechtwinkliges Knierohr 4


			1432048512			Haarnadelbiegung nach unten


			182235968			Haarnadelbiegung nach oben


			705612864			Haarnadelbiegung nach links


			1796769555			Offenes Ende 1


			647254642			Offenes Ende 2


			701540436			Abgeschnittenes Ende  1


			1035451558			Abgeschnittenes Ende 2


			1509218184			Rissige Rohrleitung - horizontal


			1826268957			Rissige Rohrleitung - vertikal


			517812544			Flansch mit abw. führender Rohrleitung


			728050349			Flansch - horizontal


			1243828061			Flansch mit Schrauben (links)


			285768262			Flansch mit Schrauben (rechts)


			1739628003			Doppelflansch mit Schrauben - horizontal


			1671481164			Flansch - vertikal


			709356760			Flansch mit Schrauben (oben)


			945887169			Flansch mit Schrauben (unten)


			1939160012			Doppelflansch mit Schrauben (vertikal)


			778133518			180°-Krümmung 1


			569541054			180°-Krümmung 2


			1607248568			180°-Krümmung 3


			256430423			180°-Krümmung 4


			1839810491			30°-Krümmung 1


			1413050934			30°-Krümmung 2


			48338607			30°-Krümmung 3


			1502922815			30°-Krümmung 4


			1348988033			30°-Krümmung 5


			1381567390			30°-Krümmung 6


			1404120616			30°-Krümmung 7


			1255233755			30°-Krümmung 8


			31620985			45°-Krümmung 1


			496149051			45°-Krümmung 2


			89115665			45°-Krümmung 3


			1700529443			45°-Krümmung 4


			1750478036			45°-Krümmung 5


			2067285706			45°-Krümmung 6


			529555703			45°-Krümmung 7


			1246003549			45°-Krümmung 8


			920806492			60°-Krümmung 1


			1325893131			60°-Krümmung 2


			1074701222			60°-Krümmung 3


			105302432			60°-Krümmung 4


			1453456945			60°-Krümmung  5


			1874272499			60°-Krümmung 6


			1819492916			60°-Krümmung 7


			721183550			60°-Krümmung 8


			1465998545			30° gerade (kurz)


			220271408			45° gerade (kurz)


			836756256			30° gerade (lang)


			131872626			135° gerade (kurz)


			1848991083			60° gerade (kurz)


			1286717853			60° gerade (lang)


			1375099323			120° gerade (kurz)


			241942766			120° gerade (lang)


			686632318			150° gerade (kurz)


			196658918			150° gerade (lang)


			682397793			Reduzierstück 1


			1330212358			Reduzierstück 2


			1294250286			Reduzierstück 3









PTSymLib/1PIPE409.ctx

			2078383901			Short horizontal pipe


			823526416			Long horizontal pipe


			1088408125			Short vertical pipe


			1221608394			Long vertical pipe


			250473400			Tee 1


			1005195368			Tee 2


			1676819940			Tee 3


			2115001930			Tee 4


			358282636			Tee 5


			250024524			Tee 6


			465580447			Tee 7


			1504204367			Tee 8


			1535476804			Intersection 1


			1483449953			Intersection 2


			400152176			Intersection 3


			630871749			90° curve 1


			1564703331			90° curve 2


			328113829			90° curve 3


			1762314528			90° curve 4


			1070304572			Right angle 1


			104910563			Right angle 2


			2130178908			Right angle 3


			1283462851			Right angle 4


			1432048512			Hairpin turn down


			182235968			Hairpin turn up


			705612864			Hairpin turn left


			1796769555			Open end 1


			647254642			Open end 2


			701540436			Cut end 1


			1035451558			Cut end 2


			1509218184			Cracked pipe - horizontal


			1826268957			Cracked pipe - vertical


			517812544			Flange with pipe extending down


			728050349			Flange - horizontal


			1243828061			Flange with bolts on left


			285768262			Flange with bolts on right


			1739628003			Double flange with bolts - horizontal


			1671481164			Flange - vertical


			709356760			Flange with bolts on top


			945887169			Flange with bolts on bottom


			1939160012			Double flange with bolts - vertical


			778133518			180° angle 1


			569541054			180° angle 2


			1607248568			180° angle 3


			256430423			180° angle 4


			1839810491			30° angle 1


			1413050934			30° angle 2


			48338607			30° angle 3


			1502922815			30° angle 4


			1348988033			30° angle 5


			1381567390			30° angle 6


			1404120616			30° angle 7


			1255233755			30° angle 8


			31620985			45° angle 1


			496149051			45° angle 2


			89115665			45° angle 3


			1700529443			45° angle 4


			1750478036			45° angle 5


			2067285706			45° angle 6


			529555703			45° angle 7


			1246003549			45° angle 8


			920806492			60° angle 1


			1325893131			60° angle 2


			1074701222			60° angle 3


			105302432			60° angle 4


			1453456945			60° angle 5


			1874272499			60° angle 6


			1819492916			60° angle 7


			721183550			60° angle 8


			1465998545			30° straight (short)


			220271408			45° straight (short)


			836756256			30° straight (long)


			131872626			135° straight (short)


			1848991083			60° straight (short)


			1286717853			60° straight (long)


			1375099323			120° straight (short)


			241942766			120° straight (long)


			686632318			150° straight (short)


			196658918			150° straight (long)


			682397793			Reducer 1


			1330212358			Reducer 2


			1294250286			Reducer 3









PTSymLib/1PIPE40a.ctx

			2078383901			Tubo horizontal corto


			823526416			Tubo horizontal largo


			1088408125			Tubo vertical corto


			1221608394			Tubo vertical largo


			250473400			Pieza en T 1


			1005195368			Pieza en T 2


			1676819940			Pieza en T 3


			2115001930			Pieza en T 4


			358282636			Pieza en T 5


			250024524			Pieza en T 6


			465580447			Pieza en T 7


			1504204367			Pieza en T 8


			1535476804			Intersección 1


			1483449953			Intersección 2


			400152176			Intersección 3


			630871749			Curva de 90° 1


			1564703331			Curva de 90° 2


			328113829			Curva de 90° 3


			1762314528			Curva de 90° 4


			1070304572			Angulo recto 1


			104910563			Angulo recto 2


			2130178908			Angulo recto 3


			1283462851			Angulo recto 4


			1432048512			Codo en herradura hacia abajo


			182235968			Codo en herradura hacia arriba


			705612864			Codo en herradura hacia la izquierda


			1796769555			Extremo abierto 1


			647254642			Extremo abierto 2


			701540436			Extremo cortado 1


			1035451558			Extremo cortado 2


			1509218184			Tubo agrietado - horizontal


			1826268957			Tubo agrietado- vertical


			517812544			Brida con tubería descendente


			728050349			Brida - horizontal


			1243828061			Brida con tornillos a la izquierda


			285768262			Brida con tornillos a la derecha


			1739628003			Brida doble con tornillos - horizontal


			1671481164			Brida - vertical


			709356760			Brida con tornillos arriba


			945887169			Brida con tornillos debajo


			1939160012			Brida doble con tornillos - vertical


			778133518			Angulo de 180° 1


			569541054			Angulo de 180° 2


			1607248568			Angulo de 180° 3


			256430423			Angulo de 180° 4


			1839810491			Angulo de 30° 1


			1413050934			Angulo de 30° 3


			48338607			Angulo de 30° 3


			1502922815			Angulo de 30° 4


			1348988033			Angulo de 30° 5


			1381567390			Angulo de 30° 6


			1404120616			Angulo de 30° 7


			1255233755			Angulo de 30° 8


			31620985			Angulo de 45° 1


			496149051			Angulo de 45° 2


			89115665			Angulo de 45° 3


			1700529443			Angulo de 45° 4


			1750478036			Angulo de 45° 5


			2067285706			Angulo de 45° 6


			529555703			Angulo de 45° 7


			1246003549			Angulo de 45° 8


			920806492			Angulo de 60° 1


			1325893131			Angulo de 60° 2


			1074701222			Angulo de 60° 3


			105302432			Angulo de 60° 4


			1453456945			Angulo de 60° 5


			1874272499			Angulo de 60° 6


			1819492916			Angulo de 60° 7


			721183550			Angulo de 60° 8


			1465998545			Tubo recto 30° (corto)


			220271408			Tubo recto 45° (corto)


			836756256			Tubo recto 30° (largo)


			131872626			Tubo recto 135° (corto)


			1848991083			Tubo recto 60° (corto)


			1286717853			Tubo recto 60° (largo)


			1375099323			Tubo recto 120° (corto)


			241942766			Tubo recto 120° (largo)


			686632318			Tubo recto 150° (corto)


			196658918			Tubo recto 150° (largo)


			682397793			Reductor 1


			1330212358			Reductor 2


			1294250286			Reductor 3









PTSymLib/1PIPE40c.ctx

			2078383901			Tube horizontal (court)


			823526416			Tube horizontal (long)


			1088408125			Tube vertical (court)


			1221608394			Tube vertical (long)


			250473400			T1


			1005195368			T2


			1676819940			T3


			2115001930			T4


			358282636			T5


			250024524			T6


			465580447			T7


			1504204367			T8


			1535476804			Croix 1


			1483449953			Croix 2


			400152176			Croix 3


			630871749			Coude à 90° 1


			1564703331			Coude à 90° 2


			328113829			Coude à 90° 3


			1762314528			Coude à 90° 4


			1070304572			Coude à angle droit 1


			104910563			Coude à angle droit 2


			2130178908			Coude à angle droit 3


			1283462851			Coude à angle droit 4


			1432048512			Coude en épingle à cheveux vers le bas


			182235968			Coude en épingle à cheveux vers le haut


			705612864			Coude en épingle à cheveux à gauche


			1796769555			Extrémité 1


			647254642			Extrémité 2


			701540436			Extrémité découpée 1


			1035451558			Extrémité découpée 2


			1509218184			Tube horizontal fendu


			1826268957			Tube vertical fendu


			517812544			Bride avec tube vers le bas


			728050349			Bride horizontale


			1243828061			Bride avec vis (à gauche)


			285768262			Bride avec vis (à droite)


			1739628003			Bride horizontale double avec vis


			1671481164			Bride verticale


			709356760			Bride avec vis (en haut)


			945887169			Bride avec vis (en bas)


			1939160012			Bride verticale double avec vis


			778133518			Coude à 180° 1


			569541054			Coude à 180° 2


			1607248568			Coude à 180° 3


			256430423			Coude à 180° 4


			1839810491			Coude à 30° 1


			1413050934			Coude à 30° 2


			48338607			Coude à 30° 3


			1502922815			Coude à 30° 4


			1348988033			Coude à 30° 5


			1381567390			Coude à 30° 6


			1404120616			Coude à 30° 7


			1255233755			Coude à 30° 8


			31620985			Coude à 45° 1


			496149051			Coude à 45° 2


			89115665			Coude à 45° 3


			1700529443			Coude à 45° 4


			1750478036			Coude à 45° 5


			2067285706			Coude à 45° 6


			529555703			Coude à 45° 7


			1246003549			Coude à 45° 8


			920806492			Coude à 60° 1


			1325893131			Coude à 60° 2


			1074701222			Coude à 60° 3


			105302432			Coude à 60° 4


			1453456945			Coude à 60° 5


			1874272499			Coude à 60° 6


			1819492916			Coude à 60° 7


			721183550			Coude à 60° 8


			1465998545			Tube droit à 30° (court)


			220271408			Tube droit à 45° (court)


			836756256			Tube droit à 30° (long)


			131872626			Tube droit à 135° (court)


			1848991083			Tube droit à 60° (court)


			1286717853			Tube droit à 60° (long)


			1375099323			Tube droit à 120° (court)


			241942766			Tube droit à 120° (long)


			686632318			Tube droit à 150° (court)


			196658918			Tube droit à 150° (long)


			682397793			Réducteur 1


			1330212358			Réducteur 2


			1294250286			Réducteur 3









PTSymLib/1PIPE410.ctx

			2078383901			Tubo orizzontale (corto)


			823526416			Tubo orizzontale (lungo)


			1088408125			Tubo verticale (corto)


			1221608394			Tubo verticale (lungo)


			250473400			Pezzo a T 1


			1005195368			Pezzo a T 2


			1676819940			Pezzo a T 3


			2115001930			Pezzo a T 4


			358282636			Pezzo a T 5


			250024524			Pezzo a T 6


			465580447			Pezzo a T 7


			1504204367			Pezzo a T 8


			1535476804			Incrocio 1


			1483449953			Incrocio 2


			400152176			Incrocio 3


			630871749			Curvatura di 90° 1


			1564703331			Curvatura di 90° 2


			328113829			Curvatura di 90° 3


			1762314528			Curvatura di 90° 4


			1070304572			Angolo retto 1


			104910563			Angolo retto 2


			2130178908			Angolo retto 3


			1283462851			Angolo retto 4


			1432048512			Curvatura a forcina in basso


			182235968			Curvatura a forcina in alto


			705612864			Curvatura a forcina a sinistra


			1796769555			Estremità aperta 1


			647254642			Estremità aperta 2


			701540436			Estremità tagliata 1


			1035451558			Estremità tagliata 2


			1509218184			Tubo incrinato - orizzontale


			1826268957			Tubo incrinato - verticale


			517812544			Flangia con tubo in discesa


			728050349			Flangia - orizzontale


			1243828061			Flangia con viti (a sinistra)


			285768262			Flangia con viti (a destra)


			1739628003			Flangia doppia con viti - orizzontale


			1671481164			Flangia - verticale


			709356760			Flangia con viti (in alto)


			945887169			Flangia con viti (in basso)


			1939160012			Flangia doppia con viti (verticale)


			778133518			Curvatura di 180° 1


			569541054			Curvatura di 180° 2


			1607248568			Curvatura di 180° 3


			256430423			Curvatura di 180° 4


			1839810491			Curvatura di 30° 1


			1413050934			Curvatura di 30° 2


			48338607			Curvatura di 30° 3


			1502922815			Curvatura di 30° 4


			1348988033			Curvatura di 30° 5


			1381567390			Curvatura di 30° 6


			1404120616			Curvatura di 30° 7


			1255233755			Curvatura di 30° 8


			31620985			Curvatura di 45° 1 


			496149051			Curvatura di 45° 2


			89115665			Curvatura di 45° 3


			1700529443			Curvatura di 45° 4


			1750478036			Curvatura di 45°  5


			2067285706			Curvatura di 45° 6


			529555703			Curvatura di 45° 7


			1246003549			Curvatura di 45° 8


			920806492			Curvatura di 60° 1


			1325893131			Curvatura di 60° 2


			1074701222			Curvatura di 60° 3


			105302432			Curvatura di 60° 4


			1453456945			Curvatura di 60° 5


			1874272499			Curvatura di 60° 6


			1819492916			Curvatura di 60° 7


			721183550			Curvatura di 60° 8


			1465998545			Tubo diritto 30° (corto)


			220271408			Tubo diritto 45° (corto)


			836756256			Tubo diritto 30° (lungo)


			131872626			Tubo diritto 135° (corto)


			1848991083			Tubo diritto 60° (corto)


			1286717853			Tubo diritto 60° (lungo)


			1375099323			Tubo diritto 120° (corto)


			241942766			Tubo diritto 120° (lungo)


			686632318			Tubo diritto 150° (corto)


			196658918			Tubo diritto 150° (lungo)


			682397793			Riduzione 1


			1330212358			Riduzione 2


			1294250286			Riduzione 3









PTSymLib/1PIPE411.ctx

			2078383901			横(ｼｮｰﾄ)


			823526416			横(長)


			1088408125			縦(短)


			1221608394			縦(長)


			250473400			T型1


			1005195368			T型2


			1676819940			T型3


			2115001930			T型4


			358282636			T型5


			250024524			T型6


			465580447			T型7


			1504204367			T型8


			1535476804			交点1


			1483449953			交点2


			400152176			交点3


			630871749			90°ｶｰﾌﾞ1


			1564703331			90°ｶｰﾌﾞ2


			328113829			90°ｶｰﾌﾞ3


			1762314528			90°ｶｰﾌﾞ4


			1070304572			直角1


			104910563			直角2


			2130178908			直角3


			1283462851			直角4


			1432048512			ﾍｱﾋﾟﾝ(下向き)


			182235968			ﾍｱﾋﾟﾝ(上向き)


			705612864			ﾍｱﾋﾟﾝ(左向き)


			1796769555			ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ1


			647254642			ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ2


			701540436			ｶｯﾄｴﾝﾄﾞ1


			1035451558			ｶｯﾄｴﾝﾄﾞ2


			1509218184			横(割れあり)


			1826268957			縦(割れあり)


			517812544			下向きﾊﾟｲﾌﾟ(ﾌﾗﾝｼﾞ付)


			728050349			ﾌﾗﾝｼﾞ(横用)


			1243828061			ﾌﾗﾝｼﾞ(左側ﾎﾞﾙﾄ)


			285768262			ﾌﾗﾝｼﾞ(右側ﾎﾞﾙﾄ)


			1739628003			二重ﾌﾗﾝｼﾞ(横用)


			1671481164			ﾌﾗﾝｼﾞ(縦用)


			709356760			ﾌﾗﾝｼﾞ(上側ﾎﾞﾙﾄ)


			945887169			ﾌﾗﾝｼﾞ(下側ﾎﾞﾙﾄ)


			1939160012			二重ﾌﾗﾝｼﾞ(縦用)


			778133518			180°ｶｰﾌﾞ1


			569541054			180°ｶｰﾌﾞ2


			1607248568			180°ｶｰﾌﾞ3


			256430423			180°ｶｰﾌﾞ4


			1839810491			30°ｶｰﾌﾞ1


			1413050934			30°ｶｰﾌﾞ2


			48338607			30°ｶｰﾌﾞ3


			1502922815			30°ｶｰﾌﾞ4


			1348988033			30°ｶｰﾌﾞ5


			1381567390			30°ｶｰﾌﾞ6


			1404120616			30°ｶｰﾌﾞ7


			1255233755			30°ｶｰﾌﾞ8


			31620985			45°ｶｰﾌﾞ1


			496149051			45°ｶｰﾌﾞ2


			89115665			45°ｶｰﾌﾞ3


			1700529443			45°ｶｰﾌﾞ4


			1750478036			45°ｶｰﾌﾞ5


			2067285706			45°ｶｰﾌﾞ6


			529555703			45°ｶｰﾌﾞ7


			1246003549			45°ｶｰﾌﾞ8


			920806492			60°ｶｰﾌﾞ1


			1325893131			60°ｶｰﾌﾞ2


			1074701222			60°ｶｰﾌﾞ3


			105302432			60°ｶｰﾌﾞ4


			1453456945			60°ｶｰﾌﾞ5


			1874272499			60°ｶｰﾌﾞ6


			1819492916			60°ｶｰﾌﾞ7


			721183550			60°ｶｰﾌﾞ8


			1465998545			30°傾斜(短)


			220271408			45°傾斜(短)


			836756256			30°傾斜(長)


			131872626			135°傾斜(短)


			1848991083			60°傾斜(短)


			1286717853			60°傾斜(長)


			1375099323			120°傾斜(短)


			241942766			120°傾斜(長)


			686632318			150°傾斜(短)


			196658918			150°傾斜(長)


			682397793			片落ち管1


			1330212358			片落ち管2


			1294250286			片落ち管3









PTSymLib/1pipe412.ctx

			2078383901			짧은 수평 배관


			823526416			긴 수평 배관


			1088408125			짧은 수직 배관


			1221608394			긴 수직 배관


			250473400			티 1


			1005195368			티 2


			1676819940			티 3


			2115001930			티 4


			358282636			티 5


			250024524			티 6


			465580447			티 7


			1504204367			티 8


			1535476804			인터섹션 1


			1483449953			인터섹션 2


			400152176			인터섹션 3


			630871749			90도 굽은 1


			1564703331			90도 굽은 2


			328113829			90도 굽은 3


			1762314528			90도 굽은 4


			1070304572			라이트 앵글 1


			104910563			라이트 앵글 2


			2130178908			라이트 앵글 3


			1283462851			라이트 앵글 4


			1432048512			헤어핀 턴 다운


			182235968			헤어핀 턴 업


			705612864			헤어핀 턴 레프트


			1796769555			열린 끝 1


			647254642			열린 끝 2


			701540436			잘린 끝 1


			1035451558			잘린 끝 2


			1509218184			금간 배관 - 수평


			1826268957			금간 배관 - 수직


			517812544			아래로 확장된 프랜지 달린 배관


			728050349			프랜지 - 수평


			1243828061			좌측 볼트 프랜지


			285768262			우측 볼트 프랜지


			1739628003			이중 볼트 프랜지 - 수평


			1671481164			프랜지 - 수평


			709356760			상단 볼트 프랜지


			945887169			하단 볼트 프랜지


			1939160012			이중 볼트 프랜지 - 수직


			778133518			180도 앵글 1


			569541054			180도 앵글 2


			1607248568			180도 앵글 3


			256430423			180도 앵글 4


			1839810491			30도 앵글 1


			1413050934			30도 앵글 2


			48338607			30도 앵글 3


			1502922815			30도 앵글 4


			1348988033			30도 앵글 5


			1381567390			30도 앵글 6


			1404120616			30도 앵글 7


			1255233755			30도 앵글 8


			31620985			45도 앵글 1


			496149051			45도 앵글 2


			89115665			45도 앵글 3


			1700529443			45도 앵글 4


			1750478036			45도 앵글 5


			2067285706			45도 앵글 6


			529555703			45도 앵글 7


			1246003549			45도 앵글 8


			920806492			60도 앵글 1


			1325893131			60도 앵글 2


			1074701222			60도 앵글 3


			105302432			60도 앵글 4


			1453456945			60도 앵글 5


			1874272499			60도 앵글 6


			1819492916			60도 앵글 7


			721183550			60도 앵글 8


			1465998545			30도 곧은 (짧은)


			220271408			45도 곧은 (짧은)


			836756256			30도 곧은 (긴)


			131872626			135도 곧은 (짧은)


			1848991083			60도 곧은 (짧은)


			1286717853			60도 곧은 (긴)


			1375099323			120도 곧은 (짧은)


			241942766			120도 곧은 (긴)


			686632318			150도 곧은 (짧은)


			196658918			150도 곧은 (긴)


			682397793			레듀서 1


			1330212358			레듀서 2


			1294250286			레듀서 3









PTSymLib/1PIPE804.ctx

			2078383901			短水平管


			823526416			长水平管


			1088408125			短垂直管


			1221608394			长垂直管


			250473400			T 形管 1


			1005195368			T 形管 2


			1676819940			T 形管 3


			2115001930			T 形管 4


			358282636			T 形管 5


			250024524			T 形管 6


			465580447			T 形管 7


			1504204367			T 形管 8


			1535476804			十字形管 1


			1483449953			十字形管 2


			400152176			十字形管 3


			630871749			90度弯曲 1


			1564703331			90度弯曲 2


			328113829			90度弯曲 3


			1762314528			90度弯曲 4


			1070304572			直角 1


			104910563			直角 2


			2130178908			直角 3


			1283462851			直角 4


			1432048512			U字形向下折转


			182235968			U字形向上折转


			705612864			U字形向左折转


			1796769555			打开的管末端 1


			647254642			打开的管末端 2


			701540436			切割的管末端 1


			1035451558			切割的管末端 2


			1509218184			破裂的管道 - 水平


			1826268957			破裂的管道 - 垂直


			517812544			带向下管道扩展的法兰


			728050349			法兰- 水平


			1243828061			左边带螺钉的法兰


			285768262			右边带螺钉的法兰


			1739628003			带螺钉的双法兰- 水平


			1671481164			法兰- 垂直


			709356760			顶部带螺钉的法兰


			945887169			底部带螺钉的法兰


			1939160012			带螺钉的双法兰- 垂直


			778133518			180度角 1


			569541054			180度角 2


			1607248568			180度角 3


			256430423			180度角 4


			1839810491			30度角 1


			1413050934			30度角 2


			48338607			30度角 3


			1502922815			30度角 4


			1348988033			30度角 5


			1381567390			30度角 6


			1404120616			30度角 7


			1255233755			30度角 8


			31620985			45度角 1


			496149051			45度角 2


			89115665			45度角 3


			1700529443			45度角 4


			1750478036			45度角 5


			2067285706			45度角 6


			529555703			45度角 7


			1246003549			45度角 8


			920806492			60度角 1


			1325893131			60度角 2


			1074701222			60度角 3


			105302432			60度角 4


			1453456945			60度角 5


			1874272499			60度角 6


			1819492916			60度角 7


			721183550			60度角 8


			1465998545			30度直管（短）


			220271408			45度直管（短）


			836756256			30度直管（长）


			131872626			135度直管（短）


			1848991083			60度直管（短）


			1286717853			60度直管（长）


			1375099323			120度直管（短）


			241942766			120度直管（长）


			686632318			150度直管（短）


			196658918			150度直管（长）


			682397793			渐缩管 1


			1330212358			渐缩管 2


			1294250286			渐缩管 3









PTSymLib/1PMP.cat





PTSymLib/1PMP404.ctx

			26978524			冷却泵


			1444879387			油井泵


			1138097156			重型塑制离心泵


			860643162			自吸离心泵


			1991295858			离心泵 1


			1852304797			离心泵 2


			1277149903			离心泵 3


			581743364			离心泵 4


			2115726786			离心泵 5


			724710984			离心热塑泵 


			1121155672			带完整泵-电机轴的离心泵


			1650893923			卧式泵 1


			131799010			卧式泵 2


			1343063155			卧式泵 3


			1044192092			卧式泵 4


			328943			卧式泵 5


			318240838			卧式泵 6


			474774113			卧式泵 7


			721544606			气动泵


			1898368265			线性齿轮


			1410559097			正位移齿轮泵


			919110950			带法兰泵


			74566413			磁力驱动泵 1


			1304010978			磁力驱动泵 2


			12627847			磁力驱动泵 3


			1373421869			标准法兰正位移齿轮泵


			1891534791			饶性安装离心泵


			744076710			高温加热传送泵


			1193556414			仪表泵


			59171376			化学泵 1


			54563567			化学泵 2


			2017693717			3-D 泵


			678104396			立式泵 1


			266164324			立式泵 2


			1126439431			立式泵 3


			692459671			立式泵 4


			206208268			立式泵 5


			733290846			立式泵 6


			1093650339			立式泵 7


			1303656030			立式泵 8


			1680320586			立式泵 9


			433977558			立式泵 10


			813494962			立式泵 11


			387528528			立式泵 12


			130394323			立式泵 13


			16700542			简易立式泵 1


			774635			简易立式泵 2


			1172405626			防腐蚀连续工作泵


			1783420656			污水泵


			45363631			潜水污水泵


			308175090			防腐蚀潜水泵


			1056631216			泵闸


			639444630			油泵


			1531145955			磁力驱动非金属泵


			1407339610			吸式离心泵


			705851738			黄色的泵


			263346669			白色的泵


			632774704			不密封的泵


			1986329841			SRH 泵


			20509265			卧式分离泵


			114057212			传统泵 1


			1470181599			传统泵 2


			1692417875			传统泵 3


			1586509116			传统泵 4


			1990620696			传统泵 5


			329078011			3-D ISA 泵


			2096695874			卧式泵（右）


			2141542491			卧式泵（左）


			2036043756			立式泵 （下）


			1031256295			立式泵 （上）


			2048322496			卧式泵 2（右）


			324350221			卧式泵 2（左）


			426233732			隔膜泵 1


			1163990924			隔膜泵 2


			1427999432			真空泵


			13915			泵


			5781124			简易泵 1


			8818451			简易泵 2


			867006208			简易泵 3


			6692583			简易泵 4









PTSymLib/1PMP407.ctx

			26978524			Kühlmittelpumpe


			1444879387			Ölfeldpumpe


			1138097156			Hochleistungs-Zentrifugalpumpe


			860643162			Selbstansaugende Zentrifugalpumpe


			1991295858			Zentrifugalpumpe 1


			1852304797			Zentrifugalpumpe 2


			1277149903			Zentrifugalpumpe 3


			581743364			Zentrifugalpumpe 4


			2115726786			Zentrifugalpumpe 5


			724710984			Zentrifugalpumpe (Thermoplast)


			1121155672			Zentrifugalpumpe m. integr. Pumpenmotor


			1650893923			Horizontalpumpe 1


			131799010			Horizontalpumpe 2


			1343063155			Horizontalpumpe  3


			1044192092			Horizontalpumpe 4


			328943			Horizontalpumpe 5


			318240838			Horizontalpumpe 6


			474774113			Horizontalpumpe  7


			721544606			Pneumatikpumpe


			1898368265			Getriebe mit Gewinde


			1410559097			Verdrängerpumpe


			919110950			Pumpe mit Flansch


			74566413			Pumpe mit Magnetantrieb 1


			1304010978			Pumpe mit Magnetantrieb 2


			12627847			Pumpe mit Magnetantrieb 3


			1373421869			Verdrängerpumpe mit Standardflansch


			1891534791			Flexibel befest. Zentrifugalpumpe


			744076710			Wärmeübertragungspumpe für hohe Temp.


			1193556414			Dosierpumpe


			59171376			Chemische Pumpe 1


			54563567			Chemische Pumpe 2


			2017693717			3-D-Pumpe


			678104396			Vertikale Pumpe 1


			266164324			Vertikale Pumpe 2


			1126439431			Vertikale Pumpe 3


			692459671			Vertikale Pumpe 4


			206208268			Vertikale Pumpe 5


			733290846			Vertikale Pumpe 6


			1093650339			Vertikale Pumpe 7


			1303656030			Vertikale Pumpe 8


			1680320586			Vertikale Pumpe 9


			433977558			Vertikale Pumpe 10


			813494962			Vertikale Pumpe 11


			387528528			Vertikale Pumpe 12


			130394323			Vertikale Pumpe 13


			16700542			Einfache vertikale Pumpe 1


			774635			Einfache vertikale Pumpe 2


			1172405626			Korrosionsbest. Pumpe f. Dauerbetrieb


			1783420656			Sumpfpumpe


			45363631			Abteufpumpe


			308175090			Korrosionsbest. Abteufpumpe


			1056631216			Pumpenabscheider


			639444630			Ölpumpe


			1531145955			Nichtmetallische Pumpe mit Magnetantrieb


			1407339610			Zentrifugalpumpe mit zentr. Ansaugung


			705851738			Gelbe Pumpe


			263346669			Weiße Pumpe


			632774704			Pumpe ohne Dichtung


			1986329841			SRH-Pumpe


			20509265			Pumpe mit horiz. geteiltem Gehäuse


			114057212			Klassische Pumpe 1


			1470181599			Klassische Pumpe  2


			1692417875			Klassische Pumpe  3


			1586509116			Klassische Pumpe 4


			1990620696			Klassische Pumpe 5


			329078011			3-D-ISA-Pumpe


			2096695874			Horizontalpumpe (rechts)


			2141542491			Horizontalpumpe (links)


			2036043756			Vertikalpumpe (nach unten)


			1031256295			Vertikalpumpe (nach oben)


			2048322496			Horizontalpumpe 2 (nach rechts)


			324350221			Horizontalpumpe 2 (nach links)


			426233732			Membranpumpe 1


			1163990924			Membranpumpe  2


			1427999432			Vakuumpumpe


			13915			Pumpe


			5781124			Einfache Pumpe 1


			8818451			Einfache Pumpe 2


			867006208			Einfache Pumpe 3


			6692583			Einfache Pumpe 4









PTSymLib/1PMP409.ctx

			26978524			Cool pump


			1444879387			Oil well pump


			1138097156			Heavy-duty plastic centrifugal pump


			860643162			Self-priming centrifugal pump


			1991295858			Centrifugal pump 1


			1852304797			Centrifugal pump 2


			1277149903			Centrifugal pump 3


			581743364			Centrifugal pump 4


			2115726786			Centrifugal pump 5


			724710984			Centrifugal thermoplastic pump


			1121155672			Centrifugal pump with integral pump-motor shaft


			1650893923			Horizontal pump 1


			131799010			Horizontal pump 2


			1343063155			Horizontal pump 3


			1044192092			Horizontal pump 4


			328943			Horizontal pump 5


			318240838			Horizontal pump 6


			474774113			Horizontal pump 7


			721544606			Air powered pump


			1898368265			Threaded gear


			1410559097			Positive displacement gear pump


			919110950			Flanged pump


			74566413			Mag drive pump 1


			1304010978			Mag drive pump 2


			12627847			Mag drive pump 3


			1373421869			Standard-flange positive displacement pump


			1891534791			Flex-mounted centrifugal pump


			744076710			High temp heat trans pump


			1193556414			Metering pump


			59171376			Chemical pump 1


			54563567			Chemical pump 2


			2017693717			3-D Pump


			678104396			Vertical pump 1


			266164324			Vertical pump 2


			1126439431			Vertical pump 3


			692459671			Vertical pump 4


			206208268			Vertical pump 5


			733290846			Vertical pump 6


			1093650339			Vertical pump 7


			1303656030			Vertical pump 8


			1680320586			Vertical pump 9


			433977558			Vertical pump 10


			813494962			Vertical pump 11


			387528528			Vertical pump 12


			130394323			Vertical pump 13


			16700542			Simple vertical pump 1


			774635			Simple vertical pump 2


			1172405626			Corrosion-resistant continuous duty pump


			1783420656			Sump pump


			45363631			Submersible sump pump


			308175090			Corrosion resistant submersible pump


			1056631216			Pumping trap


			639444630			Oil pump


			1531145955			Mag drive non-metallic pump


			1407339610			End-suction centrifugal pump


			705851738			Yellow pump


			263346669			White pump


			632774704			Sealless pump


			1986329841			SRH pump


			20509265			Horizontal split case pump


			114057212			Classic pump 1


			1470181599			Classic pump 2


			1692417875			Classic pump 3


			1586509116			Classic pump 4


			1990620696			Classic pump 5


			329078011			3-D ISA Pump


			2096695874			Horizontal pump (right)


			2141542491			Horizontal pump (left)


			2036043756			Vertical pump (down)


			1031256295			Vertical pump (up)


			2048322496			Horizontal pump 2 (right)


			324350221			Horizontal pump 2 (left)


			426233732			Diaphragm pump 1


			1163990924			Diaphragm pump 2


			1427999432			Vacuum pump


			13915			Pump


			5781124			Simple pump 1


			8818451			Simple pump 2


			867006208			Simple pump 3


			6692583			Simple pump 4









PTSymLib/1PMP40a.ctx

			26978524			Bomba de refrigerante


			1444879387			Bomba de campo petrolífero


			1138097156			Bomba centrífuga de alta potencia


			860643162			Bomba centrífuga autoaspirante


			1991295858			Bomba centrífuga 1


			1852304797			Bomba centrífuga 2


			1277149903			Bomba centrífuga 3


			581743364			Bomba centrífuga 4


			2115726786			Bomba centrífuga 5


			724710984			Bomba centrífuga (termoplástico)


			1121155672			Bomba centrífuga con motor integrado


			1650893923			Bomba horizontal 1


			131799010			Bomba horizontal 2


			1343063155			Bomba horizontal 3


			1044192092			Bomba horizontal 4


			328943			Bomba horizontal 5


			318240838			Bomba horizontal 6


			474774113			Bomba horizontal 7


			721544606			Bomba neumática


			1898368265			Accionamiento con rosca


			1410559097			Bomba de desplazamiento volumétrico


			919110950			Bomba con brida


			74566413			Bomba accionamiento magnético 1


			1304010978			Bomba accionamiento magnético 12


			12627847			Bomba accionamiento magnético 13


			1373421869			Bomba de desplazamiento brida estándar


			1891534791			Bomba centrífuga soporte flexible


			744076710			Bomba transfer. calor alta temperatura


			1193556414			Bomba dosificadora


			59171376			Bomba química 1


			54563567			Bomba química 2


			2017693717			Bomba tridimensional


			678104396			Bomba vertical 1


			266164324			Bomba vertical 2


			1126439431			Bomba vertical 3


			692459671			Bomba vertical 4


			206208268			Bomba vertical 5


			733290846			Bomba vertical 6


			1093650339			Bomba vertical 7


			1303656030			Bomba vertical 8


			1680320586			Bomba vertical 9


			433977558			Bomba vertical 10


			813494962			Bomba vertical 11


			387528528			Bomba vertical 12


			130394323			Bomba vertical 13


			16700542			Bomba vertical sencilla 1


			774635			Bomba vertical sencilla 2


			1172405626			Bomba anticorrosiva de servicio continuo


			1783420656			Bomba para lodos


			45363631			Bomba para lodos sumergible


			308175090			Bomba sumergible anticorrosiva


			1056631216			Separador de bomba


			639444630			Bomba de aceite


			1531145955			Bomba no metálica accion. megnético


			1407339610			Bomba centrífuga con aspiración central


			705851738			Bomba amarilla


			263346669			Bomba blanca


			632774704			Bomba sin juntas


			1986329841			Bomba SRH


			20509265			Bomba horizontal caja dividida


			114057212			Bomba clásica 1


			1470181599			Bomba clásica 2


			1692417875			Bomba clásica 3


			1586509116			Bomba clásica 4


			1990620696			Bomba clásica 5


			329078011			Bomba ISA tridimensional


			2096695874			Bomba horizontal (derecha)


			2141542491			Bomba horizontal (izquierda)


			2036043756			Bomba vertical (hacia abajo)


			1031256295			Bomba vertical (hacia arriba)


			2048322496			Bomba horizontal (derecha) 2


			324350221			Bomba horizontal (izquierda) 2


			426233732			Bomba de diafragma 1


			1163990924			Bomba de diafragma 2


			1427999432			Bomba de vacío


			13915			Bomba


			5781124			Bomba sencilla 1


			8818451			Bomba sencilla 2


			867006208			Bomba sencilla 3


			6692583			Bomba sencilla 4









PTSymLib/1PMP40c.ctx

			26978524			Pompe de liquide de refroidissement


			1444879387			Pompe d'extraction de pétrole


			1138097156			Pompe centrifuge haute performance


			860643162			Pompe centrifuge à amorçage automatique


			1991295858			Pompe centrifuge 1


			1852304797			Pompe centrifuge 2


			1277149903			Pompe centrifuge 3


			581743364			Pompe centrifuge 4


			2115726786			Pompe centrifuge 5


			724710984			Pompe centrifuge (thermoplastique)


			1121155672			Moto-pompe centrifuge


			1650893923			Pompe horizontale 1


			131799010			Pompe horizontale 2


			1343063155			Pompe horizontale 3


			1044192092			Pompe horizontale 4


			328943			Pompe horizontale 5


			318240838			Pompe horizontale 6


			474774113			Pompe horizontale 7


			721544606			Pompe pneumatique


			1898368265			Engrenages avec filetage


			1410559097			Pompe volumétrique


			919110950			Pompe avec bride


			74566413			Pompe à entraînement magnétique 1


			1304010978			Pompe à entraînement magnétique 2


			12627847			Pompe à entraînement magnétique 3


			1373421869			Pompe volumétrique avec bride standard


			1891534791			Pompe centrifuge à fixation souple


			744076710			Pompe pour transmission de chaleur


			1193556414			Pompe de dosage


			59171376			Pompe chimique 1


			54563567			Pompe chimique 2


			2017693717			Pompe 3D


			678104396			Pompe verticale 1


			266164324			Pompe verticale 2


			1126439431			Pompe verticale 3


			692459671			Pompe verticale 4


			206208268			Pompe verticale 5


			733290846			Pompe verticale 6


			1093650339			Pompe verticale 7


			1303656030			Pompe verticale 8


			1680320586			Pompe verticale 9


			433977558			Pompe verticale 10


			813494962			Pompe verticale 11


			387528528			Pompe verticale 12


			130394323			Pompe verticale 13


			16700542			Pompe verticale simple 1


			774635			Pompe verticale simple 2


			1172405626			Pompe anticorrosion fonct. continu


			1783420656			Pompe de puisard


			45363631			Pompe d'avaleresse


			308175090			Pompe d'avaleresse anticorrosion


			1056631216			Séparateur à pompe


			639444630			Pompe à huile


			1531145955			Pompe non métallique à entr. magnétique


			1407339610			Pompe centrifuge à aspiration centrale


			705851738			Pompe jaune


			263346669			Pompe blanche


			632774704			Pompe sans joint


			1986329841			Pompe SRH


			20509265			Pompe avec boîtier en deux parties


			114057212			Pompe classique 1


			1470181599			Pompe classique 2


			1692417875			Pompe classique 3


			1586509116			Pompe classique 4


			1990620696			Pompe classique 5


			329078011			Pompe ISA 3D


			2096695874			Pompe horizontale (vers la droite)


			2141542491			Pompe horizontale (vers la gauche)


			2036043756			Pompe verticale (vers le bas)


			1031256295			Pompe verticale (vers le haut)


			2048322496			Pompe horizontale 2 (vers la droite)


			324350221			Pompe horizontale 2 (vers la gauche)


			426233732			Pompe à membrane 1


			1163990924			Pompe à membrane 2


			1427999432			Pompe à vide


			13915			Pompe


			5781124			Pompe simple 1


			8818451			Pompe simple 2


			867006208			Pompe simple 3


			6692583			Pompe simple 4









PTSymLib/1PMP410.ctx

			26978524			Pompa liquido refrigerante


			1444879387			Pompa da campo petrolifero


			1138097156			Pompa centrifuga ad alte prestazioni


			860643162			Pompa centrifuga autoaspirante


			1991295858			Pompa centrifuga 1


			1852304797			Pompa centrifuga 2


			1277149903			Pompa centrifuga 3


			581743364			Pompa centrifuga 4


			2115726786			Pompa centrifuga 5


			724710984			Pompa centrifuga (termoplastica)


			1121155672			Pompa centrifuga con motore integrato


			1650893923			Pompa orizzontale 1


			131799010			Pompa orizzontale 2


			1343063155			Pompa orizzontale 3


			1044192092			Pompa orizzontale 4


			328943			Pompa orizzontale 5


			318240838			Pompa orizzontale 6


			474774113			Pompa orizzontale 7


			721544606			Pompa pneumatica


			1898368265			Meccanismo con filettatura


			1410559097			Pompa di dispiazzamento volumetrico


			919110950			Pompa con flangia


			74566413			Pompa con comando elettromagnetico 1


			1304010978			Pompa con comando elettromagnetico 2


			12627847			Pompa con comando elettromagnetico 3


			1373421869			Pompa di dispiazz. con flangia integrata


			1891534791			Pompa centrifuga fless. fissa


			744076710			Pompa trasm. di calore per alte temp.


			1193556414			Pompa di dosaggio


			59171376			Pompa chimica 1


			54563567			Pompa chimica 2


			2017693717			Pompa 3-D


			678104396			Pompa verticale 1


			266164324			Pompa verticale 2


			1126439431			Pompa verticale 3


			692459671			Pompa verticale 4


			206208268			Pompa verticale 5


			733290846			Pompa verticale 6


			1093650339			Pompa verticale 7


			1303656030			Pompa verticale 8


			1680320586			Pompa verticale 9


			433977558			Pompa verticale 10


			813494962			Pompa verticale 11


			387528528			Pompa verticale 12


			130394323			Pompa verticale 13


			16700542			Pompa verticale semplice 1


			774635			Pompa verticale semplice 2


			1172405626			Pompa a prova di corros. esercizio cont.


			1783420656			Pompa per acquitrini


			45363631			Pompa per scavi


			308175090			Pompa per scavi a prova di corrosione


			1056631216			Separatore a pompa


			639444630			Pompa ad olio


			1531145955			Pompa non metallica a com. elettromagn.


			1407339610			Pompa centrifuga con aspiraz. centrale


			705851738			Pompa gialla


			263346669			Pompa bianca


			632774704			Pompa senza guarnizione


			1986329841			Pompa SRH


			20509265			Pompa con corpo orizz. diviso


			114057212			Pompa classica 1


			1470181599			Pompa classica 2


			1692417875			Pompa classica 3


			1586509116			Pompa classica 4


			1990620696			Pompa classica 5


			329078011			Pompa ISA 3-D


			2096695874			Pompa orizzontale (destra)


			2141542491			Pompa orizzontale (sinistra)


			2036043756			Pompa verticale (verso il basso)


			1031256295			Pompa verticale (verso l'alto)


			2048322496			Pompa orizzontale 2 (verso destra)


			324350221			Pompa orizzontale 2 (verso sinistra)


			426233732			Pompa a membrana 1


			1163990924			Pompa a membrana 2


			1427999432			Pompa sotto vuoto


			13915			Pompa


			5781124			Pompa semplice 1


			8818451			Pompa semplice 2


			867006208			Pompa semplice 3


			6692583			Pompa semplice 4









PTSymLib/1PMP411.ctx

			26978524			冷却ﾎﾟﾝﾌﾟ


			1444879387			採油ﾎﾟﾝﾌﾟ


			1138097156			ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製重作業用遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ


			860643162			自吸遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ


			1991295858			遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ1


			1852304797			遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ2


			1277149903			遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ3


			581743364			遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ4


			2115726786			遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ5


			724710984			熱可塑性遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ


			1121155672			遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀｼｬﾌﾄ付)


			1650893923			横型ﾎﾟﾝﾌﾟ1


			131799010			横型ﾎﾟﾝﾌﾟ2


			1343063155			横型ﾎﾟﾝﾌﾟ3


			1044192092			横型ﾎﾟﾝﾌﾟ4


			328943			横型ﾎﾟﾝﾌﾟ5


			318240838			横型ﾎﾟﾝﾌﾟ6


			474774113			横型ﾎﾟﾝﾌﾟ7


			721544606			ｴｱﾊﾝﾏ


			1898368265			ｽﾚｯﾄﾞｷﾞｱ


			1410559097			容積式ｷﾞｱﾎﾟﾝﾌﾟ


			919110950			ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾟﾝﾌﾟ


			74566413			磁気駆動ﾎﾟﾝﾌﾟ1


			1304010978			磁気駆動ﾎﾟﾝﾌﾟ2


			12627847			磁気駆動ﾎﾟﾝﾌﾟ3


			1373421869			標準ﾌﾗﾝｼﾞ付容量型ﾎﾟﾝﾌﾟ


			1891534791			柔軟取付け遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ


			744076710			熱伝達ﾎﾟﾝﾌﾟ


			1193556414			定量ﾎﾟﾝﾌﾟ


			59171376			ｹﾐｶﾙﾎﾟﾝﾌﾟ1


			54563567			ｹﾐｶﾙﾎﾟﾝﾌﾟ2


			2017693717			3-Dﾎﾟﾝﾌﾟ


			678104396			縦型ﾎﾟﾝﾌﾟ1


			266164324			縦型ﾎﾟﾝﾌﾟ2


			1126439431			縦型ﾎﾟﾝﾌﾟ3


			692459671			縦型ﾎﾟﾝﾌﾟ4


			206208268			縦型ﾎﾟﾝﾌﾟ5


			733290846			縦型ﾎﾟﾝﾌﾟ6


			1093650339			縦型ﾎﾟﾝﾌﾟ7


			1303656030			縦型ﾎﾟﾝﾌﾟ8


			1680320586			縦型ﾎﾟﾝﾌﾟ9


			433977558			縦型ﾎﾟﾝﾌﾟ10


			813494962			縦型ﾎﾟﾝﾌﾟ11


			387528528			縦型ﾎﾟﾝﾌﾟ12


			130394323			縦型ﾎﾟﾝﾌﾟ13


			16700542			縦型ﾎﾟﾝﾌﾟ略図1


			774635			縦型ﾎﾟﾝﾌﾟ略図2


			1172405626			耐食連続稼動ﾎﾟﾝﾌﾟ


			1783420656			排出ﾎﾟﾝﾌﾟ


			45363631			水中用排水ﾎﾟﾝﾌﾟ


			308175090			耐食水中用ﾎﾟﾝﾌﾟ


			1056631216			ﾎﾟﾝﾌﾟﾄﾗｯﾌﾟ


			639444630			ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ


			1531145955			磁気駆動非金属ﾎﾟﾝﾌﾟ


			1407339610			遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｴﾝﾄﾞｻｸｼｮﾝ）


			705851738			ﾎﾟﾝﾌﾟ(黄)


			263346669			ﾎﾟﾝﾌﾟ(白)


			632774704			ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｼｰﾑﾚｽ)


			1986329841			SRHﾎﾟﾝﾌﾟ


			20509265			水平分断ｹｰｽﾎﾟﾝﾌﾟ


			114057212			旧型ﾎﾟﾝﾌﾟ1


			1470181599			旧型ﾎﾟﾝﾌﾟ2


			1692417875			旧型ﾎﾟﾝﾌﾟ3


			1586509116			旧型ﾎﾟﾝﾌﾟ4


			1990620696			旧型ﾎﾟﾝﾌﾟ5


			329078011			3-D ISAﾎﾟﾝﾌﾟ


			2096695874			横型ﾎﾟﾝﾌﾟ(右)


			2141542491			横型ﾎﾟﾝﾌﾟ(左)


			2036043756			縦型ﾎﾟﾝﾌﾟ(下)


			1031256295			縦型ﾎﾟﾝﾌﾟ(上)


			2048322496			横型ﾎﾟﾝﾌﾟ2(右)


			324350221			横型ﾎﾟﾝﾌﾟ2(左)


			426233732			ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑﾎﾟﾝﾌﾟ1


			1163990924			ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑﾎﾟﾝﾌﾟ2


			1427999432			ﾊﾞｷｭｰﾑﾎﾟﾝﾌﾟ


			13915			ﾎﾟﾝﾌﾟ


			5781124			ﾎﾟﾝﾌﾟ略図1


			8818451			ﾎﾟﾝﾌﾟ略図2


			867006208			ﾎﾟﾝﾌﾟ略図3


			6692583			ﾎﾟﾝﾌﾟ略図4









PTSymLib/1pmp412.ctx

			26978524			쿨펌프


			1444879387			오일웰 펌프


			1138097156			헤비 듀티 플라스틱 센트리퓨갈 펌프


			860643162			셀프 프리밍 센트리퓨갈 펌프


			1991295858			센트리퓨갈 펌프 1


			1852304797			센트리퓨갈 펌프 2


			1277149903			센트리퓨갈 펌프 3


			581743364			센트리퓨갈 펌프 4


			2115726786			센트리퓨갈 펌프 5


			724710984			센트리퓨갈 써모플라스틱 펌프


			1121155672			확장 모터-펌프 샤프트가 있는 센트리퓨갈 펌프


			1650893923			수평 펌프 1


			131799010			수평 펌프 2


			1343063155			수평 펌프 3


			1044192092			수평 펌프 4


			328943			수평 펌프 5


			318240838			수평 펌프 6


			474774113			수평 펌프 7


			721544606			에어 파워드 펌프


			1898368265			쓰리디드 기어


			1410559097			포지티브 디스플레이스먼트 기어 펌프


			919110950			프랜지드 펌프


			74566413			맥 드라이버 펌프 1


			1304010978			맥 드라이버 펌프 2


			12627847			맥 드라이버 펌프 3


			1373421869			표준 프랜지 포지티브 디스플레이스먼트 펌프


			1891534791			플렉스 마운티드 센트리퓨갈 펌프


			744076710			고온 가열 전송펌프


			1193556414			메터링 펌프


			59171376			케미칼 펌프 1


			54563567			케미칼 펌프 2


			2017693717			3차원 펌프


			678104396			수직 펌프 1


			266164324			수직 펌프 2


			1126439431			수직 펌프 3


			692459671			수직 펌프 4


			206208268			수직 펌프 5


			733290846			수직 펌프 6


			1093650339			수직 펌프 7


			1303656030			수직 펌프 8


			1680320586			수직 펌프 9


			433977558			수직 펌프 10


			813494962			수직 펌프 11


			387528528			수직 펌프 12


			130394323			수직 펌프 13


			16700542			단순 수직 펌프 1


			774635			단순 수직 펌프 2


			1172405626			코로젼-레지스턴트 컨티니우스 듀티 펌프


			1783420656			섬프 펌프


			45363631			섭머시블 섬프 첨프


			308175090			코로젼-레지스턴트 섭머시블 펌프


			1056631216			펌핑 트랩


			639444630			오일펌프


			1531145955			맥드라이브 논메탈릭 펌프


			1407339610			엔트 썩션 센트리퓨갈 펌프


			705851738			노란 펌프


			263346669			흰 펌프


			632774704			실레스 펌프


			1986329841			SRH 펌프


			20509265			수평 스플릿 케이스 펌프


			114057212			클래식 펌프 1


			1470181599			클래식 펌프 2


			1692417875			클래식 펌프 3


			1586509116			클래식 펌프 4


			1990620696			클래식 펌프 5


			329078011			3차원 ISA 펌프


			2096695874			수평 펌프 (우측)


			2141542491			수평 펌프 (좌측)


			2036043756			수직 펌프 (아래)


			1031256295			수직 펌프 (위)


			2048322496			수평 펌프 2 (우측)


			324350221			수평 펌프 2 (좌측)


			426233732			다이아프램 펌프 1


			1163990924			다이아프램 펌프 2


			1427999432			진공 펌프


			13915			펌프


			5781124			단순 펌프 1


			8818451			단순 펌프 2


			867006208			단순 펌프 3


			6692583			단순 펌프 4









PTSymLib/1PMP804.ctx

			26978524			冷却泵


			1444879387			油井泵


			1138097156			重型塑制离心泵


			860643162			自吸离心泵


			1991295858			离心泵 1


			1852304797			离心泵 2


			1277149903			离心泵 3


			581743364			离心泵 4


			2115726786			离心泵 5


			724710984			离心热塑泵 


			1121155672			带完整泵-电机轴的离心泵


			1650893923			卧式泵 1


			131799010			卧式泵 2


			1343063155			卧式泵 3


			1044192092			卧式泵 4


			328943			卧式泵 5


			318240838			卧式泵 6


			474774113			卧式泵 7


			721544606			气动泵


			1898368265			线性齿轮


			1410559097			正位移齿轮泵


			919110950			带法兰泵


			74566413			磁力驱动泵 1


			1304010978			磁力驱动泵 2


			12627847			磁力驱动泵 3


			1373421869			标准法兰正位移齿轮泵


			1891534791			饶性安装离心泵


			744076710			高温加热传送泵


			1193556414			仪表泵


			59171376			化学泵 1


			54563567			化学泵 2


			2017693717			3-D 泵


			678104396			立式泵 1


			266164324			立式泵 2


			1126439431			立式泵 3


			692459671			立式泵 4


			206208268			立式泵 5


			733290846			立式泵 6


			1093650339			立式泵 7


			1303656030			立式泵 8


			1680320586			立式泵 9


			433977558			立式泵 10


			813494962			立式泵 11


			387528528			立式泵 12


			130394323			立式泵 13


			16700542			简易立式泵 1


			774635			简易立式泵 2


			1172405626			防腐蚀连续工作泵


			1783420656			污水泵


			45363631			潜水污水泵


			308175090			防腐蚀潜水泵


			1056631216			泵闸


			639444630			油泵


			1531145955			磁力驱动非金属泵


			1407339610			吸式离心泵


			705851738			黄色的泵


			263346669			白色的泵


			632774704			不密封的泵


			1986329841			SRH 泵


			20509265			卧式分离泵


			114057212			传统泵 1


			1470181599			传统泵 2


			1692417875			传统泵 3


			1586509116			传统泵 4


			1990620696			传统泵 5


			329078011			3-D ISA 泵


			2096695874			卧式泵（右）


			2141542491			卧式泵（左）


			2036043756			立式泵 （下）


			1031256295			立式泵 （上）


			2048322496			卧式泵 2（右）


			324350221			卧式泵 2（左）


			426233732			隔膜泵 1


			1163990924			隔膜泵 2


			1427999432			真空泵


			13915			泵


			5781124			简易泵 1


			8818451			简易泵 2


			867006208			简易泵 3


			6692583			简易泵 4









PTSymLib/1pnl.cat





PTSymLib/1pnl404.ctx

			94517448			电机控制中心


			1688414625			面板组


			766741523			控制柜 1


			2100158901			控制柜 2


			589082303			控制面板 1


			832732442			控制面板 2


			976054098			不锈钢控制面板


			2099265194			不锈钢外壳 1


			1713634023			不锈钢外壳 2


			1116614755			普通面板


			689759609			电面板









PTSymLib/1pnl407.ctx

			94517448			Zentrale Motorsteuerung


			1688414625			Schaltschrank (flach)


			766741523			Schaltschrank 1


			2100158901			Schaltschrank 2


			589082303			Schalttafel 1


			832732442			Schalttafel 2


			976054098			Schalttafel (Edelstahl)


			2099265194			Edelstahlgehäuse 1


			1713634023			Edelstahlgehäuse 2


			1116614755			Tafel (allgemein)


			689759609			Schaltschrank









PTSymLib/1pnl409.ctx

			94517448			Motor control center


			1688414625			Panel bank


			766741523			Control cabinet 1


			2100158901			Control cabinet 2


			589082303			Control panel 1


			832732442			Control panel 2


			976054098			Stainless steel control panel


			2099265194			Stainless steel enclosure 1


			1713634023			Stainless steel enclosure 2


			1116614755			Generic panel


			689759609			Electrical panel









PTSymLib/1pnl40a.ctx

			94517448			Controlador central de motores


			1688414625			Armario de paneles


			766741523			Armario de control 1


			2100158901			Armario de control 2


			589082303			Panel de control 1


			832732442			Panel de control 2


			976054098			Panel de control acero inoxidable


			2099265194			Caja de acero inoxidable 1


			1713634023			Caja de acero inoxidable 2


			1116614755			Panel genérico


			689759609			Panel de distribución









PTSymLib/1pnl40c.ctx

			94517448			Commande centrale


			1688414625			Armoire de commande (plate)


			766741523			Armoire de commande 1


			2100158901			Armoire de commande 2


			589082303			Pupitre de commande 1


			832732442			Pupitre de commande 2


			976054098			Pupitre de commande (inox)


			2099265194			Boîtier en inox 1


			1713634023			Boîtier en inox 2


			1116614755			Panneau (général)


			689759609			Armoire de commande









PTSymLib/1pnl410.ctx

			94517448			Comando motore centrale


			1688414625			Quadro elettrico ad armadio (piatto)


			766741523			Quadro elettrico ad armadio 1


			2100158901			Quadro elettrico ad armadio 2


			589082303			Quadro di comando 1


			832732442			Tavola di comando 2


			976054098			Quadro di comando (acciao legato)


			2099265194			Corpo in acciaio legato 1


			1713634023			Corpo in acciaio legato 2


			1116614755			Tavola (gen.)


			689759609			Quadro elettrico ad armadio









PTSymLib/1PNL411.ctx

			94517448			自動車管制ｾﾝﾀｰ　


			1688414625			ﾊﾟﾈﾙﾊﾞﾝｸ


			766741523			ｺﾝﾄﾛｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ1


			2100158901			ｺﾝﾄﾛｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ2


			589082303			ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ1


			832732442			ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ2


			976054098			ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ(ｽﾃﾝﾚｽ)


			2099265194			外装(ｽﾃﾝﾚｽ)1


			1713634023			外装(ｽﾃﾝﾚｽ)2


			1116614755			汎用ﾊﾟﾈﾙ


			689759609			電気ﾊﾟﾈﾙ









PTSymLib/1pnl412.ctx

			94517448			모터 컨트롤 룸


			1688414625			판넬 뱅크


			766741523			제어 케비넷 1


			2100158901			제어 케비넷 2


			589082303			제어 판넬 1


			832732442			제어 판넬 2


			976054098			스텐레스 스틸 제어 판넬 


			2099265194			스텐레스 스틸 엔클로저 1


			1713634023			스텐레스 스틸 엔클로저 2


			1116614755			일반 판넬


			689759609			전기 판넬









PTSymLib/1pnl804.ctx

			94517448			电机控制中心


			1688414625			面板组


			766741523			控制柜 1


			2100158901			控制柜 2


			589082303			控制面板 1


			832732442			控制面板 2


			976054098			不锈钢控制面板


			2099265194			不锈钢外壳 1


			1713634023			不锈钢外壳 2


			1116614755			普通面板


			689759609			电面板









PTSymLib/1prc.cat





PTSymLib/1prc404.ctx

			358019393			冷却塔 1


			854465086			冷却塔 2


			563085538			冷却塔 3


			348218424			冷却塔 4


			354798929			冷却塔 5


			2125843330			简易冷却塔


			380572284			发动机驱动冷却器


			1578936056			天然气冷藏系统


			1897276140			发动机驱动冷藏系统


			1826716116			天然气冷却器


			502580697			冷却器 1


			1303549266			冷却器 2


			2095612137			冷却器 3


			991928423			水冷冷却器


			534855890			吸收冷却器


			2081832534			制冷发生器冷却器


			1035898862			温度控制器


			1132683710			大型轻便冷却器


			564957812			冷却器


			1542526670			防爆工业制冷冷冻机









PTSymLib/1prc407.ctx

			358019393			Kühlturm 1


			854465086			Kühlturm 2


			563085538			Kühlturm 3


			348218424			Kühlturm 4


			354798929			Kühlturm 5


			2125843330			Einfacher Kühlturm


			380572284			Motorgetriebene Kühlung


			1578936056			Erdgaskältemaschine


			1897276140			Motorgetriebenes Kühlsystem


			1826716116			Erdgaskühlung


			502580697			Kühler 1


			1303549266			Kühler 2


			2095612137			Kühler 3


			991928423			Wassergekühlter Kühler


			534855890			Absorptionskühler


			2081832534			Kältegenerator


			1035898862			Temperaturregeleinheit


			1132683710			Großer transportabler Kühler


			564957812			Kühleinheit


			1542526670			Explosionssicherer Industriekühler









PTSymLib/1prc409.ctx

			358019393			Cooling tower 1


			854465086			Cooling tower 2


			563085538			Cooling tower 3


			348218424			Cooling tower 4


			354798929			Cooling tower 5


			2125843330			Simple cooling tower


			380572284			Engine driven chiller


			1578936056			Natural gas refrigeration system


			1897276140			Engine-driven refrigeration system


			1826716116			Natural gas chiller


			502580697			Chiller 1


			1303549266			Chiller 2


			2095612137			Chiller 3


			991928423			Water-cooled chiller


			534855890			Absorption chiller


			2081832534			Cold generator chiller


			1035898862			Temperature control unit


			1132683710			Large portable chiller


			564957812			Cooling unit


			1542526670			Explosion-proof industrial refrigerator-freezer









PTSymLib/1prc40a.ctx

			358019393			Torre de refrigeración 1


			854465086			Torre de refrigeración 2


			563085538			Torre de refrigeración 3


			348218424			Torre de refrigeración 4


			354798929			Torre de refrigeración 5


			2125843330			Torre de refrigeración sencilla


			380572284			Refrigeración accionada por motor


			1578936056			Sistema refrigerante por gas natural


			1897276140			Sistema refrigerante accionado por motor


			1826716116			Refrigeración por gas natural


			502580697			Refrigerador 1


			1303549266			Refrigerador 2


			2095612137			Refrigerador 3


			991928423			Refrigerador refrigerado por agua


			534855890			Refrigerador por absorción


			2081832534			Generador frigorífico


			1035898862			Regulador de temperatura


			1132683710			Refrigerador portátil grande


			564957812			Unidad frigorífica


			1542526670			Refriger. industrial a prueba explosión









PTSymLib/1prc40c.ctx

			358019393			Tour de refroidissement 1


			854465086			Tour de refroidissement 2


			563085538			Tour de refroidissement 3


			348218424			Tour de refroidissement 4


			354798929			Tour de refroidissement 5


			2125843330			Tour de refroidissement simple


			380572284			Refroidissement à moteur


			1578936056			Groupe frigorifique au gaz naturel


			1897276140			Système de refroidissement à moteur


			1826716116			Refroidissement au gaz naturel


			502580697			Refroidisseur 1


			1303549266			Refroidisseur 2


			2095612137			Refroidisseur 3


			991928423			Refroidisseur refroidi à l'eau


			534855890			Refroidisseur par absorption


			2081832534			Groupe frigorifique


			1035898862			Unité de régulation de température


			1132683710			Grand refroidisseur portable


			564957812			Unité de refroidissement


			1542526670			Refroidisseur industriel anti-déflagrant









PTSymLib/1prc410.ctx

			358019393			Refrigeratore a torre 1


			854465086			Refrigeratore a torre 2


			563085538			Refrigeratore a torre 3


			348218424			Refrigeratore a torre 4


			354798929			Refrigeratore a torre 5


			2125843330			Semplice refrigeratore a torre


			380572284			Raffreddamento a motore


			1578936056			Macchina di raffreddamento del metano


			1897276140			Sistema di raffreddamento a motore


			1826716116			Raffreddamento del gas


			502580697			Refrigeratore 1


			1303549266			Refrigeratore 2


			2095612137			Refrigeratore 3


			991928423			Refrigeratore ad acqua


			534855890			Refrigeratore ad assorbimento


			2081832534			Generatore del freddo


			1035898862			Unità di regolazione temperatura


			1132683710			Refrigeratore grande trasportabile


			564957812			Unità di refrigerazione


			1542526670			Refrigeratore industr. a prova di espl.









PTSymLib/1PRC411.ctx

			358019393			冷却塔1


			854465086			冷却塔2


			563085538			冷却塔3


			348218424			冷却塔4


			354798929			冷却塔5


			2125843330			冷却塔略図


			380572284			ｴﾝｼﾞﾝ式ﾁﾗｰ


			1578936056			天然ｶﾞｽ冷却ｼｽﾃﾑ


			1897276140			ｴﾝｼﾞﾝ式冷却ｼｽﾃﾑ


			1826716116			天然ｶﾞｽﾁﾗｰ


			502580697			ﾁﾗｰ1


			1303549266			ﾁﾗｰ2


			2095612137			ﾁﾗｰ3


			991928423			水冷ﾁﾗｰ


			534855890			吸収冷凍器


			2081832534			ｺｰﾙﾄﾞｼﾞｪﾈﾚｰﾀﾁﾗｰ


			1035898862			温度調節ﾕﾆｯﾄ


			1132683710			大型ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾁﾗｰ


			564957812			冷却ﾕﾆｯﾄ


			1542526670			防爆冷凍冷蔵庫(工業用)









PTSymLib/1prc412.ctx

			358019393			냉각탑 1


			854465086			냉각탑 2


			563085538			냉각탑 3


			348218424			냉각탑 4


			354798929			냉각탑 5


			2125843330			단순 냉각탑


			380572284			엔진 구동 칠러


			1578936056			천연 가스 리프리게레이션 시스템


			1897276140			엔진 구동 리프리게레이션 시스템


			1826716116			천연 가스 칠러


			502580697			칠러 1


			1303549266			칠러 2


			2095612137			칠러 3


			991928423			수냉 칠러


			534855890			앱소션 칠러


			2081832534			콜드 제너레이션 칠러


			1035898862			온도 제어 장치


			1132683710			대형 포터블 칠러


			564957812			냉각 장치


			1542526670			산업용 방폭 리프리게레이터-프리즈너









PTSymLib/1prc804.ctx

			358019393			冷却塔 1


			854465086			冷却塔 2


			563085538			冷却塔 3


			348218424			冷却塔 4


			354798929			冷却塔 5


			2125843330			简易冷却塔


			380572284			发动机驱动冷却器


			1578936056			天然气冷藏系统


			1897276140			发动机驱动冷藏系统


			1826716116			天然气冷却器


			502580697			冷却器 1


			1303549266			冷却器 2


			2095612137			冷却器 3


			991928423			水冷冷却器


			534855890			吸收冷却器


			2081832534			制冷发生器冷却器


			1035898862			温度控制器


			1132683710			大型轻便冷却器


			564957812			冷却器


			1542526670			防爆工业制冷冷冻机









PTSymLib/1PRH.cat





PTSymLib/1PRH404.ctx

			49051237			锅炉 1


			139325117			锅炉 2


			313323331			锅炉 3


			465026165			锅炉 4


			1248428308			带火焰的锅炉


			1978100504			带火焰和管道的锅炉


			758318979			带小火的锅炉


			1013916698			蒸汽锅炉


			7262438			热循环锅炉


			142023301			燃油锅炉 1


			609378104			燃油锅炉 1


			937172908			热交换器 1


			1129370991			热交换器 2


			106976340			热交换器 3


			2021583663			热交换器 4


			1178771710			热交换器 5


			1956131863			热交换器 6


			224954778			热交换器 7


			84317777			热交换器 8


			1201235386			热交换器 9


			1578063125			热交换器 10


			795233188			热交换器 11


			844358627			热交换器 12


			13220548			简易热交换器


			701916131			蒸发器


			1765669526			砑光器


			439769467			冷凝器 1


			1134108994			冷凝器 2


			931361815			冷凝器 3


			1644132697			管壳式冷凝器


			8949179			简易冷凝器


			1662701962			无焰热氧化剂


			1682554019			过程加热器 1


			333847996			过程加热器 2


			317229548			过程加热器 3


			1680122813			过程加热器 4


			397989951			过程加热器 5


			1858821568			过程加热器 6


			748355584			循环加热器


			233737522			热量传递系统


			1888273251			热油系统


			292365445			涡轮线圈热油加热器


			786058698			热量流动加热器 1


			477463338			热量流动加热器 2


			620653265			间隙式烘箱 1


			1539409880			间隙式烘箱 2


			2110793472			间隙式烘箱 3


			1269399107			暖箱


			358449207			传带式烘箱


			284626075			加热元件 1


			313622837			加热元件 2


			1762849169			蒸气发生器


			2658699			简易蒸气发生器 1


			13191011			简易蒸气发生器 2


			615160626			蒸汽搅拌器


			993441519			蒸汽阱









PTSymLib/1PRH407.ctx

			49051237			Kessel 1


			139325117			Kessel 2


			313323331			Kessel 3


			465026165			Kessel 4


			1248428308			Kessel mit Flammen


			1978100504			Kessel mit Flammen und Rohrleitung


			758318979			Kessel mit kleinem Feuer


			1013916698			Dampfkessel


			7262438			Kessel mit Wärmerückführung


			142023301			Kessel mi Ölfeuerung 1


			609378104			Kessel mi Ölfeuerung 2


			937172908			Wärmetauscher 1


			1129370991			Wärmetauscher 2


			106976340			Wärmetauscher 3


			2021583663			Wärmetauscher 4


			1178771710			Wärmetauscher 5


			1956131863			Wärmetauscher 6


			224954778			Wärmetauscher 7


			84317777			Wärmetauscher 8


			1201235386			Wärmetauscher 9


			1578063125			Wärmetauscher 10


			795233188			Wärmetauscher 11


			844358627			Wärmetauscher 12


			13220548			Einfacher Wärmetauscher


			701916131			Verdampfer


			1765669526			Kalander


			439769467			Kondensator 1


			1134108994			Kondensator 2


			931361815			Kondensator 3


			1644132697			Röhrenkondensator


			8949179			Einfacher Kondensator


			1662701962			Flammenlose thermische Oxidationsvorr.


			1682554019			Prozeßwärmeerzeuger 1


			333847996			Prozeßwärmeerzeuger 2


			317229548			Prozeßwärmeerzeuger  3


			1680122813			Prozeßwärmeerzeuger  4


			397989951			Prozeßwärmeerzeuger 5


			1858821568			Prozeßwärmeerzeuger  6


			748355584			Umwälzheizer


			233737522			Wärmeübertragungssystem


			1888273251			Heißölsystem


			292365445			Turbo-Ölheizer


			786058698			Thermischer Flüssigkeitserhitzer 1


			477463338			Thermischer Flüssigkeitserhitzer 2


			620653265			Chargenofen 1


			1539409880			Chargenofen 2


			2110793472			Chargenofen 3


			1269399107			Wärmofen


			358449207			Ofen mit Fördereinrichtung


			284626075			Heizelement 1


			313622837			Heizelement 2


			1762849169			Dampferzeuger


			2658699			Einfacher Dampferzeuger 1


			13191011			Einfacher Dampferzeuger 2


			615160626			Dampfmischer


			993441519			Kondenstopf









PTSymLib/1PRH409.ctx

			49051237			Boiler 1


			139325117			Boiler 2


			313323331			Boiler 3


			465026165			Boiler 4


			1248428308			Boiler with flames


			1978100504			Boiler with flames and a pipe


			758318979			Boiler with small fire


			1013916698			Steam boiler


			7262438			Thermal recycling boiler


			142023301			Oil fired boiler 1


			609378104			Oil fired boiler 2


			937172908			Heat exchanger 1


			1129370991			Heat exchanger 2


			106976340			Heat exchanger 3


			2021583663			Heat exchanger 4


			1178771710			Heat exchanger 5


			1956131863			Heat exchanger 6


			224954778			Heat exchanger 7


			84317777			Heat exchanger 8


			1201235386			Heat exchanger 9


			1578063125			Heat exchanger 10


			795233188			Heat exchanger 11


			844358627			Heat exchanger 12


			13220548			Simple heat exchanger


			701916131			Evaporator


			1765669526			Calender


			439769467			Condenser 1


			1134108994			Condenser 2


			931361815			Condenser 3


			1644132697			Shell and tube condenser


			8949179			Simple condenser


			1662701962			Flameless thermal oxidizer


			1682554019			Process heater 1


			333847996			Process heater 2


			317229548			Process heater 3


			1680122813			Process heater 4


			397989951			Process heater 5


			1858821568			Process heater 6


			748355584			Circulation heater


			233737522			Heat transfer system


			1888273251			Hot oil system


			292365445			Turbocoil hot oil heater


			786058698			Thermal fluid heater 1


			477463338			Thermal fluid heater 2


			620653265			Batch oven 1


			1539409880			Batch oven 2


			2110793472			Batch oven 3


			1269399107			Warming oven


			358449207			Conveyorized oven


			284626075			Heating element 1


			313622837			Heating element 2


			1762849169			Steam generator


			2658699			Simple steam generator 1


			13191011			Simple steam generator 2


			615160626			Steam mixer


			993441519			Steam trap









PTSymLib/1PRH40a.ctx

			49051237			Caldera 1


			139325117			Caldera 2


			313323331			Caldera 3


			465026165			Caldera 4


			1248428308			Caldera con llamas


			1978100504			Caldera con llamas y tubería


			758318979			Caldera con fuego pequeño


			1013916698			Caldera de vapor


			7262438			Caldera con recuperación del calor


			142023301			Caldera con hogar de fuel-oil 1


			609378104			Caldera con hogar de fuel-oil 2


			937172908			Termocambiador 1


			1129370991			Termocambiador 2


			106976340			Termocambiador 3


			2021583663			Termocambiador 4


			1178771710			Termocambiador 5


			1956131863			Termocambiador 6


			224954778			Termocambiador 7


			84317777			Termocambiador 8


			1201235386			Termocambiador 9


			1578063125			Termocambiador 10


			795233188			Termocambiador 11


			844358627			Termocambiador 12


			13220548			Termocambiador sencillo


			701916131			Evaporador


			1765669526			Calandria


			439769467			Condensador 1


			1134108994			Condensador 2


			931361815			Condensador 3


			1644132697			Condensador tubular


			8949179			Condensador sencillo


			1662701962			Oxidante térmico sin llamas


			1682554019			Calentador de proceso 1


			333847996			Calentador de proceso 2


			317229548			Calentador de proceso 3


			1680122813			Calentador de proceso 4


			397989951			Calentador de proceso 5


			1858821568			Calentador de proceso 6


			748355584			Calentador por circulación


			233737522			Sistema transferidor de calor


			1888273251			Sistema de aceite caliente


			292365445			Turbocalentador de fuel-oil


			786058698			Calentador térmico de líquido 1


			477463338			Calentador térmico de líquido 2


			620653265			Horno de carga 1


			1539409880			Horno de carga 2


			2110793472			Horno de carga 3


			1269399107			Horno calentador


			358449207			Horno con sistema transportador


			284626075			Elemento de calefacción 1


			313622837			Elemento de calefacción 2


			1762849169			Generador de vapor


			2658699			Generador de vapor sencillo 1


			13191011			Generador de vapor sencillo 2


			615160626			Mezcladora de vapor


			993441519			Colector de agua condensada









PTSymLib/1PRH40c.ctx

			49051237			Chaudière 1


			139325117			Chaudière 2


			313323331			Chaudière 3


			465026165			Chaudière 4


			1248428308			Chaudière avec flammes


			1978100504			Chaudière avec flammes et conduite


			758318979			Chaudière avec petit feu


			1013916698			Chaudière à vapeur


			7262438			Chaudière à récupération de chaleur


			142023301			Chaudière au mazout 1


			609378104			Chaudière au mazout 2


			937172908			Echangeur de chaleur 1


			1129370991			Echangeur de chaleur 2


			106976340			Echangeur de chaleur 3


			2021583663			Echangeur de chaleur 4


			1178771710			Echangeur de chaleur 5


			1956131863			Echangeur de chaleur 6


			224954778			Echangeur de chaleur 7


			84317777			Echangeur de chaleur 8


			1201235386			Echangeur de chaleur 9


			1578063125			Echangeur de chaleur 10


			795233188			Echangeur de chaleur 11


			844358627			Echangeur de chaleur 12


			13220548			Echangeur de chaleur simple


			701916131			Evaporateur


			1765669526			Calandre


			439769467			Condenseur 1


			1134108994			Condenseur 2


			931361815			Condenseur 3


			1644132697			Condenseur tubulaire


			8949179			Condensateur simple


			1662701962			Oxydation thermique sans flamme


			1682554019			Production de chaleur 1


			333847996			Production de chaleur 2


			317229548			Production de chaleur 3


			1680122813			Production de chaleur 4


			397989951			Production de chaleur 5


			1858821568			Production de chaleur 6


			748355584			Chauffage par circulation


			233737522			Système de transmission de chaleur


			1888273251			Système à l'huile surchauffée


			292365445			Chaudière turbo


			786058698			Réchauffeur de liquides 1


			477463338			Réchauffeur de liquides 2


			620653265			Four à charges 1


			1539409880			Four à charges 2


			2110793472			Four à charges 3


			1269399107			Four de réchauffage


			358449207			Four avec convoyeur


			284626075			Serpentin 1


			313622837			Serpentin 2


			1762849169			Générateur de vapeur


			2658699			Générateur de vapeur simple 1


			13191011			Générateur de vapeur simple 2


			615160626			Mélangeur de vapeur


			993441519			Vase de condensation









PTSymLib/1PRH410.ctx

			49051237			Caldaia 1


			139325117			Caldaia 2


			313323331			Caldaia 3


			465026165			Caldaia 4


			1248428308			Caldaia con fiamme


			1978100504			Caldaia con fiamme e tubazione


			758318979			Caldaia con fiamma piccola


			1013916698			Caldaia a vapore


			7262438			Caldaia con ritorno di calore


			142023301			Caldaia con combustione a nafta 1


			609378104			Caldaia con combustione a nafta 2


			937172908			Scambiatore di calore 1


			1129370991			Scambiatore di calore 2


			106976340			Scambiatore di calore 3


			2021583663			Scambiatore di calore 4


			1178771710			Scambiatore di calore 5


			1956131863			Scambiatore di calore 6


			224954778			Scambiatore di calore 7


			84317777			Scambiatore di calore 8


			1201235386			Scambiatore di calore 9


			1578063125			Scambiatore di calore 10


			795233188			Scambiatore di calore 11


			844358627			Scambiatore di calore 12


			13220548			Scambiatore di calore semplice


			701916131			Evaporatore


			1765669526			Calandra


			439769467			Condensatore 1


			1134108994			Condensatore 2


			931361815			Condensatore 3


			1644132697			Condensatore tubolare


			8949179			Condensatore semplice


			1662701962			Dispositivo ossidaz.term.senza fiamma


			1682554019			Generatore processi termici 1


			333847996			Generatore processi termici 2


			317229548			Generatore processi termici 3


			1680122813			Generatore processi termici 4


			397989951			Generatore processi termici 5


			1858821568			Generatore processi termici 6


			748355584			Corpo termico a circolazione


			233737522			Sistema di trasmissione calore


			1888273251			Sistema a olio combustibile


			292365445			Caldaia turbo a nafta


			786058698			Preriscaldatore termico di liquidi 1


			477463338			Preriscaldatore termico di liquidi 2


			620653265			Forno a ricarica 1


			1539409880			Forno a ricarica 2


			2110793472			Forno a ricarica 3


			1269399107			Forno di attesa


			358449207			Forno con dispositivo di trasporto


			284626075			Elemento termico 1


			313622837			Elemento termico 2


			1762849169			Produttore di vapore


			2658699			Produttore di vapore semplice 1


			13191011			Produttore di vapore semplice 2


			615160626			Miscelatore di vapore


			993441519			Separatore di condensa









PTSymLib/1PRH411.ctx

			49051237			ﾎﾞｲﾗ1


			139325117			ﾎﾞｲﾗ2


			313323331			ﾎﾞｲﾗ3


			465026165			ﾎﾞｲﾗ4


			1248428308			燃焼中ﾎﾞｲﾗ1


			1978100504			燃焼中ﾎﾞｲﾗ､ﾊﾟｲﾌﾟ


			758318979			燃焼中ﾎﾞｲﾗ2


			1013916698			蒸気ﾎﾞｲﾗ


			7262438			熱ﾘｻｲｸﾙﾎﾞｲﾗ


			142023301			重油燃焼ﾎﾞｲﾗ1


			609378104			重油燃焼ﾎﾞｲﾗ2


			937172908			熱交換器1


			1129370991			熱交換器2


			106976340			熱交換器3


			2021583663			熱交換器4


			1178771710			熱交換器5


			1956131863			熱交換器6


			224954778			熱交換器7


			84317777			熱交換器8


			1201235386			熱交換器9


			1578063125			熱交換器10


			795233188			熱交換器11


			844358627			熱交換器12


			13220548			熱交換器略図


			701916131			蒸発装置


			1765669526			ｶﾚﾝﾀﾞ


			439769467			ｺﾝﾃﾞﾝｻ1


			1134108994			ｺﾝﾃﾞﾝｻ2


			931361815			ｺﾝﾃﾞﾝｻ3


			1644132697			管状ｺﾝﾃﾞﾝｻ


			8949179			ｺﾝﾃﾞﾝｻ略図


			1662701962			ﾌﾚｰﾑﾚｽ熱酸化装置


			1682554019			ﾌﾟﾛｾｽﾋｰﾀ1


			333847996			ﾌﾟﾛｾｽﾋｰﾀ2


			317229548			ﾌﾟﾛｾｽﾋｰﾀ3


			1680122813			ﾌﾟﾛｾｽﾋｰﾀ4


			397989951			ﾌﾟﾛｾｽﾋｰﾀ5


			1858821568			ﾌﾟﾛｾｽﾋｰﾀ6


			748355584			循環ﾋｰﾀ


			233737522			伝熱ｼｽﾃﾑ


			1888273251			熱油ｼｽﾃﾑ


			292365445			ﾀｰﾎﾞｺｲﾙ熱油ﾋｰﾀ


			786058698			熱ﾌﾙｰﾄﾞﾋｰﾀ1


			477463338			熱ﾌﾙｰﾄﾞﾋｰﾀ2


			620653265			ﾊﾞｯﾁｵｰﾌﾞﾝ1


			1539409880			ﾊﾞｯﾁｵｰﾌﾞﾝ2


			2110793472			ﾊﾞｯﾁｵｰﾌﾞﾝ3


			1269399107			加熱ｵｰﾌﾞﾝ


			358449207			ｺﾝﾍﾞｱ式ｵｰﾌﾞﾝ


			284626075			ﾆｸﾛﾑ線1


			313622837			ﾆｸﾛﾑ線2


			1762849169			ﾎﾞｲﾗ


			2658699			ﾎﾞｲﾗ略図1


			13191011			ﾎﾞｲﾗ略図2


			615160626			ｽﾁｰﾑﾐｷｻ


			993441519			蒸気ﾄﾗｯﾌﾟ









PTSymLib/1prh412.ctx

			49051237			보일러 1


			139325117			보일러 2


			313323331			보일러 3


			465026165			보일러 4


			1248428308			불꽃이 있는 보일러


			1978100504			불꽃과 배관이 있는 보일러


			758318979			작은 불꽃이 있는 보일러


			1013916698			스팀 보일러


			7262438			써말 리싸이클 보일러


			142023301			기름 보일러 1


			609378104			기름 보일러 2


			937172908			열 교환기 1


			1129370991			열 교환기 2


			106976340			열 교환기 3


			2021583663			열 교환기 4


			1178771710			열 교환기 5


			1956131863			열 교환기 6


			224954778			열 교환기 7


			84317777			열 교환기 8


			1201235386			열 교환기 9


			1578063125			열 교환기 10


			795233188			열 교환기 11


			844358627			열 교환기 12


			13220548			단순 열 교환기


			701916131			에바포레이터


			1765669526			칼렌더


			439769467			콘덴서 1


			1134108994			콘덴서 2


			931361815			콘덴서 3


			1644132697			셀 과 튜브 콘덴서


			8949179			단순 콘덴서


			1662701962			플래임레스 써말 옥시다이저


			1682554019			프로세스 히터 1


			333847996			프로세스 히터 2


			317229548			프로세스 히터 3


			1680122813			프로세스 히터 4


			397989951			프로세스 히터 5


			1858821568			프로세스 히터 6


			748355584			순환식 히터


			233737522			열 전송 시스템


			1888273251			핫 오일 시스템


			292365445			터버 코일 핫 오일 시스템


			786058698			써말 플루이드 히터 1


			477463338			써말 플루이드 히터 2


			620653265			배치 오븐 1


			1539409880			배치 오븐 2


			2110793472			배치 오븐 3


			1269399107			워밍 오븐


			358449207			컨베어식 오븐


			284626075			히팅 소자 1


			313622837			히팅 소자 2


			1762849169			스팀 발전기


			2658699			단순 스팀 발전기 1


			13191011			단순 스팀 발전기 2


			615160626			스팀 믹서


			993441519			스팀 트랩









PTSymLib/1PRH804.ctx

			49051237			锅炉 1


			139325117			锅炉 2


			313323331			锅炉 3


			465026165			锅炉 4


			1248428308			带火焰的锅炉


			1978100504			带火焰和管道的锅炉


			758318979			带小火的锅炉


			1013916698			蒸汽锅炉


			7262438			热循环锅炉


			142023301			燃油锅炉 1


			609378104			燃油锅炉 1


			937172908			热交换器 1


			1129370991			热交换器 2


			106976340			热交换器 3


			2021583663			热交换器 4


			1178771710			热交换器 5


			1956131863			热交换器 6


			224954778			热交换器 7


			84317777			热交换器 8


			1201235386			热交换器 9


			1578063125			热交换器 10


			795233188			热交换器 11


			844358627			热交换器 12


			13220548			简易热交换器


			701916131			蒸发器


			1765669526			砑光器


			439769467			冷凝器 1


			1134108994			冷凝器 2


			931361815			冷凝器 3


			1644132697			管壳式冷凝器


			8949179			简易冷凝器


			1662701962			无焰热氧化剂


			1682554019			过程加热器 1


			333847996			过程加热器 2


			317229548			过程加热器 3


			1680122813			过程加热器 4


			397989951			过程加热器 5


			1858821568			过程加热器 6


			748355584			循环加热器


			233737522			热量传递系统


			1888273251			热油系统


			292365445			涡轮线圈热油加热器


			786058698			热量流动加热器 1


			477463338			热量流动加热器 2


			620653265			间隙式烘箱 1


			1539409880			间隙式烘箱 2


			2110793472			间隙式烘箱 3


			1269399107			暖箱


			358449207			传带式烘箱


			284626075			加热元件 1


			313622837			加热元件 2


			1762849169			蒸气发生器


			2658699			简易蒸气发生器 1


			13191011			简易蒸气发生器 2


			615160626			蒸汽搅拌器


			993441519			蒸汽阱









PTSymLib/1PWR.cat





PTSymLib/1PWR404.ctx

			398320048			核电站


			252136695			发电站


			1731675769			电线杆 1


			1145077687			电线杆 2


			591394297			带电缆的电线杆


			107012109			带两组电缆的电线杆


			42213317			电线柱


			1416793787			Ace 探险家


			1891351378			传输塔


			1992931466			量表


			656967			核反应堆


			114390607			AC 驱动器 1


			1384321662			AC 驱动器 2


			197862117			AC 驱动器 3


			176820321			SCR 装配器 1


			2128637354			SCR 装配器 2


			1092015876			柴油发生器


			541499010			变压器


			840741743			车电池


			170516839			插座









PTSymLib/1PWR407.ctx

			398320048			Kernkraftwerk


			252136695			Kraftwerk


			1731675769			Versorgungsmast 1


			1145077687			Versorgungsmast  2


			591394297			Versorgungsmast mit Kabeln


			107012109			Versorgungsmast mit 2 Sätzen Kabel


			42213317			Versorgungsmast 


			1416793787			Ace Explorer


			1891351378			Hochspannungsmast


			1992931466			Zähler


			656967			Kernreaktoren


			114390607			Wechselstromantrieb 1


			1384321662			Wechselstromantrieb  2


			197862117			Wechselstromantrieb 3


			176820321			Thyristor-Baugruppe 1


			2128637354			Thyristor-Baugruppe 2


			1092015876			Dieselgenerator


			541499010			Transformator


			840741743			Autobatterie


			170516839			Wandsteckdose









PTSymLib/1PWR409.ctx

			398320048			Nuclear power plant


			252136695			Power plant


			1731675769			Utility pole 1


			1145077687			Utility pole 2


			591394297			Utility pole with cables


			107012109			Utility pole with two sets of cables


			42213317			Utility pole


			1416793787			Ace Explorer


			1891351378			Transmission tower


			1992931466			Meter gauge


			656967			Nuclear reactors


			114390607			AC drive 1


			1384321662			AC drive 2


			197862117			AC drive 3


			176820321			SCR assembly 1


			2128637354			SCR assembly 2


			1092015876			Diesel generator


			541499010			Transformer


			840741743			Car battery


			170516839			Outlet









PTSymLib/1PWR40a.ctx

			398320048			Central eléctrica nuclear


			252136695			Central eléctrica


			1731675769			Poste de conducción eléctrica 1


			1145077687			Poste de conducción eléctrica 2


			591394297			Poste conduc. eléctrica con cables


			107012109			Poste con 2 juegos de cables


			42213317			Poste de conducción eléctrica


			1416793787			Ace Explorer


			1891351378			Poste de alta tensión


			1992931466			Contador


			656967			Reactores nucleares


			114390607			Accionamiento de c.a. 1


			1384321662			Accionamiento de c.a. 2


			197862117			Accionamiento de c.a. 3


			176820321			Módulo de tiristores 1


			2128637354			Módulo de tiristores 2


			1092015876			Generador Diesel


			541499010			Transformador


			840741743			Batería de automóvil


			170516839			Tomacorriente









PTSymLib/1PWR40c.ctx

			398320048			Centrale nucléaire


			252136695			Centrale électrique


			1731675769			Mât de distribution


			1145077687			Mât de distribution 2


			591394297			Mât de distribution avec lignes


			107012109			Mât de distribution avec lignes


			42213317			Pylône


			1416793787			Ace Explorer


			1891351378			Pylône haute tension


			1992931466			Compteur


			656967			Réacteurs nucléaires


			114390607			Moteur à courant alternatif 1


			1384321662			Moteur à courant alternatif 2


			197862117			Moteur à courant alternatif 3


			176820321			Thyristor 1


			2128637354			Thyristor 2


			1092015876			Générateur diesel


			541499010			Transformateur


			840741743			Batterie


			170516839			Prise murale









PTSymLib/1PWR410.ctx

			398320048			Centrale ad energia nucleare


			252136695			Centrale elettrica


			1731675769			Palo linea elettrica 1


			1145077687			Palo linea elettrica 2


			591394297			Palo linea elettrica con cavi


			107012109			Palo linea el. con due gruppi di cavi


			42213317			Traliccio


			1416793787			Ace Explorer


			1891351378			Traliccio ad alta tensione


			1992931466			Contatore


			656967			Reattori nucleari


			114390607			Azionamento corrente alternata 1


			1384321662			Azionamento corrente alternata 2


			197862117			Azionamento corrente alternata 3


			176820321			Tiristore gruppo costruttivo 1


			2128637354			Tiristore gruppo costruttivo 2


			1092015876			Alimentatore diesel


			541499010			Trasformatore


			840741743			Batteria d'automobile


			170516839			Presa da muro









PTSymLib/1PWR411.ctx

			398320048			原発


			252136695			電力発電所


			1731675769			電柱1


			1145077687			電柱2


			591394297			電線1


			107012109			電線2


			42213317			電柱


			1416793787			ｴｰｽ


			1891351378			送電塔


			1992931466			ﾒｰﾀ


			656967			原子炉


			114390607			AC駆動装置1


			1384321662			AC駆動装置2


			197862117			AC駆動装置3


			176820321			SCRｱｾﾝﾌﾞﾘ1


			2128637354			SCRｱｾﾝﾌﾞﾘ2


			1092015876			ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機


			541499010			ﾄﾗﾝｽ


			840741743			ﾊﾞｯﾃﾘ


			170516839			ｺﾝｾﾝﾄ









PTSymLib/1pwr412.ctx

			398320048			원자력 발전소


			252136695			발전 설비


			1731675769			전신주 1


			1145077687			전신주 2


			591394297			케이블이 연결된 전신주


			107012109			2개의 케이블이 연결된 전신주


			42213317			철탑


			1416793787			에이스 익스플러로


			1891351378			송전탑


			1992931466			메터 게이지


			656967			원자력 방응기


			114390607			AC 드라이버 1


			1384321662			AC 드라이버 2


			197862117			AC 드라이버 3


			176820321			SCR 어셈블리 1


			2128637354			SCR 어셈블리 2


			1092015876			디젤 발전기


			541499010			변압기


			840741743			자동차 밧데리


			170516839			콘센트









PTSymLib/1PWR804.ctx

			398320048			核电站


			252136695			发电站


			1731675769			电线杆 1


			1145077687			电线杆 2


			591394297			带电缆的电线杆


			107012109			带两组电缆的电线杆


			42213317			电线柱


			1416793787			Ace 探险家


			1891351378			传输塔


			1992931466			量表


			656967			核反应堆


			114390607			AC 驱动器 1


			1384321662			AC 驱动器 2


			197862117			AC 驱动器 3


			176820321			SCR 装配器 1


			2128637354			SCR 装配器 2


			1092015876			柴油发生器


			541499010			变压器


			840741743			车电池


			170516839			插座









PTSymLib/1SAF.cat





PTSymLib/1SAF404.ctx

			649202368			橙色路标塔


			1726057088			黄色路标塔


			867435712			路障 1


			262952908			路障 2


			1217873216			黄色地面架子符号


			219584256			白色地面架子符号


			1720054784			OSHA 带（黄-黑格子相间）


			2111974464			OSHA 带（黄-黑条子相间）


			1968072384			OSHA 带（红-白格子相间）


			1394131712			OSHA 带（红-白格子相间）


			334301120			OSHA 带（黑-白格子相间）


			673201408			OSHA 带（黑-白条子相间）


			1113913728			黄色警告条纹


			531019136			停工标签


			1356034688			停工标签背景


			874950976			停止符号


			2132802944			生产符号


			1471827264			禁止入内符号


			1753399552			长发者不需应用


			1199985856			橙色菱形小心符号


			11703232			黄色菱形小心符号


			342418560			白色危险符号


			281287168			小的危险符号


			1437023552			橙色警告符号


			2009572032			小的警告符号


			587130176			黄色小心符号


			12787136			小的小心符号









PTSymLib/1SAF407.ctx

649202368,Orangefarbener Kegel

1726057088,Gelber Kegel

867435712,Barriere 1

262952908,Barriere 2

1217873216,Gelber Aufsteller

219584256,Weißer Aufsteller

1720054784,OSHA-Band (gelb-schwarz kariert)

2111974464,OSHA-Band (gelb-schwarz gestreift)

1968072384,OSHA-Band (rot-weiß kariert)

1394131712,OSHA-Band (rot-weiß gestreift)

334301120,OSHA-Band (schwarz-weiß kariert)

673201408,OSHA-Band (schwarz-weiß gestreift)

1113913728,Gelber Warnstreifen

531019136,Betreten verboten (Gefahr)

1356034688,Hintergrund "Betreten verboten"

874950976,Stoppschild

2132802944,Vorfahrt beachten!

1471827264,Einfahrt in dieser Richtung verboten

1753399552,Langhaarige Freaks müssen sich nicht bew

1199985856,Warnzeichen orangefarbene Raute

11703232,Warnzeichen gelbe Raute

342418560,Weißes Gefahrenzeichen

281287168,Kleines Gefahrenzeichen

1437023552,Orangefarbenes Warnzeichen

2009572032,Kleines Warnzeichen

587130176,Gelbes Vorsicht-Zeichen

12787136,Kleines Vorsicht-Zeichen








PTSymLib/1SAF409.ctx

			649202368			Orange pylon


			1726057088			Yellow pylon


			867435712			Barricade 1


			262952908			Barricade 2


			1217873216			Yellow floor stand sign


			219584256			White floor stand sign


			1720054784			OSHA tape (yellow-black checked)


			2111974464			OSHA tape (yellow-black striped)


			1968072384			OSHA tape (red-white checked)


			1394131712			OSHA tape (red-white striped)


			334301120			OSHA tape (black-white checked)


			673201408			OSHA tape (black-white striped)


			1113913728			Yellow warning stripe


			531019136			Lockout tag


			1356034688			Lockout tag background


			874950976			Stop sign


			2132802944			Yield sign


			1471827264			Do Not Enter sign


			1753399552			Long-haired freaky people need not apply


			1199985856			Orange diamond caution sign


			11703232			Yellow diamond caution sign


			342418560			White danger sign


			281287168			Small danger sign


			1437023552			Orange warning sign


			2009572032			Small warning sign


			587130176			Yellow caution sign


			12787136			Small caution sign









PTSymLib/1SAF40a.ctx

649202368,Cono color naranja

1726057088,Cono amarillo

867435712,Barrera 1

262952908,Barrera 2

1217873216,Señal de pie amarilla

219584256,Señal de pie blanca

1720054784,Cinta OSHA (cuadros amarillo-negro)

2111974464,Cinta OSHA (rayas amarillo-negro)

1968072384,Cinta OSHA (cuadros rojo-blanco)

1394131712,Cinta OSHA (rayas rojo-blanco)

334301120,Cinta OSHA (cuadros negro-blanco)

673201408,Cinta OSHA (rayas negro-blanco)

1113913728,Cinta de advertencia amarilla

531019136,Prohibido el paso (peligro)

1356034688,Fondo "Prohibido el paso"

874950976,Señal de parada

2132802944,Señal "Ceda el paso"

1471827264,Señal "Dirección prohibida"

1753399552,Señal graciosa

1199985856,Rombo de advertencia color naranja

11703232,Rombo de advertencia amarillo

342418560,Señal de peligro blanca

281287168,Señal de peligro pequeña

1437023552,Señal de advertencia color naranja

2009572032,Señal de advertencia pequeña

587130176,Señal de precaución amarilla

12787136,Señal de precaución pequeña








PTSymLib/1SAF40c.ctx

649202368,Cône orange

1726057088,Cône jaune

867435712,Barrière 1

262952908,Barrière 2

1217873216,Pancarte jaune

219584256,Pancarte blanche

1720054784,Bande OSHA (carreaux noir et jaune)

2111974464,Bande OSHA (rayures noir et jaune)

1968072384,Bande OSHA (carreaux rouge et blanc)

1394131712,Bande OSHA (rayures rouge et blanc)

334301120,Bande OSHA (carreaux noir et blanc)

673201408,Bande OSHA (rayures noir et blanc)

1113913728,Bande d'avertissement jaune

531019136,Entrée interdite (danger)

1356034688,Arrière-plan "Entrée interdite"

874950976,Panneau de stop

2132802944,Respecter la priorité

1471827264,Sens interdit

1753399552,Longs cheveux: candidature inutile

1199985856,Panneau de danger orange

11703232,Panneau de danger jaune

342418560,Panneau de danger blanc

281287168,Petit panneau de danger

1437023552,Panneau d'avertissement orange

2009572032,Petit panneau d'avertissement

587130176,Panneau d'avertissement jaune

12787136,Petit panneau d'avertissement








PTSymLib/1SAF410.ctx

649202368,Cono arancione

1726057088,Cono giallo

867435712,Barriera 1

262952908,Barriera 2

1217873216,Indicatore giallo

219584256,Indicatore bianco

1720054784,Nastro OSHA (a quadri gialli e neri)

2111974464,Nastro OSHA (a righe gialle e nere)

1968072384,Nastro OSHA (a quadri bianchi e rossi)

1394131712,Nastro OSHA (a righe bianche e rosse)

334301120,Nastro OSHA (a quadri bianchi e neri)

673201408,Nastro OSHA (a righe bianche e nere)

1113913728,Righe gialle di avvertimento

531019136,Vietato entrare (pericolo)

1356034688,Sfondo "Vietato entrare"

874950976,Segnale di stop

2132802944,Osservare la precedenza!

1471827264,Marcia proibita in questa direzione

1753399552,Non si accettano domande da capelloni

1199985856,Segnale d'avvertimento rombo arancione

11703232,Segnale d'avvertimento rombo giallo

342418560,Segnale di pericolo bianco

281287168,Piccolo segnale di pericolo

1437023552,Segnale d'avvertimento arancione

2009572032,Piccolo segnale d'avvertimento

587130176,Segnale giallo: attenzione

12787136,Piccolo segnale d'attenzione








PTSymLib/1SAF411.ctx

			649202368			ﾊﾟｲﾛﾝ(ｵﾚﾝｼﾞ)


			1726057088			ﾊﾟｲﾛﾝ(黄)


			867435712			ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ1


			262952908			ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ2


			1217873216			看板(黄)


			219584256			看板(白)


			1720054784			OSHAﾃｰﾌﾟ(黄黒ﾁｪｯｸ)


			2111974464			OSHAﾃｰﾌﾟ(黄黒ｽﾄﾗｲﾌﾟ)


			1968072384			OSHAﾃｰﾌﾟ(赤白ﾁｪｯｸ)


			1394131712			OSHAﾃｰﾌﾟ(赤白ｽﾄﾗｲﾌﾟ)


			334301120			OSHAﾃｰﾌﾟ(黒白ﾁｪｯｸ)


			673201408			OSHAﾃｰﾌﾟ(黒白ｽﾄﾗｲﾌﾟ)


			1113913728			警告ﾃｰﾌﾟ


			531019136			閉鎖1


			1356034688			閉鎖2


			874950976			一時停止


			2132802944			相手側優先


			1471827264			進入禁止


			1753399552			ﾋｯﾋﾟｰお断り


			1199985856			注意標識(ｵﾚﾝｼﾞ)


			11703232			注意標識(黄)


			342418560			危険看板


			281287168			危険看板(小)


			1437023552			警告看板(ｵﾚﾝｼﾞ)


			2009572032			警告看板(小)


			587130176			注意看板(黄)


			12787136			注意看板(小)









PTSymLib/1saf412.ctx

			649202368			오렌지 파일론


			1726057088			옐로우 파일론


			867435712			바리케이트 1


			262952908			바리케이트 2


			1217873216			노랑색 플로어 스탠드 사인


			219584256			흰색 플로어 스탠드 사인


			1720054784			OSHA 테입 (노랑색-검정색 체크무늬)


			2111974464			OSHA 테입 (노랑색-검정색 빗살무늬)


			1968072384			OSHA 테입 (붉은색-흰색 체크무늬)


			1394131712			OSHA 테입 (붉은색-흰색 빗살무늬)


			334301120			OSHA 테입 (검정색-흰색 체크무늬)


			673201408			OSHA 테입 (검정색-흰색 빗살무늬)


			1113913728			노랑색 경고 스트립


			531019136			록아웃 태그


			1356034688			록아웃 태그 백그라운드


			874950976			정지 표시


			2132802944			일드 사인


			1471827264			출입금지 표시


			1753399552			장발의 프리키 피플은 적용되지 않음


			1199985856			오렌지색 다이아몬드 주의 표시


			11703232			노랑색 다이아몬드 주의 표시


			342418560			흰색 위험 표시


			281287168			작은 위험 표시


			1437023552			오렌지색 경고 표시


			2009572032			작은 경고 표시


			587130176			노랑색 주의 표시


			12787136			작은 주의 표시









PTSymLib/1SAF804.ctx

			649202368			橙色路标塔


			1726057088			黄色路标塔


			867435712			路障 1


			262952908			路障 2


			1217873216			黄色地面架子符号


			219584256			白色地面架子符号


			1720054784			OSHA 带（黄-黑格子相间）


			2111974464			OSHA 带（黄-黑条子相间）


			1968072384			OSHA 带（红-白格子相间）


			1394131712			OSHA 带（红-白格子相间）


			334301120			OSHA 带（黑-白格子相间）


			673201408			OSHA 带（黑-白条子相间）


			1113913728			黄色警告条纹


			531019136			停工标签


			1356034688			停工标签背景


			874950976			停止符号


			2132802944			生产符号


			1471827264			禁止入内符号


			1753399552			长发者不需应用


			1199985856			橙色菱形小心符号


			11703232			黄色菱形小心符号


			342418560			白色危险符号


			281287168			小的危险符号


			1437023552			橙色警告符号


			2009572032			小的警告符号


			587130176			黄色小心符号


			12787136			小的小心符号









PTSymLib/1SCL.cat





PTSymLib/1SCL404.ctx

			624410972			天平 1


			1484382493			天平 2


			1785607198			电池供电的长形天平


			430151595			低侧面鼓形天平


			1067495488			0至10的刻度（样式1）


			420783168			0至20的刻度（样式1）


			1339933888			0至30的刻度（样式1）


			2089148160			0至40的刻度（样式1）


			1949439360			0至50的刻度（样式1）


			36833536			0至60的刻度（样式1）


			1867134656			0至70的刻度（样式1）


			1076452288			0至80的刻度（样式1）


			751403584			0至90的刻度（样式1）


			304264704			0至100的刻度（样式1）


			1168070144			0至120的刻度（样式1）


			284858432			0至140的刻度（样式1）


			1127727040			0至150的刻度（样式1）


			1291972288			0至160的刻度（样式1）


			1644046848			0至180的刻度（样式1）


			1071480256			0至200的刻度（样式1）


			622143680			0至10的刻度（样式2）


			126239040			0至20的刻度（样式2）


			2098422976			0至30的刻度（样式2）


			205489600			0至40的刻度（样式2）


			2079438400			0至50的刻度（样式2）


			1328209216			0至60的刻度（样式2）


			1086455872			0至70的刻度（样式2）


			1939945792			0至80的刻度（样式2）


			667181312			0至90的刻度（样式2）


			973573440			0至100的刻度（样式2）


			2019811520			0至120的刻度（样式2）


			441653312			0至140的刻度（样式2）


			673862912			0至150的刻度（样式2）


			1134461568			0至160的刻度（样式2）


			830458432			0至180的刻度（样式2）


			42209536			0至200的刻度（样式2）









PTSymLib/1SCL407.ctx

			624410972			Skala 1


			1484382493			Skala 2


			1785607198			Batteriegetriebene Tischskala


			430151595			Trommelskala mit geringem Profil


			1067495488			Skala von 0 bis 10 (Stil 1)


			420783168			Skala von 0 bis 20 (Stil 1)


			1339933888			Skala von 0 bis 30 (Stil 1)


			2089148160			Skala von 0 bis 40 (Stil 1)


			1949439360			Skala von 0 bis 50 (Stil 1)


			36833536			Skala von 0 bis 60 (Stil 1)


			1867134656			Skala von 0 bis 70 (Stil 1)


			1076452288			Skala von 0 bis 80 (Stil 1)


			751403584			Skala von 0 bis 90 (Stil 1)


			304264704			Skala von 0 bis 100 (Stil 1)


			1168070144			Skala von 0 bis 120 (Stil 1)


			284858432			Skala von 0 bis 140 (Stil 1)


			1127727040			Skala von 0 bis 150 (Stil 1)


			1291972288			Skala von 0 bis 160 (Stil 1)


			1644046848			Skala von 0 bis 180 (Stil 1)


			1071480256			Skala von 0 bis 200 (Stil 1)


			622143680			Skala von 0 bis 10 (Stil 2)


			126239040			Skala von 0 bis 20 (Stil 2)


			2098422976			Skala von 0 bis 30 (Stil 2)


			205489600			Skala von 0 bis 40 (Stil 2)


			2079438400			Skala von 0 bis 50 (Stil 2)


			1328209216			Skala von 0 bis 60 (Stil 2)


			1086455872			Skala von 0 bis 70 (Stil 2)


			1939945792			Skala von 0 bis 80 (Stil 2)


			667181312			Skala von 0 bis 90 (Stil 2)


			973573440			Skala von 0 bis 100 (Stil 2)


			2019811520			Skala von 0 bis 120 (Stil 2)


			441653312			Skala von 0 bis 140 (Stil 2)


			673862912			Skala von 0 bis 150 (Stil 2)


			1134461568			Skala von 0 bis 160 (Stil 2)


			830458432			Skala von 0 bis 180 (Stil 2)


			42209536			Skala von 0 bis 200 (Stil 2)









PTSymLib/1SCL409.ctx

			624410972			Scale 1


			1484382493			Scale 2


			1785607198			Battery-powered bench scale


			430151595			Low profile drum scale


			1067495488			Scale from 0 to 10 (style 1)


			420783168			Scale from 0 to 20 (style 1)


			1339933888			Scale from 0 to 30 (style 1)


			2089148160			Scale from 0 to 40 (style 1)


			1949439360			Scale from 0 to 50 (style 1)


			36833536			Scale from 0 to 60 (style 1)


			1867134656			Scale from 0 to 70 (style 1)


			1076452288			Scale from 0 to 80 (style 1)


			751403584			Scale from 0 to 90 (style 1)


			304264704			Scale from 0 to 100 (style 1)


			1168070144			Scale from 0 to 120 (style 1)


			284858432			Scale from 0 to 140 (style 1)


			1127727040			Scale from 0 to 150 (style 1)


			1291972288			Scale from 0 to 160 (style 1)


			1644046848			Scale from 0 to 180 (style 1)


			1071480256			Scale from 0 to 200 (style 1)


			622143680			Scale from 0 to 10 (style 2)


			126239040			Scale from 0 to 20 (style 2)


			2098422976			Scale from 0 to 30 (style 2)


			205489600			Scale from 0 to 40 (style 2)


			2079438400			Scale from 0 to 50 (style 2)


			1328209216			Scale from 0 to 60 (style 2)


			1086455872			Scale from 0 to 70 (style 2)


			1939945792			Scale from 0 to 80 (style 2)


			667181312			Scale from 0 to 90 (style 2)


			973573440			Scale from 0 to 100 (style 2)


			2019811520			Scale from 0 to 120 (style 2)


			441653312			Scale from 0 to 140 (style 2)


			673862912			Scale from 0 to 150 (style 2)


			1134461568			Scale from 0 to 160 (style 2)


			830458432			Scale from 0 to 180 (style 2)


			42209536			Scale from 0 to 200 (style 2)









PTSymLib/1SCL40a.ctx

			624410972			Escala 1


			1484382493			Escala 2


			1785607198			Escala sobremesa alimentada batería


			430151595			Escala de tambor con escaso perfil


			1067495488			Escala de 0 a 10 (estilo 1)


			420783168			Escala de 0 a 20 (estilo 1)


			1339933888			Escala de 0 a 30 (estilo 1)


			2089148160			Escala de 0 a 40 (estilo 1)


			1949439360			Escala de 0 a 50 (estilo 1)


			36833536			Escala de 0 a 60 (estilo 1)


			1867134656			Escala de 0 a 70 (estilo 1)


			1076452288			Escala de 0 a 80 (estilo 1)


			751403584			Escala de 0 a 90 (estilo 1)


			304264704			Escala de 0 a 100 (estilo 1)


			1168070144			Escala de 0 a 120 (estilo 1)


			284858432			Escala de 0 a 140 (estilo 1)


			1127727040			Escala de 0 a 150 (estilo 1)


			1291972288			Escala de 0 a 160 (estilo 1)


			1644046848			Escala de 0 a 180 (estilo 1)


			1071480256			Escala de 0 a 200 (estilo 1)


			622143680			Escala de 0 a 10 (estilo 2)


			126239040			Escala de 0 a 20 (estilo 2)


			2098422976			Escala de 0 a 30 (estilo 2)


			205489600			Escala de 0 a 40 (estilo 2)


			2079438400			Escala de 0 a 50 (estilo 2)


			1328209216			Escala de 0 a 60 (estilo 2)


			1086455872			Escala de 0 a 70 (estilo 2)


			1939945792			Escala de 0 a 80 (estilo 2)


			667181312			Escala de 0 a 90 (estilo 2)


			973573440			Escala de 0 a 100 (estilo 2)


			2019811520			Escala de 0 a 120 (estilo 2)


			441653312			Escala de 0 a 140 (estilo 2)


			673862912			Escala de 0 a 150 (estilo 2)


			1134461568			Escala de 0 a 160 (estilo 2)


			830458432			Escala de 0 a 180 (estilo 2)


			42209536			Escala de 0 a 200 (estilo 2)









PTSymLib/1SCL40c.ctx

			624410972			Balance 1


			1484382493			Balance 2


			1785607198			Balance de comptoir à piles


			430151595			Balance à tambour de faible encombrement


			1067495488			Graduation de 0 à 10 (type 1)


			420783168			Graduation de 0 à 20 (type 1)


			1339933888			Graduation de 0 à 30 (type 1)


			2089148160			Graduation de 0 à 40 (type 1)


			1949439360			Graduation de 0 à 50 (type 1)


			36833536			Graduation de 0 à 60 (type 1)


			1867134656			Graduation de 0 à 70 (type 1)


			1076452288			Graduation de 0 à 80 (type 1)


			751403584			Graduation de 0 à 90 (type 1)


			304264704			Graduation de 0 à 100 (type 1)


			1168070144			Graduation de 0 à 120 (type 1)


			284858432			Graduation de 0 à 140 (type 1)


			1127727040			Graduation de 0 à 150 (type 1)


			1291972288			Graduation de 0 à 160 (type 1)


			1644046848			Graduation de 0 à 180 (type 1)


			1071480256			Graduation de 0 à 200 (type 1)


			622143680			Graduation de 0 à 10 (type 2)


			126239040			Graduation de 0 à 20 (type 2)


			2098422976			Graduation de 0 à 30 (type 2)


			205489600			Graduation de 0 à 40 (type 2)


			2079438400			Graduation de 0 à 50 (type 2)


			1328209216			Graduation de 0 à 60 (type 2)


			1086455872			Graduation de 0 à 70 (type 2)


			1939945792			Graduation de 0 à 80 (type 2)


			667181312			Graduation de 0 à 90 (type 2)


			973573440			Graduation de 0 à 100 (type 2)


			2019811520			Graduation de 0 à 120 (type 2)


			441653312			Graduation de 0 à 140 (type 2)


			673862912			Graduation de 0 à 150 (type 2)


			1134461568			Graduation de 0 à 160 (type 2)


			830458432			Graduation de 0 à180 (type 2)


			42209536			Graduation de 0 à 200 (type 2)









PTSymLib/1SCL410.ctx

			624410972			Scala 1


			1484382493			Scala 2


			1785607198			Scala da scrivania a batterie


			430151595			Scala a tamburo con profilo minimo


			1067495488			Scala da 0 a 10 (Stile 1)


			420783168			Skala von 0 bis 20 (Stil 1)


			1339933888			Scala da 0 a 30 (Stile 1)


			2089148160			Scala da 0 a 40 (Stile 1)


			1949439360			Scala da 0 a 50 (Stile 1)


			36833536			Scala da 0 a 60 (Stile 1)


			1867134656			Scala da 0 a 70 (Stile 1)


			1076452288			Scala da 0 a 80 (Stile 1)


			751403584			Scala da 0 a 90 (Stile 1)


			304264704			Scala da 0 a 100 (Stile 1)


			1168070144			Scala da 0 a 120 (Stile 1)


			284858432			Scala da 0 a 140 (Stile 1)


			1127727040			Scala da 0 a 150 (Stile 1)


			1291972288			Scala da 0 a 160 (Stile 1)


			1644046848			Scala da 0 a 180 (Stile 1)


			1071480256			Scala da 0 a 200 (Stile 1)


			622143680			Scala da 0 a 10 (Stile 2)


			126239040			Scala da 0 a 20 (Stile 2)


			2098422976			Scala da 0 a 30 (Stile 2)


			205489600			Scala da 0 a 40 (Stile 2)


			2079438400			Scala da 0 a 50 (Stile 2)


			1328209216			Scala da 0 a 60 (Stile 2)


			1086455872			Scala da 0 a 70 (Stile 2)


			1939945792			Scala da 0 a 80 (Stile 2)


			667181312			Scala da 0 a 90 (Stile 2)


			973573440			Scala da 0 a 100 (Stile 2)


			2019811520			Scala da 0 a 120 (Stile 2)


			441653312			Scala da 0 a 140 (Stile 2)


			673862912			Scala da 0 a 150 (Stile 2)


			1134461568			Scala da 0 a 160 (Stile 2)


			830458432			Scala da 0 a 180 (Stile 2)


			42209536			Scala da 0 a 200 (Stile 2)









PTSymLib/1SCL411.ctx

			624410972			重量計1


			1484382493			重量計2


			1785607198			ﾊﾞｯﾃﾘ式ﾍﾞﾝﾁｽｹｰﾙ


			430151595			低重心ﾄﾞﾗﾑ重量計


			1067495488			目盛0～10 (ｽﾀｲﾙ1)


			420783168			目盛0～20 (ｽﾀｲﾙ1)


			1339933888			目盛0～30 (ｽﾀｲﾙ1)


			2089148160			目盛0～40 (ｽﾀｲﾙ1)


			1949439360			目盛0～50 (ｽﾀｲﾙ1)


			36833536			目盛0～60 (ｽﾀｲﾙ1)


			1867134656			目盛0～70 (ｽﾀｲﾙ1)


			1076452288			目盛0～80 (ｽﾀｲﾙ1)


			751403584			目盛0～90 (ｽﾀｲﾙ1)


			304264704			目盛0～100 (ｽﾀｲﾙ1)


			1168070144			目盛0～120 (ｽﾀｲﾙ1)


			284858432			目盛0～140 (ｽﾀｲﾙ1)


			1127727040			目盛0～150 (ｽﾀｲﾙ1)


			1291972288			目盛0～160 (ｽﾀｲﾙ1)


			1644046848			目盛0～180 (ｽﾀｲﾙ1)


			1071480256			目盛0～200 (ｽﾀｲﾙ1)


			622143680			目盛0～10 (ｽﾀｲﾙ2)


			126239040			目盛0～20(ｽﾀｲﾙ2)


			2098422976			目盛0～30(ｽﾀｲﾙ2)


			205489600			目盛0～40(ｽﾀｲﾙ2)


			2079438400			目盛0～50(ｽﾀｲﾙ2)


			1328209216			目盛0～60(ｽﾀｲﾙ2)


			1086455872			目盛0～70(ｽﾀｲﾙ2)


			1939945792			目盛0～80(ｽﾀｲﾙ2)


			667181312			目盛0～90(ｽﾀｲﾙ2)


			973573440			目盛0～100(ｽﾀｲﾙ2)


			2019811520			目盛0～120(ｽﾀｲﾙ2)


			441653312			目盛0～140(ｽﾀｲﾙ2)


			673862912			目盛0～150(ｽﾀｲﾙ2)


			1134461568			目盛0～160(ｽﾀｲﾙ2)


			830458432			目盛0～180(ｽﾀｲﾙ2)


			42209536			目盛 0～200(ｽﾀｲﾙ2)









PTSymLib/1scl412.ctx

			624410972			계량 1


			1484382493			계량기 2


			1785607198			배터리-전원용 벤치 계량기


			430151595			로우 프로파일 드럼 계량기


			1067495488			0부터 10까지 계량 (유형 1)


			420783168			0부터 20까지 계량 (유형 1)


			1339933888			0부터 30까지 계량 (유형 1)


			2089148160			0부터 40까지 계량 (유형 1)


			1949439360			0부터 50까지 계량 (유형 1)


			36833536			0부터 60까지 계량 (유형 1)


			1867134656			0부터 70까지 계량 (유형 1)


			1076452288			0부터 80까지 계량 (유형 1)


			751403584			0부터 90까지 계량 (유형 1)


			304264704			0부터 100까지 계량 (유형 1)


			1168070144			0부터 120까지 계량 (유형 1)


			284858432			0부터 140까지 계량 (유형 1)


			1127727040			0부터 150까지 계량 (유형 1)


			1291972288			0부터 160까지 계량 (유형 1)


			1644046848			0부터 180까지 계량 (유형 1)


			1071480256			0부터 200까지 계량 (유형 1)


			622143680			0부터 10까지 계량 (유형 2)


			126239040			0부터 20까지 계량 (유형 2)


			2098422976			0부터 30까지 계량 (유형 2)


			205489600			0부터 40까지 계량 (유형 2)


			2079438400			0부터 50까지 계량 (유형 2)


			1328209216			0부터 60까지 계량 (유형 2)


			1086455872			0부터 70까지 계량 (유형 2)


			1939945792			0부터 80까지 계량 (유형 2)


			667181312			0부터 90까지 계량 (유형 2)


			973573440			0부터 100까지 계량 (유형 2)


			2019811520			0부터 120까지 계량 (유형 2)


			441653312			0부터 140까지 계량 (유형 2)


			673862912			0부터 150까지 계량 (유형 2)


			1134461568			0부터 160까지 계량 (유형 2)


			830458432			0부터 180까지 계량 (유형 2)


			42209536			Scale from 0 to 200 (style 2)









PTSymLib/1SCL804.ctx

			624410972			天平 1


			1484382493			天平 2


			1785607198			电池供电的长形天平


			430151595			低侧面鼓形天平


			1067495488			0至10的刻度（样式1）


			420783168			0至20的刻度（样式1）


			1339933888			0至30的刻度（样式1）


			2089148160			0至40的刻度（样式1）


			1949439360			0至50的刻度（样式1）


			36833536			0至60的刻度（样式1）


			1867134656			0至70的刻度（样式1）


			1076452288			0至80的刻度（样式1）


			751403584			0至90的刻度（样式1）


			304264704			0至100的刻度（样式1）


			1168070144			0至120的刻度（样式1）


			284858432			0至140的刻度（样式1）


			1127727040			0至150的刻度（样式1）


			1291972288			0至160的刻度（样式1）


			1644046848			0至180的刻度（样式1）


			1071480256			0至200的刻度（样式1）


			622143680			0至10的刻度（样式2）


			126239040			0至20的刻度（样式2）


			2098422976			0至30的刻度（样式2）


			205489600			0至40的刻度（样式2）


			2079438400			0至50的刻度（样式2）


			1328209216			0至60的刻度（样式2）


			1086455872			0至70的刻度（样式2）


			1939945792			0至80的刻度（样式2）


			667181312			0至90的刻度（样式2）


			973573440			0至100的刻度（样式2）


			2019811520			0至120的刻度（样式2）


			441653312			0至140的刻度（样式2）


			673862912			0至150的刻度（样式2）


			1134461568			0至160的刻度（样式2）


			830458432			0至180的刻度（样式2）


			42209536			0至200的刻度（样式2）









PTSymLib/1SEG.cat





PTSymLib/1SEG404.ctx

			1866072736			6片平行分段管


			965129664			3片平行分段管


			865853433			1片平行分段管


			1656862656			6片垂直分段管


			163084525			3片垂直分段管


			984889716			1片垂直分段管


			995970917			90度弯管 1


			654772470			90度弯管 2


			225156072			90度弯管 3


			736614106			90度弯管 4


			907552528			T形向右的分段管


			1319790144			T形向左的分段管


			56469334			T形向下的分段管


			125560521			T形向上的分段管


			491799517			十字交叉分段管


			367060392			135度6片分段管


			1458615250			135度3片分段管


			1393196245			135度1片分段管


			92828207			45度6片分段管


			1467956945			45度3片分段管


			1947800153			45度1片分段管


			1105287904			45度弯管 1


			1176513560			45度弯管 2


			1094251970			45度弯管 3


			254314755			45度弯管 4


			1701514999			45度弯管 5


			283872631			45度弯管 6


			763346669			45度弯管 7


			98884403			45度弯管 8


			2083533036			Y形向右分段管


			601450927			Y形向左分段管


			1085776167			Y形向下分段管


			2130767779			Y形向上分段管


			1411924270			分叉分段管 1


			2022929184			分叉分段管 2


			1675216537			分叉分段管 3


			199627723			分叉分段管 4


			1003906225			分叉分段管 5


			1118809058			分叉分段管 6


			2102654457			分叉分段管 7


			1716142327			分叉分段管 8









PTSymLib/1SEG407.ctx

1866072736,Horiz. segm. Rohrleitung, sechsteilig

965129664,Horiz. segm. Rohrleitung, dreiteilig

865853433,Horiz. segm. Rohrleitung, einteilig

1656862656,Vertik. segm. Rohrleitung, sechsteilig

163084525,Vertik. segm. Rohrleitung, dreiteilig

984889716,Vertik. segm. Rohrleitung, einteilig

995970917,90°-Krümmung 1

654772470,90°-Krümmung 2

225156072,90°-Krümmung 3

736614106,90°-Krümmung 4

907552528,Segm. Rohrleitung, T-Stück rechts

1319790144,Segm. Rohrleitung, T-Stück links

56469334,Segm. Rohrleitung, T-Stück nach unten

125560521,Segm. Rohrleitung, T-Stück nach oben

491799517,Segm. Rohrleitung, Kreuz

367060392,Segm. Rohrleitung, sechsteilig, 135°

1458615250,Segm. Rohrleitung, dreiteilig, 135°

1393196245,Segm. Rohrleitung, einteilig, 135°

92828207,Segm. Rohrleitung, sechsteilig, 45°

1467956945,Segm. Rohrleitung, dreiteilig, 45°

1947800153,Segm. Rohrleitung, einteilig, 45°

1105287904,45°-Krümmung 1

1176513560,45°-Krümmung 2

1094251970,45°-Krümmung 3

254314755,45°-Krümmung 4

1701514999,45°-Krümmung 5

283872631,45°-Krümmung 6

763346669,45°-Krümmung 7

98884403,45°-Krümmung 8

2083533036,Segm. Rohrleitung, Hosenstück rechts

601450927,Segm. Rohrleitung, Hosenstück links

1085776167,Segm. Rohrleitung, Hosenstück n. unt.

2130767779,Segm. Rohrleitung, Hosenstück n. ob.

1411924270,Segm. Rohrleitung, Abzweig 1

2022929184,Segm. Rohrleitung, Abzweig  2

1675216537,Segm. Rohrleitung, Abzweig 3

199627723,Segm. Rohrleitung, Abzweig 4

1003906225,Segm. Rohrleitung, Abzweig  5

1118809058,Segm. Rohrleitung, Abzweig  6

2102654457,Segm. Rohrleitung, Abzweig 7

1716142327,Segm. Rohrleitung, Abzweig 8








PTSymLib/1SEG409.ctx

			1866072736			6-piece horizontal segmented pipe


			965129664			3-piece horizontal segmented pipe


			865853433			1-piece horizontal segmented pipe


			1656862656			6-piece vertical segmented pipe


			163084525			3-piece vertical segmented pipe


			984889716			1-piece vertical segmented pipe


			995970917			90 degree bend 1


			654772470			90 degree bend 2


			225156072			90 degree bend 3


			736614106			90 degree bend 4


			907552528			Segmented pipe tee right


			1319790144			Segmented pipe tee left


			56469334			Segmented pipe tee down


			125560521			Segmented pipe tee up


			491799517			Segmented pipe intersection


			367060392			6-piece 135 degree segmented pipe


			1458615250			3-piece 135 degree segmented pipe


			1393196245			1-piece 135 degree segmented pipe


			92828207			6-piece 45 degree segmented pipe


			1467956945			3-piece 45 degree segmented pipe


			1947800153			1-piece 45 degree segmented pipe


			1105287904			45 degree bend 1


			1176513560			45 degree bend 2


			1094251970			45 degree bend 3


			254314755			45 degree bend 4


			1701514999			45 degree bend 5


			283872631			45 degree bend 6


			763346669			45 degree bend 7


			98884403			45 degree bend 8


			2083533036			Wye right segmented duct


			601450927			Wye left segmented duct


			1085776167			Wye down segmented duct


			2130767779			Wye up segmented duct


			1411924270			Segmented pipe split 1


			2022929184			Segmented pipe split 2


			1675216537			Segmented pipe split 3


			199627723			Segmented pipe split 4


			1003906225			Segmented pipe split 5


			1118809058			Segmented pipe split 6


			2102654457			Segmented pipe split 7


			1716142327			Segmented pipe split 8









PTSymLib/1SEG40a.ctx

			1866072736			Tubo segmentado horizontal 6 piezas


			965129664			Tubo segmentado horizontal 3 piezas


			865853433			Tubo segmentado horizontal 1 pieza


			1656862656			Tubo segmentado vertical 6 piezas


			163084525			Tubo segmentado vertical 3 piezas


			984889716			Tubo segmentado vertical 1 pieza


			995970917			Codo de 90° 1


			654772470			Codo de 90° 2


			225156072			Codo de 90° 3


			736614106			Codo de 90° 4


			907552528			Tubo segmentado en T derecha


			1319790144			Tubo segmentado en T izquierda


			56469334			Tubo segmentado en T abajo


			125560521			Tubo segmentado en T arriba


			491799517			Intersección de tubo segmentado


			367060392			Tubo segmentado 135° 6 piezas


			1458615250			Tubo segmentado 135° 3 piezas


			1393196245			Tubo segmentado 135° 1 pieza


			92828207			Tubo segmentado 45° 6 piezas


			1467956945			Tubo segmentado 45° 3 piezas


			1947800153			Tubo segmentado 45° 1 pieza


			1105287904			Codo de 45° 1


			1176513560			Codo de 45° 2


			1094251970			Codo de 45° 3


			254314755			Codo de 45° 4


			1701514999			Codo de 45° 5


			283872631			Codo de 45° 6


			763346669			Codo de 45° 7


			98884403			Codo de 45° 8


			2083533036			Tubo segmentado en Y derecha


			601450927			Tubo segmentado en Y izquierda


			1085776167			Tubo segmentado en Y abajo


			2130767779			Tubo segmentado en Y arriba


			1411924270			Tubo segmentado			 bifurcación 1


			2022929184			Tubo segmentado			 bifurcación 2


			1675216537			Tubo segmentado			 bifurcación 3


			199627723			Tubo segmentado			 bifurcación 4


			1003906225			Tubo segmentado			 bifurcación 5


			1118809058			Tubo segmentado			 bifurcación 6


			2102654457			Tubo segmentado			 bifurcación 7


			1716142327			Tubo segmentado			 bifurcación 8









PTSymLib/1SEG40c.ctx

1866072736,Conduite horizontale, 6 segments

965129664,Conduite horizontale, 3 segments

865853433,Conduite horizontale, 1 segment

1656862656,Conduite verticale, 6 segments

163084525,Conduite verticale, 3 segments

984889716,Conduite verticale, 1 segment

995970917,Coude à 90° 1

654772470,Coude à 90° 2

225156072,Coude à 90° 3

736614106,Coude à 90° 4

907552528,T vers la droite

1319790144,T vers la gauche

56469334,T vers le bas

125560521,T vers le haut

491799517,Croix

367060392,Conduite à  135°, 6 segments

1458615250,Conduite à  135°, 3 segments

1393196245,Conduite à  135°, 1 segment

92828207,Conduite à  45°, 6 segments

1467956945,Conduite à  45°, 3 segments

1947800153,Conduite à  45°, 1 segment

1105287904,Coude à 45° 1

1176513560,Coude à 45° 2

1094251970,Coude à 45° 3

254314755,Coude à 45° 4

1701514999,Coude à 45° 5

283872631,Coude à 45° 6

763346669,Coude à 45° 7

98884403,Coude à 45° 8

2083533036,Y vers la droite

601450927,Y vers la gauche

1085776167,Y vers le bas

2130767779,Y vers le haut

1411924270,Conduite avec embranchement 1

2022929184,Conduite avec embranchement 2

1675216537,Conduite avec embranchement 3

199627723,Conduite avec embranchement 4

1003906225,Conduite avec embranchement 5

1118809058,Conduite avec embranchement 6

2102654457,Conduite avec embranchement 7

1716142327,Conduite avec embranchement 8








PTSymLib/1SEG410.ctx

1866072736,Tubo segmentato orizzontale, 6 pezzi

965129664,Tubo segmentato orizzontale, 3 pezzi

865853433,Tubo segmentato orizzontale, 1 pezzo

1656862656,Tubo segmentato verticale, 6 pezzi

163084525,Tubo segmentato verticale, 3 pezzi

984889716,Tubo segmentato verticale, 1 pezzo

995970917,Curvatura di 90° 1

654772470,Curvatura di 90° 2

225156072,Curvatura di 90° 3

736614106,Curvatura di 90° 4

907552528,Tubo segmentato pezzo a T, a destra

1319790144,Tubo segmentato pezzo a T, a sinistra

56469334,Tubo segmentato pezzo a T, in basso

125560521,Tubo segmentato pezzo a T, in alto

491799517,Tubo segmentato, croce

367060392,Tubo segmentato, 6 pezzi, 135°

1458615250,Tubo segmentato, 3 pezzi, 135°

1393196245,Tubo segmentato, 1 pezzo, 135°

92828207,Tubo segmentato, 6 pezzi, 45°

1467956945,Tubo segmentato, tre pezzi, 45°

1947800153,Tubo segmentato, un pezzo, 45°

1105287904,Curvatura di 45° 1

1176513560,Curvatura di 45° 2

1094251970,Curvatura di 45° 3

254314755,Curvatura di 45° 4

1701514999,Curvatura di 45° 5

283872631,Curvatura di 45° 6

763346669,Curvatura di 45° 7

98884403,Curvatura di 45° 8

2083533036,Tubo segmentato a Y, destra

601450927,Tubo segmentato a Y, sinistra

1085776167,Tubo segmentato a Y, in basso

2130767779,Tubo segmentato a Y, in alto

1411924270,Tubo segmentato, diramazione 1

2022929184,Tubo segmentato, diramazione 2

1675216537,Tubo segmentato, diramazione 3

199627723,Tubo segmentato, diramazione 4

1003906225,Tubo segmentato, diramazione 5

1118809058,Tubo segmentato, diramazione 6

2102654457,Tubo segmentato, diramazione 7

1716142327,Tubo segmentato, diramazione 8








PTSymLib/1SEG411.ctx

			1866072736			横6ﾋﾟｰｽ


			965129664			横3ﾋﾟｰｽ


			865853433			横1ﾋﾟｰｽ


			1656862656			縦6ﾋﾟｰｽ


			163084525			縦3ﾋﾟｰｽ


			984889716			縦1ﾋﾟｰｽ


			995970917			90°ｶｰﾌﾞ1


			654772470			90°ｶｰﾌﾞ2


			225156072			90°ｶｰﾌﾞ3


			736614106			90°ｶｰﾌﾞ4


			907552528			T型(右向き)


			1319790144			T型(左向き)


			56469334			T型(下向き)


			125560521			T型(上向き)


			491799517			交点


			367060392			6ﾋﾟｰｽ135°


			1458615250			3ﾋﾟｰｽ135°


			1393196245			1ﾋﾟｰｽ135°


			92828207			6ﾋﾟｰｽ45°


			1467956945			3ﾋﾟｰｽ45°


			1947800153			1ﾋﾟｰｽ45°


			1105287904			45°ｶｰﾌﾞ1


			1176513560			45°ｶｰﾌﾞ2


			1094251970			45°ｶｰﾌﾞ3


			254314755			45°ｶｰﾌﾞ4


			1701514999			45°ｶｰﾌﾞ5


			283872631			45°ｶｰﾌﾞ6


			763346669			45°ｶｰﾌﾞ7


			98884403			45°ｶｰﾌﾞ8


			2083533036			Y型(右向き)


			601450927			Y型(左向き)


			1085776167			Y型(下向き)


			2130767779			Y型(上向き)


			1411924270			分岐1


			2022929184			分岐2


			1675216537			分岐3


			199627723			分岐4


			1003906225			分岐5


			1118809058			分岐6


			2102654457			分岐7


			1716142327			分岐8









PTSymLib/1seg412.ctx

			1866072736			6-조각 수평 세그먼트 배관


			965129664			3-조각 수평 세그먼트 배관


			865853433			1-조각 수평 세그먼트 배관


			1656862656			6-조각 수직 세그먼트 배관


			163084525			3-조각 수직 세그먼트 배관


			984889716			1-조각 수직 세그먼트 배관


			995970917			90 도 밴드 1


			654772470			90 도 밴드 2


			225156072			90 도 밴드 3


			736614106			90 도 밴드 4


			907552528			우측 세그먼트 배관 티


			1319790144			좌측 세그먼트 배관 티


			56469334			하단 세그먼트 배관 티


			125560521			상단 세그먼트 배관 티


			491799517			세그먼트 배관 인터섹션


			367060392			6-조각 135도 세그먼트 배관


			1458615250			3-조각 135도 세그먼트 배관


			1393196245			1-조각 135도 세그먼트 배관


			92828207			6-조각 45도 세그먼트 배관


			1467956945			3-조각 45도 세그먼트 배관


			1947800153			1-조각 45도 세그먼트 배관


			1105287904			45 도 밴드 1


			1176513560			45 도 밴드 2


			1094251970			45 도 밴드 3


			254314755			45 도 밴드 4


			1701514999			45 도 밴드 5


			283872631			45 도 밴드 6


			763346669			45 도 밴드 7


			98884403			45 도 밴드 8


			2083533036			Wye 우측 세그먼티드 덕트


			601450927			Wye 좌측 세그먼티드 덕트


			1085776167			Wye 하단 세그먼티드 덕트


			2130767779			Wye 상단 세그먼티드 덕트


			1411924270			세그먼티드 배관 스플릿 1


			2022929184			세그먼티드 배관 스플릿 2


			1675216537			세그먼티드 배관 스플릿 3


			199627723			세그먼티드 배관 스플릿 4


			1003906225			세그먼티드 배관 스플릿 5


			1118809058			세그먼티드 배관 스플릿 6


			2102654457			세그먼티드 배관 스플릿 7


			1716142327			세그먼티드 배관 스플릿 8









PTSymLib/1SEG804.ctx

			1866072736			6片平行分段管


			965129664			3片平行分段管


			865853433			1片平行分段管


			1656862656			6片垂直分段管


			163084525			3片垂直分段管


			984889716			1片垂直分段管


			995970917			90度弯管 1


			654772470			90度弯管 2


			225156072			90度弯管 3


			736614106			90度弯管 4


			907552528			T形向右的分段管


			1319790144			T形向左的分段管


			56469334			T形向下的分段管


			125560521			T形向上的分段管


			491799517			十字交叉分段管


			367060392			135度6片分段管


			1458615250			135度3片分段管


			1393196245			135度1片分段管


			92828207			45度6片分段管


			1467956945			45度3片分段管


			1947800153			45度1片分段管


			1105287904			45度弯管 1


			1176513560			45度弯管 2


			1094251970			45度弯管 3


			254314755			45度弯管 4


			1701514999			45度弯管 5


			283872631			45度弯管 6


			763346669			45度弯管 7


			98884403			45度弯管 8


			2083533036			Y形向右分段管


			601450927			Y形向左分段管


			1085776167			Y形向下分段管


			2130767779			Y形向上分段管


			1411924270			分叉分段管 1


			2022929184			分叉分段管 2


			1675216537			分叉分段管 3


			199627723			分叉分段管 4


			1003906225			分叉分段管 5


			1118809058			分叉分段管 6


			2102654457			分叉分段管 7


			1716142327			分叉分段管 8









PTSymLib/1SENS.cat





PTSymLib/1SENS404.ctx

			1770645244			标准传感器 1


			543236406			标准传感器 2


			509360306			雷达标准传感器


			23905342			罐式雷达传感器


			1866637386			标准开关


			92574227			罐量表


			485626820			箱柜标准监视器


			1608916596			RF电容标准表


			1175870425			微波标准传感器


			1891582731			罐表


			1811736202			温度传感器 1


			432909488			温度传感器 2


			196631239			普通传感器


			13728353			简易传感器


			768520714			非接触温度计


			1483204375			太阳能温度计


			1891790470			光纤温度传感器


			1601679845			带工业防风铝头的RTD


			1612985741			超声波接近传感器


			913640854			加速器


			649575761			压力传感器


			736749943			数字式压力控制器


			797426079			压力指示仪


			1153497603			湿度传感器


			1349210213			氧气传感器


			32604526			传感器 1


			1644066102			传感器 2


			272540322			传感器 3


			132506845			传感器 4


			591541711			传感器 5


			399268589			传感器 6


			50282363			传感器 7


			382566152			传感器 8


			181052448			气体探测器 1


			418771422			气体探测器 2


			1038585195			红外线CO2分析器


			1167992758			气体监控器


			1681718837			智能气体色谱仪


			13763905			简易色谱仪


			59559			条纹图表记录器


			59838			圆形图表记录器


			1440567914			线扫描照相机 1


			1030948471			机械式照相机 1


			1920609730			机械式照相机 2 


			6263659			简易照相机


			1635886835			在吊杆上机械式照相机


			7606462			简易系统


			1211765475			测压元件


			1437388418			手持式仪表









PTSymLib/1SENS407.ctx

			1770645244			Pegelsender 1


			543236406			Pegelsender 2


			509360306			Radarpegelsender


			23905342			Tankradarsender


			1866637386			Pegelschalter


			92574227			Benzinuhr


			485626820			Füllstandsüberwachung


			1608916596			RF-Kapazitätsmesser


			1175870425			Mikrowellensensor


			1891582731			Tankmeßgerät


			1811736202			Temperaturgeber 1


			432909488			Temperaturgeber 2


			196631239			Geber			 allgemein


			13728353			Einfacher Geber


			768520714			Kontaktloses Thermometer


			1483204375			Solarthermometer


			1891790470			Faseroptischer Temperatursensor


			1601679845			RTD mit industr.			 wetterf. Aluminium


			1612985741			Ultraschall-Näherungssensor


			913640854			Beschleunigungsmesser


			649575761			Druckgeber


			736749943			Digitaler Druckregler


			797426079			Druckmeßgerät


			1153497603			Feuchtigkeitssensor


			1349210213			Sauerstoffgeber


			32604526			Sensor 1


			1644066102			Sensor 2


			272540322			Sensor 3


			132506845			Sensor 4


			591541711			Sensor 5


			399268589			Sensor 6


			50282363			Sensor 7


			382566152			Sensor 8


			181052448			Gasdetektor 1


			418771422			Gasdetektor  2


			1038585195			Infrarot-CO2-Analysegerät


			1167992758			Gasmonitor


			1681718837			Intelligenter Gaschromatograph


			13763905			Einfacher Chromatograph


			59559			Streifendiagrammrecorder


			59838			Kreisdiagrammrecorder


			1440567914			Zeilenablenkkamera


			1030948471			Maschinenkamera 1


			1920609730			Maschinenkamera 2


			6263659			Einfache Kamera


			1635886835			Maschinenkamera auf Ausleger


			7606462			Einfaches Sichtüberwachungssystem


			1211765475			Wägezelle


			1437388418			Handheld-Meßgerät









PTSymLib/1SENS409.ctx

			1770645244			Level transmitter 1


			543236406			Level transmitter 2


			509360306			Radar level transmitter


			23905342			Tank radar transmitter


			1866637386			Level switch


			92574227			Tank gauge


			485626820			Bin level monitor


			1608916596			RF capacitance level meter


			1175870425			Microwave level sensor


			1891582731			Tank meter


			1811736202			Temperature transmitter 1


			432909488			Temperature transmitter 2


			196631239			Generic transmitter


			13728353			Simple transmitter


			768520714			Noncontact thermometer


			1483204375			Solar thermometer


			1891790470			Fiber-optic temperature sensor


			1601679845			RTD with industrial weatherproof aluminum head


			1612985741			Ultrasonic proximity sensor


			913640854			Accelerometer


			649575761			Pressure transmitter


			736749943			Digital pressure controller


			797426079			Pressure guage


			1153497603			Humidity sensor


			1349210213			Oxygen transmitter


			32604526			Sensor 1


			1644066102			Sensor 2


			272540322			Sensor 3


			132506845			Sensor 4


			591541711			Sensor 5


			399268589			Sensor 6


			50282363			Sensor 7


			382566152			Sensor 8


			181052448			Gas detector 1


			418771422			Gas detector 2


			1038585195			Infrared CO2 analyzer


			1167992758			Gas monitor


			1681718837			Smart gas chromatograph


			13763905			Simple chromatograph


			59559			Strip Chart Recorder


			59838			Circular Chart Recorder


			1440567914			Linescan camera


			1030948471			Machine vision camera 1


			1920609730			Machine vision camera 2


			6263659			Simple camera


			1635886835			Machine vision camera on boom


			7606462			Simple vision system


			1211765475			Load cell


			1437388418			Hand-held meter









PTSymLib/1SENS40a.ctx

			1770645244			Transmisor de nivel 1


			543236406			Transmisor de nivel 2


			509360306			Transmisor de nivel radar


			23905342			Transmisor radar de depósito


			1866637386			Conmutador de nivel


			92574227			Indicador de combustible


			485626820			Supervisión del nivel de carga


			1608916596			Medidor de capacidad RF


			1175870425			Sensor de microondas


			1891582731			Medidor de depósito


			1811736202			Emisor de temperatura 1


			432909488			Emisor de temperatura 2


			196631239			Emisor genérico


			13728353			Emisor sencillo


			768520714			Termómetro sin contacto


			1483204375			Termómetro solar


			1891790470			Termosensor de fibra óptica


			1601679845			RTD con aluminio industrial para intemp.


			1612985741			Sensor de proximidad por ultrasonido


			913640854			Acelerómetro


			649575761			Emisor de presión


			736749943			Regulador de presión digital


			797426079			Medidor de presión


			1153497603			Sensor de humedad


			1349210213			Emisor de oxígeno


			32604526			Sensor 1


			1644066102			Sensor 2


			272540322			Sensor 3


			132506845			Sensor 4


			591541711			Sensor 5


			399268589			Sensor 6


			50282363			Sensor 7


			382566152			Sensor 8


			181052448			Detector de gas 1


			418771422			Detector de gas 2


			1038585195			Analizador de CO2 por infrarrojos


			1167992758			Monitor de gas


			1681718837			Cromatógrafo de gases inteligente


			13763905			Cromatógrafo sencillo


			59559			Grabador de diagramas lineales


			59838			Grabador de diagramas circulares


			1440567914			Cámara de desviación de líneas


			1030948471			Cámara de máquina 1


			1920609730			Cámara de máquina 2


			6263659			Cámara sencilla


			1635886835			Cámara de máquina en pescante


			7606462			Sistema de observación sencillo


			1211765475			Celda de carga


			1437388418			Medidor portátil









PTSymLib/1SENS40c.ctx

			1770645244			Transmetteur de niveau 1


			543236406			Transmetteur de niveau 2


			509360306			Transmetteur de niveau radar


			23905342			Transmetteur de cuve radar


			1866637386			Interrupteur de niveau


			92574227			Jauge d'essence


			485626820			Contrôle du niveau de remplissage


			1608916596			Capacimètre de radiofréquence


			1175870425			Capteur à micro-ondes


			1891582731			Jaugeur de cuve


			1811736202			Capteur de température 1


			432909488			Capteur de température 2


			196631239			Capteur			 non spécifié


			13728353			Capteur simple


			768520714			Thermomètre sans contact


			1483204375			Thermomètre solaire


			1891790470			Capteur de température à fibres optiques


			1601679845			RTD avec aluminium haute résistance


			1612985741			Détecteur de proximité à infrarouge


			913640854			Accéléromètre


			649575761			Capteur de pression


			736749943			Régulateur de pression numérique


			797426079			Manomètre


			1153497603			Capteur d'humidité


			1349210213			Capteur d'oxygène


			32604526			Capteur 1


			1644066102			Capteur 2


			272540322			Capteur 3


			132506845			Capteur 4


			591541711			Capteur 5


			399268589			Capteur 6


			50282363			Capteur 7


			382566152			Capteur 8


			181052448			Détecteur de gaz 1


			418771422			Détecteur de gaz 2


			1038585195			Contrôleur de CO2 à infrarouge


			1167992758			Dispositif de contrôle


			1681718837			Chromatographe à gaz intelligent


			13763905			Chromatographe à gaz simple


			59559			Enregistreur à lignes


			59838			Enregistreur à secteurs


			1440567914			Caméra de balayage


			1030948471			Caméra de machine 1


			1920609730			Caméra de machine 2


			6263659			Caméra simple


			1635886835			Caméra de machine sur console


			7606462			Dispositif de surveillance simple


			1211765475			Cellule de charge


			1437388418			Appareil de mesure manuel









PTSymLib/1SENS410.ctx

			1770645244			Trasmettitore di livello 1


			543236406			Trasmettitore di livello 2


			509360306			Trasmettitore di livello con radar


			23905342			Trasmettitore radar di cisterna


			1866637386			Commutatore di livello


			92574227			Indicatore di combustibile


			485626820			Sorveglianza della quantità combust.


			1608916596			Misuratore della capacità RF


			1175870425			Sensore microonde


			1891582731			Misuratore del serbatoio


			1811736202			Datore di temperatura 1


			432909488			Datore di temperatura 2


			196631239			Datore			 generale


			13728353			Datore semplice


			768520714			Termometro privo di contatti


			1483204375			Termometro solare


			1891790470			Sensore della temp. a fibre ottiche


			1601679845			RTD con alluminio industr. per le intemp


			1612985741			Sensore di avvicinamento a ultrasuoni


			913640854			Misuratore di accelerazione


			649575761			Datore di pressione


			736749943			Datore di pressione digitale


			797426079			Apparecchio per la misuraz. pressione


			1153497603			Sensore per l'umidità


			1349210213			Datore ossigeno


			32604526			Sensore 1


			1644066102			Sensore 2


			272540322			Sensore 3


			132506845			Sensore 4


			591541711			Sensore 5


			399268589			Sensore 6


			50282363			Sensore 7


			382566152			Sensore 8


			181052448			Detettore gas 1


			418771422			Detettore gas 2


			1038585195			Analizzatore C02 a infrarossi


			1167992758			Monitor del gas


			1681718837			Cromotografo intelligente del gas


			13763905			Cromotografo semplice


			59559			Registratore di diagramma lineari


			59838			Registratore di diagrammi circolari


			1440567914			Cinepresa per la deviazione di linee


			1030948471			Cinepresa industriale 1


			1920609730			Cinepresa industriale 2


			6263659			Cinepresa semplice


			1635886835			Cinepresa industriale montata su binario


			7606462			Sistema semplice di sorveglianza ottico


			1211765475			Cellula di carico


			1437388418			Misuratore portatile









PTSymLib/1SENS411.ctx

			1770645244			ﾚﾍﾞﾙﾄﾗﾝｽﾐｯﾀ1


			543236406			ﾚﾍﾞﾙﾄﾗﾝｽﾐｯﾀ2


			509360306			ﾚｰﾀﾞｰﾚﾍﾞﾙﾄﾗﾝｽﾐｯﾀ


			23905342			ﾀﾝｸﾚｰﾀﾞｰﾄﾗﾝｽﾐｯﾀ


			1866637386			水位検知器


			92574227			ﾀﾝｸｹﾞｰｼﾞ


			485626820			ﾋﾞﾝﾚﾍﾞﾙﾓﾆﾀ


			1608916596			RFｷｬﾊﾟｼﾀﾝｽﾚﾍﾞﾙﾒｰﾀ


			1175870425			ﾏｲｸﾛ波ﾚﾍﾞﾙ検知器


			1891582731			ﾀﾝｸﾒｰﾀ


			1811736202			温度ﾄﾗﾝｽﾐｯﾀ1


			432909488			温度ﾄﾗﾝｽﾐｯﾀ2


			196631239			汎用ﾄﾗﾝｽﾐｯﾀ


			13728353			ﾄﾗﾝｽﾐｯﾀ略図


			768520714			非接触温度計


			1483204375			ｿｰﾗｰ温度計


			1891790470			光ﾌｧｲﾊﾞ温度ｾﾝｻ


			1601679845			RTD(工業用防水ｱﾙﾐﾍｯﾄﾞ付)


			1612985741			超音波近接ｾﾝｻ


			913640854			加速度計


			649575761			圧力ﾄﾗﾝｽﾐｯﾀ


			736749943			ﾃﾞｼﾞﾀﾙ圧力ｺﾝﾄﾛｰﾗ


			797426079			圧力計


			1153497603			湿度ｾﾝｻ


			1349210213			酸素ﾄﾗﾝｽﾐｯﾀ


			32604526			ｾﾝｻ1


			1644066102			ｾﾝｻ2


			272540322			ｾﾝｻ3


			132506845			ｾﾝｻ4


			591541711			ｾﾝｻ5


			399268589			ｾﾝｻ6


			50282363			ｾﾝｻ7


			382566152			ｾﾝｻ8


			181052448			ｶﾞｽ検知器1


			418771422			ｶﾞｽ検知器2


			1038585195			赤外線CO2解析器


			1167992758			ｶﾞｽﾓﾆﾀ


			1681718837			ｽﾏｰﾄｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ


			13763905			ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ略図


			59559			ｽﾄﾘｯﾌﾟﾁｬｰﾄ記録計


			59838			円ｸﾞﾗﾌ記録計


			1440567914			回線走査ｶﾒﾗ


			1030948471			機械視覚ｶﾒﾗ1


			1920609730			機械視覚ｶﾒﾗ2


			6263659			ｶﾒﾗ略図


			1635886835			機械視覚ｶﾒﾗ(ﾌﾞｰﾑ付)


			7606462			ﾋﾞｼﾞｮﾝｼｽﾃﾑ略図


			1211765475			ﾛｰﾄﾞｾﾙ


			1437388418			ﾊﾝﾄﾞﾍﾙﾄﾞﾒｰﾀ









PTSymLib/1sens412.ctx

			1770645244			레벨 트랜스메터 1


			543236406			레벨 트랜스메터 2


			509360306			라더 레벨 트랜스메터


			23905342			탱크 라더 트랜스메터


			1866637386			레벨 스위치


			92574227			탱크 게이지


			485626820			빈 레벨 모니터


			1608916596			RF 케페시던스 레벨 메터


			1175870425			전자파 레벨 센서


			1891582731			탱크 메터


			1811736202			온도 트랜스메터 1


			432909488			온도 트랜스메터 2


			196631239			제너릭 트랜스메터


			13728353			단순 트랜스메터


			768520714			무접점 써모메터


			1483204375			솔라 써모메터


			1891790470			광 온도 센서


			1601679845			산업용 방수 알루미늄 헤드를 가진 RTD


			1612985741			울트라소닉 프록시미티 센서


			913640854			액셀로메터


			649575761			압력 트랜스메터


			736749943			디지탈 압력 컨트롤러


			797426079			압력 게이지


			1153497603			후미디티 센서


			1349210213			옥시겐 트랜스메터


			32604526			센서 1


			1644066102			센서 2


			272540322			센서 3


			132506845			센서 4


			591541711			센서 5


			399268589			센서 6


			50282363			센서 7


			382566152			센서 8


			181052448			가스 감지기 1


			418771422			가스 감지기 2


			1038585195			인프라드 CO2 아날라이저


			1167992758			가스 모니터


			1681718837			스마트 가스 크로마토그라프


			13763905			단순 크로마토그라프


			59559			스트립 차트 레코더


			59838			원형 차트 레코더


			1440567914			라인스캔 카메라


			1030948471			머신 비젼 카메라 1


			1920609730			머신 비젼 카메라 2


			6263659			단순 카메라


			1635886835			붐위의 머신 비젼 카메라


			7606462			단순 비젼 시스템


			1211765475			로드셀


			1437388418			핸드 헬드 메터









PTSymLib/1SENS804.ctx

			1770645244			标准传感器 1


			543236406			标准传感器 2


			509360306			雷达标准传感器


			23905342			罐式雷达传感器


			1866637386			标准开关


			92574227			罐量表


			485626820			箱柜标准监视器


			1608916596			RF电容标准表


			1175870425			微波标准传感器


			1891582731			罐表


			1811736202			温度传感器 1


			432909488			温度传感器 2


			196631239			普通传感器


			13728353			简易传感器


			768520714			非接触温度计


			1483204375			太阳能温度计


			1891790470			光纤温度传感器


			1601679845			带工业防风铝头的RTD


			1612985741			超声波接近传感器


			913640854			加速器


			649575761			压力传感器


			736749943			数字式压力控制器


			797426079			压力指示仪


			1153497603			湿度传感器


			1349210213			氧气传感器


			32604526			传感器 1


			1644066102			传感器 2


			272540322			传感器 3


			132506845			传感器 4


			591541711			传感器 5


			399268589			传感器 6


			50282363			传感器 7


			382566152			传感器 8


			181052448			气体探测器 1


			418771422			气体探测器 2


			1038585195			红外线CO2分析器


			1167992758			气体监控器


			1681718837			智能气体色谱仪


			13763905			简易色谱仪


			59559			条纹图表记录器


			59838			圆形图表记录器


			1440567914			线扫描照相机 1


			1030948471			机械式照相机 1


			1920609730			机械式照相机 2 


			6263659			简易照相机


			1635886835			在吊杆上机械式照相机


			7606462			简易系统


			1211765475			测压元件


			1437388418			手持式仪表









PTSymLib/1TANK.cat





PTSymLib/1TANK404.ctx

			696850515			罐 1


			133841504			罐 2


			349796136			罐 3


			1910091724			罐 4


			460587677			罐 5


			981481207			罐 6


			817195582			罐 7


			1403279722			罐 8


			1014188912			罐 9


			1646648943			罐 10


			556731536			罐 11


			729635776			罐 12


			1401322560			罐 13


			700227648			罐 14


			156746752			罐 15


			474149312			罐 16


			2041437632			罐 17


			524000700			罐 18


			1157748928			罐 19


			83299584			罐 20


			40248576			罐 21


			1630866432			罐 22


			1336106368			罐 23


			314736640			罐 24


			994042880			罐 25


			1096356160			罐 26


			1658185152			罐 27


			465570368			罐 28


			495957770			罐 29


			1718925109			罐 30


			897638544			罐 31


			1297074138			罐 32


			2083937706			罐 33


			557447170			罐 34


			730563047			罐 35


			119814915			罐 36


			579012736			反应器 1


			1359798347			反应器 2


			1015088368			反应器 3


			1454384099			反应器 4


			1308633972			反应器 5


			483841513			反应器 6


			1308839369			反应器 7


			378446464			带支架的圆形反应器


			2057225536			带搅拌器的反应器


			844782565			反应罐


			179175451			压力容器


			175183680			带法兰的仓室


			1575910590			带舱门的容器


			1717737645			搅拌罐


			2088501469			玻璃排列罐


			696502080			热交换器


			1598570816			常用油箱


			85076177			抗腐蚀罐（高）


			1309994065			抗腐蚀罐（中）


			48147223			抗腐蚀罐（低）


			219493888			容器


			1691236992			料斗


			237612480			绿色容器


			1504792000			带梯子的储藏罐


			2145454206			间歇罐


			1337385263			酿造罐


			1717020902			储藏设备 1


			557942337			储藏设备 2


			1144335177			储藏设备 3


			524317826			储藏设备 4


			1998369341			储藏设备 5


			916016536			储藏设备 6


			1739708102			储藏设备 7


			455550284			储藏设备 8


			1849020811			储藏设备 9


			920946694			储藏设备 10


			711662273			储藏设备 11


			1219345943			储藏设备 12


			34496471			储藏设备 13


			466329346			焊接的罐


			1006719494			带螺旋梯的筒仓


			474454628			带直梯的筒仓


			1040992449			表面平滑的筒仓


			805133835			缓冲罐


			180663569			桶


			857191795			鼓形圆桶


			856131648			5加仑桶


			804721944			表面平滑的罐 1


			829946645			表面平滑的罐 2


			1827293076			表面平滑的罐 3


			148250782			表面平滑的罐 4


			224908965			带铆钉的罐 1


			544676439			带铆钉的罐 2


			1010307002			带铆钉的罐 3


			421134308			带铆钉和梯子的罐


			367742038			带铆钉的球形罐


			512318715			球形罐 1


			1679606077			球形罐 2


			868609847			部分切掉的罐


			414126411			储藏液体的鼓形圆捅


			287240521			底下储藏罐，或蝶蛹形罐


			2113796115			铸型聚乙烯罐


			1432359916			聚乙烯储油罐


			1623604185			氧气筒


			1612657926			气罐


			1909835583			绿色汽缸


			1496543839			液压气动罐


			399456532			不锈钢汽缸


			418208864			罐支架 1


			250327524			罐支架 2


			869845157			舱口盖


			704351763			螺钉


			1957942870			平容器 1


			464540126			平容器 2


			543396030			平容器 3


			139858809			平容器 4


			568890629			平容器 5


			1772197873			平容器 6


			867387489			平容器 7


			2064930216			平容器 8


			18019			储油罐


			411357730			简易罐 1


			1101814759			简易罐 1


			2049093223			简易罐 3


			851012550			简易罐 4


			16971942			简易罐 5


			14925576			简易反应器


			1293325906			池塘


			935771531			内有植物的池塘









PTSymLib/1TANK407.ctx

			696850515			Tank 1


			133841504			Tank 2


			349796136			Tank 3


			1910091724			Tank 4


			460587677			Tank 5


			981481207			Tank 6


			817195582			Tank 7


			1403279722			Tank 8


			1014188912			Tank 9


			1646648943			Tank 10


			556731536			Tank 11


			729635776			Tank 12


			1401322560			Tank 13


			700227648			Tank 14


			156746752			Tank 15


			474149312			Tank 16


			2041437632			Tank 17


			524000700			Tank 18


			1157748928			Tank 19


			83299584			Tank 20


			40248576			Tank 21


			1630866432			Tank 22


			1336106368			Tank 23


			314736640			Tank 24


			994042880			Tank 25


			1096356160			Tank 26


			1658185152			Tank 27


			465570368			Tank 28


			495957770			Tank 29


			1718925109			Tank 30


			897638544			Tank 31


			1297074138			Tank 32


			2083937706			Tank 33


			557447170			Tank 34


			730563047			Tank 35


			119814915			Tank 36


			579012736			Reaktor 1


			1359798347			Reaktor 2


			1015088368			Reaktor 3


			1454384099			Reaktor 4


			1308633972			Reaktor 5


			483841513			Reaktor 6


			1308839369			Reaktor 7


			378446464			Runder Reaktor mit Beinen


			2057225536			Reaktor mit Rührwerk


			844782565			Reaktorbehälter


			179175451			Druckbehälter


			175183680			Kammer mit Flansch


			1575910590			Tank mit Luke


			1717737645			Mischtank


			2088501469			Emaillierter Tank


			696502080			Wärmetauscher


			1598570816			Tageswanne


			85076177			Korrosionsbeständiger Tank (groß)


			1309994065			Korrosionsbeständiger Tank (mittel)


			48147223			Korrosionsbeständiger Tank (klein)


			219493888			Container


			1691236992			Trichter


			237612480			Behälter (grün)


			1504792000			Speichertank mit Leiter


			2145454206			Chargentank


			1337385263			Brauereikessel


			1717020902			Lagereinrichtung 1


			557942337			Lagereinrichtung 2


			1144335177			Lagereinrichtung 3


			524317826			Lagereinrichtung  4


			1998369341			Lagereinrichtung 5


			916016536			Lagereinrichtung  6


			1739708102			Lagereinrichtung 7


			455550284			Lagereinrichtung 8


			1849020811			Lagereinrichtung 9


			920946694			Lagereinrichtung  10


			711662273			Lagereinrichtung 11


			1219345943			Lagereinrichtung  12


			34496471			Lagereinrichtung 13


			466329346			Tank			 geschweißt


			1006719494			Silo mit Spiralleiter


			474454628			Silo mit gerader Leiter


			1040992449			Silo mit glatter Außenwand


			805133835			Stabilisierungstank


			180663569			Faß


			857191795			Kesseltrommel


			856131648			22-Liter-Eimer


			804721944			Tank mit sehr glatter Außenwand 1


			829946645			Tank mit sehr glatter Außenwand 2


			1827293076			Tank mit sehr glatter Außenwand 3


			148250782			Tank mit sehr glatter Außenwand 4


			224908965			Tank mit Nieten 1


			544676439			Tank mit Nieten 2


			1010307002			Tank mit Nieten 3


			421134308			Tank mit Nieten und Leiter


			367742038			Rundtank mit Nieten


			512318715			Rundtank 1


			1679606077			Rundtank 2


			868609847			Tank mit Ausschnitt


			414126411			Trommel zur Lagerung von Flüssigkeiten


			287240521			Tank zur unterirdischen Lagerung


			2113796115			Polyethylentank			 gegossen


			1432359916			Polyethylenlagertank


			1623604185			Luftkessel


			1612657926			Luftzylinder


			1909835583			Zylinder (grün)


			1496543839			Hydropneumatischer Tank


			399456532			Edelstahlzylinder


			418208864			Tankauflage 2


			250327524			Tankauflage 1


			869845157			Luke


			704351763			Schraube


			1957942870			Flachbehälter 1


			464540126			Flachbehälter 2


			543396030			Flachbehälter 3


			139858809			Flachbehälter 4


			568890629			Flachbehälter 5


			1772197873			Flachbehälter 6


			867387489			Flachbehälter 7


			2064930216			Flachbehälter 8


			18019			Lagertanks


			411357730			Einfacher Tank 1


			1101814759			Einfacher Tank 2


			2049093223			Einfacher Tank 3


			851012550			Einfacher Tank 4


			16971942			Einfacher Tank 5


			14925576			Einfacher Reaktor


			1293325906			Kuhle


			935771531			Bepflanzte Kuhle









PTSymLib/1TANK409.ctx

			696850515			Tank 1


			133841504			Tank 2


			349796136			Tank 3


			1910091724			Tank 4


			460587677			Tank 5


			981481207			Tank 6


			817195582			Tank 7


			1403279722			Tank 8


			1014188912			Tank 9


			1646648943			Tank 10


			556731536			Tank 11


			729635776			Tank 12


			1401322560			Tank 13


			700227648			Tank 14


			156746752			Tank 15


			474149312			Tank 16


			2041437632			Tank 17


			524000700			Tank 18


			1157748928			Tank 19


			83299584			Tank 20


			40248576			Tank 21


			1630866432			Tank 22


			1336106368			Tank 23


			314736640			Tank 24


			994042880			Tank 25


			1096356160			Tank 26


			1658185152			Tank 27


			465570368			Tank 28


			495957770			Tank 29


			1718925109			Tank 30


			897638544			Tank 31


			1297074138			Tank 32


			2083937706			Tank 33


			557447170			Tank 34


			730563047			Tank 35


			119814915			Tank 36


			579012736			Reactor 1


			1359798347			Reactor 2


			1015088368			Reactor 3


			1454384099			Reactor 4


			1308633972			Reactor 5


			483841513			Reactor 6


			1308839369			Reactor 7


			378446464			Round reactor with legs


			2057225536			Reactor with agitator


			844782565			Reactor tank


			179175451			Pressure vessel


			175183680			Chamber with flange


			1575910590			Tank with hatch


			1717737645			Mix tank


			2088501469			Glass lined tank


			696502080			Heat exchanger


			1598570816			Day tank


			85076177			Corrosion resistant tank (tall)


			1309994065			Corrosion resistant tank (medium)


			48147223			Corrosion resistant tank (short)


			219493888			Container


			1691236992			Hopper


			237612480			Green vessel


			1504792000			Storage tank with ladder


			2145454206			Batch tank


			1337385263			Brew kettle


			1717020902			Storage facility 1


			557942337			Storage facility 2


			1144335177			Storage facility 3


			524317826			Storage facility 4


			1998369341			Storage facility 5


			916016536			Storage facility 6


			1739708102			Storage facility 7


			455550284			Storage facility 8


			1849020811			Storage facility 9


			920946694			Storage facility 10


			711662273			Storage facility 11


			1219345943			Storage facility 12


			34496471			Storage facility 13


			466329346			Welded tank


			1006719494			Silo with spiral ladder


			474454628			Silo with straight ladder


			1040992449			Smooth silo


			805133835			Stabilization tank


			180663569			Barrel


			857191795			Drum


			856131648			5-gallon bucket


			804721944			Very smooth tank 1


			829946645			Very smooth tank 2


			1827293076			Very smooth tank 3


			148250782			Very smooth tank 4


			224908965			Tank with rivets 1


			544676439			Tank with rivets 2


			1010307002			Tank with rivets 3


			421134308			Tank with rivets and ladder


			367742038			Spherical tank with rivets


			512318715			Spherical tank 1


			1679606077			Spherical tank 2


			868609847			Tank with cutaway


			414126411			Liquid storage drum


			287240521			Underground storage tank			 or butterfly larva


			2113796115			Molded polyethylene tank


			1432359916			Polyethylene storage tank


			1623604185			Air tank


			1612657926			Air cylinder


			1909835583			Green cylinder


			1496543839			Hydropneumatic tank


			399456532			Stainless steel cylinder


			418208864			Tank support 2


			250327524			Tank support 1


			869845157			Hatch


			704351763			Bolt


			1957942870			Flat Vessel 1


			464540126			Flat Vessel 2


			543396030			Flat Vessel 3


			139858809			Flat Vessel 4


			568890629			Flat Vessel 5


			1772197873			Flat Vessel 6


			867387489			Flat Vessel 7


			2064930216			Flat Vessel 8


			18019			Storage tanks


			411357730			Simple tank 1


			1101814759			Simple tank 2


			2049093223			Simple tank 3


			851012550			Simple tank 4


			16971942			Simple tank 5


			14925576			Simple reactor


			1293325906			Pond


			935771531			Pond with plant life









PTSymLib/1TANK40a.ctx

			696850515			Depósito 1


			133841504			Depósito 2


			349796136			Depósito 3


			1910091724			Depósito 4


			460587677			Depósito 5


			981481207			Depósito 6


			817195582			Depósito 7


			1403279722			Depósito 8


			1014188912			Depósito 9


			1646648943			Depósito 10


			556731536			Depósito 11


			729635776			Depósito 12


			1401322560			Depósito 13


			700227648			Depósito 14


			156746752			Depósito 15


			474149312			Depósito 16


			2041437632			Depósito 17


			524000700			Depósito 18


			1157748928			Depósito 19


			83299584			Depósito 20


			40248576			Depósito 21


			1630866432			Depósito 22


			1336106368			Depósito 23


			314736640			Depósito 24


			994042880			Depósito 25


			1096356160			Depósito 26


			1658185152			Depósito 27


			465570368			Depósito 28


			495957770			Depósito 29


			1718925109			Depósito 30


			897638544			Depósito 31


			1297074138			Depósito 32


			2083937706			Depósito 33


			557447170			Depósito 34


			730563047			Depósito 35


			119814915			Depósito 36


			579012736			Reactor 1


			1359798347			Reactor 2


			1015088368			Reactor 3


			1454384099			Reactor 4


			1308633972			Reactor 5


			483841513			Reactor 6


			1308839369			Reactor 7


			378446464			Reactor redondo con patas


			2057225536			Reactor con agitador


			844782565			Depósito reactor


			179175451			Depósito de presión


			175183680			Cámara con brida


			1575910590			Depósito con escotilla


			1717737645			Depósito mezclador


			2088501469			Depósito esmaltado


			696502080			Termocambiador


			1598570816			Depósito a cielo abierto


			85076177			Depósito anticorrosivo (alto)


			1309994065			Depósito anticorrosivo (mediano)


			48147223			Depósito anticorrosivo (bajo)


			219493888			Contenedor


			1691236992			Tolva


			237612480			Depósito (verde)


			1504792000			Depósito de almacenaje con escalera


			2145454206			Depósito de carga


			1337385263			Caldera cervecera


			1717020902			Almacén 1


			557942337			Almacén 2


			1144335177			Almacén 3


			524317826			Almacén 4


			1998369341			Almacén 5


			916016536			Almacén 6


			1739708102			Almacén 7


			455550284			Almacén 8


			1849020811			Almacén 9


			920946694			Almacén 10


			711662273			Almacén 11


			1219345943			Almacén 12


			34496471			Almacén 13


			466329346			Depósito soldado


			1006719494			Silo con escalera espiral


			474454628			Silo con escalera recta


			1040992449			Silo con superficie lisa


			805133835			Depósito estabilizador


			180663569			Barril


			857191795			Virola de caldera


			856131648			Cubo de 22 litros


			804721944			Depósito con superficie lisa 1


			829946645			Depósito con superficie lisa 2


			1827293076			Depósito con superficie lisa 3


			148250782			Depósito con superficie lisa 4


			224908965			Depósito con remaches 1


			544676439			Depósito con remaches 2


			1010307002			Depósito con remaches 3


			421134308			Depósito con remaches y escalera


			367742038			Depósito esférico con remaches


			512318715			Depósito esférico 1


			1679606077			Depósito esférico 2


			868609847			Depósito con recorte


			414126411			Tambor para almacenar líquidos


			287240521			Depósito de almacenaje subterráneo


			2113796115			Depósito de polietileno colado


			1432359916			Depósito almacenador de polietileno


			1623604185			Depósito de aire


			1612657926			Cilindro de aire


			1909835583			Cilindro (verde)


			1496543839			Depósito hidroneumático


			399456532			Cilindro de acero inoxidable


			418208864			Soporte de depósito 2


			250327524			Soporte de depósito 1


			869845157			Escotilla


			704351763			Tornillo


			1957942870			Recipiente plano 1


			464540126			Recipiente plano 2


			543396030			Recipiente plano 3


			139858809			Recipiente plano 4


			568890629			Recipiente plano 5


			1772197873			Recipiente plano 6


			867387489			Recipiente plano 7


			2064930216			Recipiente plano 8


			18019			Depósitos de almacenaje


			411357730			Depósito sencillo 1


			1101814759			Depósito sencillo 2


			2049093223			Depósito sencillo 3


			851012550			Depósito sencillo 4


			16971942			Depósito sencillo 5


			14925576			Reactor sencillo


			1293325906			Estanque


			935771531			Estanque con plantas









PTSymLib/1TANK40c.ctx

			696850515			Cuve 1


			133841504			Cuve 2


			349796136			Cuve 3


			1910091724			Cuve 4


			460587677			Cuve 5


			981481207			Cuve 6


			817195582			Cuve 7


			1403279722			Cuve 8


			1014188912			Cuve 9


			1646648943			Cuve 10


			556731536			Cuve 11


			729635776			Cuve 12


			1401322560			Cuve 13


			700227648			Cuve 14


			156746752			Cuve 15


			474149312			Cuve 16


			2041437632			Cuve 17


			524000700			Cuve 18


			1157748928			Cuve 19


			83299584			Cuve 20


			40248576			Cuve 21


			1630866432			Cuve 22


			1336106368			Cuve 23


			314736640			Cuve 24


			994042880			Cuve 25


			1096356160			Cuve 26


			1658185152			Cuve 27


			465570368			Cuve 28


			495957770			Cuve 29


			1718925109			Cuve 30


			897638544			Cuve 31


			1297074138			Cuve 32


			2083937706			Cuve 33


			557447170			Cuve 34


			730563047			Cuve 35


			119814915			Cuve 36


			579012736			Réacteur 1


			1359798347			Réacteur 2


			1015088368			Réacteur 3


			1454384099			Réacteur 4


			1308633972			Réacteur 5


			483841513			Réacteur 6


			1308839369			Réacteur 7


			378446464			Réacteur rond sur pieds


			2057225536			Réacteur avec agitateur


			844782565			Réservoir de réacteur


			179175451			Réservoir sous pression


			175183680			Chambre avec bride


			1575910590			Cuve avec trappe


			1717737645			Cuve de mélange


			2088501469			Cuve émaillée


			696502080			Echangeur de chaleur


			1598570816			Bassin journalier


			85076177			Grande cuve anticorrosion


			1309994065			Cuve anticorrosion moyenne


			48147223			Petite cuve anticorrosion


			219493888			Conteneur


			1691236992			Trémie


			237612480			Réservoir (vert)


			1504792000			Cuve de stockage avec échelle


			2145454206			Cuve de charges


			1337385263			Cuve (brasserie)


			1717020902			Dispositif de stockage 1


			557942337			Dispositif de stockage 2


			1144335177			Dispositif de stockage 3


			524317826			Dispositif de stockage 4


			1998369341			Dispositif de stockage 5


			916016536			Dispositif de stockage 6


			1739708102			Dispositif de stockage 7


			455550284			Dispositif de stockage 8


			1849020811			Dispositif de stockage 9


			920946694			Dispositif de stockage 10


			711662273			Dispositif de stockage 11


			1219345943			Dispositif de stockage 12


			34496471			Dispositif de stockage 13


			466329346			Cuve mécano-soudée


			1006719494			Silo avec échelle en colimaçon


			474454628			Silo avec échelle droite


			1040992449			Silo à extérieur lisse


			805133835			Cuve de stabilisation


			180663569			Fût


			857191795			Corps de chaudière


			856131648			Seau de 22 litres


			804721944			Cuve à extérieur lisse 1


			829946645			Cuve à extérieur lisse 2


			1827293076			Cuve à extérieur lisse 3


			148250782			Cuve à extérieur lisse 4


			224908965			Cuve rivetée 1


			544676439			Cuve rivetée 2


			1010307002			Cuve rivetée 3


			421134308			Cuve rivetée avec échelle


			367742038			Cuve ronde rivetée


			512318715			Cuve ronde 1


			1679606077			Cuve ronde 2


			868609847			Cuve découpée


			414126411			Tambour de stockage pour liquide


			287240521			Cuve pour stockage souterrain


			2113796115			Cuve en polyéthylène coulé


			1432359916			Cuve de stockage en polyéthylène


			1623604185			Chambre d'air


			1612657926			Cylindre pneumatique


			1909835583			Cylindre (vert)


			1496543839			Cuve hydropneumatique


			399456532			Cylindre en inox


			418208864			Support de cuve 2


			250327524			Support de cuve 1


			869845157			Trappe


			704351763			Vis


			1957942870			Réservoir plat 1


			464540126			Réservoir plat 2


			543396030			Réservoir plat 3


			139858809			Réservoir plat 4


			568890629			Réservoir plat 5


			1772197873			Réservoir plat 6


			867387489			Réservoir plat 7


			2064930216			Réservoir plat 8


			18019			Cuves de stockage


			411357730			Réservoir simple 1


			1101814759			Réservoir simple 2


			2049093223			Réservoir simple 3


			851012550			Réservoir simple 4


			16971942			Réservoir simple 5


			14925576			Réacteur simple


			1293325906			Bassin


			935771531			Bassin avec plantes









PTSymLib/1TANK410.ctx

			696850515			Cisterna 1


			133841504			Cisterna 2


			349796136			Cisterna 3


			1910091724			Cisterna 4


			460587677			Cisterna 5


			981481207			Cisterna 6


			817195582			Cisterna 7


			1403279722			Cisterna 8


			1014188912			Cisterna 9


			1646648943			Cisterna 10


			556731536			Cisterna 11


			729635776			Cisterna 12


			1401322560			Cisterna 13


			700227648			Cisterna 14


			156746752			Cisterna 15


			474149312			Cisterna 16


			2041437632			Cisterna 17


			524000700			Cisterna 18


			1157748928			Cisterna 19


			83299584			Cisterna 20


			40248576			Cisterna 21


			1630866432			Cisterna 22


			1336106368			Cisterna 23


			314736640			Cisterna 24


			994042880			Cisterna 25


			1096356160			Cisterna 26


			1658185152			Cisterna 27


			465570368			Cisterna 28


			495957770			Cisterna 29


			1718925109			Cisterna 30


			897638544			Cisterna 31


			1297074138			Cisterna 32


			2083937706			Cisterna 33


			557447170			Cisterna 34


			730563047			Cisterna 35


			119814915			Cisterna 36


			579012736			 Reattore 1


			1359798347			Reattore 2


			1015088368			Reattore 3


			1454384099			Reattore 4


			1308633972			Reattore 5


			483841513			Reattore  6


			1308839369			Reattore 7


			378446464			Reattore rotondo con piedi


			2057225536			Reattore con agitatore


			844782565			Contenitore del reattore


			179175451			Cisterna a pressione


			175183680			Camera con flangia


			1575910590			Cisterna con abbaino


			1717737645			Cisterna miscelatrice


			2088501469			Cisterna smaltata


			696502080			Scambiatore di calore


			1598570816			Cisterna aperta


			85076177			Cisterna a prova di corrosione (grande)


			1309994065			Cisterna a prova di corrosione (media)


			48147223			Cisterna a prova di corrosione (piccola)


			219493888			Contenitore


			1691236992			Imbuto


			237612480			Contenitore (verde)


			1504792000			Cisterna con scala


			2145454206			Cisterna da rifornimento


			1337385263			Caldaia per la birra


			1717020902			Magazzino 1


			557942337			Magazzino 2


			1144335177			Magazzino 3


			524317826			Magazzino 4


			1998369341			Magazzino 5


			916016536			Magazzino 6


			1739708102			Magazzino 7


			455550284			Magazzino 8


			1849020811			Magazzino 9


			920946694			Magazzino 10


			711662273			Magazzino 11


			1219345943			Magazzino 12


			34496471			Magazzino 13


			466329346			Cisterna			 saldata


			1006719494			Silo con scala a spirale


			474454628			Silo con scala diritta


			1040992449			Silo con parete esterna liscia


			805133835			Cisterna di stabilizzazione


			180663569			Fusto


			857191795			Corpo cilindrico della caldaia


			856131648			Secchio da 22 litri


			804721944			Cisterna con parete molto liscia 1


			829946645			Cisterna con parete molto liscia 2


			1827293076			Cisterna con parete molto liscia 3


			148250782			Cisterna con parete molto liscia 4


			224908965			Cisterna con chiodi 1


			544676439			Cisterna con chiodi 2


			1010307002			Cisterna con chiodi 3


			421134308			Cisterna con chiodi e scala


			367742038			Cisterna rotonda con chiodi


			512318715			Cisterna rotonda 1


			1679606077			Cisterna rotonda 2


			868609847			Cisterna con ritaglio


			414126411			Cilindro per immagazzinaggio di liquidi


			287240521			Cisterna sotterranea


			2113796115			Cisterna in polietilene			 fusa


			1432359916			Cisterna in polietilene


			1623604185			Serbatoio dell'aria


			1612657926			Cilindro dell'aria


			1909835583			Cilindro (verde)


			1496543839			Cisterna idropneumatica


			399456532			Cilindro in acciaio legato


			418208864			Supporto cisterna 2


			250327524			Supporto cisterna 1


			869845157			Abbaino


			704351763			Vite


			1957942870			Contenitore piatto 1


			464540126			Contenitore piatto 2


			543396030			Contenitore piatto 3


			139858809			Contenitore piatto 4


			568890629			Contenitore piatto 5


			1772197873			Contenitore piatto 6


			867387489			Contenitore piatto 7


			2064930216			Contenitore piatto 8


			18019			Cisterne da magazzino


			411357730			Cisterna semplice 1


			1101814759			Cisterna semplice 2


			2049093223			Cisterna semplice 3


			851012550			Cisterna semplice 4


			16971942			Cisterna semplice 5


			14925576			Reattore semplice


			1293325906			Fossa


			935771531			Fossa con piante









PTSymLib/1TANK411.ctx

			696850515			ﾀﾝｸ1


			133841504			ﾀﾝｸ2


			349796136			ﾀﾝｸ3


			1910091724			ﾀﾝｸ4


			460587677			ﾀﾝｸ5


			981481207			ﾀﾝｸ6


			817195582			ﾀﾝｸ7


			1403279722			ﾀﾝｸ8


			1014188912			ﾀﾝｸ9


			1646648943			ﾀﾝｸ10


			556731536			ﾀﾝｸ11


			729635776			ﾀﾝｸ12


			1401322560			ﾀﾝｸ13


			700227648			ﾀﾝｸ14


			156746752			ﾀﾝｸ15


			474149312			ﾀﾝｸ16


			2041437632			ﾀﾝｸ17


			524000700			ﾀﾝｸ18


			1157748928			ﾀﾝｸ19


			83299584			ﾀﾝｸ20


			40248576			ﾀﾝｸ21


			1630866432			ﾀﾝｸ22


			1336106368			ﾀﾝｸ23


			314736640			ﾀﾝｸ24


			994042880			ﾀﾝｸ25


			1096356160			ﾀﾝｸ26


			1658185152			ﾀﾝｸ27


			465570368			ﾀﾝｸ28


			495957770			ﾀﾝｸ29


			1718925109			ﾀﾝｸ30


			897638544			ﾀﾝｸ31


			1297074138			ﾀﾝｸ32


			2083937706			ﾀﾝｸ33


			557447170			ﾀﾝｸ34


			730563047			ﾀﾝｸ35


			119814915			ﾀﾝｸ36


			579012736			ﾘｱｸﾀ1


			1359798347			ﾘｱｸﾀ2


			1015088368			ﾘｱｸﾀ3


			1454384099			ﾘｱｸﾀ4


			1308633972			ﾘｱｸﾀ5


			483841513			ﾘｱｸﾀ6


			1308839369			ﾘｱｸﾀ7


			378446464			球形ﾘｱｸﾀ(脚付)


			2057225536			ﾘｱｸﾀ(攪拌器付)


			844782565			ﾘｱｸﾀﾀﾝｸ


			179175451			圧力ﾍﾞｯｾﾙ


			175183680			ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｪﾝﾊﾞ


			1575910590			ﾊｯﾁ付ﾀﾝｸ


			1717737645			ﾐｯｸｽﾀﾝｸ


			2088501469			ｶﾞﾗｽﾗｲﾆﾝｸﾞ付ﾀﾝｸ


			696502080			熱交換器


			1598570816			ﾃﾞｲﾀﾝｸ


			85076177			耐食ﾀﾝｸ(ﾄｰﾙ)


			1309994065			耐食ﾀﾝｸ(ﾐﾃﾞｨｱﾑ)


			48147223			耐食ﾀﾝｸ(ｼｮｰﾄ)


			219493888			ｺﾝﾃﾅ


			1691236992			ﾎｯﾊﾟｰ


			237612480			ﾍﾞｯｾﾙ(緑)


			1504792000			貯蔵ﾀﾝｸ(ﾊｼｺﾞ付)


			2145454206			ﾊﾞｯﾁﾀﾝｸ


			1337385263			醸造ﾀﾝｸ


			1717020902			貯蔵施設1


			557942337			貯蔵施設2


			1144335177			貯蔵施設3


			524317826			貯蔵施設4


			1998369341			貯蔵施設5


			916016536			貯蔵施設6


			1739708102			貯蔵施設7


			455550284			貯蔵施設8


			1849020811			貯蔵施設9


			920946694			貯蔵施設10


			711662273			貯蔵施設11


			1219345943			貯蔵施設12


			34496471			貯蔵施設13


			466329346			溶接ﾀﾝｸ


			1006719494			ら旋階段付ｻｲﾛ


			474454628			ﾊｼｺﾞ付ｻｲﾛ


			1040992449			ｽﾑｰｽｻｲﾛ


			805133835			固定ﾀﾝｸ


			180663569			ﾊﾞﾚﾙ


			857191795			ﾄﾞﾗﾑ缶


			856131648			5ｶﾞﾛﾝ用ﾊﾞｹﾂ


			804721944			ｽﾑｰｽﾀﾝｸ1


			829946645			ｽﾑｰｽﾀﾝｸ2


			1827293076			ｽﾑｰｽﾀﾝｸ3


			148250782			ｽﾑｰｽﾀﾝｸ4


			224908965			ﾘﾍﾞｯﾄ付ﾀﾝｸ1


			544676439			ﾘﾍﾞｯﾄ付ﾀﾝｸ2


			1010307002			ﾘﾍﾞｯﾄ付ﾀﾝｸ3


			421134308			ﾘﾍﾞｯﾄおよびﾊｼｺﾞ付ﾀﾝｸ


			367742038			球形ﾀﾝｸ(ﾘﾍﾞｯﾄ付)


			512318715			球形ﾀﾝｸ1


			1679606077			球形ﾀﾝｸ2


			868609847			ﾀﾝｸ(内部可視)


			414126411			液体貯蔵ﾄﾞﾗﾑ


			287240521			地下貯蔵ﾀﾝｸ


			2113796115			ﾓｰﾙﾄﾞﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾀﾝｸ


			1432359916			ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ貯蔵ﾀﾝｸ


			1623604185			ｴｱﾀﾝｸ


			1612657926			ｴｱｼﾘﾝﾀﾞ


			1909835583			ｼﾘﾝﾀﾞ(緑)


			1496543839			流体


			399456532			ｼﾘﾝﾀﾞ(ｽﾃﾝﾚｽ)


			418208864			ﾀﾝｸ脚2


			250327524			ﾀﾝｸ脚1


			869845157			ﾊｯﾁ


			704351763			ﾎﾞﾙﾄ


			1957942870			ﾍﾞｯｾﾙ略図1


			464540126			ﾍﾞｯｾﾙ略図2


			543396030			ﾍﾞｯｾﾙ略図3


			139858809			ﾍﾞｯｾﾙ略図4


			568890629			ﾍﾞｯｾﾙ略図5


			1772197873			ﾍﾞｯｾﾙ略図6


			867387489			ﾍﾞｯｾﾙ略図7


			2064930216			ﾍﾞｯｾﾙ略図8


			18019			貯蔵ﾀﾝｸ


			411357730			ﾀﾝｸ略図1


			1101814759			ﾀﾝｸ略図2


			2049093223			ﾀﾝｸ略図3


			851012550			ﾀﾝｸ略図4


			16971942			ﾀﾝｸ略図5


			14925576			ﾘｱｸﾀ略図


			1293325906			池


			935771531			池､植物









PTSymLib/1tank412.ctx

			696850515			탱크 1


			133841504			탱크 2


			349796136			탱크 3


			1910091724			탱크 4


			460587677			탱크 5


			981481207			탱크 6


			817195582			탱크 7


			1403279722			탱크 8


			1014188912			탱크 9


			1646648943			탱크 10


			556731536			탱크 11


			729635776			탱크 12


			1401322560			탱크 13


			700227648			탱크 14


			156746752			탱크 15


			474149312			탱크 16


			2041437632			탱크 17


			524000700			탱크 18


			1157748928			탱크 19


			83299584			탱크 20


			40248576			탱크 21


			1630866432			탱크 22


			1336106368			탱크 23


			314736640			탱크 24


			994042880			탱크 25


			1096356160			탱크 26


			1658185152			탱크 27


			465570368			탱크 28


			495957770			탱크 29


			1718925109			탱크 30


			897638544			탱크 31


			1297074138			탱크 32


			2083937706			탱크 33


			557447170			탱크 34


			730563047			탱크 35


			119814915			탱크 36


			579012736			반응기 1


			1359798347			반응기 2


			1015088368			반응기 3


			1454384099			반응기 4


			1308633972			반응기 5


			483841513			반응기 6


			1308839369			반응기 7


			378446464			다리달린 둥근 반응기


			2057225536			아지테이터 있는 반응기


			844782565			반응 탱크


			179175451			압력 베셀


			175183680			프랜지달란 챔버


			1575910590			해치달린 탱크


			1717737645			혼합 탱크


			2088501469			유리관 탱크


			696502080			열교환기


			1598570816			건조 탱크


			85076177			콜로젼 레지스턴트 탱크 (큰)


			1309994065			콜로젼 레지스턴트 탱크 (중간)


			48147223			콜로젼 레지스턴트 탱크 (작은)


			219493888			콘테이너


			1691236992			호퍼


			237612480			녹색 베셀


			1504792000			사다리달린 저장탱크


			2145454206			배치 탱크


			1337385263			브류 케틀


			1717020902			저장 패실리티 1


			557942337			저장 패실리티 2


			1144335177			저장 패실리티 3


			524317826			저장 패실리티 4


			1998369341			저장 패실리티 5


			916016536			저장 패실리티 6


			1739708102			저장 패실리티 7


			455550284			저장 패실리티 8


			1849020811			저장 패실리티 9


			920946694			저장 패실리티 10


			711662273			저장 패실리티 11


			1219345943			저장 패실리티 12


			34496471			저장 패실리티 13


			466329346			별돌 탱크


			1006719494			감긴 사다리를 가진 사이로


			474454628			곧은 사다리를 가진 사이로


			1040992449			스무스 사이로


			805133835			스태빌리제이션 탱크


			180663569			배럴


			857191795			드럼


			856131648			5-겔론 버켓


			804721944			매우 부드러운 탱크 1


			829946645			매우 부드러운 탱크 2


			1827293076			매우 부드러운 탱크 3


			148250782			매우 부드러운 탱크 4


			224908965			리벳이 있는 탱크 1


			544676439			리벳이 있는 탱크 2


			1010307002			리벳이 있는 탱크 3


			421134308			사다리와 리벳이 있는 탱크


			367742038			리벳이 있는 스패리얼 탱크


			512318715			스패리얼 탱크 1


			1679606077			스패리얼 탱크 2


			868609847			잘려진 탱크


			414126411			액체 저장 드럼


			287240521			지하 저장 탱크			 또는 나비형 라바


			2113796115			몰드된 폴리에틸렌 탱크


			1432359916			폴리에틸렌 저장 탱크


			1623604185			공기 탱크


			1612657926			에어실린더


			1909835583			녹색 실린더


			1496543839			기체용 탱크


			399456532			스텐레스 스틸 실린더


			418208864			탱크 지지대 2


			250327524			탱크 지지대 1


			869845157			해치


			704351763			볼트


			1957942870			플랫 베셀 1


			464540126			플랫 베셀 2


			543396030			플랫 베셀 3


			139858809			플랫 베셀 4


			568890629			플랫 베셀 5


			1772197873			플랫 베셀 6


			867387489			플랫 베셀 7


			2064930216			플랫 베셀 8


			18019			저장 탱크


			411357730			일반 탱크 1


			1101814759			일반 탱크 2


			2049093223			일반 탱크 3


			851012550			일반 탱크 4


			16971942			일반 탱크 5


			14925576			일반 반응기


			1293325906			연못


			935771531			식물이 사는 연못









PTSymLib/1TANK804.ctx

			696850515			罐 1


			133841504			罐 2


			349796136			罐 3


			1910091724			罐 4


			460587677			罐 5


			981481207			罐 6


			817195582			罐 7


			1403279722			罐 8


			1014188912			罐 9


			1646648943			罐 10


			556731536			罐 11


			729635776			罐 12


			1401322560			罐 13


			700227648			罐 14


			156746752			罐 15


			474149312			罐 16


			2041437632			罐 17


			524000700			罐 18


			1157748928			罐 19


			83299584			罐 20


			40248576			罐 21


			1630866432			罐 22


			1336106368			罐 23


			314736640			罐 24


			994042880			罐 25


			1096356160			罐 26


			1658185152			罐 27


			465570368			罐 28


			495957770			罐 29


			1718925109			罐 30


			897638544			罐 31


			1297074138			罐 32


			2083937706			罐 33


			557447170			罐 34


			730563047			罐 35


			119814915			罐 36


			579012736			反应器 1


			1359798347			反应器 2


			1015088368			反应器 3


			1454384099			反应器 4


			1308633972			反应器 5


			483841513			反应器 6


			1308839369			反应器 7


			378446464			带支架的圆形反应器


			2057225536			带搅拌器的反应器


			844782565			反应罐


			179175451			压力容器


			175183680			带法兰的仓室


			1575910590			带舱门的容器


			1717737645			搅拌罐


			2088501469			玻璃排列罐


			696502080			热交换器


			1598570816			常用油箱


			85076177			抗腐蚀罐（高）


			1309994065			抗腐蚀罐（中）


			48147223			抗腐蚀罐（低）


			219493888			容器


			1691236992			料斗


			237612480			绿色容器


			1504792000			带梯子的储藏罐


			2145454206			间歇罐


			1337385263			酿造罐


			1717020902			储藏设备 1


			557942337			储藏设备 2


			1144335177			储藏设备 3


			524317826			储藏设备 4


			1998369341			储藏设备 5


			916016536			储藏设备 6


			1739708102			储藏设备 7


			455550284			储藏设备 8


			1849020811			储藏设备 9


			920946694			储藏设备 10


			711662273			储藏设备 11


			1219345943			储藏设备 12


			34496471			储藏设备 13


			466329346			焊接的罐


			1006719494			带螺旋梯的筒仓


			474454628			带直梯的筒仓


			1040992449			表面平滑的筒仓


			805133835			缓冲罐


			180663569			桶


			857191795			鼓形圆桶


			856131648			5加仑桶


			804721944			表面平滑的罐 1


			829946645			表面平滑的罐 2


			1827293076			表面平滑的罐 3


			148250782			表面平滑的罐 4


			224908965			带铆钉的罐 1


			544676439			带铆钉的罐 2


			1010307002			带铆钉的罐 3


			421134308			带铆钉和梯子的罐


			367742038			带铆钉的球形罐


			512318715			球形罐 1


			1679606077			球形罐 2


			868609847			部分切掉的罐


			414126411			储藏液体的鼓形圆捅


			287240521			底下储藏罐，或蝶蛹形罐


			2113796115			铸型聚乙烯罐


			1432359916			聚乙烯储油罐


			1623604185			氧气筒


			1612657926			气罐


			1909835583			绿色汽缸


			1496543839			液压气动罐


			399456532			不锈钢汽缸


			418208864			罐支架 1


			250327524			罐支架 2


			869845157			舱口盖


			704351763			螺钉


			1957942870			平容器 1


			464540126			平容器 2


			543396030			平容器 3


			139858809			平容器 4


			568890629			平容器 5


			1772197873			平容器 6


			867387489			平容器 7


			2064930216			平容器 8


			18019			储油罐


			411357730			简易罐 1


			1101814759			简易罐 1


			2049093223			简易罐 3


			851012550			简易罐 4


			16971942			简易罐 5


			14925576			简易反应器


			1293325906			池塘


			935771531			内有植物的池塘









PTSymLib/1TEX.cat





PTSymLib/1TEX404.ctx

			3893			栅栏，中矩形


			33721			栅栏，小矩形


			1825568357			栅栏，大矩形


			54146			栅栏，小方块


			703518881			栅栏


			38612			栅栏，大方块


			29087			栅栏，小钻石形


			18646			栅栏，大钻石形


			21928			栅栏(XXX)


			59374			栅栏(OOO)


			28311			栅栏(VVV)


			1497892217			通风孔


			399396316			栅格


			1214308378			条


			46680			带防滑块钢地板，大


			6754			带防滑块钢地板，小


			47443			钢板，带铆钉


			1362118429			钢板，带螺丝


			39581			铆钉（浅灰）


			17059			铆钉（深灰）


			1506009307			方块图案板


			1164648708			矩形图案板


			55941			孔洞合金


			45671			凹痕合金


			18593			滚轴，垂直


			59507			滚轴，水平


			60922			传送带，水平


			17997			大理石，品蓝


			28189			梯度，水平


			15518			泼水图案，灰色


			40883			垫子，黄色


			2118			垫子，灰色


			64643			OSHA条纹，细条


			49837			OSHA条纹，宽条


			75474053			橘黄色警告条纹，细条


			847497735			橘黄色警告条纹，宽条


			59311			石块


			805061476			石墙（小）


			1203320438			石墙（大）


			1152945829			链环篱笆（小）


			2138773772			链环篱笆（大）


			1679231102			链环传送带（大链环，白底）


			324415635			链环传送带（大链环，浅灰底）


			320215169			链环传送带（大链环，深灰底）


			571379429			链环传送带（大链环，黑底）


			831398848			链环传送带（小链环，白底）


			47196215			链环传送带（小链环，浅灰底）


			1156797185			链环传送带（小链环，深灰底）


			868274771			链环传送带（小链环，黑底）


			1122170815			砖 1


			583869103			砖 2


			1541132840			砖 3


			521792405			砖 4


			1721017440			红砖


			1553495173			水（深蓝）


			618812016			水（浅蓝）


			836889111			侧线（窄）


			1445349271			侧线（宽）


			539834125			鹅卵石


			120470305			比萨饼


			1732555415			比萨饼，没有蘑菇


			1350904583			树叶


			1898457434			草地 1


			1394748585			草地 2


			61096729			植被


			867162632			星空


			1676054474			天空（浅兰）


			1762304003			天空 2


			444451953			云彩


			598953909			再生纸


			1816575464			噪音


			15439			噪音，深青色


			1690306507			噪音，混合色（浅）


			493924846			噪音，混合色（深）


			171613510			月球表面


			881359459			花岗岩


			593892871			岩石


			1552322184			黄色金属薄片


			724727316			线 1


			57191331			线 2


			7849803			光纤


			2031063006			矿石


			1671528864			土壤 1


			850532989			土壤 2


			1025197720			混合图案


			1922576853			菌类


			1524920274			表面


			1158837977			钻石图案


			2133078680			3-D 方块


			1219535974			3-D 方块，大


			235734771			3-D 圆圈


			38240940			3-D 圆圈，大


			1442004221			钢球


			54260			棋盘，金属


			64897			栅格，小


			54582			栅格，大


			47859			图案 1


			21794			图案 2


			15684			图案 3


			7303			图案 4


			1012			编织篮图案


			54328			条形码图案


			13677			花纹 147


			45583			花纹 148


			3028			花纹 149


			9434			花纹 150


			47239			花纹 151


			35742			花纹 152


			64979			花纹 153


			40402			花纹 154


			927			花纹 155


			203698169			花纹 156


			18388			花纹 157


			33299			花纹 158


			48559			花纹 159


			19303			花纹 160


			49374			花纹 161


			48777			花纹 162


			59852			花纹 163


			4050			花纹 164


			17700			花纹 165


			47334			花纹 166


			7628			花纹 167


			53608			花纹 168


			38022			花纹 169


			22394			花纹 170


			23818			花纹 171


			21307			花纹 172


			5981			花纹 173


			46299			花纹 174


			28390			花纹 175


			19579			花纹 176


			44281			花纹 177


			27850			花纹 178


			16396			花纹 179


			61795			花纹 180


			17149			花纹 181


			19633			花纹 182


			22430			花纹 183


			18443			花纹 184


			5039			花纹 185


			58403			花纹 186


			32496			花纹 187


			44875			花纹 188


			40683			花纹 189


			19861			花纹 190


			2464			花纹 191


			17556			花纹 192


			30630			花纹 193


			25899			花纹 194


			10547			花纹 195


			783			花纹 196


			40950			花纹 197


			36600			花纹 198


			18861			花纹 199


			40129			花纹 200


			23862			花纹 201


			51366			花纹 202


			53659			花纹 203


			62041			花纹 204


			65305			花纹 205


			51268			花纹 206


			486			花纹 207


			39035			花纹 208


			43086			花纹 209


			23962			花纹 210


			49454			花纹 211


			13562			花纹 212


			33442			花纹 213


			14375			花纹 214


			14835			花纹 215


			22775			花纹 216


			42956			花纹 217


			44041			花纹 218


			3206			花纹 219


			48724			花纹 220


			6502			花纹 221


			47744			花纹 222


			13331			花纹 223


			58168			花纹 224


			7656			花纹 225









PTSymLib/1TEX407.ctx

			3893			Stahlgitter			 mittelgroße Rechtecke


			33721			Stahlgitter			 kleine Rechtecke


			1825568357			Stahlgitter			 große Rechtecke


			54146			Stahlgitter			 kleine Quadrate


			703518881			Stahlgitter


			38612			Stahlgitter			 große Quadrate


			29087			Stahlgitter			 kleine Rauten


			18646			Stahlgitter			 große Rauten


			21928			Stahlträger (XXX)


			59374			Stahlträger (OOO)


			28311			Stahlträger (VVV)


			1497892217			Lüftung


			399396316			Gitter


			1214308378			Stäbe


			46680			Stahlboden mit Traktion			 groß


			6754			Stahlboden mit Traktion			 klein


			47443			Stahlplatten mit Nieten


			1362118429			Stahlplatten mit Schrauben


			39581			Nieten (hellgrau)


			17059			Nieten (dunkelgrau)


			1506009307			Platten (quadratisch)


			1164648708			Platten (rechteckig)


			55941			Metall mit Löchern


			45671			Metall mit unebener Oberfläche


			18593			Walzen			 vertikal


			59507			Walzen			 horizontal


			60922			Förderband			 horizontal


			17997			Marmor			 königsblau


			28189			Gradient			 horizontal


			15518			Farbspritzer			 grau


			40883			Block			 gelb


			2118			Block			 grau


			64643			OSHA-Streifen			 schmal


			49837			OSHA-Streifen			 breit


			75474053			Orange Warnstreifen			 schmal


			847497735			Orange Warnstreifen			 breit


			59311			Blocks


			805061476			Steinwand (klein)


			1203320438			Steinwand (groß)


			1152945829			Maschendrahtzaun (klein)


			2138773772			Maschendrahtzaun (groß)


			1679231102			Kettenförderer (gr. Glieder auf weiß)


			324415635			Kettenförderer (gr. Glieder auf hellgrau


			320215169			Kettenförderer (gr. Gl. auf dunkelgrau)


			571379429			Kettenförderer (gr. Glieder auf schwarz)


			831398848			Kettenförderer (kl. Glieder auf weiß)


			47196215			Kettenförderer (kl. Glieder auf hellgrau


			1156797185			Kettenförderer (gr. Gl. auf dunkelgrau)


			868274771			Kettenförderer (kl. Glieder auf schwarz)


			1122170815			Ziegel 1


			583869103			Ziegel 2


			1541132840			Ziegel 3


			521792405			Ziegel 4


			1721017440			Roter Ziegel


			1553495173			Wasser (dunkelblau)


			618812016			Wasser (hellblau)


			836889111			Rangiergleis (eng)


			1445349271			Rangiergleis (breit)


			539834125			Schindeln


			120470305			Pizza


			1732555415			Pizza			 ohne Pilze


			1350904583			Blätter


			1898457434			Gras 1


			1394748585			Gras 2


			61096729			Vegetation


			867162632			Sternenhimmel


			1676054474			Himmel (hellblau)


			1762304003			Himmel 2


			444451953			Wolken


			598953909			Recyclingpapier


			1816575464			Meliertes Muster


			15439			Meliertes Muster (dunkel)


			1690306507			Buntmeliertes Muster (hell)


			493924846			Buntmeliertes Muster (dunkel)


			171613510			Mondoberfläche


			881359459			Granit


			593892871			Fels


			1552322184			Gelbe Folie


			724727316			Fäden 1


			57191331			Fäden 2


			7849803			Fiber


			2031063006			Mineral


			1671528864			Erde 1


			850532989			Erde 2


			1025197720			Mischung


			1922576853			Pilz


			1524920274			Oberfläche


			1158837977			Rautenmuster


			2133078680			3-D-Quadrate


			1219535974			3-D-Quadrate			 groß


			235734771			3-D-Kreise


			38240940			3-D-Kreise			 groß


			1442004221			Stahlkugeln


			54260			Schachbrettmuster			 Metall


			64897			Gitter			 klein


			54582			Gitter			 groß


			47859			Muster 1


			21794			Muster 2


			15684			Muster 3


			7303			Muster 4


			1012			Korbgewebe


			54328			Barcode


			13677			Struktur 147


			45583			Struktur 148


			3028			Struktur 149


			9434			Struktur 150


			47239			Struktur 151


			35742			Struktur 152


			64979			Struktur 153


			40402			Struktur 154


			927			Struktur 155


			203698169			Struktur 156


			18388			Struktur 157


			33299			Struktur 158


			48559			Struktur 159


			19303			Struktur 160


			49374			Struktur 161


			48777			Struktur 162


			59852			Struktur 163


			4050			Struktur 164


			17700			Struktur 165


			47334			Struktur 166


			7628			Struktur 167


			53608			Struktur 168


			38022			Struktur 169


			22394			Struktur 170


			23818			Struktur 171


			21307			Struktur 172


			5981			Struktur 173


			46299			Struktur 174


			28390			Struktur 175


			19579			Struktur 176


			44281			Struktur 177


			27850			Struktur 178


			16396			Struktur 179


			61795			Struktur 180


			17149			Struktur 181


			19633			Struktur 182


			22430			Struktur 183


			18443			Struktur 184


			5039			Struktur 185


			58403			Struktur 186


			32496			Struktur 187


			44875			Struktur 188


			40683			Struktur 189


			19861			Struktur 190


			2464			Struktur 191


			17556			Struktur 192


			30630			Struktur 193


			25899			Struktur 194


			10547			Struktur 195


			783			Struktur 196


			40950			Struktur 197


			36600			Struktur 198


			18861			Struktur 199


			40129			Struktur 200


			23862			Struktur 201


			51366			Struktur 202


			53659			Struktur 203


			62041			Struktur 204


			65305			Struktur 205


			51268			Struktur 206


			486			Struktur 207


			39035			Struktur 208


			43086			Struktur 209


			23962			Struktur 210


			49454			Struktur 211


			13562			Struktur 212


			33442			Struktur 213


			14375			Struktur 214


			14835			Struktur 215


			22775			Struktur 216


			42956			Struktur 217


			44041			Struktur 218


			3206			Struktur 219


			48724			Struktur 220


			6502			Struktur 221


			47744			Struktur 222


			13331			Struktur 223


			58168			Struktur 224


			7656			Struktur 225









PTSymLib/1TEX409.ctx

			3893			Steel Grating			 Medium Rectangles


			33721			Steel Grating			 Small Rectangles 


			1825568357			Steel Grating			 Large Rectangles


			54146			Steel Grating			 Small Squares


			703518881			Steel Grating


			38612			Steel Grating			 Large Squares


			29087			Steel Grating			 Small Diamonds


			18646			Steel Grating			 Large Diamonds


			21928			Steel Girder (XXX)


			59374			Steel Girder (OOO)


			28311			Steel Girder (VVV)


			1497892217			Vent


			399396316			Grid


			1214308378			Bars


			46680			Steel Floor with Traction			 Large


			6754			Steel Floor with Traction			 Small


			47443			Steel Plates with Rivets


			1362118429			Steel Plates with Screws


			39581			Rivets (light gray)


			17059			Rivets (dark gray)


			1506009307			Square panels


			1164648708			Rectangular panels


			55941			Holy Metal


			45671			Pitted Metal


			18593			Rollers			 Vertical


			59507			Rollers			 Horizontal


			60922			Conveyor Belt			 Horizontal


			17997			Marble			 Royal Blue


			28189			Gradient			 Horizontal


			15518			Splatters			 Gray


			40883			Legal Pad			 Yellow


			2118			Legal Pad			 Gray


			64643			OSHA Stripes			 Narrow


			49837			OSHA Stripes			 Wide


			75474053			Orange warning stripes			 narrow


			847497735			Orange warning stripes			 wide


			59311			Blocks


			805061476			Stone wall (small)


			1203320438			Stone wall (large)


			1152945829			Chain link fence (small)


			2138773772			Chain link fence (large)


			1679231102			Chain link conveyor (large links on white)


			324415635			Chain link conveyor (large links on light gray)


			320215169			Chain link conveyor (large links on dark gray)


			571379429			Chain link conveyor (large links on black)


			831398848			Chain link conveyor (small links on white)


			47196215			Chain link conveyor (small links on light gray)


			1156797185			Chain link conveyor (small links on dark gray)


			868274771			Chain link conveyor (small links on black)


			1122170815			Bricks 1


			583869103			Bricks 2


			1541132840			Bricks 3


			521792405			Bricks 4


			1721017440			Red brick


			1553495173			Water (dark blue)


			618812016			Water (light blue)


			836889111			Siding (narrow)


			1445349271			Siding (wide)


			539834125			Shingles


			120470305			Pizza


			1732555415			Pizza			 no mushrooms


			1350904583			Foliage


			1898457434			Grass 1


			1394748585			Grass 2


			61096729			Vegetation


			867162632			Starry sky


			1676054474			Sky (light blue)


			1762304003			Sky 2


			444451953			Clouds


			598953909			Recycled paper


			1816575464			Noise


			15439			Noise			 Teal


			1690306507			Noise			 blended (light)


			493924846			Noise			 blended (dark)


			171613510			Lunar surface


			881359459			Granite


			593892871			Rock


			1552322184			Yellow foil


			724727316			Threads 1


			57191331			Threads 2


			7849803			Fiber


			2031063006			Mineral


			1671528864			Soil 1


			850532989			Soil 2


			1025197720			Blend


			1922576853			Fungus


			1524920274			Surface


			1158837977			Diamonds


			2133078680			3-D squares


			1219535974			3-D squares			 large


			235734771			3-D circles


			38240940			3-D circles			 large


			1442004221			Steel balls


			54260			Checkerboard			 Metallic


			64897			Grid			 Small


			54582			Grid			 Large


			47859			Pattern 1


			21794			Pattern 2


			15684			Pattern 3


			7303			Pattern 4


			1012			Basket Weave


			54328			Barcode


			13677			Texture 147


			45583			Texture 148


			3028			Texture 149


			9434			Texture 150


			47239			Texture 151


			35742			Texture 152


			64979			Texture 153


			40402			Texture 154


			927			Texture 155


			203698169			Texture 156


			18388			Texture 157


			33299			Texture 158


			48559			Texture 159


			19303			Texture 160


			49374			Texture 161


			48777			Texture 162


			59852			Texture 163


			4050			Texture 164


			17700			Texture 165


			47334			Texture 166


			7628			Texture 167


			53608			Texture 168


			38022			Texture 169


			22394			Texture 170


			23818			Texture 171


			21307			Texture 172


			5981			Texture 173


			46299			Texture 174


			28390			Texture 175


			19579			Texture 176


			44281			Texture 177


			27850			Texture 178


			16396			Texture 179


			61795			Texture 180


			17149			Texture 181


			19633			Texture 182


			22430			Texture 183


			18443			Texture 184


			5039			Texture 185


			58403			Texture 186


			32496			Texture 187


			44875			Texture 188


			40683			Texture 189


			19861			Texture 190


			2464			Texture 191


			17556			Texture 192


			30630			Texture 193


			25899			Texture 194


			10547			Texture 195


			783			Texture 196


			40950			Texture 197


			36600			Texture 198


			18861			Texture 199


			40129			Texture 200


			23862			Texture 201


			51366			Texture 202


			53659			Texture 203


			62041			Texture 204


			65305			Texture 205


			51268			Texture 206


			486			Texture 207


			39035			Texture 208


			43086			Texture 209


			23962			Texture 210


			49454			Texture 211


			13562			Texture 212


			33442			Texture 213


			14375			Texture 214


			14835			Texture 215


			22775			Texture 216


			42956			Texture 217


			44041			Texture 218


			3206			Texture 219


			48724			Texture 220


			6502			Texture 221


			47744			Texture 222


			13331			Texture 223


			58168			Texture 224


			7656			Texture 225









PTSymLib/1TEX40a.ctx

			3893			Rejilla acero			 rectángulos medianos


			33721			Rejilla acero			 rectángulos pequeños


			1825568357			Rejilla acero			 rectángulos grandes


			54146			Rejilla acero			 cuadrados pequeños


			703518881			Rejilla de acero


			38612			Rejilla acero			 cuadrados grandes


			29087			Rejilla acero			 rombos pequeños


			18646			Rejilla acero			 rombos grandes


			21928			Viga de acero (XXX)


			59374			Viga de acero (OOO)


			28311			Viga de acero (VVV)


			1497892217			Ventilación


			399396316			Rejilla


			1214308378			Barras


			46680			Piso de acero con motas grandes


			6754			Piso de acero con motas pequeñas


			47443			Planchas de acero con remaches


			1362118429			Planchas de acero con tornillos


			39581			Remaches (gris claro)


			17059			Remaches (gris oscuro)


			1506009307			Paneles cuadrados


			1164648708			Paneles rectangulares


			55941			Metal perforado


			45671			Metal con superficie rugosa


			18593			Rodillos verticales


			59507			Rodillos horizontales


			60922			Cinta de transporte horizontal


			17997			Mármol			 azul de cobalto


			28189			Gradiente horizontal


			15518			Manchas de pintura			 gris


			40883			Bloque			 amarillo


			2118			Bloque			 gris


			64643			Franjas OSHA			 estrechas


			49837			Franjas OSHA			 anchas


			75474053			Franjas advertencia naranja			 estrechas


			847497735			Franjas advertencia naranja			 anchas


			59311			Bloques


			805061476			Muro (piedras pequeñas)


			1203320438			Muro (piedras grandes)


			1152945829			Alambradas de mallas (pequeñas)


			2138773772			Alambradas de mallas (grandes)


			1679231102			Cad.transp.(eslab. grandes fondo blanco)


			324415635			Cad.transp.(eslab. grandes fondo claro)


			320215169			Cad.transp.(eslab. grandes fondo oscuro)


			571379429			Cad.transp.(eslab. grandes fondo negro)


			831398848			Cad. transp. (eslab. peq. fondo blanco)


			47196215			Cad. transp. (eslab. peq. fondo claro)


			1156797185			Cad. transp. (eslab. peq. fondo oscuro)


			868274771			Cad. transp. (eslab. peq. fondo negro)


			1122170815			Ladrillos 1


			583869103			Ladrillos 2


			1541132840			Ladrillos 3


			521792405			Ladrillos 4


			1721017440			Ladrillo rojo


			1553495173			Agua (azul oscuro)


			618812016			Agua (azul claro)


			836889111			Vía de maniobras (estrecha)


			1445349271			Vía de maniobras (ancha)


			539834125			Ripias


			120470305			Pizza


			1732555415			Pizza			 sin setas


			1350904583			Follaje


			1898457434			Hierba 1


			1394748585			Hierba 2


			61096729			Vegetación


			867162632			Firmamento


			1676054474			Cielo (azul claro)


			1762304003			Cielo 2


			444451953			Nubes


			598953909			Papel reciclado


			1816575464			Salpicadura


			15439			Salpicadura (oscuro)


			1690306507			Salpicadura coloreada (claro)


			493924846			Salpicadura coloreada (oscuro)


			171613510			Superficie lunar


			881359459			Granito


			593892871			Roca


			1552322184			Lámina amarilla


			724727316			Hilos 1


			57191331			Hilos 2


			7849803			Fibra


			2031063006			Mineral


			1671528864			Terreno 1


			850532989			Terreno 2


			1025197720			Mezcla


			1922576853			Hongo


			1524920274			Superficie


			1158837977			Retículo


			2133078680			Cuadrados tridimensionales


			1219535974			Cuadrados tridimensionales			 grandes


			235734771			Círculos tridimensionales


			38240940			Círculos tridimensionales			 grandes


			1442004221			Bolas de acero


			54260			Tablero de ajedrez			 metálico


			64897			Rejilla			 pequeña


			54582			Rejilla			 grande


			47859			Muestra 1


			21794			Muestra 2


			15684			Muestra 3


			7303			Muestra 4


			1012			Tejido de mimbre


			54328			Código de barras


			13677			Estructura 147


			45583			Estructura 148


			3028			Estructura 149


			9434			Estructura 150


			47239			Estructura 151


			35742			Estructura 152


			64979			Estructura 153


			40402			Estructura 154


			927			Estructura 155


			203698169			Estructura 156


			18388			Estructura 157


			33299			Estructura 158


			48559			Estructura 159


			19303			Estructura 160


			49374			Estructura 161


			48777			Estructura 162


			59852			Estructura 163


			4050			Estructura 164


			17700			Estructura 165


			47334			Estructura 166


			7628			Estructura 167


			53608			Estructura 168


			38022			Estructura 169


			22394			Estructura 170


			23818			Estructura 171


			21307			Estructura 172


			5981			Estructura 173


			46299			Estructura 174


			28390			Estructura 175


			19579			Estructura 176


			44281			Estructura 177


			27850			Estructura 178


			16396			Estructura 179


			61795			Estructura 180


			17149			Estructura 181


			19633			Estructura 182


			22430			Estructura 183


			18443			Estructura 184


			5039			Estructura 185


			58403			Estructura 186


			32496			Estructura 187


			44875			Estructura 188


			40683			Estructura 189


			19861			Estructura 190


			2464			Estructura 191


			17556			Estructura 192


			30630			Estructura 193


			25899			Estructura 194


			10547			Estructura 195


			783			Estructura 196


			40950			Estructura 197


			36600			Estructura 198


			18861			Estructura 199


			40129			Estructura 200


			23862			Estructura 201


			51366			Estructura 202


			53659			Estructura 203


			62041			Estructura 204


			65305			Estructura 205


			51268			Estructura 206


			486			Estructura 207


			39035			Estructura 208


			43086			Estructura 209


			23962			Estructura 210


			49454			Estructura 211


			13562			Estructura 212


			33442			Estructura 213


			14375			Estructura 214


			14835			Estructura 215


			22775			Estructura 216


			42956			Estructura 217


			44041			Estructura 218


			3206			Estructura 219


			48724			Estructura 220


			6502			Estructura 221


			47744			Estructura 222


			13331			Estructura 223


			58168			Estructura 224


			7656			Estructura 225









PTSymLib/1TEX40c.ctx

			3893			Grille acier			 rectangles moyens


			33721			Grille acier			 petits rectangles


			1825568357			Grille acier			 grands rectangles


			54146			Grille acier			 petits carrés


			703518881			Grille acier


			38612			Grille acier			 grands carrés


			29087			Grille acier			 petits losanges


			18646			Grille acier			 grands losanges


			21928			Grille acier (XXX)


			59374			Grille acier (OOO)


			28311			Grille acier (VVV)


			1497892217			Aération


			399396316			Grille


			1214308378			Barreaux


			46680			Sol acier antidérapant


			6754			Sol acier antidérapant


			47443			Plaques acier rivetées


			1362118429			Plaques acier vissées


			39581			Rivets (gris clair)


			17059			Rivets (gris foncé)


			1506009307			Plaques (carrées)


			1164648708			Plaques (rectangulaires)


			55941			Métal perforé


			45671			Métal à surface irrégulière


			18593			Rouleaux verticaux


			59507			Rouleaux horizontaux


			60922			Convoyeur horizontal


			17997			Marbre bleu roi


			28189			Gradient horizontal


			15518			Taches de peinture			 gris


			40883			Bloc jaune


			2118			Bloc gris


			64643			Rayures fines OSHA


			49837			Rayures larges OSHA


			75474053			Fines rayures (orange)


			847497735			Larges rayures (orange)


			59311			Blocs


			805061476			Mur en pierres (petit modèle)


			1203320438			Mur en pierres (grand modèle)


			1152945829			Grillage (petites mailles)


			2138773772			Grillage (larges mailles)


			1679231102			Convoyeur à chaîne (grands maillons)


			324415635			Convoyeur à chaîne (grands maillons)


			320215169			Convoyeur à chaîne (grands maillons)


			571379429			Convoyeur à chaîne (grands maillons)


			831398848			Convoyeur à chaîne (petits maillons)


			47196215			Convoyeur à chaîne (petits maillons)


			1156797185			Convoyeur à chaîne (petits maillons)


			868274771			Convoyeur à chaîne (petits maillons)


			1122170815			Briques 1


			583869103			Briques 2


			1541132840			Briques 3


			521792405			Briques 4


			1721017440			Brique rouge


			1553495173			Eau (bleu foncé)


			618812016			Eau (bleu clair)


			836889111			Voies de triage (étroites)


			1445349271			Voies de triage (larges)


			539834125			Bardeaux


			120470305			Pizza


			1732555415			Pizza sans champignons


			1350904583			Feuilles


			1898457434			Herbe 1


			1394748585			Herbe 2


			61096729			Végétation


			867162632			Firmament étoilé


			1676054474			Ciel (bleu clair)


			1762304003			Ciel 2


			444451953			Nuages


			598953909			Papier recyclé


			1816575464			Chiné


			15439			Chiné (teinte foncée)


			1690306507			Chiné (teintes vives)


			493924846			Chiné (teintes foncées)


			171613510			Surface lunaire


			881359459			Granite


			593892871			Rocher


			1552322184			Film jaune


			724727316			Fils 1


			57191331			Fils 2


			7849803			Fibre


			2031063006			Minerai


			1671528864			Terre 1


			850532989			Terre 2


			1025197720			Mélange


			1922576853			Champignon


			1524920274			Surface


			1158837977			Dessin fantaisie


			2133078680			Carrés 3D


			1219535974			Grands carrés 3D


			235734771			Cercles 3D


			38240940			Grands cercles 3D


			1442004221			Billes en acier


			54260			Echiquier (métal)


			64897			Grille (petites mailles)


			54582			Grille (grandes mailles)


			47859			Dessin 1


			21794			Dessin 2


			15684			Dessin 3


			7303			Dessin 4


			1012			Vannerie


			54328			Code à barres


			13677			Structure 147


			45583			Structure 148


			3028			Structure 149


			9434			Structure 150


			47239			Structure 151


			35742			Structure 152


			64979			Structure 153


			40402			Structure 154


			927			Structure 155


			203698169			Structure 156


			18388			Structure 157


			33299			Structure 158


			48559			Structure 159


			19303			Structure 160


			49374			Structure 161


			48777			Structure 162


			59852			Structure 163


			4050			Structure 164


			17700			Structure 165


			47334			Structure 166


			7628			Structure 167


			53608			Structure 168


			38022			Structure 169


			22394			Structure 170


			23818			Structure 171


			21307			Structure 172


			5981			Structure 173


			46299			Structure 174


			28390			Structure 175


			19579			Structure 176


			44281			Structure 177


			27850			Structure 178


			16396			Structure 179


			61795			Structure 180


			17149			Structure 181


			19633			Structure 182


			22430			Structure 183


			18443			Structure 184


			5039			Structure 185


			58403			Structure 186


			32496			Structure 187


			44875			Structure 188


			40683			Structure 189


			19861			Structure 190


			2464			Structure 191


			17556			Structure 192


			30630			Structure 193


			25899			Structure 194


			10547			Structure 195


			783			Structure 196


			40950			Structure 197


			36600			Structure 198


			18861			Structure 199


			40129			Structure 200


			23862			Structure 201


			51366			Structure 202


			53659			Structure 203


			62041			Structure 204


			65305			Structure 205


			51268			Structure 206


			486			Structure 207


			39035			Structure 208


			43086			Structure 209


			23962			Structure 210


			49454			Structure 211


			13562			Structure 212


			33442			Structure 213


			14375			Structure 214


			14835			Structure 215


			22775			Structure 216


			42956			Structure 217


			44041			Structure 218


			3206			Structure 219


			48724			Structure 220


			6502			Structure 221


			47744			Structure 222


			13331			Structure 223


			58168			Structure 224


			7656			Structure 225









PTSymLib/1TEX410.ctx

			3893			Reticolato in acciaio			 rettangoli medi


			33721			Reticolato in acciaio			 rettang. piccoli


			1825568357			Reticolato in acciaio			 rettangoli grandi


			54146			Reticolato in acciaio			 quadrati piccoli


			703518881			Reticolato in acciaio


			38612			Reticolato in acciaio			 quadrati grandi


			29087			Reticolato in acciaio			 piccoli rombi


			18646			Reticolato in acciaio			 rombi grandi


			21928			Supporto in acciaio (XXX)


			59374			Supporto in acciaio (OOO)


			28311			Supporto in acciaio (VVV)


			1497892217			Aerazione


			399396316			Graticcio


			1214308378			Sbarre


			46680			Fondo in acciaio con trazione			 grande


			6754			Fondo in acciaio con trazione			 piccola


			47443			Piastra in acciaio chiodata


			1362118429			Piastra in acciaio con viti


			39581			Chiodi (grigio chiaro)


			17059			Chiodi (grigio scuro)


			1506009307			Piastre (quadrate)


			1164648708			Piastre (rettangolari)


			55941			Metallo con buchi


			45671			Metallo con superficie non piana


			18593			Rulli			 verticali


			59507			Rulli			 orizzontali


			60922			Nastro trasportatore			 orizzontale


			17997			Marmo			 blu cobalto


			28189			Gradiente			 orizzontale


			15518			Spruzzi di colore			 grigio


			40883			Blocco			 giallo


			2118			Blocco			 grigio


			64643			Righe-OSHA			 strette


			49837			Righe-OSHA			 larghe


			75474053			Righe d'avvertimento arancioni			 strette


			847497735			Righe d'avvertimento arancioni			 larghe


			59311			Blocchi


			805061476			Muro di pietre piccole


			1203320438			Muro di pietre grandi


			1152945829			Rete a maglie (piccola)


			2138773772			Rete a maglie (grandi)


			1679231102			Trasp. catena (maglie gr. su bianco)


			324415635			Trasp. catena (maglie gr. su grigio-ch)


			320215169			Trasp. catena (maglie gr. su grigio-sc)


			571379429			Trasp. a catena (maglie gr. su nero)


			831398848			Trasp. catena (maglie pic. su bianco)


			47196215			Trasp. catena (maglie picc. su grigio-c)


			1156797185			Trasp. catena (maglie p. su grigio-s)


			868274771			Trasp. catena (maglie p. su nero)


			1122170815			Mattoni 1


			583869103			Mattoni 2


			1541132840			Mattoni 3


			521792405			Mattoni 4


			1721017440			Mattone rosso


			1553495173			Acqua (blu scuro)


			618812016			Acqua (azzurra)


			836889111			Binario di manovra (stretto)


			1445349271			Binario di manovra (largo)


			539834125			Scidule


			120470305			Pizza


			1732555415			Pizza			 senza funghi


			1350904583			Foglie


			1898457434			Erba 1


			1394748585			Erba 2


			61096729			Vegetazione


			867162632			Cielo stellato


			1676054474			Cielo (azzurro)


			1762304003			Cielo 2


			444451953			Nuvole


			598953909			Carta riciclata


			1816575464			Campione marezzato


			15439			Campione marezzato (scuro)


			1690306507			Campione marezzato a colori (chiaro)


			493924846			Campione marezzato a colori (scuro)


			171613510			Superficie lunare


			881359459			Granito


			593892871			Rocce


			1552322184			Foglio giallo


			724727316			Fili 1


			57191331			Fili 2


			7849803			Fibre


			2031063006			Minerale


			1671528864			Terra 1


			850532989			Terra 2


			1025197720			Miscela


			1922576853			Fungo


			1524920274			Superficie


			1158837977			Rombi


			2133078680			Quadri 3-D


			1219535974			Quadri grandi 3-D


			235734771			Cerchi 3-D


			38240940			Cerchi grandi 3-D


			1442004221			Sfere d'acciaio


			54260			Scacchiera metallica


			64897			Reticolato			 piccolo


			54582			Reticolato			 grande


			47859			Campione 1


			21794			Campione 2


			15684			Campione 3


			7303			Campione 4


			1012			Fibra di paglia


			54328			Codice a barre


			13677			Struttura 147


			45583			Struttura 148


			3028			Struttura 149


			9434			Struttura 150


			47239			Struttura 151


			35742			Struttura 152


			64979			Struttura 153


			40402			Struttura 154


			927			Struttura 155


			203698169			Struttura 156


			18388			Struttura 157


			33299			Struttura 158


			48559			Struttura 159


			19303			Struttura 160


			49374			Struttura 161


			48777			Struttura 162


			59852			Struttura 163


			4050			Struttura 164


			17700			Struttura 165


			47334			Struttura 166


			7628			Struttura 167


			53608			Struttura 168


			38022			Struttura 169


			22394			Struttura 170


			23818			Struttura 171


			21307			Struttura 172


			5981			Struttura 173


			46299			Struttura 174


			28390			Struttura 175


			19579			Struttura 176


			44281			Struttura 177


			27850			Struttura 178


			16396			Struttura 179


			61795			Struttura 180


			17149			Struttura 181


			19633			Struttura 182


			22430			Struttura 183


			18443			Struttura 184


			5039			Struttura 185


			58403			Struttura 186


			32496			Struttura 187


			44875			Struttura 188


			40683			Struttura 189


			19861			Struttura 190


			2464			Struttura 191


			17556			Struttura 192


			30630			Struttura 193


			25899			Struttura 194


			10547			Struttura 195


			783			Struttura 196


			40950			Struttura 197


			36600			Struttura 198


			18861			Struttura 199


			40129			Struttura 200


			23862			Struttura 201


			51366			Struttura 202


			53659			Struttura 203


			62041			Struttura 204


			65305			Struttura 205


			51268			Struttura 206


			486			Struttura 207


			39035			Struttura 208


			43086			Struttura 209


			23962			Struttura 210


			49454			Struttura 211


			13562			Struttura 212


			33442			Struttura 213


			14375			Struttura 214


			14835			Struttura 215


			22775			Struttura 216


			42956			Struttura 217


			44041			Struttura 218


			3206			Struttura 219


			48724			Struttura 220


			6502			Struttura 221


			47744			Struttura 222


			13331			Struttura 223


			58168			Struttura 224


			7656			Struttura 225









PTSymLib/1TEX411.ctx

			3893			鉄すのこ(長方形､中)


			33721			鉄すのこ(長方形､小)


			1825568357			鉄すのこ(長方形､大)


			54146			鉄すのこ(正方形､小)


			703518881			鉄すのこ


			38612			鉄すのこ(正方形､大)


			29087			鉄すのこ(ひし形､小)


			18646			鉄すのこ(ひし形､大)


			21928			鉄すのこ(XXX)


			59374			鉄すのこ(OOO)


			28311			鉄すのこ(VVV)


			1497892217			通気孔


			399396316			格子


			1214308378			柵


			46680			鉄ﾌﾛｱ(大ﾄﾗｸｼｮﾝ付)


			6754			鉄ﾌﾛｱ(小ﾄﾗｸｼｮﾝ付)


			47443			鉄板(ﾘﾍﾞｯﾄ付)


			1362118429			鉄板(ﾈｼﾞ付)


			39581			ﾘﾍﾞｯﾄ(ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ)


			17059			ﾘﾍﾞｯﾄ(ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ)


			1506009307			正方形ﾊﾟﾈﾙ


			1164648708			長方形ﾊﾟﾈﾙ


			55941			穴あき鉄板1


			45671			穴あき鉄板2


			18593			ﾛｰﾗｰ(縦)


			59507			ﾛｰﾗｰ(横)


			60922			ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ(横)


			17997			大理石(ﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰ)


			28189			ｸﾞﾗｼﾞｴﾝﾄ(横)


			15518			ｽﾌﾟﾗｯﾀ(ｸﾞﾚｰ)


			40883			ﾘｰｶﾞﾙﾊﾟｯﾄﾞ(黄)


			2118			ﾘｰｶﾞﾙﾊﾟｯﾄﾞ(ｸﾞﾚｰ)


			64643			OSHA(細)


			49837			OSHA(太)


			75474053			警告(細)


			847497735			警告(太)


			59311			ﾌﾞﾛｯｸ塀


			805061476			石垣(小)


			1203320438			石垣(大)


			1152945829			ﾌｪﾝｽ(小)


			2138773772			ﾌｪﾝｽ(大)


			1679231102			ﾁｪｰﾝｺﾝﾍﾞｱ(大､白)


			324415635			ﾁｪｰﾝｺﾝﾍﾞｱ(大､ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ)


			320215169			ﾁｪｰﾝｺﾝﾍﾞｱ(大､ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ)


			571379429			ﾁｪｰﾝｺﾝﾍﾞｱ(大､黒)


			831398848			ﾁｪｰﾝｺﾝﾍﾞｱ(小､白)


			47196215			ﾁｪｰﾝｺﾝﾍﾞｱ(小､ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ)


			1156797185			ﾁｪｰﾝｺﾝﾍﾞｱ(小､ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ)


			868274771			ﾁｪｰﾝｺﾝﾍﾞｱ(小､黒)


			1122170815			ﾚﾝｶﾞ1


			583869103			ﾚﾝｶﾞ2


			1541132840			ﾚﾝｶﾞ3


			521792405			ﾚﾝｶﾞ4


			1721017440			赤ﾚﾝｶﾞ


			1553495173			水(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾙｰ)


			618812016			水(ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ)


			836889111			ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ(細)


			1445349271			ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ(太)


			539834125			板葺き屋根


			120470305			ﾋﾟｻﾞ


			1732555415			ﾋﾟｻﾞ(ﾏｯｼｭﾙｰﾑなし)


			1350904583			群葉


			1898457434			草1


			1394748585			草2


			61096729			植物


			867162632			星空


			1676054474			空(ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ)


			1762304003			空2


			444451953			雲


			598953909			ﾘｻｲｸﾙﾍﾟｰﾊﾟｰ


			1816575464			ﾉｲｽﾞ1


			15439			ﾉｲｽﾞ2


			1690306507			ｶﾗｰﾉｲｽﾞ(ﾗｲﾄ)


			493924846			ｶﾗｰﾉｲｽﾞ(ﾀﾞｰｸ)


			171613510			月面


			881359459			花崗岩


			593892871			岩


			1552322184			ｱﾙﾐﾎｲﾙ(黄)


			724727316			糸1


			57191331			糸2


			7849803			ﾌｧｲﾊﾞｰ


			2031063006			鉱物


			1671528864			土1


			850532989			土2


			1025197720			ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ


			1922576853			ｶﾋﾞ


			1524920274			表面


			1158837977			ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ


			2133078680			3-D正方形


			1219535974			3-D正方形(大)


			235734771			3-D円


			38240940			3-D円(大)


			1442004221			鉄球


			54260			鉄板(ﾁｪｯｸ)


			64897			ｸﾞﾘｯﾄﾞ(小)


			54582			ｸﾞﾘｯﾄﾞ(大)


			47859			ﾊﾟﾀｰﾝ1


			21794			ﾊﾟﾀｰﾝ2


			15684			ﾊﾟﾀｰﾝ3


			7303			ﾊﾟﾀｰﾝ4


			1012			ﾊﾞｽｹｯﾄ


			54328			ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ


			13677			ﾃｸｽﾁｬ147


			45583			ﾃｸｽﾁｬ148


			3028			ﾃｸｽﾁｬ149


			9434			ﾃｸｽﾁｬ150


			47239			ﾃｸｽﾁｬ151


			35742			ﾃｸｽﾁｬ152


			64979			ﾃｸｽﾁｬ153


			40402			ﾃｸｽﾁｬ154


			927			ﾃｸｽﾁｬ155


			203698169			ﾃｸｽﾁｬ156


			18388			ﾃｸｽﾁｬ157


			33299			ﾃｸｽﾁｬ158


			48559			ﾃｸｽﾁｬ159


			19303			ﾃｸｽﾁｬ160


			49374			ﾃｸｽﾁｬ161


			48777			ﾃｸｽﾁｬ162


			59852			ﾃｸｽﾁｬ163


			4050			ﾃｸｽﾁｬ164


			17700			ﾃｸｽﾁｬ165


			47334			ﾃｸｽﾁｬ166


			7628			ﾃｸｽﾁｬ167


			53608			ﾃｸｽﾁｬ168


			38022			ﾃｸｽﾁｬ169


			22394			ﾃｸｽﾁｬ170


			23818			ﾃｸｽﾁｬ171


			21307			ﾃｸｽﾁｬ172


			5981			ﾃｸｽﾁｬ173


			46299			ﾃｸｽﾁｬ174


			28390			ﾃｸｽﾁｬ175


			19579			ﾃｸｽﾁｬ176


			44281			ﾃｸｽﾁｬ177


			27850			ﾃｸｽﾁｬ178


			16396			ﾃｸｽﾁｬ179


			61795			ﾃｸｽﾁｬ180


			17149			ﾃｸｽﾁｬ181


			19633			ﾃｸｽﾁｬ182


			22430			ﾃｸｽﾁｬ183


			18443			ﾃｸｽﾁｬ184


			5039			ﾃｸｽﾁｬ185


			58403			ﾃｸｽﾁｬ186


			32496			ﾃｸｽﾁｬ187


			44875			ﾃｸｽﾁｬ188


			40683			ﾃｸｽﾁｬ189


			19861			ﾃｸｽﾁｬ190


			2464			ﾃｸｽﾁｬ191


			17556			ﾃｸｽﾁｬ192


			30630			ﾃｸｽﾁｬ193


			25899			ﾃｸｽﾁｬ194


			10547			ﾃｸｽﾁｬ195


			783			ﾃｸｽﾁｬ196


			40950			ﾃｸｽﾁｬ197


			36600			ﾃｸｽﾁｬ198


			18861			ﾃｸｽﾁｬ199


			40129			ﾃｸｽﾁｬ200


			23862			ﾃｸｽﾁｬ201


			51366			ﾃｸｽﾁｬ202


			53659			ﾃｸｽﾁｬ203


			62041			ﾃｸｽﾁｬ204


			65305			ﾃｸｽﾁｬ205


			51268			ﾃｸｽﾁｬ206


			486			ﾃｸｽﾁｬ207


			39035			ﾃｸｽﾁｬ208


			43086			ﾃｸｽﾁｬ209


			23962			ﾃｸｽﾁｬ210


			49454			ﾃｸｽﾁｬ211


			13562			ﾃｸｽﾁｬ212


			33442			ﾃｸｽﾁｬ213


			14375			ﾃｸｽﾁｬ214


			14835			ﾃｸｽﾁｬ215


			22775			ﾃｸｽﾁｬ216


			42956			ﾃｸｽﾁｬ217


			44041			ﾃｸｽﾁｬ218


			3206			ﾃｸｽﾁｬ219


			48724			ﾃｸｽﾁｬ220


			6502			ﾃｸｽﾁｬ221


			47744			ﾃｸｽﾁｬ222


			13331			ﾃｸｽﾁｬ223


			58168			ﾃｸｽﾁｬ224


			7656			ﾃｸｽﾁｬ225









PTSymLib/1tex412.ctx

			3893			스틸 그래팅			 중간크기 사각형


			33721			스틸 그래팅			 작은 사각형


			1825568357			스틸 그래팅			 큰 사각형


			54146			스틸 그래팅			 작은 입방체


			703518881			스틸 그래팅


			38612			스틸 그래팅			 큰 입방체


			29087			스틸 그래팅			 작은 다이아몬드


			18646			스틸 그래팅			 큰 다이아몬드


			21928			스틸 길더 (XXX)


			59374			스틸 길더 (OOO)


			28311			스틸 길더 (VVV)


			1497892217			벤트


			399396316			격자


			1214308378			바


			46680			트랙션을 가진 스틸 플로워			 큰


			6754			트랙션을 가진 스틸 플로워			 작은


			47443			리벳을 가진 철판


			1362118429			나사를 가진 철판


			39581			리벳 (밝은 회색)


			17059			리벳 (짙은 회색)


			1506009307			사각 판넬


			1164648708			직사각형 판넬


			55941			구멍난 금속


			45671			홈파인 금속


			18593			롤러			 수직


			59507			롤러			 수평


			60922			컨베어 벨트			 수직


			17997			마블			 로얄 블루


			28189			그래디언트			 수직


			15518			스플레터			 회색


			40883			레갈 패드			 노랑색


			2118			레갈 패드			 회색


			64643			OSHA 스트립스			 내로우


			49837			OSHA 스트립스			 와이드


			75474053			오렌지 워닝 스트립스			 내로우


			847497735			오렌지 워닝 스트립스			 와이드


			59311			블록


			805061476			돌담 (작은)


			1203320438			돌담 (굵은)


			1152945829			체인 링크 펜스 (작은)


			2138773772			체인 링크 펜스 (굵은)


			1679231102			체인 링크 컨베어 (흰색의 굵은 링크)


			324415635			체인 링크 컨베어 (밝은 회색의 굵은 링크)


			320215169			체인 링크 컨베어 (짙은 회색의 굵은 링크)


			571379429			체인 링크 컨베어 (검정색의 굵은 링크)


			831398848			체인 링크 컨베어 (흰색의 작은 링크)


			47196215			체인 링크 컨베어 (밝은 회색의 작은 링크)


			1156797185			체인 링크 컨베어 (짙은 회색의 작은 링크)


			868274771			체인 링크 컨베어 (검정색의 작은 링크)


			1122170815			블록 1


			583869103			블록 2


			1541132840			블록 3


			521792405			블록 4


			1721017440			적색 블릭


			1553495173			물 (짙은 청색)


			618812016			물 (밝은 청색)


			836889111			시딩 (내로우)


			1445349271			시딩 (와이드)


			539834125			신글스


			120470305			피자


			1732555415			버섯 없는 피자


			1350904583			폴리에이지


			1898457434			잔듸 1


			1394748585			잔듸 2


			61096729			베게테이션


			867162632			스타리 스카이


			1676054474			하늘 (밝은 청색)


			1762304003			하늘 2


			444451953			구름낀


			598953909			재생용지


			1816575464			노이즈


			15439			노이즈			 틸


			1690306507			노이즈			 브랜디드 (밝은)


			493924846			노이즈			 브랜디드 (짙은)


			171613510			루나 표면


			881359459			그라니트


			593892871			바위


			1552322184			노랑 포일


			724727316			트리드 1


			57191331			트리드 2


			7849803			피버


			2031063006			미네랄


			1671528864			소일 1


			850532989			소일 2


			1025197720			브랜드


			1922576853			푼구스


			1524920274			표면


			1158837977			다이아몬드


			2133078680			3차원 사각형들


			1219535974			큰 3차원 사각형들


			235734771			3차원 원


			38240940			큰 3차원 원


			1442004221			철구


			54260			체커 보드			 메탈릭


			64897			작은 격자


			54582			큰 격자


			47859			패턴 1


			21794			패턴 2


			15684			패턴 3


			7303			패턴 4


			1012			바스켓 위브


			54328			바코드


			13677			텍스처 147


			45583			텍스처 148


			3028			텍스처 149


			9434			텍스처 150


			47239			텍스처 151


			35742			텍스처 152


			64979			텍스처 153


			40402			텍스처 154


			927			텍스처 155


			203698169			텍스처 156


			18388			텍스처 157


			33299			텍스처 158


			48559			텍스처 159


			19303			텍스처 160


			49374			텍스처 161


			48777			텍스처 162


			59852			텍스처 163


			4050			텍스처 164


			17700			텍스처 165


			47334			텍스처 166


			7628			텍스처 167


			53608			텍스처 168


			38022			텍스처 169


			22394			텍스처 170


			23818			텍스처 171


			21307			텍스처 172


			5981			텍스처 173


			46299			텍스처 174


			28390			텍스처 175


			19579			텍스처 176


			44281			텍스처 177


			27850			텍스처 178


			16396			텍스처 179


			61795			텍스처 180


			17149			텍스처 181


			19633			텍스처 182


			22430			텍스처 183


			18443			텍스처 184


			5039			텍스처 185


			58403			텍스처 186


			32496			텍스처 187


			44875			텍스처 188


			40683			텍스처 189


			19861			텍스처 190


			2464			텍스처 191


			17556			텍스처 192


			30630			텍스처 193


			25899			텍스처 194


			10547			텍스처 195


			783			텍스처 196


			40950			텍스처 197


			36600			텍스처 198


			18861			텍스처 199


			40129			텍스처 200


			23862			텍스처 201


			51366			텍스처 202


			53659			텍스처 203


			62041			텍스처 204


			65305			텍스처 205


			51268			텍스처 206


			486			텍스처 207


			39035			텍스처 208


			43086			텍스처 209


			23962			텍스처 210


			49454			텍스처 211


			13562			텍스처 212


			33442			텍스처 213


			14375			텍스처 214


			14835			텍스처 215


			22775			텍스처 216


			42956			텍스처 217


			44041			텍스처 218


			3206			텍스처 219


			48724			텍스처 220


			6502			텍스처 221


			47744			텍스처 222


			13331			텍스처 223


			58168			텍스처 224


			7656			텍스처 225









PTSymLib/1TEX804.ctx

			3893			栅栏，中矩形


			33721			栅栏，小矩形


			1825568357			栅栏，大矩形


			54146			栅栏，小方块


			703518881			栅栏


			38612			栅栏，大方块


			29087			栅栏，小钻石形


			18646			栅栏，大钻石形


			21928			栅栏(XXX)


			59374			栅栏(OOO)


			28311			栅栏(VVV)


			1497892217			通风孔


			399396316			栅格


			1214308378			条


			46680			带防滑块钢地板，大


			6754			带防滑块钢地板，小


			47443			钢板，带铆钉


			1362118429			钢板，带螺丝


			39581			铆钉（浅灰）


			17059			铆钉（深灰）


			1506009307			方块图案板


			1164648708			矩形图案板


			55941			孔洞合金


			45671			凹痕合金


			18593			滚轴，垂直


			59507			滚轴，水平


			60922			传送带，水平


			17997			大理石，品蓝


			28189			梯度，水平


			15518			泼水图案，灰色


			40883			垫子，黄色


			2118			垫子，灰色


			64643			OSHA条纹，细条


			49837			OSHA条纹，宽条


			75474053			橘黄色警告条纹，细条


			847497735			橘黄色警告条纹，宽条


			59311			石块


			805061476			石墙（小）


			1203320438			石墙（大）


			1152945829			链环篱笆（小）


			2138773772			链环篱笆（大）


			1679231102			链环传送带（大链环，白底）


			324415635			链环传送带（大链环，浅灰底）


			320215169			链环传送带（大链环，深灰底）


			571379429			链环传送带（大链环，黑底）


			831398848			链环传送带（小链环，白底）


			47196215			链环传送带（小链环，浅灰底）


			1156797185			链环传送带（小链环，深灰底）


			868274771			链环传送带（小链环，黑底）


			1122170815			砖 1


			583869103			砖 2


			1541132840			砖 3


			521792405			砖 4


			1721017440			红砖


			1553495173			水（深蓝）


			618812016			水（浅蓝）


			836889111			侧线（窄）


			1445349271			侧线（宽）


			539834125			鹅卵石


			120470305			比萨饼


			1732555415			比萨饼，没有蘑菇


			1350904583			树叶


			1898457434			草地 1


			1394748585			草地 2


			61096729			植被


			867162632			星空


			1676054474			天空（浅兰）


			1762304003			天空 2


			444451953			云彩


			598953909			再生纸


			1816575464			噪音


			15439			噪音，深青色


			1690306507			噪音，混合色（浅）


			493924846			噪音，混合色（深）


			171613510			月球表面


			881359459			花岗岩


			593892871			岩石


			1552322184			黄色金属薄片


			724727316			线 1


			57191331			线 2


			7849803			光纤


			2031063006			矿石


			1671528864			土壤 1


			850532989			土壤 2


			1025197720			混合图案


			1922576853			菌类


			1524920274			表面


			1158837977			钻石图案


			2133078680			3-D 方块


			1219535974			3-D 方块，大


			235734771			3-D 圆圈


			38240940			3-D 圆圈，大


			1442004221			钢球


			54260			棋盘，金属


			64897			栅格，小


			54582			栅格，大


			47859			图案 1


			21794			图案 2


			15684			图案 3


			7303			图案 4


			1012			编织篮图案


			54328			条形码图案


			13677			花纹 147


			45583			花纹 148


			3028			花纹 149


			9434			花纹 150


			47239			花纹 151


			35742			花纹 152


			64979			花纹 153


			40402			花纹 154


			927			花纹 155


			203698169			花纹 156


			18388			花纹 157


			33299			花纹 158


			48559			花纹 159


			19303			花纹 160


			49374			花纹 161


			48777			花纹 162


			59852			花纹 163


			4050			花纹 164


			17700			花纹 165


			47334			花纹 166


			7628			花纹 167


			53608			花纹 168


			38022			花纹 169


			22394			花纹 170


			23818			花纹 171


			21307			花纹 172


			5981			花纹 173


			46299			花纹 174


			28390			花纹 175


			19579			花纹 176


			44281			花纹 177


			27850			花纹 178


			16396			花纹 179


			61795			花纹 180


			17149			花纹 181


			19633			花纹 182


			22430			花纹 183


			18443			花纹 184


			5039			花纹 185


			58403			花纹 186


			32496			花纹 187


			44875			花纹 188


			40683			花纹 189


			19861			花纹 190


			2464			花纹 191


			17556			花纹 192


			30630			花纹 193


			25899			花纹 194


			10547			花纹 195


			783			花纹 196


			40950			花纹 197


			36600			花纹 198


			18861			花纹 199


			40129			花纹 200


			23862			花纹 201


			51366			花纹 202


			53659			花纹 203


			62041			花纹 204


			65305			花纹 205


			51268			花纹 206


			486			花纹 207


			39035			花纹 208


			43086			花纹 209


			23962			花纹 210


			49454			花纹 211


			13562			花纹 212


			33442			花纹 213


			14375			花纹 214


			14835			花纹 215


			22775			花纹 216


			42956			花纹 217


			44041			花纹 218


			3206			花纹 219


			48724			花纹 220


			6502			花纹 221


			47744			花纹 222


			13331			花纹 223


			58168			花纹 224


			7656			花纹 225









PTSymLib/1VEH.cat





PTSymLib/1VEH404.ctx

			1532173522			18 个轮子的卡车


			107785406			油轮卡车 1


			1041785476			油轮卡车 2


			1000045834			有平台可装货的卡车 1


			1962000104			有平台可装货的卡车 2


			11105207			简易的18轮卡车


			14873912			简易卡车 1


			13707683			简易卡车 2


			2142979846			推土机


			2082674137			自动倾卸卡车


			108248635			装货车


			1085137505			铲车 1


			182491431			铲车 2


			438034735			轮胎


			507025391			向右飞机


			2071409577			向上飞机


			127716285			铁路箱式车 1


			352004589			铁路箱式车 2


			299334462			铁路油轮车 1


			30391250			铁路油轮车 2


			1039280940			铁路油轮车 3


			499459715			火车头


			125659788			铁轨


			1557848221			铁轨


			797060300			铁路交叉口信号


			1374965852			方向盘


			555924638			自行车


			13331289			汽车 1


			1702551479			汽车 2


			1347236571			船


			1248095023			直升机









PTSymLib/1VEH407.ctx

1532173522,18-Rad-Lkw

107785406,Tanklastzug 1

1041785476,Tanklastzug 2

1000045834,Pritschenwagen 1

1962000104,Pritschenwagen 2

11105207,Einfacher 18-Rad-Lkw

14873912,Einfacher Lkw 1

13707683,Einfacher Lkw 2

2142979846,Bulldozer

2082674137,Dumper

108248635,Radlader

1085137505,Gabelstapler 1

182491431,Gabelstapler 2

438034735,Reifen

507025391,Flugzeug, nach rechts weisend

2071409577,Flugzeug, nach oben weisend

127716285,Gedeckter Güterwagen 1

352004589,Gedeckter Güterwagen 2

299334462,Tankwagen 1

30391250,Tankwagen 2

1039280940,Tankwagen 3

499459715,Lokomotive

125659788,Eisenbahnschiene

1557848221,Eisenbahngleis

797060300,Signal "Bahnübergang" (USA)

1374965852,Lenkrad

555924638,Fahrrad

13331289,Pkw 1

1702551479,Pkw 2

1347236571,Schiff

1248095023,Hubschrauber








PTSymLib/1VEH409.ctx

			1532173522			18-wheeler truck


			107785406			Tanker truck 1


			1041785476			Tanker truck 2


			1000045834			Flatbed truck 1


			1962000104			Flatbed truck 2


			11105207			Simple 18-wheeler truck


			14873912			Simple truck 1


			13707683			Simple truck 2


			2142979846			Bulldozer


			2082674137			Dump truck


			108248635			Loader


			1085137505			Fork lift 1


			182491431			Forklift 2


			438034735			Tire


			507025391			Airplane right


			2071409577			Airplane up


			127716285			Railroad box car 1


			352004589			Railroad box car 2


			299334462			Railroad tanker car 1


			30391250			Railroad tanker car 2


			1039280940			Railroad tanker car 3


			499459715			Locomotive


			125659788			Railroad track


			1557848221			Railroad tracks


			797060300			Railroad crossing signal


			1374965852			Steering wheel


			555924638			Bicycle


			13331289			Car 1


			1702551479			Car 2


			1347236571			Ship


			1248095023			Helicopter









PTSymLib/1VEH40a.ctx

			1532173522			Camión de 18 ruedas


			107785406			Camión cisterna 1


			1041785476			Camión cisterna 2


			1000045834			Camión de caja abierta 1


			1962000104			Camión de caja abierta 2


			11105207			Camión de 18 ruedas sencillo


			14873912			Camión sencillo 1


			13707683			Camión sencillo 2


			2142979846			Bulldozer


			2082674137			Camión volquete


			108248635			Cargadora con ruedas


			1085137505			Carretilla elevadora 1


			182491431			Carretilla elevadora 2


			438034735			Neumático


			507025391			Avión hacia la derecha


			2071409577			Avión hacia arriba


			127716285			Vagón de mercancías 1


			352004589			Vagón de mercancías 2


			299334462			Vagón cisterna 1


			30391250			Vagón cisterna 2


			1039280940			Vagón cisterna 3


			499459715			Locomotora


			125659788			Riel de ferrocarril


			1557848221			Vía férrea


			797060300			Señal de paso a nivel (EE UU)


			1374965852			Volante


			555924638			Bicicleta


			13331289			Automóvil 1


			1702551479			Automóvil 2


			1347236571			Barco


			1248095023			Helicóptero









PTSymLib/1VEH40c.ctx

			1532173522			Camion à 18 roues


			107785406			Camion-citerne 1


			1041785476			Camion-citerne 2


			1000045834			Camion plate-forme 1


			1962000104			Camion plate-forme 2


			11105207			Camion à 18 roues simple


			14873912			Camion simple


			13707683			Camion simple 2


			2142979846			Bouteur


			2082674137			Tombereau


			108248635			Chargeur sur roues


			1085137505			Elévateur à fourches 1


			182491431			Elévateur à fourches 2


			438034735			Pneu


			507025391			Avion dirigé vers la droite


			2071409577			Avion dirigé vers le haut


			127716285			Wagon couvert 1


			352004589			Wagon couvert 2


			299334462			Wagon-citerne 1


			30391250			Wagon-citerne 2


			1039280940			Wagon-citerne 3


			499459715			Locomotive


			125659788			Rail de chemin de fer


			1557848221			Voie de chemin de fer


			797060300			Passage à niveau (panneau américain)


			1374965852			Volant


			555924638			Bicyclette


			13331289			Automobile 1


			1702551479			Automobile 2


			1347236571			Bateau


			1248095023			Hélicoptère









PTSymLib/1VEH410.ctx

1532173522,Camion a 18 ruote

107785406,Autocisterna 1

1041785476,Autocisterna 2

1000045834,Autocarro a cassone 1

1962000104,Autocarro a cassone 2

11105207,Camion semplice a 18 ruote

14873912,Camion semplice 1

13707683,Camion semplice 2

2142979846,Livellatrice

2082674137,Autoribaltabile

108248635,Pala meccanica

1085137505,Muletto 1

182491431,Muletto 2

438034735,Ruota

507025391,Aeroplano, puntato verso destra

2071409577,Aeroplano, puntato verso l'alto

127716285,Vagone merci coperto 1

352004589,Vagone merci coperto 2

299334462,Vagone cisterna 1

30391250,Vagone cisterna 2

1039280940,Vagone cisterna 3

499459715,Locomotiva

125659788,Rotaia

1557848221,Binario ferroviario

797060300,Segnale "Passaggio a livello" (USA)

1374965852,Volante

555924638,Bicicletta

13331289,Automobile 1

1702551479,Automobile 2

1347236571,Nave

1248095023,Elicottero








PTSymLib/1VEH411.ctx

			1532173522			18輪ﾄﾗｯｸ


			107785406			ﾀﾝｸﾛｰﾘｰ1


			1041785476			ﾀﾝｸﾛｰﾘｰ2


			1000045834			ﾌﾗｯﾄﾍﾞｯﾄﾞ1


			1962000104			ﾌﾗｯﾄﾍﾞｯﾄﾞ2


			11105207			18輪ﾄﾗｯｸ略図


			14873912			ﾄﾗｯｸ略図1


			13707683			ﾄﾗｯｸ略図2


			2142979846			ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ


			2082674137			ﾀﾞﾝﾌﾟ


			108248635			ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ


			1085137505			ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ1


			182491431			ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ2


			438034735			ﾀｲﾔ


			507025391			飛行機(右向き)


			2071409577			飛行機(上向き)


			127716285			貨物車1


			352004589			貨物車2


			299334462			ﾀﾝｸ貨車1


			30391250			ﾀﾝｸ貨車2


			1039280940			ﾀﾝｸ貨車3


			499459715			機関車


			125659788			線路1


			1557848221			線路2


			797060300			踏切信号


			1374965852			ﾊﾝﾄﾞﾙ


			555924638			自転車


			13331289			自動車1


			1702551479			自動車2


			1347236571			船


			1248095023			ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ









PTSymLib/1veh412.ctx

			1532173522			18-바퀴 트럭


			107785406			탱그 트럭 1


			1041785476			탱그 트럭 2


			1000045834			화물 트럭 1


			1962000104			화물 트럭 2


			11105207			단순 18-바퀴 트럭


			14873912			단순 트럭 1


			13707683			단순 트럭 2


			2142979846			불도저


			2082674137			덤프 트럭


			108248635			로더


			1085137505			포크 리프트 1


			182491431			포크 리프트 2


			438034735			타이어


			507025391			우측방향 비행기


			2071409577			위방향 비행기


			127716285			레일로드 박스 카 1


			352004589			레일로드 박스 카 2


			299334462			레일로드 탱크 카 1


			30391250			레일로드 탱크 카 2


			1039280940			레일로드 탱크 카 3


			499459715			기관차


			125659788			철로


			1557848221			철로


			797060300			철로 교차 신호


			1374965852			쇠바퀴


			555924638			자전거


			13331289			승용차 1


			1702551479			승용차 2


			1347236571			배


			1248095023			헬리콥터









PTSymLib/1VEH804.ctx

			1532173522			18 个轮子的卡车


			107785406			油轮卡车 1


			1041785476			油轮卡车 2


			1000045834			有平台可装货的卡车 1


			1962000104			有平台可装货的卡车 2


			11105207			简易的18轮卡车


			14873912			简易卡车 1


			13707683			简易卡车 2


			2142979846			推土机


			2082674137			自动倾卸卡车


			108248635			装货车


			1085137505			铲车 1


			182491431			铲车 2


			438034735			轮胎


			507025391			向右飞机


			2071409577			向上飞机


			127716285			铁路箱式车 1


			352004589			铁路箱式车 2


			299334462			铁路油轮车 1


			30391250			铁路油轮车 2


			1039280940			铁路油轮车 3


			499459715			火车头


			125659788			铁轨


			1557848221			铁轨


			797060300			铁路交叉口信号


			1374965852			方向盘


			555924638			自行车


			13331289			汽车 1


			1702551479			汽车 2


			1347236571			船


			1248095023			直升机









PTSymLib/1VLV.cat





PTSymLib/1VLV404.ctx

			1380515385			带法兰的兰色控制阀


			1769899264			不带法兰的兰色控制阀


			607179655			带灰色装置的控制阀


			334343005			带膜板执行装置的控制阀


			1750970588			安全关闭阀


			1374571842			高分辨率的定位阀


			1808610302			塑料控制阀


			1971054493			控制阀


			1025720891			球形控制阀


			1081273182			旋转插入式阀


			1159150538			控制阀 2


			388779757			控制阀 3


			1450872325			紧凑型阀


			50943286			螺线管阀


			535138879			电机阀


			711542653			球阀


			1551331635			控制阀-卧式


			2066284027			控制阀-立式


			688694750			手动阀-卧式


			1063372356			手动阀-立式


			1031039882			手动阀 1


			2069969296			手动阀 2


			135244707			手动阀 3


			623812997			手动阀 4


			1177155539			止回阀-卧式


			1052826620			止回阀-立式


			1494824291			塑摆止回阀


			1026906891			排水阀


			1437908923			简易阀


			1415608445			气动关闭阀


			32478306			塑料膜板阀


			276673257			收缩阀


			1895787370			带长轴的3-D阀


			427465044			3-D 阀


			1501974207			3-D校准器（独立的）


			318796765			3-D校准器（带外部压力活栓）


			1322757743			3-D流量校准器（独立的）


			812976982			3-D压力平衡膜板启动


			1961315691			3-D旋转插入式阀


			948290785			带执行器的3-D阀


			783343011			带复位的3-D 3路螺线管


			20937831			3-D 4路螺线管阀


			1784656449			3-D旋转启动


			1928718144			带手动执行器的3-D控制阀


			33690098			带定位器的3-D膜板启动阀


			438686874			3-D阀，故障不明确


			1012611216			3-D阀，故障锁定


			926520159			3-D阀上钻限制口


			2014426442			3-D门阀


			299633162			3-D止回阀


			1119237692			3-D插入式阀


			1106140983			3-D手控阀


			698321495			3-D球阀


			845920760			3-D蝶阀或节气阀


			1218308286			3-D停止止回阀


			1672878450			3-D排污阀


			1795770753			3-D角裂阀


			908627991			3-D带排放或净化连接底盘的阀


			817481751			3-D 4路阀


			1873671791			3-D 3路阀


			531003287			3-D膜板阀


			777891680			3-D压力安全阀


			1520560517			3-D真空安全阀


			1070912078			3-D圆柱形启动阀（双作用）


			529343796			3-D 角阀


			1090022478			阀轮


			1500481575			阀柄 1


			589626352			阀柄 2









PTSymLib/1VLV407.ctx

			1380515385			Blaues Regelventil mit Flansch


			1769899264			Blaues Regelventil ohne Flansch


			607179655			Regelventil mit grauem Fitting


			334343005			Regelventil mit Membranaktivator


			1750970588			Sicherheits-Anlaßventil


			1374571842			Hochauflösender Ventilpositionierer


			1808610302			Regelventil (Kunststoff)


			1971054493			Regelventil


			1025720891			Regelventil


			1081273182			Rotations-Kegelventil


			1159150538			Regelventil 2


			388779757			Regelventil 3


			1450872325			Kompaktventil


			50943286			Magnetventil


			535138879			Motorventil


			711542653			Kugelventil


			1551331635			Regelventil - horizontal


			2066284027			Regelventil - vertikal


			688694750			Manövrierventil - horizontal


			1063372356			Manövrierventil - vertikal


			1031039882			Manövrierventil 1


			2069969296			Manövrierventil 2


			135244707			Manövrierventil 3


			623812997			Manövrierventil 4


			1177155539			Absperrventil - horizontal


			1052826620			Absperrventil - vertikal


			1494824291			Absperrv. m. flex. Kunststoffteil


			1026906891			Auslaßventil


			1437908923			Einfaches Ventil


			1415608445			Pneumatisches Anlaßventil


			32478306			Membranarmatur (Kunststoff)


			276673257			Pinch-Ventil


			1895787370			3-D-Ventil mit langem Schaft


			427465044			3-D-Ventil


			1501974207			3-D-Regler (eigener Behälter)


			318796765			3-D-Regler mit externem Druckhahn


			1322757743			3-D-Durchflußregler			 eigener Behälter


			812976982			3-D Druckgeregelte Membran			 betätigt


			1961315691			3-D-Rotations-Kegelventil


			948290785			3-D-Ventil mit Stellglied


			783343011			3-D 3-Wege-Magnetventil mit Resetfkt.


			20937831			3-D 4-Wege-Magnetventil


			1784656449			3-D			 Drehschieber			 betätigt


			1928718144			3-D-Regelventil mit Handbetätigung


			33690098			3-D Membranbet. Ventil m. Positionierer


			438686874			3-D Ventil			 nicht ausfallsicher


			1012611216			3-D-Ventil			 ausfallsicher


			926520159			3-D-Durchflußbegr.			 eingebohrt in Ventil


			2014426442			3-D-Schieber


			299633162			3-D-Absperrventil


			1119237692			3-D-Kegelventil


			1106140983			3-D Handregelventil


			698321495			3-D-Kugelventil


			845920760			3-D-Drosselklappe


			1218308286			3-D-Absperr-Regelventil


			1672878450			3-D-Schlammausblaseventil


			1795770753			3-D-Schlammausblase-Eckventil


			908627991			3-D-Ventil mit Entlüftungsanschluß


			817481751			3-D-4-Wegeventil


			1873671791			3-D-3-Wegeventil


			531003287			3-D-Membranventil


			777891680			3-D-Drucksicherheitsventil


			1520560517			3-D-Unterdrucksicherheitsventil


			1070912078			3-D Zylinderbetät. Ventil (Doppelbetät.)


			529343796			3-D-Eckventil


			1090022478			Ventilrad


			1500481575			Ventilgriff 1


			589626352			Ventilgriff 2









PTSymLib/1VLV409.ctx

			1380515385			Blue control valve with flange


			1769899264			Blue control valve with no flange


			607179655			Control valve with gray fitting


			334343005			Control valve with diaphragm activator


			1750970588			Safety shutoff valve


			1374571842			High resolution valve positioner


			1808610302			Plastic control valve


			1971054493			Control value


			1025720891			Globe control valve


			1081273182			Rotary plug valve


			1159150538			Control valve 2


			388779757			Control valve 3


			1450872325			Compact valve


			50943286			Solenoid valve


			535138879			Motor valve


			711542653			Ball valve


			1551331635			Control valve - horizontal


			2066284027			Control valve - vertical


			688694750			Hand valve - horizontal


			1063372356			Hand valve - vertical


			1031039882			Hand valve 1


			2069969296			Hand valve 2


			135244707			Hand valve 3


			623812997			Hand valve 4


			1177155539			Check valve - horizontal


			1052826620			Check valve - Vertical


			1494824291			Plastic swing check valve


			1026906891			Drain valve


			1437908923			Simple valve


			1415608445			Air-operated shutoff valve


			32478306			Plastic diaphragm valve


			276673257			Pinch valve


			1895787370			3-D Valve with long shaft


			427465044			3-D Valve


			1501974207			3-D Regulator			 self-contained


			318796765			3-D Regulator with external pressure tap


			1322757743			3-D Flow regulator			 self-contained


			812976982			3-D Pressure-balanced diaphragm actuated


			1961315691			3-D Rotary plug valve


			948290785			3-D Valve with actuator


			783343011			3-D 3-way solenoid valve with reset


			20937831			3-D 4-way solenoid valve


			1784656449			3-D Rotary actuated


			1928718144			3-D Control valve with hand actuator


			33690098			3-D Diaphragm actuated valve with positioner


			438686874			3-D Valve			 fail indeterminate


			1012611216			3-D Valve			 fail locked


			926520159			3-D Restriction orifice drilled in valve


			2014426442			3-D Gate valve


			299633162			3-D Check valve


			1119237692			3-D Plug valve


			1106140983			3-D Hand control valve


			698321495			3-D Ball valve


			845920760			3-D Butterfly valve or damper


			1218308286			3-D Stop check valve


			1672878450			3-D Blowdown valve


			1795770753			3-D Angle blowdown valve


			908627991			3-D Valve with bleed or purge connection under disc


			817481751			3-D 4-way valve


			1873671791			3-D 3-way valve


			531003287			3-D Diaphragm valve


			777891680			3-D Pressure safety valve


			1520560517			3-D Vacuum safety valve


			1070912078			3-D Cylinder actuated valve (double-acting)


			529343796			3-D Angle valve


			1090022478			Valve wheel


			1500481575			Valve handle 1


			589626352			Valve handle 2









PTSymLib/1VLV40a.ctx

			1380515385			Válvula reguladora azul con brida


			1769899264			Válvula reguladora azul sin brida


			607179655			Válvula reguladora con soporte gris


			334343005			Válvula regulad. con activador diafragma


			1750970588			Válvula de cierre de seguridad


			1374571842			Posicionador válvula alta resolución


			1808610302			Válvula reguladora (plástico)


			1971054493			Válvula reguladora


			1025720891			Válvula reguladora de globo


			1081273182			Válvula cónica rotatoria


			1159150538			Válvula reguladora 2


			388779757			Válvula reguladora 3


			1450872325			Válvula compacta


			50943286			Válvula de solenoide


			535138879			Válvula accionada por motor


			711542653			Válvula de bola


			1551331635			Válvula reguladora - horizontal


			2066284027			Válvula reguladora - vertical


			688694750			Válvula de maniobra - horizontal


			1063372356			Válvula de maniobra - vertical


			1031039882			Válvula de maniobra 1


			2069969296			Válvula de maniobra 2


			135244707			Válvula de maniobra 3


			623812997			Válvula de maniobra 4


			1177155539			Válvula de cierre - horizontal


			1052826620			Válvula de cierre - vertical


			1494824291			Válvula de cierre oscilante plástico


			1026906891			Válvula de escape


			1437908923			Válvula sencilla


			1415608445			Válvula de cierre neumática


			32478306			Válvula de diafragma (plástico)


			276673257			Válvula Pinch


			1895787370			Válvula con vástago largo 3-D


			427465044			Válvula 3-D


			1501974207			Regulador en recipiente propio 3-D


			318796765			Regulador con llave presión externa 3-D


			1322757743			Regulador de paso recipiente propio 3-D


			812976982			Diafragma regulado presión			 accion. 3-D


			1961315691			Válvula cónica rotatoria 3-D


			948290785			Válvula con actuador 3-D


			783343011			Válvula solenoide 3 vías con repos. 3-D


			20937831			Válvula solenoide 4 vías 3-D


			1784656449			Válvula rotatoria			 accionada 3-D


			1928718144			Válvula reguladora accionada mano 3-D


			33690098			Válvula accion. diafragma con posic. 3-D


			438686874			Válvula no protegida fallos 3-D


			1012611216			Válvula protegida contra fallos 3-D


			926520159			Limitación paso perforada en válvula 3-D


			2014426442			Válvula de compuerta 3-D


			299633162			Válvula de cierre 3-D


			1119237692			Válvula cónica 3-D


			1106140983			Válvula regulada a mano 3-D


			698321495			Válvula de bola 3-D


			845920760			Válvula de mariposa 3-D


			1218308286			Válvula reguladora de cierre 3-D


			1672878450			Válvula evacuadora de lodos 3-D


			1795770753			Válvula angular evacuadora lodos 3-D


			908627991			Válvula con conexión de purga 3-D


			817481751			Válvula de 4 vías 3-D


			1873671791			Válvula de 3 vías 3-D


			531003287			Válvula de diafragma 3-D


			777891680			Válvula de seguridad de presión 3-D


			1520560517			Válvula de seguridad de vacío 3-D


			1070912078			Válvula act. cilindro (acc. doble) 3-D


			529343796			Válvula angular 3-D


			1090022478			Volante de válvula


			1500481575			Asa de válvula 1


			589626352			Asa de válvula 2









PTSymLib/1VLV40c.ctx

			1380515385			Vanne de rég. bleue avec bride


			1769899264			Vanne de rég. bleue sans bride


			607179655			Vanne de rég. avec raccord gris


			334343005			Vanne de rég. avec activ. de membrane


			1750970588			Vanne de sortie de sécurité


			1374571842			Positionneur de vanne


			1808610302			Vanne de rég. en plastique


			1971054493			Vanne de régulation


			1025720891			Vanne de régulation


			1081273182			Boisseau conique rotatif


			1159150538			Vanne de régulation 2


			388779757			Vanne de régulation 3


			1450872325			Vanne compacte


			50943286			Electrovanne


			535138879			Vanne à moteur


			711542653			Boisseau sphérique


			1551331635			Vanne de régulation horizontale


			2066284027			Vanne de régulation verticale


			688694750			Vanne de commande horizontale


			1063372356			Vanne de commande verticale


			1031039882			Vanne de commande 1


			2069969296			Vanne de commande 2


			135244707			Vanne de commande 3


			623812997			Vanne de commande 4


			1177155539			Vanne d'arrêt horizontale


			1052826620			Vanne d'arrêt verticale


			1494824291			Vanne d'arrêt avec élément en plastique


			1026906891			Vanne de sortie


			1437908923			Vanne simple


			1415608445			Vanne de sortie pneumatique


			32478306			Robinet à membrane (plastique)


			276673257			Vanne à pincement


			1895787370			Vanne 3D à longue tige


			427465044			Vanne 3D


			1501974207			Régulateur 3D (avec récipient)


			318796765			Régulateur 3D avec vanne extérieure


			1322757743			Régulateur de débit 3D avec récipient


			812976982			Membrane 3D à régulation par la pression


			1961315691			Boisseau sphérique 3D à rotation


			948290785			Vanne 3D avec actionneur


			783343011			Electrovanne 3 voies 3D et RAZ


			20937831			Electrovanne 4 voies 3D


			1784656449			Régulation par rotation 3D


			1928718144			Vanne à régulation manuelle 3D


			33690098			Vanne à membrane 3D avec positionnement


			438686874			Vanne 3D normale


			1012611216			Vanne 3D excluant les pannes


			926520159			Limiteur de débit 3D dans la vanne


			2014426442			Vanne 3D


			299633162			Vanne d'arrêt 3D


			1119237692			Boisseau conique 3D


			1106140983			Vanne à régulation manuelle 3D


			698321495			Boisseau sphérique 3D


			845920760			Clapet de réglage 3D


			1218308286			Vanne de régulation et d'arrêt 3D


			1672878450			Vanne de sortie des boues 3D


			1795770753			Vanne de sortie des boues 3D à équerre


			908627991			Vanne 3D avec raccord de dégazage


			817481751			Vanne 4 voies 3D


			1873671791			Vanne 3 voies 3D


			531003287			Robinet à membrane 3D


			777891680			Soupape de sécurité 3D


			1520560517			Soupape de sécurité 3D


			1070912078			Vanne 3D à cylindre (double effet)


			529343796			Vanne à équerre 3D


			1090022478			Volant de commande


			1500481575			Manette de commande 1


			589626352			Manette de commande 2









PTSymLib/1VLV410.ctx

			1380515385			Valvola blu di regolazione con flangia


			1769899264			Valvola blu di regolazione senza flangia


			607179655			Valvola di regolaz. con supporto grig


			334343005			Valv. di regolaz. con attivat. a membr.


			1750970588			Valvola di scarico di sicurezza


			1374571842			Posizionatore valvola ad alta risoluzion


			1808610302			Valvola di regolazione (plastica)


			1971054493			Valvola di regolazione


			1025720891			Valvola di regolazione


			1081273182			Valvola conica di rotazione


			1159150538			Valvola di regolazione 2


			388779757			Valvola di regolazione 3


			1450872325			Valvola compatta


			50943286			Valvola elettromagnetica


			535138879			Valvola a motore


			711542653			Valvola sferica


			1551331635			Valvola di regolazione - orizzontale


			2066284027			Valvola di regolazione - verticale


			688694750			Valvola di manovra - orizzontale


			1063372356			Valvola di manovra - verticale


			1031039882			Valvola di manovra 1


			2069969296			Valvola di manovra 2


			135244707			Valvola di manovra 3


			623812997			Valvola di manovra 4


			1177155539			Valvola di serraggio - orizzontale


			1052826620			Valvola di serraggio - verticale


			1494824291			Valvola serr. con flessibile in plast.


			1026906891			Valvola di scarico


			1437908923			Valvola semplice


			1415608445			Valvola di carico pneumatica


			32478306			Valvola a diaframma (plastica)


			276673257			Valvola Pinch


			1895787370			Valvola 3-D a stelo lungo


			427465044			Valvola 3-D


			1501974207			Regolatore 3-D (cont. proprio)


			318796765			Regolatore 3-D con rubinetto esterno


			1322757743			Regolatore flusso 3-D			 cont. proprio


			812976982			Diaframma 3-D regol. a press.			 azionato


			1961315691			Valvola conica rotatoria 3-D


			948290785			Valvola 3-D con disp. di regolaz.


			783343011			Elettrovalvola 3-D a 3 vie con reset


			20937831			Elettrovalvola 3-D a 4 vie


			1784656449			Valvola rotatoria 3-D			 azionata


			1928718144			Valvola di regol. 3-D con azion. man.


			33690098			Valvola 3-D a diaframma e posizionatore


			438686874			Valvola 3-D			 non a prova di guasti


			1012611216			Valvola 3-D			 a prova di guasti


			926520159			Limitaz. flusso 3-D perforato in valvola


			2014426442			Valvola a cassetto 3-D


			299633162			Valvola di serraggio 3-D


			1119237692			Valvola conica 3-D


			1106140983			Valvola con regolaz. manuale 3-D


			698321495			Valvola sferica 3-D


			845920760			Valvola a farfalla 3-D


			1218308286			Valvola regolaz. serraggio 3-D


			1672878450			Valvola di spurgo fango 3-D


			1795770753			Valvola di spurgo fango angolare 3-D


			908627991			Valvola 3-D con colleg. di spurgo


			817481751			Valvola 3-D a 4 vie


			1873671791			Valvola 3-D a 3 vie


			531003287			Valvola a diaframma 3-D


			777891680			Valvola 3-D di sicurezza press.


			1520560517			Valvola 3-D sicurezza depress.


			1070912078			Valvola 3-D az. a cil. (doppio azion.)


			529343796			Valvola angolare 3-D


			1090022478			Volante della valvola


			1500481575			Impugnatura valvola 1


			589626352			Impugnatura valvola 2









PTSymLib/1VLV411.ctx

			1380515385			ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ(ﾌﾗﾝｼﾞ付)


			1769899264			ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ(ﾌﾗﾝｼﾞなし)


			607179655			ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ(取付具付)


			334343005			ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ(ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑｱｸﾃｨﾍﾞｰﾀ付)


			1750970588			安全遮断ﾊﾞﾙﾌﾞ


			1374571842			高精度ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾟｼﾞｼｮﾅ


			1808610302			ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)


			1971054493			ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ


			1025720891			ｸﾞﾛｰﾌﾞｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ


			1081273182			ﾛｰﾀﾘﾌﾟﾗｸﾞﾊﾞﾙﾌﾞ


			1159150538			ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ2


			388779757			ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ3


			1450872325			ｺﾝﾊﾟｸﾄﾊﾞﾙﾌﾞ


			50943286			ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ


			535138879			ﾓｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ


			711542653			ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ


			1551331635			ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ(横)


			2066284027			ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ(縦)


			688694750			手動ﾊﾞﾙﾌﾞ(横)


			1063372356			手動ﾊﾞﾙﾌﾞ(縦)


			1031039882			手動ﾊﾞﾙﾌﾞ1


			2069969296			手動ﾊﾞﾙﾌﾞ2


			135244707			手動ﾊﾞﾙﾌﾞ3


			623812997			手動ﾊﾞﾙﾌﾞ4


			1177155539			逆止めﾊﾞﾙﾌﾞ(横)


			1052826620			逆止めﾊﾞﾙﾌﾞ(縦)


			1494824291			ｽｲﾝｸﾞ逆止めﾊﾞﾙﾌﾞ(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)


			1026906891			ﾄﾞﾚｰﾝﾊﾞﾙﾌﾞ


			1437908923			ﾊﾞﾙﾌﾞ略図


			1415608445			空気式遮断ﾊﾞﾙﾌﾞ


			32478306			ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑﾊﾞﾙﾌﾞ(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)


			276673257			ﾋﾟﾝﾁﾊﾞﾙﾌﾞ


			1895787370			3-Dﾛﾝｸﾞｼｬﾌﾄ付ﾊﾞﾙﾌﾞ


			427465044			3-Dﾊﾞﾙﾌﾞ


			1501974207			3-D調整ﾊﾞﾙﾌﾞ(内蔵)


			318796765			3-D調整ﾊﾞﾙﾌﾞ(圧力ﾀｯﾌﾟ外付け)


			1322757743			3-D流量調整ﾊﾞﾙﾌﾞ(内蔵)


			812976982			3-D圧力調整ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ駆動時


			1961315691			3-Dﾛｰﾀﾘﾌﾟﾗｸﾞﾊﾞﾙﾌﾞ


			948290785			3-Dｱｸﾁｭｴｰﾀ付ﾊﾞﾙﾌﾞ


			783343011			3-D 3ｳｪｲｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ(ﾘｾｯﾄ付)


			20937831			3-D 4ｳｪｲｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ


			1784656449			3-Dﾛｰﾀﾘ駆動時


			1928718144			3-Dｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ(ﾊﾝﾄﾞｱｸﾁｭｴｰﾀ付)


			33690098			3-Dﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ駆動ﾊﾞﾙﾌﾞ(ﾎﾟｼﾞｼｮﾅ付)


			438686874			3-Dﾊﾞﾙﾌﾞ(異常不確定)


			1012611216			3-Dﾊﾞﾙﾌﾞ(異常ﾛｯｸ)


			926520159			3-D制限ｵﾘﾌｨｽ(ﾊﾞﾙﾌﾞ挿入)


			2014426442			3-D仕切りﾊﾞﾙﾌﾞ


			299633162			3-D逆止めﾊﾞﾙﾌﾞ


			1119237692			3-Dﾌﾟﾗｸﾞﾊﾞﾙﾌﾞ


			1106140983			3-D手動ﾊﾞﾙﾌﾞ


			698321495			3-Dﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ


			845920760			3-Dﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ(ﾀﾞﾝﾊﾟｰ)


			1218308286			3-D停止逆止めﾊﾞﾙﾌﾞ


			1672878450			3-D排出ﾊﾞﾙﾌﾞ


			1795770753			3-D斜排出ﾊﾞﾙﾌﾞ


			908627991			3-Dﾃﾞｨｽｸ下ﾌﾞﾘｰﾄﾞ/ｺﾈｸｼｮﾝ付ﾊﾞﾙﾌﾞ


			817481751			3-D 4ｳｪｲﾊﾞﾙﾌﾞ


			1873671791			3-D 3ｳｪｲﾊﾞﾙﾌﾞ


			531003287			3-Dﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑﾊﾞﾙﾌﾞ


			777891680			3-D圧力式安全ﾊﾞﾙﾌﾞ


			1520560517			3-Dﾊﾞｷｭｰﾑ式安全ﾊﾞﾙﾌﾞ


			1070912078			3-Dｼﾘﾝﾀﾞ駆動ﾊﾞﾙﾌﾞ(複動式)


			529343796			3-Dｱﾝｸﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞ


			1090022478			ﾊﾞﾙﾌﾞﾎｲｰﾙ


			1500481575			ﾊﾞﾙﾌﾞﾊﾝﾄﾞﾙ1


			589626352			ﾊﾞﾙﾌﾞﾊﾝﾄﾞﾙ2









PTSymLib/1vlv412.ctx

			1380515385			프랜지가 있는 청색 컨트롤 밸브


			1769899264			프랜지가 없는 청색 컨트롤 밸브


			607179655			회색 피팅이 있는 컨트롤 밸브


			334343005			다이아프램 레귤레이터가 있는 컨트롤 밸브


			1750970588			안전 셧오프 밸브


			1374571842			고정밀 밸브 포지셔너


			1808610302			플라스틱 컨트롤 밸브


			1971054493			컨트롤 밸브


			1025720891			글로브 컨트롤 밸브


			1081273182			로터리 플러그 밸브


			1159150538			컨트롤 밸브 2


			388779757			컨트롤 밸브 3


			1450872325			콤팩트 밸브


			50943286			솔레노이드 밸브


			535138879			모터 밸브


			711542653			볼 밸브


			1551331635			컨트롤 밸브 - 수평


			2066284027			컨트롤 밸브 - 수직


			688694750			수동 밸브 - 수평


			1063372356			수동 밸브 - 수직


			1031039882			수동 밸브 1


			2069969296			수동 밸브 2


			135244707			수동 밸브 3


			623812997			수동 밸브 4


			1177155539			첵크 밸브 - 수평


			1052826620			첵크 밸브 - 수직


			1494824291			플라스틱 스윙 체크 밸브


			1026906891			드레인 밸브


			1437908923			단순 밸브


			1415608445			에어 오퍼레이트 셧오프 밸브


			32478306			플라스틱 다이아프램 밸브


			276673257			핀치 밸브


			1895787370			3차원 롱 샤프트 밸브


			427465044			3차원 밸브


			1501974207			3차원 레귤레이터			 셀프 콘테인드


			318796765			외부 압력 탭을 가진 3차원 레귤레이터


			1322757743			3차원 플로우 레귤레이터			 셀프 콘테인드


			812976982			3차원 압력 밸런스 다이아프램 액츄에이티드


			1961315691			3차원 로터리 플러그 밸브


			948290785			3차원 액츄에이터 밸브


			783343011			3차원 리셋 3웨이 솔레노이드 밸브


			20937831			3차원 4웨이 솔레노이드 밸브


			1784656449			3차원 로터리 액츄에이티드


			1928718144			3차원 수동 액츄에이터 컨트롤 밸브


			33690098			3차원 포지셔너가 있는 다이아프램 액츄에이티드 밸브 


			438686874			3차원 밸브			 페일 인디터민드


			1012611216			3차원 밸브			 페일 록드


			926520159			3차원 밸브의 리스트릭션 오리피스 드릴드


			2014426442			3차원 게이트 밸브


			299633162			3차원 체크 밸브


			1119237692			3차원 플러그 밸브


			1106140983			3차원 수동 컨트롤 밸브


			698321495			3차원 볼밸브


			845920760			3차원 버터플라이 밸브 또는 댐퍼


			1218308286			3차원 스톱 체크 밸브


			1672878450			3차원 블로우 다운 밸브


			1795770753			3차원 앵글 블로우 밸브


			908627991			3차원 블리드 또는 디스크 아래 퍼지 컨넥션된 밸브 


			817481751			3차원 4웨이 밸브


			1873671791			3차원 3웨이 밸브


			531003287			3차원 다이아프램 밸브


			777891680			3차원 압력 안전 밸브


			1520560517			3차원 진공 안전 밸브


			1070912078			3차원 실린더 액츄에이티드 밸브 (더블 액팅)


			529343796			3차원 앵글 밸브


			1090022478			밸브 휠


			1500481575			밸브 핸들 1


			589626352			밸브 핸들 2









PTSymLib/1VLV804.ctx

			1380515385			带法兰的兰色控制阀


			1769899264			不带法兰的兰色控制阀


			607179655			带灰色装置的控制阀


			334343005			带膜板执行装置的控制阀


			1750970588			安全关闭阀


			1374571842			高分辨率的定位阀


			1808610302			塑料控制阀


			1971054493			控制阀


			1025720891			球形控制阀


			1081273182			旋转插入式阀


			1159150538			控制阀 2


			388779757			控制阀 3


			1450872325			紧凑型阀


			50943286			螺线管阀


			535138879			电机阀


			711542653			球阀


			1551331635			控制阀-卧式


			2066284027			控制阀-立式


			688694750			手动阀-卧式


			1063372356			手动阀-立式


			1031039882			手动阀 1


			2069969296			手动阀 2


			135244707			手动阀 3


			623812997			手动阀 4


			1177155539			止回阀-卧式


			1052826620			止回阀-立式


			1494824291			塑摆止回阀


			1026906891			排水阀


			1437908923			简易阀


			1415608445			气动关闭阀


			32478306			塑料膜板阀


			276673257			收缩阀


			1895787370			带长轴的3-D阀


			427465044			3-D 阀


			1501974207			3-D校准器（独立的）


			318796765			3-D校准器（带外部压力活栓）


			1322757743			3-D流量校准器（独立的）


			812976982			3-D压力平衡膜板启动


			1961315691			3-D旋转插入式阀


			948290785			带执行器的3-D阀


			783343011			带复位的3-D 3路螺线管


			20937831			3-D 4路螺线管阀


			1784656449			3-D旋转启动


			1928718144			带手动执行器的3-D控制阀


			33690098			带定位器的3-D膜板启动阀


			438686874			3-D阀，故障不明确


			1012611216			3-D阀，故障锁定


			926520159			3-D阀上钻限制口


			2014426442			3-D门阀


			299633162			3-D止回阀


			1119237692			3-D插入式阀


			1106140983			3-D手控阀


			698321495			3-D球阀


			845920760			3-D蝶阀或节气阀


			1218308286			3-D停止止回阀


			1672878450			3-D排污阀


			1795770753			3-D角裂阀


			908627991			3-D带排放或净化连接底盘的阀


			817481751			3-D 4路阀


			1873671791			3-D 3路阀


			531003287			3-D膜板阀


			777891680			3-D压力安全阀


			1520560517			3-D真空安全阀


			1070912078			3-D圆柱形启动阀（双作用）


			529343796			3-D 角阀


			1090022478			阀轮


			1500481575			阀柄 1


			589626352			阀柄 2









PTSymLib/1wire.cat





PTSymLib/1wire404.ctx

			770362935			挤压机 1


			650124495			挤压机 2


			250102144			挤压机 3


			547986226			挤压机 4


			6434338			简易挤压机


			1256667330			挤压调压泵


			1188590152			添加剂注入系统


			1882564673			牵引式切割机


			882259903			自动缠绕机


			640784598			水平打包机（暗蓝灰色）


			1267040206			水平打包机


			360853727			捆压机


			747841490			制线机


			6374488			简易自动电缆预送机


			16629762			简易电线卸卷机


			13910045			简易电线堆放器


			1354200967			线圈


			1563114782			线轴 1


			326600057			线轴 2


			988929852			木线轴


			1004223378			膜片线垛









PTSymLib/1wire407.ctx

			770362935			Extruder 1


			650124495			Extruder 2


			250102144			Extruder 3


			547986226			Extruder 4


			6434338			Einfacher Extruder


			1256667330			Extrusions-Zwischenpumpe


			1188590152			Additiv-Injektionssystem


			1882564673			Seilschneider


			882259903			Automatischer Wickler


			640784598			Horizontal-Ballenmaschine (blaugrau)


			1267040206			Horizontal-Ballenmaschine


			360853727			Ballenpresse


			747841490			Drahtproduktionsanlage


			6374488			Einfache automatische Kabelzuführg.


			16629762			Einfache Abisoliervorrichtung


			13910045			Einfacher Drahtstapler


			1354200967			Spule


			1563114782			Drahtspule 1


			326600057			Drahtspule 2


			988929852			Holzspule


			1004223378			Membranbündel









PTSymLib/1wire409.ctx

			770362935			Extruder 1


			650124495			Extruder 2


			250102144			Extruder 3


			547986226			Extruder 4


			6434338			Simple extruder


			1256667330			Extrusion booster pump


			1188590152			Additive injection system


			1882564673			Tow cutter


			882259903			Automatic winder


			640784598			Horizontal baler (slate blue)


			1267040206			Horizontal baler


			360853727			Baling press


			747841490			Wire machine


			6374488			Simple automatic cable prefeeder


			16629762			Simple wire stripper


			13910045			Simple wire stacker


			1354200967			Coil


			1563114782			Wire spool 1


			326600057			Wire spool 2


			988929852			Wooden spool


			1004223378			Membrane bundle









PTSymLib/1wire40a.ctx

			770362935			Extrusora 1


			650124495			Extrusora 2


			250102144			Extrusora 3


			547986226			Extrusora 4


			6434338			Extrusora sencilla


			1256667330			Bomba booster para extrusión


			1188590152			Sistema de inyección adicional


			1882564673			Cortadora de cable


			882259903			Arrolladora automática


			640784598			Embaladora horizontal (azul grisáceo)


			1267040206			Embaladora horizontal


			360853727			Prensa embaladora


			747841490			Máquina para alambres


			6374488			Alimentador automático de cable sencillo


			16629762			Máquina pelacables sencilla


			13910045			Apiladora de cables sencilla


			1354200967			Bobina


			1563114782			Bobina de alambre 1


			326600057			Bobina de alambre 2


			988929852			Bobina de madera


			1004223378			Pila de membranas









PTSymLib/1wire40c.ctx

			770362935			Extrudeuse 1


			650124495			Extrudeuse 2


			250102144			Extrudeuse 3


			547986226			Extrudeuse 4


			6434338			Extrudeuse simple


			1256667330			Pompe d'extrusion intermédiaire


			1188590152			Système d'injection d'additif


			1882564673			Coupe-câble


			882259903			Enrouleuse automatique


			640784598			Presse à balles horizontale (gris-bleu)


			1267040206			Presse à balles horizontale


			360853727			Presse à balles


			747841490			Installation de tréfilage


			6374488			Alimentation de câble automatique simple


			16629762			Dispositif d'isolation simple


			13910045			Empileuse de fil simple


			1354200967			Bobine


			1563114782			Bobine vide 1


			326600057			Bobine vide 2


			988929852			Bobine vide en bois


			1004223378			Gaines









PTSymLib/1wire410.ctx

			770362935			Estrusore 1


			650124495			Estrusore 2


			250102144			Estrusore 3


			547986226			Estrusore 4


			6434338			Estrusore semplice


			1256667330			Pompa intermedia d'estrusione


			1188590152			Sistema iniezione additivo


			1882564673			Tagliacavi


			882259903			Avvolgitrice automatica


			640784598			Macch. per balle orizz. (blu-grigio)


			1267040206			Macchina per balle orizzontale


			360853727			Pressa per balle


			747841490			Impianto per la produzione di fili


			6374488			Imp. autom. semplice per l'alim. cavi


			16629762			Impianto d'isolamento semplice


			13910045			Accatastatore semplice di fili


			1354200967			Bobina


			1563114782			Bobina per fili 1


			326600057			Bobina per fili 2


			988929852			Bobina in legno


			1004223378			Fascio di membrane









PTSymLib/1WIRE411.ctx

			770362935			押出機1


			650124495			押出機2


			250102144			押出機3


			547986226			押出機4


			6434338			押出機略図


			1256667330			押出機ﾌﾞｰｽﾀﾎﾟﾝﾌﾟ


			1188590152			追加式吹込ｼｽﾃﾑ


			1882564673			ﾄｳｶｯﾀｰ


			882259903			自動ﾜｲﾝﾀﾞ


			640784598			水平ﾍﾞｲﾗ1


			1267040206			水平ﾍﾞｲﾗ2


			360853727			梱包ﾌﾟﾚｽ


			747841490			ﾜｲﾔｰﾏｼﾝ


			6374488			自動ｹｰﾌﾞﾙﾌﾟﾚﾌｨｰﾀﾞ略図


			16629762			ﾜｲﾔｰｽﾄﾘｯﾊﾟ略図


			13910045			ﾜｲﾔｰｽﾀｯｶ略図


			1354200967			ｺｲﾙ


			1563114782			ｽﾌﾟｰﾙ1


			326600057			ｽﾌﾟｰﾙ2


			988929852			木製ｽﾌﾟｰﾙ


			1004223378			ﾒﾝﾌﾞﾚﾝ









PTSymLib/1wire412.ctx

			770362935			익스트루더 1


			650124495			익스트루더 2


			250102144			익스트루더 3


			547986226			익스트루더 4


			6434338			단순 익스트루더


			1256667330			익스트루션 부스터 펌프


			1188590152			애디티브 인젝션 시스템


			1882564673			토우 커터


			882259903			자동 와인더


			640784598			수평 발러 (슬레이트 블루)


			1267040206			수평 발러


			360853727			발링 프레스


			747841490			와이어 머신


			6374488			단순 자동 케이블 프리피더


			16629762			단순 와이어 스트립퍼


			13910045			단순 와이어 스테커


			1354200967			코일


			1563114782			와이어 스풀 1


			326600057			와이어 스풀 2


			988929852			나무 스풀


			1004223378			멤브레인 번들









PTSymLib/1wire804.ctx

			770362935			挤压机 1


			650124495			挤压机 2


			250102144			挤压机 3


			547986226			挤压机 4


			6434338			简易挤压机


			1256667330			挤压调压泵


			1188590152			添加剂注入系统


			1882564673			牵引式切割机


			882259903			自动缠绕机


			640784598			水平打包机（暗蓝灰色）


			1267040206			水平打包机


			360853727			捆压机


			747841490			制线机


			6374488			简易自动电缆预送机


			16629762			简易电线卸卷机


			13910045			简易电线堆放器


			1354200967			线圈


			1563114782			线轴 1


			326600057			线轴 2


			988929852			木线轴


			1004223378			膜片线垛









PTSymLib/1WW.cat





PTSymLib/1WW404.ctx

			216956779			凹槽高架水箱


			1372600680			高架水箱 1 


			1814059909			高架水箱 2


			980025529			高架水箱 3


			888232936			高架水箱 4


			102305935			高架水箱 5


			819481872			高架水箱 6


			944662336			高架水箱 7


			1807955520			高架水箱 8


			61276709			高架水箱 9


			29903699			高架水箱 10


			2130873407			巨型蚊状水箱


			6403287			简易高架水箱


			1769865064			球形储水箱


			410669026			净化池 1


			345968101			净化池 2


			380867174			净化池 3


			400356335			水处理池 1


			1073449522			消化池 1


			1243062902			消化池 2


			1278256044			氧化池 1


			426804409			氧化池 2


			526292658			消化气体罐


			1097029958			污水消化罐


			894350359			厌氧定序定量反应池


			1730088865			水处理池 2


			1029332710			水处理池 3


			1289740669			水处理池 4


			58032100			水处理池 5


			5896415			净化池（侧视图）


			390696950			充气池


			1351632512			污水池中的泡沫扩散器


			947381549			空气扩散器系统


			1303842010			水处理池（俯视图）


			904593084			密封水池


			2143235497			水处理厂


			333560523			水闸（开）


			976012447			水闸（关）


			361778825			机动水闸（开）


			281334665			机动水闸（关）


			971769279			网筛


			1316118470			水槽


			2009144156			油水分离器


			1153847072			板式净化器


			759855394			斜板净化器


			1958407550			净化和稠化驱动器


			1729769736			用于污水处理的低速通风驱动器


			479050255			污水脱水器


			1213528313			环境气体处理


			1270685799			湿法收尘器


			1858087837			紧耦合自动初给器


			659678913			旋转鼓形浓缩器


			25543356			焚化装置


			75714927			吸收器


			1185397759			防爆装置


			1675667406			化学给料器 1


			546612442			化学给料器 2


			1624187202			管式过滤系统


			6428639			简易过滤器


			2027907942			水过滤器


			968919711			过滤架


			181436127			脱水系统


			895505965			龙头 1


			1400208707			龙头 2









PTSymLib/1WW407.ctx

			216956779			Hochbehälter			 gerippt


			1372600680			Hochbehälter 1


			1814059909			Hochbehälter 2


			980025529			Hochbehälter 3


			888232936			Hochbehälter 4


			102305935			Hochbehälter 5


			819481872			Hochbehälter  6


			944662336			Hochbehälter  7


			1807955520			Hochbehälter  8


			61276709			Hochbehälter  9


			29903699			Hochbehälter 10


			2130873407			Großer Skeeter


			6403287			Einfacher Hochbehälter


			1769865064			Runder Lagertank


			410669026			Klärgefäß 1


			345968101			Klärgefäß 2


			380867174			Klärgefäß 3


			400356335			Aufbereitungsbecken 1


			1073449522			Schlammfaulbehälter 1


			1243062902			Schlammfaulbehälter 2


			1278256044			Aerober Schlammfaulbehälter 1


			426804409			Aerober Schlammfaulbehälter  2


			526292658			Schlammfaulbehälter-Gastanks


			1097029958			Schlammfaulbehälter 


			894350359			Anaerober			 sequentieller Chargenreaktor


			1730088865			Aufbereitungsbecken 2


			1029332710			Aufbereitungsbecken 3


			1289740669			Aufbereitungsbecken 4


			58032100			Aufbereitungsbecken 5


			5896415			Klärbehälter (Seitenansicht)


			390696950			Belüftungsbecken


			1351632512			Blasendiffusor im Schlammbecken


			947381549			Luftdiffusorsystem


			1303842010			Wasseraufbereitungsbecken (Draufsicht)


			904593084			Containment-Becken


			2143235497			Wasseraufbereitungsanlage


			333560523			Durchflußregler (offen)


			976012447			Durchflußregler (geschlossen)


			361778825			Durchflußregler mit Motor			 offen


			281334665			Durchflußregler mit Motor			 geschlossen


			971769279			Sieb


			1316118470			Ablaufkanal


			2009144156			Öl-Wasser-Abscheider


			1153847072			Plattenklärapparat


			759855394			Plattenklärapparat			 schräg


			1958407550			Klärapparat und Eindickerantrieb


			1729769736			Durchlüfterantr. f. Abw.-Beh. (niedr. DZ


			479050255			Abwasserverdampfer


			1213528313			Luftbearbeitung


			1270685799			Feuchtstaubkollektor


			1858087837			Selbstansaugvorr. (geschl. gekoppelt)


			659678913			Drehtrommelverdicker


			25543356			Abfallverbrennungsofen


			75714927			Absorber


			1185397759			Explosionssichere Hülle


			1675667406			Aufgeber für Chemikalien 1


			546612442			Aufgeber für Chemikalien 2


			1624187202			Sackfiltersystem


			6428639			Einfacher Filter


			2027907942			Wasserfilter


			968919711			Filtergehäuse


			181436127			Entwässerungssystem


			895505965			Leitungshahn 1


			1400208707			Leitungshahn 2









PTSymLib/1WW409.ctx

			216956779			Fluted elevated tank


			1372600680			Elevated Tank 1


			1814059909			Elevated Tank 2


			980025529			Elevated Tank 3


			888232936			Elevated Tank 4


			102305935			Elevated Tank 5


			819481872			Elevated Tank 6


			944662336			Elevated tank 7


			1807955520			Elevated tank 8


			61276709			Elevated tank 9


			29903699			Elevated tank 10


			2130873407			Giant skeeter


			6403287			Simple elevated tank


			1769865064			Spherical storage tank


			410669026			Clarifier 1


			345968101			Clarifier 2


			380867174			Clarifier 3


			400356335			Treatment basin 1


			1073449522			Digester 1


			1243062902			Digester 2


			1278256044			Aerobic digester 1


			426804409			Aerobic digester 2


			526292658			Digester gas tanks


			1097029958			Sludge digester


			894350359			Anaerobic sequencing batch reactor


			1730088865			Treatment basin 2


			1029332710			Treatment basin 3


			1289740669			Treatment basin 4


			58032100			Treatment basin 5


			5896415			Clarifier (side view)


			390696950			Aeration basin


			1351632512			Bubble diffuser in sludge tank


			947381549			Air diffuser system


			1303842010			Water treatment basins (top view)


			904593084			Containment basin


			2143235497			Water treatment plant


			333560523			Flow gate (open)


			976012447			Flow gate (closed)


			361778825			Motorized flow gate (open)


			281334665			Motorized flow gate (closed)


			971769279			Screen


			1316118470			Flume


			2009144156			Oil-water separator


			1153847072			Plate clarifier


			759855394			Inclined plate clarifier


			1958407550			Clarifier and thickener drive


			1729769736			Low-speed aerator drive for wastewater treatment


			479050255			Wastewater evaporator


			1213528313			Environmental gas process


			1270685799			Wet dust collector


			1858087837			Close-coupled self-primer


			659678913			Rotary drum thickener


			25543356			Incinerator


			75714927			Absorber


			1185397759			Explosion-proof enclosure


			1675667406			Chemical feeder 1


			546612442			Chemical feeder 2


			1624187202			Bag filtration system


			6428639			Simple filter


			2027907942			Water filter


			968919711			Filter housing


			181436127			Dewatering system


			895505965			Spigot 1


			1400208707			Spigot 2









PTSymLib/1WW40a.ctx

			216956779			Depósito elevado			 acanalado


			1372600680			Depósito elevado 1


			1814059909			Depósito elevado 2


			980025529			Depósito elevado 3


			888232936			Depósito elevado 4


			102305935			Depósito elevado 5


			819481872			Depósito elevado 6


			944662336			Depósito elevado 7


			1807955520			Depósito elevado 8


			61276709			Depósito elevado 9


			29903699			Depósito elevado 10


			2130873407			Skeeter grande


			6403287			Depósito elevado sencillo


			1769865064			Depósito almacenador esférico


			410669026			Estanque clarificador 1


			345968101			Estanque clarificador 2


			380867174			Estanque clarificador 3


			400356335			Balsa decantadora 1


			1073449522			Digestor 1


			1243062902			Digestor 2


			1278256044			Digestor aeróbico 1


			426804409			Digestor aeróbico 2


			526292658			Gasómetros para digestor


			1097029958			Digestor de lodo


			894350359			Reactor de carga secuencial anaeróbico


			1730088865			Balsa decantadora 2


			1029332710			Balsa decantadora 3


			1289740669			Balsa decantadora 4


			58032100			Balsa decantadora 5


			5896415			Recipiente clarificador (vista lateral)


			390696950			Estanque de aireación


			1351632512			Difusor de burbujas en el estanque lodo


			947381549			Sistema difusor de aire


			1303842010			Estanques depuración agua (por arriba)


			904593084			Estanque de retención


			2143235497			Instalación depuradora de agua


			333560523			Regulador de paso			 abierto


			976012447			Regulador de paso			 cerrado


			361778825			Regulador de paso con motor			 abierto


			281334665			Regulador de paso con motor			 cerrado


			971769279			Criba


			1316118470			Canal de descarga


			2009144156			Separador de aceite y agua


			1153847072			Clarificador de placas


			759855394			Clarificador de placas inclinado


			1958407550			Clarificador y accionamiento espesador


			1729769736			Accionam. aireación aguas residuales


			479050255			Evaporador de aguas residuales


			1213528313			Procesamiento del gas ambiente


			1270685799			Colector de polvo húmedo


			1858087837			Disposit. autoaspirante acopl. cerrado


			659678913			Espesador de tambor giratorio


			25543356			Incinerador


			75714927			Absorbedor


			1185397759			Envoltura a prueba de explosión


			1675667406			Cargador de sustancias químicas 1


			546612442			Cargador de sustancias químicas 2


			1624187202			Sistema de saco filtrante


			6428639			Filtro sencillo


			2027907942			Filtro de agua


			968919711			Recipiente de filtro


			181436127			Sistema de desagüe


			895505965			Espita 1


			1400208707			Espita 2









PTSymLib/1WW40c.ctx

			216956779			Château d'eau nervuré


			1372600680			Château d'eau 1


			1814059909			Château d'eau 2


			980025529			Château d'eau 3


			888232936			Château d'eau 4


			102305935			Château d'eau 5


			819481872			Château d'eau 6


			944662336			Château d'eau 7


			1807955520			Château d'eau 8


			61276709			Château d'eau 9


			29903699			Château d'eau 10


			2130873407			Tour fantaisie


			6403287			Château d'eau simple


			1769865064			Réservoir rond


			410669026			Bassin de décantation 1


			345968101			Bassin de décantation 2


			380867174			Bassin de décantation 3


			400356335			Bassin d'épuration 1


			1073449522			Cuve de digestion des boues 1


			1243062902			Cuve de digestion des boues 2


			1278256044			Cuve de digestion aérobique 1


			426804409			Cuve de digestion aérobique 2


			526292658			Gazomètre (digestion des boues)


			1097029958			Cuve de digestion des boues


			894350359			Réacteur de charges anaérobique séquent.


			1730088865			Bassin d'épuration 2


			1029332710			Bassin d'épuration 3


			1289740669			Bassin d'épuration 4


			58032100			Bassin d'épuration 5


			5896415			Bassin de décantation (vue latérale)


			390696950			Bassin d'aération


			1351632512			Insufflation d'air (bassin d'aération)


			947381549			Système de diffusion d'air


			1303842010			Bassins d'épuration (vue d'en haut)


			904593084			Bassin de confinement


			2143235497			Station de traitement de l'eau


			333560523			Régulateur de débit (ouvert)


			976012447			Régulateur de débit (fermé)


			361778825			Régulateur de débit à moteur (ouvert)


			281334665			Régulateur de débit à moteur (fermé)


			971769279			Tamis


			1316118470			Canal de fuite


			2009144156			Séparateur d'eau et d'huile


			1153847072			Décanteur à plaques


			759855394			Décanteur à plaques obliques


			1958407550			Décanteur et entr. d'épaississeur


			1729769736			Entraînement pour bassin d'aération


			479050255			Evaporateur d'eaux usées


			1213528313			Traitement de l'air


			1270685799			Collecteur de poussière humide


			1858087837			Dispositif à auto-amorçage


			659678913			Epaississeur à tambour rotatif


			25543356			Incinérateur de déchets


			75714927			Absorbeur


			1185397759			Enveloppe anti-déflagrante


			1675667406			Distributeur de produits chimiques 1


			546612442			Distributeur de produits chimiques 2


			1624187202			Système de filtre à manches


			6428639			Filtre simple


			2027907942			Filtre à eau


			968919711			Boîtier de filtre


			181436127			Système de canalisation


			895505965			Robinet de conduite d'eau 1


			1400208707			Robinet de conduite d'eau 2









PTSymLib/1WW410.ctx

			216956779			Cisterna a torre			 con nervature


			1372600680			Cisterna a torre 1


			1814059909			Cisterna a torre 2


			980025529			Cisterna a torre 3


			888232936			Cisterna a torre 4


			102305935			Cisterna a torre 5


			819481872			Cisterna a torre 6


			944662336			Cisterna a torre 7


			1807955520			Cisterna a torre 8


			61276709			Cisterna a torre 9


			29903699			Cisterna a torre 10


			2130873407			Grande Skeeter


			6403287			Torre a cisterna semplice


			1769865064			Cisterna rotonda


			410669026			Vasca di depurazone 1


			345968101			Vasca di depurazione 2


			380867174			Vasca di depurazione 3


			400356335			Vasca di preparazione 1


			1073449522			Digestore di fanghi 1


			1243062902			Digestore di fanghi 2


			1278256044			Digestore di fanghi aerobico 1


			426804409			Digestore di fanghi aerobico 2


			526292658			Digestore di fanghi-cisterne del gas


			1097029958			Digestore di fanghi


			894350359			Reattore di carica sequenz. anaerobico


			1730088865			Vasca di preparazione 2


			1029332710			Vasca di preparazione 3


			1289740669			Vasca di preparazione 4


			58032100			Vasca di preparazione 5


			5896415			Vasca di depurazione (vista laterale)


			390696950			Vasca di aerazione


			1351632512			Diffusore di bolle nella vasca di fango


			947381549			Sistema diffusione aria


			1303842010			Vasche depuraz. acqua (vista alto)


			904593084			Vasca di contenimento


			2143235497			Impianto di depurazione acqua


			333560523			Regolatore flusso (aperto)


			976012447			Regolatore flusso (chiuso)


			361778825			Regolatore flusso a motore (aperto)


			281334665			Regolatore flusso a motore (chiuso)


			971769279			Setaccio


			1316118470			Canale di scarico


			2009144156			Separatore acqua-olio


			1153847072			Impianto depurazione piastre


			759855394			Impianto depurazione piastre			 inclinato


			1958407550			Depuratore e azionamento addensatore


			1729769736			Azionam. aeraz. acqua di scarico


			479050255			Evaporatore acqua di scarico


			1213528313			Processo dell'aria


			1270685799			Collettore polvere umida


			1858087837			Dispos. autoaspirante (chiuso accopp.)


			659678913			Addensatore a tamburo rotatorio


			25543356			Inceneritore rifiuti


			75714927			Assorbitore


			1185397759			Contenitore a prova d'esplosione


			1675667406			Alimentatore sostante chimiche 1


			546612442			Alimentatore sostante chimiche 2


			1624187202			Sistema di filtro a sacco


			6428639			Filtro semplice


			2027907942			Filtro per l'acqua


			968919711			Recipiente per il filtro


			181436127			Sistema di prosciugamento


			895505965			Rubinetto 1


			1400208707			Rubinetto 2









PTSymLib/1WW411.ctx

			216956779			溝付高架ﾀﾝｸ


			1372600680			高架ﾀﾝｸ1


			1814059909			高架ﾀﾝｸ2


			980025529			高架ﾀﾝｸ3


			888232936			高架ﾀﾝｸ4


			102305935			高架ﾀﾝｸ5


			819481872			高架ﾀﾝｸ6


			944662336			高架ﾀﾝｸ7


			1807955520			高架ﾀﾝｸ8


			61276709			高架ﾀﾝｸ9


			29903699			高架ﾀﾝｸ10


			2130873407			ﾄﾝﾎﾞ型ﾀﾝｸ


			6403287			高架ﾀﾝｸ略図


			1769865064			球形貯蔵ﾀﾝｸ


			410669026			浄化槽1


			345968101			浄化槽2


			380867174			浄化槽3


			400356335			処理ﾀﾝｸ1


			1073449522			ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾀ1


			1243062902			ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾀ2


			1278256044			ｴｱﾛﾋﾞｯｸﾀﾞｲｼﾞｪｽﾀ1


			426804409			ｴｱﾛﾋﾞｯｸﾀﾞｲｼﾞｪｽﾀ2


			526292658			ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾀｶﾞｽﾀﾝｸ


			1097029958			ｽﾗｯｼﾞﾀﾞｲｼﾞｪｽﾀ


			894350359			嫌気性ｼｰｹﾝｽﾊﾞｯﾁﾘｱｸﾀ


			1730088865			処理ﾀﾝｸ2


			1029332710			処理ﾀﾝｸ3


			1289740669			処理ﾀﾝｸ4


			58032100			処理ﾀﾝｸ5


			5896415			浄化槽(断面)


			390696950			ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ


			1351632512			汚泥ﾀﾝｸ内泡拡散機


			947381549			空気拡散ｼｽﾃﾑ


			1303842010			処理ﾀﾝｸ(上図)


			904593084			封込めﾌﾟｰﾙ


			2143235497			水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ


			333560523			ﾌﾛｰｹﾞｰﾄ(開)


			976012447			ﾌﾛｰｹﾞｰﾄ(閉)


			361778825			ﾓｰﾀ付ﾌﾛｰｹﾞｰﾄ(開)


			281334665			ﾓｰﾀ付ﾌﾛｰｹﾞｰﾄ(閉)


			971769279			ｽｸﾘｰﾝ


			1316118470			用水路


			2009144156			石油-水分分離装置


			1153847072			ﾌﾟﾚｰﾄ浄化装置


			759855394			斜ﾌﾟﾚｰﾄ浄化装置


			1958407550			浄化装置およびｼｯｸﾅ駆動装置


			1729769736			低速ｴｱﾚｰﾀ駆動装置(廃水処理用)


			479050255			廃水蒸発装置


			1213528313			環境ｶﾞｽﾌﾟﾛｾｽ


			1270685799			湿式集塵機


			1858087837			自給ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｸﾛｰｽﾞﾄﾞｶｯﾌﾟﾙ)


			659678913			回転ﾄﾞﾗﾑｼｯｸﾅ


			25543356			焼却炉


			75714927			ｱﾌﾞｿｰﾊﾞ


			1185397759			防爆ｴﾝｸﾛｰｼﾞｬ


			1675667406			薬品注入装置1


			546612442			薬品注入装置2


			1624187202			ﾊﾞｯｸﾞろ過ｼｽﾃﾑ


			6428639			ろ過機略図


			2027907942			浄水器


			968919711			ﾌｨﾙﾀﾊｳｼﾞﾝｸﾞ


			181436127			脱水ｼｽﾃﾑ


			895505965			ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ1


			1400208707			ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ2









PTSymLib/1ww412.ctx

			216956779			플루티드 엘레베이티드 탱크


			1372600680			엘레베이티드 탱크 1


			1814059909			엘레베이티드 탱크 2


			980025529			엘레베이티드 탱크 3


			888232936			엘레베이티드 탱크 4


			102305935			엘레베이티드 탱크 5


			819481872			엘레베이티드 탱크 6


			944662336			엘레베이티드 탱크 7


			1807955520			엘레베이티드 탱크 8


			61276709			엘레베이티드 탱크 9


			29903699			엘레베이티드 탱크 10


			2130873407			자이언트 스키터


			6403287			단순 엘레베이티드 탱크


			1769865064			스퍼리칼 저장 탱크


			410669026			클라리파이어 1


			345968101			클라리파이어 2


			380867174			클라리파이어 3


			400356335			트리트먼트 배신 1


			1073449522			디게스터 1


			1243062902			디게스터 2


			1278256044			에어로빅 디게스터 1


			426804409			에어로빅 디게스터 2


			526292658			디게스터 가스 탱크


			1097029958			슬러지 디게스터


			894350359			에어로빅 시퀸싱 배치 리액터


			1730088865			트리트먼트 배신 2


			1029332710			트리트먼트 배신 3


			1289740669			트리트먼트 배신 4


			58032100			트리트먼트 배신 5


			5896415			클라이파이어 (사이드 뷰)


			390696950			에어레이션 배신


			1351632512			슬러지 탱크의 버블 디퓨저


			947381549			에어 디퓨저 시스템


			1303842010			워터 트리트먼트 배신 (톱뷰)


			904593084			콘테인먼트 배신


			2143235497			폐수 처리 설비


			333560523			플로우 게이트 (열림)


			976012447			플로우 게이트 (닫힘)


			361778825			모터 플로우 게이트 (열림)


			281334665			모터 플로우 게이트 (닫힘)


			971769279			스크린


			1316118470			플룸


			2009144156			오일-워터 분리기


			1153847072			플레이트 클라리파이어


			759855394			인클린드 플레이트 클라리파이어


			1958407550			클라리파이어 와 싱크너 드라이버


			1729769736			폐수처리용 저속 에어레이터 드라이브


			479050255			폐수 에바퍼레이터


			1213528313			엔바이론먼트 가스 프로세스


			1270685799			웨트 더스트 콜렉터


			1858087837			크로스 커플드 셀프 프리머


			659678913			로터리 드럼 싱크너


			25543356			소각로


			75714927			앱소버


			1185397759			방폭 엔클로저


			1675667406			케미칼 피더 1


			546612442			케미칼 피더 2


			1624187202			백 필트레이션 시스템


			6428639			단순 필터


			2027907942			워터 필터


			968919711			필터 하우징


			181436127			디워터링 시스템


			895505965			스피갓 1


			1400208707			스피갓 2









PTSymLib/1WW804.ctx

			216956779			凹槽高架水箱


			1372600680			高架水箱 1 


			1814059909			高架水箱 2


			980025529			高架水箱 3


			888232936			高架水箱 4


			102305935			高架水箱 5


			819481872			高架水箱 6


			944662336			高架水箱 7


			1807955520			高架水箱 8


			61276709			高架水箱 9


			29903699			高架水箱 10


			2130873407			巨型蚊状水箱


			6403287			简易高架水箱


			1769865064			球形储水箱


			410669026			净化池 1


			345968101			净化池 2


			380867174			净化池 3


			400356335			水处理池 1


			1073449522			消化池 1


			1243062902			消化池 2


			1278256044			氧化池 1


			426804409			氧化池 2


			526292658			消化气体罐


			1097029958			污水消化罐


			894350359			厌氧定序定量反应池


			1730088865			水处理池 2


			1029332710			水处理池 3


			1289740669			水处理池 4


			58032100			水处理池 5


			5896415			净化池（侧视图）


			390696950			充气池


			1351632512			污水池中的泡沫扩散器


			947381549			空气扩散器系统


			1303842010			水处理池（俯视图）


			904593084			密封水池


			2143235497			水处理厂


			333560523			水闸（开）


			976012447			水闸（关）


			361778825			机动水闸（开）


			281334665			机动水闸（关）


			971769279			网筛


			1316118470			水槽


			2009144156			油水分离器


			1153847072			板式净化器


			759855394			斜板净化器


			1958407550			净化和稠化驱动器


			1729769736			用于污水处理的低速通风驱动器


			479050255			污水脱水器


			1213528313			环境气体处理


			1270685799			湿法收尘器


			1858087837			紧耦合自动初给器


			659678913			旋转鼓形浓缩器


			25543356			焚化装置


			75714927			吸收器


			1185397759			防爆装置


			1675667406			化学给料器 1


			546612442			化学给料器 2


			1624187202			管式过滤系统


			6428639			简易过滤器


			2027907942			水过滤器


			968919711			过滤架


			181436127			脱水系统


			895505965			龙头 1


			1400208707			龙头 2









PTSymLib/Categories404.ctx

			1seg			分段管


			1ac			空气调节装置


			1mp			管（杂项）


			1tex			花纹


			1bmp			图标和位图


			1prh			过程加热


			1arw			箭头记号


			1elec			有关电的


			1mxr			搅拌器


			1saf			安全设备


			1chm			化学


			1isa			ISA 符号


			1veh			交通工具


			1wire			电线和电缆


			1pf			工厂设备


			1sens			传感器


			1flex			变形管


			1pwr			能源


			1map			地图和旗帜


			1scl			衡量


			1mtr			电动机


			1bld			建筑物


			1cvm			传送器，杂项


			1ctl			控制器


			1oi			操作员界面


			1ctn			容器


			1pnl			面板


			1mfg			常规工厂设备


			1mh			材料处理


			1tank			罐


			1vlv			阀


			1ash1			ASHRAE 控制器和设备


			1nat			大自然


			1intl			国际符号


			1ind			工业杂项


			1cvs			传送机，简易


			1comp			计算机硬件


			1flw			流量计


			1isa3			3-D ISA 符号


			1mis1			符号 1（杂项）


			1ash2			ASHRAE 管道


			1cvb			传送器，带


			1ash3			ASHRAE 管


			1heat			供暖


			1hvac			采暖、通风和空调


			1pipe			管道


			1prc			过程冷却


			1mis2			符号 2（杂项）


			1ww			水和废水


			1duct			输送管


			1pmp			泵


			1arc			建筑


			1blow			鼓风机


			1bas			基本形状









PTSymLib/Categories407.ctx

			1AC			Klimatechnik


			1arc			Architektur


			1ARW			Pfeile


			1ash1			Steuerel. u. Ausrüstungen nach ASHRAE


			1ash2			Kanäle nach ASHRAE


			1ash3			Rohrleitungen nach ASHRAE


			1BAS			Grundformen


			1BLD			Gebäude


			1BLOW			Gebläse


			1BMP			Symbole und Bitmuster


			1CHM			Chemische Industrie


			1COMP			Computer-Hardware


			1CTL			Steuereinheiten


			1ctn			Behälter


			1cvb			Förderbänder


			1cvm			Fördermittel			 diverse


			1cvs			Fördermittel			 einfach


			1DUCT			Kanäle


			1ELEC			Elektrik


			1FLEX			Flexible Rohrleitungen


			1FLW			Durchflußmesser


			1HEAT			Heizungen


			1HVAC			Heizungs-			 Lüftungs- u. Klimaanl.


			1IND			Industrie			 diverse


			1INTL			Internationale Symbole


			1ISA			ISA-Symbole


			1ISA3			3-D ISA-Symbole


			1MAP			Landkarten und Flaggen


			1MFG			Allg. Produktion


			1MH			Materialverarbeitung


			1MIS1			Div. Symbole 1


			1MIS2			Div. Symbole 2


			1mp			Div. Rohrleitungen


			1MTR			Motoren


			1MXR			Mischwerke


			1NAT			Natur


			1OI			Benutzerschnittstelle


			1PF			Werkseinrichtungen


			1PIPE			Rohrleitungen


			1PMP			Pumpen


			1pnl			Konsolen


			1prc			Prozeßkühlung


			1PRH			Prozeßwärmeerzeugung


			1PWR			Energie


			1SAF			Sicherheit


			1SCL			Skalen


			1SEG			Segmentierte Rohrleitungen


			1SENS			Sensoren


			1TANK			Tanks


			1TEX			Strukturen


			1VEH			Transport und Verkehr


			1VLV			Ventile


			1wire			Draht und Kabel


			1WW			Wasser und Abwasser









PTSymLib/Categories409.ctx

			1AC			Air Conditioning


			1arc			Architectural


			1ARW			Arrows


			1ash1			ASHRAE Controls & Equipment


			1ash2			ASHRAE Ducts


			1ash3			ASHRAE Piping


			1BAS			Basic Shapes


			1BLD			Buildings


			1BLOW			Blowers


			1BMP			Icons and Bitmaps


			1CHM			Chemical


			1COMP			Computer Hardware


			1CTL			Controllers


			1ctn			Containers


			1cvb			Conveyors			 Belt


			1cvm			Conveyors			 Misc.


			1cvs			Conveyors			 Simple


			1DUCT			Ducts


			1ELEC			Electrical


			1FLEX			Flexible Tubing


			1FLW			Flow Meters


			1HEAT			Heating


			1HVAC			HVAC


			1IND			Industrial Misc.


			1INTL			International Symbols


			1ISA			ISA Symbols


			1ISA3			3-D ISA Symbols


			1MAP			Maps and Flags


			1MFG			General Mfg.


			1MH			Material Handling


			1MIS1			Misc. Symbols 1


			1MIS2			Misc. Symbols 2


			1mp			Misc. Pipes


			1MTR			Motors


			1MXR			Mixers


			1NAT			Nature


			1OI			Operator Interface


			1PF			Plant Facilities


			1PIPE			Pipes


			1PMP			Pumps


			1pnl			Panels


			1prc			Process Cooling


			1PRH			Process Heating


			1PWR			Power


			1SAF			Safety


			1SCL			Scales


			1SEG			Segmented Pipes


			1SENS			Sensors


			1TANK			Tanks


			1TEX			Textures


			1VEH			Vehicles


			1VLV			Valves


			1wire			Wire & Cable


			1WW			Water & Wastewater









PTSymLib/Categories40a.ctx

			1AC			Climatización


			1arc			Arquitectura


			1ARW			Flechas


			1ash1			Controles y equipos ASHRAE


			1ash2			Canales ASHRAE


			1ash3			Tuberías ASHRAE


			1BAS			Formas básicas


			1BLD			Edificios


			1BLOW			Sopladores


			1BMP			Iconos y mapas de bits


			1CHM			Industria química


			1COMP			Hardware


			1CTL			Controladores


			1ctn			Recipientes


			1cvb			Transportadores de cinta


			1cvm			Transportadores diversos


			1cvs			Transportadores sencillos


			1DUCT			Canales


			1ELEC			Material eléctrico


			1FLEX			Tubos flexibles


			1FLW			Flujómetros


			1HEAT			Calentamiento


			1HVAC			Calefacción			 ventilación y climatización


			1IND			Industria			 diversos


			1INTL			Símbolos internacionales


			1ISA			Símbolos ISA


			1ISA3			Símbolos ISA tridimensionales


			1MAP			Mapas y banderas


			1MFG			Fabricación en general


			1MH			Elaboración de materiales


			1MIS1			Símbolos diversos 1


			1MIS2			Símbolos diversos 2


			1mp			Tubos diversos


			1MTR			Motores


			1MXR			Mezcladoras


			1NAT			Naturaleza


			1OI			Interfaz del operador


			1PF			Instalaciones industriales


			1PIPE			Tuberías


			1PMP			Bombas


			1pnl			Consolas


			1prc			Refrigeración en procesos


			1PRH			Calentamiento en procesos


			1PWR			Energía eléctrica


			1SAF			Seguridad


			1SCL			Escalas


			1SEG			Tuberías segmentadas


			1SENS			Sensores


			1TANK			Depósitos


			1TEX			Estructuras


			1VEH			Vehículos


			1VLV			Válvulas


			1wire			Alambres y cables


			1WW			Agua y aguas residuales









PTSymLib/Categories40c.ctx

			1AC			Génie climatique


			1arc			Architecture


			1ARW			Flèches


			1ash1			Unités de commande selon ASHRAE


			1ash2			Conduites selon ASHRAE


			1ash3			Tubes selon ASHRAE


			1BAS			Formes géométriques


			1BLD			Bâtiments


			1BLOW			Soufflantes


			1BMP			Symboles informatiques


			1CHM			Industrie chimique


			1COMP			Matériel informatique


			1CTL			Unités de commande


			1ctn			Conditionnement


			1cvb			Convoyeurs


			1cvm			Convoyeurs divers


			1cvs			Convoyeurs simples


			1DUCT			Conduites


			1ELEC			Electricité


			1FLEX			Conduites flexibles


			1FLW			Débitmètres


			1HEAT			Chauffages


			1HVAC			Chauffage			 aération			 climatisation


			1IND			Industries diverses


			1INTL			Symboles internationaux


			1ISA			Symboles ISA


			1ISA3			Symboles 3D ISA


			1MAP			Cartes et drapeaux


			1MFG			Production - généralités


			1MH			Traitement des matières


			1MIS1			Symboles divers 1


			1MIS2			Symboles divers 2


			1mp			Conduites diverses


			1MTR			Moteurs


			1MXR			Mélangeurs


			1NAT			Nature


			1OI			Interface utilisateur


			1PF			Equipement industriel


			1PIPE			Tubes


			1PMP			Pompes


			1pnl			Armoires et pupitres de commande


			1prc			Refroidissement


			1PRH			Production de chaleur


			1PWR			Energie


			1SAF			Sécurité


			1SCL			Graduations


			1SEG			Conduites avec segments


			1SENS			Capteurs


			1TANK			Cuves


			1TEX			Structures


			1VEH			Moyens de transport


			1VLV			Vannes


			1wire			Fils et câbles


			1WW			Préparation et épuration de l'eau









PTSymLib/Categories410.ctx

			1AC			Tecnica di climatizzazione


			1arc			Architettura


			1ARW			Frecce


			1ash1			Elem. di comando e equipagg. ASHRE


			1ash2			Canali ASHRAE


			1ash3			Tubazioni secondo ASHRAE


			1BAS			Forme basilari


			1BLD			Edifici


			1BLOW			Pompe pneumofore


			1BMP			Simboli e icone bit


			1CHM			Industria chimica


			1COMP			Hardware per il computer


			1CTL			Unità di comando


			1ctn			Contenitori


			1cvb			Nastri trasportatori


			1cvm			Trasportatori			 diversi


			1cvs			Trasportatori			 semplici


			1DUCT			Canali


			1ELEC			Elettricità


			1FLEX			Tubi flessibili


			1FLW			Misuratori di portata


			1HEAT			Riscaldamenti


			1HVAC			Riscaldamento			 ventilazione e aerazione


			1IND			Industria			 diversi


			1INTL			Simboli internazionali


			1ISA			Simboli-ISA


			1ISA3			Simboli ISA 3-D


			1MAP			Carte geografiche e bandiere


			1MFG			Produzione generale


			1MH			Lavorazione del materiale


			1MIS1			Simboli diversi 1


			1MIS2			Simboli diversi 2


			1mp			Diverse tubazioni


			1MTR			Motori


			1MXR			Mescolatori


			1NAT			Natura


			1OI			Interfaccia per utenti


			1PF			Impianti industriali


			1PIPE			Tubazioni


			1PMP			Pompe


			1pnl			Consolle / Unità di comando


			1prc			Processo di raffreddamento


			1PRH			Processi di generazione termica


			1PWR			Energia


			1SAF			Sicurezza


			1SCL			Scale


			1SEG			Tubazioni segmentate


			1SENS			Sensori


			1TANK			Cisterne


			1TEX			Strutture


			1VEH			Trasporti e traffico


			1VLV			Valvole


			1wire			Fili e cavi


			1WW			Acqua e scarichi









PTSymLib/Categories411.ctx

			1CVM			その他のｺﾝﾍﾞｱ


			1MIS2			各種ｲﾗｽﾄ2


			1AC			ｴｱｺﾝ


			1ARW			矢印


			1VEH			輸送手段


			1VLV			ﾊﾞﾙﾌﾞ


			1ISA			ISA記号


			1PRH			ﾌﾟﾛｾｽﾋｰﾀ


			1BLD			建物


			1IND			その他の産業


			1TANK			ﾀﾝｸ


			1MH			資材管理


			1BAS			基本図形


			1PMP			ﾎﾟﾝﾌﾟ


			1BMP			ｱｲｺﾝとﾋﾞｯﾄﾏｯﾌﾟ


			1CVB			ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ


			1ASH2			ASHRAEﾀﾞｸﾄ


			1BLOW			ﾌﾞﾛﾜ


			1MIS1			各種ｲﾗｽﾄ1


			1DUCT			ﾀﾞｸﾄ


			1PF			工場施設


			1INTL			国際標識


			1FLEX			ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ


			1MTR			ﾓｰﾀ


			1WIRE			ﾜｲﾔｰ&ｹｰﾌﾞﾙ


			1PRC			ﾌﾟﾛｾｽ冷却


			1PIPE			配管


			1HVAC			HVAC


			1SAF			安全用具


			1MXR			ﾐｷｻ


			1WW			上下水


			1ISA3			3-D ISA記号


			1FLW			流量計


			1SCL			目盛


			1MFG			製造一般


			1HEAT			加熱装置


			1ELEC			電気


			1CTL			ｺﾝﾄﾛｰﾗ


			1TEX			ﾃｸｽﾁｬ


			1PNL			ﾊﾟﾈﾙ


			1MP			その他のﾊﾟｲﾌﾟ


			1SEG			配管ﾊﾟｰﾂ


			1NAT			自然


			1CTN			容器


			1CHM			化学ﾌﾟﾗﾝﾄ


			1ASH1			ASHRAE制御装置


			1MAP			地図と国旗


			1OI			ｵﾍﾟﾚｰﾀｲﾝﾀﾌｪｰｽ


			1SENS			ｾﾝｻ


			1ARC			建築物


			1COMP			ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾊｰﾄﾞｳｪｱ


			1ASH3			ASHRAE配管


			1PWR			電力


			1CVS			ｺﾝﾍﾞｱ略図









PTSymLib/Categories412.ctx

			1cvm			컨베어			 기타.


			1mis2			기타 심볼 2


			1ac			에어 컨디셔닝


			1arw			화살표


			1veh			차량


			1vlv			밸브


			1isa			ISA 심볼


			1prh			공정 히팅


			1bld			빌딩


			1ind			산업용 기호


			1tank			탱크


			1mh			기계 장치


			1bas			기본 모형


			1pmp			펌프


			1bmp			아니콘 과 비트맵


			1cvb			컨베어			 벨트


			1ash2			ASHRAE 덕트


			1blow			블로우어


			1mis1			기타 심볼 1


			1duct			덕트


			1pf			장치 설비


			1intl			세계 공통 심볼


			1flex			플렉시블 튜브


			1mtr			모터


			1wire			와이어 와 케이블


			1prc			공정 냉각


			1pipe			배관


			1hvac			HVAC


			1saf			안전 표시


			1mxr			믹서


			1ww			물 과 폐수


			1isa3			3차원 ISA 심볼


			1flw			유량계


			1scl			계량


			1mfg			일반 기계


			1heat			히팅


			1elec			전기 기호


			1ctl			제어기


			1tex			무늬


			1pnl			판넬


			1mp			기타 배관


			1seg			배관 조각


			1nat			자연


			1ctn			콘테이너


			1chm			화학


			1ash1			ASHRAE 제어와 장비


			1map			지도와 국기


			1oi			운전 조작 장치


			1sens			센서


			1arc			건축


			1comp			컴퓨터 하드웨어


			1ash3			ASHRAE 배관


			1pwr			전력


			1cvs			컨베어			 단순모형









PTSymLib/Categories804.ctx

			1seg			分段管


			1ac			空气调节装置


			1mp			管（杂项）


			1tex			花纹


			1bmp			图标和位图


			1prh			过程加热


			1arw			箭头记号


			1elec			有关电的


			1mxr			搅拌器


			1saf			安全设备


			1chm			化学


			1isa			ISA 符号


			1veh			交通工具


			1wire			电线和电缆


			1pf			工厂设备


			1sens			传感器


			1flex			变形管


			1pwr			能源


			1map			地图和旗帜


			1scl			衡量


			1mtr			电动机


			1bld			建筑物


			1cvm			传送器，杂项


			1ctl			控制器


			1oi			操作员界面


			1ctn			容器


			1pnl			面板


			1mfg			常规工厂设备


			1mh			材料处理


			1tank			罐


			1vlv			阀


			1ash1			ASHRAE 控制器和设备


			1nat			大自然


			1intl			国际符号


			1ind			工业杂项


			1cvs			传送机，简易


			1comp			计算机硬件


			1flw			流量计


			1isa3			3-D ISA 符号


			1mis1			符号 1（杂项）


			1ash2			ASHRAE 管道


			1cvb			传送器，带


			1ash3			ASHRAE 管


			1heat			供暖


			1hvac			采暖、通风和空调


			1pipe			管道


			1prc			过程冷却


			1mis2			符号 2（杂项）


			1ww			水和废水


			1duct			输送管


			1pmp			泵


			1arc			建筑


			1blow			鼓风机


			1bas			基本形状









PTSymLib/FwSymFacX.ocx





PTSymLib/FwSymFacX404.tlb





PTSymLib/FwSymFacX407.tlb





PTSymLib/FwSymFacX409.tlb





PTSymLib/FwSymFacX40A.tlb





PTSymLib/FwSymFacX40C.tlb





PTSymLib/FwSymFacX410.tlb





PTSymLib/FwSymFacX411.tlb





PTSymLib/FwSymFacX412.tlb





PTSymLib/FwSymFacX804.tlb





PTSymLib/FwSymFacXProp.ocx





PTSymLib/fwsymfacxprop404.dll





PTSymLib/FwSymFacXProp407.dll





PTSymLib/FWSYMFACXPROP407.GID





PTSymLib/fwsymfacxprop409.dll





PTSymLib/fwsymfacxprop40A.dll





PTSymLib/fwsymfacxprop40C.dll





PTSymLib/fwsymfacxprop410.dll





PTSymLib/fwsymfacxprop411.dll





PTSymLib/fwsymfacxprop412.dll





PTSymLib/fwsymfacxprop804.dll




_1132640570

