[image: image5.emf]
[image: image6.emf]
[image: image7.emf]

SIPART DR21比例控制器相关参数设置及含义

结构图如下

[image: image1.jpg]S1=3 LL il 2%
000 SN/
xv Tx_ Aw
yH
W=V -XptCs

X1

V=W, (VE-VA) VA

X;-Cs
Vise=

X

L}

PID

yA





[image: image2.jpg]SIMATIC PDM - SIPART DR21 [Project

B & dlw| B [5 = ¥

= & sParTOR! —
= £ SPaRT ORI
% O dentfication Process vahies | Contoler states
e | 3 Ratio control | |
0 rphpaemets |52 (0 Kouiput W
3 oFea parameters |83 0 Mains feoue] | R
(7 ocumertation (84 2 Input signal f
5 2 putsignalt| | 0% 50% 100%
5 0 Iputsignal ff
S0 pusonal | |
£ 0 AE3 UNIma
£ 0 AE3UNImod | % 50% 100%
S10 0 AE3UNImoq  [Nominglrata factor wr 50.0
Si1 0 Nosquarero :
S12 D Nosquarsrof | Actualrao factorxv 61.9
S13 0 Nosquarero] g
ointw
St4 0 MNosquare ro Chtiy
S15 1 Alocationof] | Contolled variablex 50.0
S5 2 Alocation of
Gontrolditerence xd 969
17 3 Allcationof 96 %
SI8 4 Alocationof{ | Manipulated variabley 50%
S19 0 Alocation of
S20 0 Alocation of | [ Ciose Wessass | wew |
N ]





[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]SIPART DR21




显示WV值，可以进入手动状态更改参数





设定点值，经过公式�换算后的值。而


�。所以本例为W=(50(1.0-0)+0)×81％＋0＝40.4%





模拟量X1输入值





经过PID运算控制后的输出值





比例参数XV值。经过公式�换算后的值，此试验X1为12mA输入时，为50％，X2为17mA输入时，约为81％，二者最后换算出约为61.9％









