1、 在TP170A中如何实现用户权限的登陆与退出？

在protool的工具栏中选择 set，出现下面的对话框，
[image: image1.png]BAETRD
RHEER Q)

m—
o





在系统管理员处 输入口令：即password
在退出时间设定 触摸屏不被操作多长时间，系统自动将登录的用户退出，使当前操作权限为0；（当你想将某项操作设定权限时，可按下面的图例完成）

[image: image2.png]Siv,E=ED 2|
w6 | me | e | wE | &R |
| =
<2/31/2000 11:50:51 PV Iaka
[CHINA TIANN MATHLAND HYGR OGEN EQUIEMENT
TE (R EARAIETE . [flnsin - TE
W mi ]

R# AR T % B R @





上面的画面是将PARAMETER这个按钮进行操作权限设定，0为默认最低级权限，1-8权限递增。

接下来，我们用以一个按钮 和一个password 输入域做为用户的登陆窗，如下图。

[image: image3.png]<2/31/2000 11:59:51 PM m

|CHINA TEARJIN MATNLAND HYDROGEN EQUIPMENT CO,LTD LHQ





具体步骤：

[image: image4.png]SIMATIC Fi

<2/31/2000 11}59 51.PM W}
| e ep B poroo
N 21
& | | mae | wm |
E L T T
PLE(E) |<No Controller> > -FerLc-
E= vl |STRING. ~
K (F5] |
—
—
| e mi

21
w0 | w6 | me | i | mE | 26 | A |
- - =
;e B0

v iBiE ®
F3 3D
v W
BEO: o v]aER]
3%
& HEQL & T @
CRFO CBPE
[an =L 3] a8 0]
e mis
| ]
[==)





[image: image5.png]SIMATIC

<2/31/2000 11:59:51 PM @

| v |
ENTE

21|

=01

[=F3

i

o — =

TR E RS

=l
L]

v

w0 | 6 | me v | B | &6 | o |

HBHEEH ©

EAETA (1)

[ R S

1)
2 ®

o]
o]




这样就ok了，这只是个比较简单，大多用户都认可的操作权限登录的组态方法。
2、 在TP170A中如何实现PLC系统时间的读 与 写？

在这里我们需要用到两个系统块，SFC0，SFC1
如下图，在step7程序编辑窗口的左侧工具栏中我们能够找到 这些系统块，我们首先要定义两个功能块FC，FC1、FC2，将 FC1取名为readsysclock、FC2取名为setsystime；然后在OB1中调用这些块，在FC1里编写读系统时间的程序、FC2里编写设定系统时间的程序，
同时定义一个存储系统时间的区域，这里我们定义DB7，类型为 date_and_time；如下图；
[image: image6.png]@ Tterface [Naze
@ srCHods & TEP I [

8l il nstances =
&9 Libraries
@ SIMATIC_NET_CP
5@ sulibs Fetwork 1257 Titler
& g buitn
53 5FB8 USEND. COM_FUNC [fine_systen_read

AT} SFB3 LRCY COM_FUNC

AT} SFBI2 BSEND COM_FUNC
T} SFBI3 BRCV COM_FUNC

0} SFB14 GET COM_FUNC “ReadSysCl
A SFBIS PUT COM_FUNC 0. 2 ock”
{3 SFBI9 START COM_FUNC 1A e B0

T} SFB20 STOP COM_FUNC
AT} SFB21 RESUME COM_FUNC
AT} SFB22 STATUS COM_FUNC

AT} SFB23 USTATUS COM_FUNC Hetwork 146: Title:

AT} SFB29 H5_COUNT COUNTERS BT kD
3 SFB30 FREQ_MES COLNTERS o
AT} SFB38 HSC_AB COUNTERS

AT} 57839 POS COUNTERS

AT} SFB#1 CONT_C ICONT >
0.1 ot
AT} SFB42 CONT_S ICONT o5 el
systine
AT} SFB43 PULSEGEN ICONT o Ll mo -

AT SFCI READ_CLK CLK_FUNC
CHSFC2 SETRTM CKFUNC o

ET_CLK  CLK_FUNC |

50,0 {ILBIT

TEaee dies





OB1 里的程序
[image: image7.png]FCL : Title:

Comment:

DM i

Comment:

FEAD_CLE
EN ENO
FET_VAL [0
DBT.
ReadSysTin

ot |e





FC1的程序

[image: image8.png]DBT.
SETSYSTINE |

“SET_CLE
BN ENO

POT RET_VL

Fmss





FC2程序

[image: image9.png]GILAD/STL/FBD - [DB7 - ple SIMATIC 300(2)\CPU 314]
Ch Fle Edt Insert PLC Debug View Options Window telp

Dlle-8] & slele] S| lalfs 2o ] FE

2 Madaress [Name [Type Tnitial value
0.0| STRUCT
O Lbrares 40.0| [1evel_exr [REAL [0-0000002+000 [Te:
+4.0| [PIPE_PRESS [REAL [0 000000=+000
48.0| [nini_o [REAL [0-0000002+000
+12.0| [catalyst [FEaL [0-0000002+000
0| |pipe_press_lowsp  |REAL [0-0000002+000
B 0. 000000+000

[DATE_atp_TIINE prg

[DATE_arp_TIIE pTeo

_——





DB7 中的数据定义

以上完成后我们将 SFC1  SFC0  FC1  FC2  DB7 同时下载即可，如果遇到plc死机，可重起plc。

对于触摸屏的组态可以根据下图组态即可，注意采样周期根据经验一般设定为0.5s。
 [image: image10.png]w26 | @e | u' | &% |

£ T T - I—
B @
g | rs
v iBiE ®
=] 48]
O e [ [ 3]
HF
& BEL & T Q)
CREFO CREPE
[an =L 3] COEEW
= miH
| =)
=)

L CURRENTTIME:
#<2/31/2000 11:59:51 PM
SET TIME
=2

& | | e | |
E L T T —
PE®:  [FLCT L |
EE T Ty -
K (77 pr "
REEH (810 o5

—

W mi





3、 如何实现TP170A中的message时间与当前时间同步？

因为在TP170A中没有存储时钟卡，所以要使message时间与当前时间同步，可以用下面的方法实现，首先，可以根据上面的例子读系统时间，然后将系统时间的存储区域定义在触摸屏的区域指针—日期/时间-PLC 处，如下图。
[image: image11.png]= TP170A - THE E=T &S |PLC " | &EF) | REFHAE] | #HE

Efeia-pLC PLCL DB7DBWZ4 6 150
BiHEE i pLCL w23 2 10 132





然后我们在系统事件消息的消息试图中选择上日期，这样当触摸屏上出现这些消息时，它的时间将与PLC同步，你只要将PLC的系统时间，设定为当前的正确时间，消息出现的时间即和消息发生的当前时间一致了，不会在显示2002年或1999年了。。。。
[image: image12.png]PM 4711
P 4711 €
P 4711 €
P 4711 €

P 4711 €
P 4711 €
P 4711 €
P 4711 €
P 4711 €
P 4711 €
PM L4711

i 1 [ ] | E=
EH A | 2% | T | @
RSO HEE

C BIMHBRE L
 BEHERE @

UL
I™ EiEEHEES ©

T i foig]

AMETE.

gnain - WA | CgEIC_12 -

O deen -





