	编号
	名称缩写
	功能

	SFC0
	SET_CLK
	设系统时钟

	SFC1
	READ_CLK
	读系统时钟

	SFC2
	SET_RTM
	运行时间定时器设定

	SFC3
	CTRL_RTM
	运行时间定时器启/停

	SFC4
	READ_RTM
	运行时间定时器读取

	SFC5
	GADR_LGC
	查询模板的逻辑起始地址

	SFC6
	RD_SINFO
	读OB启动信息

	SFC7
	DP_PRAL
	在DP主站上触发硬件中断

	SFC9
	EN_MSG
	使能块相关、符号相关的和组状态的信息

	SFC10
	DIS_MSG
	禁止块相关的、符号相关的和组状态信息

	SFC11
	DPSYC_FR
	同步DP从站组

	SFC12
	D_ACT_DP
	取消和激活DP从站

	SFC13
	DPNRM_DG
	读DP从站的诊断数据（从站诊断）

	SFC14
	DPRD_DAT
	读标准DP从站的连续数据

	SFC15
	DPWR_DAT
	写标准DP从站的连续数据

	SFC17
	ALARM_SQ
	生成可确认的块相关信息

	SFC18
	ALARM_S
	生成恒定可确认的块相关信息

	SFC19
	ALARM_SC
	查询最后的LAARM_SQ到来的事件信息的应答状态

	SFC20
	BLKMOV
	拷贝变量

	SFC21
	FILL
	初始化存储区

	SFC22
	CREAT_DB
	生成DB

	SFC23
	DEL_DB
	删除DB

	SFC24
	TEST_DB
	测试DB

	SFC25
	COMPRESS
	压缩用户内存

	SFC26
	UPDAT_PI
	刷新过程映像输入表

	SFC27
	UPDAT_PO
	刷新过程映像输出表

	SFC28
	SET_TINT
	设置日时钟中断

	SFC29
	CAN_TINT
	取消日时钟中断

	SFC30
	ACT_TINT
	激活日时钟中断

	SFC31
	QRY_TINT
	查询日时钟中断

	SFC32
	SRT_DINT
	启动延时中断

	SFC33
	CAN_DINT
	取消延时中断

	SFC34
	QRY_DINT
	查询延时中断

	SFC35
	MP_ALM
	触发多CPU中断

	SFC36
	MSK_FLT
	屏蔽同步故障

	SFC37
	DMSK_FLT
	解除同步故障屏蔽

	SFC38
	READ_ERR
	读故障寄存器

	SFC39
	DIS_IRT
	禁止新中断和非同步故障

	SFC40
	EN_IRT
	使能新中断和非同步故障

	SFC41
	DIS_AIRT
	延迟高优先级中断和非同步故障

	SFC42
	EN_AIRT
	使能高优先级中断和非同步故障

	SFC43
	RE_TRIGR
	再触发循环时间监控

	SFC44
	REPL_VAL
	传送替代值到累加器1

	SFC46
	STP
	使CPU进入停机状态

	SFC47
	WAIT
	延迟用户程序的执行

	SFC48
	SNC_RTCB
	同步子时钟

	SFC49
	LGC_GADR
	查询一个逻辑地址的模块槽位的属性

	SFC50
	RD_LGADR
	查询一个模块的全部逻辑地址

	SFC51
	RDSYSST
	读系统状态表或部分表

	SFC52
	WR_USMSG
	向诊断缓冲区写用户定义的诊断事件

	SFC54
	RD_PARM
	读取定义参数

	SFC55
	WR_PARM
	写动态参数

	SFC56
	WR_DPARM
	写默认参数

	SFC57
	PARM_MOD
	为模块指派参数

	SFC58
	WR_REC
	写数据记录

	SFC59
	RD_REC
	读数据记录

	SFC60
	GD_SND
	全局数据包发送

	SFC61
	GD_RCV
	全局数据包接收

	SFC62
	CONTROL
	查询通讯的连接状态

	SFC63
	AB_CALL
	汇编代码块

	SFC64
	TIME_TCK
	读系统时间

	SFC65
	X_SEND
	向本地S7站之外的通讯伙伴发送数据

	SFC66
	X_RCV
	接收本地S7站之外的通讯伙伴发送的数据

	SFC67
	X_GET
	读取本地S7站之外的通讯伙伴的数据

	SFC68
	X_PUT
	写数据到本地S7站之外的通讯伙伴

	SFC69
	X_ABORT
	中断与本地S7站之外的通讯伙伴已建立的连接

	SFC72
	I_GET
	读取本地S7站内的通讯伙伴的数据

	SFC73
	I_PUT
	写数据到本地S7站内的通讯伙伴

	SFC74
	I_ABORT
	中断现与本地S7站内的通讯伙伴已建立的连接

	SFC78
	OB_RT
	确定OB的程序运行时间

	SFC79
	SET
	置位输出范围

	SFC80
	RSET
	复位输出范围

	SFC81
	UBLKMOV
	不间断拷贝变量

	SFC82
	CREA_DBL
	在装载存储器中生成DB块

	SFC83
	READ_DBL
	读装载存储器中的DB块

	SFC84
	WRIT_DBL
	写装载存储器中的DB块

	SFC87
	C_DIAG
	实际连接状态的诊断

	SFC90
	H_CTRL
	H系统中的控制操作

	SFC100
	SET_CLKS
	设日期时间和日期时间状态

	SFC101
	RTM
	运行时间记时器

	SFC102
	RD_DPARA
	读取预定义参数（重新定义参数）

	SFC103
	DP_TOPOL
	识别DP主系统中总线的拓扑

	SFC104
	CiR
	控制CiR

	SFC105
	READ_SI
	读取动态系统资源

	SFC106
	DEL_SI
	删除动态系统资源

	SFC107
	ALARM_DQ
	生成可确认的块相关信息

	SFC108
	ALARM_D
	生成恒定可确认的块相关信息

	SFC126
	SYNC_PI
	同步刷新过程映像区输入表

	SFC127
	SYNC_PO
	同步刷新过程映像区输出表

	SFC63“AB_CALL”仅在CPU614中存在。详细说明可参考相应的手册


SFB块

	编号
	名称缩写
	功能

	SFB0
	CTU
	加大记数

	SFB1
	CTD
	减记数

	SFB2
	CTUD
	加/减记数

	SFB3
	TP
	定时脉冲

	SFB4
	TON
	延时接通

	SFB5
	TOF
	延时断开

	SFB8
	USEND
	非协调数据发送

	SFB9
	URCV
	非协调数据接收

	SFB12
	BSEND
	段数据发送

	SFB13
	BRCV
	段数据接收

	SFB14
	GET
	向远程CPU写数据

	SFB15
	PUT
	从远程CPU读数据

	SFB16
	PRINT
	向打印机发送数据

	SFB19
	START
	在远程装置上实施暖启动或冷启动

	SFB20
	STOP
	将远程装置变为停止状态

	SFB21
	RESUME
	在远程装置上实施暖启动

	SFB22
	STATUS
	查询远程装置的状态

	SFB23
	USTATUS
	接收远程装置的状态

	SFB29
	HS_COUNT
	计数器（高速计数器，集成功能）

	SFB30
	FREQ_MES
	频率计（频率计，集成功能）

	SFB31
	NOTIFY_8P
	生成不带确认显示的块相关信息

	SFB32
	DRUM
	执行顺序器

	SFB33
	ALARM
	生成带确认显示的块相关信息

	SFB34
	ALARM_8
	生成不带8个信号值的块相关信息

	SFB35
	ALARM_8P
	生成带8个信号值的块相关信息

	SFB36
	NOTIFY
	生成不带确认显示的块相关信息

	SFB37
	AR_SEND
	发送归档数据

	SFB38
	HSC_A_B
	计数器A/B转换

	SFB39
	POS
	定位（集成功能）

	SFB41
	CONT_C
	连续调节器

	SFB42
	CONT_S
	步进调节器

	SFB43
	PULSEGEN
	脉冲发生器

	SFB44
	ANALOG
	带模拟输出的定位

	SFB46
	DIGITAL
	带数字输出的定位

	SFB47
	COUNT
	计数器控制

	SFB48
	FREQUENC
	频率计控制

	SFB49
	PULSE
	脉冲宽度控制

	SFB52
	RDREC
	读来自DP从站的数据记录

	SFB53
	WRREC
	向DP从站写数据记录

	SFB54
	RALRM
	接收来自DP从站的数据记录

	SFB60
	SEND_PTP
	发送数据（ASCⅡ，3964（R））

	SFB61
	RCV_PTP
	接收数据（ASCⅡ，3964（R））

	SFB62
	RES_RECV
	清除接收缓冲区（ASCⅡ，3964（R））

	SFB63
	SEND_RK
	发送数据（RK512）

	SFB64
	FETCH_RK
	获取数据（RK512）

	SFB65
	SERVE_RK
	接收和提供数据数据（RK512）

	SFB75
	SALRM
	向DP从站发送中断

	SFB29“HS_COUNT”和SFB30“FREQ_MES”仅在CPU312IFM和CPU314IFM中存在。SFB38“HSC_A_B”和39“POS”仅在CPU314IFM中存在

	SFB41“CONT_C”,SFB42“CONT_S”和SFB43“PULSENGEN”仅在CPU314IFM中存在

	SFB44至49和60至65仅在S7-300C CPU中存在


