 问题：如何实现S7300与S7-200的EM277之间的PROFIBUS DP通讯链接？

 回答： 

S7-300与S7-200通过EM277进行PROFIBUS DP通讯，需要在STEP7中进行S7-300站组态，在S7-200系统中不需要对通讯进行组态和编程，只需要将要进行通讯的数据整理存放在V 存储区与S7-300的组态EM277从站时的硬件I/O地址相对应就可以了。

插入一个S7-300的站：

[image: image1.png]\315-DP_EM277]

B Fle Ed Inset PLC View Opbons Window Help

Dl Bl b |0le|

3150F_EWETT ISR
] 315-2DP_AG10

= cruzs2op
{E1) 57 Program(1)

D)

PROFIBUS(T)

it i)
Copy crltc
paste cirlfy)

SIMATIC 400 Station

SIMATIC PC Station
SIMATIC OP

Other station
SIMATIC 55

PGIFC

SIMATIC 200 Station

we1
PROFIEUS
IndustrialEthernet
PTP

57 Program
7 program





选中STEP7的硬件组态窗口中的菜单 Option( Install new GSD，导入SIEM089D.GSD文件，安装EM277从站配置文件，如下图：

[image: image2.png]Bl staton et Inser FLCViw | Optons Wi el

D|[2-{® (] @] mofs Comee Ctrial+E

NG G

Speciy o
Configure Network.

P5 30758

CPU 31
2P

Report System Error,

Edit Cotalog Profile
Update Catalog

InstallHi Lot

Trpor Ston

Slot

11
2
x

2o

Mode Orcr rumber Fimware_| MPladdress [ | address
PS5 30758 [FES7 307 1EADD0AD

CPU 3152 DP [6ES7 315-2AG10-0AB0__[v20 |2

2P EZa





在SIMATIC文件夹中有EM277的GSD文件：

[image: image3.png]B Sioion_Ede_Insert PLC View Options Window e,

DIE(e-[2 %) &) le| | o] |

UR

P5 30758 B
CPU 31

21X
Loskin: | 3 SIMATIC -] & @ o E-

k5 |

2P

oo
(s seveooc o5
(sl tevenoc a5
[E -

S tevenoc 655
S eveoic ose
S eveoic o5
Seve0ic ass
S sEmnic.n
S seveoic 55

S tevacer
s tevacer G
sl tevacer s
o] tevcee Ga1
s tevacer G
S tevaner e

[—

S tener,
o] tevne,
o] tevne,
o] tevne,
[
s,

|

File rame:  [SIEWGE3D

=

Files of type:  [GD fles (357 < Cancel





导入GSD文件后，在右侧的设备选择列表中找到EM277从站，PROFIBUS DP(Additional Field Devices(PLC(SIMATIC(EM277,并且根据您的通讯字节数，选择一种通讯方式，本例中选择了8字节入/8字节出的方式，如下图：

[image: image4.png]15-DP_EM277]
B stoton Ede Insert PLC View Options Window e

=81
=8

DIE(e-[2 %) &) le| | o] |

P5 30758
2 CPU 3152 0P
2P

PROFIBUS(1): DP master system (1)

[op-Horw]

4[| (1) EM 277 PROFIBUS 0P

| Adkdress

Q Address

(Comment

Slot Orcr Number / Designation
1 65 |8 Bytes Out/ 8 Bytes In

o7

o7

Frofe [Standerd

B PROFIBLS DP

& (23 Addtol FisdDevices

Qm

3 Encoders

23 Goteway

sQRe

=@ satic

=@ EM 277 PROFIBUSD

[ Uriversa modie

64 Bytes Ou/ 64
1 Word Dut/ 1 Wi
2ord Dt/ 2
4ord Dt/ 4 Wi
8Word Dut/ 8
16 Ward Qut/ 16
T2 Ward Out/ 32
2Word Dut/ 8
4Word Dut/ 16
Word Dut/ 2%
Word Dut/ 2
16 Word Qut/ 4
32 Word Qu/ B
48Byte bulfer /0

88yte bulfer /0

12 Byte buifer /0





根据EM277上的拨位开关设定以上EM277从站的站地址，如下图：

[image: image5.png]B Sioion_Ede_Insert PLC View OptionsWindow e

DIE(e-[2 %) 6| Bln| wlu| o] |

P5 30758
2 CPU 3152 0P
2P

Frofe [Standerd
=% PROFIBUS DP

Properties - PROFIBUS interface EM 277 PROFIBUS-DP: x

PROFIBUS(1): DP master ystem (1)

[op-Horw]

General | Parameter Assignment |

General  Parameters |

Transrission rate: 1.5 Mbps

- Modie
OrderNumber: — GES7 277-0AA20A0 65D fle (ype e} SIEF Subnet
Farmity FLC ol rctvofed Hew

DP Slave Typs:  EM 277 PROFIBUS-DP =
opeties
Designation: [EM 277 PROFIBUS DP
Deete

Addesses—————————Modk/Master Sy

Diagrostic Addvess:  [2048 FROFIBUS
[OF master system (1)

- SYNC/FREEZE Capabiltes |

s 9 ez % wotshdos e | b |

e
=

L‘ e &Y

o | Crcdl |t 22 Conpin

T CRtiek
2 CiosedLoop





[image: image6.png]



组态完系统的硬件配置后，将硬件信息下载到S7-300的PLC当中：

[image: image7.png]Statior:
152DP_AGT0
Modie:
[0/2/0]CFU 3152DF





S7-300的硬件下载完成后，将EM277的拨位开关拨到与以上硬件组态的设定值一致，在S7-200中编写程序将进行交换的数据存放在VB0－VB15，对应S7-300的PQB0-PQB7和PIB0-PIB7，打开STEP7中的变量表和STEP7 MicroWin32的状态表进行监控，它们的数据交换结果如下图：

[image: image8.png]& Toble Edt Dot PLC Varble View Options Window e

| Olelul & slmlalol-| x| x| vl 2 =] w4 al

& s bl [ ol ieus vatoe | riog o]
P18 S7300_00_POBOOET = STANET | HEX B st
P08 e 08 sricton
P08 e 8 srictoz
P08 e 08 sricnos
P08 e 8 srictos
P08 X e 08 srictos
POs 6 7o Ve e 8 st

FO8 7 's7200 VBT HEX 84

[
z |
5|
ra
5 |
6 |
7|
2 | INEIE
o] Fs
o
L
iz
13
4]
15|
m|
7]

0 57300_D0_POBOPUB7 = 572008815 HEX  /BHISHOS
PiE 1 Hex [ Baieios
PE 2 T HEX | BHIBHOA
PIE 3 57200 VBTT" HEX | BH1BHOB
PIE 4 57200 VB12" HEX | BHIBHOC
PE 5 HEX | BH1BHOD
PE & T HEX \ BHIBHOE
PIE 7 57200 VB15" HEX \B





[image: image9.png]WIN 32 - T H 1 - [R5 )]
@A @B BRGD PCP) WD) TR BAW) BECH)

[osa et melo|rms=|sa]]r = @AR)~%]e ass

EEREE R B
E] TRE 1(CPU 226 REL 01.22) T 3 O 4 T 5
? B T 7 _ZiiE
T MAIN (081) RS 7o\
0¥ SBR_0(SBRO) TERS (Y
¥ INT_D(INTO) TERS Y
o FEEe  fl 3 |
o TEEE 3
O mER TEES 5
O R TEES 3
B zviA TERS 7
<2 1B TEES g
&5 REPE/PLED TERS 3
o TEES 10
wERA TEES il
s TEES | 2 |
= TERE ER
o TR TERE ]
SEEHE e \ s/
3 Cie





注意：VB0－VB7是S7－300写到S7－200的数据，VB8－VB15是S7－300从S7－200读取的值。EM277上拨位开关的位置一定要和S7－300中组态的地址值一致。

