 模块 CPU 315-2 DP 的诊断缓冲区

订货号/描述                   
组件                          
版本                          

6ES7 315-2AG10-0AB0           
硬件                          
7                             

- - -                         
固件                          
V 2.6.9                       

Boot Loader                   
固件扩展                      
A 0.21.0                      

机架：                        
0

插槽：                        
2

事件 1 / 100:  事件 ID 16# 38C4

分布式 I/O：站 返回

受影响 DP 从站的地址：站编号：  15

DP 主站系统标识号：     1

DP 从站的逻辑基址：输入地址：  2024

DP 主站的逻辑基址：  2047

要求的 OB：机架故障 OB (OB86)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:52:28.063  2012-02-23

事件 2 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2024

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:52:27.941  2012-02-23

事件 3 / 100:  事件 ID 16# 39C4

分布式 I/O：站 故障

受影响 DP 从站的地址：站编号：  15

DP 主站系统标识号：     1

DP 从站的逻辑基址：输入地址：  2024

DP 主站的逻辑基址：  2047

要求的 OB：机架故障 OB (OB86)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

15:52:27.513  2012-02-23

事件 4 / 100:  事件 ID 16# 38C4

分布式 I/O：站 返回

受影响 DP 从站的地址：站编号：  15

DP 主站系统标识号：     1

DP 从站的逻辑基址：输入地址：  2024

DP 主站的逻辑基址：  2047

要求的 OB：机架故障 OB (OB86)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:39:38.929  2012-02-23

事件 5 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2024

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:39:38.829  2012-02-23

事件 6 / 100:  事件 ID 16# 39C4

分布式 I/O：站 故障

受影响 DP 从站的地址：站编号：  15

DP 主站系统标识号：     1

DP 从站的逻辑基址：输入地址：  2024

DP 主站的逻辑基址：  2047

要求的 OB：机架故障 OB (OB86)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

15:39:38.360  2012-02-23

事件 7 / 100:  事件 ID 16# 38C4

分布式 I/O：站 返回

受影响 DP 从站的地址：站编号：  15

DP 主站系统标识号：     1

DP 从站的逻辑基址：输入地址：  2024

DP 主站的逻辑基址：  2047

要求的 OB：机架故障 OB (OB86)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:37:36.968  2012-02-23

事件 8 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2024

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:37:36.857  2012-02-23

事件 9 / 100:  事件 ID 16# 39C4

分布式 I/O：站 故障

受影响 DP 从站的地址：站编号：  15

DP 主站系统标识号：     1

DP 从站的逻辑基址：输入地址：  2024

DP 主站的逻辑基址：  2047

要求的 OB：机架故障 OB (OB86)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

15:37:36.447  2012-02-23

事件 10 / 100:  事件 ID 16# 38C4

分布式 I/O：站 返回

受影响 DP 从站的地址：站编号：  15

DP 主站系统标识号：     1

DP 从站的逻辑基址：输入地址：  2024

DP 主站的逻辑基址：  2047

要求的 OB：机架故障 OB (OB86)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:36:33.689  2012-02-23

事件 11 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2024

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:36:33.584  2012-02-23

事件 12 / 100:  事件 ID 16# 39C4

分布式 I/O：站 故障

受影响 DP 从站的地址：站编号：  15

DP 主站系统标识号：     1

DP 从站的逻辑基址：输入地址：  2024

DP 主站的逻辑基址：  2047

要求的 OB：机架故障 OB (OB86)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

15:36:33.097  2012-02-23

事件 13 / 100:  事件 ID 16# 38C4

分布式 I/O：站 返回

受影响 DP 从站的地址：站编号：  19

DP 主站系统标识号：     1

DP 从站的逻辑基址：输入地址：  2027

DP 主站的逻辑基址：  2047

要求的 OB：机架故障 OB (OB86)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:34:34.754  2012-02-23

事件 14 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2027

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:34:34.635  2012-02-23

事件 15 / 100:  事件 ID 16# 39C4

分布式 I/O：站 故障

受影响 DP 从站的地址：站编号：  19

DP 主站系统标识号：     1

DP 从站的逻辑基址：输入地址：  2027

DP 主站的逻辑基址：  2047

要求的 OB：机架故障 OB (OB86)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

15:34:34.223  2012-02-23

事件 16 / 100:  事件 ID 16# 38C4

分布式 I/O：站 返回

受影响 DP 从站的地址：站编号：  15

DP 主站系统标识号：     1

DP 从站的逻辑基址：输入地址：  2024

DP 主站的逻辑基址：  2047

要求的 OB：机架故障 OB (OB86)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:34:24.812  2012-02-23

事件 17 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2024

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:34:24.692  2012-02-23

事件 18 / 100:  事件 ID 16# 39C4

分布式 I/O：站 故障

受影响 DP 从站的地址：站编号：  15

DP 主站系统标识号：     1

DP 从站的逻辑基址：输入地址：  2024

DP 主站的逻辑基址：  2047

要求的 OB：机架故障 OB (OB86)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

15:34:24.290  2012-02-23

事件 19 / 100:  事件 ID 16# 38C4

分布式 I/O：站 返回

受影响 DP 从站的地址：站编号：  15

DP 主站系统标识号：     1

DP 从站的逻辑基址：输入地址：  2024

DP 主站的逻辑基址：  2047

要求的 OB：机架故障 OB (OB86)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:34:12.344  2012-02-23

事件 20 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2024

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:34:12.242  2012-02-23

事件 21 / 100:  事件 ID 16# 39C4

分布式 I/O：站 故障

受影响 DP 从站的地址：站编号：  15

DP 主站系统标识号：     1

DP 从站的逻辑基址：输入地址：  2024

DP 主站的逻辑基址：  2047

要求的 OB：机架故障 OB (OB86)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

15:34:11.765  2012-02-23

事件 22 / 100:  事件 ID 16# 38C4

分布式 I/O：站 返回

受影响 DP 从站的地址：站编号：  15

DP 主站系统标识号：     1

DP 从站的逻辑基址：输入地址：  2024

DP 主站的逻辑基址：  2047

要求的 OB：机架故障 OB (OB86)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:34:10.237  2012-02-23

事件 23 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2024

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:34:10.114  2012-02-23

事件 24 / 100:  事件 ID 16# 39C4

分布式 I/O：站 故障

受影响 DP 从站的地址：站编号：  15

DP 主站系统标识号：     1

DP 从站的逻辑基址：输入地址：  2024

DP 主站的逻辑基址：  2047

要求的 OB：机架故障 OB (OB86)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

15:34:09.624  2012-02-23

事件 25 / 100:  事件 ID 16# 38C4

分布式 I/O：站 返回

受影响 DP 从站的地址：站编号：  19

DP 主站系统标识号：     1

DP 从站的逻辑基址：输入地址：  2027

DP 主站的逻辑基址：  2047

要求的 OB：机架故障 OB (OB86)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:33:30.616  2012-02-23

事件 26 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2027

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:33:30.496  2012-02-23

事件 27 / 100:  事件 ID 16# 39C4

分布式 I/O：站 故障

受影响 DP 从站的地址：站编号：  19

DP 主站系统标识号：     1

DP 从站的逻辑基址：输入地址：  2027

DP 主站的逻辑基址：  2047

要求的 OB：机架故障 OB (OB86)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

15:33:30.044  2012-02-23

事件 28 / 100:  事件 ID 16# 38C4

分布式 I/O：站 返回

受影响 DP 从站的地址：站编号：  15

DP 主站系统标识号：     1

DP 从站的逻辑基址：输入地址：  2024

DP 主站的逻辑基址：  2047

要求的 OB：机架故障 OB (OB86)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:33:23.028  2012-02-23

事件 29 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2024

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:33:22.904  2012-02-23

事件 30 / 100:  事件 ID 16# 39C4

分布式 I/O：站 故障

受影响 DP 从站的地址：站编号：  15

DP 主站系统标识号：     1

DP 从站的逻辑基址：输入地址：  2024

DP 主站的逻辑基址：  2047

要求的 OB：机架故障 OB (OB86)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

15:33:22.488  2012-02-23

事件 31 / 100:  事件 ID 16# 38C4

分布式 I/O：站 返回

受影响 DP 从站的地址：站编号：  19

DP 主站系统标识号：     1

DP 从站的逻辑基址：输入地址：  2027

DP 主站的逻辑基址：  2047

要求的 OB：机架故障 OB (OB86)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:33:05.701  2012-02-23

事件 32 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2027

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:33:05.587  2012-02-23

事件 33 / 100:  事件 ID 16# 39C4

分布式 I/O：站 故障

受影响 DP 从站的地址：站编号：  19

DP 主站系统标识号：     1

DP 从站的逻辑基址：输入地址：  2027

DP 主站的逻辑基址：  2047

要求的 OB：机架故障 OB (OB86)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

15:33:05.123  2012-02-23

事件 34 / 100:  事件 ID 16# 38C4

分布式 I/O：站 返回

受影响 DP 从站的地址：站编号：  19

DP 主站系统标识号：     1

DP 从站的逻辑基址：输入地址：  2027

DP 主站的逻辑基址：  2047

要求的 OB：机架故障 OB (OB86)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:31:26.155  2012-02-23

事件 35 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2027

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:31:26.021  2012-02-23

事件 36 / 100:  事件 ID 16# 39C4

分布式 I/O：站 故障

受影响 DP 从站的地址：站编号：  19

DP 主站系统标识号：     1

DP 从站的逻辑基址：输入地址：  2027

DP 主站的逻辑基址：  2047

要求的 OB：机架故障 OB (OB86)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

15:31:25.601  2012-02-23

事件 37 / 100:  事件 ID 16# 38C4

分布式 I/O：站 返回

受影响 DP 从站的地址：站编号：  19

DP 主站系统标识号：     1

DP 从站的逻辑基址：输入地址：  2027

DP 主站的逻辑基址：  2047

要求的 OB：机架故障 OB (OB86)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:31:08.242  2012-02-23

事件 38 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2027

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:31:08.127  2012-02-23

事件 39 / 100:  事件 ID 16# 39C4

分布式 I/O：站 故障

受影响 DP 从站的地址：站编号：  19

DP 主站系统标识号：     1

DP 从站的逻辑基址：输入地址：  2027

DP 主站的逻辑基址：  2047

要求的 OB：机架故障 OB (OB86)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

15:31:07.646  2012-02-23

事件 40 / 100:  事件 ID 16# 38C4

分布式 I/O：站 返回

受影响 DP 从站的地址：站编号：  19

DP 主站系统标识号：     1

DP 从站的逻辑基址：输入地址：  2027

DP 主站的逻辑基址：  2047

要求的 OB：机架故障 OB (OB86)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:29:52.095  2012-02-23

事件 41 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2027

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:29:51.969  2012-02-23

事件 42 / 100:  事件 ID 16# 39C4

分布式 I/O：站 故障

受影响 DP 从站的地址：站编号：  19

DP 主站系统标识号：     1

DP 从站的逻辑基址：输入地址：  2027

DP 主站的逻辑基址：  2047

要求的 OB：机架故障 OB (OB86)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

15:29:51.562  2012-02-23

事件 43 / 100:  事件 ID 16# 38C4

分布式 I/O：站 返回

受影响 DP 从站的地址：站编号：  19

DP 主站系统标识号：     1

DP 从站的逻辑基址：输入地址：  2027

DP 主站的逻辑基址：  2047

要求的 OB：机架故障 OB (OB86)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:22:24.239  2012-02-23

事件 44 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2027

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:22:24.115  2012-02-23

事件 45 / 100:  事件 ID 16# 39C4

分布式 I/O：站 故障

受影响 DP 从站的地址：站编号：  19

DP 主站系统标识号：     1

DP 从站的逻辑基址：输入地址：  2027

DP 主站的逻辑基址：  2047

要求的 OB：机架故障 OB (OB86)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

15:22:23.670  2012-02-23

事件 46 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

16:35:11.351  2012-02-21

事件 47 / 100:  事件 ID 16# 3942

模块 故障存在

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

模块/子模块故障

外部模块错误

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

16:35:03.605  2012-02-21

事件 48 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

16:32:25.303  2012-02-21

事件 49 / 100:  事件 ID 16# 3942

模块 故障存在

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

模块/子模块故障

外部模块错误

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

16:32:17.978  2012-02-21

事件 50 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

16:32:17.708  2012-02-21

事件 51 / 100:  事件 ID 16# 3942

模块 故障存在

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

模块/子模块故障

外部模块错误

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

16:32:17.503  2012-02-21

事件 52 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

16:29:39.133  2012-02-21

事件 53 / 100:  事件 ID 16# 3942

模块 故障存在

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

模块/子模块故障

外部模块错误

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

16:29:31.402  2012-02-21

事件 54 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

16:26:47.179  2012-02-21

事件 55 / 100:  事件 ID 16# 3942

模块 故障存在

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

模块/子模块故障

外部模块错误

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

16:26:39.921  2012-02-21

事件 56 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

16:26:39.648  2012-02-21

事件 57 / 100:  事件 ID 16# 3942

模块 故障存在

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

模块/子模块故障

外部模块错误

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

16:26:39.510  2012-02-21

事件 58 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

16:24:01.144  2012-02-21

事件 59 / 100:  事件 ID 16# 3942

模块 故障存在

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

模块/子模块故障

外部模块错误

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

16:23:54.020  2012-02-21

事件 60 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

16:21:14.979  2012-02-21

事件 61 / 100:  事件 ID 16# 3942

模块 故障存在

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

模块/子模块故障

外部模块错误

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

16:21:07.716  2012-02-21

事件 62 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

16:18:28.878  2012-02-21

事件 63 / 100:  事件 ID 16# 3942

模块 故障存在

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

模块/子模块故障

外部模块错误

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

16:18:21.614  2012-02-21

事件 64 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

16:15:42.642  2012-02-21

事件 65 / 100:  事件 ID 16# 3942

模块 故障存在

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

模块/子模块故障

外部模块错误

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

16:15:35.520  2012-02-21

事件 66 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

16:15:35.116  2012-02-21

事件 67 / 100:  事件 ID 16# 3942

模块 故障存在

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

模块/子模块故障

外部模块错误

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

16:15:34.910  2012-02-21

事件 68 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

16:12:56.476  2012-02-21

事件 69 / 100:  事件 ID 16# 3942

模块 故障存在

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

模块/子模块故障

外部模块错误

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

16:12:48.741  2012-02-21

事件 70 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

16:10:10.304  2012-02-21

事件 71 / 100:  事件 ID 16# 3942

模块 故障存在

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

模块/子模块故障

外部模块错误

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

16:10:03.036  2012-02-21

事件 72 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

16:07:23.932  2012-02-21

事件 73 / 100:  事件 ID 16# 3942

模块 故障存在

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

模块/子模块故障

外部模块错误

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

16:07:16.868  2012-02-21

事件 74 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

16:04:37.899  2012-02-21

事件 75 / 100:  事件 ID 16# 3942

模块 故障存在

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

模块/子模块故障

外部模块错误

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

16:04:30.640  2012-02-21

事件 76 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

16:04:30.301  2012-02-21

事件 77 / 100:  事件 ID 16# 3942

模块 故障存在

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

模块/子模块故障

外部模块错误

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

16:04:30.095  2012-02-21

事件 78 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

16:01:51.464  2012-02-21

事件 79 / 100:  事件 ID 16# 3942

模块 故障存在

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

模块/子模块故障

外部模块错误

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

16:01:44.129  2012-02-21

事件 80 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

16:01:43.923  2012-02-21

事件 81 / 100:  事件 ID 16# 3942

模块 故障存在

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

模块/子模块故障

外部模块错误

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

16:01:43.785  2012-02-21

事件 82 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:57:13.778  2012-02-21

事件 83 / 100:  事件 ID 16# 3942

模块 故障存在

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

模块/子模块故障

外部模块错误

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

15:57:06.718  2012-02-21

事件 84 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:53:45.864  2012-02-21

事件 85 / 100:  事件 ID 16# 3942

模块 故障存在

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

模块/子模块故障

外部模块错误

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

15:53:38.874  2012-02-21

事件 86 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:50:19.970  2012-02-21

事件 87 / 100:  事件 ID 16# 3942

模块 故障存在

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

模块/子模块故障

外部模块错误

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

15:50:12.645  2012-02-21

事件 88 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:43:01.307  2012-02-21

事件 89 / 100:  事件 ID 16# 3942

模块 故障存在

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

模块/子模块故障

外部模块错误

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

15:42:54.047  2012-02-21

事件 90 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:38:32.634  2012-02-21

事件 91 / 100:  事件 ID 16# 3942

模块 故障存在

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

模块/子模块故障

外部模块错误

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

15:38:25.501  2012-02-21

事件 92 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:31:39.652  2012-02-21

事件 93 / 100:  事件 ID 16# 3942

模块 故障存在

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

模块/子模块故障

外部模块错误

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

15:31:32.453  2012-02-21

事件 94 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:27:48.679  2012-02-21

事件 95 / 100:  事件 ID 16# 3942

模块 故障存在

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

模块/子模块故障

外部模块错误

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

15:27:41.489  2012-02-21

事件 96 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:24:06.920  2012-02-21

事件 97 / 100:  事件 ID 16# 3942

模块 故障存在

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

模块/子模块故障

外部模块错误

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

15:23:59.664  2012-02-21

事件 98 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:23:59.459  2012-02-21

事件 99 / 100:  事件 ID 16# 3942

模块 故障存在

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

模块/子模块故障

外部模块错误

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 进入的事件

15:23:59.186  2012-02-21

事件 100 / 100:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型：分布式 I/O

输入地址：  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

要求的 OB：诊断中断 OB (OB82)

优先级：26

外部错误, 离开的事件

15:20:03.317  2012-02-21

