
数  据  
一、数据的分类
数据是程序处理和控制的对象。在程序运行过程中，CPU处理的一串二进制符号所代表的意义是由数据类型决定的。数据类型决定了数据的属性，例如数据长度、取值范围等。
STEP7中的数据可分为以下三大类：
[image: image1.png]ERIE
2E
(2132 fir)

« fr%#%3%% (BOOL, BYTE, WORD, DWORD, CHAR)
« EHEAER (INT, DINT, REAL)
« B} 3347 (S5TIME, TIME, DATE, TIME_OF_DAY)

- %R (AR
- 43 (STRUCT)
« F% % (STRING)
@’;’%?Ef*g B RE UDT (7 = 5 NHURHE)





1、基本数据类型
⑴位（BOOL）
位数据的数据类型为BOOL（布尔）型，在软件编程中BOOL变量的值1和0常用英语单词TURE（真）和FALSE（假）来表示，对应二进制数中的“1”和“0”，常用于开关量的逻辑运算，存储空间为1位。
⑵字节（BYTE）
字节数据长度为8位，数据格式为B#16#，B代表BYTE，表示数据长度为一个字节（8位），＃16＃表示十六进制，取值范围为B#16#0～B#16#FF。
⑶字（WORD）
字数据长度为16位，这种数据可采用4种方法进行描述。
二进制：二进制的格式为2＃，如2＃101，取值范围为2＃0～2＃1111_1111_1111_1111，书写时每4位可用下划线隔开，也可直接表示为2＃111111111111。
十六进制：十六进制的格式为W＃16＃，W代表WORD，表示数据长度为16位，＃16＃表示十六进制，数据取值范围为W＃16＃0～W＃16＃FFFF。
BCD码：BCD码的格式为C＃，取值范围为C＃0～C＃999。BCD码是用4位二进制表示1位十进制数，4位二进制中的0000～1001组合分别表示十进制中的0～9，4位二进制中的1010～1111组合放弃不用。BCD码的最高4位用来表示符号，十六位BCD码的取值范围为－999～+999。在STEP7的数据格式中，BCD码的取值只取正值，与最高4位的符号无关。
无符号十进制数：无符号十进制数的格式为B＃（×，×），取值范围为B＃（0，0）～B＃（255，255），无符号十进制数是用十进制的0～255对应二进制数中的0000_0000～1111_1111（8位），16位二进制数就需要两个0～255的数来表示，例如：
B#（12，254）＝2＃0000_1100_1111_1110
                     12        254
上面4种数据都是描述一个长度位16位的二进制数，无论你使用哪种方式都可以。例如，如果想得到二进制数0000100110000111，可以使用2＃0000_1001_1000_0111，也可以使用W＃16＃987，还可以使用C＃987或者B＃（9，135）。在STEP7中，比较常用的是十六进制，即W＃16＃这种格式。
⑷双字（DOUBLE WORD）
数据长度为32位，双字的数据格式与字的数据格式相同，也有4种方式，分别为： 
二进制：取值范围为2＃0～2＃1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111。 

十六进制：取值范围为DW＃16＃0～DW＃16＃FFFF_FFFF。
BCD码：取值范围为C＃0～C＃9999999。
无符号十进制数：取值范围为B＃（0,0,0,0）～B＃（255,255,255,255）。
⑸整数（INT）
整数数据类型长度为16位，数据格式为带符号十进制数，16位中最高为符号位。正整数是以原码格式进行存储的，如＋786，对应的二进制码为2＃0000_0011_0001_0010，而负整数则表示为正整数的二进制补码，即对应正整数的二进制码取反后加1，例如负整数-786，对应的二进制码为2＃1111_1100_1110_1110。将负零（1000_0000_0000_0000）定义为-32768因此取值范围为-32768～32767。0表示正，1表示负。
⑹双整数（DOUBLE INT）
双整数的数据类型长度为32位，数据格式为带符号十进制数，用L＃表示双整数。双整数的二进制码与整数的换算方式一致，其取值范围为L#-2147483648～L＃2147483647。
⑺实数（REAL也叫浮点数Float）
实数的数据类型长度为32位，是以IEEE浮点数格式转换为二进制数存储的，其取值范围为±3.402823e＋38～±1.1755494e－38。

实数用1.m×2E例如123.4可表示为1.234×102。
式中：指数E＝e-127（1≤e≤254）为8位整数

符号位（S）：S＝0为正值   S＝1为负值
规定尾数的整数部分总是为1，只保留尾数的小数部分m（0～22位）

[image: image2.jpg]s DB m

313020282726252423222120191817161514 13121110 9 8 7 6 54 3 21 0





实数的结构
31  30  29  28  27  26  25  24   23  22  21  20  19  18  17   16  15   14  13  12  11   10  9   8    7   6   5    4   3   2   1   0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


上面的浮点数中：
S＝0

指数：30位＝1      27
      29位＝0      26
      28位＝0      25
      27位＝0      24
      26位＝0      23
      25位＝0      22
      24位＝1      21
      23位＝0      20
e=27＋21＝128＋2＝130
E＝e－127＝130－127＝3
尾数m：22位＝1     2－1
        21位＝0     2－2
        20位＝0     2－3
        19位＝0     2－4
        18位＝1     2－5
   m＝2－1+2－5=0.5+0.03125=0.53125
   浮点数值＝（1＋0.53125）×23＝1.53125×8＝12.25
用很小的存储空间（4个字节），可以表示非常大或非常小的数，PLC的输入和输出的数值大多是整数，实数的运算速度比整数的慢。
（8）S5TIME(SIMATIC时间)
S5TIME时间数据类型长度为16位，包括时基和时间常数两部分，时间常数采用BCD码（二～十进制格式）。S5TIME时间数据类型结构如下图所示：
（9）IEC时间（TIME）
IEC时间数据长度为32位，时基为固定值1ms，数据类型为双整数，所表示的时间值为整数值乘以时基。格式为：

T#aaD_bbH_ccM_ddS_eeeMS

其中aa＝天数，bb＝小时数，cc＝分钟，dd＝秒，eee＝毫秒。根据双整数的最大值为2147483647，乘以时基1ms，可以算出，IEC时间的最大值为T＃24D_20H_31M_23S_648Ms。使用IEC时间时，时基保持不变，且精度较高，为1ms。
（10）IEC日期（DATE）
IEC日期数据长度为16位，数据类型为整数，以1日为单位，日期从1990年1月1日开始，1990年1月1日对应的整数为0，日期每增加一天，对应的整数值加1，如23，对应1990年1月22日。IEC日期格式为D＃_年_月_日，例如D＃1992_12_2。取值范围为D＃1990_1_1～D＃2163_12_31。
（11）日计时（TIME_OF_DAY）
日计时是表示一天中的24小时，数据长度为32位，数据类型为双整数，以1ms为时基，取值范围为TOD＃0∶0∶0∶0～TOD＃23∶59∶59.999。
（12）字符（CHAR）
字符数据的长度为8位，字符采用ASCII码的存储方式。

PAGE  
6

